## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-03 05:43 | Wait | 476.6 | 476.3 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 13.4 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-03 05:44 | Wait | 484 | 484 | 484.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 13.6 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-03 05:45 | Wait | 467.7 | 467.6 | 467.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 13.1 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-03 05:49 | Normal | 464 | 418.1 | 491.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 35 | 1 | 16.7 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 05:54 | Normal | 463 | 466 | 519.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.03 | 60 | 67 | 1 | 19.4 | 93632.2 | 15979 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 05:59 | Normal | 471.1 | 471.1 | 407 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 157 | 1 | 20.9 | 93632.3 | 15979 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:04 | Normal | 489 | 512.1 | 447.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60 | 173 | 1 | 22.1 | 93632.3 | 15979 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:09 | Normal | 502.5 | 511.5 | 464.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 245 | 1 | 23.1 | 93632.3 | 15979 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:14 | Normal | 490.6 | 414.1 | 440.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 347 | 1 | 23.9 | 93632.3 | 15980 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:19 | Normal | 499.4 | 363.1 | 419 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 438 | 1 | 24.6 | 93632.3 | 15980 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:24 | Normal | 509 | 302.8 | 489.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 552 | 1 | 25.3 | 93632.4 | 15980 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:29 | Normal | 512.6 | 430.3 | 494.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.08 | 60.04 | 59.99 | 741 | 1 | 25.9 | 93632.4 | 15980 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:34 | Normal | 513.6 | 484.9 | 485 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 874 | 1 | 26.5 | 93632.5 | 15980 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:39 | Normal | 520.2 | 483 | 481.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 944 | 1 | 27.1 | 93632.6 | 15980 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:44 | Normal | 519.6 | 502.3 | 493.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1030 | 1 | 27.7 | 93632.7 | 15980 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:49 | Normal | 518.9 | 535.3 | 514.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.06 | 59.97 | 59.99 | 1120 | 1 | 28.2 | 93632.7 | 15980 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:54 | Normal | 519.9 | 539 | 513 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.9 | 59.96 | 60.05 | 1293 | 1 | 28.7 | 93632.8 | 15980 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 06:59 | Normal | 520.2 | 551.1 | 516.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1505 | 1 | 29.2 | 93633 | 15980 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:04 | Normal | 523.6 | 554.5 | 531.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1874 | 1 | 23.8 | 93633.1 | 15980 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:09 | Normal | 524.4 | 535.3 | 519.5 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.83 | 59.9 | 59.96 | 2163 | 1 | 24.5 | 93633.3 | 15980 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:14 | Normal | 536.2 | 510.8 | 519.5 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.1 | 60.03 | 59.93 | 2238 | 1 | 26.3 | 93633.5 | 15981 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:19 | Normal | 528.8 | 517.1 | 516.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1903 | 1 | 27.4 | 93633.6 | 15981 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:24 | Normal | 530.1 | 526.9 | 518.1 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.09 | 59.94 | 60.13 | 2300 | 1 | 27.6 | 93633.8 | 15981 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:29 | Normal | 523.5 | 512.3 | 516.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.1 | 59.93 | 2488 | 1 | 27.6 | 93634 | 15981 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:34 | Normal | 522.3 | 517.3 | 517.8 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 60 | 60.07 | 2683 | 1 | 27.6 | 93634.2 | 15981 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:39 | Normal | 557.6 | 524.7 | 533.1 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.14 | 60.02 | 60.08 | 4225 | 1 | 29 | 93634.5 | 15981 | 1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:44 | Normal | 516.6 | 503.3 | 524.6 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.89 | 59.96 | 59.93 | 2216 | 1 | 29.8 | 93634.8 | 15981 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:49 | Normal | 520.1 | 508.4 | 524.6 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 2097 | 1 | 29.5 | 93634.9 | 15981 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:54 | Normal | 518.5 | 508.1 | 522 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2033 | 1 | 29.2 | 93635.1 | 15981 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 07:59 | Normal | 523.6 | 513.1 | 527.6 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.09 | 60 | 60.11 | 2148 | 1 | 29.1 | 93635.3 | 15981 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:04 | Normal | 524 | 521 | 533 | 3 | 1.5 | 1.2 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.11 | 59.98 | 60.01 | 2548 | 1 | 29.2 | 93635.5 | 15981 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:09 | Normal | 535.8 | 519.2 | 531.4 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 4146 | 1 | 30.1 | 93635.8 | 15981 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:14 | Normal | 517.6 | 504.7 | 520.6 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 2625 | 1 | 31.3 | 93636.1 | 15982 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:19 | Normal | 529 | 510.3 | 524 | 4.7 | 2.5 | 2 | 134.3 | 134 | 134.3 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.15 | 60.08 | 60.06 | 4355 | 1 | 31.8 | 93636.4 | 15982 | 1.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:24 | Normal | 526.3 | 510 | 519.5 | 4.5 | 2.3 | 2 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4155 | 1 | 32.9 | 93636.8 | 15982 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:29 | Normal | 521.8 | 511.1 | 517 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.08 | 59.91 | 5025 | 1 | 33.4 | 93637.2 | 15982 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:34 | Normal | 518.9 | 508.1 | 511 | 6 | 3.1 | 2.7 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 5726 | 1 | 34.1 | 93637.6 | 15982 | 2.3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:39 | Normal | 514.6 | 502.8 | 509 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 12 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4890 | 1 | 35 | 93638.1 | 15982 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:44 | Normal | 517.6 | 509.6 | 514.2 | 6.8 | 3.6 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 6617 | 1 | 35.5 | 93638.5 | 15982 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:49 | Normal | 507.6 | 498.5 | 501.6 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4065 | 1 | 35.8 | 93638.9 | 15982 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:54 | Normal | 513.6 | 505.6 | 508.3 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 4191 | 1 | 35.6 | 93639.2 | 15982 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 08:59 | Normal | 517.5 | 510.1 | 503.2 | 5 | 2.5 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 4669 | 1 | 35.8 | 93639.6 | 15982 | 2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:04 | Normal | 517.5 | 496 | 508.8 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 5532 | 1 | 36.5 | 93640.1 | 15982 | 2.3 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:09 | Normal | 476.8 | 509.8 | 512.8 | 10 | 4.9 | 4 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 8840 | 1 | 37.4 | 93640.6 | 15982 | 4.4 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:14 | Normal | 470.2 | 492.3 | 498.8 | 6.1 | 3 | 2.5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5276 | 1 | 38.9 | 93641.2 | 15983 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:19 | Normal | 474 | 506.6 | 503.9 | 9 | 4.3 | 3.6 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 7812 | 1 | 39.6 | 93641.6 | 15983 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:24 | Normal | 469.8 | 493.6 | 503.3 | 8.3 | 4.1 | 3.3 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 17.7 | 18 | 17.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7213 | 1 | 41.1 | 93642.3 | 15983 | 3.5 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:29 | Normal | 475.1 | 502 | 509.7 | 7.8 | 3.8 | 3.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6849 | 1 | 42.3 | 93642.9 | 15983 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:34 | Normal | 491.1 | 497 | 499.2 | 9.8 | 4.9 | 4.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8824 | 1 | 43.6 | 93643.6 | 15983 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:39 | Normal | 490.5 | 482.8 | 495.8 | 12.6 | 6.2 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 27.2 | 27.7 | 27.6 | 60 | 59.97 | 60 | 11252 | 1 | 45.1 | 93644.5 | 15983 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:44 | Normal | 480.1 | 481 | 492.6 | 13.3 | 6.4 | 5.4 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 11626 | 1 | 46.1 | 93645.4 | 15983 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:49 | Normal | 477.4 | 477.5 | 484.8 | 14.3 | 7 | 6 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 12511 | 1 | 46.6 | 93646.4 | 15983 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:54 | Normal | 471.1 | 470.8 | 480 | 14.2 | 7 | 6 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 12448 | 1 | 46.8 | 93647.5 | 15983 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 09:59 | Normal | 464.8 | 475 | 477.6 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 10976 | 1 | 46.7 | 93648.5 | 15983 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:04 | Normal | 470.3 | 468.7 | 482.5 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60.05 | 60 | 9641 | 1 | 46 | 93649.3 | 15983 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:09 | Normal | 474.4 | 475.3 | 480.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60 | 60.04 | 60.08 | 12189 | 1 | 45.4 | 93650.2 | 15983 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:14 | Normal | 466.5 | 459.6 | 475.9 | 14 | 6.9 | 6 | 136.9 | 136.9 | 136.9 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60 | 60.06 | 59.91 | 12005 | 1 | 45.5 | 93651.2 | 15984 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:19 | Normal | 463.6 | 465.1 | 472.7 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 11258 | 1 | 45.7 | 93652.2 | 15984 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:24 | Normal | 462 | 468.1 | 469.6 | 12.5 | 6 | 5.5 | 136 | 136 | 136.2 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10749 | 1 | 45.6 | 93653.1 | 15984 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:29 | Normal | 452 | 469.1 | 482.7 | 10.5 | 5 | 4.5 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 21.7 | 22 | 22 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 8716 | 1 | 45.1 | 93653.8 | 15984 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:34 | Normal | 472.1 | 476.8 | 478.5 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10373 | 1 | 44.4 | 93654.6 | 15984 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:39 | Normal | 475.1 | 465.5 | 488.3 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.98 | 60 | 4933 | 1 | 43.7 | 93655.1 | 15984 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:44 | Normal | 473 | 485.6 | 493.5 | 6.7 | 3.1 | 2.9 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 5800 | 1 | 43.1 | 93655.6 | 15984 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:49 | Normal | 479.6 | 485.2 | 491.9 | 6.7 | 3.2 | 3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.94 | 60.02 | 60.01 | 5908 | 1 | 43 | 93656.1 | 15984 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:54 | Normal | 487.6 | 485.7 | 499.4 | 7 | 3.4 | 3 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6153 | 1 | 43 | 93656.6 | 15984 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 10:59 | Normal | 477.4 | 485.4 | 504.5 | 4.8 | 2.2 | 2 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 60 | 3996 | 1 | 43.1 | 93657 | 15984 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:04 | Normal | 492.5 | 492.3 | 481.5 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4789 | 1 | 43.3 | 93657.6 | 15984 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:09 | Normal | 485 | 482.5 | 474 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10509 | 1 | 43.1 | 93658.3 | 15984 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:14 | Normal | 472.1 | 468 | 466.1 | 4 | 1.9 | 1.8 | 134.1 | 134 | 134.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3282 | 1 | 43.5 | 93658.9 | 15985 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:19 | Normal | 474.3 | 482.4 | 467 | 4.1 | 1.8 | 2 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3391 | 1 | 43.7 | 93659.4 | 15985 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:24 | Wait | 577.2 | 572.5 | 577.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 93659.7 | 15985 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:29 | Normal | 457.8 | 462.2 | 479.6 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3331 | 1 | 43.7 | 93660.4 | 15985 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:34 | Normal | 474.6 | 461.1 | 460.8 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 137.4 | 137.2 | 137.7 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14821 | 1 | 44.1 | 93661.4 | 15985 | 8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:39 | Normal | 464.5 | 453.8 | 455.5 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 137.1 | 137 | 137.2 | 32.5 | 33 | 32.8 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 13477 | 1 | 44.8 | 93662.5 | 15985 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:44 | Normal | 465.5 | 466.3 | 451.8 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 134.9 | 135 | 135.1 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7704 | 1 | 45.3 | 93663.4 | 15985 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:49 | Normal | 462.5 | 471 | 484.1 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5915 | 1 | 44.8 | 93664.1 | 15985 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:54 | Normal | 473.1 | 475.1 | 483.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5220 | 1 | 44.1 | 93664.5 | 15985 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 11:59 | Normal | 492.3 | 504.9 | 469.5 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6470 | 1 | 43.4 | 93665 | 15985 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:04 | Normal | 480.9 | 480.6 | 466.9 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6599 | 1 | 43.9 | 93665.8 | 15985 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:09 | Normal | 487.5 | 485.1 | 474.1 | 9.8 | 4.6 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 8742 | 1 | 43.7 | 93666.3 | 15985 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:14 | Normal | 479.3 | 489.8 | 472.8 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6169 | 1 | 43.7 | 93666.9 | 15985 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:19 | Normal | 481.1 | 499.3 | 478.8 | 9.5 | 4.3 | 4.4 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8365 | 1 | 43.8 | 93667.5 | 15986 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:24 | Normal | 483.8 | 487.2 | 477.9 | 11.2 | 5.3 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 10041 | 1 | 44 | 93668.4 | 15986 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:29 | Normal | 470.6 | 479.8 | 438.8 | 12.7 | 5.9 | 6.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 60.01 | 59.93 | 10888 | 1 | 44.7 | 93669.3 | 15986 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:34 | Normal | 471 | 478.8 | 471.8 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 59.96 | 59.91 | 4965 | 1 | 44.5 | 93669.9 | 15986 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:39 | Normal | 487.6 | 490.3 | 476.1 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5413 | 1 | 43.9 | 93670.4 | 15986 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:44 | Normal | 490.8 | 490 | 480.8 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.6 | 134 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 5359 | 1 | 43.4 | 93670.8 | 15986 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:49 | Normal | 491.3 | 495.5 | 488.8 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6176 | 1 | 43.2 | 93671.3 | 15986 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:54 | Normal | 484.1 | 490.6 | 484.7 | 6.7 | 3.1 | 3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 5918 | 1 | 43.5 | 93671.9 | 15986 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 12:59 | Normal | 488.9 | 498.5 | 497 | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 5478 | 1 | 43.4 | 93672.3 | 15986 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:04 | Normal | 483.8 | 511.2 | 439 | 9.4 | 4.1 | 4.6 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8238 | 1 | 43.3 | 93672.8 | 15986 | 4.3 | 5.2 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:09 | Normal | 490.8 | 487.9 | 442.9 | 6.5 | 3 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 5653 | 1 | 43.8 | 93673.5 | 15986 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:14 | Normal | 486 | 491.7 | 483.5 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4195 | 1 | 43.4 | 93673.8 | 15986 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:19 | Normal | 480.1 | 506.3 | 515.9 | 7.6 | 3.4 | 2.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.07 | 60.01 | 59.99 | 6239 | 1 | 43.1 | 93674.2 | 15987 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:24 | Normal | 499 | 483.4 | 528.6 | 10.6 | 5.2 | 2.4 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.01 | 60.04 | 59.95 | 8622 | 1 | 43.5 | 93674.9 | 15987 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:29 | Normal | 482.4 | 483.3 | 515 | 7.8 | 3.6 | 2 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.05 | 59.99 | 60 | 6100 | 1 | 43.8 | 93675.5 | 15987 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:34 | Normal | 480.3 | 486.4 | 527.8 | 11.5 | 5.3 | 1.9 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 60 | 59.93 | 8613 | 1 | 43.7 | 93676.2 | 15987 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:39 | Normal | 483.2 | 475.1 | 507.3 | 9.5 | 4.5 | 1.9 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60.04 | 60 | 7359 | 1 | 43.5 | 93676.7 | 15987 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:44 | Normal | 477.3 | 456.8 | 467.5 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 133 | 132.8 | 133.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3600 | 1 | 43.6 | 93677.2 | 15987 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:49 | Normal | 483.8 | 473.1 | 495.4 | 5.8 | 2.8 | 1.9 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 4703 | 1 | 43.2 | 93677.5 | 15987 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:54 | Normal | 482.1 | 475 | 502.3 | 5.9 | 2.8 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4631 | 1 | 43.3 | 93678 | 15987 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 13:59 | Normal | 488.9 | 483.5 | 520.1 | 9.9 | 4.7 | 1.5 | 135 | 134.7 | 135.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 7411 | 1 | 43.3 | 93678.5 | 15987 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:04 | Normal | 493.8 | 483.2 | 513.8 | 10.4 | 5 | 1.3 | 135.2 | 135 | 135.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7801 | 1 | 43.1 | 93679.1 | 15987 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:09 | Normal | 484.2 | 468.1 | 416.7 | 7.9 | 3.8 | 4 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 6872 | 1 | 43.5 | 93679.7 | 15987 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:14 | Normal | 479.9 | 466.1 | 405.5 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 132.9 | 133 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2907 | 1 | 43.3 | 93680.1 | 15987 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:19 | Normal | 487.8 | 470.8 | 418.4 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60 | 60.01 | 4425 | 1 | 42.9 | 93680.5 | 15988 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:24 | Normal | 495.1 | 480 | 406 | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 6483 | 1 | 42.9 | 93680.9 | 15988 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:29 | Normal | 494.1 | 475.3 | 406 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.07 | 60 | 60.02 | 7050 | 1 | 43.2 | 93681.5 | 15988 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:34 | Normal | 489.6 | 480.8 | 400.5 | 8.3 | 3.9 | 4.6 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 7367 | 1 | 43.7 | 93682.1 | 15988 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:39 | Normal | 490.3 | 476.7 | 386.4 | 7.7 | 3.6 | 4.4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6848 | 1 | 43.6 | 93682.7 | 15988 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:44 | Normal | 488.1 | 476.2 | 386.7 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60 | 60 | 59.99 | 6341 | 1 | 43.5 | 93683.2 | 15988 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:49 | Normal | 491.8 | 473.6 | 388.5 | 6.8 | 3.2 | 4 | 133.9 | 133.7 | 134 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6052 | 1 | 43.7 | 93683.8 | 15988 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:54 | Normal | 489.9 | 488.4 | 392.5 | 6.5 | 2.9 | 3.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5664 | 1 | 43.8 | 93684.3 | 15988 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 14:59 | Normal | 491.1 | 464.3 | 369.2 | 6.3 | 2.8 | 3.8 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5444 | 1 | 43.5 | 93684.7 | 15988 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:04 | Normal | 493.6 | 451 | 387.7 | 6 | 2.8 | 3.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5248 | 1 | 43.3 | 93685.2 | 15988 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:09 | Normal | 494.9 | 449.5 | 358.8 | 5.8 | 2.7 | 3.6 | 133.1 | 133 | 133.4 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5020 | 1 | 43.3 | 93685.6 | 15988 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:14 | Normal | 491.8 | 453.5 | 362.9 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4638 | 1 | 43.5 | 93686 | 15988 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:19 | Normal | 492.8 | 451.9 | 343.8 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4390 | 1 | 43.6 | 93686.4 | 15989 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:24 | Normal | 493.1 | 455.5 | 350.5 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 132.7 | 132.5 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4124 | 1 | 43.1 | 93686.7 | 15989 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:29 | Normal | 501.5 | 454.5 | 322.3 | 4.3 | 2 | 2.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 3606 | 1 | 42.7 | 93687 | 15989 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:34 | Normal | 497.8 | 452.1 | 327.8 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 3404 | 1 | 42.3 | 93687.3 | 15989 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:39 | Normal | 498 | 438.5 | 327.3 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 3177 | 1 | 42.2 | 93687.6 | 15989 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:44 | Normal | 499.6 | 441.3 | 336.8 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 59.98 | 60.06 | 2788 | 1 | 42.2 | 93687.8 | 15989 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:49 | Normal | 497.7 | 434.3 | 308.8 | 3 | 1.3 | 2.2 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 2352 | 1 | 42.1 | 93688 | 15989 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:54 | Normal | 494 | 429.3 | 309.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 131.8 | 131.4 | 132 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 2263 | 1 | 41.9 | 93688.2 | 15989 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 15:59 | Normal | 493.8 | 424.7 | 311.7 | 2 | 0.8 | 1.4 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1422 | 1 | 41.7 | 93688.4 | 15989 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:04 | Normal | 498.1 | 397 | 375.6 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.3 | 131 | 131.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1657 | 1 | 44.1 | 93688.5 | 15989 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:09 | Normal | 488 | 399.2 | 397.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 587 | 1 | 45.4 | 93688.6 | 15989 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:14 | Normal | 484.1 | 337.1 | 400 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 659 | 1 | 46.6 | 93688.6 | 15989 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:19 | Normal | 486 | 383.3 | 402.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 697 | 1 | 47.2 | 93688.7 | 15990 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:24 | Normal | 488.8 | 372.6 | 432.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.7 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 947 | 1 | 47.4 | 93688.8 | 15990 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:29 | Normal | 492.6 | 387.1 | 418.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.5 | 131 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 804 | 1 | 47.5 | 93688.8 | 15990 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:34 | Normal | 478.2 | 317.1 | 394.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.4 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 696 | 1 | 47.4 | 93688.9 | 15990 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:39 | Normal | 481.6 | 365.1 | 380.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 566 | 1 | 47.2 | 93689 | 15990 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:44 | Normal | 460 | 389.1 | 415.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 338 | 1 | 47 | 93689 | 15990 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:49 | Normal | 463.3 | 316.5 | 383.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 266 | 1 | 46.6 | 93689 | 15990 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:54 | Normal | 457.9 | 315 | 384.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 222 | 1 | 46.3 | 93689 | 15990 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 16:59 | Normal | 455.1 | 381.4 | 322.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.6 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 147 | 1 | 46 | 93689.1 | 15990 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:04 | Normal | 439.9 | 390.9 | 420.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 66 | 1 | 45.6 | 93689.1 | 15990 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:09 | Normal | 364.3 | 259.5 | 359.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8 | 1 | 45 | 93689.1 | 15990 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:14 | Normal | 335 | 269.6 | 274.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 44.5 | 93689.1 | 15990 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:19 | Normal | 315.3 | 277.8 | 280.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 44 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:24 | Normal | 403.4 | 366.5 | 407.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.8 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:29 | Normal | 343.9 | 347.6 | 340.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43.4 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-05-03 17:34 | Normal | 201.3 | 200.7 | 200.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.9 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0