## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-30 05:58 | Wait | 490.3 | 490 | 490.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 3.4 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-30 05:59 | Wait | 500.4 | 500.2 | 500.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 3.9 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-30 06:03 | Normal | 477.6 | 336.1 | 496.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 0.5 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:08 | Normal | 471.5 | 552.6 | 544.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 2.7 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:13 | Normal | 495.6 | 558.9 | 455.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 5 | 1 | 4.4 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:18 | Normal | 494 | 567.5 | 500.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 25 | 1 | 5.8 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:20 | Wait | 486.7 | 486.6 | 486.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 3.2 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-30 06:23 | Normal | 512.2 | 572.5 | 509 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 60.06 | 59.97 | 51 | 1 | 7 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:28 | Normal | 526.9 | 484.6 | 523.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 140 | 1 | 7.9 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:33 | Normal | 502.6 | 458.6 | 516.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 133 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 171 | 1 | 8.8 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:38 | Normal | 523.6 | 528.6 | 499.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 204 | 1 | 9.7 | 95191.6 | 16289 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:43 | Normal | 516.6 | 539 | 496.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 225 | 1 | 10.4 | 95191.7 | 16289 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:48 | Normal | 529.5 | 425.3 | 439.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.13 | 60.05 | 60.05 | 234 | 1 | 11.1 | 95191.7 | 16290 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:53 | Normal | 529.3 | 391.6 | 459.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 278 | 1 | 11.7 | 95191.7 | 16290 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 06:58 | Normal | 541.3 | 304.6 | 396.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 307 | 1 | 12.3 | 95191.7 | 16290 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:03 | Normal | 540.4 | 383.1 | 473 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60 | 60.02 | 410 | 1 | 13 | 95191.7 | 16290 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:08 | Normal | 547.3 | 503.3 | 514.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 543 | 1 | 13.7 | 95191.8 | 16290 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:13 | Normal | 559.6 | 581 | 511.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 839 | 1 | 14.5 | 95191.8 | 16290 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:18 | Normal | 573 | 592.8 | 529 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.92 | 59.94 | 894 | 1 | 15.4 | 95191.9 | 16290 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:23 | Normal | 559.5 | 592.6 | 501.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 972 | 1 | 17 | 95192 | 16290 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:28 | Normal | 564.2 | 587.8 | 524.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.08 | 59.94 | 59.94 | 1027 | 1 | 18.8 | 95192.1 | 16290 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:33 | Normal | 570.9 | 596.3 | 530.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.1 | 60 | 1071 | 1 | 20.1 | 95192.2 | 16290 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:38 | Normal | 557.5 | 591.3 | 522 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 1165 | 1 | 21.1 | 95192.3 | 16290 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:43 | Normal | 575.4 | 543.1 | 531 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 132.4 | 133.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1638 | 1 | 21.7 | 95192.4 | 16290 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:48 | Normal | 573.5 | 551.5 | 511 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.12 | 60.1 | 60.08 | 1915 | 1 | 17.6 | 95192.5 | 16291 | 0.1 | 1 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:53 | Normal | 590 | 553.8 | 527.3 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60.07 | 2797 | 1 | 19.7 | 95192.7 | 16291 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 07:58 | Normal | 551.9 | 542.3 | 509.4 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.07 | 59.99 | 60.16 | 3499 | 1 | 21.5 | 95193 | 16291 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:03 | Normal | 555.1 | 548 | 548 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.11 | 60.04 | 60.08 | 3653 | 1 | 23.3 | 95193.3 | 16291 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:08 | Normal | 549.6 | 545.7 | 567 | 4 | 3.3 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 59.9 | 60.04 | 3808 | 1 | 25.1 | 95193.6 | 16291 | 0 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:13 | Normal | 536.8 | 533.1 | 577 | 4.9 | 3.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.92 | 60.08 | 59.95 | 4265 | 1 | 26.8 | 95193.9 | 16291 | 0.7 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:18 | Normal | 520.6 | 538.8 | 560 | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.89 | 60.03 | 4921 | 1 | 28.2 | 95194.3 | 16291 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:23 | Normal | 529.8 | 539.4 | 589.2 | 6.4 | 3.8 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.03 | 59.96 | 5255 | 1 | 29.5 | 95194.7 | 16291 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:28 | Normal | 544.2 | 536.9 | 505.9 | 6.5 | 3.9 | 1.5 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60 | 60.06 | 60.02 | 5924 | 1 | 30.7 | 95195.2 | 16291 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:33 | Normal | 545.2 | 533.6 | 589.5 | 6.6 | 4 | 1.9 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.06 | 60.08 | 60.16 | 6412 | 1 | 32.1 | 95195.7 | 16291 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:38 | Normal | 535.1 | 527.6 | 543.5 | 7 | 4.2 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 135 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 7045 | 1 | 33.2 | 95196.3 | 16291 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:43 | Normal | 541 | 529.8 | 539.7 | 7.1 | 4.3 | 3 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.93 | 60.03 | 60.03 | 7265 | 1 | 34 | 95196.9 | 16291 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:48 | Normal | 534.3 | 518.8 | 543.4 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 135 | 134.8 | 135.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.93 | 59.99 | 60 | 7445 | 1 | 35 | 95197.5 | 16292 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:53 | Normal | 532.5 | 523.8 | 544.5 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 7615 | 1 | 36.2 | 95198.1 | 16292 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 08:58 | Normal | 533 | 516.6 | 543 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 7795 | 1 | 37.4 | 95198.8 | 16292 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:03 | Normal | 524 | 516.5 | 533.8 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7952 | 1 | 38.5 | 95199.4 | 16292 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:08 | Normal | 512.6 | 510.9 | 532 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8098 | 1 | 39.6 | 95200.1 | 16292 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:13 | Normal | 521 | 508.1 | 537.2 | 8.1 | 4.9 | 3.7 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.94 | 60.04 | 59.98 | 8241 | 1 | 40.6 | 95200.8 | 16292 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:18 | Normal | 518.4 | 498.9 | 529.8 | 8.4 | 5 | 3.8 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8416 | 1 | 41.5 | 95201.5 | 16292 | 2.8 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:23 | Normal | 486.9 | 495.8 | 525.2 | 10.3 | 5.1 | 4 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9188 | 1 | 42 | 95202.2 | 16292 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:28 | Normal | 479.3 | 496.4 | 523.1 | 10.7 | 5.2 | 4.1 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9374 | 1 | 42.9 | 95203 | 16292 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:33 | Normal | 477.4 | 493.4 | 522.1 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.07 | 60 | 59.99 | 9504 | 1 | 43.9 | 95203.8 | 16292 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:38 | Normal | 472.2 | 496.3 | 521 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 9653 | 1 | 43.9 | 95204.5 | 16292 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:43 | Normal | 475.5 | 495.5 | 516.3 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9809 | 1 | 43.7 | 95205.4 | 16292 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:48 | Normal | 472.8 | 492.8 | 517.6 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 59.98 | 59.97 | 9945 | 1 | 44.1 | 95206.2 | 16293 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:53 | Normal | 502.3 | 489.7 | 512.7 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 10280 | 1 | 44.1 | 95207 | 16293 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 09:58 | Normal | 500.3 | 493.2 | 508.1 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60.04 | 60 | 10548 | 1 | 43.8 | 95207.9 | 16293 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:03 | Normal | 501.3 | 481 | 511 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10664 | 1 | 43.5 | 95208.8 | 16293 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:08 | Normal | 506.2 | 489.3 | 512.8 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 10752 | 1 | 43.6 | 95209.7 | 16293 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:13 | Normal | 500.5 | 483.1 | 517.8 | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 135.8 | 135.7 | 136 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10795 | 1 | 43.1 | 95210.6 | 16293 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:18 | Normal | 501.6 | 485.6 | 527.9 | 12.1 | 5.8 | 4.6 | 136 | 135.8 | 136 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 60.11 | 60.04 | 10783 | 1 | 43 | 95211.5 | 16293 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:23 | Normal | 498.2 | 486.8 | 532.7 | 12.3 | 5.9 | 4.5 | 136 | 135.8 | 135.9 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.09 | 60.06 | 60.1 | 10802 | 1 | 42.2 | 95212.4 | 16293 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:28 | Normal | 500.2 | 491.7 | 539.6 | 12.3 | 5.9 | 4.3 | 135.9 | 135.6 | 135.8 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.05 | 59.95 | 60.04 | 10784 | 1 | 42.1 | 95213.3 | 16293 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:33 | Normal | 496 | 487 | 538.1 | 12.4 | 5.9 | 4.1 | 135.8 | 135.8 | 136 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10675 | 1 | 41.5 | 95214.2 | 16293 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:38 | Normal | 496.6 | 507.1 | 492.9 | 12.5 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 11139 | 1 | 41.3 | 95215.1 | 16293 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:43 | Normal | 499.1 | 483.3 | 489.1 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11253 | 1 | 40.7 | 95216 | 16293 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:48 | Normal | 499.8 | 482.8 | 492.3 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136.1 | 27.7 | 28 | 28 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11318 | 1 | 40.4 | 95216.9 | 16294 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:53 | Normal | 502.5 | 482.5 | 486.1 | 12.5 | 6.1 | 5.4 | 136 | 135.8 | 136.2 | 27.7 | 28 | 28 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 11339 | 1 | 40.1 | 95217.9 | 16294 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 10:58 | Normal | 492.8 | 475.4 | 480.3 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 135.9 | 136 | 136.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.1 | 60.07 | 60.04 | 11361 | 1 | 40 | 95218.8 | 16294 | 6 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:03 | Normal | 497.5 | 483.1 | 484.6 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 11430 | 1 | 40.1 | 95219.8 | 16294 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:08 | Normal | 497.6 | 483.1 | 488.7 | 12.7 | 6.1 | 5.5 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 11456 | 1 | 40.1 | 95220.7 | 16294 | 6 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:13 | Normal | 499.8 | 476.5 | 494.2 | 12.6 | 6.1 | 5.4 | 136 | 135.8 | 136.1 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11399 | 1 | 40 | 95221.7 | 16294 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:18 | Normal | 492.8 | 490.3 | 492.3 | 12.8 | 6 | 5.3 | 136 | 135.8 | 136.1 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 11370 | 1 | 39.6 | 95222.6 | 16294 | 6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:23 | Normal | 489.7 | 501.3 | 475.6 | 12.8 | 5.8 | 5.5 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11313 | 1 | 40 | 95223.6 | 16294 | 6 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:28 | Normal | 495.4 | 499.8 | 464.6 | 12.6 | 5.6 | 5.6 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11228 | 1 | 40.2 | 95224.5 | 16294 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:33 | Normal | 491.7 | 498.5 | 467.5 | 12.6 | 5.8 | 5.6 | 136 | 135.8 | 136.1 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11215 | 1 | 40.5 | 95225.4 | 16294 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:38 | Normal | 490 | 496.7 | 463.7 | 12.6 | 5.6 | 5.7 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11108 | 1 | 40.4 | 95226.4 | 16294 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:43 | Normal | 492.9 | 503.9 | 466.2 | 12.5 | 5.5 | 5.6 | 136 | 135.9 | 136.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 11013 | 1 | 40.5 | 95227.3 | 16294 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:48 | Normal | 492.1 | 476.4 | 464.2 | 12.4 | 5.8 | 5.6 | 136.1 | 135.8 | 136 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60 | 59.93 | 10992 | 1 | 40.4 | 95228.2 | 16295 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:53 | Normal | 489.4 | 471 | 478.5 | 12.5 | 6 | 5.2 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 10903 | 1 | 40.1 | 95229.1 | 16295 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 11:58 | Normal | 490.3 | 469.4 | 452.6 | 12.3 | 6 | 5.6 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 26.7 | 27 | 27 | 59.96 | 60 | 60 | 10913 | 1 | 40.4 | 95230 | 16295 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:03 | Normal | 492.6 | 470.2 | 450.8 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 136.3 | 135.6 | 136.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 10830 | 1 | 40.3 | 95230.9 | 16295 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:08 | Normal | 492 | 458.6 | 448 | 12.1 | 6 | 5.7 | 136 | 135.8 | 136.3 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10752 | 1 | 40.6 | 95231.8 | 16295 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:13 | Normal | 490.6 | 460.5 | 454.5 | 12 | 5.8 | 5.6 | 136 | 136.1 | 136.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 10667 | 1 | 40.4 | 95232.7 | 16295 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:18 | Normal | 490.3 | 460 | 445.6 | 12 | 5.8 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10581 | 1 | 40.5 | 95233.6 | 16295 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:23 | Normal | 490.3 | 464.1 | 448.3 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.6 | 26 | 26 | 59.95 | 60.01 | 60 | 10490 | 1 | 40.4 | 95234.5 | 16295 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:28 | Normal | 488 | 469.5 | 444.2 | 11.8 | 5.6 | 5.6 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 10400 | 1 | 40.3 | 95235.4 | 16295 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:33 | Normal | 493.1 | 462.8 | 449.4 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 136 | 135.7 | 136.1 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10295 | 1 | 40.4 | 95236.2 | 16295 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:38 | Normal | 488.8 | 475.2 | 448 | 11.5 | 5.3 | 5.5 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10170 | 1 | 40.4 | 95237.1 | 16295 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:43 | Normal | 495.1 | 476.1 | 460.1 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 136 | 135.7 | 135.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9992 | 1 | 40.8 | 95237.9 | 16295 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:48 | Normal | 494.2 | 493.8 | 466.6 | 11.1 | 4.8 | 4.8 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9662 | 1 | 40.5 | 95238.7 | 16296 | 5.1 | 6.1 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:53 | Normal | 496.6 | 490.3 | 434.8 | 10.9 | 4.8 | 5.2 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9566 | 1 | 40.5 | 95239.5 | 16296 | 5.1 | 6 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 12:58 | Normal | 495 | 467.8 | 450.2 | 10.8 | 5.1 | 4.7 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 9406 | 1 | 40.7 | 95240.3 | 16296 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:03 | Normal | 494.6 | 488.4 | 420.3 | 10.6 | 4.6 | 5.3 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 22.7 | 23 | 23 | 59.96 | 60 | 59.96 | 9277 | 1 | 40.6 | 95241.1 | 16296 | 4.9 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:08 | Normal | 493.1 | 505.6 | 422.2 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9082 | 1 | 40.9 | 95241.9 | 16296 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:13 | Normal | 499.1 | 500.1 | 419.1 | 10.1 | 4.4 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 9001 | 1 | 40.6 | 95242.6 | 16296 | 4.7 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:18 | Normal | 492.4 | 453.1 | 428 | 10.1 | 4.8 | 5 | 135.3 | 134.9 | 135 | 21.9 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8887 | 1 | 40.5 | 95243.4 | 16296 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:23 | Normal | 497.6 | 455.5 | 420.8 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8741 | 1 | 40.5 | 95244.1 | 16296 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:28 | Normal | 493.3 | 464.6 | 423.1 | 9.8 | 4.6 | 5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 8606 | 1 | 40.3 | 95244.8 | 16296 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:33 | Normal | 496.1 | 470.9 | 424.5 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 8443 | 1 | 40.3 | 95245.5 | 16296 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:38 | Normal | 495.4 | 486.5 | 424.9 | 9.3 | 4.4 | 4.6 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8225 | 1 | 40.6 | 95246.2 | 16296 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:43 | Normal | 498.5 | 483.3 | 406.8 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8117 | 1 | 40.2 | 95246.9 | 16296 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:48 | Normal | 498.9 | 489.7 | 416.4 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7917 | 1 | 40 | 95247.6 | 16297 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:53 | Normal | 503.7 | 486.6 | 431.6 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7555 | 1 | 40 | 95248.2 | 16297 | 3.9 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 13:58 | Normal | 498.6 | 488.5 | 395.1 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7467 | 1 | 40.1 | 95248.9 | 16297 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:03 | Normal | 507.5 | 490.3 | 402.1 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60 | 59.97 | 60 | 7257 | 1 | 40.5 | 95249.5 | 16297 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:08 | Normal | 502.4 | 495.5 | 397 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.86 | 59.82 | 59.87 | 7046 | 1 | 40.3 | 95250.1 | 16297 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:13 | Normal | 503 | 492.3 | 395.1 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 16.9 | 17.2 | 17 | 59.96 | 59.96 | 59.89 | 6816 | 1 | 40.1 | 95250.6 | 16297 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:18 | Normal | 503.6 | 498.6 | 398.7 | 7.3 | 3.3 | 3.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 60.08 | 60.02 | 60.09 | 6515 | 1 | 39.8 | 95251.2 | 16297 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:23 | Normal | 505.5 | 485 | 385.8 | 7 | 3.2 | 3.9 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.15 | 60.05 | 6220 | 1 | 39.6 | 95251.7 | 16297 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:28 | Normal | 510.4 | 467.3 | 371.8 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5937 | 1 | 39.2 | 95252.2 | 16297 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:33 | Normal | 510.7 | 466.1 | 376.7 | 6.5 | 3 | 3.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 59.94 | 59.88 | 59.9 | 5705 | 1 | 39.1 | 95252.7 | 16297 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:38 | Normal | 515.6 | 473.1 | 380.8 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 5473 | 1 | 39.1 | 95253.2 | 16297 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:43 | Normal | 515.5 | 468 | 375.8 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 59.92 | 60.1 | 5187 | 1 | 39.2 | 95253.6 | 16297 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:48 | Normal | 519.5 | 468.5 | 368 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 4905 | 1 | 39.1 | 95254 | 16298 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:53 | Normal | 514.6 | 471.3 | 368.6 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60 | 60 | 60.02 | 4555 | 1 | 38.8 | 95254.4 | 16298 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 14:58 | Normal | 514.9 | 476.8 | 346.1 | 5 | 2.3 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 4380 | 1 | 38.6 | 95254.8 | 16298 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:03 | Normal | 519.7 | 475.9 | 336.2 | 4.8 | 2.1 | 3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4092 | 1 | 38.1 | 95255.2 | 16298 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:08 | Normal | 518.8 | 463.5 | 345.1 | 4.5 | 2 | 2.7 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 3807 | 1 | 37.4 | 95255.5 | 16298 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:13 | Normal | 519.7 | 458.6 | 358.3 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60.1 | 59.96 | 3415 | 1 | 36.8 | 95255.8 | 16298 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:18 | Normal | 522.8 | 452.1 | 339.6 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 3189 | 1 | 36.1 | 95256.1 | 16298 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:23 | Normal | 521.9 | 463.3 | 309.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.08 | 59.97 | 2981 | 1 | 35.5 | 95256.3 | 16298 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:28 | Normal | 521 | 426.6 | 332.2 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132 | 131.7 | 131.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.1 | 60 | 2520 | 1 | 35.1 | 95256.6 | 16298 | 1.3 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:33 | Normal | 522.8 | 448.5 | 277.8 | 3 | 1.3 | 2.3 | 132 | 131.7 | 132 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.06 | 60.05 | 60 | 2406 | 1 | 34.7 | 95256.8 | 16298 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:38 | Normal | 525.9 | 426.6 | 274.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 131.9 | 131.6 | 132 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 60.01 | 60.04 | 2123 | 1 | 34.1 | 95257 | 16298 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:43 | Normal | 523.2 | 437.6 | 270.3 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 1909 | 1 | 33.7 | 95257.1 | 16298 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:48 | Normal | 523.2 | 416.5 | 293.6 | 2.2 | 1 | 1.6 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1651 | 1 | 33.3 | 95257.3 | 16299 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:54 | Normal | 520.8 | 407.6 | 257.4 | 2 | 0.8 | 1.6 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 1409 | 1 | 34 | 95257.4 | 16299 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 15:58 | Normal | 521.4 | 338.6 | 322 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 131 | 131.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 1071 | 1 | 36.5 | 95257.5 | 16299 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:04 | Normal | 523.1 | 296 | 313.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.99 | 60 | 888 | 1 | 38 | 95257.6 | 16299 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:08 | Normal | 522 | 224.6 | 319.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 707 | 1 | 38.8 | 95257.7 | 16299 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:14 | Normal | 513.8 | 200 | 321 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 556 | 1 | 39 | 95257.7 | 16299 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:19 | Normal | 505.1 | 199.2 | 309 | 1 | 0.4 | 0.7 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 436 | 1 | 39.1 | 95257.8 | 16299 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:24 | Normal | 500 | 200 | 315.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 355 | 1 | 38.9 | 95257.8 | 16299 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:28 | Normal | 480.6 | 200 | 252 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.4 | 130.1 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 235 | 1 | 38.7 | 95257.8 | 16299 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:34 | Normal | 473 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 156 | 1 | 38.5 | 95257.8 | 16299 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:39 | Normal | 481.2 | 199.6 | 199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 120 | 1 | 38.3 | 95257.8 | 16299 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:44 | Normal | 488.9 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.7 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60.01 | 59.99 | 88 | 1 | 38 | 95257.8 | 16299 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:48 | Normal | 468.1 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.8 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 64 | 1 | 37.7 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:54 | Normal | 468.4 | 199.3 | 197.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.7 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 38 | 1 | 37.4 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 16:59 | Normal | 454.2 | 195 | 208.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.7 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 13 | 1 | 37.1 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:04 | Normal | 449.1 | 523 | 519.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 36.8 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:08 | Normal | 401.3 | 494.8 | 418.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 36.4 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:14 | Normal | 433.5 | 456.3 | 487.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 36 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:19 | Normal | 318.5 | 316.9 | 306.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 35.5 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:24 | Normal | 414.6 | 407.8 | 423.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 35.2 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-30 17:29 | Normal | 292.6 | 272.4 | 301.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.6 | 95257.9 | 16300 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0