## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-04 05:46 | Wait | 464.1 | 464 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 15 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-04 05:49 | Normal | 366.6 | 413 | 362.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 18.1 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 05:54 | Normal | 299.6 | 324.5 | 317.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9 | 1 | 20.2 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 05:59 | Normal | 456.7 | 374.1 | 401 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 25 | 1 | 21.8 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:04 | Normal | 499.8 | 527.3 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 22.9 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:09 | Normal | 460.5 | 432.3 | 454.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 151 | 1 | 23.8 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:14 | Normal | 483.8 | 504.8 | 435.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 180 | 1 | 24.6 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:19 | Normal | 500.1 | 488.5 | 485.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.97 | 218 | 1 | 25.2 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:24 | Normal | 462.6 | 499.1 | 459.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 223 | 1 | 25.8 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:29 | Normal | 498.2 | 483.5 | 440.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.95 | 260 | 1 | 26.3 | 93689.1 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:34 | Normal | 507.1 | 501.3 | 442.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 283 | 1 | 26.8 | 93689.2 | 15991 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:39 | Normal | 489.6 | 510.7 | 365.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.01 | 60.01 | 283 | 1 | 27.2 | 93689.2 | 15992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:44 | Normal | 504.5 | 511.5 | 448.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 59.98 | 59.99 | 344 | 1 | 27.6 | 93689.2 | 15992 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:49 | Normal | 502.6 | 301.3 | 431.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 304 | 1 | 27.9 | 93689.2 | 15992 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:54 | Normal | 508.2 | 266.5 | 438.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 653 | 1 | 28.3 | 93689.3 | 15992 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:59 | Normal | 513.1 | 289 | 486.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 830 | 1 | 28.7 | 93689.3 | 15992 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:04 | Normal | 524 | 307.1 | 519.5 | 1 | 1.9 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 59.99 | 60 | 1003 | 1 | 29.2 | 93689.4 | 15992 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:09 | Normal | 524 | 323.8 | 481.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 1278 | 1 | 29.9 | 93689.5 | 15992 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:14 | Normal | 529.5 | 352.6 | 521.5 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 135 | 134.7 | 135.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.16 | 60.12 | 60.1 | 1712 | 1 | 28 | 93689.6 | 15992 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:19 | Normal | 542.8 | 454.8 | 521.6 | 2 | 2.6 | 1 | 135 | 134.9 | 135.3 | 6 | 6.1 | 6 | 59.91 | 59.96 | 60.12 | 2360 | 1 | 26.7 | 93689.8 | 15992 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:24 | Normal | 554.8 | 507.8 | 507.8 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.13 | 59.85 | 60.02 | 2930 | 1 | 28.7 | 93690 | 15992 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:29 | Normal | 553.3 | 507.8 | 524.9 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 135.1 | 135 | 135.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.9 | 59.99 | 3193 | 1 | 31.1 | 93690.3 | 15992 | 0.8 | 1.8 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:34 | Normal | 549.2 | 523.5 | 523.6 | 3 | 3.3 | 1.2 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.18 | 60.04 | 3558 | 1 | 33.1 | 93690.5 | 15992 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:39 | Normal | 532.3 | 516.2 | 523.6 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 135 | 134.8 | 135.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.9 | 60 | 3417 | 1 | 34.8 | 93690.9 | 15993 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:44 | Normal | 534.1 | 512 | 523.5 | 3.8 | 2.4 | 1.3 | 135.4 | 135 | 135.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 60 | 60.07 | 3478 | 1 | 34.7 | 93691.1 | 15993 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:49 | Normal | 526.2 | 515 | 532.8 | 5 | 3.5 | 1.4 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 4771 | 1 | 35 | 93691.5 | 15993 | 1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:54 | Normal | 525.3 | 500.2 | 517.5 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.05 | 60.09 | 60.15 | 3230 | 1 | 35.4 | 93691.8 | 15993 | 1 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:59 | Normal | 509.3 | 519.1 | 538.3 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | 135.7 | 135.6 | 136 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.11 | 60.08 | 4737 | 1 | 35.8 | 93692.1 | 15993 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:04 | Normal | 500.4 | 513.8 | 551.4 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.2 | 59.8 | 60 | 5167 | 1 | 36.6 | 93692.5 | 15993 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:09 | Normal | 519 | 511.1 | 536.1 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 3728 | 1 | 36.4 | 93692.7 | 15993 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:14 | Normal | 507.3 | 499.2 | 509.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2152 | 1 | 36.5 | 93693 | 15993 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:19 | Normal | 515.2 | 513.1 | 530.8 | 4.9 | 2.8 | 1.8 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 4441 | 1 | 36.4 | 93693.3 | 15993 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:24 | Normal | 513 | 498.1 | 511.7 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.94 | 60.05 | 2482 | 1 | 37.2 | 93693.7 | 15993 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:29 | Normal | 517.8 | 515.8 | 515.3 | 7.2 | 4.2 | 3 | 133.5 | 133.5 | 133.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 7080 | 1 | 38.2 | 93694.1 | 15993 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:34 | Normal | 509 | 509.8 | 514.5 | 7 | 4.1 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 6778 | 1 | 40.1 | 93694.6 | 15993 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:39 | Normal | 510.5 | 505.1 | 507.3 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 7360 | 1 | 42.2 | 93695.2 | 15994 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:44 | Normal | 502.5 | 497.3 | 508.8 | 7.9 | 4.7 | 3.4 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 18.8 | 19 | 19 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 7620 | 1 | 44.1 | 93695.8 | 15994 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:49 | Normal | 501.3 | 498.1 | 506.5 | 8.5 | 5.1 | 3.7 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8221 | 1 | 45.5 | 93696.5 | 15994 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:54 | Normal | 498.5 | 495.6 | 502 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134 | 133.8 | 134 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 7035 | 1 | 46.9 | 93697.2 | 15994 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:59 | Normal | 498.5 | 489.1 | 505.1 | 6.9 | 4 | 3.1 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60.15 | 60.01 | 60.05 | 6597 | 1 | 47 | 93697.8 | 15994 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:04 | Normal | 472.4 | 488 | 497.5 | 10.5 | 5.5 | 4.2 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 9278 | 1 | 47 | 93698.5 | 15994 | 4.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:09 | Normal | 459.1 | 477.7 | 496 | 8.3 | 4 | 3.2 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7028 | 1 | 47.5 | 93699.2 | 15994 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:14 | Normal | 460 | 486.3 | 500.1 | 11.3 | 5.6 | 4.3 | 134.6 | 134.7 | 135 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9586 | 1 | 47.5 | 93699.9 | 15994 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:19 | Normal | 468 | 481.2 | 492.3 | 10.3 | 5.2 | 4.1 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8908 | 1 | 47.2 | 93700.6 | 15994 | 4.3 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:24 | Normal | 468.8 | 481.6 | 495.9 | 11 | 5.6 | 4.5 | 134.6 | 134.8 | 135 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9622 | 1 | 47.3 | 93701.4 | 15994 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:29 | Normal | 468.4 | 483.1 | 495.9 | 11 | 5.6 | 4.5 | 134.6 | 134.8 | 135 | 23.7 | 24 | 24 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 9613 | 1 | 47.6 | 93702.2 | 15994 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:34 | Normal | 468.8 | 484.3 | 495.6 | 11.5 | 5.7 | 4.6 | 134.6 | 134.8 | 135 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 9986 | 1 | 48 | 93703 | 15994 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:39 | Normal | 484.5 | 478.2 | 491.6 | 11.9 | 5.8 | 4.8 | 134.7 | 134.9 | 135 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10458 | 1 | 47.7 | 93703.9 | 15995 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:44 | Normal | 478.7 | 480.6 | 491.8 | 12.3 | 6 | 5 | 134.8 | 134.9 | 135 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10691 | 1 | 47.6 | 93704.8 | 15995 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:49 | Normal | 481.8 | 486.7 | 486.6 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10746 | 1 | 47.1 | 93705.6 | 15995 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:54 | Normal | 473.8 | 475.9 | 488.3 | 12.8 | 6.2 | 5.1 | 134.8 | 135 | 135.1 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11025 | 1 | 47.1 | 93706.5 | 15995 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:59 | Normal | 476.2 | 476 | 481.6 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10929 | 1 | 46.7 | 93707.5 | 15995 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:04 | Normal | 472.6 | 479.7 | 485.3 | 13 | 6.2 | 5.3 | 134.7 | 134.8 | 135.1 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11241 | 1 | 46.3 | 93708.4 | 15995 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:09 | Normal | 472.9 | 473.4 | 481.8 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10651 | 1 | 46.1 | 93709.3 | 15995 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:14 | Normal | 481.3 | 470.6 | 474.6 | 12.3 | 6.1 | 5.4 | 134.7 | 134.8 | 135 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10872 | 1 | 45.9 | 93710.2 | 15995 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:19 | Normal | 477.5 | 474.4 | 484 | 14.2 | 7 | 6.1 | 135.1 | 135.4 | 135.6 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 12512 | 1 | 45.6 | 93711.1 | 15995 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:24 | Normal | 470.1 | 474.8 | 479.5 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10597 | 1 | 45.4 | 93712.1 | 15995 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:29 | Normal | 467.9 | 468.7 | 475.1 | 14.5 | 7 | 6.3 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 12511 | 1 | 45.4 | 93713.1 | 15995 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:34 | Normal | 458.9 | 481.5 | 477.6 | 10.1 | 4.7 | 4.5 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 8639 | 1 | 44.7 | 93713.9 | 15995 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:39 | Normal | 476.1 | 477.8 | 482 | 11.3 | 5.4 | 5 | 134.8 | 135.1 | 135 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 9921 | 1 | 44.1 | 93714.6 | 15996 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:44 | Normal | 483.9 | 481.1 | 483.4 | 10.6 | 5.3 | 4.8 | 134.7 | 135 | 135 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 9497 | 1 | 43.8 | 93715.4 | 15996 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:49 | Normal | 479.9 | 485.8 | 494.1 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5665 | 1 | 43.7 | 93716 | 15996 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:54 | Normal | 490.7 | 480.8 | 490.1 | 16.1 | 7.9 | 7.1 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 35.5 | 36 | 36 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 14628 | 1 | 43.5 | 93716.7 | 15996 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:59 | Normal | 479.1 | 483.5 | 493.5 | 12.2 | 5.7 | 5.1 | 135 | 135 | 135.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 10638 | 1 | 44 | 93717.6 | 15996 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:04 | Normal | 472.3 | 479.1 | 491.1 | 8.7 | 4.1 | 3.7 | 133 | 133.4 | 133.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7519 | 1 | 44 | 93718.4 | 15996 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:09 | Normal | 470.8 | 480.1 | 471.7 | 8.8 | 4.1 | 3.9 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 7502 | 1 | 43.8 | 93719.1 | 15996 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:14 | Normal | 488 | 494.1 | 495.6 | 11.8 | 5.6 | 5.2 | 134.3 | 134.6 | 134.7 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10658 | 1 | 43.5 | 93719.7 | 15996 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:19 | Normal | 486.3 | 485.3 | 499.8 | 10 | 4.8 | 4.3 | 133.9 | 134 | 134.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 8796 | 1 | 43.8 | 93720.4 | 15996 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:24 | Normal | 479.8 | 486.6 | 505.5 | 11.5 | 5.4 | 4.7 | 133.8 | 134 | 134 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.95 | 60.01 | 60 | 10052 | 1 | 43.7 | 93721.2 | 15996 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:29 | Normal | 466.6 | 479.2 | 475.3 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 4225 | 1 | 43.4 | 93721.7 | 15996 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:34 | Normal | 478.6 | 495 | 474.3 | 12.8 | 6 | 5.7 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 11264 | 1 | 43.5 | 93722.4 | 15996 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:39 | Normal | 486.1 | 475.7 | 477.7 | 14.3 | 7 | 6.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12824 | 1 | 43.6 | 93723.1 | 15997 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:44 | Normal | 472.3 | 429.5 | 464.2 | 6.6 | 3.4 | 3 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 5326 | 1 | 44.1 | 93724 | 15997 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:49 | Normal | 472 | 461.2 | 463.7 | 14.1 | 6.8 | 6.4 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 12268 | 1 | 44 | 93725 | 15997 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:54 | Normal | 453.5 | 451 | 470.6 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2355 | 1 | 44.1 | 93725.9 | 15997 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:59 | Normal | 470.5 | 463.4 | 487.5 | 4.2 | 2 | 1.6 | 132 | 132 | 132.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3330 | 1 | 43.5 | 93726.2 | 15997 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:04 | Normal | 483.1 | 465.4 | 467.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.2 | 132 | 132.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4208 | 1 | 42.8 | 93726.5 | 15997 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:09 | Normal | 484.4 | 478.7 | 488.6 | 4.3 | 2 | 1.8 | 132 | 131.9 | 132 | 9 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60 | 59.94 | 3565 | 1 | 42.4 | 93726.9 | 15997 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:14 | Normal | 490 | 502 | 493.5 | 5.4 | 2.4 | 2.3 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 4652 | 1 | 42.5 | 93727.4 | 15997 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:19 | Normal | 484.9 | 505.5 | 487.1 | 15.3 | 6.8 | 6.8 | 135.1 | 135 | 135.3 | 33.3 | 33.8 | 33.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 13531 | 1 | 42.7 | 93728.2 | 15997 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:24 | Normal | 465.8 | 475 | 479.8 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4300 | 1 | 43.5 | 93728.9 | 15997 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:29 | Normal | 480 | 436.4 | 451.8 | 13.8 | 6.5 | 6.6 | 134 | 134.1 | 134.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11893 | 1 | 44 | 93729.8 | 15997 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:34 | Normal | 469.5 | 481 | 458.8 | 12.6 | 5.8 | 5.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 27 | 27.3 | 27.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10736 | 1 | 43.9 | 93730.6 | 15997 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:39 | Normal | 486.8 | 427.5 | 444.4 | 8.8 | 4.1 | 4.4 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7420 | 1 | 43.4 | 93731 | 15998 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:44 | Normal | 468.5 | 481 | 466.2 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2310 | 1 | 43 | 93731.5 | 15998 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:49 | Normal | 488.5 | 486.5 | 490.9 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.2 | 132 | 132.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3196 | 1 | 42.6 | 93731.7 | 15998 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:54 | Normal | 487.4 | 473.3 | 481.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.7 | 131.9 | 132.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60.05 | 59.94 | 3307 | 1 | 42.4 | 93732.1 | 15998 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:59 | Normal | 497.9 | 493.5 | 459.1 | 14.3 | 6.6 | 7 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.97 | 59.94 | 60 | 13096 | 1 | 42.4 | 93732.6 | 15998 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:04 | Normal | 476.5 | 493.9 | 481 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 59.96 | 2548 | 1 | 42.6 | 93732.9 | 15998 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:09 | Normal | 494.1 | 480.9 | 504 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 2788 | 1 | 42.4 | 93733.1 | 15998 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:14 | Normal | 492.7 | 477 | 498 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 60 | 60 | 2872 | 1 | 42.3 | 93733.4 | 15998 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:19 | Normal | 498.6 | 512.6 | 498.1 | 5.9 | 2.2 | 2.9 | 133 | 132.9 | 133 | 12.8 | 13 | 13 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5782 | 1 | 42.2 | 93733.7 | 15998 | 2.5 | 3.5 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:24 | Normal | 485.2 | 495.6 | 491.1 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 3107 | 1 | 42.1 | 93734.1 | 15998 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:29 | Normal | 490.1 | 501.8 | 514.2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60.04 | 60.06 | 2492 | 1 | 41.9 | 93734.3 | 15998 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:34 | Normal | 501.4 | 474 | 373.2 | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 11.9 | 12.2 | 12 | 60.1 | 59.99 | 60 | 4539 | 1 | 41.8 | 93734.6 | 15998 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:39 | Normal | 490.6 | 495.3 | 451.8 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 132.1 | 131.6 | 132.4 | 8 | 8.1 | 8 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 3131 | 1 | 42.3 | 93735.2 | 15999 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:44 | Normal | 484.6 | 493 | 509.6 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 3024 | 1 | 42.6 | 93735.6 | 15999 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:49 | Normal | 480.5 | 497.5 | 500.3 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2565 | 1 | 42.4 | 93735.8 | 15999 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:54 | Normal | 497.8 | 476 | 532.1 | 4 | 1.9 | 1.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3227 | 1 | 42.1 | 93736 | 15999 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:59 | Normal | 496 | 482 | 556 | 10.6 | 5.1 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60.03 | 60.05 | 8017 | 1 | 42.6 | 93736.6 | 15999 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:04 | Normal | 491.3 | 475.1 | 530.7 | 10.3 | 5 | 1.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.04 | 60.11 | 60.04 | 7763 | 1 | 43 | 93737.3 | 15999 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:09 | Normal | 485.3 | 468 | 524.7 | 10.3 | 5 | 1.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.9 | 59.93 | 59.97 | 7657 | 1 | 42.9 | 93737.9 | 15999 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:14 | Normal | 478.8 | 460.1 | 520 | 10 | 4.8 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 133 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7334 | 1 | 43 | 93738.6 | 15999 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:19 | Normal | 479.6 | 466.5 | 520.2 | 9.8 | 4.6 | 1.5 | 132.2 | 132.3 | 132.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7161 | 1 | 43.3 | 93739.1 | 15999 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:24 | Normal | 460.7 | 476.8 | 477.7 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2031 | 1 | 42.8 | 93739.5 | 15999 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:29 | Normal | 467.9 | 457.1 | 479.8 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.93 | 59.92 | 2088 | 1 | 42.2 | 93739.8 | 15999 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:34 | Normal | 490.6 | 468.8 | 515.9 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 130.7 | 130.6 | 131 | 8 | 8.1 | 8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 3187 | 1 | 42 | 93740.1 | 15999 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:39 | Normal | 419.1 | 459.1 | 521.1 | 4.1 | 2 | 1 | 130.7 | 130.7 | 131 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 2718 | 1 | 41.9 | 93740.2 | 16000 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:44 | Normal | 477.5 | 457.4 | 493.1 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1489 | 1 | 41.6 | 93740.4 | 16000 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:49 | Normal | 497.6 | 455.1 | 542.7 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.11 | 60.06 | 2594 | 1 | 41.4 | 93740.5 | 16000 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:54 | Normal | 472.3 | 432.2 | 493.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.1 | 129.9 | 130.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1029 | 1 | 43.7 | 93740.6 | 16000 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:59 | Normal | 481 | 450.2 | 503.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 130.1 | 130.2 | 130.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.98 | 60 | 1063 | 1 | 45.3 | 93740.7 | 16000 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:04 | Normal | 486.4 | 444.5 | 497 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.95 | 60.02 | 1194 | 1 | 46.4 | 93740.8 | 16000 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:09 | Normal | 474.8 | 392.6 | 408.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.9 | 129.5 | 130.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 755 | 1 | 46.8 | 93740.9 | 16000 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:14 | Normal | 481.3 | 450.3 | 429.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 939 | 1 | 47 | 93741 | 16000 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:19 | Normal | 486.8 | 469.3 | 511.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1059 | 1 | 47.1 | 93741.1 | 16000 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:24 | Normal | 494.5 | 444.8 | 503 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 976 | 1 | 47 | 93741.1 | 16000 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:29 | Normal | 490.3 | 435.7 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 834 | 1 | 46.9 | 93741.2 | 16000 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:34 | Normal | 497.8 | 452.2 | 471.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 910 | 1 | 46.7 | 93741.3 | 16000 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:39 | Normal | 486.3 | 436.3 | 441.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 923 | 1 | 46.5 | 93741.4 | 16001 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:44 | Normal | 496.4 | 443.3 | 452.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 981 | 1 | 46.4 | 93741.4 | 16001 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:49 | Normal | 494.1 | 446.1 | 449.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 1111 | 1 | 46.2 | 93741.5 | 16001 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:54 | Normal | 503.7 | 397.4 | 418.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 871 | 1 | 46 | 93741.6 | 16001 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:59 | Normal | 498.3 | 462 | 422.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 903 | 1 | 45.7 | 93741.7 | 16001 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:04 | Normal | 508.3 | 403.5 | 418.4 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1363 | 1 | 45.3 | 93741.8 | 16001 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:09 | Normal | 506.4 | 395.3 | 414.3 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1045 | 1 | 45 | 93741.9 | 16001 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:14 | Normal | 501.6 | 337.5 | 366.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 966 | 1 | 44.7 | 93741.9 | 16001 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:19 | Normal | 499.4 | 266.4 | 373.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 762 | 1 | 44.4 | 93742 | 16001 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:24 | Normal | 500.6 | 200 | 360.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 60 | 610 | 1 | 44 | 93742.1 | 16001 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:29 | Normal | 492.8 | 200 | 366.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 523 | 1 | 44 | 93742.1 | 16001 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:34 | Normal | 478.6 | 200 | 366.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 380 | 1 | 43.7 | 93742.2 | 16001 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:39 | Normal | 484.5 | 200.3 | 408.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 273 | 1 | 43.4 | 93742.2 | 16002 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:44 | Normal | 472.9 | 242.7 | 384.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 261 | 1 | 43.2 | 93742.2 | 16002 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:49 | Normal | 470 | 439.2 | 393.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 263 | 1 | 43 | 93742.2 | 16002 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:54 | Normal | 461 | 339.3 | 391.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 209 | 1 | 42.7 | 93742.3 | 16002 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:59 | Normal | 446.6 | 361.5 | 336.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 155 | 1 | 42.4 | 93742.3 | 16002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:04 | Normal | 431.6 | 377.5 | 360.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 66 | 1 | 42.2 | 93742.3 | 16002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:09 | Normal | 423.4 | 326.5 | 419.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 6 | 1 | 41.9 | 93742.3 | 16002 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:14 | Normal | 377.7 | 365.2 | 345.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 41.6 | 93742.3 | 16002 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0