## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-05 05:49 | Wait | 456.8 | 456.7 | 456.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 14.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:49 | Wait | 460.7 | 460.6 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 14.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:49 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:49 | Wait | 470.4 | 470.3 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.5 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:49 | Wait | 460.3 | 460.1 | 460.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:50 | Wait | 423.9 | 423.8 | 423.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:54 | Normal | 347 | 361.5 | 337 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2 | 1 | 19.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 05:57 | Normal | 341 | 291 | 307.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3 | 1 | 19.8 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:58 | Normal | 297.3 | 249.1 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 3 | 1 | 20.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 05:59 | Normal | 303.1 | 251.1 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 5 | 1 | 20.4 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:00 | Normal | 311 | 248.1 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8 | 1 | 20.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:01 | Normal | 335.3 | 220 | 303.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 13 | 1 | 21 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:02 | Normal | 476.1 | 432.3 | 423 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25 | 1 | 21.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:03 | Normal | 466 | 411.9 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.93 | 60.03 | 27 | 1 | 21.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:04 | Normal | 444 | 356.7 | 475.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36 | 1 | 21.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:05 | Normal | 418 | 310.3 | 436.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 47 | 1 | 22.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:06 | Normal | 421.3 | 264.3 | 387.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 51 | 1 | 22.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:07 | Normal | 382.8 | 203.3 | 333.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 50 | 1 | 22.5 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:08 | Normal | 421 | 200.9 | 411.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 61 | 1 | 22.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:09 | Normal | 497 | 197.8 | 506.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 43 | 1 | 22.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:10 | Normal | 476.4 | 199.2 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 75 | 1 | 23.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:11 | Normal | 471 | 200 | 421.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 79 | 1 | 23.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:12 | Normal | 475.8 | 199.9 | 413 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 85 | 1 | 23.4 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:13 | Normal | 477.8 | 200 | 386 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 90 | 1 | 23.6 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:14 | Normal | 485 | 200 | 527 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.99 | 59.95 | 60.03 | 55 | 1 | 23.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:15 | Normal | 481.4 | 200 | 473.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 108 | 1 | 23.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:16 | Normal | 485 | 200 | 422.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 112 | 1 | 24 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:17 | Normal | 490.4 | 200.1 | 408.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 114 | 1 | 24.2 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:18 | Normal | 473.6 | 199.9 | 402.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 126 | 1 | 24.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:19 | Normal | 475.6 | 199.4 | 401.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 134 | 1 | 24.4 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:20 | Normal | 474.7 | 200 | 395.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 141 | 1 | 24.6 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:21 | Normal | 486.9 | 200 | 404.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 147 | 1 | 24.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:22 | Normal | 487.6 | 200 | 453.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1 | 1 | 60.11 | 60.09 | 60.16 | 159 | 1 | 24.8 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:23 | Normal | 495.8 | 200.2 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 0.8 | 1 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 162 | 1 | 24.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:24 | Normal | 484.7 | 199.2 | 440.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 171 | 1 | 25 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:25 | Normal | 501.6 | 200 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 173 | 1 | 25.1 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:26 | Normal | 490.4 | 227 | 443.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.11 | 60.02 | 185 | 1 | 25.3 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:27 | Normal | 489.1 | 228.9 | 459.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.16 | 192 | 1 | 25.4 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:28 | Normal | 479.6 | 230 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.11 | 60.11 | 195 | 1 | 25.5 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:29 | Normal | 493 | 259.8 | 455.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 203 | 1 | 25.6 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:30 | Normal | 488.5 | 271.2 | 440.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60 | 204 | 1 | 25.7 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:32 | Normal | 490.5 | 261.1 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 202 | 1 | 25.8 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:33 | Normal | 475.4 | 252.1 | 411.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 200 | 1 | 25.9 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:34 | Normal | 491.8 | 248 | 402.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 201 | 1 | 26 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:35 | Normal | 496.6 | 200.7 | 375.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 200 | 1 | 26 | 93742.3 | 16003 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:36 | Normal | 502.5 | 200 | 365.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 60.05 | 60 | 211 | 1 | 26.1 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:37 | Normal | 498 | 198.6 | 347.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 228 | 1 | 26.2 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:38 | Normal | 495.2 | 198.3 | 320.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 238 | 1 | 26.3 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:39 | Normal | 501.8 | 200.5 | 347.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 240 | 1 | 26.4 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:40 | Normal | 495.6 | 200.1 | 337.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 239 | 1 | 26.5 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:41 | Normal | 494.5 | 199.8 | 338.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 239 | 1 | 26.6 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:42 | Normal | 497.5 | 200 | 339.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 247 | 1 | 26.7 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:43 | Normal | 495.5 | 200 | 342.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.12 | 249 | 1 | 26.7 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:44 | Normal | 497.4 | 200 | 344.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 244 | 1 | 26.8 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:45 | Normal | 503.8 | 200 | 368.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 259 | 1 | 26.9 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:46 | Normal | 490 | 199.8 | 367.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 273 | 1 | 27 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:47 | Normal | 495.8 | 200 | 440.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 307 | 1 | 27.1 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:48 | Normal | 502.1 | 200 | 462.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.11 | 324 | 1 | 27.2 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:49 | Normal | 503.2 | 199.8 | 440.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 336 | 1 | 27.3 | 93742.4 | 16003 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:50 | Normal | 511.5 | 204 | 417.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 419 | 1 | 27.3 | 93742.4 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:51 | Normal | 507.9 | 226 | 425.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.12 | 60.02 | 60.06 | 473 | 1 | 27.4 | 93742.4 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:52 | Normal | 511.4 | 233.1 | 463.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.07 | 59.95 | 458 | 1 | 27.5 | 93742.4 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:53 | Normal | 510.8 | 294.6 | 468.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.9 | 504 | 1 | 27.6 | 93742.4 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:54 | Normal | 512.6 | 319.6 | 424.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 557 | 1 | 27.7 | 93742.4 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:55 | Normal | 512.3 | 319.7 | 473.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.97 | 60 | 531 | 1 | 27.8 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:56 | Normal | 514.1 | 265.9 | 478 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 600 | 1 | 27.9 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:57 | Normal | 513.8 | 294.1 | 494.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 648 | 1 | 28 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:58 | Normal | 520.7 | 287 | 479.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 709 | 1 | 28.1 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 06:59 | Normal | 513 | 289.3 | 459.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 669 | 1 | 28.1 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:00 | Normal | 510.3 | 283 | 445.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 684 | 1 | 28.2 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:01 | Normal | 506.7 | 299 | 433.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 669 | 1 | 28.3 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:02 | Normal | 505.3 | 286 | 411.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 394 | 1 | 28.4 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:03 | Normal | 505.4 | 388 | 485.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 653 | 1 | 28.5 | 93742.5 | 16004 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:04 | Normal | 518.2 | 423.9 | 458.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.92 | 59.93 | 702 | 1 | 28.6 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:05 | Normal | 519.5 | 415.5 | 466.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 748 | 1 | 28.7 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:06 | Normal | 526.1 | 428 | 474.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 782 | 1 | 28.8 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:07 | Normal | 518.9 | 417.8 | 496.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 813 | 1 | 28.9 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:08 | Normal | 518.9 | 423.5 | 484 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.93 | 59.89 | 828 | 1 | 29.1 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:09 | Normal | 521 | 453.7 | 464.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 833 | 1 | 29.2 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:10 | Normal | 519 | 444.6 | 481.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 897 | 1 | 29.4 | 93742.6 | 16004 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:11 | Normal | 523.5 | 444 | 476.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 920 | 1 | 29.5 | 93742.7 | 16004 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:12 | Normal | 519.3 | 458 | 486.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 950 | 1 | 29.7 | 93742.7 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:13 | Normal | 518.3 | 457.9 | 490.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 991 | 1 | 29.8 | 93742.7 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:14 | Normal | 528.1 | 461.8 | 487.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1024 | 1 | 30 | 93742.7 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:15 | Normal | 525.1 | 515.8 | 482 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1114 | 1 | 30.2 | 93742.7 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:16 | Normal | 539.5 | 524.1 | 478.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1148 | 1 | 30.3 | 93742.7 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:18 | Normal | 524 | 529.1 | 474.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1211 | 1 | 30.5 | 93742.8 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:19 | Normal | 539.1 | 524.6 | 488.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1237 | 1 | 30.7 | 93742.8 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:20 | Normal | 524.1 | 541.1 | 511.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1172 | 1 | 30.9 | 93742.8 | 16004 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:21 | Normal | 535.1 | 542.1 | 505.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.03 | 59.93 | 1283 | 1 | 31.1 | 93742.8 | 16004 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:22 | Normal | 531 | 541 | 500.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 60.06 | 1315 | 1 | 31.4 | 93742.8 | 16004 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:23 | Normal | 541.9 | 556 | 498.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.96 | 60 | 1389 | 1 | 31.8 | 93742.9 | 16004 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:24 | Normal | 545.8 | 555 | 520.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1456 | 1 | 32.1 | 93742.9 | 16004 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:25 | Normal | 541.8 | 552.8 | 497.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1502 | 1 | 32.5 | 93742.9 | 16004 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:26 | Normal | 544.5 | 532.6 | 498.4 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 59.92 | 59.99 | 1573 | 1 | 29.7 | 93742.9 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:27 | Normal | 543.8 | 471.4 | 499.6 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.05 | 59.97 | 1839 | 1 | 29.1 | 93743 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:28 | Normal | 545.8 | 490.1 | 502.6 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 1889 | 1 | 29.1 | 93743 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:29 | Normal | 548.8 | 484.1 | 514.3 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.13 | 1911 | 1 | 29.3 | 93743 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:30 | Normal | 544.4 | 495.7 | 509.6 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1964 | 1 | 29.6 | 93743.1 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:31 | Normal | 542.8 | 514.8 | 510 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 133.9 | 133.5 | 134 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2015 | 1 | 29.8 | 93743.1 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:32 | Normal | 554.6 | 521.3 | 516 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 2070 | 1 | 30.2 | 93743.1 | 16004 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:33 | Normal | 557.5 | 513 | 512.6 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.97 | 60.08 | 2102 | 1 | 30.5 | 93743.2 | 16004 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:34 | Normal | 550.2 | 515.8 | 517.8 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.09 | 60 | 2150 | 1 | 30.8 | 93743.2 | 16004 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-05 07:39 | Normal | 531.6 | 513.4 | 509.8 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2526 | 1 | 32.4 | 93743.4 | 16004 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 07:44 | Normal | 524.4 | 512.5 | 508.4 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.08 | 59.95 | 2930 | 1 | 33.4 | 93743.6 | 16004 | 0.2 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 07:49 | Normal | 518.9 | 501.6 | 527.6 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 134 | 133.6 | 134 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 3139 | 1 | 34.3 | 93743.9 | 16004 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 07:54 | Normal | 517.9 | 509.8 | 530.6 | 4.1 | 3.1 | 0.7 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 60.03 | 60.04 | 3653 | 1 | 35.5 | 93744.2 | 16005 | 0.3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 07:59 | Normal | 506.2 | 507 | 545.3 | 5 | 3.3 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.19 | 59.94 | 60.09 | 4202 | 1 | 37.1 | 93744.5 | 16005 | 1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:04 | Normal | 492.4 | 502.3 | 557.3 | 6.2 | 3.6 | 0.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 4906 | 1 | 38.4 | 93744.9 | 16005 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:09 | Normal | 510.2 | 508.2 | 556.5 | 5.9 | 3.4 | 1 | 134.1 | 134 | 134.1 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.08 | 60.32 | 60.18 | 4839 | 1 | 39.6 | 93745.3 | 16005 | 1.9 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:14 | Normal | 505 | 501.5 | 518.2 | 5.3 | 3 | 1.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4512 | 1 | 40.1 | 93745.6 | 16005 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:19 | Normal | 514.7 | 495.6 | 532.8 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4723 | 1 | 40.6 | 93746 | 16005 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:24 | Normal | 511.1 | 506.8 | 514.4 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 5837 | 1 | 41.4 | 93746.5 | 16005 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:29 | Normal | 514.6 | 511.6 | 514.3 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6204 | 1 | 42.5 | 93747 | 16005 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:34 | Normal | 509.3 | 506.3 | 509.1 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6215 | 1 | 43.9 | 93747.5 | 16005 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:39 | Normal | 500.8 | 511.5 | 511.3 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 6928 | 1 | 45.1 | 93748 | 16005 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:44 | Normal | 504 | 493.5 | 497 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7830 | 1 | 46.2 | 93748.7 | 16005 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:49 | Normal | 503.3 | 488.1 | 497.6 | 6.7 | 4 | 3 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 6450 | 1 | 47 | 93749.3 | 16005 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:54 | Normal | 493.6 | 503 | 501.3 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 7799 | 1 | 47 | 93749.9 | 16006 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 08:59 | Normal | 504.8 | 487.1 | 498 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 135.2 | 134.8 | 135 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7620 | 1 | 47.1 | 93750.5 | 16006 | 2.6 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:04 | Normal | 472.2 | 496.6 | 507.6 | 9.8 | 5.1 | 4 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8715 | 1 | 47.2 | 93751.2 | 16006 | 3.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:09 | Normal | 460.2 | 481.6 | 502.6 | 11.9 | 6 | 4.6 | 135.9 | 135.5 | 135.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10138 | 1 | 47.6 | 93752 | 16006 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:14 | Normal | 467.1 | 490.6 | 463.9 | 8.4 | 4.1 | 3.6 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 7364 | 1 | 46.9 | 93752.7 | 16006 | 3.4 | 5 | 4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:19 | Normal | 464.2 | 473.1 | 482.3 | 13.5 | 6.9 | 5.5 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11548 | 1 | 46.6 | 93753.4 | 16006 | 5.8 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:24 | Normal | 470.3 | 493 | 485.3 | 8.2 | 4 | 3.4 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7457 | 1 | 45.7 | 93754 | 16006 | 3.3 | 5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:29 | Normal | 490.8 | 492 | 484.3 | 5 | 2.6 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4194 | 1 | 44.6 | 93754.5 | 16006 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:34 | Normal | 485.1 | 489.5 | 506.3 | 12.1 | 6.1 | 4.8 | 135.7 | 135.4 | 135.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10804 | 1 | 44.4 | 93755.1 | 16006 | 5.1 | 7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:39 | Normal | 482.7 | 485.5 | 495 | 12.2 | 6 | 4.8 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 10731 | 1 | 45 | 93755.9 | 16006 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:44 | Normal | 484.9 | 473.9 | 437.4 | 9.9 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 8343 | 1 | 44.6 | 93756.6 | 16006 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:49 | Normal | 487.6 | 476.2 | 480.2 | 5.2 | 2.6 | 2.2 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 4532 | 1 | 44 | 93757.3 | 16006 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:54 | Normal | 505.6 | 462.3 | 449 | 9.5 | 4.8 | 4 | 135.3 | 135 | 135.1 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 8433 | 1 | 42.8 | 93757.7 | 16007 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 09:59 | Normal | 490.2 | 485.8 | 499 | 12 | 5.9 | 4.8 | 136.1 | 135.9 | 136 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10755 | 1 | 43.2 | 93758.4 | 16007 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:04 | Normal | 485 | 481 | 494.2 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11169 | 1 | 44.3 | 93759.3 | 16007 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:09 | Normal | 481 | 483 | 490.1 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11051 | 1 | 44.9 | 93760.2 | 16007 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:14 | Normal | 474.8 | 484.6 | 483.5 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 26.7 | 27 | 26.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10892 | 1 | 44.7 | 93761.1 | 16007 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:19 | Normal | 473.2 | 473.8 | 486.8 | 13 | 6.1 | 5.3 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11160 | 1 | 44.4 | 93762 | 16007 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:24 | Normal | 470.2 | 466.6 | 482.4 | 13 | 6.3 | 5.5 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 11215 | 1 | 44.1 | 93763 | 16007 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:29 | Normal | 473.2 | 460 | 488.4 | 13 | 6.3 | 5.4 | 136 | 135.9 | 136.1 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11184 | 1 | 44 | 93763.9 | 16007 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:34 | Normal | 473.5 | 462.6 | 483.2 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 136 | 136.2 | 136.2 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11794 | 1 | 43.8 | 93764.9 | 16007 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:39 | Normal | 470.3 | 464.5 | 479.1 | 14.4 | 6.8 | 6.3 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 12504 | 1 | 43.9 | 93765.9 | 16007 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:44 | Normal | 466.6 | 468.1 | 493.9 | 7.4 | 3.5 | 3.1 | 134 | 134 | 134.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 6268 | 1 | 44 | 93766.7 | 16007 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:49 | Normal | 474.5 | 483.3 | 506.8 | 9.5 | 4.5 | 3.8 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 8164 | 1 | 43.4 | 93767.2 | 16007 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:54 | Normal | 468.6 | 463.3 | 485.8 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10093 | 1 | 43.7 | 93768 | 16008 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 10:59 | Normal | 462.1 | 460.3 | 475 | 9.6 | 4.6 | 4.3 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 8157 | 1 | 44 | 93768.9 | 16008 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:04 | Normal | 479 | 464.6 | 488.1 | 8.6 | 4.3 | 4 | 134.9 | 134.9 | 135 | 18.7 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 7617 | 1 | 43.8 | 93769.6 | 16008 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:09 | Normal | 466.1 | 484.1 | 490.8 | 14.7 | 6.9 | 6.4 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12703 | 1 | 43.8 | 93770.4 | 16008 | 6.9 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:14 | Normal | 465.8 | 474.6 | 482.4 | 13.9 | 6.6 | 6.1 | 135.8 | 135.7 | 136 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12068 | 1 | 44 | 93771.4 | 16008 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:19 | Normal | 474.6 | 472.9 | 489 | 7.8 | 3.7 | 3.4 | 134 | 133.9 | 134 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6760 | 1 | 44 | 93772 | 16008 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:24 | Normal | 478.3 | 471.6 | 489.3 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134 | 133.5 | 133.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6049 | 1 | 43.7 | 93772.6 | 16008 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:29 | Normal | 484.8 | 483.6 | 492 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6007 | 1 | 43.5 | 93773.1 | 16008 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:34 | Normal | 478.5 | 480.4 | 507.8 | 8.8 | 4.2 | 3.6 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7670 | 1 | 43.6 | 93773.7 | 16008 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:39 | Normal | 478 | 480.5 | 476.6 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5347 | 1 | 43.3 | 93774.3 | 16008 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:44 | Normal | 488.6 | 476.5 | 477.3 | 12 | 5.8 | 5.6 | 135.5 | 135 | 135.4 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 10854 | 1 | 43 | 93774.8 | 16008 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:49 | Normal | 484.9 | 486.7 | 472.4 | 9.2 | 4.5 | 4.4 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 8262 | 1 | 43.1 | 93775.4 | 16008 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:54 | Normal | 482.4 | 488.5 | 468.3 | 9.6 | 4.5 | 4.6 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8606 | 1 | 43.6 | 93776.2 | 16009 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 11:59 | Normal | 479.5 | 477.8 | 464.3 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6075 | 1 | 43.7 | 93776.9 | 16009 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:04 | Normal | 483.9 | 486.5 | 471.2 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 9604 | 1 | 43.3 | 93777.5 | 16009 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:09 | Normal | 476.8 | 470.8 | 472.1 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 134.4 | 133.9 | 134.1 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6732 | 1 | 43.6 | 93778.4 | 16009 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:14 | Normal | 478.9 | 483.3 | 471.7 | 14.6 | 6.9 | 6.9 | 136.8 | 136.6 | 136.6 | 31.9 | 32.2 | 32 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 13192 | 1 | 43.5 | 93779.2 | 16009 | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:19 | Normal | 478 | 479.6 | 475.8 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.2 | 134 | 134 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 6397 | 1 | 43.8 | 93779.9 | 16009 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:24 | Normal | 476.9 | 477.7 | 480.1 | 6.7 | 3.1 | 3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5812 | 1 | 43.4 | 93780.5 | 16009 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:29 | Normal | 487.5 | 488.6 | 451.9 | 7.1 | 3.3 | 3.4 | 133.9 | 134 | 134 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 6276 | 1 | 43.2 | 93781 | 16009 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:34 | Normal | 494.1 | 478.5 | 496.4 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6991 | 1 | 43.1 | 93781.5 | 16009 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:39 | Normal | 489.1 | 493.6 | 474.1 | 8.5 | 3.9 | 4 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7532 | 1 | 43.2 | 93782.1 | 16009 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:44 | Normal | 482.3 | 485 | 464.8 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8191 | 1 | 43.5 | 93782.8 | 16009 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:49 | Normal | 474.2 | 470 | 451.5 | 10 | 4.7 | 4.7 | 135.2 | 135 | 135 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 8683 | 1 | 43.5 | 93783.5 | 16009 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:54 | Normal | 482.6 | 490.6 | 440.9 | 8.3 | 3.7 | 4.1 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 7245 | 1 | 43.9 | 93784.2 | 16010 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 12:59 | Normal | 482 | 470.5 | 442.3 | 8 | 3.8 | 3.9 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 6964 | 1 | 43.6 | 93784.8 | 16010 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:04 | Normal | 485.2 | 493.1 | 442.3 | 7.7 | 3.5 | 3.8 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6782 | 1 | 43.2 | 93785.4 | 16010 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:09 | Normal | 481.7 | 495.6 | 444.7 | 8 | 3.6 | 3.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 6969 | 1 | 43.3 | 93785.9 | 16010 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:14 | Normal | 484.1 | 495.7 | 447.5 | 7.1 | 3.2 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6229 | 1 | 43.4 | 93786.5 | 16010 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:19 | Normal | 485.3 | 489.7 | 444.8 | 5.7 | 2.6 | 2.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4937 | 1 | 43 | 93787 | 16010 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:24 | Normal | 488.3 | 488.2 | 452.3 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4235 | 1 | 42.8 | 93787.4 | 16010 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:29 | Normal | 487.9 | 497.8 | 488 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3972 | 1 | 42.5 | 93787.7 | 16010 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:34 | Normal | 490.1 | 495.6 | 488 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.4 | 131.5 | 131.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 4022 | 1 | 42.2 | 93788 | 16010 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:39 | Normal | 496.1 | 494.3 | 503.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4340 | 1 | 41.8 | 93788.4 | 16010 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:44 | Normal | 497.3 | 506.7 | 511.6 | 5.6 | 2.5 | 2.3 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 4853 | 1 | 41.6 | 93788.8 | 16010 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:49 | Normal | 495.1 | 472.2 | 513.8 | 5.8 | 2.8 | 2.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5033 | 1 | 41.1 | 93789.2 | 16010 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:54 | Normal | 502 | 483.8 | 526.6 | 7 | 3.3 | 2.4 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.13 | 60.02 | 60.11 | 5964 | 1 | 41 | 93789.7 | 16011 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 13:59 | Normal | 496.6 | 478.1 | 535.6 | 8.9 | 4.3 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.12 | 59.99 | 60 | 7199 | 1 | 41.2 | 93790.2 | 16011 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:04 | Normal | 490.2 | 485.8 | 533.3 | 8.5 | 3.9 | 2.1 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 16.9 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60.08 | 59.99 | 6735 | 1 | 41.5 | 93790.8 | 16011 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:09 | Normal | 491.1 | 473 | 509.5 | 5.6 | 2.6 | 2 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 4651 | 1 | 41.7 | 93791.3 | 16011 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:14 | Normal | 486.9 | 463 | 484.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.7 | 132.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 3250 | 1 | 41.6 | 93791.6 | 16011 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:19 | Normal | 484.5 | 471.5 | 490.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 2970 | 1 | 41.5 | 93791.8 | 16011 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:24 | Normal | 495.9 | 477.9 | 515.1 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3261 | 1 | 41.1 | 93792.1 | 16011 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:29 | Normal | 500.2 | 483 | 530 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 134 | 134 | 134.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.96 | 60 | 3760 | 1 | 40.7 | 93792.4 | 16011 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:34 | Normal | 503.4 | 483.7 | 518.2 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 134.2 | 134 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 60 | 60.05 | 4041 | 1 | 40.5 | 93792.7 | 16011 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:39 | Normal | 500.6 | 484 | 520.5 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 132.7 | 132.8 | 133.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.91 | 59.93 | 60.02 | 4094 | 1 | 40.4 | 93793 | 16011 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:44 | Normal | 498.4 | 481.2 | 513.6 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.91 | 59.88 | 59.93 | 3733 | 1 | 40.3 | 93793.4 | 16011 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:49 | Normal | 500.1 | 493.1 | 534.5 | 6.7 | 3.1 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 5399 | 1 | 40.2 | 93793.8 | 16011 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:54 | Normal | 500.9 | 491.7 | 526.5 | 6 | 2.7 | 1.8 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 4855 | 1 | 40.2 | 93794.2 | 16012 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 14:59 | Normal | 493.5 | 494.1 | 521.1 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 4437 | 1 | 40.4 | 93794.6 | 16012 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:04 | Normal | 495.8 | 477.1 | 495.6 | 4 | 1.9 | 1.8 | 132.3 | 132.6 | 132.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3409 | 1 | 40.4 | 93794.9 | 16012 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:09 | Normal | 490.6 | 483 | 500.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3315 | 1 | 40.1 | 93795.2 | 16012 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:14 | Normal | 499.2 | 479 | 511.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.7 | 132 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 2916 | 1 | 39.8 | 93795.5 | 16012 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:19 | Normal | 495.6 | 487.6 | 518.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.88 | 60.06 | 59.98 | 2705 | 1 | 39.3 | 93795.7 | 16012 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:24 | Normal | 496.6 | 490.6 | 512.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 2487 | 1 | 38.8 | 93795.9 | 16012 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:29 | Normal | 499.4 | 482.4 | 513.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.3 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2232 | 1 | 38.3 | 93796.1 | 16012 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:34 | Normal | 495.3 | 485.5 | 507.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1990 | 1 | 37.8 | 93796.3 | 16012 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:39 | Normal | 494 | 482.2 | 515.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1856 | 1 | 37.3 | 93796.5 | 16012 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:44 | Normal | 500.2 | 485.4 | 520.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 1832 | 1 | 36.8 | 93796.6 | 16012 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:49 | Normal | 495.5 | 481.7 | 517.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.1 | 131 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1810 | 1 | 36.4 | 93796.8 | 16012 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:54 | Normal | 495.1 | 479.3 | 515.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 131 | 131.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1666 | 1 | 36 | 93796.9 | 16013 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 15:59 | Normal | 504.1 | 464 | 513.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.5 | 131.5 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 59.99 | 59.96 | 1481 | 1 | 35.8 | 93797 | 16013 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:04 | Normal | 490.6 | 485.1 | 507.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.04 | 59.98 | 1347 | 1 | 38.4 | 93797.2 | 16013 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:09 | Normal | 491.6 | 479.8 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 1221 | 1 | 40.1 | 93797.3 | 16013 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:14 | Normal | 488.1 | 439.1 | 497.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1112 | 1 | 41 | 93797.4 | 16013 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:19 | Normal | 499.3 | 440 | 455.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 993 | 1 | 41.4 | 93797.4 | 16013 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:24 | Normal | 496.5 | 452.2 | 453.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 920 | 1 | 41.5 | 93797.5 | 16013 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:29 | Normal | 493.5 | 408.3 | 450.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 771 | 1 | 41.4 | 93797.6 | 16013 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:34 | Normal | 490.9 | 341.3 | 407.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 578 | 1 | 41.3 | 93797.7 | 16013 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:39 | Normal | 476.3 | 199.9 | 386.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 396 | 1 | 41 | 93797.7 | 16013 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:44 | Normal | 467.3 | 200 | 434.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 274 | 1 | 40.8 | 93797.7 | 16013 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:49 | Normal | 463 | 200 | 412.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 162 | 1 | 40.9 | 93797.7 | 16013 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:54 | Normal | 424.7 | 200 | 424.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 86 | 1 | 40.3 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 16:59 | Normal | 442.8 | 207.6 | 199.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 24 | 1 | 40 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 17:04 | Normal | 408.5 | 310.9 | 233.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 39.7 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-05 17:09 | Normal | 333.2 | 277.1 | 268.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.4 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0