## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-06 05:47 | Wait | 475.6 | 475.6 | 475.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.7 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:48 | Normal | 342.6 | 290.2 | 328.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 15.2 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:49 | Normal | 331.6 | 285.9 | 303.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 15.7 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:49 | Normal | 337.5 | 277.4 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 15.9 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:51 | Normal | 448.1 | 358 | 333.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 17.4 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:53 | Normal | 413.4 | 472.7 | 426.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4 | 1 | 19 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 05:54 | Normal | 425.6 | 470.5 | 445.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 18.9 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 05:55 | Normal | 443.8 | 437.3 | 389.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 19.5 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-06 06:00 | Normal | 452.6 | 312.8 | 458.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 33 | 1 | 20.9 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:05 | Normal | 465 | 535.5 | 337.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 59.98 | 59.92 | 44 | 1 | 22.1 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:10 | Normal | 492.6 | 496.3 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 129 | 1 | 23 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:15 | Normal | 491.7 | 496.1 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 166 | 1 | 23.8 | 93797.8 | 16014 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:20 | Normal | 504.4 | 473.5 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.12 | 60.13 | 220 | 1 | 24.4 | 93797.8 | 16015 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:25 | Normal | 509.1 | 432.8 | 197.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.04 | 60.14 | 272 | 1 | 25 | 93797.8 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:30 | Normal | 501.1 | 421.6 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.6 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.09 | 60.1 | 348 | 1 | 25.5 | 93797.8 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:35 | Normal | 509.8 | 430.3 | 199.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.12 | 60.04 | 414 | 1 | 26 | 93797.9 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:40 | Normal | 518 | 411.7 | 200.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 411 | 1 | 26.4 | 93797.9 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:45 | Normal | 516.4 | 470.5 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 445 | 1 | 26.9 | 93797.9 | 16015 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:50 | Normal | 520.1 | 421.5 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 438 | 1 | 27.3 | 93798 | 16015 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 06:55 | Normal | 513.6 | 338.3 | 485.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 624 | 1 | 27.7 | 93798 | 16015 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:00 | Normal | 522.2 | 371.5 | 474.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 619 | 1 | 28.1 | 93798.1 | 16015 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:05 | Normal | 530.7 | 412.8 | 497 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 698 | 1 | 28.7 | 93798.1 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:10 | Normal | 518.7 | 451.4 | 478.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 659 | 1 | 29.2 | 93798.2 | 16015 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:15 | Normal | 534.8 | 418.5 | 513 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 913 | 1 | 29.7 | 93798.2 | 16015 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:20 | Normal | 540.6 | 467.3 | 481 | 1 | 2 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1283 | 1 | 30.4 | 93798.3 | 16016 | 0 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:25 | Normal | 545.6 | 483.6 | 495 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 60 | 1526 | 1 | 31.9 | 93798.4 | 16016 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:30 | Normal | 551 | 497.5 | 512 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1643 | 1 | 29.3 | 93798.6 | 16016 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:35 | Normal | 560.8 | 521.1 | 508.1 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1857 | 1 | 30.4 | 93798.7 | 16016 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:40 | Normal | 558.1 | 520.8 | 509.1 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 133 | 133 | 133.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 2540 | 1 | 31.9 | 93798.9 | 16016 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:45 | Normal | 517.9 | 514.1 | 520.6 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 3202 | 1 | 33.4 | 93799.1 | 16016 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:50 | Normal | 519.6 | 512.3 | 532.9 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3388 | 1 | 34.9 | 93799.4 | 16016 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 07:55 | Normal | 517.3 | 514.6 | 528.8 | 4 | 3.2 | 0.6 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 60.12 | 59.98 | 3586 | 1 | 36.1 | 93799.7 | 16016 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:00 | Normal | 510.3 | 509.2 | 550.4 | 5 | 3.4 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.1 | 59.93 | 60.13 | 4154 | 1 | 37.5 | 93800 | 16016 | 1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:05 | Normal | 501.8 | 509.5 | 542.6 | 6 | 3.5 | 0.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 60.14 | 60.07 | 4704 | 1 | 38.6 | 93800.4 | 16016 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:10 | Normal | 513.8 | 511.2 | 562.6 | 6.1 | 3.6 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 60.12 | 60.18 | 59.91 | 4943 | 1 | 39.7 | 93800.8 | 16016 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:15 | Normal | 513.2 | 501.5 | 471.1 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 5490 | 1 | 41 | 93801.2 | 16016 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:20 | Normal | 511.1 | 511 | 476.5 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 133.7 | 133.6 | 134 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 6167 | 1 | 42 | 93801.7 | 16017 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:25 | Normal | 508 | 509.7 | 518.4 | 6.7 | 4 | 2.7 | 134 | 134.2 | 134.3 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6461 | 1 | 42.8 | 93802.3 | 16017 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:30 | Normal | 503.6 | 504.4 | 516 | 6.9 | 4.1 | 2.8 | 134.1 | 134 | 134.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6616 | 1 | 44.1 | 93802.8 | 16017 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:35 | Normal | 501 | 494.3 | 509.3 | 7.1 | 4.3 | 3 | 133.9 | 134.3 | 134.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6855 | 1 | 45.1 | 93803.4 | 16017 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:40 | Normal | 498.9 | 496.1 | 510.8 | 7.4 | 4.4 | 3.1 | 134 | 134.3 | 134.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 7065 | 1 | 46.3 | 93803.9 | 16017 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:45 | Normal | 501.5 | 501.3 | 509.8 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 7340 | 1 | 46.8 | 93804.5 | 16017 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:50 | Normal | 503.4 | 493 | 506 | 7.7 | 4.6 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7504 | 1 | 47.6 | 93805.2 | 16017 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 08:55 | Normal | 495.7 | 495.4 | 504.8 | 8 | 4.7 | 3.5 | 134.4 | 134.7 | 134.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 7678 | 1 | 47.7 | 93805.8 | 16017 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:00 | Normal | 503.8 | 492.8 | 501.6 | 8 | 4.8 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 7830 | 1 | 47.8 | 93806.4 | 16017 | 2.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:05 | Normal | 471.6 | 488.6 | 501.8 | 9.5 | 5 | 3.8 | 134.6 | 134.8 | 135 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 8375 | 1 | 47.7 | 93807.1 | 16017 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:10 | Normal | 463.5 | 495.1 | 501.8 | 10.3 | 5 | 3.9 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 21.7 | 22 | 21.8 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 8770 | 1 | 47.4 | 93807.8 | 16017 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:15 | Normal | 466.8 | 488.6 | 504 | 10.3 | 5.2 | 4 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 8918 | 1 | 47.5 | 93808.6 | 16017 | 4.3 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:20 | Normal | 464.8 | 483.9 | 494 | 10.3 | 5.3 | 4.2 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 9045 | 1 | 47.5 | 93809.3 | 16018 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:25 | Normal | 475 | 491.6 | 495 | 10.2 | 5.3 | 4.3 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 9142 | 1 | 47.8 | 93810.1 | 16018 | 4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:30 | Normal | 469.2 | 484.3 | 494.6 | 10.5 | 5.5 | 4.4 | 135.2 | 135.4 | 135.6 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 9334 | 1 | 47.7 | 93810.8 | 16018 | 4.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:35 | Normal | 466 | 484 | 495.7 | 11.3 | 5.6 | 4.5 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9732 | 1 | 47.4 | 93811.6 | 16018 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:40 | Normal | 484.6 | 484.6 | 494.8 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10133 | 1 | 47.5 | 93812.5 | 16018 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:45 | Normal | 478.7 | 478.8 | 490 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10306 | 1 | 47.4 | 93813.3 | 16018 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:50 | Normal | 481.1 | 479.3 | 491.2 | 12 | 5.8 | 4.8 | 135.2 | 135 | 135.2 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 60 | 60.04 | 10432 | 1 | 46.8 | 93814.2 | 16018 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 09:55 | Normal | 477.3 | 472.6 | 496.3 | 12.2 | 6 | 4.8 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10549 | 1 | 46.3 | 93815.1 | 16018 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:00 | Normal | 478.2 | 484.8 | 495.6 | 12.3 | 5.9 | 4.9 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 10669 | 1 | 46 | 93815.9 | 16018 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:05 | Normal | 479 | 481.8 | 492.3 | 12.3 | 6 | 5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 10764 | 1 | 45.7 | 93816.8 | 16018 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:10 | Normal | 473.5 | 484 | 488.1 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135 | 135.2 | 135.1 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 10854 | 1 | 45.5 | 93817.7 | 16018 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:15 | Normal | 472.3 | 476.5 | 484.3 | 12.6 | 6 | 5.2 | 135 | 135.2 | 135.1 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 10882 | 1 | 45.1 | 93818.6 | 16018 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:20 | Normal | 474.8 | 465.6 | 487.3 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 134.9 | 135.2 | 135 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60 | 10923 | 1 | 45.1 | 93819.5 | 16019 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:25 | Normal | 467.3 | 467.9 | 485.7 | 12.9 | 6.1 | 5.3 | 136 | 136 | 136.1 | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 11000 | 1 | 44.8 | 93820.5 | 16019 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:30 | Normal | 474.3 | 461.5 | 478.8 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 136 | 136.1 | 136 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 11073 | 1 | 44.5 | 93821.4 | 16019 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:35 | Normal | 472.6 | 454.6 | 482.9 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 136 | 135.9 | 136.1 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 11130 | 1 | 44.2 | 93822.3 | 16019 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:40 | Normal | 474.8 | 456.6 | 480 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 27.3 | 27.6 | 27.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11206 | 1 | 44.1 | 93823.2 | 16019 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:45 | Normal | 470.1 | 460.8 | 476 | 13.1 | 6.3 | 5.6 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11280 | 1 | 44 | 93824.2 | 16019 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:50 | Normal | 473.3 | 457.4 | 478.5 | 13 | 6.4 | 5.6 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11283 | 1 | 44.1 | 93825.1 | 16019 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 10:55 | Normal | 469.8 | 460.7 | 472.7 | 13.1 | 6.4 | 5.7 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11344 | 1 | 44 | 93826 | 16019 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:00 | Normal | 467.3 | 456.8 | 479.5 | 13.2 | 6.4 | 5.7 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11357 | 1 | 44 | 93827 | 16019 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:05 | Normal | 466.1 | 459.6 | 473.3 | 13.2 | 6.4 | 5.8 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 11387 | 1 | 44.2 | 93827.9 | 16019 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:10 | Normal | 469.6 | 463 | 472.1 | 13.1 | 6.4 | 5.8 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11440 | 1 | 44.1 | 93828.9 | 16019 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:15 | Normal | 468.5 | 479 | 469.9 | 13.1 | 6.1 | 5.9 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11385 | 1 | 44 | 93829.8 | 16019 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:20 | Normal | 456.8 | 480.5 | 480 | 13.5 | 6.1 | 5.7 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 60 | 60.02 | 11404 | 1 | 44 | 93830.8 | 16020 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:25 | Normal | 468.1 | 484.6 | 490.6 | 13.1 | 6 | 5.5 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 11219 | 1 | 44.1 | 93831.7 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:30 | Normal | 465 | 447.5 | 495.8 | 13.2 | 6.5 | 5.1 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 11100 | 1 | 44.4 | 93832.7 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:35 | Normal | 466.8 | 457.2 | 455.1 | 13.2 | 6.3 | 6 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 11370 | 1 | 44.4 | 93833.6 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:40 | Normal | 463.5 | 449.2 | 457.8 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11314 | 1 | 44.5 | 93834.5 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:45 | Normal | 463.8 | 446.3 | 463.3 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11342 | 1 | 44.6 | 93835.5 | 16020 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:50 | Normal | 458.8 | 452.8 | 458.3 | 12.6 | 6 | 5.7 | 136.2 | 136.2 | 136.1 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 10740 | 1 | 44.5 | 93836.4 | 16020 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 11:55 | Normal | 465.8 | 452.7 | 457.1 | 13.1 | 6.4 | 6.1 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 11337 | 1 | 44.4 | 93837.3 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:00 | Normal | 465.4 | 451.1 | 456.5 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11267 | 1 | 44.2 | 93838.2 | 16020 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:05 | Normal | 461.6 | 461.3 | 461.3 | 11.6 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 9880 | 1 | 44.1 | 93839.1 | 16020 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:10 | Normal | 464.4 | 477.1 | 458.7 | 12.9 | 5.8 | 6 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.87 | 59.91 | 59.9 | 11015 | 1 | 44.1 | 93840 | 16020 | 6 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:15 | Normal | 463.7 | 453.3 | 470.6 | 12.8 | 6 | 5.6 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 10872 | 1 | 44 | 93840.9 | 16020 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:20 | Normal | 465.7 | 486.8 | 475 | 12.6 | 5.5 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10604 | 1 | 44.1 | 93841.8 | 16021 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:25 | Normal | 465.5 | 469.3 | 485.8 | 12.4 | 5.5 | 5 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 10265 | 1 | 44 | 93842.7 | 16021 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:30 | Normal | 464.6 | 435.8 | 444.5 | 12.3 | 6 | 5.8 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10516 | 1 | 44 | 93843.5 | 16021 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:35 | Normal | 464.6 | 440 | 440.8 | 12.2 | 5.9 | 5.9 | 136 | 136 | 136.3 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 10427 | 1 | 44 | 93844.4 | 16021 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:40 | Normal | 464.7 | 442.5 | 441.1 | 12.1 | 5.8 | 5.7 | 136 | 135.8 | 136.1 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10253 | 1 | 44.1 | 93845.2 | 16021 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:45 | Normal | 466.4 | 443.7 | 454.2 | 11.9 | 5.7 | 5.2 | 135.7 | 135.9 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10025 | 1 | 44 | 93846.1 | 16021 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:50 | Normal | 470.6 | 483.8 | 426.9 | 11.5 | 5 | 5.7 | 135.8 | 135.8 | 136 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 9826 | 1 | 44.1 | 93846.9 | 16021 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 12:55 | Normal | 468.5 | 484.2 | 429.4 | 11.5 | 4.8 | 5.6 | 136 | 135.5 | 135.8 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 9699 | 1 | 44.2 | 93847.7 | 16021 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:00 | Normal | 468.6 | 479 | 430.1 | 11.4 | 5 | 5.6 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9669 | 1 | 44.2 | 93848.5 | 16021 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:05 | Normal | 471.4 | 442 | 428.6 | 11 | 5.3 | 5.5 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9483 | 1 | 43.9 | 93849.3 | 16021 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:10 | Normal | 469.8 | 443.6 | 433.1 | 11 | 5.3 | 5.5 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9489 | 1 | 44.1 | 93850.1 | 16021 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:15 | Normal | 471.8 | 443.8 | 431 | 10.8 | 5.2 | 5.4 | 135 | 134.7 | 135.1 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 9311 | 1 | 44.1 | 93850.9 | 16021 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:20 | Normal | 470.4 | 456 | 430.6 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 135 | 134.5 | 134.9 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.02 | 60.11 | 9189 | 1 | 44.1 | 93851.7 | 16022 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:25 | Normal | 475.5 | 457.5 | 449.9 | 10.3 | 5 | 5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 9032 | 1 | 43.9 | 93852.4 | 16022 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:30 | Normal | 472.6 | 464.1 | 451.1 | 10.1 | 4.8 | 4.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8663 | 1 | 43.9 | 93853.2 | 16022 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:35 | Normal | 473.9 | 461.8 | 422.4 | 10 | 4.8 | 5.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8661 | 1 | 44.1 | 93853.9 | 16022 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:40 | Normal | 474.1 | 462.6 | 433.6 | 9.7 | 4.6 | 4.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 20.8 | 21 | 21 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8382 | 1 | 43.9 | 93854.6 | 16022 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:45 | Normal | 475.5 | 461.3 | 444.9 | 9.4 | 4.5 | 4.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 7997 | 1 | 43.7 | 93855.3 | 16022 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:50 | Normal | 475.9 | 465.6 | 404.2 | 9.2 | 4.4 | 4.9 | 134 | 133.6 | 134.1 | 19.8 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7993 | 1 | 43.9 | 93856 | 16022 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 13:55 | Normal | 476.4 | 461.4 | 408 | 9 | 4.3 | 4.8 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7849 | 1 | 44 | 93856.6 | 16022 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:00 | Normal | 479.3 | 467.6 | 414.8 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 133.8 | 133.8 | 134 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7653 | 1 | 43.6 | 93857.3 | 16022 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:05 | Normal | 480.5 | 471.9 | 411.6 | 8.5 | 4 | 4.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 7435 | 1 | 43.6 | 93857.9 | 16022 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:10 | Normal | 484 | 470.2 | 408 | 8.2 | 3.9 | 4.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7247 | 1 | 43.8 | 93858.5 | 16022 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:15 | Normal | 480 | 465.2 | 424 | 8 | 3.8 | 3.8 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 6915 | 1 | 43.5 | 93859.1 | 16022 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:20 | Normal | 482.1 | 472.5 | 398.5 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6804 | 1 | 43.5 | 93859.6 | 16023 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:25 | Normal | 484.5 | 472.9 | 397.3 | 7.5 | 3.5 | 4.2 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6604 | 1 | 43.7 | 93860.2 | 16023 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:30 | Normal | 487.6 | 467.5 | 407.1 | 7.2 | 3.5 | 3.8 | 133 | 132.5 | 133.2 | 15.7 | 16.1 | 16 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6330 | 1 | 43.6 | 93860.7 | 16023 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:35 | Normal | 485.8 | 467.9 | 384.9 | 7 | 3.3 | 4 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6104 | 1 | 43.2 | 93861.2 | 16023 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:40 | Normal | 488.4 | 476.1 | 385.8 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 132.9 | 132.4 | 133 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5902 | 1 | 43.2 | 93861.7 | 16023 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:45 | Normal | 494.1 | 477.5 | 395.3 | 6.3 | 3 | 3.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5613 | 1 | 43.3 | 93862.2 | 16023 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:50 | Normal | 488.2 | 477.3 | 369.9 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5313 | 1 | 43.3 | 93862.7 | 16023 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 14:55 | Normal | 491 | 467.2 | 375.8 | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5032 | 1 | 43.2 | 93863.1 | 16023 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:00 | Normal | 487.1 | 454 | 396.6 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 4669 | 1 | 43.1 | 93863.5 | 16023 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:05 | Normal | 494.9 | 452 | 360.9 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4464 | 1 | 43.2 | 93863.9 | 16023 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:10 | Normal | 496.3 | 453.8 | 347.2 | 5 | 2.3 | 3.1 | 133.3 | 133 | 133.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 4222 | 1 | 43.1 | 93864.3 | 16023 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:15 | Normal | 494 | 451 | 351.1 | 4.6 | 2.1 | 3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 60.04 | 60.01 | 3932 | 1 | 43 | 93864.6 | 16023 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:20 | Normal | 489.1 | 454.2 | 361.4 | 4.3 | 2 | 2.6 | 133 | 132.4 | 133.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 3606 | 1 | 43 | 93864.9 | 16024 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:25 | Normal | 497.2 | 456.7 | 325.5 | 4 | 1.8 | 2.6 | 132.9 | 132.1 | 132.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 3357 | 1 | 43 | 93865.2 | 16024 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:30 | Normal | 494.1 | 449.6 | 322.4 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132.7 | 132 | 132.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.93 | 59.92 | 59.97 | 3096 | 1 | 42.7 | 93865.5 | 16024 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:35 | Normal | 495.3 | 443.3 | 323.9 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 2829 | 1 | 42.4 | 93865.7 | 16024 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:40 | Normal | 497.2 | 443.5 | 314.1 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 2561 | 1 | 42.1 | 93865.9 | 16024 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:45 | Normal | 501.5 | 434.8 | 313 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 5.9 | 6 | 6 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 2306 | 1 | 41.8 | 93866.1 | 16024 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:50 | Normal | 498.3 | 422.4 | 317 | 2.6 | 1.1 | 2 | 132.1 | 131.6 | 132 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2069 | 1 | 41.3 | 93866.3 | 16024 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 15:55 | Normal | 501.1 | 422.5 | 334 | 2.3 | 1 | 1.5 | 132 | 131.3 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1714 | 1 | 40.9 | 93866.5 | 16024 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:00 | Normal | 496.1 | 415.5 | 304.3 | 2 | 0.9 | 1.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 1561 | 1 | 40.5 | 93866.6 | 16024 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:05 | Normal | 499.7 | 353.5 | 361.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 1218 | 1 | 42.6 | 93866.7 | 16024 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:10 | Normal | 499.5 | 339.5 | 359 | 1.6 | 0.7 | 1 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1026 | 1 | 44.1 | 93866.8 | 16024 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:15 | Normal | 499.3 | 306.5 | 363 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 823 | 1 | 45.1 | 93866.9 | 16024 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:20 | Normal | 498.3 | 199.9 | 360 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 657 | 1 | 45.6 | 93867 | 16025 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:25 | Normal | 491.5 | 200 | 362 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 534 | 1 | 45.9 | 93867 | 16025 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:30 | Normal | 494.8 | 200 | 362.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.95 | 413 | 1 | 45.9 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:35 | Normal | 476.2 | 199.9 | 362 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 284 | 1 | 45.8 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:40 | Normal | 471.2 | 200 | 398 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 195 | 1 | 45.7 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:45 | Normal | 472.4 | 200 | 329.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 151 | 1 | 45.5 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:50 | Normal | 437.5 | 200 | 474 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 125 | 1 | 45.2 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 16:55 | Normal | 448.7 | 200 | 400.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 97 | 1 | 45 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:00 | Normal | 438.9 | 200.1 | 367 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 64 | 1 | 44.7 | 93867.1 | 16025 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:05 | Normal | 444.6 | 205 | 379.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 33 | 1 | 44.3 | 93867.2 | 16025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:10 | Normal | 386.6 | 425.4 | 439.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8 | 1 | 44.1 | 93867.2 | 16025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:15 | Normal | 318.6 | 346.4 | 314 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2 | 1 | 44 | 93867.2 | 16025 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:20 | Normal | 321.6 | 408.4 | 408.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.6 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:25 | Normal | 379.6 | 443.2 | 442.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.4 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:30 | Normal | 390.9 | 373 | 351 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-05-06 17:35 | Normal | 276.3 | 195.3 | 277.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 42.7 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0