## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-07 05:47 | Wait | 459.7 | 459.6 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 14.7 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-07 05:51 | Normal | 435.6 | 418.5 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 17.9 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 05:56 | Normal | 469.4 | 425.2 | 404.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 20.1 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:02 | Normal | 371.1 | 279.3 | 330.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 12 | 1 | 21.5 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:06 | Normal | 478 | 427.5 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 53 | 1 | 22.7 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:09 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-07 06:11 | Normal | 476 | 452.1 | 522.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 85 | 1 | 23.6 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:16 | Normal | 491.7 | 449.5 | 470 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 142 | 1 | 24.4 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:22 | Normal | 494.9 | 433.5 | 406 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.05 | 171 | 1 | 25 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:26 | Normal | 493.1 | 440.6 | 467.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 211 | 1 | 25.6 | 93867.2 | 16026 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:32 | Normal | 495.5 | 518.5 | 440.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 234 | 1 | 26.1 | 93867.2 | 16027 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:36 | Normal | 511.6 | 502.5 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.95 | 60.06 | 310 | 1 | 26.6 | 93867.2 | 16027 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:41 | Normal | 502.7 | 424.5 | 471 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 375 | 1 | 27 | 93867.3 | 16027 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:47 | Normal | 506.6 | 400.8 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 423 | 1 | 27.4 | 93867.3 | 16027 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:52 | Normal | 512.8 | 393.5 | 436.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.11 | 60.06 | 60.05 | 530 | 1 | 27.8 | 93867.3 | 16027 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 06:56 | Normal | 520.6 | 340.5 | 471.8 | 1 | 1 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60 | 60 | 688 | 1 | 28.2 | 93867.4 | 16027 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:01 | Normal | 519.5 | 384.6 | 478.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 808 | 1 | 28.7 | 93867.5 | 16027 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:06 | Normal | 531.5 | 459 | 500.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 944 | 1 | 29.2 | 93867.5 | 16027 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:12 | Normal | 530.8 | 472.5 | 488 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 966 | 1 | 29.8 | 93867.6 | 16027 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:16 | Normal | 528.5 | 532.3 | 504.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1022 | 1 | 30.5 | 93867.7 | 16027 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:22 | Normal | 542.5 | 554.3 | 500.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1106 | 1 | 31.3 | 93867.8 | 16027 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:26 | Normal | 552.1 | 479.6 | 500.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1490 | 1 | 32.6 | 93867.9 | 16027 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:32 | Normal | 550.6 | 504.1 | 506.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1582 | 1 | 31.9 | 93868 | 16028 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:37 | Normal | 538 | 518.8 | 493 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 2003 | 1 | 30.8 | 93868.2 | 16028 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:42 | Normal | 545.7 | 513.7 | 520 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.93 | 60.05 | 60.02 | 2713 | 1 | 32.2 | 93868.4 | 16028 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:47 | Normal | 518.5 | 510.3 | 526.6 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3177 | 1 | 33.9 | 93868.6 | 16028 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:52 | Normal | 520.6 | 507.8 | 516.1 | 3.6 | 3 | 0.6 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 3298 | 1 | 35.5 | 93868.9 | 16028 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 07:57 | Normal | 516.7 | 520.6 | 533.7 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 3347 | 1 | 36.8 | 93869.2 | 16028 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:02 | Normal | 506.6 | 505.2 | 538.5 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.05 | 60.12 | 4143 | 1 | 38 | 93869.5 | 16028 | 1.4 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:07 | Normal | 499.6 | 508 | 549.6 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 4277 | 1 | 39.1 | 93869.8 | 16028 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:12 | Normal | 510.7 | 509 | 563.5 | 6 | 3.5 | 0.6 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 11.8 | 12 | 12 | 59.96 | 60 | 59.94 | 4746 | 1 | 40.3 | 93870.2 | 16028 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:17 | Normal | 511.3 | 507.1 | 539.3 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 5474 | 1 | 41.6 | 93870.6 | 16028 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:22 | Normal | 499.1 | 497.3 | 508.3 | 6.5 | 3.9 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6095 | 1 | 43.1 | 93871.1 | 16028 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:27 | Normal | 507.3 | 503.5 | 513.8 | 6.6 | 4 | 2.7 | 134 | 133.9 | 134 | 15.8 | 16 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 6408 | 1 | 44 | 93871.6 | 16028 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:32 | Normal | 497.2 | 504 | 504 | 7 | 4 | 2.9 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6611 | 1 | 44.9 | 93872.2 | 16029 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:37 | Normal | 503.5 | 494.5 | 511.1 | 7.1 | 4.3 | 3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 60.06 | 6878 | 1 | 45.8 | 93872.7 | 16029 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:42 | Normal | 499 | 495 | 507.8 | 7.4 | 4.5 | 3.1 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 7133 | 1 | 47 | 93873.3 | 16029 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:47 | Normal | 496.3 | 488.2 | 500.6 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7342 | 1 | 47.9 | 93873.9 | 16029 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:52 | Normal | 493.8 | 491.6 | 500.6 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.02 | 60 | 7467 | 1 | 48 | 93874.5 | 16029 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 08:57 | Normal | 505.3 | 490.9 | 505.7 | 7.8 | 4.8 | 3.5 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 60 | 59.99 | 7662 | 1 | 48.1 | 93875.2 | 16029 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:02 | Normal | 490.4 | 483.4 | 500.3 | 8.3 | 5 | 3.7 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7958 | 1 | 48.1 | 93875.8 | 16029 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:07 | Normal | 467 | 486.2 | 499.5 | 9.8 | 5 | 3.8 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 60.02 | 59.97 | 8412 | 1 | 48.2 | 93876.5 | 16029 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:12 | Normal | 464.6 | 493.3 | 496.5 | 10 | 4.9 | 3.8 | 134.4 | 134.7 | 134.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8534 | 1 | 48.1 | 93877.2 | 16029 | 4.1 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:17 | Normal | 467.4 | 485.1 | 493.8 | 10.2 | 5.3 | 4.1 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8929 | 1 | 47.9 | 93877.9 | 16029 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:22 | Normal | 468.8 | 479.8 | 491.9 | 10.1 | 5.3 | 4.2 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8946 | 1 | 48.2 | 93878.7 | 16029 | 4 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:27 | Normal | 439.2 | 482.1 | 496 | 11 | 5.4 | 4.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 9119 | 1 | 48.3 | 93879.4 | 16029 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:32 | Normal | 458.9 | 482 | 489.1 | 10.8 | 5.4 | 4.4 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9277 | 1 | 48.4 | 93880.2 | 16030 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:37 | Normal | 479.8 | 473.7 | 485.1 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9504 | 1 | 48.1 | 93880.9 | 16030 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:42 | Normal | 476.2 | 479 | 483.3 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135 | 135.1 | 135.1 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 9877 | 1 | 48 | 93881.8 | 16030 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:47 | Normal | 482 | 479.3 | 485.6 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.98 | 60.04 | 59.93 | 10065 | 1 | 47.5 | 93882.6 | 16030 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:52 | Normal | 472.5 | 473.1 | 483.5 | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 135 | 135.2 | 135.1 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10344 | 1 | 47.2 | 93883.4 | 16030 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 09:57 | Normal | 475 | 476 | 483.3 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.07 | 60.11 | 10478 | 1 | 47.2 | 93884.3 | 16030 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:02 | Normal | 469.8 | 472.7 | 483.3 | 12.3 | 6 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10528 | 1 | 47.2 | 93885.2 | 16030 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:07 | Normal | 469.7 | 483.1 | 482.8 | 12.5 | 5.9 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10701 | 1 | 46.6 | 93886.1 | 16030 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:12 | Normal | 474.8 | 479.1 | 479 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 11068 | 1 | 46.4 | 93887 | 16030 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:17 | Normal | 471 | 475.2 | 484.4 | 13.2 | 6.3 | 5.5 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.97 | 59.95 | 11410 | 1 | 46.1 | 93887.9 | 16030 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:22 | Normal | 467.3 | 479.1 | 479.5 | 13 | 6.1 | 5.5 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 11165 | 1 | 45.8 | 93888.9 | 16030 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:27 | Normal | 471.1 | 485.1 | 479 | 10.6 | 5 | 4.6 | 135 | 134.7 | 135 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 9151 | 1 | 45.4 | 93889.7 | 16030 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:32 | Normal | 474.6 | 473.6 | 482.3 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9687 | 1 | 44.8 | 93890.5 | 16031 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:37 | Normal | 471.6 | 486.5 | 481 | 11.6 | 5.5 | 5 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 25 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 10126 | 1 | 44.3 | 93891.3 | 16031 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:42 | Normal | 482.8 | 484.1 | 480.6 | 11.8 | 5.6 | 5.2 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 25.7 | 26 | 26 | 59.97 | 60 | 59.89 | 10491 | 1 | 44.2 | 93892.2 | 16031 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:47 | Normal | 473.9 | 462.9 | 485.1 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.93 | 59.9 | 10451 | 1 | 44.2 | 93893 | 16031 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:52 | Normal | 474.5 | 480.8 | 480.6 | 12.6 | 6 | 5.5 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60 | 60.08 | 59.99 | 11106 | 1 | 44.3 | 93893.9 | 16031 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 10:57 | Normal | 479.3 | 482.2 | 479.8 | 12.2 | 5.9 | 5.4 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 59.99 | 60 | 10838 | 1 | 44.3 | 93894.8 | 16031 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:02 | Normal | 479.2 | 491.5 | 482 | 12 | 5.6 | 5.3 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 10544 | 1 | 44.1 | 93895.7 | 16031 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:07 | Normal | 478.9 | 480.9 | 485.5 | 11.8 | 5.7 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60 | 60 | 10454 | 1 | 44.1 | 93896.6 | 16031 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:12 | Normal | 483.3 | 486 | 491 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 10211 | 1 | 44.2 | 93897.5 | 16031 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:17 | Normal | 477.3 | 488.3 | 495.6 | 10.3 | 4.9 | 4.4 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 9094 | 1 | 44.1 | 93898.4 | 16031 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:22 | Normal | 480.3 | 482.3 | 502.3 | 10 | 4.8 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8684 | 1 | 44.1 | 93899.1 | 16031 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:27 | Normal | 478.1 | 464.2 | 509.3 | 12.8 | 6.3 | 5 | 135.2 | 134.9 | 135 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11056 | 1 | 44 | 93900 | 16031 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:32 | Normal | 474.2 | 481.3 | 505.6 | 11.6 | 5.5 | 4.4 | 135 | 134.8 | 134.7 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9927 | 1 | 44.2 | 93900.9 | 16032 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:37 | Normal | 477.8 | 478.5 | 516.4 | 11.3 | 5.4 | 4 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 9579 | 1 | 44.2 | 93901.6 | 16032 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:42 | Normal | 476 | 468.4 | 521.5 | 11.3 | 5.5 | 3.6 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 23 | 23.4 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9342 | 1 | 44.1 | 93902.4 | 16032 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:47 | Normal | 478.3 | 493.8 | 461.8 | 11.7 | 5.5 | 5.5 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10346 | 1 | 44.1 | 93903.3 | 16032 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:52 | Normal | 476.1 | 471.5 | 464.9 | 13.2 | 6.4 | 6.1 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 11740 | 1 | 44.2 | 93904.2 | 16032 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 11:57 | Normal | 472.7 | 465.8 | 464.4 | 13 | 6.3 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60 | 59.98 | 60.03 | 11389 | 1 | 44.4 | 93905.2 | 16032 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:02 | Normal | 472.9 | 485.5 | 462.5 | 10.4 | 4.9 | 4.9 | 134.7 | 134.2 | 134.2 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9129 | 1 | 44.6 | 93906 | 16032 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:07 | Normal | 478.5 | 478.6 | 470 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 8137 | 1 | 44.1 | 93906.7 | 16032 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:12 | Normal | 481.8 | 498.5 | 478.6 | 9.7 | 4.4 | 4.3 | 134.3 | 133.8 | 134 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8523 | 1 | 44 | 93907.4 | 16032 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:17 | Normal | 481.8 | 491 | 485.3 | 11.3 | 5.2 | 4.9 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 9881 | 1 | 43.9 | 93908.2 | 16032 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:22 | Normal | 478.5 | 495.7 | 453.2 | 10.9 | 5 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 9550 | 1 | 44.2 | 93909 | 16032 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:27 | Normal | 477.6 | 497.9 | 451.2 | 10.6 | 4.7 | 5.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9274 | 1 | 44.4 | 93909.8 | 16032 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:32 | Normal | 476.8 | 500.5 | 461.9 | 10.8 | 4.8 | 5 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9384 | 1 | 44.1 | 93910.6 | 16033 | 4.9 | 6 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:37 | Normal | 482.3 | 472.6 | 470.8 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 10327 | 1 | 44 | 93911.4 | 16033 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:42 | Normal | 481.5 | 491.7 | 467.9 | 9.7 | 4.4 | 4.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8389 | 1 | 44 | 93912.2 | 16033 | 4.4 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:47 | Normal | 483.3 | 480.7 | 440 | 10 | 4.7 | 4.9 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8815 | 1 | 43.8 | 93912.9 | 16033 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:52 | Normal | 483.5 | 484.7 | 439.9 | 9.8 | 4.5 | 4.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8556 | 1 | 43.9 | 93913.6 | 16033 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 12:57 | Normal | 476.5 | 481.1 | 442.3 | 9.3 | 4.2 | 4.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8084 | 1 | 44 | 93914.3 | 16033 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:02 | Normal | 487.1 | 467 | 442.5 | 10 | 4.8 | 4.9 | 134 | 133.7 | 133.9 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 8827 | 1 | 43.7 | 93914.9 | 16033 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:07 | Normal | 480 | 456.4 | 446 | 10.3 | 5 | 5 | 133.9 | 134 | 134 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9023 | 1 | 43.7 | 93915.7 | 16033 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:12 | Normal | 483 | 458.6 | 446.8 | 10 | 4.8 | 4.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 8711 | 1 | 44.1 | 93916.5 | 16033 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:17 | Normal | 479 | 477.3 | 441.9 | 9.9 | 4.6 | 4.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8650 | 1 | 44 | 93917.2 | 16033 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:22 | Normal | 484.9 | 478.1 | 455.6 | 9.2 | 4.4 | 4.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8140 | 1 | 43.7 | 93917.9 | 16033 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:27 | Normal | 490.1 | 472.7 | 461.5 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 133 | 132.4 | 132.7 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 7502 | 1 | 43.6 | 93918.5 | 16033 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:32 | Normal | 490.4 | 476.7 | 463 | 7.8 | 3.7 | 3.3 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 6766 | 1 | 43.6 | 93919.1 | 16034 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:37 | Normal | 491.8 | 476.3 | 473.6 | 8.3 | 4 | 3.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7149 | 1 | 43.6 | 93919.7 | 16034 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:42 | Normal | 489.5 | 477.7 | 453 | 9 | 4.3 | 4.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7957 | 1 | 43.3 | 93920.4 | 16034 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:47 | Normal | 491.3 | 474 | 422 | 9 | 4.4 | 4.6 | 132.8 | 132.8 | 133 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8043 | 1 | 43.3 | 93921 | 16034 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:52 | Normal | 485.1 | 481.1 | 416.7 | 7.7 | 3.6 | 3.9 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6721 | 1 | 43.6 | 93921.6 | 16034 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 13:57 | Normal | 489 | 474.3 | 424.8 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 18.8 | 19 | 19 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 7506 | 1 | 43.4 | 93922.2 | 16034 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:02 | Normal | 489.1 | 473.9 | 421.8 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 6393 | 1 | 43 | 93922.8 | 16034 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:07 | Normal | 493.1 | 480.7 | 425.3 | 8 | 3.8 | 4.1 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7126 | 1 | 42.9 | 93923.4 | 16034 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:12 | Normal | 492.6 | 481.2 | 432.1 | 8.3 | 4 | 4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 7393 | 1 | 43.1 | 93924 | 16034 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:17 | Normal | 487.1 | 471.3 | 408.3 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 5793 | 1 | 43.3 | 93924.5 | 16034 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:22 | Normal | 491 | 482 | 405.3 | 9.1 | 4.3 | 4.9 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8106 | 1 | 43.1 | 93925.2 | 16034 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:27 | Normal | 488.5 | 481.6 | 410.8 | 9 | 4.3 | 4.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 7940 | 1 | 43.2 | 93925.8 | 16034 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:32 | Normal | 489.1 | 477.5 | 393.6 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7178 | 1 | 43.6 | 93926.4 | 16035 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:37 | Normal | 491 | 480.8 | 394.5 | 7.9 | 3.7 | 4.2 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 6966 | 1 | 43.2 | 93927 | 16035 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:42 | Normal | 491.8 | 479.2 | 397.7 | 7.1 | 3.4 | 3.8 | 132.8 | 132.6 | 133 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6259 | 1 | 42.9 | 93927.6 | 16035 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:47 | Normal | 488.1 | 486.3 | 392.6 | 6.3 | 2.9 | 3.2 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 5422 | 1 | 42.8 | 93928.1 | 16035 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:52 | Normal | 489.8 | 495.9 | 381.3 | 6.1 | 2.7 | 3.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5279 | 1 | 42.8 | 93928.5 | 16035 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 14:57 | Normal | 495 | 495.8 | 391.6 | 5.5 | 2.4 | 2.8 | 132 | 131.8 | 132 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 4656 | 1 | 42.5 | 93928.9 | 16035 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:02 | Normal | 497.2 | 457.6 | 398.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5066 | 1 | 42.4 | 93929.3 | 16035 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:07 | Normal | 495 | 458.6 | 366.1 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4846 | 1 | 42.4 | 93929.7 | 16035 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:12 | Normal | 495.2 | 455.6 | 353.6 | 5.3 | 2.5 | 3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.92 | 59.89 | 59.89 | 4473 | 1 | 42.3 | 93930.1 | 16035 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:17 | Normal | 501.2 | 453.1 | 354 | 4.7 | 2.2 | 2.7 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 3944 | 1 | 42.1 | 93930.5 | 16035 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:22 | Normal | 494 | 461.4 | 345 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.92 | 59.94 | 59.87 | 3817 | 1 | 42.1 | 93930.8 | 16035 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:27 | Normal | 495 | 458.6 | 364 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 3465 | 1 | 41.9 | 93931.1 | 16035 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:32 | Normal | 497.2 | 459.5 | 325.5 | 4 | 1.7 | 2.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3207 | 1 | 41.8 | 93931.4 | 16036 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:37 | Normal | 492.6 | 444.6 | 333.6 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 2821 | 1 | 41.7 | 93931.6 | 16036 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:42 | Normal | 498.1 | 446.6 | 343.9 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 132.4 | 131.6 | 132.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60.03 | 2427 | 1 | 41.4 | 93931.8 | 16036 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:47 | Normal | 496.2 | 432.3 | 391.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.4 | 132 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 1878 | 1 | 40.9 | 93932 | 16036 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:52 | Normal | 498 | 450.1 | 376 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.3 | 131.5 | 132.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1762 | 1 | 40.4 | 93932.2 | 16036 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 15:57 | Normal | 501.8 | 419.7 | 366.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 1932 | 1 | 40 | 93932.3 | 16036 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:02 | Normal | 500.8 | 431.3 | 375.6 | 2.5 | 1 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1814 | 1 | 39.6 | 93932.5 | 16036 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:07 | Normal | 503.4 | 388.7 | 366 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1713 | 1 | 39.2 | 93932.6 | 16036 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:12 | Normal | 500.8 | 352.5 | 361 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60 | 60 | 1466 | 1 | 39.3 | 93932.8 | 16036 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:17 | Normal | 498.5 | 342 | 363 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1221 | 1 | 41.7 | 93932.9 | 16036 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:22 | Normal | 495.1 | 272.3 | 362.3 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 983 | 1 | 43.2 | 93933 | 16036 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:27 | Normal | 497.7 | 231.2 | 359.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 805 | 1 | 44.1 | 93933 | 16036 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:32 | Normal | 483.7 | 233 | 356.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 642 | 1 | 44.3 | 93933.1 | 16037 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:37 | Normal | 488.8 | 200.1 | 395 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 446 | 1 | 44.5 | 93933.1 | 16037 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:42 | Normal | 480.8 | 207 | 372 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 371 | 1 | 44.5 | 93933.2 | 16037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:47 | Normal | 468.6 | 200 | 386.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 293 | 1 | 44.4 | 93933.2 | 16037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:52 | Normal | 458.5 | 199.8 | 402 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 231 | 1 | 44.2 | 93933.2 | 16037 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 16:57 | Normal | 468.8 | 200 | 364.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 161 | 1 | 44.1 | 93933.2 | 16037 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-05-07 17:02 | Normal | 451.6 | 200.2 | 389.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 105 | 1 | 44.1 | 93933.3 | 16037 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0