## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-08 05:50 | Wait | 450.1 | 450 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 15 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:50 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 15.2 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:50 | Wait | 464.2 | 464.1 | 464.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 15.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:50 | Wait | 450.2 | 450.1 | 450.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 16.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:51 | Normal | 348.8 | 349.6 | 355.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 16.4 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:55 | Normal | 450 | 378.8 | 381.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 19.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 05:57 | Normal | 431.5 | 360.3 | 366.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 19.9 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:58 | Normal | 393.4 | 308.4 | 351.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 20.2 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 05:59 | Normal | 372.4 | 267.3 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5 | 1 | 20.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:00 | Normal | 374.3 | 250.9 | 310.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8 | 1 | 20.9 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:01 | Normal | 488.7 | 424.1 | 503.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 59.97 | 0 | 1 | 21.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:01 | Normal | 418.9 | 422.5 | 507.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 21.2 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:02 | Normal | 491.7 | 381.4 | 498.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2 | 1 | 21.6 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:03 | Normal | 480.3 | 354.6 | 455.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 20 | 1 | 21.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:04 | Normal | 473.5 | 352.2 | 409.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 27 | 1 | 22.1 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:05 | Normal | 475 | 339.3 | 423.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35 | 1 | 22.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:06 | Normal | 466.7 | 332.9 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 43 | 1 | 22.6 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:07 | Normal | 476.4 | 321.6 | 413.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 46 | 1 | 22.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:08 | Normal | 488.3 | 403 | 422.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 54 | 1 | 23 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:09 | Normal | 465.8 | 530.5 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 23.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:10 | Normal | 459.5 | 486.8 | 452.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 75 | 1 | 23.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:11 | Normal | 470.6 | 466.6 | 400.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.95 | 60 | 86 | 1 | 23.7 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:12 | Normal | 478 | 422.1 | 425.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 88 | 1 | 23.9 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:13 | Normal | 476.3 | 535.3 | 497.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.12 | 60 | 38 | 1 | 24.1 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:14 | Normal | 459.3 | 490 | 439.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 100 | 1 | 24.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:15 | Normal | 477.5 | 450.5 | 407.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 112 | 1 | 24.4 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:16 | Normal | 478.3 | 425.5 | 417.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 116 | 1 | 24.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:17 | Normal | 474 | 427.9 | 464.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 130 | 1 | 24.7 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:18 | Normal | 479 | 410.5 | 410.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 128 | 1 | 24.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:19 | Normal | 483.3 | 400.5 | 396.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 131 | 1 | 25 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:20 | Normal | 487.3 | 465.8 | 431.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 147 | 1 | 25.1 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:21 | Normal | 477.7 | 524.4 | 461.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.16 | 60.05 | 60.07 | 124 | 1 | 25.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:22 | Normal | 456.8 | 481.4 | 456.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 160 | 1 | 25.4 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:23 | Normal | 474.8 | 494.8 | 444.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.11 | 60.06 | 60.03 | 161 | 1 | 25.6 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:24 | Normal | 476.7 | 506.3 | 442.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.12 | 60.04 | 164 | 1 | 25.7 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:26 | Normal | 485.6 | 498.1 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 179 | 1 | 25.9 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:26 | Normal | 482.7 | 492.1 | 462.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.12 | 60.13 | 179 | 1 | 25.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:26 | Normal | 486.8 | 499.5 | 456.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 183 | 1 | 26 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:28 | Normal | 498.7 | 484.1 | 435.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 188 | 1 | 26.1 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:29 | Normal | 493 | 488.1 | 448.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 197 | 1 | 26.2 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:30 | Normal | 494.8 | 486.1 | 438.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.94 | 201 | 1 | 26.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:31 | Normal | 486.5 | 478.2 | 443.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 209 | 1 | 26.4 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:32 | Normal | 503 | 483.1 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 211 | 1 | 26.5 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:33 | Normal | 490.6 | 480 | 451.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.03 | 219 | 1 | 26.6 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:34 | Normal | 478.6 | 499.5 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 214 | 1 | 26.7 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:35 | Normal | 462.8 | 500.6 | 476.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 221 | 1 | 26.8 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:36 | Normal | 467.6 | 492.1 | 502.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 230 | 1 | 26.9 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:37 | Normal | 483.7 | 501.4 | 495.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.89 | 59.95 | 242 | 1 | 27 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:38 | Normal | 491.8 | 502.8 | 492.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 247 | 1 | 27.2 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:39 | Normal | 499.9 | 521.3 | 495.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 233 | 1 | 27.3 | 93933.3 | 16038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:40 | Normal | 504.3 | 493.1 | 495.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.97 | 60.01 | 256 | 1 | 27.3 | 93933.4 | 16038 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:41 | Normal | 494.6 | 484.2 | 445 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 259 | 1 | 27.4 | 93933.4 | 16038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:42 | Normal | 499.8 | 504.3 | 433 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 263 | 1 | 27.5 | 93933.4 | 16038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:43 | Normal | 495.6 | 488.3 | 462.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 273 | 1 | 27.6 | 93933.4 | 16038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:44 | Normal | 497.3 | 500.6 | 473.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 279 | 1 | 27.7 | 93933.4 | 16038 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-08 06:49 | Normal | 483.7 | 502.3 | 404.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.95 | 60.04 | 290 | 1 | 28.1 | 93933.4 | 16039 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 06:54 | Normal | 500 | 369.1 | 425.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 410 | 1 | 28.5 | 93933.4 | 16039 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 06:59 | Normal | 513.8 | 357.8 | 456.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 552 | 1 | 28.9 | 93933.5 | 16039 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:04 | Normal | 505.8 | 434.7 | 451.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 667 | 1 | 29.3 | 93933.5 | 16039 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:09 | Normal | 515.7 | 468.1 | 476.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 742 | 1 | 29.8 | 93933.6 | 16039 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:14 | Normal | 524.2 | 510.4 | 491.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.08 | 848 | 1 | 30.4 | 93933.6 | 16039 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:19 | Normal | 532.8 | 554.2 | 480.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 945 | 1 | 31.4 | 93933.7 | 16039 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:24 | Normal | 529.6 | 563.8 | 498 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1035 | 1 | 32.7 | 93933.8 | 16039 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:29 | Normal | 548.3 | 501.8 | 495.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1444 | 1 | 34.4 | 93933.9 | 16039 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:34 | Normal | 545.8 | 527.2 | 510.2 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1617 | 1 | 31.7 | 93934 | 16039 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:39 | Normal | 500.7 | 523 | 490.3 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 2287 | 1 | 33.1 | 93934.2 | 16039 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:44 | Normal | 550.5 | 518.4 | 476.1 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.14 | 60.23 | 60.01 | 2785 | 1 | 34.7 | 93934.4 | 16039 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:49 | Normal | 521.8 | 516.2 | 471.1 | 3.6 | 3 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 3258 | 1 | 36.1 | 93934.6 | 16040 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:54 | Normal | 520.6 | 514 | 517.3 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.09 | 60.12 | 60.1 | 3415 | 1 | 37.6 | 93934.9 | 16040 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 07:59 | Normal | 514.7 | 511.1 | 518.5 | 4 | 3.3 | 0.5 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 3568 | 1 | 39 | 93935.2 | 16040 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:04 | Normal | 505.8 | 504.4 | 549.6 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.08 | 60.1 | 60.02 | 4479 | 1 | 40.3 | 93935.6 | 16040 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:09 | Normal | 506.6 | 509.5 | 559.6 | 6 | 3.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.99 | 60.07 | 59.9 | 4648 | 1 | 41.8 | 93935.9 | 16040 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:14 | Normal | 518 | 505 | 502.5 | 6.1 | 3.7 | 1 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5100 | 1 | 43.1 | 93936.3 | 16040 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:19 | Normal | 517.8 | 502.1 | 517 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5712 | 1 | 44 | 93936.8 | 16040 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:24 | Normal | 509.3 | 499 | 521.1 | 6.6 | 4 | 2.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 6308 | 1 | 45.1 | 93937.3 | 16040 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:29 | Normal | 501.5 | 504.4 | 519.5 | 6.8 | 4 | 2.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.95 | 60.04 | 60 | 6530 | 1 | 46.4 | 93937.8 | 16040 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:34 | Normal | 502.7 | 496.9 | 514.6 | 7 | 4.2 | 3 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 6751 | 1 | 47.7 | 93938.4 | 16040 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:39 | Normal | 496.9 | 491.9 | 515.3 | 7.3 | 4.3 | 3 | 132.7 | 132.8 | 133 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6936 | 1 | 48.5 | 93938.9 | 16040 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:44 | Normal | 493.6 | 493.7 | 503.7 | 7.5 | 4.4 | 3.2 | 132.7 | 132.8 | 133.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7103 | 1 | 48.8 | 93939.5 | 16040 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:49 | Normal | 495.5 | 486.9 | 505.5 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 7286 | 1 | 49 | 93940.1 | 16041 | 2.4 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:54 | Normal | 492.8 | 482 | 496.5 | 7.7 | 4.7 | 3.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7440 | 1 | 49.2 | 93940.7 | 16041 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 08:59 | Normal | 486.5 | 489 | 497.3 | 8 | 4.7 | 3.6 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.95 | 60 | 59.99 | 7585 | 1 | 49.6 | 93941.4 | 16041 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:04 | Normal | 486.8 | 482.5 | 492.1 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 133 | 132.9 | 133.2 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7823 | 1 | 49.7 | 93942 | 16041 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:09 | Normal | 464.6 | 492.4 | 492 | 9.8 | 4.9 | 3.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 8454 | 1 | 50 | 93942.7 | 16041 | 4 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:14 | Normal | 462.1 | 491.7 | 494.8 | 10 | 5 | 4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 8606 | 1 | 50 | 93943.4 | 16041 | 4.1 | 6 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:19 | Normal | 470.8 | 481.5 | 492.9 | 9.9 | 5.2 | 4.1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 8734 | 1 | 50.1 | 93944.1 | 16041 | 3.9 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:24 | Normal | 481.7 | 485.4 | 495.8 | 9.8 | 5.3 | 4.1 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 8862 | 1 | 49.9 | 93944.9 | 16041 | 3.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:29 | Normal | 442 | 476.5 | 485.2 | 11 | 5.5 | 4.3 | 133.2 | 133.3 | 133.6 | 22.6 | 23 | 23 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9115 | 1 | 50.2 | 93945.6 | 16041 | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:34 | Normal | 452.5 | 483 | 490.6 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9364 | 1 | 50 | 93946.4 | 16041 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:39 | Normal | 479.1 | 477.4 | 490.1 | 11.1 | 5.6 | 4.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 9739 | 1 | 49.7 | 93947.2 | 16041 | 5 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:44 | Normal | 474.6 | 480.2 | 491.1 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 25 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 10034 | 1 | 49.6 | 93948 | 16041 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:49 | Normal | 472.6 | 485.2 | 485 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.94 | 59.98 | 60 | 10165 | 1 | 49.4 | 93948.8 | 16042 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:54 | Normal | 476.5 | 487.4 | 487.2 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 59.95 | 60 | 10329 | 1 | 49 | 93949.7 | 16042 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 09:59 | Normal | 478.5 | 478.6 | 484 | 12 | 5.8 | 4.9 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10410 | 1 | 48.9 | 93950.6 | 16042 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:04 | Normal | 473.6 | 484 | 485.7 | 12.1 | 5.7 | 5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 26 | 26.4 | 26.4 | 59.95 | 60 | 59.99 | 10478 | 1 | 48.7 | 93951.4 | 16042 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:09 | Normal | 471.5 | 467.9 | 480.9 | 12.4 | 6 | 5.1 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 10603 | 1 | 48.3 | 93952.3 | 16042 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:14 | Normal | 474.3 | 468.6 | 483.8 | 12.5 | 6 | 5.1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10740 | 1 | 48 | 93953.2 | 16042 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:19 | Normal | 479.9 | 475.5 | 483.7 | 12.3 | 6 | 5.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10781 | 1 | 47.5 | 93954.1 | 16042 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:24 | Normal | 476.2 | 490 | 485.1 | 12.6 | 5.8 | 5.2 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 60.06 | 60 | 10939 | 1 | 47 | 93955 | 16042 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:29 | Normal | 479.3 | 465.8 | 484.1 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11000 | 1 | 46.7 | 93955.9 | 16042 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:34 | Normal | 472.7 | 463.5 | 485.3 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 11053 | 1 | 46.2 | 93956.8 | 16042 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:39 | Normal | 471.1 | 468.6 | 483.9 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 11068 | 1 | 46.1 | 93957.7 | 16042 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:44 | Normal | 474.6 | 473.3 | 483.5 | 12.9 | 6.1 | 5.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 59.94 | 60 | 59.99 | 11226 | 1 | 45.9 | 93958.7 | 16042 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:49 | Normal | 470.3 | 463.1 | 480.3 | 13 | 6.3 | 5.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60 | 60 | 11214 | 1 | 45.7 | 93959.6 | 16043 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:54 | Normal | 474.6 | 467.1 | 479.1 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60 | 60 | 60.01 | 11292 | 1 | 45.5 | 93960.6 | 16043 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 10:59 | Normal | 479.1 | 483.8 | 478.8 | 12.9 | 6.1 | 5.7 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 11372 | 1 | 45.6 | 93961.5 | 16043 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:04 | Normal | 476.5 | 483.1 | 483.1 | 13 | 6.1 | 5.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11422 | 1 | 45.7 | 93962.5 | 16043 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:09 | Normal | 470.4 | 469.4 | 481.3 | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 11679 | 1 | 45.7 | 93963.4 | 16043 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:14 | Normal | 470.6 | 486.3 | 484.1 | 13.2 | 6 | 5.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.11 | 60.09 | 60.06 | 11423 | 1 | 46.1 | 93964.4 | 16043 | 6.1 | 7.1 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:19 | Normal | 465.8 | 457.9 | 492.5 | 13.2 | 6.4 | 5.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11235 | 1 | 46.1 | 93965.3 | 16043 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:24 | Normal | 472.4 | 465.9 | 500.1 | 13 | 6.3 | 5.1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11119 | 1 | 46.1 | 93966.2 | 16043 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:29 | Normal | 470.8 | 460.4 | 506.4 | 13.3 | 6.5 | 5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 28 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11238 | 1 | 46.1 | 93967.2 | 16043 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:34 | Normal | 469.5 | 460.9 | 514.2 | 13.1 | 6.4 | 4.4 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 10820 | 1 | 46 | 93968.1 | 16043 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:39 | Normal | 464.7 | 468.4 | 461.4 | 13.3 | 6.3 | 6 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11424 | 1 | 46.2 | 93969 | 16043 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:44 | Normal | 472.8 | 470.1 | 467.5 | 13 | 6.3 | 5.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 11356 | 1 | 46.2 | 93970 | 16043 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:49 | Normal | 476.3 | 465.1 | 464 | 12.8 | 6.3 | 5.9 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11312 | 1 | 46.1 | 93970.9 | 16044 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:54 | Normal | 476.9 | 471.5 | 469.6 | 12.8 | 6.2 | 5.8 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 11313 | 1 | 45.9 | 93971.8 | 16044 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 11:59 | Normal | 475.3 | 469 | 466.3 | 12.8 | 6.1 | 5.9 | 134 | 133.8 | 133.9 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 11252 | 1 | 45.7 | 93972.8 | 16044 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:04 | Normal | 477.5 | 491.4 | 470.3 | 12.7 | 5.8 | 5.8 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 27.8 | 28 | 28 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11146 | 1 | 45.7 | 93973.7 | 16044 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:09 | Normal | 471.3 | 487.9 | 476.5 | 12.8 | 5.8 | 5.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11039 | 1 | 45.7 | 93974.6 | 16044 | 5.9 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:14 | Normal | 471.5 | 471.4 | 480.4 | 12.6 | 5.7 | 5.4 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 10787 | 1 | 45.9 | 93975.6 | 16044 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:19 | Normal | 474.5 | 456.6 | 489.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10633 | 1 | 45.7 | 93976.4 | 16044 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:24 | Normal | 477.5 | 456.1 | 453.2 | 12.3 | 6 | 5.8 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10799 | 1 | 45.6 | 93977.3 | 16044 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:29 | Normal | 473 | 451.1 | 448.1 | 12.3 | 6 | 5.8 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 10717 | 1 | 45.6 | 93978.2 | 16044 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:34 | Normal | 473.7 | 454.5 | 456.5 | 12.2 | 5.9 | 5.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.92 | 59.88 | 59.94 | 10564 | 1 | 45.5 | 93979.1 | 16044 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:39 | Normal | 473.5 | 457.6 | 458.5 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 10436 | 1 | 45.8 | 93980 | 16044 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:44 | Normal | 472.4 | 458.8 | 469.1 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 133.2 | 133 | 133.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.05 | 59.94 | 60.04 | 10311 | 1 | 45.3 | 93980.9 | 16044 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:49 | Normal | 469.9 | 452.6 | 438.3 | 12 | 5.8 | 5.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10358 | 1 | 45.4 | 93981.7 | 16045 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:54 | Normal | 474.3 | 453.6 | 434.8 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60 | 60 | 9956 | 1 | 45.3 | 93982.6 | 16045 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 12:59 | Normal | 477.3 | 459.2 | 437.7 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10080 | 1 | 45.1 | 93983.4 | 16045 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:04 | Normal | 477.3 | 463.4 | 442.2 | 7.1 | 2.1 | 3.4 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.9 | 59.88 | 59.87 | 7027 | 1 | 44.8 | 93984.1 | 16045 | 2.9 | 4.3 | 2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:09 | Normal | 478.8 | 460.5 | 440.4 | 11 | 5.2 | 5.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 9667 | 1 | 44.3 | 93984.8 | 16045 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:14 | Normal | 476.3 | 462.9 | 435.5 | 11 | 5.1 | 5.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9620 | 1 | 44.3 | 93985.6 | 16045 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:19 | Normal | 479.5 | 461.1 | 441.1 | 10.7 | 5.1 | 5.2 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9405 | 1 | 44.1 | 93986.4 | 16045 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:24 | Normal | 486.1 | 473.1 | 428.8 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 3612 | 1 | 44.1 | 93986.9 | 16045 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:29 | Normal | 497.9 | 476.1 | 430.4 | 7 | 3.3 | 3.2 | 133 | 132.7 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6548 | 1 | 42.9 | 93987.3 | 16045 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:34 | Normal | 488.8 | 475.5 | 440.3 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9383 | 1 | 43.2 | 93988.1 | 16045 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:39 | Normal | 470 | 450.8 | 424.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60 | 60 | 1688 | 1 | 43.5 | 93988.5 | 16045 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:44 | Normal | 489.9 | 475.5 | 419.7 | 10.7 | 5.2 | 5.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60 | 59.96 | 9586 | 1 | 43.5 | 93989.1 | 16045 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:49 | Normal | 491 | 477.2 | 418.2 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | 131.3 | 130.8 | 130.9 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3233 | 1 | 43.2 | 93989.6 | 16046 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:54 | Normal | 491.4 | 475 | 421.9 | 10.7 | 5.2 | 5.6 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 9661 | 1 | 43 | 93990.1 | 16046 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 13:59 | Normal | 486.2 | 474 | 417.5 | 9.3 | 4.5 | 5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 8304 | 1 | 43.6 | 93990.8 | 16046 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:04 | Normal | 483.2 | 477 | 416.1 | 9 | 4.3 | 4.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60 | 59.99 | 7961 | 1 | 43.8 | 93991.5 | 16046 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:09 | Normal | 485.4 | 480.5 | 420.8 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7751 | 1 | 43.5 | 93992.2 | 16046 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:14 | Normal | 489.1 | 481.1 | 405.7 | 8.5 | 4 | 4.6 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7585 | 1 | 43.3 | 93992.7 | 16046 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:19 | Normal | 485.6 | 476 | 404.6 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 131.2 | 131 | 131.2 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7552 | 1 | 43.5 | 93993.3 | 16046 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:24 | Normal | 470.7 | 465.3 | 429.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 129.7 | 130.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1358 | 1 | 45.1 | 93993.5 | 16046 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:29 | Normal | 500 | 491.8 | 404.8 | 8 | 3.8 | 4.4 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7280 | 1 | 42.9 | 93993.9 | 16046 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:34 | Normal | 496.3 | 484 | 391.1 | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 6796 | 1 | 42.6 | 93994.5 | 16046 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:39 | Normal | 495.4 | 480.8 | 392.3 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.1 | 60.04 | 60.03 | 6539 | 1 | 42.7 | 93995 | 16046 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:44 | Normal | 489.2 | 487.9 | 388.5 | 7 | 3.2 | 3.8 | 131.7 | 131 | 131.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6169 | 1 | 42.8 | 93995.6 | 16046 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:49 | Normal | 492.4 | 482.2 | 376.3 | 6.4 | 2.8 | 3.8 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5566 | 1 | 43 | 93996.1 | 16047 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:54 | Normal | 497.5 | 458.6 | 387.5 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 131.4 | 130.5 | 131.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 5296 | 1 | 43.1 | 93996.5 | 16047 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 14:59 | Normal | 497.5 | 455.1 | 361 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 130.9 | 130.6 | 131.3 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 5018 | 1 | 43.1 | 93996.9 | 16047 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:04 | Normal | 498.1 | 457.8 | 369.1 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4788 | 1 | 42.9 | 93997.3 | 16047 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:09 | Normal | 500 | 459.7 | 356.5 | 5.2 | 2.5 | 3.2 | 130.6 | 130 | 130.6 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 4528 | 1 | 42.9 | 93997.7 | 16047 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:14 | Normal | 498.1 | 458.3 | 354.6 | 4.8 | 2.1 | 3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 4052 | 1 | 42.8 | 93998.1 | 16047 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:19 | Normal | 496.3 | 459.6 | 375.3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 132.8 | 132 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.9 | 59.87 | 59.86 | 3669 | 1 | 42.5 | 93998.4 | 16047 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:24 | Normal | 500.3 | 461.1 | 325.8 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 3482 | 1 | 42.2 | 93998.7 | 16047 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:29 | Normal | 502 | 458.3 | 328 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 3267 | 1 | 42 | 93999 | 16047 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:34 | Normal | 500.8 | 450.5 | 403.7 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2884 | 1 | 41.6 | 93999.2 | 16047 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:39 | Normal | 500.8 | 449.2 | 396.8 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.05 | 60.06 | 2670 | 1 | 41.2 | 93999.4 | 16047 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:44 | Normal | 504.4 | 442.9 | 396.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.3 | 131.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 2418 | 1 | 40.9 | 93999.7 | 16047 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:49 | Normal | 501.3 | 423.7 | 381.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.9 | 59.92 | 59.96 | 2019 | 1 | 40.5 | 93999.8 | 16048 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:54 | Normal | 503.2 | 422.8 | 390.5 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.3 | 130.6 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1795 | 1 | 40.2 | 94000 | 16048 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 15:59 | Normal | 501.1 | 418 | 370.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1495 | 1 | 39.8 | 94000.1 | 16048 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:04 | Normal | 500.6 | 352.1 | 363.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1306 | 1 | 42.2 | 94000.2 | 16048 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:09 | Normal | 500.3 | 360.5 | 364.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1041 | 1 | 43.9 | 94000.3 | 16048 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:14 | Normal | 492.1 | 292.5 | 363.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 839 | 1 | 44.7 | 94000.4 | 16048 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:19 | Normal | 494.8 | 200 | 356.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131 | 131.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 643 | 1 | 45.1 | 94000.5 | 16048 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:24 | Normal | 491.3 | 200 | 358.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 512 | 1 | 45.3 | 94000.5 | 16048 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:29 | Normal | 483.1 | 200 | 356.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 407 | 1 | 45.3 | 94000.6 | 16048 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:34 | Normal | 471.2 | 200.1 | 355.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 275 | 1 | 45.2 | 94000.6 | 16048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:39 | Normal | 463.2 | 200 | 300.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.5 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 180 | 1 | 45 | 94000.6 | 16048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:44 | Normal | 451.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 126 | 1 | 44.8 | 94000.6 | 16048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:49 | Normal | 459.5 | 199.5 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 96 | 1 | 44.6 | 94000.6 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:54 | Normal | 445.2 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 71 | 1 | 44.3 | 94000.6 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 16:59 | Normal | 429.5 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 45 | 1 | 44.1 | 94000.6 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:04 | Normal | 422.6 | 201.3 | 199.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19 | 1 | 44.1 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:09 | Normal | 412.5 | 308.1 | 259.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5 | 1 | 43.8 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:14 | Normal | 307.3 | 260.3 | 225.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 43.5 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:19 | Normal | 410.7 | 464.3 | 393.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 43.3 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:24 | Normal | 353.9 | 367 | 392.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43.1 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:29 | Normal | 385.6 | 362.1 | 388.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 42.8 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-05-08 17:34 | Normal | 281.3 | 272.4 | 296.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0