## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-09 05:46 | Wait | 452.6 | 452.4 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 17.7 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-09 05:46 | Wait | 456.2 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-09 05:48 | Wait | 448.7 | 448.6 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 17.5 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-05-09 05:51 | Normal | 462.9 | 491.1 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 0 | 1 | 20.5 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 05:56 | Normal | 363.9 | 273.6 | 326.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1 | 1 | 22.3 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:01 | Normal | 485.7 | 314.6 | 415.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 1 | 1 | 23.7 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:06 | Normal | 449.9 | 376.8 | 489.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 44 | 1 | 24.9 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:11 | Normal | 447.7 | 200 | 375 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 71 | 1 | 25.8 | 94000.7 | 16049 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:16 | Normal | 473.5 | 200 | 411.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 103 | 1 | 26.5 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:21 | Normal | 487.3 | 199.9 | 389 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 130.1 | 130.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 126 | 1 | 27.2 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:26 | Normal | 469.2 | 200 | 463.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 130 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 162 | 1 | 27.8 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:31 | Normal | 488 | 199.9 | 485.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 185 | 1 | 28.3 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:36 | Normal | 492 | 199.9 | 466.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 213 | 1 | 28.8 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:41 | Normal | 499.4 | 200.2 | 426.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 239 | 1 | 29.3 | 94000.7 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:46 | Normal | 490.6 | 200 | 433 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 266 | 1 | 29.7 | 94000.8 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:51 | Normal | 490 | 310.3 | 436 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 130.4 | 130.6 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 377 | 1 | 30.2 | 94000.8 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:56 | Normal | 502.6 | 394.8 | 455.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 563 | 1 | 30.6 | 94000.8 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:01 | Normal | 497.9 | 414 | 454.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 676 | 1 | 31.1 | 94000.9 | 16050 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:06 | Normal | 514.7 | 484.6 | 431.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 130.5 | 130.6 | 130.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 815 | 1 | 31.5 | 94000.9 | 16050 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:11 | Normal | 520.1 | 506.1 | 482.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 130.5 | 130.5 | 130.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60.1 | 935 | 1 | 32.1 | 94001 | 16050 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:16 | Normal | 522.8 | 558.5 | 474.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1049 | 1 | 32.9 | 94001.1 | 16051 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:21 | Normal | 516.4 | 555.8 | 487.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 130.5 | 130.5 | 130.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1179 | 1 | 33.9 | 94001.2 | 16051 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:26 | Normal | 537 | 551.7 | 499.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.01 | 60.07 | 1318 | 1 | 35.4 | 94001.3 | 16051 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:31 | Normal | 543.4 | 492.8 | 497.1 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 1764 | 1 | 32.2 | 94001.4 | 16051 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:36 | Normal | 552.1 | 512.4 | 481.7 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2032 | 1 | 34 | 94001.6 | 16051 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:41 | Normal | 509 | 506 | 478.3 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 2770 | 1 | 35.7 | 94001.8 | 16051 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:46 | Normal | 520.2 | 503.9 | 488.7 | 3.7 | 3 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 59.96 | 59.94 | 3374 | 1 | 37.4 | 94002 | 16051 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:51 | Normal | 520.1 | 502.4 | 487.3 | 4 | 3.3 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.01 | 59.95 | 3638 | 1 | 39.2 | 94002.3 | 16051 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:56 | Normal | 505.6 | 503.6 | 519.9 | 4.2 | 3.3 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 131 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.09 | 59.99 | 59.96 | 3745 | 1 | 40.7 | 94002.6 | 16051 | 0.2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:01 | Normal | 505 | 499.1 | 533 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 130.7 | 130.8 | 130.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3825 | 1 | 41.8 | 94002.9 | 16051 | 0.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:06 | Normal | 497.5 | 501.5 | 538.8 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 130.7 | 130.7 | 131 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4413 | 1 | 42.7 | 94003.3 | 16051 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:11 | Normal | 507.6 | 500.4 | 557.3 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.07 | 60 | 59.95 | 4379 | 1 | 43.4 | 94003.7 | 16051 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:16 | Normal | 515.8 | 505.3 | 479.1 | 6 | 3.6 | 1.5 | 131 | 130.9 | 131.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 5248 | 1 | 44.1 | 94004.1 | 16052 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:21 | Normal | 506.5 | 500.1 | 465.5 | 6.6 | 4 | 2.5 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6102 | 1 | 45.4 | 94004.5 | 16052 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:26 | Normal | 505.6 | 497.3 | 508.1 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60 | 60 | 6362 | 1 | 46.7 | 94005.1 | 16052 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:31 | Normal | 503.8 | 498.3 | 508.9 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 132.9 | 132.8 | 133 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6658 | 1 | 47.8 | 94005.6 | 16052 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:36 | Normal | 506.8 | 497 | 504.5 | 7 | 4.3 | 3 | 132.9 | 133.1 | 133.3 | 17 | 17.2 | 17.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6846 | 1 | 48.7 | 94006.2 | 16052 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:41 | Normal | 501 | 493.8 | 503.9 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7019 | 1 | 49.2 | 94006.7 | 16052 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:46 | Normal | 497.6 | 495 | 502 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7190 | 1 | 49.5 | 94007.3 | 16052 | 2.3 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:51 | Normal | 494.9 | 498 | 499.9 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 132.8 | 133 | 133.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 7366 | 1 | 49.6 | 94007.9 | 16052 | 2.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:56 | Normal | 493.7 | 499.3 | 501.3 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7541 | 1 | 49.7 | 94008.6 | 16052 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:01 | Normal | 494.3 | 501.1 | 503.9 | 8 | 4.7 | 3.5 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 7724 | 1 | 49.5 | 94009.2 | 16052 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:06 | Normal | 473.3 | 491.2 | 500.5 | 9 | 4.9 | 3.7 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 8097 | 1 | 49.5 | 94009.9 | 16052 | 3.3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:11 | Normal | 472.9 | 493.8 | 499 | 9.7 | 5 | 3.8 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 8494 | 1 | 49.7 | 94010.5 | 16052 | 3.9 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:16 | Normal | 471.5 | 489.6 | 493.2 | 9.7 | 5.1 | 3.7 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 8598 | 1 | 50.1 | 94011.3 | 16053 | 3.8 | 6 | 5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:21 | Normal | 483.3 | 487.1 | 491.1 | 9.5 | 5.2 | 4.1 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 21.7 | 21.9 | 22 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8713 | 1 | 50.1 | 94012 | 16053 | 3.6 | 6 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:26 | Normal | 436.1 | 490.8 | 495.7 | 10.9 | 5.2 | 4.1 | 133.6 | 133.7 | 134 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.05 | 60 | 60.01 | 8949 | 1 | 50.1 | 94012.7 | 16053 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:31 | Normal | 459.5 | 495.8 | 497 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9249 | 1 | 50 | 94013.5 | 16053 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:36 | Normal | 458 | 484 | 490.2 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9490 | 1 | 49.7 | 94014.3 | 16053 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:41 | Normal | 489.1 | 487.3 | 492.9 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 134 | 134.2 | 134.3 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9898 | 1 | 49.7 | 94015.1 | 16053 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:46 | Normal | 482.9 | 490 | 489.7 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 133.8 | 133.8 | 134 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10115 | 1 | 49.6 | 94015.9 | 16053 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:51 | Normal | 481.7 | 491 | 490.8 | 11.7 | 5.6 | 4.6 | 133.9 | 134.2 | 134.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 10220 | 1 | 49.6 | 94016.7 | 16053 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:56 | Normal | 484.3 | 494.8 | 494.6 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 134 | 134 | 134.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10355 | 1 | 49.1 | 94017.6 | 16053 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:01 | Normal | 483.6 | 496 | 490.1 | 12.1 | 5.8 | 5 | 133.8 | 133.8 | 134 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10691 | 1 | 48.2 | 94018.5 | 16053 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:06 | Normal | 492.9 | 483.8 | 493.7 | 7.7 | 4.3 | 3.1 | 132.9 | 133 | 133.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7368 | 1 | 47.4 | 94019.1 | 16053 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:11 | Normal | 487.9 | 484.6 | 494.3 | 12.4 | 6 | 5.1 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10970 | 1 | 46.6 | 94019.9 | 16053 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:16 | Normal | 487.3 | 478.5 | 485 | 12.3 | 6 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10863 | 1 | 46.3 | 94020.8 | 16054 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:21 | Normal | 483.1 | 481.3 | 495.5 | 12.6 | 6 | 5.1 | 134.1 | 134 | 134.4 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 11068 | 1 | 45.9 | 94021.7 | 16054 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:26 | Normal | 487.8 | 475.7 | 492 | 12.8 | 6.3 | 5.4 | 134 | 134.1 | 134.6 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11381 | 1 | 45.5 | 94022.6 | 16054 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:31 | Normal | 478.9 | 472.4 | 490.7 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 60 | 60.01 | 60 | 11466 | 1 | 45.2 | 94023.6 | 16054 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:36 | Normal | 485.1 | 473 | 491 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 11463 | 1 | 44.9 | 94024.4 | 16054 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:41 | Normal | 483.8 | 473.9 | 487.8 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 59.94 | 59.99 | 11636 | 1 | 44.8 | 94025.4 | 16054 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:46 | Normal | 448.4 | 472.1 | 450.3 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7382 | 1 | 44.8 | 94026.2 | 16054 | 4.2 | 5 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:51 | Normal | 480.3 | 481.6 | 491.7 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 10578 | 1 | 44.4 | 94027 | 16054 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:56 | Normal | 479.8 | 486.9 | 486.7 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11374 | 1 | 44.3 | 94027.9 | 16054 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:01 | Normal | 472.8 | 496.3 | 479.2 | 13.4 | 6.2 | 5.8 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 28.7 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 11605 | 1 | 44.6 | 94028.6 | 16054 | 6.2 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:06 | Normal | 460.9 | 473.8 | 486.5 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 2028 | 1 | 44.2 | 94029.5 | 16054 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:11 | Normal | 475 | 496.5 | 498.3 | 6.3 | 1.5 | 4.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 13.9 | 14 | 14 | 60 | 60 | 60.02 | 11459 | 1 | 44 | 94030.3 | 16054 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:16 | Normal | 494.1 | 469.5 | 463.7 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4688 | 1 | 43.7 | 94030.9 | 16055 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:21 | Normal | 479.8 | 488.6 | 481.5 | 14.9 | 7.1 | 6.5 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13235 | 1 | 43.4 | 94031.6 | 16055 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:26 | Normal | 485.1 | 474.3 | 476.3 | 14.1 | 6.9 | 6.3 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12603 | 1 | 43.7 | 94032.4 | 16055 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:31 | Normal | 484.8 | 473.3 | 472.3 | 13 | 6.3 | 5.8 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60 | 59.98 | 11577 | 1 | 44 | 94033.3 | 16055 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:36 | Normal | 477.1 | 486.8 | 472.3 | 13.3 | 6.2 | 6 | 135 | 134.5 | 134.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11741 | 1 | 44.2 | 94034.2 | 16055 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:41 | Normal | 476.5 | 468.4 | 472.3 | 5.6 | 2.3 | 3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5772 | 1 | 44.3 | 94035.2 | 16055 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:46 | Normal | 476.3 | 480.5 | 472.1 | 13.3 | 7 | 6.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 12171 | 1 | 44.3 | 94036.1 | 16055 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:51 | Normal | 464.6 | 438 | 437.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3152 | 1 | 44.1 | 94036.8 | 16055 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:56 | Normal | 483 | 493.9 | 464.1 | 13.6 | 6.1 | 6.4 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 12063 | 1 | 44.2 | 94037.8 | 16055 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:01 | Normal | 473.6 | 479.1 | 466.2 | 13.6 | 6.3 | 6.2 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 11879 | 1 | 44.3 | 94038.7 | 16055 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:06 | Normal | 478.8 | 486.1 | 481.2 | 13.4 | 6.3 | 5.9 | 134.9 | 134.6 | 135 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.89 | 59.96 | 59.98 | 11802 | 1 | 44.6 | 94039.7 | 16055 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:11 | Normal | 474.8 | 502.7 | 472.8 | 13.4 | 5.8 | 5.7 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.95 | 60 | 59.93 | 11497 | 1 | 44.8 | 94040.7 | 16055 | 6.3 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:16 | Normal | 481 | 460.6 | 457.5 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 11048 | 1 | 44.5 | 94041.5 | 16056 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:21 | Normal | 469.5 | 458.3 | 461.3 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 5.8 | 6 | 5.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2229 | 1 | 44.1 | 94042.1 | 16056 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:26 | Normal | 494.8 | 468 | 466.4 | 13 | 6.3 | 6.1 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 11732 | 1 | 43.7 | 94042.7 | 16056 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:31 | Normal | 489.7 | 471.1 | 474.8 | 12.4 | 5.9 | 5.6 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60 | 60.02 | 11040 | 1 | 43.6 | 94043.4 | 16056 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:36 | Normal | 487.5 | 458.6 | 466.8 | 12.3 | 6 | 5.6 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10929 | 1 | 44 | 94044.3 | 16056 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:41 | Normal | 478.7 | 459.3 | 472.1 | 12.6 | 6 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 60.07 | 60.05 | 10790 | 1 | 44 | 94045.2 | 16056 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:46 | Normal | 486.1 | 461.8 | 442.4 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10212 | 1 | 44.1 | 94046.1 | 16056 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:51 | Normal | 469.9 | 467.3 | 432 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60 | 60.05 | 3126 | 1 | 44 | 94046.9 | 16056 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:56 | Normal | 489.5 | 459.3 | 441.4 | 12.7 | 6.2 | 6.3 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11359 | 1 | 43.8 | 94047.7 | 16056 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:01 | Normal | 483.1 | 486.3 | 445 | 12.6 | 5.7 | 6.1 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60 | 59.95 | 11114 | 1 | 43.8 | 94048.6 | 16056 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:06 | Normal | 493.1 | 459.3 | 444.1 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 10029 | 1 | 43.6 | 94049.3 | 16056 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:11 | Normal | 490.5 | 458.5 | 512.5 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3498 | 1 | 42.9 | 94049.7 | 16056 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:16 | Normal | 496.8 | 482.2 | 458 | 12.3 | 5.8 | 6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 11163 | 1 | 42.5 | 94050.3 | 16057 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:21 | Normal | 482.8 | 467.5 | 489.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132.1 | 131.8 | 132 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60 | 60.04 | 60 | 2164 | 1 | 43 | 94051 | 16057 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:26 | Normal | 477.1 | 496 | 479.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2663 | 1 | 43.2 | 94051.4 | 16057 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:31 | Normal | 489.8 | 477.3 | 444 | 11 | 5.3 | 5.2 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9782 | 1 | 43.6 | 94052.2 | 16057 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:36 | Normal | 483.5 | 475.6 | 448.1 | 10.7 | 5.1 | 4.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9384 | 1 | 43.6 | 94053 | 16057 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:41 | Normal | 489.2 | 475.6 | 414.1 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9535 | 1 | 43.5 | 94053.8 | 16057 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:46 | Normal | 492.7 | 475.1 | 422 | 10.2 | 5 | 5.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9209 | 1 | 43.2 | 94054.5 | 16057 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:51 | Normal | 486.5 | 476.9 | 423.6 | 10.5 | 5 | 5.2 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 9292 | 1 | 43.3 | 94055.1 | 16057 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:56 | Normal | 488.9 | 477 | 417.1 | 10.3 | 5 | 5.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60 | 60.04 | 9157 | 1 | 43.6 | 94055.9 | 16057 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:01 | Normal | 486.6 | 479.2 | 416.8 | 9.3 | 4.4 | 4.9 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 8250 | 1 | 43.7 | 94056.6 | 16057 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:06 | Normal | 482.8 | 470 | 379 | 5 | 2.6 | 2.6 | 132 | 131.6 | 131.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3866 | 1 | 43.2 | 94057.2 | 16057 | 2 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:11 | Normal | 489.8 | 487.4 | 407.3 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 8532 | 1 | 43 | 94057.8 | 16057 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:16 | Normal | 475.4 | 452.3 | 473.1 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 130.8 | 130.6 | 130.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 2120 | 1 | 43.1 | 94058.4 | 16058 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:21 | Normal | 495.9 | 484.3 | 518.1 | 8.1 | 3.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.1 | 59.96 | 60.03 | 5914 | 1 | 42.9 | 94058.9 | 16058 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:26 | Normal | 497.8 | 490.3 | 493.5 | 7.7 | 3.6 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5579 | 1 | 42.7 | 94059.3 | 16058 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:31 | Normal | 472 | 485.3 | 431.6 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3376 | 1 | 42.6 | 94059.8 | 16058 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:36 | Normal | 505.5 | 495 | 551.1 | 8.2 | 3.9 | 1.4 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 16 | 16.4 | 16.3 | 60.12 | 60.03 | 60.16 | 6360 | 1 | 42.2 | 94060.1 | 16058 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:41 | Normal | 503 | 486.8 | 547 | 7.1 | 3.4 | 0.9 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.87 | 59.92 | 59.99 | 5307 | 1 | 42 | 94060.6 | 16058 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:46 | Normal | 502.2 | 465.8 | 533.3 | 6.5 | 3.1 | 0.7 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 4668 | 1 | 41.9 | 94061 | 16058 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:51 | Normal | 504.3 | 462.5 | 548.2 | 6.6 | 3.1 | 0.9 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.04 | 60.15 | 59.98 | 4808 | 1 | 41.9 | 94061.4 | 16058 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:56 | Normal | 500 | 460.5 | 510.5 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 129.8 | 129.5 | 129.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 1343 | 1 | 41.6 | 94061.7 | 16058 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:01 | Normal | 499.7 | 459.8 | 537.4 | 5.6 | 2.6 | 0.6 | 130.3 | 130.4 | 130.3 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 59.98 | 59.89 | 60.01 | 3954 | 1 | 41.6 | 94062 | 16058 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:06 | Normal | 508.1 | 458.5 | 516.2 | 2 | 1 | 0.7 | 129.5 | 129.3 | 129.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1519 | 1 | 41.8 | 94062.2 | 16058 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:11 | Normal | 510.9 | 470.4 | 547.8 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 130.4 | 130.4 | 130.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 3960 | 1 | 41.2 | 94062.4 | 16058 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:16 | Normal | 478.2 | 439.4 | 497.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 129 | 128.8 | 128.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 956 | 1 | 42 | 94062.6 | 16059 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:21 | Normal | 512 | 469.6 | 506.5 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 130.4 | 129.9 | 130 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3273 | 1 | 40.1 | 94062.7 | 16059 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:26 | Normal | 486.6 | 438.6 | 494.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.1 | 128.8 | 128.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 817 | 1 | 40.4 | 94063 | 16059 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:31 | Normal | 471.2 | 430.9 | 487.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 129.1 | 128.7 | 128.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 647 | 1 | 39.9 | 94063.1 | 16059 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:36 | Normal | 481.6 | 455.4 | 342.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 129.4 | 129.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 507 | 1 | 39.6 | 94063.2 | 16059 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:41 | Normal | 512.1 | 451.9 | 317.8 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 129.8 | 129.4 | 129.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 2410 | 1 | 38.3 | 94063.4 | 16059 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:46 | Normal | 510.3 | 437.9 | 321.3 | 2.6 | 1.1 | 2 | 129.6 | 129 | 129.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.93 | 59.93 | 2117 | 1 | 37.9 | 94063.6 | 16059 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:51 | Normal | 463.1 | 408.4 | 359.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 128.8 | 128.4 | 128.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 323 | 1 | 38.5 | 94063.7 | 16059 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:56 | Normal | 506.1 | 421.7 | 469.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 579 | 1 | 40.8 | 94063.7 | 16059 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:01 | Normal | 493.9 | 446 | 468.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1128 | 1 | 40 | 94063.8 | 16059 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:06 | Normal | 486.5 | 383.8 | 505.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 813 | 1 | 41.8 | 94063.9 | 16059 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:11 | Normal | 500.1 | 353.8 | 467.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1077 | 1 | 42.7 | 94063.9 | 16059 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:16 | Normal | 497.7 | 310.5 | 434.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 736 | 1 | 43 | 94064 | 16060 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:21 | Normal | 493 | 200 | 358.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 583 | 1 | 43.1 | 94064.1 | 16060 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:26 | Normal | 493 | 200.1 | 360.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.95 | 60.01 | 479 | 1 | 43.1 | 94064.1 | 16060 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:31 | Normal | 465 | 201.1 | 366.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 270 | 1 | 43 | 94064.1 | 16060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:36 | Normal | 464.3 | 199.5 | 335.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 201 | 1 | 42.8 | 94064.2 | 16060 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:41 | Normal | 460.5 | 200 | 456.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 120 | 1 | 42.5 | 94064.2 | 16060 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:46 | Normal | 434.1 | 200 | 402.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 80 | 1 | 42.3 | 94064.2 | 16060 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:51 | Normal | 443.4 | 201.5 | 375.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 37 | 1 | 42.1 | 94064.2 | 16060 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:56 | Normal | 414.7 | 199.3 | 450.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 28 | 1 | 41.8 | 94064.2 | 16060 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0