## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-01 04:47 | Wait | 320.6 | 313.9 | 303.2 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 49472.4 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 04:52 | Check | 466.8 | 467.3 | 458.7 | 456.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 36.7 | 49472.4 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 04:57 | Normal | 200 | 459.6 | 199.9 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46 | 1 | 37.7 | 49472.4 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:02 | Normal | 199.9 | 467 | 227.8 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 160 | 1 | 36.6 | 49472.4 | 4417 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:07 | Normal | 199.8 | 483.7 | 315.3 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 298 | 1 | 36.7 | 49472.4 | 4417 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:12 | Normal | 206.7 | 500.7 | 405.9 | 519.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 459 | 1 | 37.1 | 49472.4 | 4418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:17 | Normal | 222.1 | 490.9 | 503.8 | 466.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.6 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 692 | 1 | 37.5 | 49472.5 | 4418 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:22 | Normal | 241 | 505.5 | 467.1 | 512.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 942 | 1 | 38 | 49472.6 | 4418 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:27 | Normal | 529.1 | 490.8 | 485.1 | 470 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 222 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1499 | 1 | 38.5 | 49472.7 | 4418 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:32 | Normal | 520.1 | 527.9 | 472.8 | 494.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221 | 220.8 | 222 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2051 | 1 | 39 | 49472.8 | 4418 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:37 | Normal | 531.8 | 523.8 | 517.5 | 481.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 221 | 221.2 | 222.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 2318 | 1 | 39.4 | 49473 | 4418 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:42 | Normal | 520 | 509.7 | 498 | 508.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2109 | 1 | 39.9 | 49473.2 | 4418 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:47 | Normal | 514.5 | 503.7 | 479.1 | 496 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 5.1 | 5 | 5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1858 | 1 | 40.2 | 49473.4 | 4418 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:52 | Normal | 528.2 | 468.8 | 500.7 | 502.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1536 | 1 | 40.3 | 49473.5 | 4418 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 05:57 | Normal | 497.7 | 519.7 | 495.8 | 510.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1413 | 1 | 40.4 | 49473.6 | 4418 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:02 | Normal | 536.8 | 526.7 | 499.8 | 481.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1640 | 1 | 40.5 | 49473.7 | 4418 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:07 | Normal | 541.3 | 526.8 | 488.3 | 489.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1512 | 1 | 40.6 | 49473.9 | 4418 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:12 | Normal | 527.3 | 513.4 | 484.5 | 487.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1622 | 1 | 40.7 | 49474 | 4419 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:17 | Normal | 511.6 | 493 | 516.9 | 503.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2878 | 1 | 40.8 | 49474.2 | 4419 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:22 | Normal | 548.7 | 503 | 513.2 | 501.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3648 | 1 | 40.9 | 49474.5 | 4419 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:27 | Normal | 534 | 535.8 | 516 | 506.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 220 | 220.4 | 222 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4503 | 1 | 41 | 49474.8 | 4419 | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:32 | Normal | 518.7 | 557.8 | 517.4 | 522.3 | 4.1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5840 | 1 | 41.1 | 49475.2 | 4419 | 2.3 | 2 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:37 | Normal | 531.6 | 507.8 | 500.7 | 495.7 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4561 | 1 | 41.4 | 49475.7 | 4419 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:42 | Normal | 549.5 | 503.5 | 521.5 | 511.5 | 4.1 | 4.3 | 3 | 3.1 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 7299 | 1 | 41.5 | 49476.2 | 4419 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:47 | Normal | 542.3 | 506.9 | 513.6 | 505.7 | 4.6 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8387 | 1 | 41.8 | 49476.8 | 4419 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.9 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:52 | Normal | 546.6 | 514 | 530.7 | 530.6 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 23 | 22.7 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8378 | 1 | 42 | 49477.5 | 4419 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.3 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 06:57 | Normal | 533.2 | 493.8 | 508.2 | 520.8 | 4.5 | 6.4 | 3.5 | 3.4 | 218.8 | 219.2 | 220 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8789 | 1 | 42.1 | 49478.1 | 4419 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:02 | Normal | 533.2 | 504.8 | 501.9 | 512.8 | 4.4 | 6.3 | 3.5 | 3.6 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8865 | 1 | 42.3 | 49478.9 | 4419 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:07 | Normal | 532.2 | 495.7 | 510.3 | 492.3 | 5 | 7.2 | 4.1 | 4.2 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9934 | 1 | 42.5 | 49479.6 | 4419 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:12 | Normal | 532.9 | 497.8 | 508.3 | 517.2 | 6.2 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 220 | 220.2 | 220.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12067 | 1 | 42.7 | 49480.5 | 4420 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 5.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:17 | Normal | 532 | 510.9 | 525.8 | 525.7 | 6.4 | 8 | 5.3 | 5.3 | 220 | 220 | 220.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10677 | 1 | 43 | 49481.5 | 4420 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:22 | Normal | 507.8 | 503.3 | 504.2 | 512.3 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 217.8 | 218.8 | 218.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5408 | 1 | 43.1 | 49482.5 | 4420 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:27 | Normal | 534 | 508.6 | 511.3 | 512.2 | 5.6 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13563 | 1 | 43 | 49483.3 | 4420 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 4.9 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:32 | Normal | 523 | 502.8 | 506.1 | 502 | 4.1 | 4.9 | 3.4 | 3.6 | 218.4 | 218.8 | 219 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8341 | 1 | 43 | 49484.3 | 4420 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:37 | Normal | 520 | 503.8 | 499.6 | 510.5 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 218.2 | 218.2 | 219 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10140 | 1 | 43.1 | 49484.9 | 4420 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:42 | Normal | 513 | 505 | 487.8 | 506.8 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 218 | 218.6 | 219 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 9488 | 1 | 43.1 | 49485.7 | 4420 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:47 | Normal | 510 | 495.8 | 511.3 | 494.3 | 3.7 | 4 | 3.3 | 3.8 | 216.6 | 217.2 | 217.4 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7118 | 1 | 43.1 | 49486.4 | 4420 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:52 | Normal | 516.8 | 505.8 | 515.1 | 504 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 216.6 | 216.2 | 217 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6605 | 1 | 43.1 | 49487 | 4420 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 07:57 | Normal | 506.8 | 513.9 | 502.1 | 505.8 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 217.2 | 216.6 | 217.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7789 | 1 | 43 | 49487.6 | 4420 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:02 | Normal | 536.3 | 518.2 | 510.8 | 513.7 | 12.4 | 12.8 | 9.1 | 9.1 | 219.4 | 220 | 220.2 | 57.9 | 57.6 | 57.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20992 | 1 | 43 | 49488.5 | 4420 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:07 | Normal | 511 | 501.9 | 506.7 | 495.6 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3.6 | 217.4 | 217.6 | 218 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6807 | 1 | 44.1 | 49489.7 | 4420 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:12 | Normal | 523.7 | 519.6 | 522.4 | 516.4 | 4.1 | 5 | 3.5 | 3.8 | 218.2 | 218.4 | 218.4 | 22 | 22 | 22 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10770 | 1 | 44.2 | 49490.5 | 4421 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:17 | Normal | 515.6 | 515.6 | 516.7 | 514.6 | 12.6 | 13 | 9 | 9 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20861 | 1 | 44.5 | 49491.7 | 4421 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:22 | Normal | 509.8 | 499.8 | 497.9 | 506.8 | 12.8 | 13.1 | 9.2 | 9.1 | 220.2 | 220.6 | 221 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20719 | 1 | 45.3 | 49493.4 | 4421 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:27 | Normal | 506.7 | 493.7 | 508.1 | 509.1 | 12.7 | 13.2 | 9.2 | 9.3 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 56.2 | 56 | 56.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20781 | 1 | 46.2 | 49495.1 | 4421 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:32 | Normal | 499.6 | 491.7 | 500.5 | 508.5 | 13.2 | 13.6 | 9.8 | 9.6 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21321 | 1 | 47 | 49496.9 | 4421 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:37 | Normal | 499.5 | 496.5 | 500.6 | 505.6 | 13.4 | 13.5 | 10 | 10 | 220.2 | 221.4 | 221.2 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21544 | 1 | 47.8 | 49498.7 | 4421 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:42 | Normal | 496.4 | 480.6 | 502.2 | 509.9 | 14 | 14.3 | 10.5 | 10.2 | 221.2 | 221 | 221.2 | 61.1 | 61.2 | 61 | 60.04 | 60 | 60.04 | 22337 | 1 | 48.7 | 49500.5 | 4421 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:47 | Normal | 496.9 | 486.8 | 497.2 | 500.1 | 13.1 | 13.5 | 10.3 | 10.1 | 220.8 | 220.8 | 221.2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21391 | 1 | 49.9 | 49502.3 | 4421 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:52 | Normal | 494.7 | 492.6 | 496.5 | 497.4 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 11.6 | 222.2 | 221.6 | 222.2 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24319 | 1 | 50.8 | 49504.2 | 4421 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 08:57 | Normal | 493.3 | 481.3 | 484.4 | 498.4 | 12 | 12 | 9.4 | 9.5 | 221.8 | 221 | 222.6 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 22140 | 1 | 52.4 | 49506.2 | 4421 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:02 | Normal | 485.2 | 472.1 | 490.3 | 497.4 | 16.9 | 17.2 | 13.5 | 13.5 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 73.4 | 73.3 | 73.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26996 | 1 | 53.7 | 49508.3 | 4421 | 8.3 | 8.1 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:07 | Normal | 489.3 | 481.2 | 483.9 | 495.9 | 16.4 | 16.5 | 13.4 | 13.4 | 222 | 222.2 | 223 | 72.1 | 72 | 71.9 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 27453 | 1 | 54.8 | 49510.3 | 4421 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8.4 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:12 | Normal | 494.5 | 489.8 | 488.7 | 492.5 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | 12.5 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 66.9 | 66.8 | 67 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 22406 | 1 | 55 | 49512.1 | 4422 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:17 | Normal | 488.9 | 486.8 | 485.7 | 495.6 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 39 | 39.1 | 39 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14605 | 1 | 54.4 | 49513.6 | 4422 | 4 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:22 | Normal | 518.9 | 498.7 | 493.6 | 498.6 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 220 | 219.6 | 220.4 | 38.9 | 39 | 39.1 | 60.01 | 60.06 | 60 | 14143 | 1 | 53.2 | 49514.8 | 4422 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:27 | Normal | 492.1 | 494 | 493.9 | 497 | 8.1 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | 220 | 219.6 | 220.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14734 | 1 | 54.2 | 49516.8 | 4422 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:32 | Normal | 529.6 | 544.5 | 529.6 | 549.5 | 18.4 | 15 | 15.4 | 13.3 | 221.2 | 221.6 | 222 | 82.2 | 82.2 | 82.3 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 30524 | 1 | 55 | 49518.7 | 4422 | 9.1 | 8.7 | 0.3 | 7.7 | 7.1 | 0 | 8 | 7.3 | 7.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:37 | Normal | 506.7 | 504.7 | 499.8 | 504.7 | 8.4 | 8.9 | 7.5 | 7.8 | 219.6 | 218.6 | 220.8 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16521 | 1 | 55.1 | 49520.2 | 4422 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:42 | Normal | 508.8 | 482.5 | 502.5 | 502.5 | 14.6 | 14.8 | 12.2 | 12.7 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 65.6 | 65.5 | 65.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22678 | 1 | 55.4 | 49522.1 | 4422 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:47 | Normal | 500.4 | 482.3 | 494.2 | 495.4 | 15.5 | 16.4 | 13.8 | 13.7 | 221 | 222 | 222.2 | 73.2 | 73 | 73 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28838 | 1 | 56.9 | 49524.3 | 4422 | 7.8 | 7.4 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:52 | Normal | 495.8 | 479.8 | 514.9 | 544.7 | 16.6 | 17.3 | 12.6 | 11.2 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 72.3 | 72.1 | 72.3 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 24310 | 1 | 58.6 | 49526.7 | 4422 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 09:57 | Normal | 478.3 | 472.2 | 484.4 | 493.3 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 15 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 77.7 | 77.4 | 77.7 | 60.08 | 60.1 | 60.03 | 28898 | 1 | 59.9 | 49529.1 | 4422 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:02 | Normal | 477.6 | 469.6 | 479.6 | 483.6 | 17.6 | 17.8 | 15.4 | 15.5 | 221.4 | 222 | 221.8 | 78.3 | 78.2 | 78.4 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 29126 | 1 | 61.1 | 49531.5 | 4422 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:07 | Normal | 465.8 | 467 | 467.1 | 485 | 17.6 | 17.8 | 15.6 | 15.5 | 220 | 221 | 221.4 | 77.7 | 77.4 | 77.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28993 | 1 | 62.3 | 49533.9 | 4422 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:12 | Normal | 469.8 | 463.8 | 474.9 | 477.9 | 17.5 | 17.8 | 15.5 | 15.6 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 77.9 | 77.8 | 77.8 | 59.95 | 60.06 | 59.97 | 28760 | 1 | 63.3 | 49536.3 | 4423 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:17 | Normal | 466.2 | 462.9 | 471.9 | 478 | 17.7 | 17.9 | 16.1 | 16 | 220 | 220.4 | 220.8 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29045 | 1 | 64 | 49538.7 | 4423 | 8.7 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.7 | 8 | 8 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:22 | Normal | 475.6 | 466.5 | 470.2 | 478.2 | 17.8 | 18.1 | 16.4 | 16.2 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 29373 | 1 | 64.8 | 49541.1 | 4423 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:27 | Normal | 468.7 | 460.6 | 474.6 | 474.6 | 17.7 | 17.8 | 16 | 16.1 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 77.9 | 77.5 | 77.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29206 | 1 | 65.3 | 49543.6 | 4423 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8 | 8 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:32 | Normal | 472.6 | 466.6 | 471 | 470.9 | 17.9 | 17.8 | 16.6 | 16.8 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 79.7 | 79.4 | 79.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 29743 | 1 | 65.7 | 49546 | 4423 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:37 | Normal | 472.5 | 461.4 | 472.1 | 478.1 | 17.6 | 17.5 | 16.4 | 16.5 | 223 | 223.4 | 223.6 | 78.4 | 78.2 | 78.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29215 | 1 | 66.1 | 49548.5 | 4423 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:42 | Normal | 467.7 | 471.7 | 473.5 | 471.4 | 17.6 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 78.2 | 78 | 78 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28984 | 1 | 66.3 | 49550.9 | 4423 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:47 | Normal | 507.7 | 492.7 | 504.3 | 516.3 | 16.4 | 17.3 | 15.6 | 14.9 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 78.7 | 78.4 | 78.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29654 | 1 | 66.4 | 49553.3 | 4423 | 8.2 | 8 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8 | 7.5 | 8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:52 | Normal | 478.7 | 475.7 | 464.8 | 486.7 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 16.5 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 80 | 79.7 | 79.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29857 | 1 | 66.4 | 49555.6 | 4423 | 8.5 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 10:57 | Normal | 470.4 | 465.3 | 462.3 | 466.6 | 16.1 | 16 | 16 | 15.8 | 222.4 | 223 | 223.4 | 73 | 72.7 | 72.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27352 | 1 | 66.6 | 49558.1 | 4423 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:02 | Normal | 503 | 490 | 479.3 | 493.2 | 16 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 79.4 | 79.3 | 79.5 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 29763 | 1 | 66.8 | 49560.5 | 4423 | 7.8 | 7.5 | 0.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:07 | Normal | 491.1 | 485 | 487.2 | 486.1 | 17 | 16.8 | 16.6 | 17.3 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 80.2 | 80 | 80.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29724 | 1 | 67 | 49563 | 4423 | 8.3 | 8 | 0.5 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:12 | Normal | 515.1 | 503 | 527.4 | 511.2 | 14.8 | 15.8 | 11.5 | 15.1 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23457 | 1 | 66.1 | 49564.8 | 4424 | 7.3 | 6.7 | 0.6 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 6 | 5.1 | 7.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:17 | Normal | 489.9 | 483.8 | 479.3 | 483.3 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.1 | 224 | 225.6 | 224.6 | 79.9 | 79.7 | 79.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30098 | 1 | 65.5 | 49567 | 4424 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8 | 8.1 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:22 | Normal | 487.8 | 487.8 | 485.7 | 496.7 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29771 | 1 | 66 | 49569.5 | 4424 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:27 | Normal | 486.8 | 482.7 | 477.2 | 478.3 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 79 | 78.7 | 78.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29899 | 1 | 66.6 | 49572 | 4424 | 8 | 8 | 0.6 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:32 | Normal | 466.5 | 456.3 | 464.6 | 479.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.3 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 77.7 | 77.6 | 77.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 27805 | 1 | 66.6 | 49574.3 | 4424 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:37 | Normal | 478.6 | 469.6 | 472.1 | 476 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 79.5 | 79.3 | 79.5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 29892 | 1 | 66.5 | 49576.8 | 4424 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:42 | Normal | 518.3 | 499.3 | 510.5 | 495.5 | 14.7 | 16.8 | 15.5 | 17.7 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29856 | 1 | 66 | 49578.6 | 4424 | 7.4 | 7 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 7.8 | 7.7 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:47 | Normal | 512.4 | 503.3 | 509 | 517.9 | 15.9 | 16.6 | 15.8 | 15.6 | 224.4 | 225 | 224.8 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29853 | 1 | 64.5 | 49580.2 | 4424 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:52 | Normal | 470.6 | 460.7 | 507.1 | 466.5 | 7.3 | 8.3 | 5.6 | 8.2 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21053 | 1 | 64.6 | 49582.7 | 4424 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 4 | 0.6 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 11:57 | Normal | 547.8 | 548.5 | 553.4 | 539.8 | 11.6 | 8 | 8.3 | 12.3 | 221.2 | 222 | 222.2 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10885 | 1 | 63.6 | 49584.3 | 4424 | 7 | 5.6 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 6.1 | 3.7 | 8.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:02 | Normal | 452.7 | 472.6 | 463.6 | 476.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 221.4 | 221.2 | 222 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7692 | 1 | 62.4 | 49585.8 | 4424 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:07 | Normal | 493.8 | 559.2 | 475.7 | 507.2 | 18.4 | 8.3 | 20.3 | 18.3 | 223.4 | 224 | 224 | 79 | 78.7 | 78.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29752 | 1 | 61.1 | 49587.4 | 4424 | 9 | 8.9 | 0.4 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 10.3 | 10 | 9.4 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:12 | Normal | 476.4 | 469.9 | 478.5 | 476.2 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.5 | 221.8 | 222.8 | 223 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.94 | 59.95 | 60 | 29073 | 1 | 60.3 | 49589.2 | 4425 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8 | 0.3 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:17 | Normal | 491 | 490.2 | 481.7 | 488.2 | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24276 | 1 | 60.5 | 49591.3 | 4425 | 3.1 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:22 | Normal | 512.3 | 520.8 | 519.6 | 497.3 | 16 | 14.6 | 14.6 | 18.6 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 29780 | 1 | 60.1 | 49593.1 | 4425 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 6.7 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:27 | Normal | 499.6 | 508.1 | 506.8 | 491.4 | 15.9 | 14.7 | 14.8 | 18 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 78 | 77.9 | 77.9 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 29612 | 1 | 61 | 49595.5 | 4425 | 8 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7 | 0.2 | 7.8 | 7 | 9.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:32 | Normal | 480.5 | 507 | 502.7 | 498.3 | 17.6 | 15.2 | 16.1 | 18 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 82.6 | 82.5 | 82.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30509 | 1 | 60.7 | 49597.3 | 4425 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 8.4 | 7.6 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:37 | Normal | 519.9 | 503.3 | 516.3 | 511.9 | 14.5 | 16 | 14.9 | 16.8 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29639 | 1 | 60 | 49598.8 | 4425 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 7 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:42 | Normal | 497.4 | 511.9 | 486.4 | 498 | 15.6 | 14.2 | 17.3 | 17.3 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 78.9 | 78.8 | 78.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29637 | 1 | 59.6 | 49600.8 | 4425 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 7 | 0.1 | 9 | 8.4 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:47 | Normal | 467.6 | 471.1 | 466.7 | 467.3 | 15.8 | 16 | 17.7 | 18.5 | 222.2 | 222.8 | 223 | 78.8 | 78.5 | 78.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29292 | 1 | 60.4 | 49603.2 | 4425 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:52 | Normal | 472.8 | 465.3 | 462.9 | 460.6 | 14 | 14.3 | 16 | 16.6 | 221.8 | 223 | 222.4 | 70.3 | 70.1 | 70.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26791 | 1 | 61.4 | 49605.6 | 4425 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 12:57 | Normal | 471.9 | 458.4 | 453.3 | 465.9 | 15.3 | 15.6 | 17.7 | 18 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 76.4 | 76.3 | 76.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 28357 | 1 | 61.5 | 49607.9 | 4425 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:02 | Normal | 471.3 | 460.7 | 458.3 | 484 | 5 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 219.8 | 219 | 220.6 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7635 | 1 | 61.5 | 49609.8 | 4425 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:07 | Normal | 470.5 | 469 | 462.8 | 468.4 | 14.6 | 14.7 | 16.8 | 17.3 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 27526 | 1 | 61.3 | 49612 | 4425 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 8.7 | 8 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:12 | Normal | 473.6 | 472.7 | 463.1 | 461.7 | 13.5 | 13.7 | 16 | 16.6 | 220.6 | 221 | 221.2 | 69.9 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26394 | 1 | 61.3 | 49614.1 | 4426 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:17 | Normal | 473.2 | 476.7 | 460.3 | 463 | 13.9 | 14.1 | 16.6 | 17.1 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 72.1 | 72.1 | 72.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 26774 | 1 | 61.4 | 49616.3 | 4426 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:22 | Normal | 478.8 | 473.2 | 463.6 | 470.2 | 13.1 | 13.5 | 15.9 | 16.1 | 220 | 220.8 | 221.6 | 69.3 | 69 | 69.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25923 | 1 | 61.7 | 49618.6 | 4426 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:27 | Normal | 479.4 | 476.9 | 454.4 | 458.1 | 13.7 | 14 | 17 | 17.3 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 72.3 | 72.2 | 72.1 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 26817 | 1 | 62 | 49620.8 | 4426 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:32 | Normal | 466.3 | 468.8 | 452.8 | 462.3 | 13.5 | 13.8 | 16.7 | 16.8 | 219.6 | 220.8 | 221 | 70 | 69.8 | 69.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26105 | 1 | 62.4 | 49623.1 | 4426 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:37 | Normal | 470.4 | 470.9 | 466.5 | 470 | 13.5 | 13.8 | 16.6 | 16.8 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 71.1 | 70.8 | 70.9 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 25914 | 1 | 62.4 | 49625.2 | 4426 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:42 | Normal | 466.6 | 471 | 457.6 | 459.2 | 13.6 | 14 | 17.3 | 17.6 | 220 | 220.8 | 221 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26834 | 1 | 62.4 | 49627.4 | 4426 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:47 | Normal | 471.2 | 472.7 | 456.5 | 456.1 | 11.7 | 12 | 14.6 | 15.3 | 219.2 | 219.6 | 220 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 23184 | 1 | 62.1 | 49629.4 | 4426 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:52 | Normal | 477.2 | 478.6 | 458.6 | 469.1 | 12.5 | 12.7 | 16.3 | 16.3 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 68.2 | 68.1 | 68.1 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 24960 | 1 | 61.6 | 49631.4 | 4426 | 6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 13:57 | Normal | 478.6 | 477.1 | 464.7 | 470.3 | 12.1 | 12.3 | 15.7 | 16.1 | 219.6 | 220.2 | 220.2 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 24791 | 1 | 61.5 | 49633.5 | 4426 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:02 | Normal | 473.7 | 479.2 | 463.5 | 463 | 11.3 | 11.5 | 14.8 | 15.2 | 219 | 219.2 | 220 | 62 | 62 | 61.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23169 | 1 | 61.5 | 49635.5 | 4426 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:07 | Normal | 476.7 | 478.2 | 457.2 | 466.7 | 11.8 | 12.1 | 15.9 | 16.3 | 221.8 | 222.6 | 223 | 65.5 | 65.3 | 65.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24506 | 1 | 61.1 | 49637.4 | 4426 | 5.7 | 6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:12 | Normal | 479.2 | 480.6 | 468.7 | 466.3 | 10.9 | 11.2 | 14.5 | 15.1 | 220.8 | 221.8 | 222 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 22836 | 1 | 60.8 | 49639.4 | 4427 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:17 | Normal | 490.3 | 486.8 | 474.1 | 478.8 | 10.8 | 11.1 | 14.6 | 15.1 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 62 | 62 | 62 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22939 | 1 | 60 | 49640.9 | 4427 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:22 | Normal | 486.5 | 484.1 | 473.9 | 474.5 | 10.5 | 10.6 | 14.3 | 14.9 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 22488 | 1 | 59.3 | 49642.7 | 4427 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:27 | Normal | 483.2 | 484.7 | 474.4 | 473.1 | 9.8 | 10 | 13.6 | 14.3 | 221 | 221.4 | 221.8 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21165 | 1 | 59 | 49644.5 | 4427 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:32 | Normal | 484.6 | 487.6 | 478 | 475.6 | 9.5 | 9.6 | 13.6 | 13.8 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 20388 | 1 | 58.5 | 49646.3 | 4427 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:37 | Normal | 487.6 | 484.1 | 469 | 480.4 | 9.6 | 10 | 14.1 | 14.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 58.1 | 57.8 | 58 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 21517 | 1 | 58.4 | 49648.1 | 4427 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:42 | Normal | 488.3 | 486.9 | 472.6 | 477.3 | 9.5 | 9.7 | 13.9 | 14.5 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 21232 | 1 | 58.2 | 49649.8 | 4427 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:47 | Normal | 492.7 | 488.2 | 475.7 | 477.2 | 9.1 | 9.4 | 13.6 | 14.1 | 220.2 | 220 | 221.2 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 20745 | 1 | 58.1 | 49651.6 | 4427 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:52 | Normal | 485.4 | 488.8 | 471.6 | 481.3 | 8.9 | 9.1 | 13.5 | 13.9 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 55.2 | 54.9 | 55 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20384 | 1 | 57.8 | 49653.3 | 4427 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 14:57 | Normal | 489.8 | 486.3 | 481.7 | 482.4 | 8.5 | 8.6 | 13 | 13.6 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 53.5 | 53.2 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19579 | 1 | 57.5 | 49655 | 4427 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:02 | Normal | 493.6 | 500.2 | 474.9 | 485.5 | 8.9 | 8.8 | 13.6 | 13.9 | 220 | 220.6 | 221.8 | 55.6 | 55.2 | 55.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20571 | 1 | 57.2 | 49656.7 | 4427 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:07 | Normal | 490.7 | 487.3 | 482.4 | 475.9 | 8.5 | 8.7 | 13 | 13.8 | 219.6 | 220 | 221.2 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 19937 | 1 | 57.1 | 49658.4 | 4427 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4 | 0.5 | 6.6 | 6.3 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:12 | Normal | 488.4 | 490 | 485.9 | 474.6 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 11.6 | 218.6 | 218.8 | 220 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16883 | 1 | 56.8 | 49659.9 | 4428 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:17 | Normal | 498.2 | 494.7 | 499.3 | 491.9 | 5 | 5.1 | 7.2 | 8.2 | 217 | 216.4 | 218.4 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11825 | 1 | 55.7 | 49660.9 | 4428 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:22 | Normal | 486.6 | 495.8 | 492.8 | 495.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 215.6 | 215.8 | 217.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 9557 | 1 | 54.4 | 49661.6 | 4428 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:27 | Normal | 495.3 | 507.8 | 495.1 | 497.7 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 6 | 214.6 | 214.8 | 216 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 8443 | 1 | 53.1 | 49662.4 | 4428 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:32 | Normal | 499.2 | 484.7 | 498.5 | 503.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 213.6 | 214.2 | 215.2 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6328 | 1 | 52.1 | 49663 | 4428 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:37 | Normal | 501.2 | 490.4 | 489.9 | 510.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 213 | 213.4 | 214.8 | 16 | 15.8 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5659 | 1 | 51.1 | 49663.5 | 4428 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:42 | Normal | 499.2 | 492.2 | 499.8 | 499.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 213.2 | 213.8 | 215.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5716 | 1 | 50.2 | 49664 | 4428 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:47 | Normal | 502.8 | 508 | 515.6 | 493.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 213.6 | 214 | 214.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5465 | 1 | 49.7 | 49664.4 | 4428 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:52 | Normal | 507.7 | 494 | 508.6 | 499.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 214.6 | 214.8 | 216.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5258 | 1 | 49.1 | 49664.9 | 4428 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 15:57 | Normal | 508.4 | 488.8 | 515.9 | 503.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 214.6 | 215 | 216.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5141 | 1 | 48.7 | 49665.3 | 4428 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:02 | Normal | 496.6 | 513.9 | 506.3 | 508 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 214.4 | 214.4 | 216.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5015 | 1 | 48.3 | 49665.7 | 4428 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:07 | Normal | 496.4 | 500.8 | 504.5 | 502.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 214.8 | 214.6 | 216.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4992 | 1 | 47.9 | 49666.2 | 4428 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:12 | Normal | 498.5 | 490 | 508.9 | 501.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 214.2 | 214.2 | 215.6 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4723 | 1 | 47.7 | 49666.6 | 4429 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:17 | Normal | 492.5 | 510.8 | 481.4 | 502.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 214 | 214.2 | 215.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3670 | 1 | 47.4 | 49666.9 | 4429 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:22 | Normal | 491.4 | 462.6 | 470.5 | 456.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 214.4 | 214.2 | 215.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1536 | 1 | 47 | 49667.1 | 4429 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:27 | Normal | 444.5 | 484 | 480.7 | 478.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 214.4 | 215 | 216.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1613 | 1 | 46.4 | 49667.2 | 4429 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:32 | Normal | 485.6 | 501 | 503.5 | 492.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 215.4 | 215.2 | 217.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2158 | 1 | 45.7 | 49667.4 | 4429 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:37 | Normal | 503.5 | 502.9 | 505.9 | 498.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 215.8 | 216.2 | 217.6 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2828 | 1 | 45.1 | 49667.6 | 4429 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:42 | Normal | 485.5 | 519.9 | 503.8 | 507.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 216 | 215.8 | 218.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3025 | 1 | 44.5 | 49667.9 | 4429 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:47 | Normal | 499.2 | 497.4 | 499.5 | 489.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 216 | 216 | 217.8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2593 | 1 | 44.1 | 49668.1 | 4429 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:52 | Normal | 486.3 | 494 | 498.9 | 494.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 215.4 | 216 | 218 | 6 | 6 | 6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 2108 | 1 | 43.7 | 49668.3 | 4429 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 16:57 | Normal | 505.6 | 500.3 | 475.8 | 492.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 215.8 | 216.6 | 218.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1499 | 1 | 43.5 | 49668.4 | 4429 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:02 | Normal | 494.4 | 501.9 | 509.8 | 499.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 216.2 | 216 | 218.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1067 | 1 | 43.3 | 49668.5 | 4429 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:07 | Normal | 479.3 | 501.9 | 499.4 | 475.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216 | 216.6 | 218.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 809 | 1 | 42.9 | 49668.6 | 4429 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:12 | Normal | 423.7 | 470.1 | 446.1 | 481.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 216.8 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 504 | 1 | 42.6 | 49668.7 | 4430 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:17 | Normal | 199.7 | 477 | 352 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 216.4 | 217 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 181 | 1 | 42.3 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:22 | Normal | 199.7 | 449.5 | 200.2 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 85 | 1 | 42.1 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:27 | Normal | 203.1 | 216.2 | 198.6 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5 | 1 | 42 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:32 | Normal | 174.4 | 236.6 | 213.8 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 41.6 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:37 | Normal | 204.4 | 168.8 | 228.5 | 379.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 41.5 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:42 | Normal | 172.9 | 166.7 | 223 | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.4 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:47 | Normal | 200.6 | 212.4 | 223.4 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 41.3 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:52 | Normal | 203.7 | 200.7 | 203.8 | 415.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.2 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 17:57 | Normal | 198.4 | 202 | 206.1 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 41 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 18:02 | Normal | 204.7 | 194.5 | 196.8 | 284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 41 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 18:07 | Normal | 201.6 | 203.6 | 198.8 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 49668.7 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 18:12 | Normal | 201.2 | 200.3 | 200.2 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.9 | 49668.7 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-01 18:17 | Normal | 196.7 | 184.6 | 193.1 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.2 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 49668.7 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0