## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-10 04:45 | Wait | 500.3 | 499.3 | 500.1 | 499.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 04:50 | Wait | 516.3 | 515.3 | 516.2 | 515.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 04:55 | Normal | 472.8 | 513.9 | 501.8 | 435.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 71 | 1 | 21.4 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:00 | Normal | 520.6 | 506.7 | 514.7 | 491.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 110 | 1 | 21.6 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:05 | Normal | 474.8 | 520.9 | 496 | 514.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 231.6 | 233 | 232.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 189 | 1 | 22 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:10 | Normal | 533.3 | 510.8 | 506.3 | 538.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 232.8 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 371 | 1 | 22.1 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:15 | Normal | 489.8 | 530.4 | 490.8 | 488.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 232.8 | 232 | 1 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 215 | 1 | 22.5 | 12893.5 | 651 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:20 | Normal | 528.2 | 520.2 | 520.2 | 495.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 665 | 1 | 22.7 | 12893.5 | 651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:25 | Normal | 544.8 | 549 | 526.9 | 549.9 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 230.2 | 231 | 230.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2405 | 1 | 22.9 | 12893.6 | 651 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:30 | Normal | 512.6 | 539.6 | 529.8 | 539.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 920 | 1 | 23 | 12893.7 | 651 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:35 | Normal | 550 | 549.6 | 543.7 | 551.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 230.2 | 229.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1481 | 1 | 23.1 | 12893.8 | 651 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:40 | Normal | 558.4 | 571.6 | 547.8 | 553.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 229.6 | 230.6 | 229.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1447 | 1 | 23.1 | 12893.9 | 651 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:45 | Normal | 559.6 | 599.6 | 540 | 549.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2438 | 1 | 23.7 | 12894 | 651 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:50 | Normal | 562.8 | 561.7 | 546.7 | 542.9 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2400 | 1 | 24.2 | 12894.2 | 651 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 05:55 | Normal | 553.2 | 561.8 | 545.7 | 532.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 229 | 229.8 | 230.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2415 | 1 | 24.5 | 12894.4 | 651 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:00 | Normal | 544.8 | 515.7 | 575.2 | 566.1 | 3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 13.8 | 13.8 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4510 | 1 | 25.2 | 12894.8 | 651 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:05 | Normal | 541.7 | 529.6 | 565.7 | 571.6 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 229.6 | 231 | 230.2 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8099 | 1 | 26.1 | 12895.2 | 651 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:10 | Normal | 537.6 | 570.5 | 563.5 | 554.6 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5549 | 1 | 27.3 | 12895.7 | 651 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:15 | Normal | 579.9 | 527.9 | 572.6 | 558.5 | 7.6 | 6 | 4.2 | 4.5 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8107 | 1 | 27.7 | 12896.3 | 652 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:20 | Normal | 578.5 | 482 | 567.9 | 568.4 | 7.3 | 3.8 | 4 | 2.5 | 230 | 230.2 | 230.8 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7201 | 1 | 28.8 | 12897 | 652 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:25 | Normal | 567.8 | 472.8 | 567.8 | 567.6 | 8.7 | 8.3 | 4.5 | 4.7 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 32.9 | 33 | 33 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12590 | 1 | 30.6 | 12898 | 652 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:30 | Normal | 580.5 | 567.6 | 562.8 | 545.7 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 229.4 | 230 | 229.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9037 | 1 | 32 | 12899 | 652 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:35 | Normal | 544.6 | 551.7 | 545.3 | 558.4 | 3.9 | 4 | 3.3 | 3.3 | 229.8 | 230 | 230.8 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6299 | 1 | 32 | 12899.7 | 652 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:40 | Normal | 545.8 | 559.5 | 564.8 | 537.6 | 4 | 4.3 | 3 | 3.8 | 230 | 231.2 | 230.8 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6157 | 1 | 31.6 | 12900.5 | 652 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:45 | Normal | 542.5 | 554.6 | 541.1 | 540.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 230.2 | 230.2 | 231 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4621 | 1 | 31.6 | 12901.3 | 652 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:50 | Normal | 571.9 | 551.6 | 582.6 | 572.5 | 13.3 | 12.4 | 8.5 | 9 | 231.4 | 231.8 | 232 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 22184 | 1 | 31.5 | 12902.2 | 652 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 06:55 | Normal | 553.4 | 555.4 | 570.6 | 551.1 | 7.1 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 230.2 | 231.2 | 232 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9916 | 1 | 32.2 | 12903.3 | 652 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:00 | Normal | 571.5 | 549.7 | 558.5 | 583.5 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 32.3 | 32 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19521 | 1 | 32.7 | 12904.5 | 652 | 3 | 2.3 | 3 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:05 | Normal | 561.6 | 558.8 | 576.9 | 571.9 | 15.3 | 14.1 | 10.4 | 10.8 | 232.2 | 232.8 | 233.2 | 67.1 | 66.7 | 66.7 | 60 | 59.99 | 60 | 25996 | 1 | 33.1 | 12905.7 | 652 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:10 | Normal | 564.9 | 561.7 | 570.3 | 556 | 7.8 | 8 | 6.5 | 6.6 | 231 | 231.2 | 231.4 | 40 | 39.9 | 40 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 12537 | 1 | 33.9 | 12907 | 652 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:15 | Normal | 542.3 | 580.9 | 548.8 | 566.4 | 7.1 | 9.6 | 6 | 8.6 | 231 | 232 | 232.2 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 60 | 60 | 59.99 | 15387 | 1 | 34.8 | 12908.6 | 653 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:20 | Normal | 548.9 | 547.6 | 561.7 | 545.9 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 230.6 | 231.6 | 231.4 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8829 | 1 | 36.8 | 12910.7 | 653 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:25 | Normal | 549.8 | 558.9 | 574.3 | 558.9 | 5.5 | 7.4 | 4.1 | 7 | 230.6 | 231 | 230.8 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12674 | 1 | 37.6 | 12912.6 | 653 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:30 | Normal | 572.9 | 559.9 | 593.5 | 561.8 | 13.8 | 9.8 | 11.2 | 9.1 | 232.2 | 231.8 | 231.8 | 59.5 | 59.4 | 59.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22028 | 1 | 38.5 | 12914.5 | 653 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:35 | Normal | 540.9 | 545.7 | 549.4 | 525 | 17.7 | 17.3 | 12.9 | 12.9 | 232.8 | 233 | 232.4 | 77.1 | 77 | 76.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9979 | 1 | 38.2 | 12915.8 | 653 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:40 | Normal | 543.9 | 549.9 | 568.3 | 565.3 | 18.1 | 17.9 | 13.5 | 14 | 232.6 | 232.6 | 233.6 | 81.9 | 81.6 | 81.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32458 | 1 | 39.7 | 12918.4 | 653 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:45 | Normal | 545 | 550.9 | 559.5 | 567.7 | 17.6 | 17.5 | 13.2 | 13.4 | 232 | 232.8 | 233.4 | 79 | 78.7 | 78.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31299 | 1 | 40.7 | 12920.6 | 653 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:50 | Normal | 536.9 | 543.7 | 550 | 544.1 | 18.8 | 18.5 | 14.3 | 14.5 | 231.8 | 232.8 | 233 | 83.7 | 83.2 | 83.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 32283 | 1 | 41.8 | 12922.9 | 653 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 07:55 | Normal | 542 | 540.3 | 551.5 | 554.6 | 18.3 | 18.1 | 14.1 | 14.3 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 83 | 82.7 | 82.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32847 | 1 | 43.3 | 12925.6 | 653 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:00 | Normal | 553.1 | 537.8 | 553.1 | 560.6 | 19.5 | 20.5 | 16.3 | 16.3 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 93.5 | 93.3 | 93.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27791 | 1 | 44.8 | 12928.4 | 653 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:05 | Normal | 524.2 | 531.9 | 544.6 | 555.1 | 17.4 | 7 | 15.8 | 7.3 | 231 | 232 | 232.2 | 59.6 | 59.5 | 59.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 34153 | 1 | 46 | 12931.1 | 653 | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:10 | Normal | 533.8 | 537.6 | 545.6 | 558.4 | 22 | 21.8 | 18 | 18.2 | 232.8 | 232.6 | 233.6 | 101.6 | 101.3 | 101.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 40022 | 1 | 46.7 | 12933.8 | 653 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:15 | Normal | 546.4 | 520.7 | 516 | 559.6 | 19.1 | 21.5 | 15.6 | 17.3 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 93.9 | 93.5 | 93.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33095 | 1 | 47 | 12936.2 | 654 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:20 | Normal | 533.1 | 554.1 | 543.4 | 556.8 | 23.3 | 22 | 19.3 | 19.4 | 233.2 | 233 | 233.6 | 107.1 | 106.7 | 106.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37262 | 1 | 47.1 | 12938.8 | 654 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:25 | Normal | 513.5 | 566.4 | 548.2 | 549.9 | 24.4 | 19.5 | 19.5 | 18.6 | 233.2 | 232.8 | 232 | 103.5 | 103.2 | 103.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35046 | 1 | 48.1 | 12941.8 | 654 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 1.8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 0.8 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:30 | Normal | 536.4 | 528.6 | 538 | 533.7 | 17.5 | 15.6 | 13.6 | 16.1 | 232.4 | 232.6 | 233 | 84.7 | 84.4 | 84.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33272 | 1 | 49.4 | 12945 | 654 | 5.1 | 6.6 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:35 | Normal | 505.3 | 522.4 | 509.9 | 533 | 12.8 | 14.2 | 9.7 | 9.7 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26160 | 1 | 48.6 | 12946.9 | 654 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.7 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:40 | Normal | 549 | 535.2 | 548.6 | 553.2 | 16 | 17.9 | 11.8 | 13.9 | 230.2 | 229.6 | 230.2 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 44574 | 1 | 48.7 | 12950.2 | 654 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 6.6 | 6.9 | 7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:45 | Normal | 542.7 | 540.8 | 549.1 | 559.2 | 24.9 | 24.8 | 21.3 | 21.1 | 232.8 | 232 | 232.8 | 115.8 | 116.1 | 115.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 46864 | 1 | 48.5 | 12952.6 | 654 | 8 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:50 | Normal | 523 | 527.9 | 538.2 | 542.3 | 27 | 26.8 | 23.3 | 23.8 | 233 | 231.8 | 233.8 | 126.3 | 125.5 | 125.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 49610 | 1 | 49.3 | 12956 | 654 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 08:55 | Normal | 526.7 | 529.7 | 530.2 | 537.1 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 229.8 | 230.4 | 230.4 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10665 | 1 | 48.5 | 12957.9 | 654 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:00 | Normal | 522.2 | 527.7 | 536.7 | 550.1 | 23.3 | 27.1 | 16.6 | 23.5 | 233.4 | 233.2 | 233.6 | 110.3 | 109.7 | 109.7 | 60 | 60 | 59.98 | 47981 | 1 | 48.4 | 12961.1 | 654 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 0.5 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:05 | Normal | 516.8 | 518.7 | 532.9 | 528.8 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 229.8 | 230 | 231.2 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 60 | 60 | 14719 | 1 | 50 | 12964.2 | 654 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:10 | Normal | 558.4 | 542.6 | 578.1 | 547.6 | 3.3 | 4.5 | 2.3 | 4.4 | 229 | 230 | 229.2 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15584 | 1 | 49.2 | 12966.9 | 654 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:15 | Normal | 542.8 | 538.7 | 549.9 | 559 | 26 | 26.3 | 23.6 | 23.5 | 232.2 | 232.6 | 233 | 126.9 | 126.2 | 126.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50212 | 1 | 49.1 | 12969.7 | 655 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:20 | Normal | 523.8 | 524.8 | 537.9 | 548.9 | 27.1 | 27 | 24 | 23.9 | 233 | 232.6 | 232.6 | 126.8 | 126.3 | 126 | 59.99 | 60 | 59.97 | 50153 | 1 | 50 | 12973 | 655 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:25 | Normal | 529.8 | 500.7 | 548.5 | 520.5 | 5.9 | 7.3 | 4.8 | 6.6 | 229.8 | 229.8 | 230.8 | 29.9 | 29.6 | 29.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 18434 | 1 | 50.7 | 12976.4 | 655 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 2 | 2 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:30 | Normal | 533 | 547.3 | 541.9 | 569.2 | 7.6 | 8.8 | 7 | 9.1 | 229 | 230 | 230.6 | 44.1 | 43.8 | 44 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28368 | 1 | 50.2 | 12979.3 | 655 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:35 | Normal | 546.7 | 516.4 | 562.5 | 565.9 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 6 | 229.2 | 229.2 | 230 | 39.2 | 39.1 | 39.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30302 | 1 | 50.1 | 12982.5 | 655 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:40 | Normal | 521.9 | 517.9 | 548.8 | 553.8 | 27.3 | 27.3 | 23.3 | 23.5 | 232.2 | 231.2 | 233.2 | 126 | 125.3 | 125.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 50235 | 1 | 50.1 | 12985.8 | 655 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.2 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:45 | Normal | 513.7 | 514.6 | 527.6 | 524.7 | 26 | 25.9 | 23.5 | 24 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 120.6 | 120.1 | 120.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 48001 | 1 | 51.5 | 12989.7 | 655 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:50 | Normal | 507.5 | 510.4 | 532.7 | 533.8 | 27.7 | 27.3 | 24.3 | 25 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 126.7 | 126 | 125.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 50373 | 1 | 53 | 12993.7 | 655 | 9 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 09:55 | Normal | 527.5 | 525.5 | 553.8 | 551.3 | 12.3 | 12.3 | 10.1 | 10.8 | 230 | 230.4 | 231.4 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 41334 | 1 | 53.3 | 12997.2 | 655 | 6.4 | 3.9 | 6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:00 | Normal | 537 | 537.9 | 519.3 | 557.2 | 26.3 | 26 | 25.3 | 23.7 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 126.9 | 126.2 | 126.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 51134 | 1 | 50.9 | 12999.1 | 655 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:05 | Normal | 524.1 | 530.1 | 532.2 | 542.2 | 26.3 | 25.5 | 24.6 | 24.5 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 126.9 | 126.2 | 126.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50242 | 1 | 52.1 | 13003.3 | 655 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:10 | Normal | 555.9 | 523.3 | 535.2 | 534.5 | 5.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 228.4 | 229.6 | 229.2 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24928 | 1 | 52.8 | 13006.8 | 655 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:15 | Normal | 522.2 | 538 | 538.2 | 543.3 | 26.9 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 126.7 | 126 | 125.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50330 | 1 | 52.7 | 13010.3 | 656 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:20 | Normal | 527.2 | 542.1 | 542.3 | 547.2 | 26.8 | 24.3 | 24.7 | 24.8 | 232 | 233 | 233 | 125.9 | 125.3 | 125.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 50368 | 1 | 54.3 | 13014.5 | 656 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:25 | Normal | 539 | 533.2 | 572.1 | 528.8 | 8.6 | 10.7 | 13.5 | 17.5 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 85.1 | 84.5 | 85 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 44030 | 1 | 55.5 | 13018.7 | 656 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:30 | Normal | 512.1 | 542.9 | 529.2 | 535.2 | 27.9 | 23.3 | 25.8 | 26 | 233 | 232 | 233.6 | 127.6 | 126.9 | 126.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 50310 | 1 | 56.1 | 13022.8 | 656 | 8.9 | 9 | 9 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:35 | Normal | 527 | 535.1 | 521.3 | 543.2 | 26.4 | 24.8 | 26.3 | 25 | 232.2 | 232.6 | 233.6 | 127.1 | 126.4 | 126.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 50326 | 1 | 55.8 | 13026.3 | 656 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0.7 | 8 | 8 | 8.1 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:40 | Normal | 522.9 | 529.8 | 536.9 | 550.1 | 26.8 | 25.3 | 25.2 | 23.9 | 233.4 | 232 | 233 | 126.7 | 126 | 125.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 50267 | 1 | 56.5 | 13030.5 | 656 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:45 | Normal | 530.1 | 540.7 | 532.2 | 551.6 | 25.7 | 24 | 26.7 | 22.6 | 232 | 231.4 | 232.8 | 122.3 | 121.6 | 121.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 50237 | 1 | 56.2 | 13034.1 | 656 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 0.5 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:50 | Normal | 540.6 | 527.6 | 530.6 | 530.6 | 24.5 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 231.8 | 231.6 | 233.6 | 126.9 | 126.4 | 126.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 50349 | 1 | 55.5 | 13037.4 | 656 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 10:55 | Normal | 535 | 530 | 537.2 | 553.2 | 25.5 | 26 | 25.4 | 24.1 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 126.8 | 126.3 | 126.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 50585 | 1 | 56 | 13041.3 | 656 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:00 | Normal | 526 | 532.1 | 531.5 | 549.2 | 25.8 | 24.8 | 25.5 | 24.1 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 126.6 | 126.3 | 125.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 50443 | 1 | 56.8 | 13045.5 | 656 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:05 | Normal | 507.6 | 518.3 | 570.8 | 573.9 | 8 | 12 | 1.7 | 6 | 229.6 | 230.4 | 230.8 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 43896 | 1 | 57.4 | 13049.7 | 656 | 6.9 | 3.6 | 6.2 | 0 | 6 | 4.8 | 4 | 0 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:10 | Normal | 541.5 | 538.4 | 561.5 | 537.5 | 24.8 | 24.9 | 21.6 | 27 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 127.7 | 127 | 126.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 50543 | 1 | 56.7 | 13053.1 | 656 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:15 | Normal | 520.9 | 523.9 | 540.6 | 525.2 | 26 | 25.5 | 24 | 26.6 | 234 | 233 | 234.2 | 126 | 125.6 | 125.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 50542 | 1 | 57.3 | 13057.3 | 657 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:20 | Normal | 529.4 | 567.7 | 530.2 | 557.6 | 19.8 | 17.9 | 20.3 | 22.7 | 233.2 | 232 | 233.4 | 108.2 | 107.8 | 107.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 45197 | 1 | 57.6 | 13061.1 | 657 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:25 | Normal | 511.1 | 555.2 | 518.1 | 530.1 | 27.9 | 20.2 | 27.4 | 27.3 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 127 | 126.4 | 126.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 50629 | 1 | 57.6 | 13065.2 | 657 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:30 | Normal | 506.9 | 543.1 | 522.9 | 530.1 | 27.4 | 21.9 | 26 | 26.4 | 233.8 | 232.2 | 234 | 126.1 | 125.4 | 125.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50485 | 1 | 58.3 | 13069.4 | 657 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:35 | Normal | 514.1 | 524.1 | 533 | 549.1 | 26.9 | 25.8 | 25 | 24.2 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 126.7 | 126.1 | 125.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 50423 | 1 | 57.8 | 13073.1 | 657 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:40 | Normal | 512.1 | 520 | 530.2 | 545.6 | 26.6 | 25.9 | 25.1 | 24.3 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 125.5 | 124.9 | 124.5 | 60 | 60.01 | 60 | 50445 | 1 | 58.3 | 13077.3 | 657 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:45 | Normal | 523.7 | 497.8 | 536.6 | 544 | 25 | 28.3 | 23.5 | 24 | 233.4 | 233.6 | 234.2 | 125.6 | 125.4 | 125.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39387 | 1 | 58.8 | 13081.4 | 657 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 0.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:50 | Normal | 520 | 511 | 529.6 | 533.5 | 25.5 | 26.5 | 25.1 | 25.6 | 233.6 | 233.2 | 234 | 125.4 | 125 | 124.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 50512 | 1 | 58.8 | 13085.6 | 657 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 11:55 | Normal | 520 | 512 | 528.4 | 536.4 | 25.5 | 26.3 | 25.3 | 25.3 | 234 | 232.4 | 233.8 | 125.8 | 125.2 | 124.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 50470 | 1 | 59.5 | 13089.8 | 657 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:00 | Normal | 514.9 | 511.9 | 522.2 | 529.1 | 25.7 | 26 | 25.8 | 25.8 | 234 | 233.2 | 233 | 125.6 | 125.3 | 124.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 50408 | 1 | 59.8 | 13094 | 657 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:05 | Normal | 507.4 | 510.3 | 516.5 | 519.6 | 26.5 | 26.2 | 26.4 | 26.8 | 233.8 | 233 | 233.8 | 127.2 | 126.6 | 126.5 | 59.98 | 60 | 60 | 50487 | 1 | 60 | 13098.2 | 657 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:10 | Normal | 500.1 | 497.6 | 505.8 | 516.4 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 27 | 234 | 232.2 | 233.4 | 127.1 | 126.1 | 126 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 50461 | 1 | 60.2 | 13102.4 | 657 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:15 | Normal | 515.1 | 513.1 | 519.2 | 524.3 | 25.5 | 25.7 | 26 | 26.3 | 234 | 232.6 | 232.6 | 125.6 | 125.4 | 125 | 60 | 59.99 | 59.99 | 50473 | 1 | 60.4 | 13106.6 | 658 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:20 | Normal | 508 | 514.1 | 514.1 | 517.1 | 25.9 | 25.2 | 26.1 | 26.6 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 126.3 | 126.1 | 125.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 50538 | 1 | 60.8 | 13110.8 | 658 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:25 | Normal | 499.3 | 499.5 | 511.1 | 511.2 | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 26.9 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 125.7 | 125.3 | 125.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 50035 | 1 | 60.9 | 13115 | 658 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:30 | Normal | 502.2 | 509.1 | 511.3 | 515.3 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | 27 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 126.3 | 125.8 | 125.8 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 50373 | 1 | 61 | 13119.2 | 658 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:35 | Normal | 498.3 | 505.2 | 497.9 | 513.9 | 25.6 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 124 | 123.5 | 123.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 49265 | 1 | 60.9 | 13123.3 | 658 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:40 | Normal | 500.2 | 508.4 | 507.2 | 517.7 | 25.7 | 25.2 | 26.3 | 26.5 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 124 | 123.2 | 123 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 49294 | 1 | 60.9 | 13127.5 | 658 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:45 | Normal | 506.3 | 505.6 | 501.9 | 512.5 | 25.1 | 25.2 | 26.3 | 26.2 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 122.7 | 122.3 | 121.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 49072 | 1 | 60.7 | 13131.6 | 658 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:50 | Normal | 498 | 500 | 505.6 | 507.4 | 25 | 25.1 | 25.9 | 26.2 | 232.4 | 231.4 | 232.6 | 121.3 | 120.9 | 121.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 48232 | 1 | 60.6 | 13135.6 | 658 | 8 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 12:55 | Normal | 503 | 503.4 | 509.4 | 511.6 | 25.2 | 24.8 | 26 | 26.1 | 231.6 | 231.8 | 232.6 | 122.6 | 122 | 122.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 48583 | 1 | 60.4 | 13139.7 | 658 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:00 | Normal | 502.2 | 504.1 | 505.2 | 517.2 | 24.5 | 24.4 | 25.7 | 25.6 | 231.4 | 231.6 | 232.2 | 119.9 | 119.3 | 119.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 47535 | 1 | 60.1 | 13143.7 | 658 | 8 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:05 | Normal | 511.3 | 508.1 | 517.2 | 515.3 | 24.1 | 24.1 | 24.9 | 25.8 | 231.2 | 231 | 231.4 | 119.9 | 119.3 | 119.4 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 47409 | 1 | 59.9 | 13147.6 | 658 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:10 | Normal | 509.1 | 510 | 507.8 | 521.8 | 24 | 24.1 | 25.1 | 25.3 | 231.2 | 231 | 232.2 | 120 | 119.4 | 119.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 47396 | 1 | 59.5 | 13151.6 | 658 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:15 | Normal | 501.3 | 512.2 | 512.4 | 517.1 | 23.7 | 23.6 | 24.7 | 25.1 | 231.4 | 230.4 | 231.8 | 117.9 | 117.4 | 117.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 46579 | 1 | 59.3 | 13155.5 | 659 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:20 | Normal | 506.3 | 509.4 | 515.5 | 519.7 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | 230.2 | 230.4 | 231.2 | 116.9 | 116.1 | 116.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 45985 | 1 | 59.1 | 13159.3 | 659 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:25 | Normal | 510.1 | 512.3 | 503.4 | 518.4 | 23.1 | 22.8 | 24.5 | 24.6 | 232.6 | 232.8 | 234.8 | 114.9 | 114.2 | 114.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 45701 | 1 | 58.9 | 13163.2 | 659 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:30 | Normal | 503 | 505 | 508.5 | 518.5 | 22.7 | 22.8 | 23.8 | 24.4 | 232.4 | 232.4 | 233.2 | 112.8 | 112.2 | 112.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 44929 | 1 | 58.5 | 13166.9 | 659 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:35 | Normal | 508.9 | 507 | 506.5 | 521.8 | 22.3 | 22.3 | 23.6 | 24.1 | 232.8 | 231.8 | 233.4 | 111.3 | 110.6 | 110.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 44232 | 1 | 58 | 13170.6 | 659 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:40 | Normal | 507 | 515 | 514.1 | 524.2 | 22.3 | 22 | 23.2 | 23.9 | 231.2 | 233 | 233.6 | 111.2 | 110.6 | 110.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 44284 | 1 | 57.6 | 13174.3 | 659 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:45 | Normal | 505.2 | 514.2 | 516.1 | 523.2 | 22 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 232.6 | 232.4 | 233.8 | 108.5 | 108 | 107.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 43171 | 1 | 57.2 | 13178 | 659 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:50 | Normal | 509.1 | 515.1 | 502.1 | 514.2 | 21.6 | 21.5 | 22.5 | 23.6 | 231.8 | 232.4 | 233 | 107.4 | 107 | 107.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 42722 | 1 | 56.9 | 13181.5 | 659 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 13:55 | Normal | 530.5 | 516.3 | 514 | 521 | 11.4 | 14.2 | 12.9 | 14.8 | 230.2 | 231.8 | 231.8 | 68.8 | 68.6 | 68.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 23023 | 1 | 56.4 | 13185 | 659 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:00 | Normal | 515.4 | 515.7 | 512.5 | 519.8 | 20.9 | 20.5 | 21.3 | 22.8 | 231.4 | 232 | 232.4 | 104.2 | 103.4 | 103.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 41281 | 1 | 56 | 13188.5 | 659 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:05 | Normal | 503.3 | 516.2 | 495 | 522 | 21 | 20.6 | 21.6 | 22.8 | 230.4 | 231.2 | 232.4 | 103.4 | 102.7 | 103 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 41029 | 1 | 55.3 | 13191.9 | 659 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:10 | Normal | 507.2 | 514.1 | 511.4 | 520.2 | 20.7 | 20.5 | 20.8 | 22.9 | 230.4 | 231.4 | 232.4 | 102.7 | 102.2 | 102.6 | 60 | 60 | 60 | 40695 | 1 | 54.8 | 13195.3 | 659 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:15 | Normal | 520.4 | 512.1 | 519.5 | 524 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 22.1 | 230.4 | 230.8 | 232 | 98.7 | 97.9 | 98.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38921 | 1 | 54.2 | 13198.6 | 660 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0 | 7.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:20 | Normal | 516.3 | 518.6 | 513.4 | 529.2 | 19 | 19 | 19.2 | 21.1 | 230 | 231.2 | 231.2 | 96.5 | 95.9 | 96.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37935 | 1 | 53.6 | 13201.8 | 660 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:25 | Normal | 518.3 | 522.2 | 534.4 | 532.4 | 18.9 | 18.9 | 18 | 21.3 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 94.8 | 94.5 | 94.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37367 | 1 | 52.6 | 13204.8 | 660 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:30 | Normal | 520.3 | 530.3 | 534.2 | 534.3 | 19.3 | 19.1 | 18.6 | 21.8 | 230.2 | 230.8 | 232.2 | 98.3 | 97.7 | 97.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 38729 | 1 | 51.1 | 13207.4 | 660 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:35 | Normal | 524.1 | 521 | 527.3 | 536.3 | 18.5 | 18.6 | 17.8 | 20.9 | 229.8 | 231.6 | 231 | 93.7 | 93.2 | 93.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 36941 | 1 | 50.9 | 13210.5 | 660 | 5.7 | 6 | 6 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 0.1 | 6.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:40 | Normal | 527.8 | 521.3 | 516.9 | 529.7 | 16.6 | 17.5 | 16.1 | 19.7 | 231.4 | 230.8 | 231.8 | 87.2 | 86.7 | 86.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34416 | 1 | 50.4 | 13213.5 | 660 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:45 | Normal | 526.3 | 523.2 | 535.1 | 532 | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 20 | 229.8 | 230.2 | 230.4 | 87.2 | 86.9 | 86.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34228 | 1 | 49.6 | 13216.2 | 660 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:50 | Normal | 528.1 | 526.6 | 526.7 | 540.7 | 16.5 | 16.6 | 15 | 19 | 229.6 | 230.4 | 232.2 | 83.6 | 83.1 | 83.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32915 | 1 | 48.6 | 13218.5 | 660 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 14:55 | Normal | 532.2 | 529.1 | 533 | 533.1 | 15.6 | 15.7 | 14.2 | 18.6 | 229.2 | 230.2 | 230.8 | 80.4 | 80.1 | 80.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31568 | 1 | 48 | 13221.2 | 660 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:00 | Normal | 534.4 | 532.4 | 532 | 538 | 15.4 | 15.6 | 14.1 | 18.5 | 229.8 | 230.8 | 231 | 80 | 79.5 | 79.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31285 | 1 | 47.4 | 13223.8 | 660 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 4.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:05 | Normal | 530.4 | 533.2 | 529.4 | 541.3 | 15.3 | 15.3 | 13.4 | 18 | 230 | 229.8 | 230.8 | 78.1 | 77.6 | 77.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30613 | 1 | 46.9 | 13226.4 | 660 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:10 | Normal | 530.3 | 536.3 | 528.3 | 532.2 | 14.2 | 14.1 | 12.3 | 17.3 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 72.4 | 72.2 | 72.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28461 | 1 | 46.4 | 13228.8 | 660 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:15 | Normal | 533.2 | 531.2 | 529.9 | 538 | 13.8 | 13.9 | 12 | 16.8 | 228.8 | 229.2 | 230 | 70.8 | 70.4 | 70.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 27537 | 1 | 45.6 | 13231.1 | 661 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:20 | Normal | 527.2 | 541.2 | 530.6 | 534.7 | 13.4 | 13.1 | 10.8 | 16.5 | 228.6 | 230 | 229 | 67.9 | 67.5 | 67.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26437 | 1 | 45 | 13233.4 | 661 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:25 | Normal | 533.1 | 542.2 | 539.6 | 548.5 | 12.7 | 12.6 | 10 | 15.8 | 228.4 | 229.2 | 229.2 | 65.2 | 64.9 | 65.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25338 | 1 | 44.1 | 13235.5 | 661 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:30 | Normal | 537.2 | 543.9 | 498.9 | 548.9 | 12 | 12.1 | 9.9 | 15.1 | 228.8 | 229.4 | 229 | 62.1 | 61.9 | 62.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24116 | 1 | 43.5 | 13237.6 | 661 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:35 | Normal | 534 | 529 | 517.3 | 539.2 | 11.8 | 12.1 | 9.1 | 15.1 | 227.6 | 228.8 | 229.2 | 60.4 | 60.2 | 60.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23293 | 1 | 42.8 | 13239.5 | 661 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:40 | Normal | 539.5 | 536.6 | 515.9 | 541.9 | 11.1 | 11.3 | 8.3 | 14.4 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 57 | 56.9 | 57 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 22023 | 1 | 42.1 | 13241.4 | 661 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:45 | Normal | 538.3 | 538.3 | 521.4 | 540.3 | 10.6 | 10.7 | 7.5 | 13.9 | 227.4 | 228.2 | 228.2 | 54 | 53.7 | 53.9 | 59.99 | 60 | 60 | 20861 | 1 | 41.5 | 13243.2 | 661 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:50 | Normal | 538.9 | 541 | 510.1 | 539.2 | 10 | 10.1 | 6.8 | 13.3 | 227 | 228.2 | 228 | 50.7 | 50.6 | 50.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 19521 | 1 | 40.9 | 13244.9 | 661 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 15:55 | Normal | 547.3 | 548.4 | 523.8 | 545.7 | 10.1 | 10 | 7 | 13.5 | 227.2 | 228.2 | 227.6 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 20078 | 1 | 40 | 13246.5 | 661 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:00 | Normal | 540.4 | 540.3 | 523.6 | 553.5 | 8.8 | 9 | 5.8 | 11.9 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 45.3 | 45.2 | 45.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 17193 | 1 | 39.7 | 13248 | 661 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:05 | Normal | 537.2 | 541.2 | 563.4 | 544.4 | 7.6 | 8.4 | 4.8 | 11.3 | 225.2 | 227 | 226.2 | 41 | 41.1 | 41.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15541 | 1 | 39.1 | 13249.4 | 661 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:10 | Normal | 501.8 | 548.9 | 530.2 | 543.3 | 6.5 | 7.8 | 4.6 | 10.8 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 36.9 | 36.8 | 37 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14232 | 1 | 38.4 | 13250.6 | 661 | 2.2 | 1.4 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:15 | Normal | 531.3 | 544 | 548.1 | 535.9 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.6 | 229.6 | 231 | 229.6 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7919 | 1 | 37.8 | 13251.7 | 662 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:20 | Normal | 515 | 550.5 | 511.7 | 530 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 6.3 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 9592 | 1 | 37.2 | 13252.6 | 662 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:25 | Normal | 539.4 | 556.2 | 557.7 | 529.6 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 8.8 | 228.4 | 230.6 | 229.8 | 29 | 29 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11075 | 1 | 36.6 | 13253.5 | 662 | 1.3 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:30 | Normal | 560.4 | 544.2 | 547.7 | 513.4 | 4.2 | 6.5 | 4.4 | 9.3 | 228.8 | 230 | 229.4 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11608 | 1 | 36.2 | 13254.4 | 662 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:35 | Normal | 536.3 | 548.2 | 539.2 | 550.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 228.6 | 229.6 | 229.4 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4810 | 1 | 35.8 | 13255.2 | 662 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:40 | Normal | 565.8 | 544.1 | 563 | 540.6 | 3 | 4.9 | 3.1 | 6.6 | 228.2 | 229.8 | 228.2 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 60.01 | 60 | 60 | 8571 | 1 | 35.3 | 13255.8 | 662 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:45 | Normal | 579.8 | 551.3 | 555.5 | 546.2 | 2.6 | 4.2 | 2.9 | 5.6 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 20.4 | 19.5 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6855 | 1 | 35 | 13256.4 | 662 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:50 | Normal | 529.9 | 535.9 | 535.3 | 544.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 226.8 | 228.6 | 228.2 | 7.9 | 7.8 | 8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2681 | 1 | 34.6 | 13256.8 | 662 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 16:55 | Normal | 560.2 | 530.2 | 558.3 | 553.2 | 1.9 | 3 | 2.1 | 3.7 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5154 | 1 | 34.2 | 13257.1 | 662 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:00 | Normal | 553.8 | 552 | 554.2 | 535.2 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 3 | 229 | 230.4 | 229.4 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3843 | 1 | 33.9 | 13257.4 | 662 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:05 | Normal | 520.3 | 546.1 | 565.9 | 538 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4239 | 1 | 33.7 | 13257.8 | 662 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:10 | Normal | 551.2 | 542.4 | 555.2 | 536 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 228.6 | 230 | 228.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3388 | 1 | 33.5 | 13258.1 | 662 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:15 | Normal | 555.9 | 515.2 | 531.2 | 561.1 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 228.4 | 230.4 | 229.2 | 8.9 | 8.7 | 9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3056 | 1 | 33.2 | 13258.4 | 663 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:20 | Normal | 531.2 | 545.9 | 541.2 | 557.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2467 | 1 | 32.9 | 13258.6 | 663 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:25 | Normal | 537.4 | 536.4 | 514.4 | 554.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 229.4 | 230.6 | 229.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2182 | 1 | 32.7 | 13258.8 | 663 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:30 | Normal | 518.2 | 532.1 | 540.3 | 553.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 229 | 231.2 | 230 | 5.7 | 5.7 | 6 | 59.99 | 60 | 60 | 2028 | 1 | 32.5 | 13259 | 663 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:35 | Normal | 522.1 | 525 | 532 | 522.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1768 | 1 | 32.4 | 13259.2 | 663 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:40 | Normal | 535.4 | 514.2 | 536 | 525.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 229 | 229.8 | 230 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1596 | 1 | 32.2 | 13259.3 | 663 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:45 | Normal | 514.1 | 508.2 | 522.2 | 517.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 229 | 230.2 | 229.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1367 | 1 | 32 | 13259.4 | 663 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:50 | Normal | 509.8 | 506.9 | 545.8 | 505 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 229.4 | 231.4 | 229.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1039 | 1 | 31.8 | 13259.5 | 663 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 17:55 | Normal | 547.1 | 508.5 | 532.9 | 492.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 231.6 | 230 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 807 | 1 | 31.6 | 13259.6 | 663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:00 | Normal | 498.3 | 510 | 541.2 | 514.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 231.4 | 229.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 551 | 1 | 31.4 | 13259.7 | 663 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:05 | Normal | 496.2 | 494 | 518.1 | 510.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 230.8 | 230 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 307 | 1 | 31.2 | 13259.7 | 663 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:10 | Normal | 501 | 498.1 | 490.2 | 503.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.8 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 100 | 1 | 31.1 | 13259.7 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:15 | Normal | 504.4 | 505 | 423.3 | 496.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230.6 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 58 | 1 | 30.9 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:20 | Normal | 518.4 | 532.7 | 455.3 | 500.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 231 | 229.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 30.7 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:25 | Normal | 451.5 | 478.8 | 497.4 | 508.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 230.8 | 229.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 8 | 1 | 30.5 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:30 | Normal | 359.4 | 413 | 318.6 | 398.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 27 | 1 | 30.3 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:35 | Normal | 302.8 | 319.9 | 301.6 | 306.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230.2 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 22 | 1 | 30.1 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-10 18:40 | Normal | 193 | 207.8 | 191.6 | 194.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.6 | 229.4 | 227.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17 | 1 | 29.9 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0