## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-10 04:45 | Check | 460.8 | 458.6 | 456.8 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 34.1 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 609
2025-12-10 04:48 | Check | 483.4 | 482.1 | 480.2 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 34.7 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 543
2025-12-10 04:49 | Check | 472.5 | 472.1 | 471.6 | 469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 34.2 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 543
2025-12-10 04:50 | Check | 479.3 | 479.1 | 479.4 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 4 | 34.7 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 530
2025-12-10 04:51 | Check | 394.2 | 400.9 | 428.6 | 424.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 34.7 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 532
2025-12-10 04:52 | Normal | 399.6 | 482.5 | 492.8 | 491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4 | 1 | 35.3 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.63 | 11 | 524
2025-12-10 04:53 | Normal | 200.6 | 462.5 | 162.1 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 37.3 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.017 | 0.628 | 11 | 524
2025-12-10 04:54 | Normal | 199.6 | 431 | 214.5 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20 | 1 | 38.6 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.036 | 0.63 | 11 | 524
2025-12-10 04:59 | Normal | 199.7 | 465.7 | 200.6 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 36.8 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:04 | Normal | 199.4 | 426.2 | 199.9 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 87 | 1 | 36.4 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:04 | Check | 462.3 | 459.5 | 456.1 | 452.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 33.1 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 613
2025-12-10 05:04 | Wait | 338 | 336.1 | 335.2 | 336 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 33.2 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 588
2025-12-10 05:09 | Normal | 199.7 | 389.7 | 199.9 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 103 | 1 | 36.5 | 50764.7 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:14 | Normal | 199.9 | 463.6 | 199.7 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 105 | 1 | 36.9 | 50764.7 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:19 | Normal | 223.6 | 487.6 | 261.2 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.6 | 223.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 286 | 1 | 37.1 | 50764.7 | 4540 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:24 | Normal | 246.8 | 506.8 | 509.6 | 503.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 747 | 1 | 37.4 | 50764.7 | 4540 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:29 | Normal | 200.6 | 469.8 | 498 | 505.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 601 | 1 | 37.7 | 50764.8 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:34 | Normal | 246.7 | 502.6 | 497.6 | 504.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 681 | 1 | 38 | 50764.8 | 4540 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:39 | Normal | 254 | 533.8 | 503.9 | 500.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 221 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 653 | 1 | 38.2 | 50764.9 | 4540 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:44 | Normal | 265.8 | 537.6 | 516.6 | 520.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 942 | 1 | 38.5 | 50764.9 | 4540 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:49 | Normal | 266.6 | 526.6 | 504.9 | 520.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1423 | 1 | 38.7 | 50765 | 4540 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:54 | Normal | 260.2 | 527.3 | 503.1 | 495.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1176 | 1 | 38.9 | 50765.1 | 4541 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 05:59 | Normal | 270.3 | 539.6 | 515.9 | 482.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2072 | 1 | 39.2 | 50765.3 | 4541 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:04 | Normal | 284.9 | 530.5 | 522.8 | 528.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 220 | 220.6 | 220.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1888 | 1 | 39.3 | 50765.4 | 4541 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:09 | Normal | 234.6 | 545.5 | 518.9 | 508.9 | 3.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 220 | 220.2 | 221.4 | 7.1 | 7 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2447 | 1 | 39.5 | 50765.6 | 4541 | 1.2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:14 | Normal | 244.7 | 553.8 | 536.5 | 523.4 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2874 | 1 | 39.8 | 50765.8 | 4541 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:19 | Normal | 284.7 | 534.4 | 527.3 | 538.1 | 4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 8.5 | 8 | 8.4 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 3245 | 1 | 40 | 50766 | 4541 | 2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:24 | Normal | 262.6 | 453.1 | 551.5 | 527 | 6.5 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4008 | 1 | 40.2 | 50766.3 | 4541 | 3.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:29 | Normal | 259 | 508.6 | 522.8 | 534.9 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5570 | 1 | 40.3 | 50766.7 | 4541 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:34 | Normal | 251 | 523.6 | 506.5 | 510.5 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3259 | 1 | 40.4 | 50767 | 4541 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:39 | Normal | 259.8 | 526.7 | 536 | 494.9 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3837 | 1 | 40.6 | 50767.3 | 4541 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:44 | Normal | 255.6 | 506.7 | 502.7 | 495.7 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 220.2 | 221 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3174 | 1 | 40.7 | 50767.8 | 4541 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:49 | Normal | 268.7 | 534.6 | 527 | 521.8 | 10.1 | 5.7 | 3.6 | 3.5 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8791 | 1 | 40.8 | 50768.1 | 4541 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:54 | Normal | 257.9 | 522.8 | 495.8 | 502.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 221 | 221.2 | 222.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3751 | 1 | 40.9 | 50768.7 | 4542 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 06:59 | Normal | 259.5 | 523.7 | 509.1 | 517 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 221.2 | 221.8 | 222 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4710 | 1 | 41.1 | 50769.2 | 4542 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:04 | Normal | 257.5 | 518.6 | 532.9 | 527.8 | 11.8 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 222.4 | 223 | 223.4 | 31 | 30.8 | 30.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11844 | 1 | 41.3 | 50769.8 | 4542 | 5.9 | 5.8 | 0 | 2.8 | 5.4 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:09 | Normal | 259.4 | 528.7 | 515 | 526.2 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 221 | 221.6 | 222.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5874 | 1 | 41.5 | 50770.6 | 4542 | 3.4 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:14 | Normal | 262.8 | 545.7 | 509 | 530.9 | 4.6 | 4 | 3 | 2.6 | 221.2 | 222 | 222.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9121 | 1 | 41.6 | 50771.2 | 4542 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:19 | Normal | 248.9 | 514.5 | 504.7 | 509.7 | 4 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5295 | 1 | 42 | 50772.3 | 4542 | 1.9 | 2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:24 | Normal | 258.5 | 514.3 | 517.8 | 542.1 | 14 | 11.3 | 7.5 | 6.8 | 222 | 222.4 | 222.8 | 43 | 42.9 | 43 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15964 | 1 | 42.2 | 50773 | 4542 | 7.1 | 7.2 | 0 | 4.1 | 6.9 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:29 | Normal | 252.4 | 512.2 | 518.4 | 526.5 | 14.3 | 11 | 7.5 | 7.2 | 223 | 223 | 223.4 | 43.6 | 42.2 | 43.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15391 | 1 | 42.5 | 50773.9 | 4542 | 6.9 | 7 | 0.1 | 3.7 | 6.8 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:34 | Normal | 500.8 | 504 | 475.1 | 507.4 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 221 | 221.2 | 222 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 4088 | 1 | 42.6 | 50774.8 | 4542 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:39 | Normal | 523 | 504.4 | 508.9 | 521.8 | 9.9 | 10.2 | 7.1 | 6.8 | 222.8 | 223 | 223.4 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16328 | 1 | 42.8 | 50775.9 | 4542 | 6.2 | 3.7 | 0 | 3.4 | 6.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:44 | Normal | 521.5 | 501.6 | 516.8 | 517.8 | 9.9 | 10.1 | 7.2 | 7 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16457 | 1 | 43 | 50777.2 | 4542 | 6.3 | 3.7 | 0 | 3.5 | 6.4 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:49 | Normal | 536.8 | 486 | 500.3 | 532.3 | 6.6 | 10.1 | 6.3 | 5.5 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11766 | 1 | 43 | 50778.5 | 4542 | 3.6 | 3 | 0 | 3.8 | 6.2 | 0.2 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:54 | Normal | 508.9 | 502.5 | 514.9 | 522.8 | 11.5 | 11.8 | 8 | 7.8 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 18454 | 1 | 43 | 50779.9 | 4543 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 6.5 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 07:59 | Normal | 506.6 | 487.3 | 514 | 516.9 | 14 | 14.5 | 8.8 | 8.6 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 57.1 | 57 | 57 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21162 | 1 | 44.1 | 50781.5 | 4543 | 7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:04 | Normal | 503.6 | 498.4 | 516 | 520.9 | 14.9 | 15 | 9.3 | 9.1 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 60.8 | 60.6 | 60.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22356 | 1 | 44.8 | 50783.2 | 4543 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:09 | Normal | 500.4 | 499.4 | 502.7 | 511.8 | 15 | 15.1 | 10 | 9.7 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 62.5 | 62.3 | 62.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 23202 | 1 | 45.3 | 50784.8 | 4543 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:14 | Normal | 499.4 | 481.8 | 524.6 | 536.4 | 8.2 | 12.4 | 5.6 | 5.1 | 221.2 | 222 | 223 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15681 | 1 | 45.9 | 50786.4 | 4543 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 2 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:19 | Normal | 510.8 | 488.7 | 497.4 | 531.9 | 10.6 | 10.3 | 7.5 | 7.6 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20756 | 1 | 46.5 | 50787.8 | 4543 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:24 | Normal | 498 | 493.7 | 507.4 | 517.3 | 16.8 | 17 | 12 | 11.7 | 222.4 | 222.8 | 224 | 71.2 | 71 | 71 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26344 | 1 | 47.2 | 50789.7 | 4543 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:29 | Normal | 494.9 | 488.7 | 504.7 | 507.6 | 16.5 | 16.6 | 11.6 | 11.4 | 223 | 223.2 | 224.2 | 68.9 | 68.6 | 68.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25766 | 1 | 47.9 | 50791.7 | 4543 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:34 | Normal | 487.8 | 468.5 | 488.5 | 496.5 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 219.4 | 220 | 220.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4677 | 1 | 48.4 | 50793.4 | 4543 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:39 | Normal | 500.6 | 492.3 | 502.6 | 507.5 | 17.8 | 18.1 | 13.6 | 13.3 | 222 | 222.8 | 223.2 | 77.7 | 77.5 | 77.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 28862 | 1 | 48.1 | 50794.9 | 4543 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:44 | Normal | 494.5 | 486.3 | 498.2 | 515 | 17.6 | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 222.4 | 223 | 224.2 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27789 | 1 | 48.4 | 50796.6 | 4543 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:49 | Normal | 494.2 | 484.4 | 502.4 | 510.7 | 18 | 18.1 | 13.8 | 13.4 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 77.3 | 77 | 77 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 28630 | 1 | 49.1 | 50798.5 | 4543 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:54 | Normal | 488.9 | 483.7 | 481.6 | 488.6 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5354 | 1 | 50 | 50800 | 4544 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 08:59 | Normal | 496.7 | 486.5 | 499.5 | 497.3 | 17.9 | 18.1 | 14 | 13.8 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 77.5 | 77.4 | 77.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28704 | 1 | 49.6 | 50801.4 | 4544 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 9 | 0.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:04 | Normal | 518.3 | 543.2 | 489.8 | 509.4 | 17.1 | 12.6 | 16.3 | 15.3 | 223 | 222.4 | 224.2 | 79.1 | 78.5 | 78.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24408 | 1 | 51 | 50803.3 | 4544 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 6 | 5.6 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:09 | Normal | 490.6 | 528.7 | 541 | 539 | 20.3 | 16.4 | 12.6 | 13.3 | 223.4 | 223 | 224 | 80.4 | 80.3 | 80.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 29680 | 1 | 50.5 | 50804.5 | 4544 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:14 | Normal | 492.8 | 491.5 | 490.9 | 497.8 | 18 | 18 | 15 | 14.7 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29578 | 1 | 50.3 | 50806 | 4544 | 8.8 | 9 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:19 | Normal | 508.5 | 504.7 | 508.1 | 520.2 | 17.5 | 17.5 | 14.6 | 14 | 223.2 | 223 | 225.4 | 79.1 | 79 | 79 | 59.95 | 60.1 | 59.95 | 29754 | 1 | 52.2 | 50808 | 4544 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:24 | Normal | 505.5 | 507.8 | 513.6 | 546.5 | 18.5 | 17.7 | 14.8 | 11.4 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 79.3 | 79 | 78.9 | 60.1 | 59.94 | 60.03 | 29309 | 1 | 53.7 | 50809.8 | 4544 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:29 | Normal | 505.4 | 515.4 | 473.2 | 507.4 | 8.4 | 11.8 | 8.8 | 8.3 | 220.8 | 220 | 222 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27126 | 1 | 54.7 | 50811.7 | 4544 | 4.4 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:34 | Normal | 455.5 | 467.2 | 466.8 | 483.3 | 4.3 | 6.5 | 6 | 6.5 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5930 | 1 | 55.4 | 50813.3 | 4544 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:39 | Normal | 489 | 505.5 | 502 | 504.3 | 18.2 | 16.5 | 14.7 | 14.8 | 223.8 | 224 | 224.4 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29749 | 1 | 55.6 | 50815 | 4544 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:44 | Normal | 478.2 | 467.5 | 477.4 | 483.7 | 18.3 | 18.5 | 15.2 | 15.2 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29759 | 1 | 56.1 | 50816.9 | 4544 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:49 | Normal | 498.1 | 492.5 | 504.1 | 509.6 | 17.7 | 17.8 | 14.7 | 14.8 | 224 | 224 | 224 | 80 | 80 | 79.8 | 60.08 | 59.94 | 60.01 | 29735 | 1 | 57.6 | 50819.4 | 4544 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:54 | Normal | 565.6 | 487.6 | 534 | 550.3 | 5.3 | 19.7 | 11.6 | 10 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 20776 | 1 | 58.9 | 50821.5 | 4545 | 2.8 | 2.4 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0.9 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 09:59 | Normal | 464.4 | 463.9 | 464.7 | 453.6 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.9 | 219.8 | 220.4 | 220 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3452 | 1 | 57.8 | 50822.7 | 4545 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:04 | Normal | 512.9 | 499.4 | 500.7 | 511.1 | 16.5 | 17.3 | 15.3 | 15.1 | 223 | 223.6 | 224.2 | 79.7 | 79.7 | 80 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29603 | 1 | 57.7 | 50824.8 | 4545 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:09 | Normal | 544.6 | 520.6 | 501.6 | 513.4 | 6.3 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 220.4 | 221 | 221.8 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 28302 | 1 | 58.5 | 50826.9 | 4545 | 4.9 | 4.1 | 0 | 6.5 | 6 | 0 | 6.3 | 5.3 | 7.2 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:14 | Normal | 507.6 | 498.5 | 507.7 | 508.3 | 16.5 | 17 | 14.5 | 15.1 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 80.1 | 79.8 | 80 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 29709 | 1 | 58.1 | 50828.5 | 4545 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:19 | Normal | 512.4 | 503.3 | 513.7 | 513.3 | 16.6 | 17 | 14.3 | 15.3 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 29740 | 1 | 59.3 | 50830.9 | 4545 | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:24 | Normal | 503.1 | 494 | 504.2 | 503.9 | 16.3 | 16.9 | 14.6 | 15.5 | 223 | 224.2 | 224.2 | 79.1 | 78.8 | 78.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29675 | 1 | 60.6 | 50833.4 | 4545 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 7.7 | 7 | 8.1 | 7.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:29 | Normal | 508.1 | 524.5 | 494.1 | 491.8 | 16.5 | 13.9 | 16.5 | 17 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 78.2 | 77.8 | 78.2 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 29674 | 1 | 61.6 | 50835.8 | 4545 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:34 | Normal | 496.6 | 521.1 | 507.1 | 528.4 | 6.8 | 3.7 | 6.7 | 7 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 39.8 | 39.4 | 39.7 | 60.07 | 60 | 60.07 | 16891 | 1 | 61.8 | 50837.8 | 4545 | 4.6 | 3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:39 | Normal | 485.2 | 490 | 486.8 | 532.4 | 18.2 | 17.8 | 17 | 12.6 | 223.6 | 224 | 224.2 | 79 | 78.9 | 79 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 29701 | 1 | 61.5 | 50840 | 4545 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 6.6 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:44 | Normal | 518.1 | 510.8 | 536.5 | 533 | 16.2 | 17 | 11.7 | 13.3 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 76.3 | 76.2 | 76.1 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 25061 | 1 | 62 | 50842.1 | 4545 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 8.4 | 8 | 0.6 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:49 | Normal | 468.1 | 535 | 504.4 | 522 | 19.3 | 12 | 15.6 | 14.2 | 223 | 224.4 | 224.2 | 76 | 76 | 76 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24710 | 1 | 61.1 | 50843.8 | 4545 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 5.5 | 4.9 | 1.1 | 7.6 | 7.6 | 7 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:54 | Normal | 531.7 | 480.9 | 475.6 | 485.2 | 12 | 17.8 | 17 | 17.2 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 29763 | 1 | 61.2 | 50845.9 | 4546 | 5.9 | 5.4 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 10:59 | Normal | 530.1 | 488.9 | 483.7 | 495.2 | 12.7 | 18 | 17.5 | 17.2 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 29797 | 1 | 61.5 | 50848.3 | 4546 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:04 | Normal | 530 | 489.7 | 492.9 | 500.5 | 12.2 | 18 | 17.1 | 17 | 223.2 | 223 | 223.8 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 60.1 | 59.98 | 60.04 | 29627 | 1 | 62.1 | 50850.8 | 4546 | 6 | 5.7 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:09 | Normal | 491 | 543.7 | 481.8 | 506 | 19.6 | 10.3 | 18.9 | 17.5 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 76.8 | 76.7 | 76.8 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 29782 | 1 | 61.9 | 50852.6 | 4546 | 9.2 | 9.4 | 0.5 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 9.8 | 9.3 | 9 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:14 | Normal | 482.2 | 526.2 | 477.9 | 491.5 | 18 | 12.4 | 17.8 | 17.1 | 224 | 224.4 | 224.8 | 78.3 | 78.1 | 78.2 | 60.11 | 60.11 | 60.06 | 29745 | 1 | 62 | 50855 | 4546 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:19 | Normal | 494.2 | 516.2 | 493.4 | 499.2 | 6.9 | 1.9 | 3.1 | 5 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24887 | 1 | 62.6 | 50857.5 | 4546 | 5.1 | 4.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 2.7 | 5.6 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:24 | Normal | 526.5 | 493.1 | 498 | 499.4 | 13.1 | 17.4 | 16.9 | 17.3 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 60.09 | 59.95 | 60.08 | 29761 | 1 | 62.5 | 50859.6 | 4546 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 8 | 8.1 | 1.1 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:29 | Normal | 526.8 | 480.4 | 482.2 | 492.5 | 12.1 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 223 | 223.6 | 224 | 78.5 | 77.9 | 78.2 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 29720 | 1 | 63 | 50862.1 | 4546 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:34 | Normal | 506.5 | 492.2 | 512.5 | 509.8 | 15.8 | 17.3 | 14.5 | 15.8 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 79.4 | 79.3 | 79.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29756 | 1 | 62.8 | 50864.1 | 4546 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:39 | Normal | 497.7 | 485.2 | 504 | 501.2 | 15.9 | 17.2 | 15 | 16.1 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 80 | 79.7 | 79.9 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 29793 | 1 | 62.9 | 50866.6 | 4546 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:44 | Normal | 496.9 | 487.7 | 503.5 | 500.9 | 16.4 | 17.3 | 15.6 | 16.5 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 79.6 | 79.2 | 79.5 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 29736 | 1 | 63.5 | 50869.1 | 4546 | 7.9 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:49 | Normal | 529.8 | 535.5 | 564.3 | 532.4 | 12.4 | 11.2 | 2.3 | 12.5 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 49.1 | 49 | 49.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 23771 | 1 | 63.4 | 50871.4 | 4546 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 1.2 | 1.9 | 1 | 6 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:54 | Normal | 501.1 | 498.7 | 496.3 | 491.5 | 15.9 | 16 | 16.2 | 17.5 | 224 | 224.8 | 225 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 29777 | 1 | 63.3 | 50873.7 | 4547 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 1 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 11:59 | Normal | 497.4 | 492 | 488.9 | 488.1 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.6 | 223.2 | 224 | 224.6 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29721 | 1 | 63.4 | 50876.2 | 4547 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 0.9 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:04 | Normal | 499.6 | 494.3 | 490.9 | 490.1 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.3 | 223.2 | 223.8 | 224 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29711 | 1 | 63.3 | 50878.7 | 4547 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.8 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:09 | Normal | 501.7 | 494.4 | 486.9 | 496.1 | 15.5 | 16.3 | 17.3 | 17.2 | 223.4 | 224 | 224.4 | 79.8 | 79.4 | 79.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 29649 | 1 | 63.3 | 50881.2 | 4547 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 0.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:14 | Normal | 502.4 | 495 | 487.3 | 496.4 | 15 | 15.8 | 17 | 16.8 | 223.2 | 224.6 | 225.2 | 78.8 | 78.6 | 78.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 29785 | 1 | 63.3 | 50883.7 | 4547 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:19 | Normal | 501.7 | 494.5 | 487.4 | 496.5 | 15.2 | 16.1 | 17.3 | 17 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 79.9 | 79.6 | 79.8 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 29679 | 1 | 63.4 | 50886.1 | 4547 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:24 | Normal | 504.1 | 496.8 | 489.3 | 498.5 | 15.2 | 16 | 17.3 | 17.1 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 79.7 | 79.3 | 79.5 | 59.97 | 60.1 | 59.97 | 29631 | 1 | 63.2 | 50888.6 | 4547 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 0.8 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:29 | Normal | 507 | 484.7 | 484.9 | 497 | 14.8 | 16.6 | 17.5 | 17.2 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 29686 | 1 | 63.1 | 50891.1 | 4547 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:34 | Normal | 507.2 | 488.9 | 484.5 | 496.7 | 14.6 | 16.1 | 17.4 | 17 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 29623 | 1 | 63.3 | 50893.6 | 4547 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:39 | Normal | 500.1 | 487.9 | 484.1 | 495.4 | 15 | 16 | 17.5 | 17.2 | 222 | 223.2 | 224 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29692 | 1 | 63.3 | 50896 | 4547 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:44 | Normal | 492.2 | 489.9 | 480.7 | 489.8 | 15.4 | 15.8 | 17.6 | 17.5 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 29592 | 1 | 63.5 | 50898.5 | 4547 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:49 | Normal | 477.8 | 484.6 | 474 | 481.1 | 15.7 | 15.6 | 17.6 | 17.6 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 79.6 | 79.4 | 79.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29683 | 1 | 63.6 | 50901 | 4547 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:54 | Normal | 492.2 | 493.9 | 486.9 | 487.1 | 15.1 | 15.4 | 17.3 | 17.8 | 222 | 222.4 | 223.2 | 78.9 | 78.6 | 78.7 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 29594 | 1 | 63.5 | 50903.4 | 4548 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.8 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 12:59 | Normal | 464.2 | 468.8 | 459.3 | 465.5 | 15.7 | 15.9 | 18.4 | 18.4 | 221.8 | 223 | 222.8 | 78.2 | 78.1 | 78 | 59.94 | 59.97 | 60 | 29229 | 1 | 63.5 | 50905.9 | 4548 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.6 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:04 | Normal | 470.7 | 473.4 | 465.2 | 465.4 | 15.6 | 15.7 | 18.1 | 18.5 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 78.8 | 78.6 | 78.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29243 | 1 | 63.6 | 50908.3 | 4548 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0.7 | 9.2 | 9 | 9.3 | 9.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:09 | Normal | 478 | 474.7 | 456.2 | 464.5 | 15.2 | 15.5 | 18.4 | 18.4 | 221.4 | 222.4 | 223 | 78.2 | 78 | 77.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29057 | 1 | 63.5 | 50910.8 | 4548 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.7 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:14 | Normal | 467 | 477.8 | 467.6 | 469.9 | 15.3 | 15.2 | 18 | 18.3 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 77.9 | 77.8 | 77.4 | 60.09 | 59.99 | 60.07 | 28914 | 1 | 63.5 | 50913.2 | 4548 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0.8 | 9 | 8.9 | 9.2 | 9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:19 | Normal | 481.7 | 473.2 | 465 | 465 | 14.6 | 14.8 | 17.8 | 18.2 | 221 | 221.8 | 221.6 | 76.7 | 76.5 | 76.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28433 | 1 | 63.4 | 50915.6 | 4548 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:24 | Normal | 478.5 | 477.9 | 463.4 | 466.8 | 14.6 | 14.9 | 18 | 18.2 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 28356 | 1 | 63.2 | 50917.9 | 4548 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.6 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:29 | Normal | 474.1 | 475.8 | 473.4 | 467.7 | 14.5 | 14.4 | 17.4 | 18 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 74.8 | 74.5 | 74.4 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 27981 | 1 | 63 | 50920.3 | 4548 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:34 | Normal | 482 | 480.7 | 470.2 | 470.4 | 13.9 | 14.1 | 17.2 | 17.7 | 222.4 | 223.6 | 223.8 | 73.4 | 73.3 | 73.2 | 59.96 | 60.1 | 59.98 | 27438 | 1 | 62.7 | 50922.6 | 4548 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:39 | Normal | 474 | 474.6 | 466.5 | 470.6 | 13.8 | 14.1 | 17.3 | 17.5 | 222.6 | 223 | 223.6 | 73.3 | 73.1 | 73.1 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 27359 | 1 | 62.5 | 50924.9 | 4548 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:44 | Normal | 483.8 | 477.4 | 468.2 | 472.5 | 13.4 | 13.8 | 17.1 | 17.3 | 222.4 | 224 | 224 | 72.2 | 72.1 | 72.1 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 27012 | 1 | 62.2 | 50927.1 | 4548 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:49 | Normal | 472.3 | 472.1 | 465 | 472.1 | 13.3 | 13.6 | 17.1 | 17.3 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 71.3 | 71.3 | 71.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 26657 | 1 | 61.9 | 50929.4 | 4548 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:54 | Normal | 483.6 | 482.3 | 464.3 | 470.4 | 13.3 | 13.7 | 17.1 | 17.5 | 221 | 222 | 222.4 | 72.9 | 72.5 | 72.9 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 27067 | 1 | 61.6 | 50931.6 | 4549 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 13:59 | Normal | 480.1 | 486.8 | 463.6 | 473.7 | 12.9 | 13.1 | 16.9 | 17.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26257 | 1 | 61 | 50933.7 | 4549 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.6 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:04 | Normal | 485.1 | 484.7 | 464.1 | 472.1 | 12.5 | 12.8 | 16.6 | 16.9 | 222 | 222.6 | 223 | 69.2 | 68.9 | 69.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 25748 | 1 | 60.8 | 50935.9 | 4549 | 6 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:09 | Normal | 477.1 | 480 | 467.3 | 465.1 | 12.6 | 12.8 | 16.5 | 17.1 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 69.5 | 69.3 | 69.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25846 | 1 | 60.6 | 50938 | 4549 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.8 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:14 | Normal | 492.8 | 480.5 | 468 | 470.1 | 11.6 | 12.1 | 15.9 | 16.4 | 221.2 | 222.6 | 223.2 | 66.5 | 66.2 | 66.3 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 24755 | 1 | 60.3 | 50940.1 | 4549 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0.6 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:19 | Normal | 493.7 | 486.4 | 472.1 | 472.3 | 11.3 | 11.7 | 15.7 | 16 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24399 | 1 | 59.8 | 50942.2 | 4549 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.8 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:24 | Normal | 482.8 | 485.8 | 468.1 | 476.1 | 11.3 | 11.6 | 15.5 | 15.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 64.7 | 64.7 | 64.8 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 24096 | 1 | 59.3 | 50944.1 | 4549 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:29 | Normal | 500 | 493.7 | 473.2 | 481.3 | 11.3 | 11.5 | 16.1 | 16.4 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 67.1 | 66.8 | 66.9 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 24725 | 1 | 58.5 | 50945.8 | 4549 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:34 | Normal | 489.5 | 488.2 | 479.2 | 481.4 | 11 | 11.2 | 15.4 | 15.8 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24039 | 1 | 58.2 | 50947.8 | 4549 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.6 | 7.9 | 7.5 | 8 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:39 | Normal | 489 | 483.8 | 472.5 | 474.7 | 10.3 | 10.6 | 15 | 15.1 | 221 | 221.6 | 221.8 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22730 | 1 | 58.1 | 50949.8 | 4549 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 0.7 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:44 | Normal | 496.1 | 494.6 | 486.2 | 480.6 | 9.8 | 10.2 | 14.5 | 15.1 | 221 | 220.8 | 221.8 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22308 | 1 | 57.7 | 50951.6 | 4549 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:49 | Normal | 497.4 | 489.3 | 477.9 | 490.1 | 9.7 | 10 | 14.5 | 14.5 | 222.6 | 222 | 223.4 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 22085 | 1 | 57.1 | 50953.2 | 4549 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:54 | Normal | 498.5 | 495.3 | 481.6 | 485.7 | 9 | 9.2 | 13.8 | 14.2 | 222 | 222 | 223 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 21040 | 1 | 56.7 | 50955 | 4550 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.9 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 14:59 | Normal | 505.4 | 502.1 | 479.6 | 483.8 | 8.6 | 8.8 | 13.6 | 14 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 20628 | 1 | 56.2 | 50956.7 | 4550 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 0.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:04 | Normal | 499.3 | 489 | 476.8 | 484.9 | 8.7 | 9 | 13.8 | 14.1 | 221.4 | 221.2 | 223 | 55.9 | 55.5 | 55.8 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 20781 | 1 | 55.9 | 50958.4 | 4550 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:09 | Normal | 498.2 | 494 | 487.4 | 479.5 | 8.1 | 8.3 | 12.9 | 13.5 | 221.2 | 221.8 | 223.2 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19472 | 1 | 55.4 | 50960.1 | 4550 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.6 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:14 | Normal | 500.4 | 494.1 | 487.1 | 485.1 | 7.6 | 7.9 | 12.6 | 13.1 | 221 | 220.6 | 222.2 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 18869 | 1 | 54.9 | 50961.7 | 4550 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:19 | Normal | 497.9 | 496.6 | 487.8 | 484 | 7.3 | 7.6 | 12.3 | 12.8 | 221 | 221 | 223.2 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 18399 | 1 | 54.3 | 50963.3 | 4550 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:24 | Normal | 500.9 | 503.6 | 490.5 | 492.6 | 7 | 7.1 | 11.5 | 12.3 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17555 | 1 | 53.8 | 50964.8 | 4550 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:29 | Normal | 500.5 | 500.2 | 501.8 | 496 | 6.6 | 6.8 | 8.4 | 12 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 15813 | 1 | 53.2 | 50966.2 | 4550 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 4.5 | 3.8 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:34 | Normal | 502.5 | 495.3 | 491.8 | 490 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 11.8 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14435 | 1 | 52.5 | 50967.4 | 4550 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 6 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:39 | Normal | 508.5 | 506.1 | 492.6 | 496.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 10.5 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13451 | 1 | 51.8 | 50968.6 | 4550 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 4.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:44 | Normal | 509.6 | 502.3 | 500.2 | 495.4 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 9 | 219.2 | 218.8 | 220 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12206 | 1 | 51 | 50969.6 | 4550 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:49 | Normal | 508.1 | 503.3 | 491.2 | 500.4 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 8.3 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11449 | 1 | 50.3 | 50970.6 | 4550 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3 | 2.7 | 3 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:54 | Normal | 509.4 | 505.5 | 502.1 | 501.2 | 5 | 5.2 | 6 | 8.6 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 32.1 | 32 | 32 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11753 | 1 | 49.9 | 50971.5 | 4551 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 15:59 | Normal | 517.8 | 490.4 | 513.9 | 504.2 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 7.6 | 218.2 | 218 | 219.4 | 28.1 | 28 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10183 | 1 | 49.3 | 50972.4 | 4551 | 2 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:04 | Normal | 509.5 | 497.2 | 507 | 504.1 | 4 | 4.2 | 5.1 | 7.4 | 218 | 218.2 | 218.6 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9721 | 1 | 48.8 | 50973.2 | 4551 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:09 | Normal | 510.7 | 502.3 | 489.7 | 503.9 | 3 | 3.3 | 4.1 | 6 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 21.1 | 21 | 21 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8839 | 1 | 48.3 | 50974 | 4551 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:14 | Normal | 514.6 | 467.3 | 495 | 507.1 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 6.7 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8638 | 1 | 47.9 | 50974.7 | 4551 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:19 | Normal | 512.9 | 473.5 | 499.6 | 512.9 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 6.3 | 220.4 | 220.8 | 222 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7895 | 1 | 47.4 | 50975.3 | 4551 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:24 | Normal | 515 | 482.4 | 511.7 | 513.9 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 6.1 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7632 | 1 | 47 | 50975.9 | 4551 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:29 | Normal | 514.9 | 498.4 | 507.4 | 519.5 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7514 | 1 | 46.7 | 50976.5 | 4551 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:34 | Normal | 519.3 | 463.3 | 497.2 | 497.5 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 6 | 219.8 | 220.6 | 221 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7242 | 1 | 46.5 | 50977 | 4551 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:39 | Normal | 509.9 | 466.6 | 490.5 | 492.7 | 1.5 | 2 | 3.2 | 4.8 | 220.4 | 220.4 | 221 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5540 | 1 | 46.2 | 50977.4 | 4551 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:44 | Normal | 485.5 | 443 | 491.3 | 502.4 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5033 | 1 | 46 | 50977.9 | 4551 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:49 | Normal | 493.6 | 469.3 | 468.8 | 496.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3841 | 1 | 45.8 | 50978.2 | 4551 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:54 | Normal | 490.1 | 473.6 | 512.8 | 505 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1708 | 1 | 45.5 | 50978.4 | 4552 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 16:59 | Normal | 495.8 | 473.4 | 534.7 | 481.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 220 | 219.4 | 221 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2471 | 1 | 45.3 | 50978.6 | 4552 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:04 | Normal | 505.3 | 505.8 | 457.5 | 463.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2450 | 1 | 45.1 | 50978.8 | 4552 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:09 | Normal | 484 | 483.3 | 535.5 | 465.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2 | 219.2 | 220 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2062 | 1 | 44.9 | 50979 | 4552 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:14 | Normal | 479.4 | 499.5 | 518.5 | 469.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 219.2 | 220 | 220.8 | 5 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1794 | 1 | 44.8 | 50979.1 | 4552 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:19 | Normal | 497.8 | 506 | 506.9 | 508.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 219.2 | 220 | 220.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1531 | 1 | 44.6 | 50979.3 | 4552 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:24 | Normal | 497.2 | 504.5 | 526.6 | 477.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 4.1 | 3.6 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1319 | 1 | 44.5 | 50979.4 | 4552 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:29 | Normal | 458.7 | 471.3 | 494 | 476.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220 | 221 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1263 | 1 | 44.4 | 50979.5 | 4552 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:34 | Normal | 507.9 | 493.3 | 503 | 490.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1118 | 1 | 44.3 | 50979.6 | 4552 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:39 | Normal | 491.7 | 509.4 | 488.9 | 515 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 221.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 979 | 1 | 44.1 | 50979.7 | 4552 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:44 | Normal | 482.3 | 492.3 | 482 | 507.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 870 | 1 | 44 | 50979.7 | 4552 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:49 | Normal | 378.4 | 510.5 | 484.2 | 511.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 659 | 1 | 44 | 50979.8 | 4552 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:54 | Normal | 312.1 | 495.5 | 466 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 474 | 1 | 43.9 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 17:59 | Normal | 199.9 | 443.3 | 491.6 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 300 | 1 | 43.8 | 50979.9 | 4553 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:04 | Normal | 199.7 | 410 | 199.9 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 149 | 1 | 43.7 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:09 | Normal | 199.3 | 381.6 | 199.9 | 418.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 55 | 1 | 43.6 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:14 | Normal | 196 | 197.1 | 200.7 | 380.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10 | 1 | 43.4 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:19 | Normal | 202.1 | 215 | 200.3 | 419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17 | 1 | 43.3 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:24 | Normal | 216.2 | 167.7 | 198 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 43.2 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:29 | Normal | 205.5 | 203.8 | 190.9 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 43.1 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-10 18:34 | Normal | 200.9 | 202.8 | 202.3 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 50979.9 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0