## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-11 04:48 | Wait | 496.1 | 496.3 | 495.6 | 496.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.9 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 04:53 | Normal | 401.6 | 528.1 | 486.5 | 501.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232.8 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29 | 1 | 21.2 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 04:58 | Normal | 500.4 | 537.4 | 503.4 | 497.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 233 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 51 | 1 | 21.7 | 13259.7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:03 | Normal | 489 | 521.7 | 522.3 | 515.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 149 | 1 | 22 | 13259.7 | 664 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:08 | Normal | 470.7 | 518.6 | 503.5 | 499.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 233 | 1 | 22.2 | 13259.8 | 664 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:13 | Normal | 509.2 | 520.8 | 511.5 | 504.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 300 | 1 | 22.5 | 13259.8 | 664 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:18 | Normal | 520.1 | 525.8 | 543.3 | 530.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 231 | 229.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 637 | 1 | 22.9 | 13259.8 | 664 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:23 | Normal | 524.1 | 519.1 | 513.8 | 509.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 229 | 231.2 | 230.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1052 | 1 | 23 | 13259.9 | 665 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:28 | Normal | 523.9 | 524 | 518.7 | 521.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1808 | 1 | 23 | 13260 | 665 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:33 | Normal | 534 | 528.6 | 548.3 | 538.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2344 | 1 | 23.8 | 13260.2 | 665 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:38 | Normal | 541.5 | 544.7 | 533.3 | 544.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2566 | 1 | 24.1 | 13260.4 | 665 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:43 | Normal | 547.1 | 583.6 | 555.8 | 564 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 11.8 | 11.6 | 12 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4067 | 1 | 24.5 | 13260.7 | 665 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:48 | Normal | 545.4 | 543.8 | 558.6 | 540.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 229.4 | 230.6 | 230 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3388 | 1 | 24.9 | 13261 | 665 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:53 | Normal | 555.3 | 552.6 | 536 | 546.6 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 229.6 | 231 | 230.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3679 | 1 | 25 | 13261.3 | 665 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 05:58 | Normal | 509 | 525.6 | 527.4 | 561.9 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 229.8 | 231.4 | 231.2 | 15 | 15.1 | 15.4 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 5351 | 1 | 26.2 | 13261.7 | 665 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:03 | Normal | 501.4 | 474.7 | 551.5 | 555 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 230.2 | 230.8 | 229.8 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5390 | 1 | 27.5 | 13262.1 | 665 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:08 | Normal | 521.4 | 452.5 | 555.1 | 557.6 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 229 | 231 | 230.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7565 | 1 | 29 | 13262.6 | 665 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:13 | Normal | 557.4 | 501.8 | 554.2 | 554.1 | 6.6 | 5.6 | 3.4 | 3.7 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 24.4 | 24.2 | 24.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9216 | 1 | 30.6 | 13263.4 | 665 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:18 | Normal | 547.7 | 477 | 565.4 | 551.2 | 6.8 | 6.2 | 3.6 | 3.9 | 229.4 | 230.6 | 230.8 | 25.4 | 25.2 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9743 | 1 | 31.9 | 13264.1 | 665 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:23 | Normal | 542.6 | 528.7 | 541.5 | 555.2 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 230 | 231.4 | 230.6 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5159 | 1 | 32.8 | 13264.9 | 666 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:28 | Normal | 560.5 | 556.8 | 550.5 | 542.3 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 230 | 231.4 | 230.2 | 16 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5352 | 1 | 32.3 | 13265.3 | 666 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:33 | Normal | 556 | 541 | 559 | 551.1 | 8.6 | 7.4 | 5 | 5.3 | 230 | 231.8 | 231 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 13108 | 1 | 33.2 | 13266.3 | 666 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:38 | Normal | 559.3 | 546.8 | 553.9 | 561.7 | 9.5 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 230.2 | 232.2 | 232 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14650 | 1 | 34.9 | 13267.5 | 666 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:43 | Normal | 545 | 547.2 | 562.9 | 568.6 | 10.8 | 9.8 | 6.8 | 7 | 231.2 | 232 | 232 | 45.6 | 45.5 | 45.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17199 | 1 | 36.3 | 13268.7 | 666 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:48 | Normal | 529.5 | 537.9 | 537.2 | 550.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 230.8 | 231.6 | 231.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8737 | 1 | 36.2 | 13269.7 | 666 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:53 | Normal | 534.2 | 552.4 | 548.9 | 528.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 230 | 231.8 | 231 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5584 | 1 | 34.9 | 13270.2 | 666 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 06:58 | Normal | 540.6 | 536.9 | 543 | 544.9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 230 | 231.4 | 230.6 | 16 | 15.9 | 16.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5989 | 1 | 34.9 | 13271.4 | 666 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:03 | Normal | 550.5 | 555.7 | 555 | 570.6 | 7.4 | 8.5 | 5.4 | 6.1 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16213 | 1 | 34.4 | 13272.2 | 666 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:08 | Normal | 560.3 | 557.4 | 576.6 | 576.6 | 13.1 | 9.9 | 11.6 | 9.6 | 230.8 | 231.8 | 232 | 62.2 | 61.7 | 62.1 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 15886 | 1 | 34.3 | 13273.2 | 666 | 4.4 | 3 | 4.4 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:13 | Normal | 551.4 | 555.8 | 552 | 550.7 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.4 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12864 | 1 | 34.6 | 13274.5 | 666 | 2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:18 | Normal | 538.4 | 543.7 | 536.5 | 537.1 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8406 | 1 | 34.4 | 13275.4 | 666 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:23 | Normal | 536.6 | 544.8 | 539.5 | 544.3 | 6.1 | 6 | 5.1 | 5.1 | 229 | 230 | 229.8 | 28.1 | 28 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11204 | 1 | 34.5 | 13276.7 | 667 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:28 | Normal | 561.6 | 587.8 | 562.8 | 583.2 | 9.6 | 12.8 | 6.3 | 10.4 | 230.6 | 231 | 231.6 | 51.7 | 51.4 | 51.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23651 | 1 | 34.3 | 13277.7 | 667 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:33 | Normal | 560.8 | 575.7 | 553 | 552.9 | 14.3 | 14 | 12.4 | 12.6 | 231.6 | 231.8 | 232 | 72.8 | 72.4 | 72.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23892 | 1 | 34.3 | 13278.7 | 667 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:38 | Normal | 539.4 | 563.8 | 555.5 | 573.9 | 18.7 | 17.6 | 14.2 | 13.5 | 231.8 | 232.4 | 233 | 84.2 | 83.8 | 83.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 26594 | 1 | 36.4 | 13280.7 | 667 | 6 | 6 | 6 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:43 | Normal | 531.6 | 529.1 | 531.4 | 537 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 229.6 | 231 | 230.6 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8827 | 1 | 38.7 | 13282.9 | 667 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:48 | Normal | 535.4 | 542.5 | 545.7 | 557.3 | 20.2 | 19.9 | 15.6 | 15.8 | 231.8 | 232.2 | 233.4 | 90.8 | 90.2 | 90.4 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 35883 | 1 | 40 | 13285.2 | 667 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:53 | Normal | 536.5 | 537.9 | 546.4 | 555.2 | 19.5 | 19.3 | 15.3 | 15.4 | 231.6 | 231.8 | 231.2 | 88.3 | 87.9 | 88.1 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 34950 | 1 | 40.7 | 13287 | 667 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 07:58 | Normal | 528.3 | 533.1 | 547.6 | 545 | 10.7 | 13.1 | 9.1 | 9.3 | 230.6 | 230.6 | 230.4 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 33101 | 1 | 43.4 | 13289.9 | 667 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:03 | Normal | 520.4 | 512.7 | 534.1 | 530.8 | 7 | 7 | 6.5 | 6.3 | 228.6 | 230 | 229.8 | 33.5 | 33.4 | 33.8 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 12836 | 1 | 44 | 13291.8 | 667 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:08 | Normal | 502.7 | 523.9 | 524.6 | 523.2 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 228 | 229 | 228.8 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 10729 | 1 | 43.2 | 13293.6 | 667 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:13 | Normal | 545.2 | 546.8 | 556.4 | 560.8 | 23.2 | 22.7 | 19.2 | 19.6 | 232 | 231.8 | 231.6 | 109.6 | 109 | 108.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 41625 | 1 | 40.8 | 13294.6 | 667 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:18 | Normal | 522.5 | 531 | 550.7 | 555 | 10.7 | 23.4 | 8.9 | 21 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 85.7 | 85.5 | 85.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22202 | 1 | 44.5 | 13298.1 | 667 | 2.3 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 6.7 | 7.6 | 8 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:23 | Normal | 536.6 | 525 | 536.6 | 547.6 | 20.3 | 19.9 | 16.7 | 17 | 230.2 | 232 | 231.2 | 90.9 | 90.5 | 90.6 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 45798 | 1 | 46 | 13300.9 | 668 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:28 | Normal | 536.4 | 536.8 | 545.8 | 544.4 | 25.1 | 24.7 | 20.7 | 21.7 | 230.8 | 231.2 | 231 | 111.2 | 110.4 | 110.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 49172 | 1 | 47.6 | 13303.9 | 668 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:33 | Normal | 515.5 | 513.8 | 523 | 522.8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.6 | 228 | 229.4 | 229.2 | 28 | 27.8 | 28 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10715 | 1 | 46 | 13305.4 | 668 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:38 | Normal | 515.2 | 531.7 | 527.1 | 540.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 227.4 | 229.6 | 228.4 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 10616 | 1 | 43.1 | 13306.2 | 668 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:43 | Normal | 555.6 | 550.9 | 548.6 | 554.3 | 24 | 24.1 | 21.5 | 21.9 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 118.7 | 118.1 | 118.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 45710 | 1 | 41.3 | 13307.6 | 668 | 7.7 | 8 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:48 | Normal | 524.4 | 523.8 | 533.2 | 535 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 228.8 | 231 | 229.8 | 30.7 | 30.6 | 31 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11443 | 1 | 42.5 | 13309.6 | 668 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:53 | Normal | 528.5 | 523.7 | 539.9 | 541.6 | 7 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 228.4 | 230 | 229.4 | 34.1 | 33.8 | 34.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13053 | 1 | 41.5 | 13311.1 | 668 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 08:58 | Normal | 534.4 | 533.7 | 537.8 | 539.4 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 229 | 231 | 230.4 | 37.9 | 37.7 | 38 | 60 | 59.99 | 60 | 14459 | 1 | 41.3 | 13312.9 | 668 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:03 | Normal | 543.5 | 541.8 | 554 | 564.7 | 26.6 | 26.5 | 22.7 | 22.7 | 232.4 | 232.6 | 233.6 | 126.2 | 125.6 | 125.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 50319 | 1 | 41.3 | 13315 | 668 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:08 | Normal | 537.5 | 513.7 | 536.4 | 534.9 | 8.4 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 42.9 | 42.7 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26859 | 1 | 46.1 | 13318.9 | 668 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:13 | Normal | 515.7 | 514 | 518.5 | 525.1 | 10.8 | 10.7 | 10 | 10.1 | 229.2 | 230.8 | 230 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19710 | 1 | 46.1 | 13321 | 668 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:18 | Normal | 562.3 | 549 | 568 | 560.4 | 20.8 | 24.5 | 18.9 | 21.8 | 230.8 | 232.2 | 232.2 | 110.9 | 110.3 | 110.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 36015 | 1 | 46.1 | 13323.9 | 668 | 6.3 | 7 | 6.2 | 0.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:23 | Normal | 552 | 541.5 | 540.7 | 544.7 | 20.5 | 21.8 | 20.8 | 20.5 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 102.7 | 102.2 | 102.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 49492 | 1 | 47.1 | 13326.9 | 669 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:28 | Normal | 515.6 | 493.1 | 536.2 | 539.2 | 22.3 | 23.5 | 20.1 | 21.6 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 113.8 | 113.1 | 113.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 42025 | 1 | 48.6 | 13330.1 | 669 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 0.7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:33 | Normal | 520.5 | 529.1 | 514.1 | 547.8 | 12 | 22.5 | 9.8 | 17.8 | 228.6 | 229 | 229.6 | 72.8 | 72.6 | 72.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 33157 | 1 | 49.4 | 13333.5 | 669 | 2.8 | 4.7 | 3 | 0.9 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 0 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:38 | Normal | 509.9 | 525.7 | 548.5 | 512.2 | 7.2 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 228.8 | 230 | 229.6 | 30.5 | 29.1 | 30.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21493 | 1 | 50 | 13336.7 | 669 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:43 | Normal | 500.2 | 494.5 | 502.3 | 509.9 | 27 | 27.1 | 24.9 | 25.1 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 123.2 | 122.8 | 122.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48640 | 1 | 51.2 | 13340.3 | 669 | 8.7 | 8.6 | 9 | 0.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:48 | Normal | 485.5 | 493.9 | 497.1 | 520.7 | 27.2 | 22.4 | 24.3 | 23.1 | 232 | 231.4 | 231.4 | 116.2 | 115.9 | 115.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 49224 | 1 | 53.3 | 13344.3 | 669 | 9.3 | 8 | 9 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:53 | Normal | 506.7 | 552.4 | 533.7 | 543.5 | 13.4 | 12.6 | 11.1 | 13.2 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 59.99 | 60 | 60 | 33531 | 1 | 51.6 | 13346.4 | 669 | 4 | 5.4 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 09:58 | Normal | 492.8 | 510 | 506.2 | 505.6 | 15.4 | 9.2 | 16.3 | 9.1 | 228.8 | 229.6 | 228.8 | 58.7 | 58.6 | 58.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20104 | 1 | 52.5 | 13349.8 | 669 | 6.3 | 3.7 | 5.9 | 0 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:03 | Normal | 561.9 | 561.6 | 561.2 | 560.9 | 24.3 | 24.7 | 24.1 | 25.5 | 232 | 231.4 | 232.4 | 130.3 | 129.7 | 129.6 | 60 | 59.99 | 60 | 28973 | 1 | 49.2 | 13350.9 | 669 | 7.1 | 9.1 | 7.5 | 0.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:08 | Normal | 526.4 | 531.5 | 542.3 | 570.5 | 7.3 | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21207 | 1 | 50.7 | 13354.7 | 669 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:13 | Normal | 535.4 | 549.6 | 544.3 | 565.3 | 27 | 23.8 | 25.1 | 21.8 | 231 | 230.8 | 231.4 | 125.4 | 124.9 | 124.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 50091 | 1 | 50 | 13357.3 | 669 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8 | 8 | 7.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:18 | Normal | 518.1 | 535 | 505.4 | 554 | 16 | 14 | 17.1 | 16.7 | 230 | 231.2 | 230 | 85.5 | 84.9 | 85.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23917 | 1 | 51.1 | 13360.4 | 669 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:23 | Normal | 480.4 | 487.8 | 492.9 | 500.6 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 30 | 30 | 30.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11768 | 1 | 52.3 | 13363.9 | 670 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:28 | Normal | 512.5 | 533.8 | 531 | 544.7 | 28.4 | 24.4 | 25.8 | 24.1 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 127.6 | 127.3 | 127.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50148 | 1 | 52.8 | 13367.7 | 670 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:33 | Normal | 498.4 | 523.7 | 503.5 | 539.6 | 28.8 | 25.1 | 27.4 | 23.8 | 231.2 | 232 | 231.4 | 126.5 | 126 | 126.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 50028 | 1 | 54.5 | 13371.6 | 670 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:38 | Normal | 503.8 | 502.1 | 516.8 | 518.3 | 27.4 | 27.1 | 25.5 | 25.9 | 231.8 | 232 | 231.8 | 126.6 | 126.1 | 125.9 | 60 | 60.01 | 60 | 50129 | 1 | 55.9 | 13375.8 | 670 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 1.9 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 0.9 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:43 | Normal | 495.4 | 500.7 | 511.4 | 525 | 28 | 27.4 | 26 | 25.5 | 232.2 | 232.4 | 232 | 126.9 | 126.3 | 126.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 50294 | 1 | 55.3 | 13379 | 670 | 9.1 | 9 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:48 | Normal | 514.4 | 515.7 | 526.6 | 530.1 | 26.3 | 26.1 | 24.6 | 25.4 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 127.3 | 126.8 | 126.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50207 | 1 | 56.6 | 13383.2 | 670 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:53 | Normal | 522.8 | 523.2 | 522.9 | 544.8 | 26.7 | 26.4 | 26.9 | 24.5 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 130.1 | 129.7 | 129.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 47789 | 1 | 57.5 | 13387.1 | 670 | 8.5 | 9 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 10:58 | Normal | 505.5 | 492.8 | 496.4 | 498 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 8 | 229 | 230 | 229.2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14746 | 1 | 57.8 | 13390.8 | 670 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:03 | Normal | 504.7 | 499.7 | 503.4 | 501.1 | 11.1 | 13.5 | 11 | 10.3 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 51.8 | 51.7 | 51.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15872 | 1 | 54.5 | 13392.2 | 670 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:08 | Normal | 526.1 | 518.4 | 524.1 | 527.8 | 25.3 | 26.3 | 25.6 | 26.1 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 126.7 | 126.3 | 126.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 50095 | 1 | 54.5 | 13395.9 | 670 | 8 | 8.1 | 7.9 | 0.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:13 | Normal | 519.8 | 510.1 | 518.7 | 524.5 | 25.3 | 26.6 | 25.5 | 25.6 | 233 | 232.4 | 232.6 | 126.3 | 125.7 | 125.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 50349 | 1 | 56.6 | 13400.1 | 670 | 8 | 8.6 | 8 | 0.3 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:18 | Normal | 493.9 | 499.7 | 519.8 | 511.9 | 14 | 10.5 | 11.7 | 10.2 | 227.8 | 229.6 | 227.6 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26869 | 1 | 57.5 | 13403.7 | 670 | 4.6 | 4 | 4.7 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:23 | Normal | 495.4 | 500.8 | 496.4 | 517.1 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 228.6 | 230.4 | 229.2 | 39.3 | 39.2 | 39.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15032 | 1 | 53.9 | 13405.2 | 671 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:28 | Normal | 504.4 | 507.7 | 519.5 | 518.2 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17695 | 1 | 53.6 | 13408.5 | 671 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:33 | Normal | 536.6 | 520.9 | 542.4 | 559.5 | 25.3 | 28.5 | 25.1 | 22.5 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 127.7 | 127.4 | 127.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 50248 | 1 | 54.4 | 13412.2 | 671 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 0.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:38 | Normal | 547.6 | 547.4 | 547.5 | 547.2 | 24.1 | 24.3 | 25.5 | 26.8 | 231.6 | 231 | 231.6 | 130.3 | 129.9 | 129.7 | 60 | 59.99 | 60 | 51440 | 1 | 55.2 | 13415.5 | 671 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:43 | Normal | 493.1 | 488.2 | 489.9 | 502.8 | 15.9 | 13.5 | 17.8 | 13.8 | 229 | 230.6 | 229.6 | 75.7 | 75.6 | 75.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 22249 | 1 | 54.9 | 13418.7 | 671 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 1.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:48 | Normal | 489 | 497.3 | 506.5 | 492.4 | 16.1 | 19.3 | 17 | 20.3 | 229.2 | 230.4 | 229.2 | 87.8 | 87.5 | 87.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29827 | 1 | 54.9 | 13422 | 671 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:53 | Normal | 491.4 | 498.3 | 495.6 | 505.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 226.4 | 228.4 | 227.4 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12826 | 1 | 54.1 | 13424.3 | 671 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 11:58 | Normal | 508.2 | 529.9 | 521.6 | 528.1 | 10.9 | 9.6 | 10 | 10.6 | 228.6 | 230.8 | 229.8 | 50.1 | 50 | 50.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 30109 | 1 | 53.7 | 13427.7 | 671 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:03 | Normal | 535.1 | 526.1 | 539.3 | 554.9 | 25.1 | 26.3 | 25.4 | 22.5 | 232.8 | 233.2 | 231.6 | 125.7 | 125.3 | 125.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 50415 | 1 | 54.1 | 13431.1 | 671 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:08 | Normal | 484 | 482.9 | 493.8 | 499.4 | 11.1 | 11 | 10.8 | 11 | 229 | 229.2 | 229 | 50.8 | 50.7 | 50.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20117 | 1 | 54.7 | 13434.2 | 671 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:13 | Normal | 539.5 | 526.1 | 540 | 564.7 | 22.8 | 22.6 | 23.2 | 19.4 | 231 | 230.8 | 230.6 | 112.5 | 112.4 | 112.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 44540 | 1 | 53.3 | 13437 | 671 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 0.7 | 6.6 | 7 | 6.7 | 0.6 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:18 | Normal | 489.4 | 499.2 | 495.5 | 506.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 226.4 | 227.6 | 226.4 | 35.8 | 35.8 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13437 | 1 | 52.7 | 13439.3 | 671 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:23 | Normal | 516.2 | 524.2 | 518.6 | 522.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 227 | 227.6 | 226.8 | 55.9 | 55.8 | 56 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 21226 | 1 | 49.5 | 13440.7 | 672 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:28 | Normal | 512.4 | 516.1 | 516.4 | 527.2 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.3 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17196 | 1 | 48.9 | 13443.1 | 672 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:33 | Normal | 497.1 | 518.1 | 533.3 | 525.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 31.6 | 31.5 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12274 | 1 | 46.8 | 13444.4 | 672 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:38 | Normal | 532.5 | 538.4 | 532.4 | 548.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 230 | 231 | 230.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 10939 | 1 | 44.7 | 13445.4 | 672 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:43 | Normal | 569.4 | 568.1 | 572 | 574.7 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 232.8 | 234.2 | 233 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 60 | 60.01 | 60 | 24697 | 1 | 42.8 | 13446.6 | 672 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:48 | Normal | 610.2 | 608.1 | 624.4 | 586.2 | 22.1 | 22.3 | 18.7 | 28.7 | 237.2 | 237.4 | 238.4 | 125 | 124.9 | 124.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 51585 | 1 | 43.8 | 13449.7 | 672 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:53 | Normal | 547.1 | 534.1 | 544.3 | 543 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 232.4 | 234 | 233.6 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 15697 | 1 | 46.9 | 13453.2 | 672 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 12:58 | Normal | 520.9 | 550 | 530.7 | 528.4 | 19.1 | 11.6 | 23.5 | 14.5 | 232.6 | 233.2 | 233.2 | 87.5 | 87 | 87.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 23117 | 1 | 47.8 | 13456.1 | 672 | 6.6 | 4.1 | 6.6 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:03 | Normal | 538.5 | 547.4 | 543 | 545.8 | 24.8 | 23.6 | 25 | 25.7 | 233.8 | 233 | 234 | 126.9 | 126.2 | 126.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 50545 | 1 | 48.4 | 13459.5 | 672 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:08 | Normal | 564.4 | 513.7 | 554 | 552.5 | 8.4 | 18.7 | 10.1 | 17.6 | 231.6 | 232.2 | 232.8 | 68.2 | 67.8 | 68.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 40225 | 1 | 50.9 | 13463.5 | 672 | 1.8 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 0 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:13 | Normal | 512.7 | 506 | 508.9 | 520.7 | 23.5 | 18 | 25.7 | 20.5 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 109 | 108.6 | 108.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20491 | 1 | 52.6 | 13467.1 | 672 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 1.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:18 | Normal | 496.4 | 500.1 | 500.2 | 501.2 | 26.6 | 24 | 27.4 | 26.3 | 231 | 231.6 | 232.2 | 124.4 | 123.7 | 123.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 50030 | 1 | 54.1 | 13471.2 | 672 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 0.4 | 8 | 8 | 7.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:23 | Normal | 494.9 | 508.9 | 512.2 | 491.2 | 9.5 | 12.3 | 7.1 | 11.3 | 230 | 231.2 | 231.4 | 44.1 | 43.9 | 44.1 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 36675 | 1 | 55.2 | 13475 | 673 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:28 | Normal | 498 | 508.9 | 499 | 508.9 | 24.8 | 24.7 | 26.2 | 26.7 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 121.8 | 121.1 | 121.3 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 48067 | 1 | 54.9 | 13478.3 | 673 | 7.8 | 7.7 | 8 | 0.7 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:33 | Normal | 495.2 | 503.1 | 501.4 | 497.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9068 | 1 | 54.3 | 13480.7 | 673 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:38 | Normal | 513 | 506 | 514 | 516.8 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 226.2 | 228 | 227.6 | 26.3 | 26.2 | 26.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10036 | 1 | 50.2 | 13481.6 | 673 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:43 | Normal | 514.1 | 525 | 510.1 | 522.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 226.6 | 227.8 | 227 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9436 | 1 | 47.2 | 13482.4 | 673 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:48 | Normal | 571 | 572 | 579.2 | 558.4 | 14.5 | 6 | 19.1 | 6.6 | 229.6 | 229.8 | 230.4 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 31141 | 1 | 45.1 | 13483.5 | 673 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 6.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:53 | Normal | 540 | 539.9 | 546 | 542.3 | 23.5 | 23.2 | 23.4 | 24.9 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 120.5 | 120.1 | 120.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 47869 | 1 | 46.7 | 13486.6 | 673 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 13:58 | Normal | 524.4 | 529.6 | 518.5 | 530.6 | 22.5 | 22.4 | 23.1 | 25 | 231.6 | 232 | 232.4 | 115.6 | 114.7 | 115.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 45381 | 1 | 48.2 | 13489.8 | 673 | 7.1 | 7 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 8.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:03 | Normal | 525.4 | 526.3 | 512.3 | 531.9 | 21.1 | 21 | 22 | 23.1 | 231 | 231.6 | 231.2 | 107.3 | 106.9 | 107 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 42515 | 1 | 48.1 | 13492.3 | 673 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 7.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:08 | Normal | 519.2 | 520.1 | 508.3 | 516 | 21.4 | 21.2 | 22.1 | 24 | 229.2 | 230.6 | 230 | 108.4 | 107.9 | 108 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42690 | 1 | 49.2 | 13495.5 | 673 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:13 | Normal | 502.2 | 507.1 | 503.2 | 514 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 227.2 | 228.8 | 228.2 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7226 | 1 | 48 | 13496.8 | 673 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:18 | Normal | 524.3 | 528.2 | 531.9 | 525.8 | 20.7 | 20.4 | 20.6 | 23.3 | 229.6 | 230.2 | 229 | 106 | 105.7 | 105.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41775 | 1 | 46.8 | 13498.9 | 673 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:23 | Normal | 518.9 | 522.9 | 518.3 | 515.3 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 22.3 | 230.4 | 230.8 | 230.6 | 98.8 | 98.4 | 98.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 39083 | 1 | 47.7 | 13501.9 | 674 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:28 | Normal | 514.1 | 520 | 509.2 | 515 | 19.1 | 18.8 | 18.9 | 21.6 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 95.4 | 95.1 | 95.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37530 | 1 | 48.4 | 13504.9 | 674 | 6 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:33 | Normal | 522.5 | 520.6 | 533.9 | 530.7 | 20 | 19.8 | 19.4 | 23.1 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 102.6 | 102.2 | 102.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27219 | 1 | 47 | 13506.2 | 674 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:38 | Normal | 511.2 | 520.2 | 519.4 | 513.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 229 | 229.2 | 229.2 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13032 | 1 | 47.5 | 13509 | 674 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:43 | Normal | 513.2 | 518 | 516.8 | 522.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 227.4 | 227.6 | 228.4 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11357 | 1 | 46 | 13510.7 | 674 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:48 | Normal | 530.3 | 534.8 | 540.2 | 542.2 | 19.6 | 19.6 | 18.1 | 22.1 | 229 | 230 | 229 | 101.2 | 100.9 | 100.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 39887 | 1 | 44.5 | 13512.2 | 674 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:53 | Normal | 512 | 521 | 527.9 | 507.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5 | 225.6 | 226.4 | 226 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8814 | 1 | 43.8 | 13513.5 | 674 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 14:58 | Normal | 550.2 | 558.2 | 562.8 | 553.6 | 17.5 | 16.7 | 15.5 | 20.1 | 230 | 229.8 | 230.4 | 92.3 | 92.2 | 92.2 | 60.05 | 60 | 60 | 31661 | 1 | 42.1 | 13514.3 | 674 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:03 | Normal | 532.1 | 538.9 | 532.9 | 536.6 | 16.3 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 228.6 | 229.2 | 229.2 | 83.7 | 83.4 | 83.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32871 | 1 | 42.9 | 13516.8 | 674 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:08 | Normal | 534.4 | 534.4 | 523.3 | 541.2 | 16 | 16 | 14.3 | 18.6 | 228.4 | 228.6 | 228.6 | 82 | 81.9 | 81.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31999 | 1 | 43.9 | 13519.4 | 674 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:13 | Normal | 525.2 | 518.3 | 527.6 | 523.6 | 14.4 | 16.5 | 12.3 | 19.4 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 76.3 | 75.9 | 76 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29189 | 1 | 44.7 | 13522.1 | 674 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:18 | Normal | 532.2 | 540.1 | 521.9 | 527.7 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 17.8 | 231.2 | 231.8 | 232.6 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29664 | 1 | 43.5 | 13523.3 | 674 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:23 | Normal | 533.3 | 526.2 | 540.4 | 530.1 | 12.5 | 13.3 | 10.1 | 16.1 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 64.8 | 64.5 | 64.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 26152 | 1 | 43.4 | 13525.6 | 675 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:28 | Normal | 527.2 | 528.1 | 522 | 531.8 | 12.6 | 12.7 | 10.3 | 15.5 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24947 | 1 | 42.8 | 13527.2 | 675 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:33 | Normal | 527.3 | 536.2 | 494.4 | 532.2 | 11.8 | 11.8 | 9.5 | 14.7 | 230 | 231.4 | 231 | 58.5 | 58.7 | 58.6 | 59.88 | 59.92 | 59.87 | 22960 | 1 | 42.8 | 13529.1 | 675 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:38 | Normal | 523.7 | 533.4 | 512.2 | 530.1 | 11.3 | 11.5 | 8.4 | 14.2 | 229.2 | 230.6 | 230.6 | 55.9 | 55.5 | 55.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21840 | 1 | 42.4 | 13531 | 675 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:43 | Normal | 535.6 | 523.5 | 517.2 | 550 | 10.6 | 10.8 | 8.2 | 13.8 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 55.4 | 55.1 | 55.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 15348 | 1 | 41.5 | 13532.1 | 675 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:48 | Normal | 537.5 | 544.8 | 573.7 | 543.9 | 11.1 | 11.2 | 6.9 | 14.2 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 55.3 | 55.1 | 55.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21637 | 1 | 40.5 | 13533.3 | 675 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:53 | Normal | 534.4 | 542.2 | 509.4 | 537.1 | 11 | 10.8 | 7.9 | 14 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 55 | 54.8 | 55 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 21285 | 1 | 40.4 | 13535.1 | 675 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 15:58 | Normal | 547.3 | 533.3 | 542.5 | 540.2 | 9.8 | 10.3 | 6.7 | 13.1 | 229.2 | 229.8 | 229.8 | 50.3 | 50.4 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19741 | 1 | 40.2 | 13536.6 | 675 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:03 | Normal | 544.8 | 543 | 571.9 | 538.4 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 12 | 228.4 | 230.2 | 229.2 | 43.7 | 43.5 | 43.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16791 | 1 | 39.8 | 13538.1 | 675 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:08 | Normal | 525.3 | 547.2 | 507 | 546.6 | 7.6 | 8.5 | 5.7 | 11.7 | 228 | 229 | 228.2 | 41.9 | 41.8 | 42 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15968 | 1 | 39.5 | 13539.4 | 675 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:13 | Normal | 544.6 | 538.6 | 540.2 | 537.3 | 6.5 | 8.6 | 5.2 | 11.4 | 227 | 228.6 | 227.8 | 40.1 | 39.9 | 40.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15175 | 1 | 39.2 | 13540.7 | 675 | 2 | 1.5 | 2 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:18 | Normal | 519.3 | 518.2 | 526.9 | 515.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.3 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 60 | 60 | 60.01 | 4804 | 1 | 38.9 | 13541.8 | 675 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:23 | Normal | 531.2 | 540.2 | 525.1 | 505.9 | 5 | 7.3 | 4.6 | 10.3 | 226.8 | 227.2 | 226.6 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 12746 | 1 | 38.6 | 13542.9 | 676 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:28 | Normal | 512.1 | 538.5 | 507 | 506.8 | 4.3 | 6.3 | 3.9 | 8.8 | 226.6 | 228 | 227 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10719 | 1 | 38 | 13543.9 | 676 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:33 | Normal | 567.3 | 548.5 | 545.2 | 491.1 | 3.4 | 5.6 | 3.3 | 8.3 | 226.8 | 227.8 | 227 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9506 | 1 | 37.6 | 13544.7 | 676 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:38 | Normal | 558.6 | 533.2 | 526.3 | 466 | 3.1 | 5.1 | 3 | 7.8 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 22.4 | 22.7 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8675 | 1 | 37.2 | 13545.4 | 676 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:43 | Normal | 561.2 | 537.3 | 567.6 | 464.3 | 3 | 4.9 | 2.8 | 7.7 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 21.8 | 22 | 22.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8316 | 1 | 36.9 | 13546.1 | 676 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:48 | Normal | 562.7 | 546.4 | 564.3 | 461 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 7.3 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7928 | 1 | 36.7 | 13546.8 | 676 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:53 | Normal | 554.3 | 522.1 | 552.2 | 493.9 | 2.5 | 4 | 2.7 | 5.6 | 227.2 | 228 | 227 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 6519 | 1 | 36.4 | 13547.4 | 676 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 16:58 | Normal | 533.4 | 527.5 | 544.5 | 523.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 225.4 | 227.8 | 226.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 3203 | 1 | 36 | 13547.8 | 676 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:03 | Normal | 529.2 | 536.2 | 558.1 | 471.3 | 1.6 | 2.8 | 2 | 4.4 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 12.7 | 12.7 | 13 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4359 | 1 | 35.7 | 13548.1 | 676 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:08 | Normal | 551.4 | 537.3 | 527.4 | 465 | 1.4 | 2.6 | 2 | 3.8 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4022 | 1 | 35.5 | 13548.4 | 676 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:13 | Normal | 508.5 | 521.4 | 526.5 | 533.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 226.8 | 228.4 | 227.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1985 | 1 | 35.2 | 13548.6 | 676 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:18 | Normal | 512.4 | 516.3 | 519.5 | 532.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 227.2 | 228 | 227.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1954 | 1 | 34.9 | 13548.8 | 676 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:23 | Normal | 535.4 | 558.2 | 551.3 | 567.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 227.4 | 228.8 | 228 | 6.5 | 6.7 | 7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2382 | 1 | 34.7 | 13549 | 677 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:28 | Normal | 537.8 | 539.4 | 551.4 | 543.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 227.8 | 229.4 | 228 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2087 | 1 | 34.4 | 13549.2 | 677 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:33 | Normal | 509.2 | 514.1 | 510.1 | 527.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 227.4 | 229.6 | 228.2 | 3.7 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1284 | 1 | 34.2 | 13549.3 | 677 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:38 | Normal | 524.6 | 513.8 | 525.5 | 506.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 227.4 | 229.4 | 228.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1261 | 1 | 34 | 13549.4 | 677 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:43 | Normal | 517.6 | 499.4 | 509.4 | 503.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229 | 229.8 | 228.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 776 | 1 | 33.8 | 13549.5 | 677 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:48 | Normal | 501.2 | 501 | 514.2 | 524.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228 | 229.6 | 228.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 680 | 1 | 33.5 | 13549.6 | 677 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:53 | Normal | 498.2 | 521.1 | 534.5 | 502.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230.8 | 229 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 481 | 1 | 33.3 | 13549.6 | 677 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 17:58 | Normal | 495.1 | 518.3 | 486.1 | 474 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230.4 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 312 | 1 | 33.1 | 13549.6 | 677 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:03 | Normal | 490.2 | 512.9 | 512.3 | 497.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 133 | 1 | 32.9 | 13549.7 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:08 | Normal | 474.7 | 503.5 | 467.2 | 502 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.2 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 70 | 1 | 32.8 | 13549.7 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:13 | Normal | 422.6 | 492.6 | 455.2 | 433.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 32.5 | 13549.7 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:18 | Normal | 452.1 | 475.2 | 413.2 | 396 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 229.8 | 228.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 32.4 | 13549.7 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:23 | Normal | 410.1 | 419.9 | 392.3 | 398.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.4 | 228.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23 | 1 | 32.2 | 13549.7 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:28 | Normal | 323.9 | 338.9 | 325.1 | 322.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 230.2 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 20 | 1 | 32 | 13549.7 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-11 18:33 | Normal | 205.7 | 215.7 | 202.8 | 203.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230 | 228.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17 | 1 | 31.8 | 13549.7 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0