## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-14 04:53 | Check | 339.2 | 351.7 | 363.2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 35 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-12-14 04:53 | Wait | 427.3 | 425 | 423.5 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.6 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-12-14 04:55 | Check | 250.5 | 253.9 | 301.1 | 290.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 36.5 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0
2025-12-14 04:55 | Wait | 451.6 | 449.1 | 447.4 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-12-14 04:56 | Check | 454.5 | 454.3 | 458.9 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 37 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 377
2025-12-14 04:57 | Check | 375.5 | 393.4 | 424.5 | 420.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 4 | 36.8 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 372
2025-12-14 04:58 | Check | 472 | 471.3 | 473.7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 4 | 36 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 370
2025-12-14 04:59 | Check | 477.4 | 477.3 | 479.7 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 4 | 36 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 372
2025-12-14 05:00 | Normal | 409.4 | 478.1 | 492.3 | 491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4 | 1 | 38.2 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.321 | 11 | 543
2025-12-14 05:01 | Normal | 183.4 | 418.3 | 299.5 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 39.5 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0.031 | 0.641 | 13 | 543
2025-12-14 05:02 | Normal | 190.1 | 376.6 | 173 | 439.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 112 | 1 | 39.2 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.021 | 0.641 | 13 | 543
2025-12-14 05:03 | Normal | 197 | 366.8 | 205 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17 | 1 | 38.2 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.028 | 0.634 | 13 | 543
2025-12-14 05:04 | Normal | 200.9 | 386.6 | 221.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 37.6 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.038 | 0.633 | 13 | 543
2025-12-14 05:05 | Normal | 199.3 | 399.8 | 200.9 | 390.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28 | 1 | 37.3 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.046 | 0.639 | 13 | 543
2025-12-14 05:06 | Normal | 199.7 | 397.6 | 200.6 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 37 | 1 | 37.1 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.062 | 0.631 | 11 | 543
2025-12-14 05:07 | Normal | 199.7 | 446.8 | 199.5 | 419.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 48 | 1 | 37 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.08 | 0.637 | 13 | 543
2025-12-14 05:12 | Normal | 199.5 | 468.6 | 199.7 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 86 | 1 | 37 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:17 | Normal | 199.5 | 405.9 | 206.6 | 491.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 155 | 1 | 37.4 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:22 | Normal | 199.6 | 457.5 | 212.7 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 197 | 1 | 37.8 | 51384.7 | 4594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:27 | Normal | 199.7 | 500.9 | 270.7 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 265 | 1 | 38.1 | 51384.8 | 4594 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:32 | Normal | 201.4 | 499 | 356.7 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 324 | 1 | 38.4 | 51384.8 | 4594 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:37 | Normal | 427.9 | 491.8 | 490.8 | 513.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.8 | 219 | 220.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 730 | 1 | 38.7 | 51384.8 | 4595 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:42 | Normal | 501.7 | 473 | 479.7 | 504 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1172 | 1 | 39 | 51384.9 | 4595 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:47 | Normal | 503.8 | 504.8 | 507.7 | 501 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1292 | 1 | 39.2 | 51385 | 4595 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:52 | Normal | 511 | 507 | 524.7 | 494.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1668 | 1 | 39.5 | 51385.1 | 4595 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 05:57 | Normal | 489.9 | 504.8 | 512.5 | 506.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2047 | 1 | 39.7 | 51385.3 | 4595 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:02 | Normal | 530.7 | 491.4 | 521.7 | 518.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.4 | 220.2 | 220 | 221.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 2583 | 1 | 40 | 51385.5 | 4595 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:07 | Normal | 531.9 | 522.9 | 500.3 | 512.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 220 | 220 | 221.2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2957 | 1 | 40.2 | 51385.7 | 4595 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:12 | Normal | 502.8 | 505.7 | 524 | 510.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3416 | 1 | 40.3 | 51386 | 4595 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:17 | Normal | 536.6 | 528.7 | 511.6 | 512 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4243 | 1 | 40.4 | 51386.3 | 4595 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:22 | Normal | 529 | 532.7 | 523.1 | 504.5 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 221 | 220.8 | 221.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4721 | 1 | 40.5 | 51386.7 | 4595 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:27 | Normal | 538.8 | 542.7 | 522.6 | 514 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 220.6 | 221 | 221.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4531 | 1 | 40.7 | 51387.1 | 4595 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:32 | Normal | 520.2 | 511.9 | 520.1 | 497.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 219.8 | 220 | 221.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3206 | 1 | 40.8 | 51387.4 | 4595 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:37 | Normal | 509.2 | 530.9 | 529.1 | 519.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5473 | 1 | 40.9 | 51387.7 | 4596 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:42 | Normal | 522.4 | 520.2 | 526.3 | 518.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4761 | 1 | 41 | 51388.1 | 4596 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:47 | Normal | 511.6 | 516.9 | 523.1 | 506 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4592 | 1 | 41.1 | 51388.5 | 4596 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:52 | Normal | 510.8 | 511.7 | 507 | 507.6 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 12.2 | 12 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4543 | 1 | 41.2 | 51388.9 | 4596 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 06:57 | Normal | 497.9 | 510.7 | 502.6 | 495 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.8 | 221 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2439 | 1 | 41.2 | 51389.2 | 4596 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:02 | Normal | 509.9 | 510.8 | 515.7 | 519.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 220 | 219.8 | 220.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60 | 60 | 3223 | 1 | 41.2 | 51389.4 | 4596 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:07 | Normal | 512 | 516.9 | 515 | 508.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4098 | 1 | 41.1 | 51389.7 | 4596 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:12 | Normal | 521 | 530.8 | 525.4 | 515.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4515 | 1 | 41.1 | 51390 | 4596 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:17 | Normal | 563 | 534.8 | 532 | 523.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 220.8 | 222 | 222.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6426 | 1 | 41.2 | 51390.5 | 4596 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:22 | Normal | 542.7 | 523.4 | 539.3 | 527.7 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10601 | 1 | 41.3 | 51391.3 | 4596 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:27 | Normal | 519.7 | 507.8 | 533 | 513.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 220.4 | 221 | 221.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4828 | 1 | 41.6 | 51391.9 | 4596 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:32 | Normal | 507.8 | 516.6 | 529.5 | 510.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4529 | 1 | 41.5 | 51392.2 | 4596 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:37 | Normal | 537.9 | 525.7 | 523.3 | 511.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 221 | 220.8 | 221.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5439 | 1 | 41.5 | 51392.7 | 4597 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:42 | Normal | 508.8 | 508.6 | 510.7 | 500.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 7 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2634 | 1 | 41.5 | 51393 | 4597 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:47 | Normal | 508.9 | 515.8 | 514.1 | 526.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3830 | 1 | 41.5 | 51393.2 | 4597 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:52 | Normal | 505.6 | 524.6 | 527.9 | 503.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 219.8 | 220 | 221 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3008 | 1 | 41.5 | 51393.6 | 4597 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 07:57 | Normal | 531 | 523.6 | 522.7 | 520 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 221.4 | 221 | 221.6 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7445 | 1 | 41.5 | 51394 | 4597 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:02 | Normal | 538.6 | 538.5 | 529.1 | 512.2 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 221.6 | 222.2 | 223 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9227 | 1 | 41.5 | 51394.7 | 4597 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:07 | Normal | 539.8 | 539.7 | 548.3 | 520.5 | 7.3 | 7.8 | 6.1 | 6.8 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16005 | 1 | 41.9 | 51395.8 | 4597 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:12 | Normal | 524.9 | 515 | 521.2 | 521.4 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 221.8 | 222 | 223.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9921 | 1 | 42.2 | 51396.8 | 4597 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:17 | Normal | 528.5 | 515.7 | 515.6 | 506.1 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6695 | 1 | 42.3 | 51397.5 | 4597 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:22 | Normal | 529.7 | 518.6 | 535.9 | 519.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 5 | 220.8 | 221.6 | 222.6 | 26.2 | 26 | 26.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 9495 | 1 | 42.2 | 51398.1 | 4597 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:27 | Normal | 528.8 | 528.7 | 527.3 | 518.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9183 | 1 | 42.4 | 51399 | 4597 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:32 | Normal | 530.9 | 525.7 | 528 | 523.2 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9259 | 1 | 42.4 | 51399.8 | 4597 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:37 | Normal | 525.6 | 523.7 | 532.1 | 531.4 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 25 | 24.8 | 24.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9068 | 1 | 42.3 | 51400.5 | 4598 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:42 | Normal | 528.5 | 531.6 | 515.6 | 524.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 221.4 | 222 | 222.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8045 | 1 | 42.3 | 51401.2 | 4598 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:47 | Normal | 549.9 | 532.6 | 545.7 | 535.1 | 6.5 | 7 | 6 | 6.6 | 223.2 | 224 | 224.6 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13067 | 1 | 42.2 | 51402 | 4598 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:52 | Normal | 581.6 | 587.5 | 591.3 | 579.7 | 12.3 | 11.3 | 7.5 | 9.6 | 225 | 225.2 | 226.2 | 60.2 | 60.3 | 60.4 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 21676 | 1 | 43 | 51403.7 | 4598 | 5.8 | 6 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.1 | 3 | 4.8 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 08:57 | Normal | 548.7 | 525.9 | 522.5 | 512.4 | 10.8 | 11 | 9.3 | 9.9 | 224 | 224.2 | 224.8 | 52.3 | 53.3 | 52.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20706 | 1 | 44.3 | 51405.7 | 4598 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:02 | Normal | 519.8 | 516.7 | 510.8 | 506.1 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 223 | 223.2 | 224 | 40.1 | 39.9 | 40 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15357 | 1 | 45.5 | 51407.5 | 4598 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:07 | Normal | 543.3 | 502.8 | 503.7 | 509.1 | 7.2 | 8.6 | 7.1 | 7.5 | 224 | 224.2 | 224.6 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15962 | 1 | 45.5 | 51408.7 | 4598 | 3.8 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:12 | Normal | 550.2 | 531.2 | 545.8 | 542.2 | 15.7 | 17.7 | 13.1 | 13.9 | 226.8 | 227.4 | 227.6 | 78.4 | 78.2 | 78.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 30256 | 1 | 46.4 | 51410.6 | 4598 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 7 | 6.1 | 7.4 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:17 | Normal | 538 | 536.9 | 530.4 | 534.8 | 16.7 | 16 | 14.8 | 14.5 | 226 | 226.4 | 227.2 | 79.3 | 79 | 79.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 30184 | 1 | 48.6 | 51413 | 4598 | 8 | 7.9 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:22 | Normal | 522.4 | 517.4 | 524 | 524.3 | 18.1 | 17.9 | 14.6 | 14.8 | 227 | 226.6 | 227.6 | 82.6 | 82.5 | 82.5 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 31413 | 1 | 49.4 | 51414.8 | 4598 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:27 | Normal | 496.3 | 491.5 | 492 | 491.3 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 9.5 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20573 | 1 | 50.2 | 51416.7 | 4598 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:32 | Normal | 528.1 | 509.9 | 528 | 523.3 | 17.2 | 18.6 | 14.3 | 15 | 226.8 | 226.6 | 227.4 | 82.6 | 82.5 | 82.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 31403 | 1 | 50.9 | 51418.7 | 4598 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 9.2 | 9 | 0.2 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | 7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:37 | Normal | 508.9 | 516.9 | 515.1 | 536.5 | 19.1 | 17.3 | 15.7 | 13.7 | 227.2 | 227 | 227.8 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29776 | 1 | 53 | 51421.2 | 4599 | 9.4 | 9.2 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.4 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:42 | Normal | 494.8 | 502.6 | 501.1 | 529.7 | 19.5 | 17.8 | 16.1 | 13.6 | 226.2 | 226.8 | 227 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31390 | 1 | 55.5 | 51423.8 | 4599 | 9.5 | 9.3 | 0.5 | 8.9 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:47 | Normal | 538.5 | 492.9 | 511.1 | 534.4 | 7.6 | 9.7 | 8 | 7.6 | 224.4 | 224.6 | 226 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 20754 | 1 | 56.2 | 51425.8 | 4599 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:52 | Normal | 524.8 | 480.7 | 518.8 | 530.1 | 16.8 | 20.5 | 15.1 | 14.3 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 82.7 | 82.4 | 82.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 31397 | 1 | 56.5 | 51428 | 4599 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 09:57 | Normal | 525.3 | 523.4 | 515.8 | 489.2 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 12.6 | 225.2 | 225 | 225.6 | 61.2 | 61 | 61.2 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 18022 | 1 | 57 | 51430 | 4599 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 5 | 6 | 5.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:02 | Normal | 485.6 | 495.9 | 491.7 | 498 | 12.9 | 11.8 | 11 | 11 | 225.2 | 225.4 | 226 | 58.5 | 58.2 | 58.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26850 | 1 | 56.9 | 51432.1 | 4599 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:07 | Normal | 481.6 | 469.6 | 481.5 | 482.8 | 17.9 | 18.1 | 15.5 | 15.5 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29761 | 1 | 57.5 | 51434.4 | 4599 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 9 | 0.1 | 8 | 7.4 | 8 | 7.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:12 | Normal | 476.3 | 479.1 | 454 | 486.4 | 18 | 17.8 | 16 | 15.6 | 225.2 | 226.8 | 226.4 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28856 | 1 | 58.2 | 51436.6 | 4599 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 8 | 7.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:17 | Normal | 489.8 | 471.8 | 480.8 | 497.1 | 17.5 | 17.8 | 15.7 | 15.6 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29746 | 1 | 59 | 51439.1 | 4599 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 7.4 | 8 | 7.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:22 | Normal | 535.2 | 548.2 | 557.7 | 554.9 | 14.8 | 11.2 | 9 | 11 | 224.4 | 225 | 225.2 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 17378 | 1 | 59.1 | 51441 | 4599 | 7.3 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 3.4 | 6.2 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:27 | Normal | 517.1 | 502.2 | 503 | 543.4 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | 222 | 222.6 | 222.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26006 | 1 | 58.1 | 51442.8 | 4599 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:32 | Normal | 490.2 | 482.5 | 488.1 | 502.8 | 17.6 | 17.6 | 15.9 | 15.5 | 226.2 | 227 | 226.6 | 79.3 | 79.2 | 79.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30044 | 1 | 57.9 | 51444.8 | 4599 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:37 | Normal | 513.4 | 487.6 | 513.4 | 500.6 | 16.2 | 17.6 | 14.1 | 16.1 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29997 | 1 | 58.5 | 51446.9 | 4600 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 7.7 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:42 | Normal | 532.6 | 480.6 | 491.1 | 513.8 | 13.8 | 18.8 | 16.6 | 15.6 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 79.3 | 79 | 79.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29976 | 1 | 59 | 51449.2 | 4600 | 6.9 | 6.9 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:47 | Normal | 523.1 | 498.4 | 508.4 | 533 | 15.3 | 17.8 | 15.8 | 13.9 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29998 | 1 | 59.4 | 51451.4 | 4600 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:52 | Normal | 533.9 | 560.9 | 534.9 | 541.9 | 15.5 | 8.1 | 13 | 13.3 | 226.2 | 227 | 226.4 | 65.6 | 65.5 | 65.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21129 | 1 | 59.7 | 51453.4 | 4600 | 7.6 | 7.3 | 0.2 | 4.2 | 3.2 | 0.2 | 7.2 | 5.5 | 7.3 | 5.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 10:57 | Normal | 471 | 505.3 | 480.6 | 495 | 8.5 | 7.1 | 8.5 | 8.8 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10167 | 1 | 60 | 51455.7 | 4600 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:02 | Normal | 502.4 | 486.1 | 500.7 | 499.8 | 4.9 | 5.7 | 4.4 | 5 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 14200 | 1 | 60.3 | 51458 | 4600 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:07 | Normal | 545.2 | 470.1 | 540.8 | 544.3 | 11.6 | 20.2 | 9.5 | 11.3 | 226.2 | 226.8 | 227 | 66.3 | 66.1 | 66.3 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 21301 | 1 | 59.8 | 51459.8 | 4600 | 5.7 | 5.1 | 0.3 | 9.8 | 9.8 | 0.5 | 5.5 | 3.6 | 6.4 | 4.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:12 | Normal | 524.8 | 494.9 | 499 | 499 | 13.8 | 17.4 | 16.1 | 17.3 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30163 | 1 | 60.5 | 51462.3 | 4600 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 9 | 8.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:17 | Normal | 493.9 | 498.4 | 492.1 | 550.4 | 19 | 18 | 17.8 | 10.5 | 226.6 | 227 | 227.2 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 30106 | 1 | 60 | 51464.1 | 4600 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 9.4 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:22 | Normal | 513.9 | 540.4 | 505.8 | 562.9 | 7.4 | 5.6 | 8.4 | 0.1 | 222.6 | 222.4 | 224 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15234 | 1 | 60.5 | 51466.6 | 4600 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 0.7 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:27 | Normal | 511.3 | 481.9 | 517.8 | 513.2 | 16.4 | 18.3 | 13.8 | 15.8 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 78.3 | 78.2 | 78.4 | 59.94 | 59.94 | 60 | 29912 | 1 | 59.8 | 51468.3 | 4600 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0.3 | 7.7 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:32 | Normal | 501.1 | 503.6 | 507.6 | 502.9 | 16.7 | 15.8 | 15.1 | 16.7 | 224.4 | 225.6 | 225 | 79.2 | 79 | 79 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 29846 | 1 | 60.4 | 51470.8 | 4600 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 8.2 | 6.9 | 8.9 | 7.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:37 | Normal | 501 | 503.6 | 507.6 | 503 | 16.7 | 15.7 | 14.9 | 16.7 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 79.8 | 79.7 | 79.9 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 29960 | 1 | 61 | 51473.3 | 4601 | 8.2 | 8 | 0.2 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 7.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:42 | Normal | 503 | 505.5 | 509.3 | 504.7 | 16.8 | 15.8 | 15.1 | 17 | 224.8 | 226 | 225.4 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29934 | 1 | 61.4 | 51475.8 | 4601 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 8 | 6.6 | 8.9 | 7.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:47 | Normal | 536.8 | 527 | 517.2 | 538.7 | 12.2 | 12.6 | 14.1 | 11.6 | 223.8 | 224.8 | 225 | 68.6 | 68.4 | 68.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23597 | 1 | 61.8 | 51478 | 4601 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6 | 0.3 | 8 | 6.5 | 7.1 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:52 | Normal | 536.1 | 519.5 | 526.7 | 517 | 14.5 | 15.7 | 14.3 | 17.4 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 78.4 | 78 | 78.2 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 28287 | 1 | 60 | 51479.5 | 4601 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 8 | 7.4 | 0.2 | 8.1 | 6.2 | 9.4 | 8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 11:57 | Normal | 496.8 | 491.3 | 461 | 499.3 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 223 | 223.8 | 225.4 | 39 | 38.9 | 39 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 10805 | 1 | 58.8 | 51481 | 4601 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:02 | Normal | 506.2 | 527.6 | 510.9 | 509 | 7.4 | 5.7 | 7 | 8 | 222 | 222.2 | 223.8 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 15646 | 1 | 57.3 | 51482.4 | 4601 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:07 | Normal | 496 | 480.3 | 487.4 | 482.5 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 8 | 223 | 222.2 | 223.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13568 | 1 | 55.5 | 51483.6 | 4601 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:12 | Normal | 550 | 530.3 | 534.9 | 536.1 | 13.4 | 15.6 | 14.8 | 15.9 | 224.8 | 225.6 | 227.2 | 80.6 | 80.2 | 80.4 | 59.94 | 60.09 | 59.95 | 30028 | 1 | 55 | 51485.5 | 4601 | 6.6 | 6.2 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 8.2 | 6.4 | 8.7 | 7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:17 | Normal | 519.8 | 500.1 | 504 | 505.2 | 14.6 | 15.9 | 16 | 16.7 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 79 | 78.8 | 78.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29995 | 1 | 56.1 | 51488 | 4601 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 8.7 | 7.3 | 9 | 7.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:22 | Normal | 550.9 | 541.3 | 522.9 | 533.1 | 9.3 | 10.3 | 14 | 13.3 | 222.2 | 223.4 | 224 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 59.94 | 59.94 | 60 | 19588 | 1 | 57.1 | 51490.3 | 4601 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 3.7 | 0.4 | 7.1 | 5.4 | 6.8 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:27 | Normal | 522.2 | 522.5 | 517.2 | 522.4 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9753 | 1 | 56 | 51491.5 | 4601 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:32 | Fault | 583.8 | 580.9 | 575.1 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.1 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:37 | Fault | 535.3 | 533 | 525.4 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.3 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:42 | Fault | 584.8 | 582.3 | 575.2 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.3 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:47 | Fault | 576.7 | 573.5 | 566 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.5 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:52 | Fault | 575.2 | 572.9 | 564.8 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.4 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 12:57 | Fault | 562.4 | 559 | 551.2 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.2 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:02 | Fault | 586.7 | 584.3 | 577.9 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.9 | 51492.3 | 4601 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:07 | Fault | 560.3 | 557.2 | 550.1 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.6 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:12 | Fault | 586.4 | 573.4 | 575 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.2 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:17 | Fault | 580.2 | 577 | 570.3 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.8 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:22 | Fault | 576.1 | 572.5 | 563.9 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.4 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:27 | Fault | 571.5 | 568 | 556.8 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 51492.3 | 4601 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:32 | Fault | 573.7 | 569.3 | 560 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.7 | 51492.3 | 4601 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:37 | Fault | 555.7 | 551.6 | 538.7 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.4 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:42 | Fault | 548.8 | 544.9 | 531.8 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:47 | Fault | 541.1 | 536.6 | 531.9 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.3 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:52 | Fault | 574.8 | 572.5 | 570.3 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.2 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 13:57 | Fault | 599.3 | 597.6 | 595.8 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.8 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:02 | Fault | 599 | 597.2 | 595.1 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.5 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:07 | Fault | 598.1 | 596.3 | 593.6 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.5 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:12 | Fault | 599.5 | 597.8 | 595.3 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.7 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:17 | Fault | 597.7 | 595.8 | 593.2 | 594.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.3 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:22 | Fault | 596.9 | 594.8 | 592.1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:27 | Fault | 597.4 | 595.4 | 592.8 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.8 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:32 | Fault | 601.4 | 599.7 | 597.4 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.8 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:37 | Fault | 598.4 | 596.5 | 592.7 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:42 | Fault | 600.6 | 599 | 596.3 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.6 | 51492.3 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:47 | Fault | 602.4 | 601 | 597 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.6 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:52 | Fault | 597.3 | 594.9 | 587.8 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.5 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 14:57 | Fault | 590.7 | 588.4 | 579.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.6 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:02 | Fault | 588.7 | 585.7 | 576.9 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:07 | Fault | 578 | 575.2 | 564.8 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:12 | Fault | 579.4 | 576.2 | 567.3 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:17 | Fault | 581.9 | 578.8 | 570.9 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:22 | Fault | 580.8 | 577.7 | 570 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 51492.3 | 4601 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:27 | Normal | 497.2 | 491.8 | 480.4 | 482.2 | 7.1 | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 222.6 | 222 | 223.2 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15622 | 1 | 43.6 | 51493.1 | 4601 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:32 | Normal | 500.3 | 497.7 | 499.3 | 491 | 7.1 | 7.2 | 8 | 10.3 | 221.8 | 222.4 | 223 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15030 | 1 | 43.1 | 51494.3 | 4602 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:37 | Normal | 498.5 | 500.9 | 496.1 | 492 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 11 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15716 | 1 | 43 | 51495.5 | 4602 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.6 | 5.6 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:42 | Normal | 500.2 | 495.7 | 498.7 | 486.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 10.2 | 222 | 222 | 223.2 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14775 | 1 | 43.7 | 51496.8 | 4602 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:47 | Normal | 494.5 | 496.8 | 492.5 | 492.3 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 9.1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 13908 | 1 | 44.3 | 51498 | 4602 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:52 | Normal | 500.4 | 474.8 | 489.9 | 490.7 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11690 | 1 | 44.5 | 51499.1 | 4602 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 15:57 | Normal | 499.4 | 492.8 | 497.5 | 501.3 | 5.5 | 5.6 | 6 | 7.3 | 221 | 221.2 | 222 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11515 | 1 | 44.6 | 51500 | 4602 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:02 | Normal | 501.2 | 490.8 | 506.3 | 494.1 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6.8 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10376 | 1 | 44.6 | 51500.9 | 4602 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:07 | Normal | 499.1 | 486.8 | 518.2 | 501.9 | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 220 | 220.2 | 220.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8532 | 1 | 44.6 | 51501.7 | 4602 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:12 | Normal | 500.3 | 500.7 | 481.8 | 506.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 220 | 220.4 | 221.2 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7367 | 1 | 44.4 | 51502.4 | 4602 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:17 | Normal | 509.2 | 489.9 | 517.6 | 507.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 4 | 220 | 220 | 221 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6606 | 1 | 44.4 | 51503 | 4602 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:22 | Normal | 506.5 | 501.8 | 497.9 | 511.7 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8638 | 1 | 44.3 | 51503.6 | 4602 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:27 | Normal | 514.3 | 503.9 | 493.9 | 513.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.5 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5875 | 1 | 44.3 | 51504.2 | 4602 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:32 | Normal | 503.6 | 491.9 | 506.5 | 519.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 219 | 219.2 | 220.4 | 17.2 | 17 | 17.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6175 | 1 | 44.2 | 51504.7 | 4603 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:37 | Normal | 512.2 | 488 | 480.7 | 525.5 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6863 | 1 | 44.2 | 51505.3 | 4603 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:42 | Normal | 503.1 | 495.7 | 483.1 | 482.7 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.8 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5655 | 1 | 44.2 | 51505.8 | 4603 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:47 | Normal | 500.4 | 497.9 | 508.7 | 516.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 | 218 | 218.4 | 219.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4816 | 1 | 44.1 | 51506.2 | 4603 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:52 | Normal | 500.5 | 504.9 | 503.6 | 497.3 | 1.9 | 2 | 2 | 2.8 | 218 | 218.4 | 219.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4424 | 1 | 44 | 51506.6 | 4603 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 16:57 | Normal | 490.3 | 496.8 | 499.2 | 503 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 11 | 10.9 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4040 | 1 | 44 | 51506.9 | 4603 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:02 | Normal | 497.5 | 496.8 | 502.7 | 481.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 218 | 218 | 219.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3736 | 1 | 43.9 | 51507.3 | 4603 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:07 | Normal | 497.1 | 496.8 | 523.9 | 487 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 217.6 | 218.4 | 219.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3476 | 1 | 43.8 | 51507.6 | 4603 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:12 | Normal | 486.7 | 490.3 | 527 | 500.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 217.4 | 218 | 219.4 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2915 | 1 | 43.8 | 51507.8 | 4603 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:17 | Normal | 489.4 | 498.5 | 525.3 | 461 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2796 | 1 | 43.7 | 51508 | 4603 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:22 | Normal | 498.3 | 482.8 | 518.4 | 490.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 217.2 | 217.6 | 219.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2255 | 1 | 43.6 | 51508.3 | 4603 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:27 | Normal | 463.1 | 451.8 | 501.4 | 504.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.2 | 217.6 | 217.4 | 219 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2035 | 1 | 43.5 | 51508.4 | 4603 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:32 | Normal | 507.1 | 488.8 | 510.9 | 516.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1962 | 1 | 43.4 | 51508.6 | 4604 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:37 | Normal | 502.4 | 500.8 | 522.8 | 507.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 217 | 217.2 | 218.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1863 | 1 | 43.4 | 51508.8 | 4604 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:42 | Normal | 495 | 497.8 | 508.7 | 531 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 217 | 217.6 | 218.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1643 | 1 | 43.3 | 51508.9 | 4604 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:47 | Normal | 492.3 | 489.9 | 496.6 | 524 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 215.6 | 216.2 | 217.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1327 | 1 | 43.3 | 51509 | 4604 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:52 | Normal | 475.9 | 498.7 | 502.8 | 493.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 215.6 | 216.8 | 217.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1160 | 1 | 43.2 | 51509.1 | 4604 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 17:57 | Normal | 476.7 | 456.5 | 492.6 | 506 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 215.6 | 216 | 217.6 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 980 | 1 | 43.1 | 51509.2 | 4604 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:02 | Normal | 430.2 | 478.1 | 503.7 | 494.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 215.4 | 215.8 | 216.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 678 | 1 | 43 | 51509.3 | 4604 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:07 | Normal | 248.5 | 482.1 | 471 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.4 | 217 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 326 | 1 | 43 | 51509.3 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:12 | Normal | 199.8 | 390.2 | 207.7 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.2 | 215.2 | 217 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 106 | 1 | 42.9 | 51509.4 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:17 | Normal | 200.2 | 446.8 | 199.6 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 214.6 | 215 | 216.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 42.8 | 51509.4 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:22 | Normal | 205.4 | 271.9 | 199.2 | 397.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 42.6 | 51509.4 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:27 | Normal | 189 | 181.9 | 221.6 | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.5 | 51509.4 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:32 | Normal | 195 | 207 | 206.3 | 386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42.3 | 51509.4 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-14 18:37 | Normal | 197.9 | 196.9 | 202.5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 42.1 | 51509.4 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0