## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:15 | Fault | 393.6 | 391.3 | 390.1 | 390.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:20 | Fault | 421.3 | 418.8 | 417.6 | 418.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:25 | Fault | 463.9 | 461.2 | 459.8 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:30 | Fault | 473.7 | 470.8 | 469.6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:35 | Fault | 472.1 | 469.2 | 468 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:40 | Fault | 488.7 | 485.7 | 484.5 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:45 | Fault | 497.6 | 494.7 | 493.3 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:50 | Fault | 497.4 | 494.5 | 493.2 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:55 | Fault | 495.8 | 492.9 | 491.6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:00 | Fault | 494 | 491.2 | 489.9 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:05 | Fault | 490.1 | 487.3 | 486.1 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:10 | Fault | 484.9 | 482.1 | 480.9 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:15 | Fault | 481.4 | 478.6 | 477.5 | 477.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:20 | Fault | 481.7 | 478.9 | 477.5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:25 | Fault | 486.6 | 483.8 | 482.7 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:31 | Fault | 493.1 | 490.3 | 488.9 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:35 | Fault | 499.5 | 496.6 | 495.4 | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:40 | Fault | 503.5 | 500.6 | 499.3 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:46 | Fault | 507.7 | 504.9 | 503.5 | 503.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:50 | Fault | 505.8 | 502.9 | 501.5 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:56 | Fault | 504.2 | 501.3 | 499.9 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:00 | Fault | 506.3 | 503.4 | 502.1 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:05 | Check | 511 | 509.3 | 508.6 | 507.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 4 | 42.8 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:10 | Normal | 199.4 | 411 | 201.5 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 96 | 1 | 36.7 | 51683.4 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:16 | Normal | 199.9 | 426.4 | 200.1 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 90 | 1 | 35.6 | 51683.4 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:20 | Normal | 199.7 | 436.8 | 383.8 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 222 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 212 | 1 | 35.2 | 51683.4 | 4619 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:25 | Normal | 199.9 | 467.7 | 373.9 | 482.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 297 | 1 | 35.2 | 51683.4 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:30 | Normal | 199.8 | 464.4 | 371 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 313 | 1 | 35.2 | 51683.4 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:36 | Normal | 201 | 512.8 | 455.7 | 506.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 414 | 1 | 35.3 | 51683.5 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:40 | Normal | 254.7 | 496.9 | 480.7 | 502 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 473 | 1 | 35.4 | 51683.5 | 4619 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:46 | Normal | 365.8 | 480.8 | 487.6 | 506.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 691 | 1 | 35.5 | 51683.6 | 4619 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:50 | Normal | 368.9 | 490.9 | 500.9 | 497.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 791 | 1 | 35.6 | 51683.6 | 4619 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:56 | Normal | 447.8 | 477.8 | 480.6 | 483.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 222.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 879 | 1 | 35.7 | 51683.7 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:01 | Normal | 474 | 502 | 479.2 | 508.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 909 | 1 | 35.8 | 51683.8 | 4619 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:06 | Normal | 489.9 | 487.9 | 505 | 512.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 222 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 941 | 1 | 35.9 | 51683.8 | 4619 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:10 | Normal | 473 | 486.9 | 491.9 | 501.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221 | 222 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 957 | 1 | 36 | 51683.9 | 4619 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:16 | Normal | 432.3 | 503.6 | 511.8 | 488.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 857 | 1 | 36.1 | 51684 | 4620 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:20 | Normal | 366.7 | 501.7 | 498 | 493.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 820 | 1 | 36.2 | 51684.1 | 4620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:26 | Normal | 456 | 487.9 | 492.8 | 497.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 858 | 1 | 36.3 | 51684.1 | 4620 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:30 | Normal | 465 | 491.8 | 474.7 | 504.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 943 | 1 | 36.4 | 51684.2 | 4620 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:36 | Normal | 511.7 | 509.7 | 511.8 | 513.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1090 | 1 | 36.5 | 51684.3 | 4620 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:41 | Normal | 521.7 | 507.9 | 502.8 | 503.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.6 | 222 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1292 | 1 | 36.6 | 51684.4 | 4620 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:46 | Normal | 509 | 508.8 | 496.8 | 496.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 4 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1415 | 1 | 36.5 | 51684.5 | 4620 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:51 | Normal | 511.8 | 507.7 | 511.9 | 484.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1556 | 1 | 36.6 | 51684.6 | 4620 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:56 | Normal | 488.9 | 497.6 | 513.9 | 494.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1831 | 1 | 36.8 | 51684.8 | 4620 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:01 | Normal | 516.8 | 513 | 531.1 | 497.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 6.1 | 5.9 | 6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2181 | 1 | 36.9 | 51684.9 | 4620 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:06 | Normal | 525.1 | 498.5 | 502.2 | 505.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2520 | 1 | 37 | 51685.1 | 4620 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:11 | Normal | 499.5 | 512.7 | 514.6 | 519.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 221.4 | 221.4 | 222 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2836 | 1 | 37.2 | 51685.3 | 4620 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:16 | Normal | 520.9 | 511.9 | 523.6 | 515.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3961 | 1 | 37.5 | 51685.6 | 4621 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:21 | Normal | 514.9 | 516.8 | 522.4 | 513 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4578 | 1 | 37.7 | 51686 | 4621 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:26 | Normal | 515.4 | 518.4 | 520.6 | 521 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 222.2 | 221.6 | 223 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4357 | 1 | 38.1 | 51686.4 | 4621 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:31 | Normal | 518.1 | 522 | 523.7 | 524.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 222.2 | 222 | 223.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4931 | 1 | 38.4 | 51686.7 | 4621 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:36 | Normal | 523 | 523 | 529.7 | 512.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 222.4 | 223 | 223.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5428 | 1 | 38.7 | 51687.2 | 4621 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:41 | Normal | 526.9 | 520.8 | 530.8 | 534.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 223 | 222.8 | 223.6 | 17.1 | 17 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6301 | 1 | 39 | 51687.7 | 4621 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:46 | Normal | 529.6 | 532.6 | 529.6 | 530 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.7 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6445 | 1 | 39.4 | 51688.2 | 4621 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:51 | Normal | 520.7 | 529.8 | 538.1 | 523.6 | 4.8 | 5 | 5 | 5.8 | 225 | 224.8 | 225.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.98 | 60 | 60 | 10153 | 1 | 39.1 | 51688.9 | 4621 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:56 | Normal | 532.8 | 521.7 | 536 | 518.5 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.8 | 227 | 226.8 | 227.4 | 43.2 | 43 | 43.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 16651 | 1 | 37.8 | 51690 | 4621 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:01 | Normal | 530.6 | 516.6 | 516.6 | 509.1 | 10.5 | 11 | 9.9 | 10.6 | 226.4 | 227 | 227.6 | 53 | 52.8 | 52.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 20789 | 1 | 39 | 51691.7 | 4621 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:06 | Normal | 505.6 | 502.8 | 508.9 | 502.5 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 224.4 | 224.6 | 225 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10441 | 1 | 40 | 51692.8 | 4621 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:11 | Normal | 498.7 | 505.7 | 508.6 | 494.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.5 | 223.2 | 223 | 224.2 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7916 | 1 | 41.5 | 51693.6 | 4621 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:16 | Normal | 512.3 | 515 | 512 | 507.6 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 223.4 | 224 | 224.4 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 8564 | 1 | 41.6 | 51694.3 | 4622 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:21 | Normal | 507.9 | 501 | 503.5 | 501.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.4 | 223.4 | 223 | 224.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7742 | 1 | 41.6 | 51695 | 4622 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:26 | Normal | 513.5 | 514.7 | 513.2 | 501.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8732 | 1 | 41.6 | 51695.7 | 4622 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:31 | Normal | 513 | 506.9 | 500.6 | 493 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3 | 222.2 | 223 | 223.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5628 | 1 | 41.6 | 51696.3 | 4622 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:36 | Normal | 513 | 511.9 | 500.8 | 505.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 222 | 222.4 | 222.6 | 13 | 12.9 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4697 | 1 | 41.5 | 51696.7 | 4622 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:41 | Normal | 498.5 | 486.7 | 492.7 | 503.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 60 | 3983 | 1 | 41.4 | 51697.1 | 4622 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:46 | Normal | 489.5 | 510 | 500 | 484.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 220.6 | 221 | 222.2 | 7.1 | 7 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2625 | 1 | 41.3 | 51697.4 | 4622 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:51 | Normal | 494 | 490 | 516.9 | 506.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3079 | 1 | 41.2 | 51697.6 | 4622 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:56 | Normal | 508.8 | 510.9 | 521 | 509.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 222 | 222.6 | 223.2 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4858 | 1 | 41.1 | 51697.9 | 4622 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:01 | Normal | 522.5 | 514.7 | 522.9 | 513.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.3 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 6053 | 1 | 41 | 51698.4 | 4622 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:06 | Normal | 528.8 | 509.7 | 525.8 | 517.3 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.3 | 223.2 | 223 | 224.4 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7888 | 1 | 41 | 51699 | 4622 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:11 | Normal | 510.4 | 517.6 | 508.5 | 503 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8547 | 1 | 41.2 | 51699.7 | 4622 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:16 | Normal | 515.9 | 510.8 | 520.8 | 512.3 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8991 | 1 | 41.4 | 51700.4 | 4623 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:21 | Normal | 505.6 | 511 | 523.9 | 517.5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 224 | 224.2 | 225.6 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9819 | 1 | 41.6 | 51701.2 | 4623 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:26 | Normal | 523.8 | 516.8 | 508 | 512.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10613 | 1 | 41.7 | 51702 | 4623 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:31 | Normal | 522.7 | 519.7 | 514.1 | 514.9 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 29 | 28.9 | 29 | 60 | 60 | 60 | 10943 | 1 | 41.8 | 51702.9 | 4623 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:36 | Normal | 509.5 | 509.8 | 523.1 | 502.5 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 224.8 | 225 | 226.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11262 | 1 | 42 | 51703.8 | 4623 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 2.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:41 | Normal | 522.8 | 513.8 | 516.6 | 505 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 33 | 32.9 | 33 | 60 | 60 | 60 | 12412 | 1 | 42.1 | 51704.8 | 4623 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:46 | Normal | 518.8 | 512.8 | 512.4 | 496.9 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 223.8 | 223.2 | 224.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13531 | 1 | 42.3 | 51705.9 | 4623 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:51 | Normal | 498.6 | 508.6 | 510.1 | 491.6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 223 | 222.8 | 223.6 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12603 | 1 | 42.5 | 51707 | 4623 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:56 | Normal | 506.7 | 502.8 | 491.4 | 484.9 | 5.7 | 6 | 5.6 | 6.1 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11347 | 1 | 42.7 | 51708 | 4623 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:01 | Normal | 503.8 | 488.9 | 495 | 496.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7707 | 1 | 42.6 | 51708.8 | 4623 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:06 | Normal | 516.6 | 505.8 | 513.8 | 505.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4 | 220.8 | 221 | 221.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7225 | 1 | 42.6 | 51709.4 | 4623 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:11 | Normal | 508.1 | 506.7 | 492.3 | 512.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5754 | 1 | 42.5 | 51710 | 4623 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:16 | Normal | 502.6 | 506.7 | 520.9 | 493.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 3 | 219.8 | 220.2 | 221 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5245 | 1 | 42.4 | 51710.4 | 4624 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:21 | Normal | 515 | 503.8 | 502.6 | 509.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 219.6 | 220 | 221 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4992 | 1 | 42.2 | 51710.9 | 4624 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:26 | Normal | 519.8 | 497.8 | 505.6 | 493.1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4116 | 1 | 42.1 | 51711.2 | 4624 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:31 | Normal | 482.6 | 493.8 | 516.5 | 502 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 218.4 | 219 | 220.2 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3224 | 1 | 42 | 51711.5 | 4624 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:36 | Normal | 505.4 | 505.7 | 512.7 | 489.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 218.6 | 219 | 220.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3152 | 1 | 41.8 | 51711.8 | 4624 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:41 | Normal | 505.4 | 503.8 | 494.9 | 515.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 219 | 220 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3909 | 1 | 41.7 | 51712.1 | 4624 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:46 | Normal | 509.6 | 503.9 | 483.7 | 496.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 219 | 219.8 | 220.6 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4025 | 1 | 41.5 | 51712.4 | 4624 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:51 | Normal | 503.6 | 502.8 | 517 | 483.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3564 | 1 | 41.5 | 51712.7 | 4624 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:56 | Normal | 516 | 518 | 495.8 | 519.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 218.2 | 219 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2017 | 1 | 41.5 | 51712.9 | 4624 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:01 | Normal | 494.8 | 498.7 | 486.9 | 494.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 6 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2145 | 1 | 41.4 | 51713.1 | 4624 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:06 | Normal | 495.2 | 490.6 | 498 | 507.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1646 | 1 | 41.3 | 51713.3 | 4624 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:11 | Normal | 504.5 | 500.6 | 487.7 | 507.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1439 | 1 | 41.2 | 51713.4 | 4624 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:16 | Normal | 490.9 | 508.9 | 521.7 | 518.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2518 | 1 | 41.1 | 51713.6 | 4625 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:21 | Normal | 520.8 | 505.8 | 511.5 | 520 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 218.6 | 219 | 220 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3390 | 1 | 41 | 51713.8 | 4625 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:26 | Normal | 505 | 499.8 | 506.8 | 511.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3187 | 1 | 41 | 51714.1 | 4625 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:31 | Normal | 492.1 | 499.3 | 504.5 | 496.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.6 | 218 | 219.6 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2041 | 1 | 41 | 51714.3 | 4625 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:36 | Normal | 490.6 | 499.9 | 489.2 | 493.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2018 | 1 | 40.9 | 51714.5 | 4625 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:41 | Normal | 528.8 | 515.9 | 522.6 | 521.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3183 | 1 | 40.9 | 51714.7 | 4625 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:46 | Normal | 496.8 | 491.6 | 495.9 | 504.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2413 | 1 | 40.8 | 51714.9 | 4625 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:51 | Normal | 524.8 | 500.8 | 516.8 | 516.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219 | 218.8 | 220.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3027 | 1 | 40.8 | 51715.1 | 4625 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:56 | Normal | 509.9 | 522.9 | 529.8 | 505.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 218.8 | 219.6 | 220 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4248 | 1 | 40.8 | 51715.4 | 4625 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:01 | Normal | 516.8 | 511.7 | 523.7 | 508.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 3937 | 1 | 40.8 | 51715.8 | 4625 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:06 | Normal | 524.3 | 500.5 | 521.9 | 510.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4821 | 1 | 40.8 | 51716.1 | 4625 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:11 | Normal | 513.2 | 515.7 | 505.4 | 515.1 | 2.8 | 3 | 3 | 3.4 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6074 | 1 | 40.8 | 51716.6 | 4625 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:16 | Normal | 519.7 | 518.7 | 528.4 | 515.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.5 | 220 | 219.8 | 220.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6314 | 1 | 40.9 | 51717.1 | 4626 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:21 | Normal | 520 | 513.9 | 511.3 | 516.8 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7149 | 1 | 41.1 | 51717.7 | 4626 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:26 | Normal | 519 | 510.9 | 512.6 | 510.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7576 | 1 | 41.3 | 51718.3 | 4626 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:31 | Normal | 515.9 | 520.8 | 520.6 | 506.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 20.1 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7360 | 1 | 41.4 | 51718.9 | 4626 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:36 | Normal | 511.3 | 515.6 | 526.8 | 503.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 7686 | 1 | 41.5 | 51719.5 | 4626 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:41 | Normal | 514.9 | 510.7 | 527.1 | 507.5 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 5 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8880 | 1 | 41.6 | 51720.2 | 4626 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:46 | Normal | 502.8 | 504.8 | 517.8 | 515.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 5 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8964 | 1 | 41.7 | 51720.9 | 4626 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:51 | Normal | 512.7 | 511.6 | 514.8 | 509.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10163 | 1 | 41.9 | 51721.8 | 4626 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:56 | Normal | 511.9 | 510.9 | 503 | 499.5 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 220.4 | 221 | 222.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8355 | 1 | 42.1 | 51722.5 | 4626 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:01 | Normal | 508.1 | 499.2 | 509.6 | 503.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 220 | 220.2 | 220.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7270 | 1 | 42 | 51723.2 | 4626 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:06 | Normal | 499.7 | 503.8 | 497.6 | 504.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5279 | 1 | 41.9 | 51723.7 | 4626 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:11 | Normal | 501.2 | 516.8 | 518.5 | 504 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 219.6 | 220 | 220.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4767 | 1 | 41.9 | 51724.1 | 4626 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:16 | Normal | 505.8 | 509.8 | 513.7 | 507.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 220 | 220 | 221.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7495 | 1 | 41.9 | 51724.6 | 4627 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:21 | Normal | 502.3 | 508.7 | 525.6 | 507.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 219.6 | 220 | 221 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6470 | 1 | 41.9 | 51725.2 | 4627 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:26 | Normal | 516.5 | 516.8 | 526.9 | 518.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.5 | 220.2 | 220.6 | 221 | 22 | 21.7 | 22.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7948 | 1 | 41.9 | 51725.8 | 4627 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:31 | Normal | 515 | 517.7 | 529.8 | 510.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 220 | 220.8 | 221 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 9208 | 1 | 42 | 51726.5 | 4627 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:36 | Normal | 515.8 | 513.7 | 523 | 515.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8674 | 1 | 42.1 | 51727.3 | 4627 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:41 | Normal | 512.9 | 502 | 517.8 | 506.4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 5 | 220 | 220.4 | 221.4 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 60 | 60 | 60 | 8615 | 1 | 42.2 | 51728 | 4627 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:46 | Normal | 512.5 | 502.5 | 504.9 | 508.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.7 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7758 | 1 | 42.2 | 51728.7 | 4627 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:51 | Normal | 512 | 498.6 | 504.7 | 508.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6300 | 1 | 42.2 | 51729.3 | 4627 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:56 | Normal | 513.7 | 497.7 | 495.8 | 513.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4938 | 1 | 42.1 | 51729.8 | 4627 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:01 | Normal | 511.8 | 501.8 | 491.8 | 498.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4340 | 1 | 42 | 51730.1 | 4627 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:06 | Normal | 505.6 | 493.9 | 518.7 | 496.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 218.2 | 218 | 219.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3582 | 1 | 41.9 | 51730.5 | 4627 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:11 | Normal | 478.8 | 494.7 | 509.8 | 497.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 217.6 | 218 | 218.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2358 | 1 | 41.8 | 51730.7 | 4627 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:16 | Normal | 476.5 | 486.3 | 504.6 | 501.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 217 | 218 | 218.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2111 | 1 | 41.6 | 51730.9 | 4628 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:21 | Normal | 511 | 497.7 | 524.4 | 500.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 217.8 | 217.8 | 218.4 | 9.1 | 9 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3287 | 1 | 41.5 | 51731.1 | 4628 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:26 | Normal | 512.7 | 503.7 | 496.3 | 512.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 11.1 | 10.9 | 11 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3997 | 1 | 41.5 | 51731.4 | 4628 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:31 | Normal | 507.8 | 506.8 | 521.7 | 492.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3384 | 1 | 41.4 | 51731.7 | 4628 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:36 | Normal | 498.6 | 475.3 | 508.4 | 500 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 6.1 | 6 | 6 | 60.01 | 60 | 60 | 2200 | 1 | 41.4 | 51732 | 4628 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:41 | Normal | 512.5 | 502.8 | 498.8 | 494.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 217.4 | 217 | 218.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1971 | 1 | 41.3 | 51732.1 | 4628 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:46 | Normal | 423.9 | 490.9 | 496.8 | 493.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217 | 217.2 | 217.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 720 | 1 | 41.3 | 51732.2 | 4628 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:51 | Normal | 429 | 502 | 511.5 | 473.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 216.8 | 216.8 | 218.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 815 | 1 | 41.2 | 51732.3 | 4628 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:56 | Normal | 398.4 | 479.5 | 503.7 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.4 | 216.6 | 217.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 526 | 1 | 41.1 | 51732.4 | 4628 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:01 | Normal | 199.7 | 363 | 372.8 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 165 | 1 | 41 | 51732.4 | 4628 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:06 | Normal | 200.3 | 388.2 | 200 | 433.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 67 | 1 | 40.9 | 51732.4 | 4628 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:11 | Normal | 199.7 | 225.7 | 199.3 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4 | 1 | 40.9 | 51732.4 | 4628 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:16 | Normal | 199.7 | 442.6 | 253.9 | 440.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 279 | 1 | 40.8 | 51732.4 | 4629 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:21 | Normal | 199.7 | 394.6 | 218.9 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.2 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 102 | 1 | 40.7 | 51732.4 | 4629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:26 | Normal | 199.9 | 401.9 | 201.4 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 97 | 1 | 40.7 | 51732.4 | 4629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:31 | Normal | 200 | 443.9 | 202.2 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 102 | 1 | 40.7 | 51732.4 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:36 | Normal | 200.6 | 402 | 199.9 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 46 | 1 | 40.6 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:41 | Normal | 188.5 | 167.6 | 209.7 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 40.7 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:46 | Normal | 200 | 207.8 | 199.5 | 356.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16 | 1 | 40.6 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:51 | Normal | 199.1 | 214.5 | 199.1 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 40.6 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:56 | Normal | 201.2 | 199.6 | 200.6 | 367.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 40.5 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:01 | Normal | 166.2 | 235.1 | 159.6 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 40.5 | 51732.5 | 4629 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:06 | Normal | 184.8 | 181.5 | 167.8 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.5 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:11 | Normal | 180.2 | 229 | 196.9 | 439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 40.4 | 51732.5 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:16 | Normal | 210.8 | 271.2 | 232.2 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 40.4 | 51732.5 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:21 | Normal | 206.7 | 216.1 | 178.7 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.2 | 220 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 40.4 | 51732.5 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:26 | Normal | 200.1 | 197.5 | 202 | 360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 51732.5 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:31 | Normal | 201.3 | 194.4 | 203.3 | 324.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.4 | 51732.5 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0