## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:16 | Fault | 420.9 | 422.1 | 421.2 | 421.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:21 | Fault | 445.6 | 446.9 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:26 | Fault | 474.1 | 481.6 | 480.9 | 480.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:31 | Fault | 480.6 | 488.6 | 487.9 | 487.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:36 | Fault | 479.4 | 487.5 | 486.9 | 486.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:41 | Fault | 492.3 | 500.9 | 500.1 | 499.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:46 | Fault | 499.4 | 507.9 | 507 | 506.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:51 | Fault | 499.3 | 507.6 | 506.8 | 506.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:56 | Fault | 498 | 506.1 | 505.3 | 504.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:01 | Fault | 496.7 | 504.6 | 503.8 | 503.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:06 | Fault | 493.4 | 501.2 | 500.4 | 500 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:11 | Fault | 489.4 | 496.7 | 495.8 | 495.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:16 | Fault | 486.9 | 493.7 | 492.7 | 492.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:21 | Fault | 487 | 493.6 | 492.7 | 492.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:26 | Fault | 490.9 | 497.6 | 496.7 | 496.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:31 | Fault | 495.9 | 502.7 | 502 | 501.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:36 | Fault | 501.2 | 508.1 | 507.3 | 506.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:41 | Fault | 504.7 | 511.5 | 510.6 | 510.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:46 | Fault | 507.9 | 514.7 | 514.3 | 513.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:51 | Fault | 506.4 | 513 | 512.3 | 511.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:56 | Fault | 505.2 | 511.8 | 511.1 | 510.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:01 | Fault | 507 | 513.6 | 513 | 512.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:06 | Wait | 512.3 | 519.2 | 518.6 | 518 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:11 | Normal | 327.7 | 479.2 | 507.6 | 456.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 220 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 73 | 1 | 36.8 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:16 | Normal | 281.4 | 485.1 | 483.8 | 426.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 156 | 1 | 37.6 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:21 | Normal | 464.1 | 449.5 | 511.6 | 284.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 205 | 1 | 38.3 | 110916.5 | 10713 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:26 | Normal | 467.1 | 502.3 | 517.6 | 335.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 256 | 1 | 38.6 | 110916.5 | 10713 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:31 | Normal | 442 | 497.2 | 485.7 | 380.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 344 | 1 | 39 | 110916.5 | 10713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:36 | Normal | 473.8 | 505.1 | 515.2 | 455.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 419 | 1 | 39.3 | 110916.6 | 10714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:41 | Normal | 502 | 502.1 | 513 | 480.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 482 | 1 | 39.8 | 110916.6 | 10714 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:46 | Normal | 496.9 | 503.2 | 507.4 | 455.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 221 | 219.4 | 219.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 609 | 1 | 40.1 | 110916.7 | 10714 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:51 | Normal | 482.1 | 512.4 | 520.7 | 493.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 220 | 219 | 218.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 701 | 1 | 40.1 | 110916.7 | 10714 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:56 | Normal | 461 | 511.4 | 478.5 | 494 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 768 | 1 | 40.3 | 110916.8 | 10714 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:01 | Normal | 486.8 | 487.6 | 535.1 | 506.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 219 | 219 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 798 | 1 | 40.5 | 110916.8 | 10714 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:06 | Normal | 478 | 514.3 | 501.6 | 492.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 218.8 | 219 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 853 | 1 | 40.6 | 110916.9 | 10714 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:11 | Normal | 476.1 | 492.3 | 513.6 | 514.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 218.8 | 219 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 841 | 1 | 40.8 | 110917 | 10714 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:16 | Normal | 485.6 | 487.2 | 481.5 | 483.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 218.6 | 218.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 802 | 1 | 40.9 | 110917 | 10714 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:21 | Normal | 494.1 | 464.2 | 503.6 | 489.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 218.6 | 218.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 760 | 1 | 41.1 | 110917.1 | 10714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:26 | Normal | 456.9 | 495.2 | 494.7 | 481.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 744 | 1 | 41.3 | 110917.2 | 10714 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:31 | Normal | 478 | 490.2 | 483.8 | 488.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 840 | 1 | 41.5 | 110917.2 | 10714 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:36 | Normal | 489.4 | 483.2 | 490.8 | 494.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 220 | 218.8 | 218.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 995 | 1 | 41.7 | 110917.3 | 10715 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:41 | Normal | 510 | 524.3 | 504.8 | 511 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1139 | 1 | 41.9 | 110917.4 | 10715 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:46 | Normal | 501 | 499.4 | 498.6 | 495.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 219 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1266 | 1 | 42 | 110917.5 | 10715 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:51 | Normal | 515 | 510.2 | 488.8 | 498 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.4 | 219.4 | 218.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1396 | 1 | 42.2 | 110917.6 | 10715 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:56 | Normal | 532.7 | 496.4 | 513.9 | 501 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220 | 218.8 | 218.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1623 | 1 | 42.4 | 110917.7 | 10715 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:01 | Normal | 535.9 | 507.1 | 507.2 | 497.9 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1936 | 1 | 42.6 | 110917.9 | 10715 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:06 | Normal | 514.1 | 513.8 | 529.6 | 505.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2267 | 1 | 42.9 | 110918.1 | 10715 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:11 | Normal | 532.9 | 526.2 | 506.5 | 512.7 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 220.8 | 219.4 | 219 | 7 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2568 | 1 | 43.2 | 110918.3 | 10715 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:16 | Normal | 512.9 | 527.2 | 511.5 | 504.7 | 0.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 221.4 | 220 | 219.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3545 | 1 | 43.6 | 110918.5 | 10715 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:21 | Normal | 517.8 | 531.1 | 521.5 | 510.7 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 221.4 | 220 | 219.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4125 | 1 | 43.9 | 110918.8 | 10715 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:26 | Normal | 517.9 | 528.1 | 524.7 | 505.8 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 221.6 | 220 | 219.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3918 | 1 | 44.4 | 110919.2 | 10715 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:31 | Normal | 509.9 | 525.3 | 521.8 | 513.1 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 221.8 | 220.4 | 219.8 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4495 | 1 | 45 | 110919.5 | 10715 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:36 | Normal | 531 | 529.2 | 529.5 | 506.7 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 221.8 | 220.6 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4863 | 1 | 45.5 | 110919.9 | 10716 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:41 | Normal | 516.3 | 534 | 535.2 | 515.4 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5713 | 1 | 46.1 | 110920.4 | 10716 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:46 | Normal | 536 | 529.3 | 533 | 506.1 | 1.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5968 | 1 | 46.8 | 110920.8 | 10716 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:51 | Normal | 529.8 | 531.1 | 528.9 | 513.1 | 2.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9312 | 1 | 47.6 | 110921.5 | 10716 | 2.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:56 | Normal | 521.2 | 522.4 | 524.8 | 520 | 4 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 225 | 224 | 224 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 14306 | 1 | 48.3 | 110922.4 | 10716 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:01 | Normal | 508.3 | 513.3 | 514.6 | 506.8 | 5.2 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 224.8 | 224 | 224.2 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 17371 | 1 | 38.1 | 110924 | 10716 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:06 | Normal | 502.7 | 506.2 | 504.1 | 492.3 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 223.4 | 222.8 | 221.4 | 25 | 25 | 24.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9264 | 1 | 37.2 | 110925 | 10716 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:11 | Normal | 507.4 | 501.2 | 509.4 | 481.4 | 2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 222.4 | 221.6 | 220.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7078 | 1 | 43.8 | 110925.7 | 10716 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:16 | Normal | 507.8 | 508.3 | 508.9 | 500.1 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 222.4 | 221.6 | 221.2 | 21.1 | 21 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7685 | 1 | 47 | 110926.2 | 10716 | 2.1 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:21 | Normal | 512.1 | 505.3 | 504.4 | 489.5 | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 223 | 221.8 | 221.2 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6854 | 1 | 48.9 | 110926.9 | 10716 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:26 | Normal | 513 | 510.2 | 518.1 | 491.2 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 222.8 | 222 | 221.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7860 | 1 | 45.8 | 110927.5 | 10716 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:31 | Normal | 498.9 | 513.2 | 496.3 | 494.6 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4948 | 1 | 48.4 | 110928.1 | 10716 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:36 | Normal | 496 | 510.3 | 509.7 | 496.9 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 221.4 | 219.8 | 219.6 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4299 | 1 | 50 | 110928.4 | 10717 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:41 | Normal | 493.9 | 503.4 | 504.7 | 486.9 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3507 | 1 | 47.8 | 110928.8 | 10717 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:46 | Normal | 502 | 506.3 | 509.9 | 471.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 220.8 | 219.2 | 219 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2377 | 1 | 49.6 | 110929 | 10717 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:51 | Normal | 504 | 514.2 | 500 | 495.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 221 | 219.2 | 219.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2817 | 1 | 46.4 | 110929.2 | 10717 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:56 | Normal | 502.9 | 506.3 | 510.2 | 507.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 221.8 | 220.2 | 220.2 | 12 | 12 | 11.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4378 | 1 | 48.7 | 110929.5 | 10717 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:01 | Normal | 512.9 | 524.3 | 509.7 | 511.8 | 1.4 | 3 | 3.2 | 3 | 222 | 220.4 | 220.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5436 | 1 | 49.8 | 110929.9 | 10717 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:06 | Normal | 522.1 | 519.3 | 509.7 | 499.8 | 1.9 | 4 | 4.1 | 4 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 19.1 | 19 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6996 | 1 | 47.2 | 110930.4 | 10717 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:11 | Normal | 505.8 | 517.1 | 522.5 | 506.7 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7577 | 1 | 49.5 | 110931 | 10717 | 2 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:16 | Normal | 517.1 | 514.3 | 509.4 | 496.5 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7985 | 1 | 46.8 | 110931.7 | 10717 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:21 | Normal | 506.9 | 511.3 | 511.8 | 506 | 2.5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 223.2 | 222 | 221.6 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8736 | 1 | 49.5 | 110932.4 | 10717 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:26 | Normal | 505.2 | 518.4 | 509.8 | 497.9 | 2.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 223.2 | 222.6 | 222 | 25.3 | 25.3 | 25 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9349 | 1 | 47.3 | 110933.2 | 10717 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:31 | Normal | 513.1 | 507.3 | 504.1 | 503.3 | 2.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 224.2 | 223 | 222.4 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9606 | 1 | 50 | 110933.9 | 10717 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:36 | Normal | 504 | 510.3 | 512.3 | 494.5 | 2.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9884 | 1 | 48.2 | 110934.8 | 10718 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:41 | Normal | 501 | 503.4 | 501.3 | 495.6 | 3.1 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 224.4 | 224.4 | 223.8 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11056 | 1 | 45 | 110935.6 | 10718 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:46 | Normal | 498 | 503.3 | 508 | 495.1 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7 | 222 | 221.2 | 220.8 | 32 | 32 | 31.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 11938 | 1 | 49.3 | 110936.6 | 10718 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:51 | Normal | 493.9 | 500.3 | 497.8 | 487.9 | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 221.2 | 221 | 220.8 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11164 | 1 | 47.5 | 110937.6 | 10718 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:56 | Normal | 503.8 | 509.1 | 501.3 | 490.4 | 2.9 | 6 | 6 | 5.8 | 221.6 | 220 | 220.2 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9862 | 1 | 47.5 | 110938.4 | 10718 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:01 | Normal | 485.9 | 496.2 | 492.3 | 485.5 | 2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6853 | 1 | 49 | 110939.1 | 10718 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:06 | Normal | 496 | 496.3 | 493.5 | 486.6 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 219.8 | 218.8 | 218.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6422 | 1 | 47.1 | 110939.7 | 10718 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:11 | Normal | 492 | 501.4 | 503.1 | 496.3 | 1.3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5106 | 1 | 50 | 110940.1 | 10718 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:16 | Normal | 495.2 | 497.4 | 507.4 | 495.7 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 219.6 | 218.6 | 218 | 13.1 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4697 | 1 | 48.6 | 110940.5 | 10718 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:21 | Normal | 484.1 | 500.5 | 502.1 | 494.3 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 219 | 217.8 | 217.6 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4452 | 1 | 45.9 | 110940.9 | 10718 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:26 | Normal | 489.9 | 515.1 | 494.4 | 486.7 | 0.9 | 2 | 2.2 | 2 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 10 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3662 | 1 | 49.4 | 110941.3 | 10718 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:31 | Normal | 490 | 493.3 | 505.8 | 502.9 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 218.6 | 217.4 | 216.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2864 | 1 | 47.1 | 110941.5 | 10718 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:36 | Normal | 505.8 | 505.2 | 492.9 | 490.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2815 | 1 | 49.6 | 110941.8 | 10719 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:41 | Normal | 512.1 | 502.4 | 500.8 | 472 | 0.8 | 2 | 2 | 1.9 | 218.6 | 217.2 | 217 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3478 | 1 | 47.3 | 110942 | 10719 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:46 | Normal | 503.1 | 504.7 | 505 | 497.5 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 218.8 | 217.6 | 217 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3562 | 1 | 49.6 | 110942.3 | 10719 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:51 | Normal | 493.9 | 518.2 | 510.6 | 496.2 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3136 | 1 | 47.1 | 110942.6 | 10719 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:56 | Normal | 498.9 | 501.3 | 501.4 | 493.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 218 | 216.6 | 216.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1786 | 1 | 49.4 | 110942.8 | 10719 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:01 | Normal | 501.9 | 480.1 | 485.5 | 490.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 217.8 | 216.8 | 216.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1903 | 1 | 46.4 | 110942.9 | 10719 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:06 | Normal | 490.2 | 497.2 | 494.6 | 501.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 4 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1439 | 1 | 49 | 110943.1 | 10719 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:11 | Normal | 497.6 | 494.9 | 497.4 | 483.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 217.4 | 217 | 216.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1278 | 1 | 47.2 | 110943.2 | 10719 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:16 | Normal | 504.1 | 500.4 | 495.9 | 499.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 218 | 217 | 216.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2257 | 1 | 48.2 | 110943.3 | 10719 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:21 | Normal | 523.9 | 519.2 | 492.5 | 508.6 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 218 | 217 | 216.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3034 | 1 | 49.6 | 110943.6 | 10719 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:26 | Normal | 505.9 | 500.3 | 516.8 | 501 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2756 | 1 | 46.2 | 110943.8 | 10719 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:31 | Normal | 492.1 | 513.2 | 491.4 | 487.6 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 218 | 216.6 | 216.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1765 | 1 | 48.8 | 110944 | 10719 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:36 | Normal | 505.9 | 494.3 | 492.6 | 473.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 217.4 | 216.4 | 216 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1769 | 1 | 49.9 | 110944.1 | 10720 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:41 | Normal | 499.8 | 510.2 | 507.8 | 504.9 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2843 | 1 | 47.4 | 110944.3 | 10720 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:46 | Normal | 502.9 | 492.2 | 493.5 | 503.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 218 | 216.6 | 216.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2145 | 1 | 49.2 | 110944.5 | 10720 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:51 | Normal | 508 | 521.3 | 516.3 | 490.4 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 2724 | 1 | 50 | 110944.7 | 10720 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:56 | Normal | 518.8 | 525.1 | 513.8 | 501.9 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 218 | 217.2 | 216.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3812 | 1 | 47.6 | 110945 | 10720 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:01 | Normal | 505 | 508.5 | 507.8 | 502 | 0.8 | 2 | 2 | 1.9 | 218.2 | 217.4 | 217.2 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60 | 60 | 3575 | 1 | 49.1 | 110945.3 | 10720 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:06 | Normal | 521 | 518.2 | 516.2 | 509.6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 219 | 218 | 217 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4417 | 1 | 49.9 | 110945.6 | 10720 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:11 | Normal | 522 | 521.4 | 513.8 | 512.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 219.2 | 218.4 | 218 | 15.1 | 15.1 | 15 | 60 | 59.99 | 60 | 5443 | 1 | 47.3 | 110946 | 10720 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:16 | Normal | 514.8 | 516.1 | 523.5 | 499.7 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 219 | 218.4 | 217.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5630 | 1 | 49.1 | 110946.5 | 10720 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:21 | Normal | 519.7 | 524.9 | 513.6 | 504.7 | 1.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 219.6 | 218.6 | 218 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6352 | 1 | 47.6 | 110947 | 10720 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:26 | Normal | 511.8 | 516.2 | 520.4 | 507.7 | 1.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 219.8 | 219 | 218.8 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6685 | 1 | 48.2 | 110947.5 | 10720 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:31 | Normal | 520 | 520.3 | 521.8 | 502 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 220.2 | 219.2 | 219.4 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6395 | 1 | 50 | 110948.1 | 10720 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:36 | Normal | 518.4 | 520.2 | 514.2 | 505.3 | 1.8 | 4 | 4.1 | 4 | 220.2 | 219 | 219.2 | 19 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6883 | 1 | 48 | 110948.6 | 10721 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:41 | Normal | 518.9 | 516.2 | 519.7 | 509.9 | 2.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7976 | 1 | 48.2 | 110949.2 | 10721 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:46 | Normal | 513.9 | 513.2 | 515.7 | 501.9 | 2.1 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 221 | 220.2 | 219.6 | 22.1 | 22 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8040 | 1 | 48.5 | 110949.9 | 10721 | 2.2 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:51 | Normal | 510.1 | 509.3 | 507.8 | 499 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 220.2 | 219.4 | 219 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8894 | 1 | 45.2 | 110950.6 | 10721 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:56 | Normal | 503 | 505.3 | 501.5 | 502.6 | 2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 219.8 | 219 | 218.8 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7397 | 1 | 49.1 | 110951.3 | 10721 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:01 | Normal | 501 | 512.2 | 516.4 | 491.7 | 1.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 219.2 | 219 | 218.2 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6476 | 1 | 46.7 | 110951.9 | 10721 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:06 | Normal | 494.9 | 501.2 | 510.5 | 489.7 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4684 | 1 | 49.6 | 110952.4 | 10721 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:11 | Normal | 508.2 | 507.7 | 510.8 | 496.7 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 219 | 218 | 217.8 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4396 | 1 | 47.3 | 110952.7 | 10721 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:16 | Normal | 508.9 | 518.2 | 501.7 | 494 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 219.4 | 218.6 | 218 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6640 | 1 | 49.7 | 110953.2 | 10721 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:21 | Normal | 501.1 | 505.3 | 511.7 | 498.9 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 219.4 | 218.8 | 218 | 16.1 | 16.1 | 16 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5812 | 1 | 47.5 | 110953.7 | 10721 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:26 | Normal | 504 | 519.3 | 509.4 | 501.7 | 1.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7125 | 1 | 49.8 | 110954.2 | 10721 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:31 | Normal | 514.1 | 511.4 | 505.4 | 497.5 | 2.1 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 219.8 | 219 | 218.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8186 | 1 | 47.8 | 110954.9 | 10721 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:36 | Normal | 519.2 | 516.2 | 504 | 494.2 | 2 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 219.6 | 219 | 218.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7769 | 1 | 48.1 | 110955.6 | 10722 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:41 | Normal | 524.8 | 515.1 | 510.6 | 489.8 | 1.8 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 20.9 | 21 | 20.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7661 | 1 | 48.7 | 110956.2 | 10722 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:46 | Normal | 516.4 | 514.9 | 517 | 507.2 | 1.6 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 21.1 | 21.2 | 21 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7345 | 1 | 45.9 | 110956.8 | 10722 | 1.7 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:51 | Normal | 517.8 | 513.2 | 498.5 | 501.6 | 1.3 | 3 | 3.5 | 3.2 | 219 | 217.8 | 216.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5581 | 1 | 49.4 | 110957.4 | 10722 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:56 | Normal | 502.9 | 502.2 | 516.6 | 500.6 | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 218 | 217.6 | 216.8 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4456 | 1 | 47.5 | 110957.8 | 10722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:01 | Normal | 497.1 | 523.3 | 500.6 | 498.9 | 1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 217.8 | 217.2 | 216.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3847 | 1 | 49.6 | 110958.1 | 10722 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:06 | Normal | 496 | 493.2 | 486.7 | 494.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3171 | 1 | 48.4 | 110958.4 | 10722 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:11 | Normal | 502.1 | 487.2 | 482.6 | 477.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 216.8 | 216 | 215.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2087 | 1 | 46.2 | 110958.6 | 10722 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:16 | Normal | 506 | 503.2 | 488.9 | 506 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 217.2 | 216 | 216 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1934 | 1 | 48.6 | 110958.8 | 10722 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:21 | Normal | 502.7 | 506.3 | 516.4 | 505.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 217 | 216.4 | 215.8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2939 | 1 | 49.4 | 110959 | 10722 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:26 | Normal | 519.1 | 504.2 | 488.5 | 496.8 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 217.8 | 216.8 | 216.2 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3547 | 1 | 48.1 | 110959.3 | 10722 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:31 | Normal | 497.1 | 491.4 | 502.1 | 477.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 217.4 | 216.2 | 215.8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2970 | 1 | 49.8 | 110959.6 | 10722 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:36 | Normal | 516 | 461.4 | 504.2 | 494.4 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 217 | 216 | 215.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1915 | 1 | 47.2 | 110959.7 | 10723 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:41 | Normal | 478.8 | 491.4 | 498.5 | 468.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 217.2 | 216.2 | 215.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1687 | 1 | 49.3 | 110959.9 | 10723 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:46 | Normal | 493.1 | 489.2 | 488.6 | 473.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 651 | 1 | 45.5 | 110960 | 10723 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:51 | Normal | 466.9 | 485.2 | 510.7 | 454.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 216.4 | 216.4 | 215.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 770 | 1 | 48.5 | 110960 | 10723 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:56 | Normal | 421 | 501.1 | 476.6 | 447.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 215.4 | 215.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 470 | 1 | 49.8 | 110960.1 | 10723 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:01 | Normal | 200 | 445.2 | 375.1 | 281.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217 | 216.2 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 122 | 1 | 46.7 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:06 | Normal | 219.8 | 409.4 | 429.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 52 | 1 | 48.8 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:11 | Normal | 172.5 | 257.2 | 201.3 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2 | 1 | 49.7 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:16 | Normal | 202.2 | 478.2 | 374.8 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.6 | 216 | 216 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 199 | 1 | 45.5 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:21 | Normal | 199.1 | 436.3 | 200.2 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 215.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 46 | 1 | 48.2 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:26 | Normal | 204.1 | 433.2 | 214.7 | 205.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 215.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 44 | 1 | 49.2 | 110960.1 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:31 | Normal | 201.5 | 463.3 | 219.9 | 207.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 51 | 1 | 49.8 | 110960.2 | 10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:36 | Normal | 228.5 | 430.1 | 203.3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.2 | 215.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 4 | 1 | 48.4 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:41 | Normal | 216.6 | 283.6 | 180.2 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.4 | 215.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 47.6 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:46 | Normal | 236 | 406.3 | 199.6 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 215.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 8 | 1 | 48.9 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:51 | Normal | 192.9 | 437 | 199.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.6 | 215.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7 | 1 | 49.5 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:56 | Normal | 182.3 | 314.4 | 202.1 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 49.8 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:01 | Normal | 176 | 238.6 | 187.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 216.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 46.8 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:06 | Normal | 201.3 | 163.6 | 172.1 | 180.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.7 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:11 | Normal | 215.4 | 257 | 231.3 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 48.9 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:16 | Normal | 188.7 | 213 | 233.2 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 49.4 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:21 | Normal | 195.8 | 198.1 | 215.4 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 49.8 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:26 | Normal | 195.9 | 205.7 | 215.7 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.4 | 216.2 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.9 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:31 | Normal | 197.2 | 196.2 | 203.5 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 50 | 110960.2 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:36 | Normal | 200.9 | 200.4 | 200.9 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.6 | 215.6 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 46.2 | 110960.2 | 10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0