## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-17 04:46 | Wait | 523.1 | 522.1 | 523 | 522 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 18.8 | 14532.1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 04:51 | Normal | 535 | 542.1 | 526.8 | 527.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 19.5 | 14532.1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 04:57 | Normal | 515.5 | 544.3 | 511.8 | 514.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 35 | 1 | 20.1 | 14532.1 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:01 | Normal | 506.1 | 524.9 | 514.8 | 501.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 232.6 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 193 | 1 | 20.3 | 14532.1 | 741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:06 | Normal | 517.9 | 543.1 | 554.8 | 525.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231 | 233 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 411 | 1 | 20.5 | 14532.1 | 741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:11 | Normal | 543.1 | 552.8 | 508.8 | 509 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 232.2 | 232 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 633 | 1 | 20.7 | 14532.2 | 741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:16 | Normal | 539.4 | 523.9 | 540.7 | 512.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 232 | 232.6 | 232.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 796 | 1 | 20.8 | 14532.2 | 741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:21 | Normal | 556.2 | 553.9 | 498.8 | 542 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 948 | 1 | 21 | 14532.3 | 741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:26 | Normal | 535.7 | 551.3 | 536.5 | 535.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 231.6 | 232.6 | 231.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60 | 1077 | 1 | 21.1 | 14532.4 | 742 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:31 | Normal | 546.2 | 579.1 | 546.8 | 557.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1174 | 1 | 21.3 | 14532.5 | 742 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:36 | Normal | 547.7 | 581.3 | 558.9 | 553.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1201 | 1 | 21.4 | 14532.6 | 742 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:41 | Normal | 550.2 | 557.9 | 536.1 | 533.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.6 | 231.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1213 | 1 | 21.6 | 14532.7 | 742 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:46 | Normal | 574.3 | 595.1 | 559.3 | 557.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 231 | 232.2 | 231.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1696 | 1 | 21.8 | 14532.8 | 742 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:51 | Normal | 539.2 | 546.1 | 568.7 | 550.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 231.8 | 232.4 | 231.4 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2411 | 1 | 22 | 14533 | 742 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 05:56 | Normal | 545.2 | 496.9 | 563.4 | 537.7 | 1.8 | 3 | 1.9 | 2.1 | 231.6 | 232 | 232.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3612 | 1 | 22.5 | 14533.2 | 742 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:01 | Normal | 518.2 | 474 | 572 | 568 | 2.5 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 231.6 | 232 | 231.2 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4528 | 1 | 23.1 | 14533.6 | 742 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:06 | Normal | 535 | 474 | 569.8 | 577 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 231.4 | 232.4 | 232 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5284 | 1 | 24.4 | 14534 | 742 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:11 | Normal | 527.3 | 473 | 568 | 563.3 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 3.1 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6718 | 1 | 25.7 | 14534.5 | 742 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:16 | Normal | 562.5 | 473.1 | 574.3 | 558.6 | 7.1 | 6.1 | 3.2 | 3.6 | 231.4 | 232.8 | 231.4 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9563 | 1 | 26.9 | 14535.2 | 742 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:21 | Normal | 561.1 | 492.9 | 561.3 | 561.4 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 231.8 | 233.2 | 232 | 22.9 | 23 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8869 | 1 | 27.9 | 14536 | 742 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:26 | Normal | 559.1 | 493.9 | 573.2 | 571.5 | 8.3 | 7.3 | 4.1 | 4.5 | 232 | 233.4 | 232.2 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11787 | 1 | 28.9 | 14536.9 | 743 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:31 | Normal | 567.2 | 542.1 | 564.2 | 566.5 | 8.7 | 7.4 | 4.7 | 5 | 232 | 233 | 232.2 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12928 | 1 | 30.6 | 14537.9 | 743 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:36 | Normal | 556.1 | 534.9 | 563.7 | 563.7 | 9.3 | 7.9 | 5.2 | 5.5 | 232.2 | 233.2 | 232.8 | 36 | 36 | 36 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13915 | 1 | 31.8 | 14539 | 743 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:41 | Normal | 565.3 | 537.2 | 558.6 | 561.9 | 9.7 | 8.9 | 5.7 | 6 | 232.6 | 234 | 233 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 15158 | 1 | 33 | 14540.2 | 743 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 3 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:46 | Normal | 558.6 | 510.1 | 567 | 566.9 | 10.3 | 9.9 | 6.2 | 6.4 | 232.4 | 233.2 | 233.6 | 42.3 | 42 | 42.1 | 60 | 59.99 | 60 | 16221 | 1 | 33.9 | 14541.5 | 743 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:51 | Normal | 551.8 | 499.2 | 569.6 | 563.9 | 11 | 10.6 | 6.8 | 6.8 | 233 | 233.2 | 232.8 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17158 | 1 | 34.7 | 14542.9 | 743 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 06:56 | Normal | 558.1 | 529.9 | 562.6 | 563.1 | 11.3 | 10.8 | 7.3 | 7.5 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 47.4 | 47.4 | 47.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 18740 | 1 | 35.4 | 14544.4 | 743 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:01 | Normal | 553 | 545.7 | 566.5 | 567.8 | 12 | 11.1 | 7.7 | 7.9 | 233.4 | 234 | 234 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19738 | 1 | 36.4 | 14546 | 743 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:06 | Normal | 550.2 | 547.9 | 560.5 | 566.7 | 12.5 | 11.8 | 8.3 | 8.5 | 233.8 | 234.2 | 233.2 | 52.7 | 52.7 | 52.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 20859 | 1 | 37.1 | 14547.7 | 743 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3 | 4 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:11 | Normal | 550 | 542.9 | 558.4 | 566.5 | 13 | 12.1 | 8.6 | 8.8 | 233.4 | 233.8 | 233.2 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21397 | 1 | 37.8 | 14549.5 | 743 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:16 | Normal | 553.1 | 546.8 | 565.7 | 564 | 13.3 | 12.9 | 9 | 9.3 | 233.2 | 234.6 | 233.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 22625 | 1 | 37.1 | 14550.8 | 743 | 4.1 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:21 | Normal | 555.5 | 559.2 | 559.8 | 564.2 | 14 | 13.5 | 9.9 | 10.1 | 234.4 | 233.8 | 234.4 | 61.1 | 61 | 61 | 60.04 | 60 | 60.02 | 24167 | 1 | 37.8 | 14552.8 | 743 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:26 | Normal | 549.4 | 542.9 | 555.8 | 562.2 | 14.6 | 14.5 | 10.3 | 10.4 | 233.8 | 235 | 234 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25073 | 1 | 38.8 | 14554.8 | 744 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:31 | Normal | 542.2 | 549 | 558.6 | 561.8 | 15.1 | 14.9 | 10.8 | 11.1 | 234 | 234.2 | 233.6 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 60 | 60 | 60 | 26064 | 1 | 39.7 | 14557 | 744 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:36 | Normal | 543.7 | 542 | 546.8 | 550.3 | 15.3 | 15.4 | 11.3 | 11.2 | 233.8 | 234.2 | 233.8 | 68.3 | 68.1 | 68.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 26935 | 1 | 40.6 | 14559.2 | 744 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:41 | Normal | 541.2 | 544.9 | 556.7 | 553.1 | 16 | 15.8 | 11.6 | 12 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28105 | 1 | 41.2 | 14561.4 | 744 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:46 | Normal | 538.2 | 544.9 | 546 | 558.1 | 16.5 | 16.2 | 12.5 | 12.4 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 72.9 | 72.6 | 72.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 29027 | 1 | 42 | 14563.8 | 744 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:51 | Normal | 534.3 | 536 | 547.1 | 556.4 | 17 | 16.9 | 12.9 | 12.8 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 75 | 74.7 | 75 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 29950 | 1 | 42.6 | 14566.3 | 744 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 07:56 | Normal | 528.4 | 535.1 | 544.9 | 548.3 | 17.5 | 17.3 | 13.4 | 13.5 | 234 | 233.2 | 234.6 | 76.9 | 76.7 | 76.7 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 30727 | 1 | 43.7 | 14568.8 | 744 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:01 | Normal | 534.5 | 532.3 | 544.1 | 548.4 | 17.7 | 17.6 | 13.8 | 14 | 234.4 | 234.6 | 234.8 | 79 | 78.7 | 78.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 31588 | 1 | 44.7 | 14571.4 | 744 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:06 | Normal | 529.3 | 529 | 539 | 549.3 | 18.3 | 18.2 | 14.5 | 14.3 | 233.6 | 234.4 | 234.6 | 81 | 80.9 | 80.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 32401 | 1 | 45.5 | 14574.1 | 744 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 5.7 | 6 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:11 | Normal | 533.1 | 527.6 | 540.1 | 541.3 | 18.6 | 18.6 | 14.8 | 15 | 235 | 233.6 | 234.8 | 83.3 | 83.1 | 83.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 33216 | 1 | 46.4 | 14576.8 | 744 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:16 | Normal | 532.1 | 527.9 | 532.1 | 541.3 | 19.1 | 18.8 | 15.5 | 15.6 | 233.8 | 233.8 | 234.6 | 85 | 84.8 | 84.7 | 60 | 60 | 60 | 33971 | 1 | 47.1 | 14579.6 | 744 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:21 | Normal | 524.5 | 528.2 | 541.7 | 532.9 | 19.6 | 19.3 | 15.7 | 16.1 | 234.4 | 234 | 234.2 | 86.7 | 86.5 | 86.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34652 | 1 | 47.8 | 14582.5 | 744 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:26 | Normal | 525.2 | 521.8 | 541 | 532.4 | 19.8 | 20 | 16 | 16.3 | 233.4 | 233.4 | 234.2 | 88.6 | 88.2 | 88.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 35351 | 1 | 48.6 | 14585.4 | 745 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:31 | Normal | 512.4 | 523.2 | 540.6 | 533.2 | 20.5 | 20.1 | 16.5 | 16.7 | 234.6 | 234.2 | 235 | 90.2 | 89.9 | 89.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 36132 | 1 | 49.4 | 14588.4 | 745 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:36 | Normal | 517.2 | 517.5 | 529.4 | 527.4 | 21 | 20.6 | 17.2 | 17.3 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 92.4 | 91.7 | 92 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36797 | 1 | 50 | 14591.4 | 745 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:41 | Normal | 515.2 | 511.9 | 532.4 | 530.5 | 21 | 21.1 | 17.3 | 17.7 | 233.8 | 233.8 | 234.8 | 93.8 | 93.6 | 93.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37433 | 1 | 50.7 | 14594.5 | 745 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:46 | Normal | 510.3 | 510.1 | 524.8 | 530 | 21.7 | 21.3 | 18.1 | 18.1 | 233.8 | 234 | 234.2 | 95.4 | 95 | 94.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38058 | 1 | 51.2 | 14597.7 | 745 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:51 | Normal | 514.9 | 508 | 520.6 | 520.8 | 21.9 | 21.6 | 18.4 | 18.5 | 235.8 | 235.6 | 236.6 | 96.2 | 95.7 | 95.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38707 | 1 | 51.8 | 14600.9 | 745 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 08:56 | Normal | 508 | 505.7 | 524.7 | 524 | 22.2 | 22.1 | 18.8 | 19 | 236.4 | 236.2 | 236 | 97.4 | 97 | 97 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 39251 | 1 | 52.2 | 14604.1 | 745 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:01 | Normal | 507 | 508.8 | 511.5 | 519 | 22.4 | 22.5 | 19.5 | 19.3 | 236.4 | 235.8 | 236 | 99.1 | 98.5 | 98.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39912 | 1 | 52.2 | 14607.4 | 745 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:06 | Normal | 501.1 | 502.8 | 517.7 | 517.1 | 23 | 22.8 | 19.5 | 19.8 | 235.6 | 235.8 | 235.4 | 100.5 | 100.1 | 99.8 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 40374 | 1 | 52.6 | 14610.8 | 745 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:11 | Normal | 511.5 | 500.3 | 510.8 | 514.1 | 22.8 | 23.1 | 20.3 | 20.3 | 235.6 | 235.4 | 235.8 | 101.9 | 101.8 | 101.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 41034 | 1 | 52.8 | 14614.2 | 745 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:16 | Normal | 507.1 | 502.7 | 509.7 | 508.3 | 23.3 | 23.4 | 20.6 | 20.7 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 103.5 | 103.2 | 103.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 41614 | 1 | 52.8 | 14617.6 | 745 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:21 | Normal | 500.2 | 501.9 | 507.6 | 512.9 | 23.7 | 23.6 | 21 | 21 | 235.8 | 235 | 235.6 | 104.6 | 104 | 103.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 42126 | 1 | 53.2 | 14621.1 | 745 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:26 | Normal | 495.9 | 494.1 | 512.2 | 516 | 24 | 23.8 | 21.3 | 21.3 | 235.8 | 235.2 | 236.4 | 105.4 | 105.2 | 104.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 42508 | 1 | 53.5 | 14624.6 | 746 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:31 | Normal | 500 | 500.6 | 504.1 | 508.3 | 24.2 | 24 | 21.6 | 21.7 | 236 | 235 | 235.8 | 106.9 | 106.4 | 106.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 43008 | 1 | 53.5 | 14628.2 | 746 | 7.7 | 7.6 | 8 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:36 | Normal | 496.2 | 491.9 | 505.7 | 509.9 | 24.7 | 24.6 | 21.9 | 22 | 236 | 235.6 | 236.4 | 108.1 | 107.6 | 107.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43550 | 1 | 53.6 | 14631.8 | 746 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:41 | Normal | 500 | 499.8 | 510.5 | 509.3 | 24.5 | 24.4 | 22 | 22.5 | 236.6 | 236 | 236.4 | 108.6 | 108.5 | 108.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 43847 | 1 | 53.8 | 14635.4 | 746 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:46 | Normal | 492.3 | 494.2 | 497 | 498.1 | 25.1 | 24.6 | 22.6 | 22.8 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 109.2 | 108.8 | 108.7 | 60 | 59.99 | 60 | 43956 | 1 | 53.9 | 14639.1 | 746 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.6 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:51 | Normal | 491.9 | 497.7 | 503 | 497.4 | 25.3 | 24.9 | 22.8 | 23.3 | 235.8 | 235 | 235 | 111.3 | 110.9 | 110.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 44815 | 1 | 54.1 | 14642.8 | 746 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 09:56 | Normal | 492.3 | 498.2 | 504.3 | 499.4 | 25.6 | 25.1 | 23 | 23.5 | 236 | 234.8 | 236.6 | 112.5 | 111.8 | 111.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 45244 | 1 | 54.3 | 14646.6 | 746 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:01 | Normal | 496.4 | 488.3 | 506.9 | 496.3 | 26.1 | 26 | 23.3 | 24.1 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 114.7 | 114.1 | 114 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 46195 | 1 | 54.5 | 14650.3 | 746 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:06 | Normal | 495 | 496.9 | 502.7 | 506.6 | 25.9 | 25.9 | 23.8 | 24 | 235.6 | 235.2 | 235.2 | 115.3 | 115 | 115 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 46325 | 1 | 53.9 | 14653.4 | 746 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:11 | Normal | 495.4 | 491 | 495.6 | 503.9 | 26.1 | 26.4 | 24.5 | 24.6 | 235.2 | 234.6 | 234.8 | 117 | 116.7 | 116.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 47070 | 1 | 54.5 | 14657.3 | 746 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:16 | Normal | 495.4 | 487.1 | 496.1 | 496.3 | 26.9 | 27.2 | 25.1 | 25.5 | 235.6 | 235.4 | 235.2 | 120.1 | 119.8 | 119.8 | 60 | 60 | 59.99 | 48157 | 1 | 55.2 | 14661.2 | 746 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:21 | Normal | 496.1 | 493.9 | 498.6 | 493.9 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.8 | 231.6 | 232.2 | 232 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14068 | 1 | 54.4 | 14663.8 | 746 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:26 | Normal | 499.3 | 519.9 | 504.3 | 527.5 | 10.5 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 45.4 | 45.3 | 45.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18350 | 1 | 50.4 | 14665.2 | 747 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:31 | Normal | 543.2 | 542.9 | 546.2 | 554.4 | 25.8 | 25.7 | 24.4 | 23.2 | 233.8 | 234 | 234.2 | 126.4 | 126.2 | 125.8 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 50763 | 1 | 50.9 | 14668.9 | 747 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:36 | Normal | 519.6 | 520.9 | 519.5 | 523.3 | 23 | 26.4 | 15.5 | 23.9 | 233.4 | 234.2 | 233.6 | 105.4 | 104.8 | 104.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42652 | 1 | 50 | 14670.9 | 747 | 7.5 | 7.8 | 7 | 0.3 | 9 | 8.8 | 8.3 | 0 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:41 | Normal | 522 | 547.9 | 542.2 | 533.3 | 28.9 | 22.8 | 24.2 | 26.3 | 235 | 233.8 | 234.8 | 128.4 | 127.9 | 127.7 | 60 | 60.04 | 60 | 50793 | 1 | 51.5 | 14675 | 747 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:46 | Normal | 543.5 | 535.4 | 547.1 | 533.7 | 22.9 | 27 | 22 | 27.6 | 234.4 | 234 | 234.8 | 123.5 | 122.9 | 122.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50786 | 1 | 51.7 | 14678.1 | 747 | 7.1 | 8.5 | 7.1 | 0.2 | 8.8 | 9 | 8.5 | 0 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:51 | Normal | 492.1 | 511 | 504.1 | 496.3 | 11.6 | 10.3 | 11 | 10.2 | 232.2 | 233 | 233.2 | 50.5 | 50.3 | 50.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 18385 | 1 | 52.3 | 14681 | 747 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 10:56 | Normal | 499.1 | 500.1 | 508.5 | 506.9 | 9.8 | 10.1 | 9 | 9.4 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 21357 | 1 | 52.2 | 14684.2 | 747 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1 | 3 | 3.1 | 3 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:01 | Normal | 519.5 | 501.9 | 531.4 | 532.3 | 15.4 | 28 | 10.8 | 24.5 | 233.8 | 234.2 | 234 | 87.2 | 86.9 | 86.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 48804 | 1 | 52.5 | 14687.9 | 747 | 4.3 | 7.5 | 4.5 | 0.1 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 0 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:06 | Normal | 511.2 | 528.9 | 508.9 | 514.1 | 28.1 | 24.3 | 27.6 | 27 | 234.8 | 234.6 | 234.8 | 127.2 | 126.8 | 126.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 50785 | 1 | 53.7 | 14691.6 | 747 | 9 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:11 | Normal | 515.7 | 527.4 | 508.5 | 512.7 | 27.3 | 23.5 | 28.1 | 27.1 | 234.6 | 234.6 | 234.2 | 126.2 | 125.9 | 126 | 60 | 60 | 60.01 | 50782 | 1 | 55.7 | 14695.9 | 747 | 9.1 | 9 | 8.9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:16 | Normal | 488.9 | 487.7 | 489.6 | 492 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 232 | 232.2 | 232.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11588 | 1 | 53.5 | 14697.3 | 747 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:21 | Normal | 499.7 | 492.7 | 509.2 | 496.4 | 7.5 | 7.6 | 7 | 7.4 | 230.6 | 232 | 232 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13305 | 1 | 49.7 | 14698.6 | 747 | 2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:26 | Normal | 517.2 | 514.9 | 519.1 | 515.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 230.2 | 231.2 | 231.4 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13985 | 1 | 47.4 | 14699.7 | 748 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:31 | Normal | 543.6 | 523.3 | 541.1 | 532.8 | 11.6 | 10.8 | 11.8 | 10.3 | 231 | 231.4 | 231.2 | 55.6 | 55.4 | 55.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 20464 | 1 | 45.5 | 14701.1 | 748 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:36 | Normal | 516 | 521.7 | 524.7 | 532.8 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8 | 231.4 | 232.6 | 232 | 39.6 | 39.5 | 39.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15348 | 1 | 44.2 | 14702.5 | 748 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:41 | Normal | 531 | 528.7 | 525.5 | 519.7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 231 | 231.6 | 230.8 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13498 | 1 | 42.7 | 14703.7 | 748 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:46 | Normal | 519.2 | 534.1 | 531.8 | 520.1 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 229.8 | 231 | 230.2 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13922 | 1 | 41.4 | 14704.8 | 748 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:51 | Normal | 584 | 584.6 | 573.6 | 573.8 | 22.3 | 21.9 | 24.8 | 25.6 | 234.4 | 233 | 233.6 | 125.4 | 125.1 | 124.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 50651 | 1 | 42.4 | 14707.6 | 748 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 11:56 | Normal | 552.3 | 553.1 | 542.2 | 542.3 | 23.6 | 23 | 26.2 | 26.6 | 235.4 | 235 | 235.2 | 126.9 | 126.4 | 126.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 50964 | 1 | 46.7 | 14711.8 | 748 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:01 | Normal | 478.1 | 486.8 | 506.8 | 499.9 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 231.8 | 232.2 | 232.6 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16308 | 1 | 48 | 14714.7 | 748 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:06 | Normal | 547.5 | 538.2 | 526.9 | 539.3 | 23.2 | 25.8 | 27.3 | 25.2 | 234.4 | 233.6 | 234.6 | 128.6 | 128.1 | 127.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 50681 | 1 | 48.6 | 14718.2 | 748 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 0.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:11 | Normal | 473.5 | 480.8 | 468 | 477.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 232 | 232 | 232.2 | 46.3 | 46 | 46.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18287 | 1 | 51 | 14722 | 748 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:16 | Normal | 492.1 | 499.7 | 499.6 | 494.8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 231 | 231.8 | 231.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14433 | 1 | 48.4 | 14723.4 | 748 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:21 | Normal | 505.3 | 512 | 506.6 | 504 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14808 | 1 | 45.8 | 14724.7 | 748 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:26 | Normal | 517.3 | 516 | 514.1 | 518.4 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 229.8 | 230.2 | 230.8 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17148 | 1 | 43.9 | 14726 | 749 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:31 | Normal | 518.3 | 529.8 | 510.7 | 535.9 | 14.4 | 14 | 15.7 | 15.4 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 73.4 | 73.2 | 73.1 | 60 | 60 | 60.01 | 32458 | 1 | 44.1 | 14728.5 | 749 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:36 | Normal | 507.2 | 514 | 509.5 | 514.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16068 | 1 | 43.9 | 14730.4 | 749 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:41 | Normal | 515.3 | 512 | 518.1 | 527.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 230 | 230.2 | 230 | 37.1 | 37 | 37 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14229 | 1 | 42.4 | 14731.6 | 749 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:46 | Normal | 509.1 | 522.8 | 524.6 | 525.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 229 | 229.2 | 229.2 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 12391 | 1 | 41.1 | 14732.7 | 749 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:51 | Normal | 508.1 | 513.7 | 521.7 | 511 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11340 | 1 | 40.7 | 14734.3 | 749 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 12:56 | Normal | 510.5 | 525.1 | 515.2 | 525.4 | 5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 24.2 | 24 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9200 | 1 | 39.7 | 14735.2 | 749 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:01 | Normal | 521.7 | 528 | 518 | 526.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 228 | 229.4 | 229.2 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8876 | 1 | 38.7 | 14735.9 | 749 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:06 | Normal | 521.1 | 532.8 | 529.9 | 536 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.8 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9099 | 1 | 37.9 | 14736.7 | 749 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:11 | Normal | 539.1 | 525.7 | 527.8 | 529 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.3 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9975 | 1 | 37 | 14737.5 | 749 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:16 | Normal | 530.1 | 539.8 | 535.8 | 542 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10273 | 1 | 36.5 | 14738.3 | 749 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:21 | Normal | 521.3 | 533.1 | 533 | 533.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 228.6 | 230.2 | 229 | 20.9 | 20.8 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8076 | 1 | 36.1 | 14739.1 | 749 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:26 | Normal | 531.3 | 529 | 540.7 | 543 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5814 | 1 | 35.6 | 14739.6 | 750 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:31 | Normal | 535 | 541.7 | 539.8 | 533.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 16.7 | 16.7 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5894 | 1 | 35.2 | 14740.1 | 750 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:36 | Normal | 537.3 | 526.7 | 532.4 | 525.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5525 | 1 | 34.7 | 14740.6 | 750 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:41 | Normal | 536 | 512.9 | 537.5 | 535.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4349 | 1 | 34.3 | 14741 | 750 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:46 | Normal | 523.3 | 536 | 538 | 546.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.2 | 227.4 | 228 | 227.4 | 14.9 | 15 | 15.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5255 | 1 | 33.9 | 14741.4 | 750 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:51 | Normal | 506.4 | 518.8 | 510.5 | 540 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 226.2 | 228.2 | 227.8 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3343 | 1 | 33.6 | 14741.8 | 750 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 13:56 | Normal | 533.3 | 522.1 | 520.9 | 525.3 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 227.4 | 228.2 | 227.8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2832 | 1 | 33.2 | 14742 | 750 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:01 | Normal | 508.8 | 540.8 | 512.1 | 522.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1727 | 1 | 32.8 | 14742.2 | 750 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:06 | Normal | 528.5 | 502 | 521.5 | 518.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 226.8 | 228 | 227.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1840 | 1 | 32.5 | 14742.3 | 750 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:11 | Normal | 539.1 | 537.9 | 533.9 | 549 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 9.2 | 9 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3148 | 1 | 32.1 | 14742.6 | 750 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:16 | Normal | 558.9 | 548.7 | 533.4 | 547.7 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 3747 | 1 | 31.7 | 14742.8 | 750 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:21 | Normal | 548.8 | 543.8 | 534.2 | 548.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 227.8 | 229.4 | 227.4 | 11.7 | 11.8 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4120 | 1 | 31.2 | 14743.2 | 750 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:26 | Normal | 550.9 | 552 | 551 | 548.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3 | 228.6 | 229 | 228.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5390 | 1 | 30.9 | 14743.6 | 751 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:31 | Normal | 563.3 | 557.8 | 558.7 | 562.9 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9520 | 1 | 30.7 | 14744.2 | 751 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:36 | Normal | 549.6 | 559.7 | 558 | 565.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 10547 | 1 | 30.7 | 14745.1 | 751 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:41 | Normal | 546.2 | 564 | 555.4 | 559.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 228.6 | 229.8 | 230 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 9212 | 1 | 30.7 | 14745.9 | 751 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:46 | Normal | 561 | 554.6 | 552.9 | 557.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 228.8 | 229 | 229.6 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9065 | 1 | 30.8 | 14746.7 | 751 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:51 | Normal | 554.9 | 550.7 | 562.7 | 569 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.8 | 229 | 230 | 229.2 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9655 | 1 | 30.8 | 14747.4 | 751 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 14:56 | Normal | 556.1 | 554 | 559.7 | 558.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 230 | 230.4 | 229.8 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11426 | 1 | 30.9 | 14748.3 | 751 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:01 | Normal | 548.2 | 551.9 | 546.3 | 551.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 228.6 | 230 | 229 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9928 | 1 | 30.9 | 14749.2 | 751 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:06 | Normal | 541.8 | 547.6 | 556.2 | 559.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 229 | 229 | 229.4 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8888 | 1 | 31 | 14750 | 751 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:11 | Normal | 530 | 534.7 | 536.8 | 534.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 228.8 | 228.8 | 228.6 | 13 | 13.1 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4540 | 1 | 31 | 14750.5 | 751 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:16 | Normal | 534.9 | 545.9 | 536.8 | 531.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.9 | 228 | 229 | 228.8 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4932 | 1 | 30.7 | 14750.9 | 751 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:21 | Normal | 538.2 | 549 | 558 | 551.1 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.8 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6710 | 1 | 30.5 | 14751.4 | 751 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:26 | Normal | 545.1 | 544 | 552.9 | 542.2 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 228.6 | 229.8 | 229.8 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8036 | 1 | 30.4 | 14751.9 | 752 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:31 | Normal | 545.1 | 548.9 | 555 | 544.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 229.6 | 229.8 | 229.8 | 24 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9137 | 1 | 30.4 | 14752.7 | 752 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:36 | Normal | 541 | 552.7 | 550.6 | 549.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 228.8 | 229.8 | 230.2 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10223 | 1 | 30.6 | 14753.5 | 752 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:41 | Normal | 552 | 551.8 | 558.7 | 548.1 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9470 | 1 | 30.8 | 14754.3 | 752 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:46 | Normal | 548 | 535.8 | 544.8 | 544 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 229.4 | 229.6 | 230 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9248 | 1 | 30.9 | 14755.1 | 752 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:51 | Normal | 541.9 | 535.6 | 546.5 | 542.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.1 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7489 | 1 | 30.9 | 14755.8 | 752 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 15:56 | Normal | 545.4 | 541 | 550 | 537.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 228.4 | 230 | 229.8 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6184 | 1 | 30.8 | 14756.3 | 752 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:01 | Normal | 538.1 | 542.9 | 554.1 | 547.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6118 | 1 | 30.6 | 14756.8 | 752 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:06 | Normal | 547 | 546.7 | 546.8 | 549 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 229 | 230.4 | 229.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6287 | 1 | 30.4 | 14757.4 | 752 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:11 | Normal | 542.5 | 538 | 554.8 | 538.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5231 | 1 | 30.3 | 14757.9 | 752 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:16 | Normal | 546.2 | 546.9 | 544 | 555.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 228 | 230 | 229.2 | 12.8 | 12.9 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4515 | 1 | 30.1 | 14758.3 | 752 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:21 | Normal | 546.8 | 551.8 | 577.5 | 553.7 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6712 | 1 | 29.9 | 14758.7 | 752 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:26 | Normal | 545.1 | 562.9 | 563.9 | 533.3 | 4.7 | 6 | 4.2 | 8.7 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11288 | 1 | 29.8 | 14759.4 | 753 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:31 | Normal | 522.3 | 553 | 567.6 | 533.9 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 14.9 | 15 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6080 | 1 | 30.2 | 14760.4 | 753 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:36 | Normal | 551 | 550.6 | 560.8 | 556.9 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 227.8 | 229 | 229 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4629 | 1 | 30 | 14760.7 | 753 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:41 | Normal | 549.2 | 545 | 548.1 | 545.2 | 2 | 2.3 | 2 | 2.7 | 228.6 | 230 | 228.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3879 | 1 | 29.8 | 14761.1 | 753 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:46 | Normal | 585.2 | 535.9 | 567.7 | 557 | 3 | 4.9 | 2.8 | 6.6 | 228.4 | 230.8 | 229 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8592 | 1 | 29.7 | 14761.6 | 753 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:51 | Normal | 559.2 | 553.9 | 563 | 507.2 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 6.3 | 229 | 230.2 | 229.6 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7533 | 1 | 29.8 | 14762.3 | 753 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 16:56 | Normal | 567 | 543 | 541.8 | 466.2 | 2.2 | 3.8 | 2.3 | 6.2 | 229 | 230.2 | 229.2 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6131 | 1 | 29.9 | 14762.8 | 753 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:01 | Normal | 562.8 | 542.9 | 515 | 478.3 | 2 | 3.3 | 2.2 | 5.4 | 228.8 | 230.4 | 230 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 5375 | 1 | 29.8 | 14763.3 | 753 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:06 | Normal | 551.4 | 530 | 551.1 | 544.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2 | 228.4 | 230 | 228.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2477 | 1 | 29.7 | 14763.5 | 753 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:11 | Normal | 571.2 | 553.9 | 577 | 549.2 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 230 | 230.8 | 229.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3791 | 1 | 29.5 | 14763.8 | 753 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:16 | Normal | 555.3 | 525.7 | 552.6 | 458.5 | 1.1 | 2 | 1.4 | 3.3 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3088 | 1 | 29.3 | 14764.1 | 753 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:21 | Normal | 545.3 | 549 | 568 | 561.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1870 | 1 | 29.1 | 14764.3 | 753 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:26 | Normal | 528.4 | 535.8 | 501.8 | 523.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1372 | 1 | 28.8 | 14764.5 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:31 | Normal | 527.2 | 509 | 519.9 | 525.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 229.4 | 230.2 | 230 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1159 | 1 | 28.5 | 14764.6 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:36 | Normal | 540.2 | 559.1 | 511.3 | 508.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 229.4 | 230.8 | 229.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1339 | 1 | 28.2 | 14764.7 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:41 | Normal | 544.2 | 516.7 | 528.8 | 521 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 229.4 | 231.2 | 229.6 | 3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1053 | 1 | 28 | 14764.8 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:46 | Normal | 509.8 | 513.9 | 540.8 | 523.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 231.4 | 229.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 829 | 1 | 27.9 | 14764.8 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:51 | Normal | 518.7 | 537.3 | 514.9 | 514.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 711 | 1 | 27.7 | 14764.9 | 754 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 17:56 | Normal | 531.1 | 497 | 544.9 | 527 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 231 | 230.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 584 | 1 | 27.5 | 14765 | 754 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:01 | Normal | 519.2 | 508.9 | 499.2 | 510.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 232.2 | 231 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 420 | 1 | 27.3 | 14765 | 754 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:06 | Normal | 547 | 526.9 | 515.8 | 525.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 228 | 1 | 27.2 | 14765 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:11 | Normal | 527.6 | 511.6 | 472.1 | 491.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 141 | 1 | 27 | 14765 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:16 | Normal | 476.9 | 520.7 | 429.7 | 517 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231.4 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 35 | 1 | 26.8 | 14765.1 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:21 | Normal | 443.1 | 511.9 | 455.7 | 515.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14 | 1 | 26.7 | 14765.1 | 754 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:26 | Normal | 471.9 | 464.4 | 398.8 | 485.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 26.5 | 14765.1 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:31 | Normal | 419.9 | 438.6 | 370.3 | 439.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229 | 231 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 30 | 1 | 26.3 | 14765.1 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:36 | Normal | 342.3 | 352.3 | 282.4 | 357.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 26 | 1 | 26.1 | 14765.1 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-17 18:41 | Normal | 225.2 | 239.5 | 206 | 220.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24 | 1 | 25.9 | 14765.1 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0