## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-02 04:51 | Normal | 475.9 | 483.2 | 479.8 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.3 | 49668.7 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 04:56 | Normal | 199.6 | 449.1 | 199.5 | 461.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 183 | 1 | 38.8 | 49668.7 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:01 | Normal | 199.5 | 493 | 207.7 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 194 | 1 | 36 | 49668.7 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:06 | Normal | 199.9 | 483.1 | 342 | 494.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.8 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 393 | 1 | 35.9 | 49668.8 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:11 | Normal | 236.5 | 514 | 502.8 | 504.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 699 | 1 | 36.2 | 49668.8 | 4431 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:16 | Normal | 256 | 515.1 | 474.1 | 494.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1026 | 1 | 36.6 | 49668.9 | 4431 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:21 | Normal | 518.8 | 504 | 518.7 | 503.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1513 | 1 | 37 | 49669 | 4431 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:26 | Normal | 526.8 | 528.2 | 521.9 | 498.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.6 | 220.8 | 222 | 5.1 | 5 | 5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1822 | 1 | 37.4 | 49669.1 | 4431 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:31 | Normal | 537.2 | 511.8 | 517.1 | 498.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1906 | 1 | 37.7 | 49669.3 | 4431 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:36 | Normal | 534.2 | 524.7 | 524 | 497.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2014 | 1 | 38 | 49669.4 | 4431 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:41 | Normal | 513.1 | 532.3 | 514.7 | 524.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 220.6 | 221 | 222.4 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2135 | 1 | 38.4 | 49669.6 | 4431 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:46 | Normal | 528.9 | 529.2 | 478.6 | 518.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 221.4 | 222 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2332 | 1 | 38.7 | 49669.8 | 4432 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:51 | Normal | 520.9 | 513.2 | 526.4 | 513.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2600 | 1 | 39 | 49670 | 4432 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 05:56 | Normal | 523 | 527.1 | 525.6 | 514 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2834 | 1 | 39.3 | 49670.2 | 4432 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:01 | Normal | 521.9 | 527.2 | 527.9 | 531.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3017 | 1 | 39.6 | 49670.5 | 4432 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:06 | Normal | 514.7 | 528.2 | 522.3 | 499.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 219.8 | 220 | 221 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3266 | 1 | 39.8 | 49670.7 | 4432 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:11 | Normal | 528.7 | 533 | 513.7 | 518.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 10 | 9.9 | 10 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3660 | 1 | 40 | 49671 | 4432 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:16 | Normal | 552.9 | 544.3 | 532 | 513.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 220 | 220.6 | 221 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4180 | 1 | 40.2 | 49671.4 | 4432 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:21 | Normal | 525.8 | 547.8 | 523.4 | 508.9 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4561 | 1 | 40.3 | 49671.7 | 4432 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:26 | Normal | 526.6 | 545 | 521.6 | 520 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 5063 | 1 | 40.4 | 49672.1 | 4432 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:31 | Normal | 551.4 | 539 | 504.9 | 511.3 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 5333 | 1 | 40.5 | 49672.5 | 4432 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:36 | Normal | 545.4 | 525.1 | 507.8 | 509.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4885 | 1 | 40.6 | 49673 | 4432 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:41 | Normal | 529.8 | 524.1 | 502.6 | 523 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 220 | 220.8 | 221 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4547 | 1 | 40.8 | 49673.4 | 4432 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:46 | Normal | 520.3 | 528.8 | 517.5 | 506.6 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 221 | 221.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4848 | 1 | 40.8 | 49673.7 | 4433 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:51 | Normal | 529.7 | 521.1 | 512 | 514.2 | 3 | 3.5 | 2.7 | 3 | 221 | 221.8 | 222 | 16.9 | 16.9 | 17 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6112 | 1 | 41 | 49674.2 | 4433 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 06:56 | Normal | 537.5 | 504.2 | 520.7 | 509.2 | 4.1 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 221.2 | 221.4 | 222 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8800 | 1 | 41 | 49674.8 | 4433 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:01 | Normal | 525 | 513.2 | 497.3 | 508.7 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.6 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5232 | 1 | 41.3 | 49675.4 | 4433 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:06 | Normal | 534.2 | 535.3 | 504.7 | 519.1 | 3.4 | 4.3 | 3 | 3.1 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.87 | 59.89 | 59.9 | 6646 | 1 | 41.4 | 49675.8 | 4433 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:11 | Normal | 528.6 | 504.4 | 496.7 | 501.2 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 5476 | 1 | 41.6 | 49676.4 | 4433 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:16 | Normal | 526.1 | 513.3 | 508 | 507.4 | 2.5 | 3 | 2.1 | 2.5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 14.1 | 14 | 14 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5904 | 1 | 41.7 | 49677 | 4433 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:21 | Normal | 530.1 | 495 | 502.3 | 519.9 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 221.2 | 221.2 | 222 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4579 | 1 | 41.9 | 49677.5 | 4433 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:26 | Normal | 528.5 | 499.6 | 516 | 519.6 | 6.5 | 9.5 | 6 | 6.1 | 222 | 222.6 | 223 | 36.1 | 37 | 35.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13710 | 1 | 42.1 | 49678.6 | 4433 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 5.9 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:31 | Normal | 511.9 | 494.3 | 511.9 | 517.4 | 7.9 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 222.8 | 222 | 222.8 | 37.9 | 37.9 | 38 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14212 | 1 | 42.6 | 49679.8 | 4433 | 4.6 | 3 | 0.1 | 3.2 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:36 | Normal | 501.7 | 490.1 | 504.5 | 503 | 9.2 | 9.5 | 6.6 | 6.6 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60 | 60 | 60.01 | 14937 | 1 | 43 | 49681 | 4433 | 5.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 5.9 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:41 | Normal | 497.1 | 481.1 | 495.3 | 501.8 | 8.1 | 8.5 | 6 | 6 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13542 | 1 | 43.1 | 49682.2 | 4433 | 5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:46 | Normal | 501.7 | 480.1 | 506.4 | 498.7 | 9.6 | 10 | 7.2 | 7.2 | 222 | 222.2 | 222.2 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 15765 | 1 | 43 | 49683.4 | 4434 | 6 | 3.4 | 0 | 3.4 | 6.1 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:51 | Normal | 501.8 | 496.1 | 501.8 | 502.3 | 10.6 | 10.9 | 7.4 | 7.3 | 221 | 221.4 | 221.8 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 16804 | 1 | 43 | 49684.7 | 4434 | 6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 6.1 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 07:56 | Normal | 486.6 | 488 | 508.9 | 504.1 | 12.8 | 12.8 | 7.6 | 7.8 | 221.2 | 222 | 222.4 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18737 | 1 | 44.2 | 49686.2 | 4434 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:01 | Normal | 488.8 | 479 | 496.8 | 499.4 | 13 | 13.4 | 8.3 | 8.2 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19434 | 1 | 44.9 | 49687.8 | 4434 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:06 | Normal | 482.1 | 476.4 | 494.6 | 503.1 | 13.5 | 13.6 | 8.6 | 8.5 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19907 | 1 | 45.4 | 49689.5 | 4434 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:11 | Normal | 483.1 | 484.3 | 501.5 | 501 | 13.7 | 13.8 | 8.9 | 8.8 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20465 | 1 | 46.2 | 49691.1 | 4434 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:16 | Normal | 480.9 | 468.3 | 490.6 | 495.1 | 14 | 14.1 | 9.3 | 9.3 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 60 | 60 | 20909 | 1 | 47.1 | 49692.9 | 4434 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:21 | Normal | 482.7 | 471.1 | 486 | 490.6 | 14.1 | 14.5 | 9.7 | 9.7 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21367 | 1 | 47.9 | 49694.6 | 4434 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:26 | Normal | 475.7 | 466.1 | 489.9 | 492.3 | 14.6 | 14.8 | 10.1 | 10 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 59.1 | 58.9 | 59.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21955 | 1 | 48.4 | 49696.4 | 4434 | 7.2 | 7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:31 | Normal | 479.9 | 467.3 | 481.9 | 491.3 | 14.6 | 14.8 | 10.5 | 10.2 | 221.8 | 222 | 221.8 | 60 | 59.7 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22205 | 1 | 48.9 | 49698.3 | 4434 | 7.1 | 7 | 0.4 | 7 | 7.3 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:36 | Normal | 469.5 | 466.2 | 487.1 | 492.2 | 15 | 15 | 10.7 | 10.5 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 22625 | 1 | 49.5 | 49700.1 | 4434 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:41 | Normal | 472.5 | 466.9 | 490.9 | 484.2 | 15.1 | 15.1 | 10.7 | 10.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22747 | 1 | 50.1 | 49702 | 4434 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:46 | Normal | 466.9 | 467.2 | 483 | 492.4 | 15.6 | 15.6 | 11.5 | 11.3 | 221.2 | 221 | 222.8 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23689 | 1 | 51.2 | 49704 | 4435 | 7.7 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:51 | Normal | 474.1 | 472.4 | 483.2 | 488.5 | 15.7 | 15.6 | 11.6 | 11.5 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 65.1 | 65 | 65.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 24207 | 1 | 52.7 | 49706 | 4435 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 08:56 | Normal | 470.1 | 472.4 | 484.5 | 491.9 | 16.1 | 15.8 | 12 | 11.9 | 221.6 | 221.4 | 223 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24755 | 1 | 54.3 | 49708 | 4435 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:01 | Normal | 470.3 | 468.7 | 473.4 | 481.8 | 16.2 | 15.9 | 12.4 | 12.3 | 221.6 | 221.6 | 222 | 67.6 | 67.3 | 67.7 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 25021 | 1 | 55.5 | 49710.1 | 4435 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:06 | Normal | 473 | 465.4 | 470 | 484.4 | 16.2 | 16.4 | 12.6 | 12.4 | 221 | 221.8 | 222 | 68.5 | 68.3 | 68.2 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 25379 | 1 | 56.7 | 49712.2 | 4435 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:11 | Normal | 470.1 | 465.3 | 476 | 485.3 | 16.4 | 16.5 | 12.9 | 12.8 | 221.4 | 221.4 | 222 | 69.1 | 68.9 | 68.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25717 | 1 | 57.5 | 49714.3 | 4435 | 8 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 0.3 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:16 | Normal | 473.2 | 467.8 | 474.3 | 481.6 | 16 | 15.9 | 12.5 | 12.6 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 25022 | 1 | 58.4 | 49716.4 | 4435 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:21 | Normal | 468.4 | 464.8 | 473.6 | 480.9 | 17.6 | 17.8 | 14.2 | 14.3 | 221 | 221.8 | 222 | 75.4 | 75.2 | 75.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27895 | 1 | 59.3 | 49718.6 | 4435 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:26 | Normal | 500.6 | 510.9 | 498.6 | 506 | 17.3 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 222 | 222.4 | 222.6 | 78.3 | 78.1 | 78 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 29583 | 1 | 60.8 | 49721.1 | 4435 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:31 | Normal | 499.1 | 493.5 | 489.9 | 501.4 | 16.6 | 16.9 | 15.3 | 15 | 221.2 | 222 | 222.4 | 78.9 | 78.7 | 78.7 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 29466 | 1 | 62.5 | 49723.5 | 4435 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:36 | Normal | 466.6 | 457 | 472.5 | 474.9 | 10.5 | 11 | 9.5 | 9.8 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16698 | 1 | 63 | 49725.6 | 4435 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:41 | Normal | 508.4 | 500.8 | 526.5 | 519.9 | 17.2 | 17.8 | 12.3 | 14.5 | 221 | 220.8 | 222 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29466 | 1 | 63.1 | 49728 | 4435 | 8.5 | 8.4 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 7.1 | 5.3 | 7.7 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:46 | Normal | 486.2 | 472.6 | 476.7 | 481.2 | 8.3 | 9 | 8.3 | 8.8 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 59.97 | 60.06 | 59.97 | 15203 | 1 | 61.9 | 49729.5 | 4436 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.6 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:51 | Normal | 498.7 | 478.9 | 486.5 | 483 | 12.5 | 13.4 | 12 | 12.8 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22689 | 1 | 59.8 | 49731.2 | 4436 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 09:56 | Normal | 503.3 | 482.7 | 488.4 | 490.8 | 10.5 | 11.3 | 10 | 10.8 | 219 | 219.6 | 220 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.97 | 60.08 | 59.98 | 19381 | 1 | 58.9 | 49732.9 | 4436 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:01 | Normal | 494.2 | 493.4 | 489 | 498.5 | 11.4 | 12 | 10.5 | 11.1 | 219.8 | 220 | 221.4 | 56.2 | 56.1 | 56 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 20217 | 1 | 57.6 | 49734.5 | 4436 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:06 | Normal | 502.8 | 493.1 | 486.7 | 487.1 | 10.6 | 11 | 10.1 | 10.7 | 219.6 | 220 | 220.6 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 19300 | 1 | 57.5 | 49736.5 | 4436 | 5.3 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:11 | Normal | 502.7 | 487.1 | 487.6 | 496 | 9.6 | 10.1 | 9.2 | 9.9 | 219.8 | 220 | 221.2 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17880 | 1 | 56.9 | 49738.1 | 4436 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.8 | 4.2 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:16 | Normal | 498.1 | 485.5 | 489.6 | 483.1 | 11.2 | 11.7 | 10.6 | 11.5 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 59.95 | 59.97 | 60 | 20417 | 1 | 57 | 49740.1 | 4436 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:21 | Normal | 495.2 | 482.4 | 489 | 492.4 | 14.1 | 13.8 | 12.2 | 12.9 | 220.6 | 221.2 | 222 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 25840 | 1 | 56.7 | 49741.8 | 4436 | 7 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:26 | Normal | 487.7 | 481.2 | 485.8 | 481.3 | 12.1 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 59.94 | 59.94 | 60 | 21530 | 1 | 56.9 | 49743.8 | 4436 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:31 | Normal | 512.9 | 502.3 | 507.6 | 508 | 16 | 16.5 | 14.9 | 15.6 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 29496 | 1 | 57.3 | 49745.9 | 4436 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.8 | 7 | 8.2 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:36 | Normal | 480.9 | 475.2 | 478.6 | 485.1 | 16.2 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 75.4 | 75.2 | 75.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28262 | 1 | 57.5 | 49747.8 | 4436 | 8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:41 | Normal | 505.9 | 499.3 | 506.4 | 502.9 | 16.2 | 16.5 | 14.8 | 16 | 221 | 221.4 | 222.4 | 79.7 | 79.4 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29422 | 1 | 58.2 | 49750.1 | 4436 | 7.9 | 7.6 | 0.4 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:46 | Normal | 481.7 | 476.1 | 478.5 | 477 | 15.8 | 15.9 | 15 | 15.8 | 221.2 | 222 | 222 | 74.7 | 74.6 | 74.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28121 | 1 | 59 | 49752.4 | 4437 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.1 | 8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:51 | Normal | 494.2 | 481.6 | 476.3 | 476.7 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 219.4 | 219.8 | 221 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14387 | 1 | 58.8 | 49754.2 | 4437 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 10:56 | Normal | 492.2 | 482.6 | 490 | 483.5 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 15.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 60.1 | 60.11 | 60.03 | 27557 | 1 | 57.6 | 49755.7 | 4437 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7 | 8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:01 | Normal | 494.5 | 486.2 | 480.8 | 483 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 14.3 | 221 | 221.6 | 222.2 | 68 | 67.8 | 67.9 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 25000 | 1 | 57.6 | 49757.7 | 4437 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 7 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:06 | Normal | 496.7 | 477.3 | 487.6 | 467.1 | 10.5 | 11.6 | 11 | 11.7 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 23954 | 1 | 58 | 49759.8 | 4437 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:11 | Normal | 544.8 | 494.5 | 491.1 | 494.1 | 9.3 | 14.8 | 14.6 | 15.3 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 69.7 | 69.3 | 69.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23192 | 1 | 58.2 | 49762 | 4437 | 4.4 | 4 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0.6 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:16 | Normal | 493.1 | 485.4 | 489.2 | 484.6 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 218.6 | 218.6 | 221.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 14204 | 1 | 58.5 | 49763.9 | 4437 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.2 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:21 | Normal | 504.8 | 488.2 | 491.8 | 499.2 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 220 | 219.8 | 222 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14272 | 1 | 57 | 49765.1 | 4437 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:26 | Normal | 493.9 | 490.3 | 488.1 | 490.6 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 219.8 | 221 | 221.4 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22003 | 1 | 56.5 | 49766.9 | 4437 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:31 | Normal | 492.4 | 479.8 | 490.1 | 490.6 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 69.6 | 69.1 | 69.2 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 25971 | 1 | 56.2 | 49768.7 | 4437 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:36 | Normal | 490.7 | 487 | 482.6 | 485 | 14.7 | 14.6 | 15 | 15.6 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 72.9 | 72.7 | 72.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 27228 | 1 | 56.9 | 49770.9 | 4437 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:41 | Normal | 485.5 | 482.9 | 478.3 | 481.8 | 15 | 15.1 | 15.4 | 15.9 | 221.2 | 221.6 | 222 | 74.3 | 74 | 74.1 | 59.96 | 59.94 | 60 | 27564 | 1 | 57.7 | 49773.2 | 4437 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:46 | Normal | 484 | 479.3 | 475.5 | 473.1 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.8 | 220 | 221.4 | 221.4 | 72 | 71.8 | 71.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 26912 | 1 | 58.3 | 49775.3 | 4438 | 7 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.7 | 7.1 | 8 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:51 | Normal | 491.7 | 486.2 | 488.1 | 479.9 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 16.5 | 220.6 | 221 | 222.2 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27398 | 1 | 57.9 | 49777.1 | 4438 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 11:56 | Normal | 513.7 | 502.3 | 484.8 | 493.3 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.1 | 221.2 | 221 | 221.6 | 58.3 | 58 | 58.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24967 | 1 | 57 | 49778.6 | 4438 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6.4 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:01 | Normal | 529.1 | 492.5 | 495.5 | 496.1 | 8.1 | 12.3 | 11.8 | 11.7 | 220.4 | 221 | 222.2 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16292 | 1 | 55.9 | 49779.9 | 4438 | 3.7 | 4.3 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 6.4 | 5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:06 | Normal | 503.1 | 496.5 | 499.2 | 494.6 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 17.3 | 222.2 | 223 | 223.8 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 29683 | 1 | 56.6 | 49782.4 | 4438 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:11 | Normal | 478.5 | 478.4 | 475.4 | 480.7 | 6 | 6.3 | 6.3 | 7 | 219.2 | 220 | 221 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11501 | 1 | 56.8 | 49784.1 | 4438 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:16 | Normal | 494 | 489.2 | 487 | 487.1 | 14.1 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 73 | 72.7 | 72.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26847 | 1 | 55.6 | 49785.3 | 4438 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:21 | Normal | 487.3 | 488.3 | 479.1 | 476.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 13.1 | 220.4 | 221.2 | 222.8 | 58.1 | 58 | 57.9 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 24932 | 1 | 56 | 49787.5 | 4438 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.5 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:26 | Normal | 491.7 | 486.2 | 478.8 | 479.2 | 12.5 | 12.8 | 13.4 | 14.3 | 220.2 | 221 | 222.2 | 64.2 | 64 | 63.8 | 59.96 | 60.1 | 59.96 | 23695 | 1 | 56.5 | 49789.6 | 4438 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:31 | Normal | 490 | 487.4 | 479.4 | 475.5 | 12.6 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 24069 | 1 | 56.7 | 49791.5 | 4438 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:36 | Normal | 484.2 | 480.5 | 485.5 | 484 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 219 | 219.4 | 221.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17762 | 1 | 56.7 | 49793.4 | 4438 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:41 | Normal | 490.7 | 471.1 | 481.8 | 493.2 | 11 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 220.4 | 220 | 221.8 | 58.4 | 58.2 | 58.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21255 | 1 | 56.2 | 49795 | 4438 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:46 | Normal | 491.1 | 493.5 | 484.1 | 484.6 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 13 | 219.8 | 220 | 221.6 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21992 | 1 | 55.9 | 49796.9 | 4439 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:51 | Normal | 496.4 | 481.8 | 495.6 | 482 | 8 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 218.4 | 217.8 | 220.6 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 16278 | 1 | 55.7 | 49798.5 | 4439 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 12:56 | Normal | 497.3 | 496.8 | 503 | 484.3 | 7 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 217.2 | 217.2 | 219.2 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 13296 | 1 | 54.5 | 49799.6 | 4439 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:01 | Normal | 502.5 | 500.7 | 495.4 | 486.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 217.2 | 216.6 | 218.8 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 60.02 | 60.07 | 60 | 15645 | 1 | 53.6 | 49800.9 | 4439 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:06 | Normal | 503.4 | 493.7 | 497.5 | 493.9 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 218 | 218 | 219.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60.03 | 59.96 | 60.05 | 18581 | 1 | 52.9 | 49802.2 | 4439 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:11 | Normal | 504.1 | 486.4 | 497.2 | 497.6 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 218 | 218.4 | 219.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9762 | 1 | 52.3 | 49803.3 | 4439 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:16 | Normal | 490.2 | 498.5 | 510.5 | 499.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11813 | 1 | 51.2 | 49804.3 | 4439 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:21 | Normal | 500.5 | 506.8 | 508.1 | 497.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.6 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11556 | 1 | 50.4 | 49805.3 | 4439 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:26 | Normal | 500.1 | 505.8 | 497.8 | 508.2 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.7 | 218 | 218.6 | 219.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9655 | 1 | 50 | 49806.1 | 4439 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:31 | Normal | 502.2 | 505.6 | 521.6 | 507.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 219 | 220 | 221 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12701 | 1 | 49.5 | 49807.2 | 4439 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:36 | Normal | 507.2 | 500.6 | 510.2 | 495.4 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 16449 | 1 | 49.6 | 49808.6 | 4439 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:41 | Normal | 507.2 | 504.6 | 506.6 | 502 | 10.8 | 11 | 12 | 12.5 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 21692 | 1 | 49.8 | 49810 | 4439 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:46 | Normal | 507.2 | 497.6 | 506.5 | 492.8 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17081 | 1 | 49.9 | 49811.3 | 4440 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:51 | Normal | 499.3 | 500.6 | 511.3 | 505.7 | 8 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 219 | 219.6 | 220.4 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15879 | 1 | 49.9 | 49812.6 | 4440 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 13:56 | Normal | 508.1 | 502.5 | 507.1 | 495.5 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17929 | 1 | 49.8 | 49813.9 | 4440 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:01 | Normal | 514.1 | 505.6 | 503.5 | 503.9 | 8.8 | 9.1 | 10 | 10.6 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.99 | 60 | 60 | 17912 | 1 | 50 | 49815.4 | 4440 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:06 | Normal | 510 | 503.5 | 504.1 | 497.7 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | 11.1 | 220.6 | 220 | 221.2 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 18631 | 1 | 50 | 49817 | 4440 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:11 | Normal | 501.2 | 501.5 | 505.4 | 496 | 8.6 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60 | 60.03 | 59.98 | 17713 | 1 | 50.2 | 49818.5 | 4440 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:16 | Normal | 499.3 | 500.7 | 505.3 | 502.7 | 8 | 8.1 | 9 | 9.6 | 219 | 219.6 | 220.6 | 44 | 43.8 | 43.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16347 | 1 | 50.3 | 49819.9 | 4440 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:21 | Normal | 501.9 | 502.4 | 511.3 | 494.8 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13507 | 1 | 50.2 | 49821.1 | 4440 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:26 | Normal | 509 | 504.1 | 507.2 | 505.5 | 7.3 | 7.6 | 8.6 | 9.1 | 218 | 219.2 | 219.4 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15297 | 1 | 50.1 | 49822.3 | 4440 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:31 | Normal | 492.2 | 501.6 | 508.7 | 499.1 | 5.7 | 6 | 6.3 | 7 | 218 | 218.2 | 219 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11741 | 1 | 49.7 | 49823.3 | 4440 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:36 | Normal | 500.3 | 501.6 | 496.5 | 500.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 216.8 | 217 | 218.4 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9181 | 1 | 49.1 | 49824.2 | 4440 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:41 | Normal | 501.2 | 506.5 | 505.5 | 502.9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 216.4 | 216.6 | 218 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8438 | 1 | 48.4 | 49824.9 | 4440 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:46 | Normal | 498.8 | 512.4 | 500.7 | 497.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 216.8 | 217 | 217.8 | 23 | 22.9 | 23 | 60.01 | 60 | 60 | 8270 | 1 | 48 | 49825.6 | 4441 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:51 | Normal | 499.6 | 496.7 | 489.4 | 511.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 218 | 217.8 | 219 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8911 | 1 | 47.6 | 49826.3 | 4441 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 14:56 | Normal | 513.1 | 497.1 | 522.7 | 501.5 | 4.6 | 5 | 4.9 | 5.9 | 219 | 219.4 | 220.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9742 | 1 | 47.3 | 49827.1 | 4441 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:01 | Normal | 506 | 502.4 | 513.9 | 508 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 219.2 | 220 | 220.6 | 37.1 | 37 | 37 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13780 | 1 | 47.3 | 49828.2 | 4441 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:06 | Normal | 504.2 | 510.6 | 516.3 | 503.8 | 6 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12403 | 1 | 47.5 | 49829.3 | 4441 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:11 | Normal | 498.2 | 503.7 | 510.5 | 501 | 6 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 219 | 219.6 | 220.4 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12502 | 1 | 47.4 | 49830.3 | 4441 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:16 | Normal | 510.4 | 514.8 | 502.3 | 504.7 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 218.6 | 219.2 | 220 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11921 | 1 | 47.5 | 49831.4 | 4441 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:21 | Normal | 506.8 | 508.3 | 509.3 | 498.6 | 5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 218.4 | 219 | 219 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10257 | 1 | 47.3 | 49832.3 | 4441 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:26 | Normal | 497.5 | 510.6 | 517.6 | 503 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 8.1 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12376 | 1 | 47 | 49833.3 | 4441 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:31 | Normal | 511.1 | 515.4 | 527 | 511.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11789 | 1 | 46.9 | 49834.3 | 4441 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:36 | Normal | 500.2 | 508.7 | 522.9 | 511.4 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 8.7 | 219.6 | 220 | 220.8 | 36.1 | 36 | 36.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13121 | 1 | 46.8 | 49835.3 | 4441 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:41 | Normal | 496.2 | 507.6 | 499.4 | 509.9 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 8.6 | 219.8 | 220 | 220.2 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13590 | 1 | 46.9 | 49836.5 | 4441 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:46 | Normal | 498.2 | 494.6 | 513.3 | 499.7 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 7.7 | 219 | 219.2 | 220.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11597 | 1 | 46.9 | 49837.4 | 4442 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:51 | Normal | 497.4 | 487.6 | 512.2 | 506.6 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 7.4 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10716 | 1 | 46.8 | 49838.4 | 4442 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 15:56 | Normal | 489.5 | 486.8 | 495.6 | 496.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 217.4 | 217.2 | 218.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60.02 | 60 | 5054 | 1 | 46.4 | 49839 | 4442 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:01 | Normal | 491 | 491.5 | 513.1 | 504.6 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4.1 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 5689 | 1 | 46.1 | 49839.5 | 4442 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:06 | Normal | 502.3 | 499.5 | 500.4 | 510.9 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 6 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 23.1 | 22.9 | 23 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8083 | 1 | 45.9 | 49840.1 | 4442 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:11 | Normal | 497 | 491.5 | 493 | 504.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.4 | 216 | 216 | 216.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4684 | 1 | 45.8 | 49840.7 | 4442 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:16 | Normal | 491.6 | 488.7 | 468.8 | 486.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 215 | 215.2 | 216.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2950 | 1 | 45.5 | 49841 | 4442 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:21 | Normal | 473.1 | 501.6 | 497 | 504 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 215.2 | 215.2 | 216.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2924 | 1 | 45.2 | 49841.3 | 4442 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:26 | Normal | 491.8 | 511.6 | 509.5 | 484 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2 | 214.8 | 215 | 216 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3039 | 1 | 45.1 | 49841.5 | 4442 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:31 | Normal | 499.3 | 485.7 | 498.3 | 528.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 216 | 215.6 | 216.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4352 | 1 | 44.9 | 49841.8 | 4442 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:36 | Normal | 504.9 | 496.6 | 496.5 | 500.9 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 216.2 | 216.8 | 217.2 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5286 | 1 | 44.7 | 49842.2 | 4442 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:41 | Normal | 489.1 | 482.7 | 496.3 | 494.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60 | 60 | 59.99 | 4758 | 1 | 44.6 | 49842.6 | 4442 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:46 | Normal | 496.5 | 483.6 | 522.2 | 490.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.6 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4148 | 1 | 44.6 | 49843 | 4443 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:51 | Normal | 510.4 | 471.6 | 509.5 | 515.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 216.6 | 216.6 | 218 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3972 | 1 | 44.5 | 49843.4 | 4443 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 16:56 | Normal | 519.5 | 474.4 | 495.2 | 476.9 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 216.4 | 217 | 218.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3853 | 1 | 44.4 | 49843.7 | 4443 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:01 | Normal | 495.1 | 512.6 | 495.2 | 471.7 | 1 | 1.2 | 1 | 2.9 | 217 | 217.2 | 218 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3132 | 1 | 44.3 | 49844 | 4443 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:06 | Normal | 484.4 | 463.6 | 505.6 | 473 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 215.8 | 216.6 | 217 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1949 | 1 | 44.2 | 49844.2 | 4443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:11 | Normal | 484.4 | 468.6 | 524.6 | 393.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 215.8 | 216.8 | 217.6 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1782 | 1 | 44.1 | 49844.4 | 4443 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:16 | Normal | 497.4 | 502.6 | 502 | 475.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 216.4 | 216.6 | 217 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1734 | 1 | 43.9 | 49844.5 | 4443 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:21 | Normal | 498.2 | 476.6 | 499.2 | 399.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 216.2 | 215.8 | 217 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 1317 | 1 | 43.8 | 49844.6 | 4443 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:26 | Normal | 483 | 467 | 522.6 | 390.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 215.6 | 216.4 | 217 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60 | 60 | 1352 | 1 | 43.7 | 49844.7 | 4443 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:31 | Normal | 457.2 | 486.5 | 509.2 | 524.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 216 | 216.4 | 217.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1012 | 1 | 43.7 | 49844.8 | 4443 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:36 | Normal | 451.7 | 483.4 | 511 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 215.6 | 216 | 217.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 792 | 1 | 43.5 | 49844.9 | 4443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:41 | Normal | 401 | 486.7 | 446.3 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215 | 216.2 | 217.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 564 | 1 | 43.4 | 49845 | 4443 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:46 | Normal | 199.7 | 472.2 | 442.5 | 451.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.2 | 217.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 394 | 1 | 43.2 | 49845 | 4444 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:51 | Normal | 199.8 | 451.5 | 403.1 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217 | 216.8 | 217.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 264 | 1 | 43 | 49845 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 17:56 | Normal | 199.6 | 429.6 | 201.5 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 116 | 1 | 42.9 | 49845 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:01 | Normal | 199.6 | 408.8 | 199.7 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 68 | 1 | 42.8 | 49845 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:06 | Normal | 213.3 | 322.8 | 200 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5 | 1 | 42.6 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:11 | Normal | 191.5 | 172.7 | 165 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.5 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:16 | Normal | 219.7 | 225.6 | 212.3 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:21 | Normal | 195.8 | 194.6 | 204.8 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 42.3 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-02 18:26 | Normal | 199.3 | 202.1 | 200.6 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.2 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0