## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-22 04:51 | Wait | 464.6 | 464.4 | 464.3 | 464.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 15922.4 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 04:56 | Wait | 503.6 | 503.3 | 503.2 | 503.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 23 | 15922.4 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:01 | Normal | 482.7 | 527 | 452.6 | 487.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 231 | 232.4 | 230.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 65 | 1 | 23.8 | 15922.4 | 811 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:06 | Normal | 523.4 | 542.8 | 493.7 | 487.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 233 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 267 | 1 | 24.1 | 15922.4 | 811 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:11 | Normal | 485.6 | 499.5 | 531.7 | 543.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.8 | 231 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 438 | 1 | 24.4 | 15922.5 | 811 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:16 | Normal | 498.4 | 527.9 | 515.5 | 520.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 232.4 | 230.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 738 | 1 | 24.7 | 15922.5 | 811 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:21 | Normal | 499.8 | 525 | 504.3 | 508.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 232.4 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1037 | 1 | 25 | 15922.6 | 811 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:26 | Normal | 521.7 | 510.4 | 535.4 | 521.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231 | 232.2 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1327 | 1 | 25.2 | 15922.7 | 811 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:31 | Normal | 535.7 | 541.7 | 497 | 542.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231 | 232.8 | 231 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1661 | 1 | 25.4 | 15922.8 | 811 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:36 | Normal | 529.8 | 522.8 | 532.8 | 536.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.4 | 232.6 | 230.6 | 5.5 | 5.7 | 6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1990 | 1 | 25.7 | 15923 | 811 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:41 | Normal | 522.7 | 541.5 | 548.8 | 533.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 230.6 | 232.4 | 231.4 | 6.5 | 6.7 | 7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2352 | 1 | 25.9 | 15923.1 | 811 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:46 | Normal | 551.8 | 547.5 | 544.8 | 542.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2747 | 1 | 26.1 | 15923.4 | 811 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:51 | Normal | 540.8 | 559.7 | 525.9 | 529.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 231.8 | 232.2 | 231.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3054 | 1 | 26.4 | 15923.6 | 811 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:56 | Normal | 549.4 | 540.3 | 546.1 | 539.4 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 230.8 | 231.8 | 230.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3410 | 1 | 26.7 | 15923.9 | 811 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:01 | Normal | 552.8 | 543.6 | 556 | 545.7 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3740 | 1 | 27 | 15924.2 | 812 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:06 | Normal | 554.1 | 558.6 | 545.4 | 550.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 230.8 | 232.6 | 230.8 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4195 | 1 | 27.2 | 15924.5 | 812 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:11 | Normal | 551.3 | 544.4 | 542.7 | 543.2 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4724 | 1 | 27.6 | 15924.9 | 812 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:16 | Normal | 540.7 | 554.6 | 546.6 | 535 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 229.8 | 231.8 | 230.2 | 13 | 13.2 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4658 | 1 | 27.9 | 15925.3 | 812 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:21 | Normal | 553.4 | 545.4 | 536.5 | 542 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 230.4 | 232.2 | 230.6 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5041 | 1 | 28 | 15925.7 | 812 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:26 | Normal | 550.6 | 548.6 | 557.6 | 548 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5520 | 1 | 28.1 | 15926.1 | 812 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:31 | Normal | 547.8 | 557.8 | 552 | 548.5 | 3.6 | 3.7 | 3 | 3.4 | 230.6 | 232 | 230.8 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6099 | 1 | 28.3 | 15926.6 | 812 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:36 | Normal | 546.6 | 551.5 | 552.5 | 543.9 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7536 | 1 | 28.6 | 15927.1 | 812 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:41 | Normal | 543.7 | 557.5 | 545.8 | 553.2 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4 | 228.2 | 230 | 229.2 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8264 | 1 | 29 | 15927.8 | 812 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:46 | Normal | 546.4 | 553.5 | 552.8 | 552.2 | 5 | 4.9 | 4 | 4.3 | 228.4 | 230.6 | 229 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8930 | 1 | 29.4 | 15928.5 | 812 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:51 | Normal | 557.5 | 549.5 | 544.6 | 554 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.6 | 228 | 230 | 229 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9634 | 1 | 29.9 | 15929.3 | 812 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:56 | Normal | 550.7 | 540.8 | 551.3 | 544.9 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 228 | 229.6 | 228.4 | 27 | 27.1 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10291 | 1 | 30.4 | 15930.1 | 812 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:01 | Normal | 549.5 | 529.6 | 554.8 | 555.3 | 5.9 | 6 | 4.8 | 4.9 | 228 | 229.8 | 228.8 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10505 | 1 | 30.9 | 15931 | 813 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:06 | Normal | 539 | 549.6 | 547.3 | 555.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.5 | 227.8 | 229 | 227.8 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9454 | 1 | 31.2 | 15931.8 | 813 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:11 | Normal | 553 | 552.7 | 549.8 | 545.3 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 227.6 | 229 | 228 | 23.6 | 23.7 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9037 | 1 | 31.2 | 15932.6 | 813 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:16 | Normal | 550.3 | 546.6 | 547.3 | 552.1 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 227.8 | 229 | 227.8 | 25.6 | 25.4 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9628 | 1 | 31.2 | 15933.4 | 813 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:21 | Normal | 546 | 557 | 552 | 554.5 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 228 | 228 | 228.2 | 25.7 | 25.8 | 26 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9807 | 1 | 31.3 | 15934.2 | 813 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:26 | Normal | 555.7 | 545.6 | 541.9 | 553.4 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 227 | 229 | 227.8 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9774 | 1 | 31.4 | 15935 | 813 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:31 | Normal | 550.8 | 543.7 | 555.6 | 539.2 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 228 | 229 | 227.6 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10296 | 1 | 31.5 | 15935.8 | 813 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:36 | Normal | 543.5 | 560.5 | 539.4 | 552.9 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 228 | 229.8 | 228.6 | 30.7 | 30.8 | 31 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11741 | 1 | 31.6 | 15936.7 | 813 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:41 | Normal | 552 | 556.5 | 552.7 | 554.2 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11786 | 1 | 31.9 | 15937.7 | 813 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:46 | Normal | 544.7 | 552.7 | 557.7 | 559 | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 7 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15002 | 1 | 32.3 | 15938.9 | 813 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:51 | Normal | 547 | 557.9 | 549.3 | 557.8 | 9.2 | 9 | 7.6 | 7.7 | 228.8 | 230 | 229.2 | 43.8 | 43.5 | 43.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16588 | 1 | 33.1 | 15940.2 | 813 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 07:56 | Normal | 546.7 | 552.8 | 555.7 | 561.1 | 11.1 | 11.1 | 9.1 | 9.3 | 230 | 229.2 | 229.4 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 20444 | 1 | 34.1 | 15941.7 | 813 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:01 | Normal | 552.7 | 551.7 | 560.8 | 561.1 | 13.4 | 13.4 | 10.9 | 11.1 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 63.4 | 63.1 | 63.2 | 60 | 60 | 60 | 24570 | 1 | 35.5 | 15943.6 | 814 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:06 | Normal | 549.2 | 549.5 | 552.8 | 561.1 | 14.8 | 15.1 | 12.3 | 12.5 | 230.8 | 231.4 | 231 | 70.5 | 70.2 | 70.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 27440 | 1 | 37.2 | 15945.8 | 814 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:11 | Normal | 546.4 | 547.4 | 543.8 | 557.2 | 16.5 | 16.3 | 13.6 | 13.6 | 231 | 231.8 | 231.8 | 76.3 | 76.2 | 76.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30139 | 1 | 38.9 | 15948.2 | 814 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:16 | Normal | 540.6 | 540.6 | 549.8 | 544.2 | 16.5 | 16.6 | 13.6 | 14.1 | 231.4 | 232 | 231.2 | 77.6 | 77.3 | 77.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 30577 | 1 | 40.4 | 15950.8 | 814 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:21 | Normal | 527.7 | 536.7 | 540.2 | 552.8 | 17 | 16.8 | 14.3 | 14.2 | 232 | 232.2 | 231.8 | 78.4 | 78.2 | 78.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 31010 | 1 | 42 | 15953.4 | 814 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:26 | Normal | 529.7 | 531.8 | 532.9 | 541.3 | 19.9 | 19.7 | 16.7 | 17 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 92 | 91.5 | 91.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 36294 | 1 | 43.5 | 15956.2 | 814 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:31 | Normal | 529.6 | 532.4 | 534.1 | 542.4 | 20.8 | 20.4 | 17.5 | 17.6 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 95.3 | 95 | 95.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37838 | 1 | 45.4 | 15959.3 | 814 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:36 | Normal | 525.3 | 527.3 | 529.5 | 536 | 20.7 | 20.6 | 17.6 | 17.8 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 94.7 | 94.4 | 94.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 37544 | 1 | 46.9 | 15962.4 | 814 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:41 | Normal | 522.1 | 523.1 | 529.3 | 537.3 | 20.8 | 20.5 | 17.6 | 17.8 | 232 | 232.4 | 232.6 | 94.8 | 94.4 | 94.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37464 | 1 | 48.1 | 15965.5 | 814 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:46 | Normal | 513.9 | 519 | 535.3 | 534 | 21.4 | 21.1 | 18 | 18.3 | 232.6 | 232 | 231.4 | 96.7 | 96.4 | 96.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 38265 | 1 | 49.1 | 15968.7 | 814 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:51 | Normal | 509.7 | 516.8 | 522.7 | 531.2 | 20.6 | 20.3 | 17.8 | 17.8 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 93.1 | 92.9 | 92.7 | 60 | 60.01 | 60 | 37046 | 1 | 49.8 | 15971.8 | 814 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 08:56 | Normal | 523.2 | 509.7 | 520.4 | 529.2 | 19.9 | 20 | 17.5 | 17.5 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 90.9 | 90.7 | 90.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 36171 | 1 | 50 | 15974.9 | 814 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:01 | Normal | 521.4 | 517.4 | 520.8 | 529.3 | 18.4 | 18.3 | 16.1 | 16.5 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 84.9 | 84.5 | 84.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33810 | 1 | 50 | 15977.8 | 815 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:06 | Normal | 525.8 | 521.9 | 530.9 | 539.4 | 16 | 16.1 | 14.2 | 14.3 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 74.8 | 74.5 | 74.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 29585 | 1 | 49.5 | 15980.4 | 815 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:11 | Normal | 536 | 530.9 | 530.3 | 536.9 | 16.4 | 16.5 | 14.9 | 15.2 | 230.2 | 231 | 231.2 | 78.7 | 78.5 | 78.4 | 60 | 60 | 60.01 | 24085 | 1 | 48.3 | 15982.8 | 815 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.6 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:16 | Normal | 522.6 | 522.6 | 528 | 531.5 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 17.5 | 232 | 231.6 | 231.6 | 89.8 | 89.6 | 89.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 35181 | 1 | 48 | 15985.5 | 815 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:21 | Normal | 516.6 | 522.8 | 527.2 | 533.4 | 18.8 | 18.7 | 16.4 | 17.1 | 231.2 | 232 | 231.6 | 87.1 | 87.1 | 86.9 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 34383 | 1 | 48.2 | 15988.4 | 815 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:26 | Normal | 508.6 | 513.6 | 524.8 | 526.4 | 22.4 | 22.4 | 19.6 | 20.1 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 102.9 | 102.5 | 102.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 40852 | 1 | 49 | 15991.6 | 815 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:31 | Normal | 514.6 | 512.6 | 516.6 | 517.1 | 22.3 | 22.3 | 20.1 | 20.6 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 103 | 102.9 | 102.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41012 | 1 | 50.1 | 15995 | 815 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:36 | Normal | 510.2 | 501.4 | 516.9 | 513.6 | 19.9 | 20 | 18 | 18.4 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 91.4 | 91 | 91.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 36340 | 1 | 50.7 | 15998.4 | 815 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:41 | Normal | 504.3 | 513.5 | 511.6 | 522.1 | 23 | 22.6 | 20.7 | 20.9 | 232.8 | 231.4 | 232 | 104.8 | 104.6 | 104.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 41742 | 1 | 50.8 | 16001.7 | 815 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:46 | Normal | 507.3 | 505.2 | 507.2 | 520.8 | 22.8 | 22.8 | 21 | 20.8 | 232.2 | 232.2 | 231.6 | 104.4 | 104.1 | 104 | 59.98 | 60 | 59.99 | 41483 | 1 | 51.3 | 16005.1 | 815 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:51 | Normal | 509.9 | 508.7 | 509 | 510.6 | 22 | 22.3 | 20.5 | 21 | 232.6 | 232 | 232.6 | 102.8 | 102.3 | 102.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 40690 | 1 | 51.8 | 16008.5 | 815 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 09:56 | Normal | 505.6 | 499.6 | 511.9 | 512.4 | 24.1 | 24.3 | 22.1 | 22.6 | 233 | 232.4 | 233.4 | 111 | 110.5 | 110.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 44176 | 1 | 52.5 | 16012.1 | 815 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8.1 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:01 | Normal | 503.7 | 503.7 | 505.4 | 516.1 | 24.6 | 24.4 | 22.5 | 22.9 | 233.2 | 233 | 232.8 | 111.7 | 111.2 | 111.2 | 60 | 60 | 60 | 44436 | 1 | 53.7 | 16015.8 | 816 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:06 | Normal | 494.8 | 500.8 | 499.6 | 505.3 | 26 | 25.5 | 24 | 24.3 | 234 | 233 | 233.6 | 116.5 | 116.3 | 116.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 46519 | 1 | 54.8 | 16019.6 | 816 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:11 | Normal | 507.4 | 499.3 | 520.5 | 519.8 | 24.8 | 25 | 22.3 | 22.6 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 113.8 | 113.5 | 113.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 30343 | 1 | 55.6 | 16023.2 | 816 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:16 | Normal | 497.5 | 499.6 | 498.9 | 503.1 | 27.2 | 26.6 | 25 | 25.6 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 122.2 | 121.6 | 121.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 48473 | 1 | 56.7 | 16027.2 | 816 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:21 | Normal | 490.1 | 486.3 | 538.2 | 517.3 | 24 | 21.5 | 20.5 | 18.2 | 232 | 231.6 | 232 | 101.3 | 100.8 | 100.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 43186 | 1 | 56.1 | 16030.3 | 816 | 7.8 | 7 | 7.9 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:26 | Normal | 502.9 | 503.7 | 504.6 | 511.1 | 19 | 18.6 | 17.8 | 18 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 87.5 | 87.1 | 87.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34980 | 1 | 55.6 | 16033.5 | 816 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:31 | Normal | 507.8 | 509.8 | 511.8 | 519.1 | 15 | 15.1 | 14.3 | 14.6 | 229.8 | 230.2 | 230.4 | 71.3 | 71 | 71 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27708 | 1 | 54.1 | 16036.2 | 816 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:36 | Normal | 513.7 | 517.7 | 516.7 | 530.2 | 18 | 17.8 | 17 | 17.1 | 230.4 | 230.4 | 229.4 | 85.3 | 85.1 | 85.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 33358 | 1 | 52 | 16038.4 | 816 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:41 | Normal | 514.7 | 515.6 | 523 | 525.6 | 15.5 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | 230 | 230 | 229.8 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29390 | 1 | 50.5 | 16040.6 | 816 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:46 | Normal | 521.7 | 526.6 | 528.5 | 528.1 | 19.8 | 19.7 | 19 | 19.3 | 231 | 231.8 | 231.8 | 96.3 | 96.2 | 95.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37755 | 1 | 49.7 | 16043.2 | 816 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:51 | Normal | 519.8 | 519.2 | 523.5 | 525.3 | 22.8 | 23.1 | 22.1 | 22.5 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 111.1 | 110.5 | 110.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 43567 | 1 | 50.5 | 16046.5 | 816 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 10:56 | Normal | 506.6 | 516.4 | 525.4 | 515.9 | 19.5 | 18.3 | 17.1 | 18.1 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 90 | 89.9 | 89.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31675 | 1 | 51.5 | 16049.6 | 816 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:01 | Normal | 514.9 | 516.9 | 521.6 | 523.1 | 16 | 16 | 15.3 | 15.8 | 230 | 230.8 | 230 | 77.2 | 77 | 76.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29919 | 1 | 50.4 | 16052.2 | 817 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:06 | Normal | 510.8 | 519.8 | 523.2 | 524 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 18.5 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 89.6 | 89.4 | 89.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35020 | 1 | 50.1 | 16055.1 | 817 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:11 | Normal | 515.8 | 511.6 | 515.9 | 524.3 | 21.3 | 21.7 | 20.8 | 21.1 | 231.8 | 231.4 | 231.2 | 104 | 103.6 | 103.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 40603 | 1 | 50.5 | 16058.3 | 817 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:16 | Normal | 511.9 | 513.4 | 513.8 | 516.3 | 22.7 | 22.8 | 22 | 22.6 | 232 | 232.2 | 231 | 109.6 | 109.3 | 109.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 43380 | 1 | 51.4 | 16061.8 | 817 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:21 | Normal | 519.8 | 517.9 | 518.5 | 522 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19.7 | 231 | 231.2 | 230.6 | 95.3 | 94.8 | 94.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36987 | 1 | 51.7 | 16064.9 | 817 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:26 | Normal | 512.6 | 512.6 | 520.1 | 521.5 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 81.1 | 80.8 | 80.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 31886 | 1 | 51.4 | 16067.9 | 817 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:31 | Normal | 515.6 | 515.8 | 520.1 | 524.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.4 | 229.4 | 231.2 | 230.8 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31276 | 1 | 50.5 | 16070.6 | 817 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:36 | Normal | 520.7 | 522.7 | 516.4 | 523.7 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 230.4 | 229.8 | 230 | 80.1 | 80 | 79.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31381 | 1 | 49.9 | 16073.3 | 817 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:41 | Normal | 522.5 | 521.5 | 529.2 | 524.8 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 14.5 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 69.9 | 69.8 | 69.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27333 | 1 | 49 | 16075.7 | 817 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:46 | Normal | 523.6 | 526.6 | 530.2 | 534.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 229 | 230 | 229.8 | 65.9 | 65.9 | 65.7 | 60 | 60 | 60 | 25612 | 1 | 47.9 | 16077.9 | 817 | 4 | 4 | 4.1 | 0.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:51 | Normal | 529.4 | 516.4 | 526.7 | 535.5 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 66 | 65.8 | 66 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26142 | 1 | 47 | 16080 | 817 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 11:56 | Normal | 533 | 531.3 | 529.7 | 536.4 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.6 | 229.6 | 229.6 | 230.2 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27723 | 1 | 46.2 | 16082.1 | 817 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:01 | Normal | 526.6 | 526.7 | 531.5 | 532.8 | 16.2 | 16 | 16 | 16.4 | 230.4 | 230.2 | 230.6 | 80.8 | 80.6 | 80.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31727 | 1 | 46 | 16084.6 | 818 | 5 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:06 | Normal | 537.3 | 525.4 | 541.8 | 515.9 | 14.8 | 15.4 | 14.2 | 16.1 | 230.2 | 230.2 | 230.8 | 74.1 | 73.8 | 73.8 | 59.99 | 60 | 60 | 30500 | 1 | 46 | 16087 | 818 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:11 | Normal | 530.7 | 524 | 544.4 | 539.2 | 12.6 | 11.8 | 12.4 | 12.3 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 60 | 60 | 60 | 22552 | 1 | 45.7 | 16089.3 | 818 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:16 | Normal | 519.9 | 528.9 | 529.8 | 525.2 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 12 | 229.2 | 229.6 | 229 | 58 | 57.8 | 57.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22332 | 1 | 45.6 | 16091.6 | 818 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:21 | Normal | 518.4 | 523.4 | 530.7 | 529.3 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 228.8 | 229.4 | 228.6 | 51.6 | 51.4 | 51.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 19739 | 1 | 45.1 | 16093.8 | 818 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:26 | Normal | 526 | 529 | 538 | 533.5 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.7 | 230.8 | 231 | 230.4 | 92.4 | 91.8 | 91.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36538 | 1 | 44.5 | 16096 | 818 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:31 | Normal | 516.3 | 516.4 | 522.8 | 528.3 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 230 | 230.4 | 229.8 | 56.8 | 56.7 | 56.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22191 | 1 | 45.7 | 16098.9 | 818 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:36 | Normal | 518.4 | 517.3 | 518.7 | 524.2 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 231 | 231.6 | 230.6 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 39910 | 1 | 46.4 | 16101.8 | 818 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:41 | Normal | 519.7 | 511.7 | 514.6 | 519.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 89.1 | 89.1 | 88.9 | 60.01 | 60 | 60 | 35254 | 1 | 47.5 | 16104.9 | 818 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:46 | Normal | 531.8 | 499.2 | 546.3 | 518.5 | 13.7 | 15.3 | 12.2 | 15.5 | 230 | 229.6 | 229 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29530 | 1 | 47.8 | 16107.7 | 818 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:51 | Normal | 531.5 | 527.5 | 528.7 | 537.3 | 11 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 229 | 229 | 228.8 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22387 | 1 | 47 | 16110 | 818 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 12:56 | Normal | 520.6 | 520.7 | 520.1 | 526.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 228.2 | 228.6 | 228.4 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25939 | 1 | 46.1 | 16112.1 | 818 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:01 | Normal | 525.6 | 521.6 | 519.4 | 533.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 227.8 | 228.2 | 228.4 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 16396 | 1 | 45 | 16113.8 | 819 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:06 | Normal | 525.8 | 536 | 530.5 | 543.1 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 228.6 | 229.4 | 228 | 61.5 | 61.6 | 61.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24019 | 1 | 44 | 16115.5 | 819 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:11 | Normal | 536.7 | 536 | 531.7 | 538.2 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 14 | 229 | 229.4 | 229.4 | 69.2 | 69 | 69 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26707 | 1 | 43.5 | 16117.4 | 819 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:16 | Normal | 521.5 | 523.6 | 532.8 | 533.4 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 227.8 | 229 | 227.2 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25497 | 1 | 43.8 | 16119.8 | 819 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:21 | Normal | 524.5 | 527.5 | 522.9 | 527.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 227 | 228 | 227.2 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22235 | 1 | 43.7 | 16121.9 | 819 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:26 | Normal | 529.6 | 528.5 | 531.5 | 527.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 226.4 | 227.6 | 227 | 47.1 | 47.3 | 47.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 17636 | 1 | 42.6 | 16123.2 | 819 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:31 | Normal | 524.7 | 529.8 | 537.6 | 534.3 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.5 | 227.6 | 228.4 | 227.8 | 85.3 | 85.2 | 85 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33326 | 1 | 42.3 | 16125.3 | 819 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:36 | Normal | 533.9 | 524.6 | 537.6 | 535.1 | 11.1 | 12.5 | 10.8 | 12.3 | 227.2 | 228.6 | 226.8 | 56.8 | 56.8 | 56.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 30103 | 1 | 42.8 | 16127.7 | 819 | 3.4 | 4 | 3.5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:41 | Normal | 528 | 533.9 | 531.5 | 539 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 230.6 | 230.8 | 229.6 | 53.9 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21050 | 1 | 42.4 | 16129.5 | 819 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:46 | Normal | 528.5 | 534.4 | 523.4 | 537 | 17.5 | 17.1 | 18 | 18.1 | 231.6 | 231.8 | 231.4 | 87.8 | 87.6 | 87.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35847 | 1 | 43 | 16132.1 | 819 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:51 | Normal | 522.3 | 526.3 | 520.6 | 534.1 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17.5 | 231.2 | 231.8 | 231.8 | 84.1 | 84 | 83.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33004 | 1 | 43.4 | 16134.3 | 819 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 13:56 | Normal | 519.9 | 518.9 | 521.4 | 520.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 20.6 | 231.8 | 232.4 | 230.6 | 97 | 96.8 | 96.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38632 | 1 | 44.5 | 16137.3 | 819 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:01 | Normal | 519.1 | 526.7 | 528.5 | 511.5 | 17.8 | 17.5 | 17.9 | 19.3 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 88.9 | 88.6 | 88.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34774 | 1 | 46.1 | 16140.5 | 820 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:06 | Normal | 503.7 | 502.7 | 512.6 | 516.1 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 229.2 | 230 | 229.4 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17323 | 1 | 46.5 | 16143.1 | 820 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:11 | Normal | 514.5 | 524.5 | 510.7 | 518.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 15315 | 1 | 45.3 | 16144.8 | 820 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:16 | Normal | 542.7 | 547.7 | 544 | 555.3 | 24.6 | 24.1 | 24.8 | 26 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 126.7 | 126.2 | 125.8 | 59.98 | 60 | 60 | 50278 | 1 | 43.9 | 16146.5 | 820 | 8 | 8 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8 | 8.1 | 0 | 8.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:21 | Normal | 519.7 | 525.7 | 529.6 | 532.2 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 19.8 | 233.8 | 233.6 | 233 | 93.2 | 92.9 | 92.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37883 | 1 | 44.8 | 16149.2 | 820 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0 | 6.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:26 | Normal | 517.3 | 515.3 | 517.8 | 531.3 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 20.7 | 233.8 | 233.4 | 233 | 95.4 | 94.9 | 95.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 38294 | 1 | 46 | 16152.3 | 820 | 6.2 | 6 | 6.4 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:31 | Normal | 517.3 | 523.4 | 523.6 | 528 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 19.3 | 233.2 | 233 | 233 | 88.5 | 88.1 | 88 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 36052 | 1 | 46.7 | 16155.2 | 820 | 5.7 | 5.6 | 6 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:36 | Normal | 522.1 | 521.3 | 520.4 | 526 | 21.1 | 21 | 20.9 | 23.2 | 233.2 | 233.4 | 233.8 | 105.4 | 105.2 | 105 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 42032 | 1 | 47.3 | 16158.3 | 820 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 7.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:41 | Normal | 511.8 | 511.8 | 516 | 522.4 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 22.4 | 233.4 | 233.2 | 233 | 100.3 | 99.9 | 99.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 40153 | 1 | 48.7 | 16161.7 | 820 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:46 | Normal | 499.8 | 506.8 | 516.9 | 525.4 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 230.6 | 231.4 | 230 | 42.3 | 42.5 | 42.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16929 | 1 | 48.5 | 16164.2 | 820 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:51 | Normal | 519.6 | 516.7 | 523.3 | 527.8 | 11.2 | 11.4 | 11 | 12.3 | 231.6 | 232.2 | 231.4 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 60 | 60 | 60 | 21374 | 1 | 46.8 | 16165.9 | 820 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 14:56 | Normal | 531 | 540.8 | 555.7 | 534.8 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | 14.8 | 230.4 | 232.4 | 231.4 | 65.7 | 66 | 65.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 25379 | 1 | 46.2 | 16168.3 | 820 | 3.9 | 4 | 4 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:01 | Normal | 529.2 | 529.6 | 544.3 | 531.1 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 14.3 | 232 | 232.8 | 233 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 25181 | 1 | 45.6 | 16170.5 | 821 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:06 | Normal | 533.6 | 535.7 | 543.6 | 536.3 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 13.5 | 233.2 | 234 | 233.2 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 24119 | 1 | 44.8 | 16172.5 | 821 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:11 | Normal | 529.7 | 528.7 | 528.7 | 534.3 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 14.3 | 233.4 | 233.2 | 233 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25290 | 1 | 44.1 | 16174.7 | 821 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:16 | Normal | 526.5 | 532.5 | 527.7 | 535.3 | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 16.5 | 232.8 | 233.2 | 232.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 29239 | 1 | 44.1 | 16177 | 821 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:21 | Normal | 519 | 528.9 | 522.6 | 531.1 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 231.6 | 233.2 | 231.4 | 52 | 52 | 52 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20411 | 1 | 44.1 | 16179.3 | 821 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:26 | Normal | 531.9 | 531.1 | 536.2 | 538.7 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 12.7 | 232.4 | 233.2 | 232.2 | 57 | 56.8 | 57 | 60 | 59.99 | 60 | 22498 | 1 | 43.4 | 16181.1 | 821 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:31 | Normal | 530 | 538 | 549.4 | 540 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 14.1 | 232.4 | 233.2 | 231.4 | 62.2 | 62.3 | 62.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24622 | 1 | 42.9 | 16183.1 | 821 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:36 | Normal | 526.5 | 532.5 | 534 | 538.6 | 14 | 14 | 12.7 | 16.3 | 233 | 233 | 233 | 71.1 | 70.9 | 70.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27835 | 1 | 43 | 16185.3 | 821 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:41 | Normal | 525.9 | 536.7 | 535.9 | 532.6 | 10.7 | 10.7 | 10 | 12.1 | 231.8 | 232.6 | 231.2 | 54 | 53.9 | 54.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21169 | 1 | 42.9 | 16187.3 | 821 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:46 | Normal | 530.8 | 536 | 550.2 | 530.4 | 13.1 | 13.1 | 11.1 | 15.5 | 232.4 | 233 | 231.6 | 65.9 | 65.7 | 66 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26079 | 1 | 42.4 | 16189.2 | 821 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:51 | Normal | 533 | 530.2 | 537 | 538.8 | 12.6 | 12.8 | 10.9 | 15 | 232.2 | 233.8 | 232.2 | 63.6 | 63.5 | 63.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 25016 | 1 | 42.3 | 16191.3 | 821 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 15:56 | Normal | 524.8 | 527.7 | 557.5 | 529.2 | 12 | 12.1 | 9.9 | 14.4 | 232.4 | 232.8 | 233 | 60.1 | 60 | 60 | 59.99 | 60 | 60.01 | 23765 | 1 | 42.5 | 16193.5 | 821 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:01 | Normal | 529.8 | 539.7 | 536.7 | 523.1 | 12.5 | 12.4 | 10.3 | 15.4 | 232.4 | 233.4 | 232.2 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24979 | 1 | 42.2 | 16195.5 | 822 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:06 | Normal | 550.4 | 539.2 | 560.8 | 549.1 | 9.6 | 10.1 | 8.3 | 11.5 | 231.8 | 233.6 | 232.4 | 49.1 | 50.1 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19308 | 1 | 41.8 | 16197.3 | 822 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:11 | Normal | 526.6 | 537 | 563.7 | 528.3 | 12.1 | 12.6 | 9.6 | 15.6 | 232.2 | 234.2 | 232.8 | 62 | 61.9 | 61.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24462 | 1 | 41.6 | 16199.2 | 822 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:16 | Normal | 545 | 535.2 | 558.9 | 525.1 | 10.5 | 11.8 | 8.9 | 14.6 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22455 | 1 | 41.7 | 16201.2 | 822 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:21 | Normal | 554.8 | 538.8 | 551.7 | 509.1 | 9.3 | 11.3 | 8.5 | 14.3 | 232.2 | 233.6 | 232.2 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 60 | 59.98 | 60 | 21195 | 1 | 41.4 | 16203 | 822 | 3 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:26 | Normal | 541.6 | 535.6 | 541.3 | 514.9 | 8.5 | 10.6 | 8.1 | 13.4 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 49.9 | 50 | 50 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19680 | 1 | 41.1 | 16204.7 | 822 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:31 | Normal | 556.5 | 523.4 | 550.2 | 494.6 | 7.8 | 10.1 | 7.3 | 12.9 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 46.4 | 46.4 | 46.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18338 | 1 | 40.6 | 16206.3 | 822 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:36 | Normal | 546.7 | 537.6 | 540.7 | 518.1 | 7.4 | 9.2 | 7.1 | 11.3 | 231.6 | 232.4 | 231.2 | 43.1 | 43 | 43.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 16639 | 1 | 40.2 | 16207.8 | 822 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:41 | Normal | 551.5 | 531.5 | 560 | 527 | 6.8 | 8.6 | 6.3 | 10.4 | 231.2 | 232.4 | 231 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15565 | 1 | 40 | 16209.1 | 822 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:46 | Normal | 555.6 | 530.6 | 562.3 | 529.9 | 6 | 7.2 | 5.8 | 8.6 | 230.4 | 231.2 | 231 | 34.4 | 34.5 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13375 | 1 | 39.6 | 16210.3 | 822 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:51 | Normal | 547.7 | 536.6 | 538.3 | 535.9 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 7.5 | 230 | 231.6 | 230.2 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11828 | 1 | 39 | 16211.3 | 822 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 16:56 | Normal | 546.8 | 530 | 548.4 | 537.1 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 6.4 | 230 | 231 | 230 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10166 | 1 | 38.5 | 16212.2 | 822 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:01 | Normal | 535.7 | 523.7 | 545.2 | 543.7 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 6.1 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9756 | 1 | 37.9 | 16213.1 | 823 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:06 | Normal | 543.9 | 517.6 | 551.4 | 528.3 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 6.1 | 230 | 231.4 | 229.6 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9273 | 1 | 37.5 | 16213.9 | 823 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:11 | Normal | 534.3 | 526.3 | 533.4 | 531.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 229.8 | 230.8 | 229.6 | 16 | 16.2 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5476 | 1 | 37 | 16214.6 | 823 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:16 | Normal | 549.5 | 533.7 | 550 | 530.5 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 229.2 | 231 | 229.8 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6432 | 1 | 36.5 | 16215.2 | 823 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:21 | Normal | 544.8 | 542.8 | 546.9 | 542.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 229.2 | 231 | 229.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5511 | 1 | 36.2 | 16215.7 | 823 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:26 | Normal | 544.5 | 542.6 | 527.7 | 557.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 229.6 | 231 | 229 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4335 | 1 | 35.8 | 16216.1 | 823 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:31 | Normal | 522.8 | 535.7 | 529.8 | 533.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 228 | 230 | 228.8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3783 | 1 | 35.5 | 16216.4 | 823 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:36 | Normal | 527.9 | 521 | 557.3 | 565.5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 229 | 230.4 | 228.8 | 9.7 | 9.8 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3497 | 1 | 35.2 | 16216.7 | 823 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:41 | Normal | 538.7 | 543.8 | 537.6 | 549.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 229.4 | 230.6 | 229 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 60 | 59.98 | 60 | 3824 | 1 | 35 | 16217 | 823 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:46 | Normal | 534.6 | 538.5 | 535.9 | 528.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 229.6 | 230.8 | 229.2 | 13.9 | 14 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4950 | 1 | 34.8 | 16217.4 | 823 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:51 | Normal | 528.9 | 522.9 | 530.4 | 538.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2960 | 1 | 34.6 | 16217.7 | 823 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 17:56 | Normal | 525 | 524.6 | 515.9 | 517.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 227.6 | 230.8 | 228.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1920 | 1 | 34.3 | 16217.9 | 823 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:01 | Normal | 504.7 | 502.6 | 499.7 | 501 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 230.6 | 228.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 909 | 1 | 34 | 16218 | 824 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:06 | Normal | 484.3 | 515.8 | 503.6 | 504.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 228 | 230 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 386 | 1 | 33.8 | 16218.1 | 824 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:11 | Normal | 482.6 | 506.5 | 474.7 | 485.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228 | 230.6 | 228.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 68 | 1 | 33.4 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:16 | Normal | 425.7 | 485.5 | 482 | 425.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 229.6 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22 | 1 | 33 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:21 | Normal | 393.7 | 461.8 | 454.5 | 434.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.6 | 228 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 32.6 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:26 | Normal | 393 | 416.6 | 353.8 | 400 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 228.8 | 228 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 32 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:31 | Normal | 354.9 | 349.5 | 347.7 | 334.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 230.4 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 31.5 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 18:36 | Normal | 237.9 | 251.3 | 220.4 | 224.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22 | 1 | 31 | 16218.1 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0