## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-27 04:55 | Wait | 504.5 | 503.6 | 504.4 | 503.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 17449.5 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:00 | Normal | 509.7 | 516.4 | 484.1 | 455.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 228 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 40 | 1 | 21.3 | 17449.5 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:05 | Normal | 502.1 | 517.2 | 527 | 483.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 83 | 1 | 21.6 | 17449.5 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:10 | Normal | 510.7 | 520.9 | 524 | 526 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228 | 228 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 166 | 1 | 22 | 17449.5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:15 | Normal | 522.2 | 557 | 539.2 | 513 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 228.6 | 228 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 247 | 1 | 22.2 | 17449.5 | 880 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:20 | Normal | 547.9 | 523.9 | 505.4 | 520 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 227 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.7 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 423 | 1 | 22.4 | 17449.6 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:25 | Normal | 541.4 | 566.2 | 498.3 | 527 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 229.4 | 228.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 555 | 1 | 22.7 | 17449.6 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:30 | Normal | 527.6 | 566.3 | 501.2 | 512.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 229.2 | 227.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 698 | 1 | 22.9 | 17449.7 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:35 | Normal | 525.6 | 563.3 | 542.2 | 542.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 227 | 229 | 227.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 832 | 1 | 23 | 17449.7 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:40 | Normal | 542.4 | 584.1 | 538.1 | 547.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 228 | 229.4 | 228.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1093 | 1 | 23.1 | 17449.8 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:45 | Normal | 572.5 | 568.9 | 563 | 555.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 227 | 229.6 | 228 | 3.9 | 4 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1376 | 1 | 23.7 | 17449.9 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:50 | Normal | 536.4 | 582 | 563.8 | 558.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 227.2 | 229.4 | 228.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1504 | 1 | 24 | 17450 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 05:55 | Normal | 531.6 | 530 | 544 | 549.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 227.8 | 229.6 | 228 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 1936 | 1 | 24.4 | 17450.2 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:00 | Normal | 550.6 | 478 | 552.2 | 528.1 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 228 | 229.4 | 229 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2643 | 1 | 25 | 17450.4 | 880 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:05 | Normal | 520.4 | 432.9 | 566 | 537.7 | 2.2 | 3.7 | 1.7 | 2.1 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 3859 | 1 | 26 | 17450.6 | 880 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:10 | Normal | 512.5 | 472.7 | 558.3 | 543.2 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 228.8 | 231 | 229.4 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4435 | 1 | 27.4 | 17451 | 881 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:15 | Normal | 522.5 | 441.1 | 560.1 | 565.1 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 229 | 230.2 | 229.2 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5853 | 1 | 29 | 17451.4 | 881 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:20 | Normal | 567.3 | 466.7 | 557.7 | 558.6 | 6.3 | 5.9 | 3.1 | 3.4 | 229.2 | 231.2 | 229.8 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8774 | 1 | 30.8 | 17452 | 881 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:25 | Normal | 561.5 | 486.4 | 554.1 | 567.7 | 7.4 | 6.5 | 3.6 | 3.7 | 229.6 | 231.4 | 229.8 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10250 | 1 | 32.7 | 17452.8 | 881 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:30 | Normal | 553.6 | 484 | 557 | 560.9 | 8 | 7.1 | 4.1 | 4.3 | 230.2 | 231 | 230.6 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11257 | 1 | 34.4 | 17453.7 | 881 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:35 | Normal | 552.4 | 523.8 | 551.2 | 558.9 | 8.5 | 7.3 | 4.5 | 4.7 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 31.9 | 31.8 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12180 | 1 | 35.8 | 17454.7 | 881 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:40 | Normal | 548.6 | 521.8 | 552.4 | 551 | 9.1 | 7.8 | 5 | 5.3 | 230.8 | 231.6 | 231 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13152 | 1 | 37.1 | 17455.8 | 881 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:45 | Normal | 546.5 | 528.9 | 544.3 | 555.2 | 9.5 | 8.4 | 5.5 | 5.7 | 230.4 | 231 | 230.8 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 14169 | 1 | 38.1 | 17456.9 | 881 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:50 | Normal | 543.4 | 502.6 | 554.3 | 560.3 | 10.1 | 9.5 | 6 | 6.1 | 230.2 | 231.6 | 231.8 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 15256 | 1 | 39.3 | 17458.1 | 881 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 06:55 | Normal | 546.3 | 536.8 | 555.5 | 555.4 | 10.7 | 9.3 | 6.5 | 6.6 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16220 | 1 | 40.1 | 17459.4 | 881 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:00 | Normal | 539.3 | 510.8 | 559.9 | 555.9 | 11.2 | 10.6 | 6.8 | 7.1 | 230.8 | 232.2 | 230.6 | 45.2 | 45.1 | 45.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17603 | 1 | 40.8 | 17460.8 | 881 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:05 | Normal | 539.5 | 530 | 549.3 | 553.1 | 11.8 | 11.1 | 7.5 | 7.6 | 231 | 232.2 | 231.4 | 48.2 | 48 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18829 | 1 | 41.8 | 17462.4 | 881 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:10 | Normal | 537.6 | 542.1 | 555 | 552 | 12.2 | 11.3 | 8 | 8.2 | 233 | 234.2 | 232.4 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 19886 | 1 | 42.6 | 17464 | 882 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:15 | Normal | 538.3 | 525.4 | 544.5 | 554.3 | 12.8 | 12 | 8.6 | 8.8 | 233.2 | 234.4 | 233 | 52.8 | 52.7 | 53 | 60 | 59.99 | 60 | 20843 | 1 | 43.4 | 17465.7 | 882 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3 | 4 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:20 | Normal | 552.2 | 542.9 | 560.8 | 569.3 | 13.3 | 12.8 | 9.2 | 9 | 233.4 | 235.2 | 233.2 | 53.4 | 54.5 | 53.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21927 | 1 | 44.1 | 17467.5 | 882 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:25 | Normal | 538.5 | 528 | 553.1 | 548 | 13.8 | 13.4 | 9.6 | 9.8 | 233.8 | 234.4 | 233.4 | 58.3 | 58 | 58.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23002 | 1 | 44.7 | 17469.3 | 882 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:30 | Normal | 533.7 | 526 | 544.6 | 544.1 | 14.5 | 14.3 | 10.3 | 10.5 | 234 | 233.8 | 233.4 | 61 | 60.9 | 60.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 24125 | 1 | 45.1 | 17471.3 | 882 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:35 | Normal | 532.6 | 536 | 542.5 | 547.3 | 15 | 14.6 | 10.9 | 10.8 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 63.6 | 63.3 | 63.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 25155 | 1 | 45.8 | 17473.4 | 882 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:40 | Normal | 529 | 528.6 | 540 | 555 | 15.4 | 15.2 | 11.1 | 10.7 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 65.7 | 65.4 | 65.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26017 | 1 | 46.5 | 17475.5 | 882 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:45 | Normal | 531.3 | 527.8 | 545.4 | 548.2 | 15.8 | 15.6 | 11.7 | 11.8 | 234.6 | 235.2 | 235 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 60 | 60.01 | 60 | 26963 | 1 | 47.2 | 17477.7 | 882 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.9 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:50 | Normal | 532.5 | 529 | 543.6 | 543.5 | 16.5 | 16 | 12.2 | 12.5 | 234.4 | 235.2 | 234.4 | 70.3 | 70.4 | 70.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 28117 | 1 | 47.7 | 17480 | 882 | 4.9 | 4.9 | 5 | 1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 07:55 | Normal | 530.6 | 524 | 539.5 | 538.4 | 16.6 | 16.6 | 12.6 | 13 | 234.4 | 235.2 | 234.6 | 72.4 | 72.1 | 72 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28927 | 1 | 48.2 | 17482.4 | 882 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:00 | Normal | 526.3 | 520.9 | 534.3 | 544.1 | 17.1 | 17.1 | 13.3 | 13.3 | 234.8 | 235.4 | 233.8 | 74.3 | 74.4 | 74.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29790 | 1 | 49.1 | 17484.8 | 882 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:05 | Normal | 523.8 | 517.5 | 527.7 | 541.2 | 17.5 | 17.6 | 13.8 | 13.7 | 234.6 | 234.8 | 235.2 | 76.7 | 76.4 | 76.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 30669 | 1 | 49.4 | 17487.3 | 882 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:10 | Normal | 525.3 | 521.7 | 536.5 | 527.3 | 17.8 | 17.8 | 14.3 | 14.5 | 235.4 | 235.2 | 234.8 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31524 | 1 | 50.2 | 17489.9 | 883 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:15 | Normal | 520.3 | 516.6 | 531.1 | 531.9 | 18.4 | 18.5 | 14.7 | 15 | 234.6 | 234.6 | 235 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32208 | 1 | 51 | 17492.6 | 883 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:20 | Normal | 516.5 | 509.8 | 532.1 | 531 | 19 | 19 | 15 | 15.3 | 235.4 | 235.2 | 235.4 | 82.3 | 82 | 82.2 | 59.99 | 60 | 60 | 32943 | 1 | 51.9 | 17495.3 | 883 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:25 | Normal | 506.6 | 512.1 | 530.4 | 526.3 | 19.5 | 19.4 | 15.6 | 15.8 | 235 | 235.8 | 235.2 | 84 | 83.9 | 83.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 33667 | 1 | 52.6 | 17498.1 | 883 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 0.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:30 | Normal | 507.2 | 516.3 | 523.8 | 528 | 19.7 | 19.6 | 16 | 16.2 | 235.2 | 235.8 | 235.8 | 86 | 85.8 | 85.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34498 | 1 | 53.1 | 17500.9 | 883 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:35 | Normal | 504.7 | 506.1 | 525.3 | 521.3 | 20.3 | 20 | 16.5 | 16.7 | 235.4 | 236 | 235.6 | 87.4 | 87.1 | 87.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35137 | 1 | 53.9 | 17503.9 | 883 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:40 | Normal | 511.7 | 515 | 516.8 | 522.8 | 20.3 | 20 | 17 | 17 | 235.4 | 235.6 | 235.8 | 88.7 | 88.5 | 88.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 35709 | 1 | 54.6 | 17506.8 | 883 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:45 | Normal | 511 | 500.2 | 516.2 | 520.2 | 20.8 | 20.6 | 17.3 | 17.3 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 90.3 | 90.1 | 90 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36275 | 1 | 55.3 | 17509.8 | 883 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:50 | Normal | 508.4 | 502.9 | 521.6 | 522.6 | 21 | 20.8 | 17.5 | 17.6 | 236 | 235.8 | 235.6 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36951 | 1 | 55.6 | 17512.8 | 883 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 08:55 | Normal | 497.6 | 502.1 | 509.1 | 515.9 | 22 | 21.6 | 18.6 | 18.6 | 236 | 236 | 235.8 | 95.2 | 95 | 94.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 38332 | 1 | 56 | 17516 | 883 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:00 | Normal | 502.7 | 506.1 | 516.9 | 506.7 | 22.5 | 22 | 18.9 | 19.5 | 235.8 | 235.8 | 235.6 | 97.9 | 97.7 | 97.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 39505 | 1 | 56.6 | 17519.3 | 883 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:05 | Normal | 492.1 | 489.5 | 512.9 | 516.8 | 25.3 | 25 | 21.5 | 21.4 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 108.9 | 108.4 | 108.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 43418 | 1 | 57.3 | 17522.7 | 883 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:10 | Normal | 506.2 | 519.4 | 540.1 | 525.6 | 23.5 | 19.4 | 18.2 | 17.3 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 96.1 | 95.7 | 95.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23105 | 1 | 55.3 | 17524.6 | 884 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:15 | Normal | 504.8 | 504.1 | 512.9 | 521.7 | 26.4 | 26.5 | 23 | 22.9 | 237 | 236.6 | 236.6 | 116.6 | 116.2 | 116.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46999 | 1 | 54.7 | 17527.4 | 884 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 8.5 | 8.9 | 9 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:20 | Normal | 495.7 | 495.1 | 505.4 | 519.3 | 25.8 | 25.5 | 22.6 | 22.3 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 112.2 | 111.8 | 111.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45435 | 1 | 55 | 17530.4 | 884 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:25 | Normal | 495.6 | 489.9 | 505.3 | 511 | 25.1 | 25.3 | 21.8 | 22 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 109.9 | 109.5 | 109.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44354 | 1 | 56.5 | 17534.1 | 884 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:30 | Normal | 493.8 | 488.3 | 499.2 | 502 | 25.4 | 25.3 | 22.5 | 22.8 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 111.4 | 110.8 | 110.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 44771 | 1 | 57.5 | 17537.8 | 884 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:35 | Normal | 490.4 | 479.6 | 493.4 | 499.5 | 24.6 | 24.8 | 21.8 | 21.8 | 236 | 236 | 236.2 | 107 | 106.8 | 106.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 43281 | 1 | 58 | 17541.5 | 884 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:40 | Normal | 492.3 | 487.3 | 506.8 | 492.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 9 | 233.8 | 234.4 | 234 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60 | 21459 | 1 | 58.2 | 17545 | 884 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:45 | Normal | 488.6 | 488.1 | 502 | 503.9 | 26.1 | 26.1 | 23 | 23.5 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 113.9 | 113.5 | 113.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45959 | 1 | 57.3 | 17548 | 884 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:50 | Normal | 491.4 | 485 | 497.9 | 499.9 | 25.2 | 25.3 | 22.6 | 23 | 237 | 236.2 | 236.4 | 111.2 | 110.7 | 110.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 44800 | 1 | 57.7 | 17551.7 | 884 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 09:55 | Normal | 483.5 | 496.9 | 492.9 | 522.8 | 6.6 | 6.7 | 6 | 6 | 233.8 | 234.2 | 233.6 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10977 | 1 | 58.1 | 17555.2 | 884 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:00 | Normal | 461.5 | 472.9 | 476.1 | 473 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 233 | 232.8 | 232.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5746 | 1 | 57.9 | 17558.3 | 884 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:05 | Normal | 500.4 | 502.8 | 515 | 514.8 | 8.9 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 232.8 | 233.6 | 233.4 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15627 | 1 | 54.3 | 17559 | 884 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:10 | Normal | 524.6 | 528 | 521.5 | 542.5 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 231.8 | 233.2 | 232.6 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15035 | 1 | 51.5 | 17560.7 | 885 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:15 | Normal | 508.6 | 510.4 | 533 | 535.9 | 10.6 | 11.3 | 9 | 10.1 | 232.6 | 233 | 233.2 | 49 | 49 | 49 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23149 | 1 | 49.5 | 17561.9 | 885 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:20 | Normal | 509.5 | 512 | 519.3 | 512.2 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 231.2 | 231.2 | 231 | 29 | 29.1 | 29.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11019 | 1 | 49.5 | 17564.1 | 885 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:25 | Normal | 545.5 | 533.4 | 542.5 | 550.1 | 11.7 | 14.5 | 12.6 | 18.2 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 73.4 | 73.4 | 73.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24312 | 1 | 47.5 | 17565.2 | 885 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:30 | Normal | 534.9 | 541.2 | 532.3 | 527.2 | 13.8 | 11.6 | 13.2 | 11.7 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 21218 | 1 | 46.4 | 17566.9 | 885 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 1.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:35 | Normal | 500.8 | 516.6 | 516.5 | 528.7 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 233.4 | 234.4 | 233.6 | 49.9 | 50 | 50.2 | 59.99 | 60 | 60 | 21009 | 1 | 47.5 | 17569.5 | 885 | 3 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:40 | Normal | 510.6 | 547.2 | 534.5 | 562.5 | 31.5 | 23.7 | 26.5 | 20.1 | 237 | 236 | 236.6 | 125.8 | 125.3 | 124.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 51080 | 1 | 49.8 | 17573.5 | 885 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:45 | Normal | 518.4 | 509.7 | 515.4 | 530.9 | 27.8 | 26.8 | 27.4 | 24.8 | 235.4 | 234 | 234.2 | 128.1 | 127.5 | 127.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40639 | 1 | 52.2 | 17577.2 | 885 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:50 | Normal | 528.3 | 514.8 | 507 | 529.9 | 25.6 | 27.4 | 27.6 | 25 | 237 | 236.4 | 236.6 | 125.8 | 125.4 | 125.2 | 60 | 60 | 60 | 51103 | 1 | 53 | 17580.3 | 885 | 8.2 | 8.3 | 8 | 0.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 10:55 | Normal | 487.8 | 488.1 | 499.8 | 496.8 | 6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 231.8 | 232 | 232.8 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9935 | 1 | 52.5 | 17582.4 | 885 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:00 | Normal | 521.7 | 512.1 | 506.3 | 512.2 | 25.8 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 237.2 | 236 | 235.6 | 126.3 | 125.8 | 125.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 51102 | 1 | 52.9 | 17586 | 885 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:05 | Normal | 495.4 | 485.9 | 497.8 | 497.7 | 27.9 | 28.2 | 26.7 | 27.2 | 237.6 | 236.2 | 237 | 126.6 | 126.1 | 126 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 51188 | 1 | 55.7 | 17590.3 | 885 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:10 | Normal | 499.3 | 496.7 | 495.4 | 505.2 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 26.6 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 126.3 | 125.9 | 125.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 51169 | 1 | 57.9 | 17594.5 | 886 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:15 | Normal | 477.7 | 488.9 | 528.7 | 518 | 30.2 | 29.5 | 23.3 | 26.7 | 237 | 235.4 | 236.2 | 130.4 | 129.9 | 129.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 38150 | 1 | 58.4 | 17597.9 | 886 | 9.7 | 10.1 | 10 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:20 | Normal | 482 | 494 | 515.6 | 513.3 | 29.3 | 27.9 | 25.2 | 26 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 126.9 | 126.4 | 125.9 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 50781 | 1 | 58.6 | 17601.7 | 886 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:25 | Normal | 491.1 | 486.7 | 492 | 505.6 | 10.3 | 14 | 8.5 | 12.8 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 44 | 44 | 44.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 47804 | 1 | 59.9 | 17605.9 | 886 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:30 | Normal | 489.6 | 505.9 | 487.3 | 503.2 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22664 | 1 | 57.5 | 17607.4 | 886 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 3 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:35 | Normal | 482.4 | 485.8 | 480.1 | 489 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 230.8 | 232 | 232 | 24.8 | 24.8 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9556 | 1 | 55.8 | 17609.7 | 886 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:40 | Normal | 541.5 | 553 | 536.8 | 551.6 | 26.3 | 23 | 27 | 25 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 127.3 | 126.9 | 126.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 51086 | 1 | 53.4 | 17611.8 | 886 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 0.7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:45 | Normal | 520.7 | 529.4 | 535.3 | 519.1 | 27.3 | 24.8 | 24.8 | 28.6 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 130.2 | 129.6 | 129 | 60 | 59.98 | 59.98 | 30994 | 1 | 56.1 | 17615.9 | 886 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 0.5 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:50 | Normal | 497.7 | 505.1 | 503.3 | 508 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 232 | 233 | 231.8 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13705 | 1 | 54.1 | 17617.2 | 886 | 2 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 11:55 | Normal | 533.2 | 544 | 542.8 | 501.5 | 25.7 | 20.1 | 23.5 | 28.1 | 237.4 | 236 | 236.6 | 127.6 | 127.1 | 127.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 48353 | 1 | 54.6 | 17620.9 | 886 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 1.8 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:00 | Normal | 518.9 | 504.4 | 537.3 | 523.5 | 27.1 | 28.6 | 23 | 26.7 | 237.2 | 236 | 236.2 | 127.7 | 127.3 | 126.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 51140 | 1 | 55.6 | 17624.3 | 886 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 0.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:05 | Normal | 504.5 | 492.9 | 522.2 | 531.2 | 28.4 | 29.4 | 24.6 | 23.3 | 237 | 236.8 | 236.6 | 126.3 | 125.9 | 125.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 51137 | 1 | 57.7 | 17628.5 | 886 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.8 | 10 | 9.8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:10 | Normal | 528.7 | 519.1 | 530.3 | 518.2 | 25.5 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 236.4 | 236.2 | 236 | 125.6 | 125.3 | 124.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 51205 | 1 | 57.4 | 17631.5 | 887 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:15 | Normal | 518 | 508.4 | 519.6 | 507.4 | 26 | 27 | 25.3 | 28 | 237.2 | 236 | 236.6 | 126.4 | 125.7 | 125.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 51147 | 1 | 59 | 17635.7 | 887 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 0.2 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:20 | Normal | 497.4 | 488.8 | 500 | 488.1 | 27.3 | 28 | 26.8 | 29 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 127.2 | 127 | 126.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 51198 | 1 | 60.7 | 17640 | 887 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:25 | Normal | 515.7 | 502.8 | 526.5 | 514.1 | 26.4 | 27.7 | 24.6 | 27.3 | 237.2 | 236.2 | 236 | 126.7 | 126.4 | 126 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 51052 | 1 | 59 | 17642.4 | 887 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:30 | Normal | 514.1 | 492.6 | 523.8 | 516.7 | 26.5 | 29 | 24.8 | 26.7 | 237 | 236 | 236.4 | 125.8 | 125.1 | 124.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46475 | 1 | 60.2 | 17646.6 | 887 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:35 | Normal | 521.5 | 514.9 | 517.5 | 515.9 | 26.4 | 26.7 | 27.3 | 28.3 | 236.8 | 235.4 | 236 | 130.7 | 130 | 129.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 32374 | 1 | 61.4 | 17650.5 | 887 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 0.2 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:40 | Normal | 462.7 | 466.1 | 459.1 | 479.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.6 | 231.2 | 231.6 | 232 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9959 | 1 | 61.3 | 17654 | 887 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:45 | Normal | 518.4 | 522.9 | 519.1 | 524.9 | 26.3 | 25.3 | 26.7 | 26.5 | 236.6 | 236 | 236 | 125.7 | 125.5 | 125.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 51092 | 1 | 58.5 | 17656.3 | 887 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:50 | Normal | 472.7 | 475.9 | 476.1 | 483 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 232.6 | 233.6 | 233 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11066 | 1 | 59.3 | 17659.7 | 887 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 12:55 | Normal | 503.2 | 467.7 | 512.5 | 500.6 | 9.2 | 10 | 9.9 | 9.6 | 233.8 | 234.8 | 234 | 45.5 | 45.4 | 45.6 | 60 | 60 | 60 | 31742 | 1 | 57.1 | 17661.7 | 887 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:00 | Normal | 516.3 | 521.7 | 532.2 | 542.7 | 27.1 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 237 | 237 | 236.4 | 126.1 | 125.9 | 125.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 51155 | 1 | 56.2 | 17664.7 | 887 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:05 | Normal | 507.8 | 506.2 | 499.2 | 530.3 | 26.8 | 26.8 | 28.1 | 24.5 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 126.2 | 125.5 | 125.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 51043 | 1 | 58.3 | 17668.9 | 887 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | 0 | 9.4 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:10 | Normal | 501.2 | 486.7 | 504.5 | 521.5 | 27.5 | 28.5 | 27.4 | 25 | 236.8 | 235.8 | 236 | 126.3 | 125.8 | 125.6 | 60 | 60 | 60 | 50841 | 1 | 60 | 17673.1 | 888 | 9 | 9 | 9 | 0.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:15 | Normal | 489.3 | 487.9 | 480.8 | 478.9 | 27 | 26.6 | 27.8 | 27.7 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 122.3 | 121.5 | 121.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 48951 | 1 | 61.3 | 17677.3 | 888 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:20 | Normal | 481.6 | 482 | 477.1 | 477 | 28.2 | 27.7 | 29 | 29.2 | 237 | 236 | 236.2 | 127.1 | 126.5 | 126.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 51186 | 1 | 62.3 | 17681.3 | 888 | 9.3 | 9 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.6 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:25 | Normal | 476.8 | 477.7 | 480.6 | 475.5 | 27.9 | 27.8 | 28.2 | 29.4 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 126.9 | 126.5 | 126.1 | 59.99 | 60 | 60 | 50687 | 1 | 63.6 | 17685.6 | 888 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 0.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:30 | Normal | 476.7 | 475.2 | 474.5 | 480.1 | 26.6 | 26.4 | 27.3 | 27.9 | 235.4 | 235 | 234.8 | 120.1 | 119.8 | 119.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 36794 | 1 | 64.3 | 17689.6 | 888 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:35 | Normal | 485.7 | 481.2 | 479.9 | 477.8 | 25.3 | 25 | 26.1 | 26.8 | 235.4 | 234 | 234.6 | 116.8 | 116.2 | 116.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45179 | 1 | 64.2 | 17693.5 | 888 | 8.3 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:40 | Normal | 470 | 475.7 | 480 | 480.6 | 9.5 | 20.8 | 7.2 | 18.5 | 233.4 | 234.4 | 233.6 | 49.5 | 49.8 | 49.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 47935 | 1 | 64.2 | 17697.5 | 888 | 2.4 | 4.2 | 2.4 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:45 | Normal | 481.6 | 486.7 | 492.8 | 498 | 9.8 | 18.8 | 8 | 21.7 | 233.4 | 233.8 | 233.2 | 60 | 59.9 | 60 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23742 | 1 | 60.9 | 17698.8 | 888 | 3.7 | 6.9 | 3.7 | 0 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:50 | Normal | 491.4 | 497.1 | 493.8 | 503.5 | 8.1 | 8.3 | 8 | 8.2 | 232.2 | 233.4 | 232.8 | 37.7 | 37.8 | 38 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14729 | 1 | 59.1 | 17701.4 | 888 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 13:55 | Normal | 504.8 | 506.3 | 512 | 495.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 8 | 230.6 | 231.8 | 231 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14153 | 1 | 56.7 | 17703.4 | 888 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:00 | Normal | 509.8 | 511.3 | 504.3 | 512.1 | 25.7 | 25.5 | 26.1 | 27.8 | 234.4 | 234 | 234.8 | 125.1 | 124.6 | 124.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 50052 | 1 | 56 | 17706.3 | 888 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:05 | Normal | 489 | 502.8 | 502 | 503 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 228.6 | 229.8 | 228.6 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10331 | 1 | 55.8 | 17708.4 | 888 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:10 | Normal | 519.5 | 523 | 525.8 | 516.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13640 | 1 | 51.9 | 17709.3 | 889 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:15 | Normal | 515.5 | 519 | 509.8 | 520.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18490 | 1 | 51.8 | 17712.1 | 889 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 3 | 3 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:20 | Normal | 512.7 | 519.1 | 508.6 | 524.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12541 | 1 | 49.3 | 17713.4 | 889 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:25 | Normal | 512.5 | 498 | 496.2 | 519 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 229.8 | 231.2 | 230 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 59.99 | 60 | 60 | 4264 | 1 | 46.8 | 17714 | 889 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:30 | Normal | 556.6 | 555.6 | 550.1 | 557.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 230.8 | 232.6 | 231.6 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 11330 | 1 | 44.3 | 17714.5 | 889 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:35 | Normal | 586.4 | 577.9 | 590.2 | 586 | 23 | 23.6 | 22.4 | 25.8 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 127.2 | 126.8 | 126.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 47675 | 1 | 42.7 | 17715.9 | 889 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:40 | Normal | 554.4 | 556.8 | 560 | 551.9 | 19.7 | 19.6 | 18.8 | 22.3 | 236.8 | 237.2 | 237.4 | 102.6 | 102.6 | 102.3 | 60.01 | 60 | 60 | 41721 | 1 | 45.7 | 17719.8 | 889 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:45 | Normal | 545.3 | 542 | 543.6 | 539.3 | 18 | 17.8 | 16.9 | 20.6 | 236.4 | 237.2 | 236 | 91.3 | 91.2 | 91.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36949 | 1 | 46.7 | 17723 | 889 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:50 | Normal | 535.4 | 538.9 | 533.1 | 529.9 | 17.9 | 17.7 | 16.6 | 20.6 | 235.8 | 235.8 | 236.2 | 89.8 | 89.5 | 89.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36056 | 1 | 47.1 | 17726 | 889 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 14:55 | Normal | 527.5 | 529.8 | 532.5 | 523.7 | 17.3 | 17.2 | 15.4 | 19.9 | 233.6 | 234 | 233.2 | 85.7 | 85.5 | 85.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 34303 | 1 | 47.1 | 17729 | 889 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:00 | Normal | 526.4 | 523.7 | 532.1 | 520.9 | 16.6 | 16.6 | 14.6 | 19.4 | 233 | 233.6 | 234.2 | 82.6 | 82.2 | 82.4 | 60 | 59.99 | 60 | 32943 | 1 | 47 | 17731.7 | 889 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:05 | Normal | 533.5 | 532.9 | 512.1 | 519.1 | 15.7 | 15.6 | 14.6 | 18.6 | 233.2 | 234.2 | 233.4 | 78.7 | 78.5 | 78.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 31429 | 1 | 46.6 | 17734.4 | 889 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:10 | Normal | 524.6 | 524.1 | 504.2 | 525 | 15.6 | 15.3 | 14 | 18.3 | 232.8 | 232.8 | 232.4 | 76.3 | 76.1 | 76.1 | 60.01 | 60 | 60 | 30390 | 1 | 46.2 | 17737 | 890 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.5 | 4.7 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:15 | Normal | 526.5 | 525.8 | 516.1 | 526.1 | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 17.7 | 232.4 | 234.2 | 232.4 | 73.8 | 74 | 73.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29421 | 1 | 45.7 | 17739.5 | 890 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:20 | Normal | 519.4 | 531.3 | 505.2 | 527.8 | 14.8 | 14.5 | 13.2 | 17.4 | 232.6 | 233.6 | 232.8 | 72.4 | 72.3 | 72.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 28804 | 1 | 45.1 | 17741.9 | 890 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:25 | Normal | 525.6 | 524.1 | 519.9 | 518.9 | 14.3 | 14.4 | 12.5 | 17.3 | 231.4 | 233.2 | 232 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 28343 | 1 | 44.8 | 17744.3 | 890 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:30 | Normal | 530.8 | 521.1 | 515.2 | 518.1 | 12.1 | 12.3 | 10.6 | 15 | 231.2 | 231.4 | 231 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 23870 | 1 | 44.6 | 17746.6 | 890 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:35 | Normal | 526.1 | 526.6 | 529.1 | 518 | 10 | 10.1 | 8.5 | 12.3 | 230 | 231.4 | 230 | 50 | 50 | 50.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19872 | 1 | 43.9 | 17748.5 | 890 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:40 | Normal | 521.2 | 527.6 | 534.7 | 521.5 | 13.3 | 13.2 | 10.3 | 16.1 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 65.4 | 65.2 | 65.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 25517 | 1 | 43.1 | 17750.3 | 890 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:45 | Normal | 521.5 | 521.9 | 522.7 | 514.3 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | 13.3 | 229.6 | 230.2 | 229.6 | 53.1 | 52.8 | 53.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21495 | 1 | 42.9 | 17752.3 | 890 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:50 | Normal | 524.7 | 520.2 | 510.6 | 517.5 | 5 | 5.1 | 4.7 | 6 | 227.4 | 228.8 | 227.4 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9662 | 1 | 41.9 | 17753.5 | 890 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 15:55 | Normal | 526.6 | 521 | 505.7 | 530.5 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 228 | 229.4 | 228.6 | 32 | 31.8 | 32.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12051 | 1 | 40.8 | 17754.6 | 890 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:00 | Normal | 527.8 | 533.1 | 536.8 | 528.7 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 7.6 | 227.4 | 229.2 | 228.6 | 32 | 32.1 | 32.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12178 | 1 | 40 | 17755.6 | 890 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:05 | Normal | 546.6 | 539 | 556.7 | 535.6 | 9.5 | 9.7 | 7 | 11.7 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18122 | 1 | 39.6 | 17756.8 | 890 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:10 | Normal | 545.5 | 538.9 | 547.3 | 543.3 | 11.6 | 11.9 | 8.6 | 14.6 | 229.6 | 231.4 | 230 | 58.8 | 58.7 | 58.9 | 60 | 60.01 | 60 | 22958 | 1 | 39.6 | 17758.4 | 891 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:15 | Normal | 534.4 | 534.8 | 540.9 | 529.7 | 10.6 | 11.4 | 7.8 | 14.3 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 55 | 54.8 | 55.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 21416 | 1 | 39.9 | 17760.2 | 891 | 3.2 | 3 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:20 | Normal | 539 | 535.7 | 549.2 | 523.2 | 9.5 | 11.3 | 7.6 | 14.1 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 52.6 | 52.7 | 52.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 20545 | 1 | 39.9 | 17762 | 891 | 3 | 2.3 | 3 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:25 | Normal | 548.4 | 535.9 | 545.8 | 504.8 | 7.8 | 10.2 | 6.8 | 13.1 | 228.4 | 229.8 | 229 | 47 | 47 | 47.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 18419 | 1 | 39.9 | 17763.6 | 891 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:30 | Normal | 515.6 | 527.9 | 507.5 | 512.1 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 11.8 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 42.7 | 42.6 | 42.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 16340 | 1 | 39.6 | 17765.1 | 891 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:35 | Normal | 522.7 | 534 | 546 | 509.9 | 6.4 | 8.4 | 5.6 | 10.9 | 228.4 | 229.4 | 229 | 38.6 | 38.5 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14607 | 1 | 39.4 | 17766.3 | 891 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:40 | Normal | 571.2 | 526.8 | 553.9 | 471.8 | 4.9 | 8.2 | 5.5 | 11.2 | 227 | 229.4 | 228.2 | 36 | 36.1 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13914 | 1 | 39.1 | 17767.5 | 891 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:45 | Normal | 554.5 | 523.9 | 534.8 | 538.2 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 8.8 | 227.6 | 229.8 | 228.6 | 33.6 | 33.7 | 34 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12882 | 1 | 38.8 | 17768.7 | 891 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:50 | Normal | 557.7 | 528.1 | 560.2 | 518.1 | 4.3 | 6.3 | 4 | 8.1 | 226.8 | 229.2 | 228 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10820 | 1 | 38.4 | 17769.7 | 891 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 16:55 | Normal | 542.2 | 531.1 | 533.7 | 525.2 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 7.3 | 227 | 229 | 227.4 | 26.1 | 25 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10118 | 1 | 37.9 | 17770.5 | 891 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:00 | Normal | 548.1 | 533.9 | 562.1 | 534.9 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 6.2 | 227 | 228.8 | 227 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8391 | 1 | 37.5 | 17771.3 | 891 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:05 | Normal | 548.7 | 531 | 521.1 | 518 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 6 | 227.2 | 228.6 | 227.2 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8156 | 1 | 37.1 | 17772 | 891 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:10 | Normal | 538.5 | 519.9 | 545.6 | 500.6 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 4 | 226.2 | 228.4 | 226.6 | 14.6 | 14.7 | 15 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5263 | 1 | 36.8 | 17772.6 | 892 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:15 | Normal | 530.4 | 522.9 | 519.3 | 534.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 226 | 228 | 226.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3427 | 1 | 36.4 | 17772.9 | 892 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:20 | Normal | 525.2 | 525.7 | 521.1 | 515.1 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2956 | 1 | 36.1 | 17773.2 | 892 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:25 | Normal | 538.4 | 515.9 | 516.4 | 511.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2260 | 1 | 35.6 | 17773.4 | 892 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:30 | Normal | 512.7 | 497.3 | 516.4 | 531.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2190 | 1 | 35.4 | 17773.6 | 892 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:35 | Normal | 509.7 | 522 | 518.5 | 512.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 225.8 | 228.4 | 226.2 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2007 | 1 | 35.2 | 17773.7 | 892 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:40 | Normal | 522.4 | 533.8 | 547.6 | 547.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 226.2 | 228.4 | 226.6 | 5.9 | 6 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2074 | 1 | 35 | 17773.9 | 892 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:45 | Normal | 503.3 | 526.8 | 544.7 | 517.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 227 | 227.8 | 227 | 5.4 | 5.7 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1943 | 1 | 34.8 | 17774.1 | 892 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:50 | Normal | 512.2 | 522 | 519.2 | 512.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 226.4 | 228.6 | 227 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1527 | 1 | 34.6 | 17774.2 | 892 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 17:55 | Normal | 506.6 | 520 | 555.9 | 536.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.5 | 226.8 | 228.8 | 226.6 | 8 | 8 | 8.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2847 | 1 | 34.6 | 17774.4 | 892 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:00 | Normal | 539.9 | 533.1 | 539.4 | 529 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 226 | 227.6 | 227 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3552 | 1 | 34.5 | 17774.7 | 892 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:05 | Normal | 516.4 | 519.8 | 541.7 | 525.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 226.8 | 228.6 | 226.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2310 | 1 | 34.5 | 17774.9 | 892 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:10 | Normal | 510.1 | 522 | 549.9 | 504.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 226 | 227.8 | 226.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1205 | 1 | 34.3 | 17775 | 893 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:15 | Normal | 516.4 | 507.3 | 495.4 | 498.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 228 | 226.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 737 | 1 | 33.7 | 17775.1 | 893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:20 | Normal | 480 | 498.8 | 490.2 | 497.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 227.4 | 226.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 488 | 1 | 33.1 | 17775.2 | 893 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:25 | Normal | 499.5 | 505 | 513.1 | 446.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 226.8 | 226 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 32.8 | 17775.2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:30 | Normal | 431.4 | 476.4 | 448.9 | 471.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 32.4 | 17775.2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:35 | Normal | 355.1 | 414.9 | 392.3 | 410.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 226.4 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19 | 1 | 32 | 17775.2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:40 | Normal | 293.5 | 350.6 | 320.2 | 319.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.6 | 225.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21 | 1 | 31.5 | 17775.2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-27 18:45 | Normal | 200.7 | 212.2 | 201.7 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 224.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 16 | 1 | 31.2 | 17775.2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0