## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-29 04:58 | Fault | 463.6 | 463.9 | 463.1 | 463.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:03 | Fault | 508.3 | 508.5 | 507.7 | 508.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 20.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:08 | Fault | 562.9 | 563 | 562.1 | 562.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 20.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:13 | Fault | 570.2 | 570.3 | 569.7 | 570 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 20.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:18 | Fault | 569.2 | 569.3 | 568.8 | 569.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:23 | Fault | 573.6 | 573.6 | 573.1 | 573.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:28 | Fault | 579 | 578.9 | 578.7 | 579 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:33 | Fault | 585.2 | 584.3 | 585 | 585.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:38 | Fault | 589.8 | 588.5 | 590.1 | 590.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:43 | Fault | 595.6 | 594.2 | 596 | 596.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:48 | Fault | 600.5 | 599 | 601.7 | 602.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:53 | Fault | 607.3 | 605.6 | 608.1 | 608.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 05:58 | Fault | 613.6 | 611.8 | 614 | 615 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:03 | Fault | 618.4 | 616.4 | 619.1 | 620 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:08 | Fault | 620.3 | 618.3 | 621 | 621.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 21.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:13 | Fault | 619.6 | 617.5 | 619.6 | 620.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:18 | Fault | 619.4 | 617.1 | 619.9 | 620.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:23 | Fault | 622.2 | 620 | 622.9 | 624 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 21.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:28 | Fault | 623 | 620.9 | 623.9 | 625.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 21.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:33 | Fault | 621.1 | 618.8 | 621.8 | 622.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:38 | Fault | 619 | 616.7 | 619.8 | 620.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:43 | Fault | 619.3 | 616.9 | 620.2 | 621.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:48 | Fault | 619.9 | 617.5 | 621.3 | 622.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 21.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:53 | Fault | 620.5 | 618.2 | 621.8 | 622.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 06:58 | Fault | 621.1 | 618.4 | 622.6 | 622.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:03 | Fault | 622.4 | 619.7 | 624.2 | 624.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:08 | Fault | 623 | 620.2 | 624.9 | 625 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 22.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:13 | Fault | 623.8 | 620.9 | 625.5 | 625.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:18 | Fault | 621.8 | 618.8 | 623.6 | 623.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:23 | Fault | 622.6 | 619.4 | 624.5 | 624.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 22.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:28 | Fault | 622 | 618.5 | 623.6 | 623.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:33 | Fault | 621.1 | 617.4 | 622.6 | 622.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:38 | Fault | 623.2 | 619.3 | 624.8 | 624.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:43 | Fault | 625.6 | 621.5 | 627 | 626.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:48 | Fault | 627.3 | 623.1 | 628.5 | 628.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:53 | Fault | 626.8 | 622.5 | 627.5 | 627.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 07:58 | Fault | 624.4 | 620.5 | 626 | 626.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:03 | Fault | 625.7 | 621.5 | 627.3 | 627.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:08 | Fault | 632.8 | 629.4 | 634.2 | 634.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:13 | Fault | 634.4 | 631 | 635.9 | 636.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:18 | Fault | 635 | 632.1 | 636.2 | 637.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:23 | Fault | 635 | 632.2 | 636.3 | 637.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:28 | Fault | 633.8 | 631 | 635.2 | 636.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:33 | Fault | 636 | 633.2 | 637.6 | 638.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.4 | 75.6 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:38 | Fault | 636.7 | 634.1 | 638.3 | 639.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:43 | Fault | 636.8 | 634.3 | 638.2 | 639.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:48 | Fault | 634 | 631.5 | 635.6 | 637.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:53 | Fault | 632.6 | 630 | 634.3 | 635.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 08:58 | Fault | 632.7 | 630.3 | 634.7 | 636.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:03 | Fault | 634.9 | 632.5 | 637 | 638.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.6 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:08 | Fault | 636.2 | 633.6 | 638.2 | 639.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:13 | Fault | 637.2 | 635 | 639.3 | 641.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:18 | Fault | 636 | 633.3 | 638.2 | 639.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:23 | Fault | 631.6 | 629.1 | 633.6 | 634.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.6 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:28 | Fault | 630.5 | 628.2 | 632.7 | 634.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 24.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:33 | Fault | 628.1 | 625.8 | 630.8 | 632.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200.2 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:38 | Fault | 634.2 | 632.2 | 637.3 | 638.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:43 | Fault | 639.2 | 637 | 642.1 | 643.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 24.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:48 | Fault | 638.5 | 637.1 | 640.7 | 642.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:53 | Fault | 635.7 | 633.6 | 637.1 | 639 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 09:58 | Fault | 636.8 | 634.4 | 638.1 | 639.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 199.6 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:03 | Fault | 636.6 | 634.5 | 638.1 | 640.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:08 | Fault | 633.1 | 630.9 | 635.2 | 636.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:13 | Fault | 632.1 | 630.2 | 634.8 | 636.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.4 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:18 | Fault | 628.6 | 626.8 | 632 | 633.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:23 | Fault | 629.4 | 627.5 | 632.8 | 634.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:28 | Fault | 630.1 | 628.1 | 632.8 | 634.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:33 | Fault | 630.4 | 628.9 | 632.6 | 634.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.8 | 75.2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:38 | Fault | 634.1 | 632 | 636.2 | 637.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.6 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:43 | Fault | 636.9 | 634.8 | 638.4 | 640.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:48 | Fault | 636.9 | 634.5 | 638.5 | 640.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 75.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:53 | Fault | 637.8 | 635.6 | 639.7 | 641.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 10:58 | Fault | 638.1 | 635.8 | 639.8 | 641.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 75.2 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:03 | Fault | 638.7 | 637.1 | 640.5 | 643.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.4 | 75.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:08 | Fault | 640 | 638.6 | 641.2 | 644.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:13 | Fault | 640.9 | 638.8 | 642.2 | 644.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:18 | Fault | 637.4 | 634.7 | 638 | 639.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:23 | Fault | 635.6 | 632.3 | 635.4 | 637.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.6 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:28 | Fault | 634.1 | 631.4 | 634.5 | 636.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:33 | Fault | 629.1 | 626.6 | 629.9 | 631.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:38 | Fault | 625 | 622.4 | 626.1 | 627.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:43 | Fault | 620.9 | 618.7 | 622.2 | 623.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.2 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:48 | Fault | 620.1 | 618.3 | 622.1 | 623.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 199.4 | 75.6 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:53 | Fault | 622 | 620.1 | 623.8 | 624.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.4 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 11:58 | Fault | 619.5 | 617.5 | 621 | 622.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.4 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 24.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:03 | Fault | 621.6 | 619.7 | 623.4 | 624.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.2 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 24.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:08 | Fault | 622.4 | 620.3 | 625 | 625.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:13 | Fault | 622.5 | 620.3 | 625.5 | 626.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 199.2 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:18 | Fault | 620.8 | 618.5 | 624.1 | 624.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 76 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 24.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:23 | Fault | 619.4 | 617.2 | 622.8 | 623.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:28 | Fault | 622 | 619.7 | 625.7 | 626.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:33 | Fault | 622.3 | 620.3 | 625.9 | 627.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:38 | Fault | 620.3 | 618.1 | 623.4 | 624.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:43 | Fault | 620.6 | 618 | 623.8 | 625.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 200 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:48 | Fault | 622.1 | 619.5 | 624.6 | 626.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 201 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:53 | Fault | 617.3 | 614.5 | 619.8 | 621.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 25.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 12:58 | Fault | 615.9 | 612.8 | 618.7 | 619.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 25.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:03 | Fault | 631.9 | 628.4 | 634.7 | 635.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.6 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 25.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:08 | Fault | 599.6 | 596.6 | 601.2 | 601.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 26 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:13 | Fault | 603.2 | 599.8 | 606 | 606.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.4 | 76.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 26.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:18 | Fault | 606.7 | 603.8 | 608.5 | 610.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:23 | Fault | 585.6 | 582.6 | 588 | 588.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 26.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:28 | Fault | 590.9 | 587.1 | 592.5 | 592.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.8 | 75.6 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:33 | Fault | 584.9 | 580.6 | 585 | 584.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 27.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:38 | Fault | 582.9 | 578.8 | 582.5 | 581.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 76.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:43 | Fault | 575.6 | 571.5 | 575.4 | 575.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:48 | Fault | 581.1 | 578.3 | 581.9 | 583.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.4 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:53 | Fault | 589.3 | 586 | 591.1 | 592.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.8 | 75.4 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 13:58 | Fault | 601.1 | 598.1 | 604.4 | 605.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:03 | Fault | 602.3 | 602 | 606 | 612.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 27.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:08 | Fault | 601.5 | 598.5 | 605.2 | 606.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 27.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:13 | Fault | 596.3 | 593.6 | 599.6 | 601.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:18 | Fault | 593.2 | 590.1 | 595.5 | 597.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 75.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:23 | Fault | 590.6 | 587.5 | 590.6 | 592.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 28.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:28 | Fault | 589.2 | 586.9 | 588.6 | 591.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:33 | Fault | 591.8 | 589.5 | 592.4 | 596.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:38 | Fault | 592.1 | 589.6 | 593.1 | 595.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:43 | Fault | 593.2 | 590.4 | 595.1 | 597.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:48 | Fault | 595.5 | 593 | 597.2 | 601.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 28.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:53 | Fault | 597 | 594.7 | 600 | 603.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 14:58 | Fault | 597.4 | 594.6 | 600 | 602.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:03 | Fault | 596.3 | 593.2 | 597.9 | 600.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:08 | Fault | 597.9 | 595.5 | 600.9 | 603.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.2 | 75.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:13 | Fault | 598.4 | 596.7 | 600.7 | 604.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198 | 75.2 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:18 | Fault | 592.5 | 594.2 | 595.4 | 601.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.4 | 75.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:23 | Fault | 588.4 | 587 | 592.1 | 594.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:28 | Fault | 601.4 | 599.3 | 606 | 608.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:33 | Fault | 611.3 | 608.4 | 616.4 | 618.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:38 | Fault | 624.2 | 622 | 629.5 | 633.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:43 | Fault | 605 | 602.6 | 608.4 | 609 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:48 | Fault | 615.6 | 613.9 | 620.4 | 623.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.4 | 77 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:53 | Fault | 612.3 | 611.4 | 615.9 | 619 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 15:58 | Fault | 618.4 | 617.7 | 622.6 | 626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.4 | 77 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 27.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:03 | Fault | 617.5 | 616.3 | 621.6 | 624.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 77 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:08 | Fault | 592.6 | 591.5 | 596 | 597.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 26.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:13 | Fault | 600.5 | 598.7 | 601.9 | 602.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:18 | Fault | 615.5 | 613.5 | 616.8 | 618.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:23 | Fault | 603.2 | 601 | 602.7 | 603 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 25.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:28 | Fault | 596.2 | 594.8 | 595.8 | 596 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 24.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:33 | Fault | 596.9 | 595.4 | 596.7 | 596.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 24.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:38 | Fault | 600.2 | 598.6 | 600.1 | 600.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 76.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:43 | Fault | 603.7 | 602 | 603.6 | 603.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.2 | 76.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:48 | Fault | 607.6 | 605.9 | 607.5 | 607.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 77 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:53 | Fault | 609.3 | 607.5 | 608.8 | 609.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 203.6 | 77 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 16:58 | Fault | 605.9 | 604.1 | 605.6 | 605.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 203.4 | 77.4 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:03 | Fault | 599.5 | 598.4 | 598.8 | 599.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:08 | Fault | 591.6 | 591.1 | 591 | 591.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 76.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 23.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:13 | Fault | 586 | 585.7 | 585.6 | 585.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:18 | Fault | 581.2 | 581.1 | 580.7 | 581 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 23.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:23 | Fault | 576.8 | 576.8 | 576.5 | 576.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.8 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 23.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:28 | Fault | 573.1 | 573.1 | 572.6 | 572.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 23.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:33 | Fault | 569.6 | 569.6 | 569.1 | 569.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:38 | Fault | 565.8 | 565.9 | 565.5 | 565.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:43 | Fault | 561 | 561.2 | 560.7 | 561 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:48 | Fault | 553.2 | 553.4 | 552.7 | 553 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.8 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:53 | Fault | 545.2 | 545.4 | 544.8 | 545.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 17:58 | Fault | 536.2 | 536.4 | 536 | 536.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 18:03 | Fault | 526.5 | 526.7 | 526 | 526.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 18:08 | Fault | 512.8 | 513 | 512.3 | 512.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.8 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-29 18:13 | Fault | 458.3 | 458.6 | 457.7 | 458.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0