## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-03 04:48 | Wait | 502.6 | 502.2 | 502.2 | 502.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21 | 11362.8 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 04:53 | Normal | 523.1 | 522 | 489 | 522.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 231.4 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20 | 1 | 21.3 | 11362.8 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 04:58 | Normal | 499.1 | 525.6 | 513 | 498.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 61 | 1 | 21.8 | 11362.8 | 554 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:03 | Normal | 523.1 | 522.2 | 547.5 | 503.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 230 | 230.4 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 201 | 1 | 22 | 11362.8 | 554 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:08 | Normal | 523.2 | 545 | 537.1 | 526.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 486 | 1 | 22.2 | 11362.8 | 554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:13 | Normal | 501.9 | 555.1 | 543.3 | 528.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231.4 | 230.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 819 | 1 | 22.5 | 11362.9 | 555 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:18 | Normal | 513.1 | 522.1 | 543.4 | 511.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1046 | 1 | 22.8 | 11362.9 | 555 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:23 | Normal | 527.2 | 539.1 | 502 | 526 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1336 | 1 | 23 | 11363 | 555 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:28 | Normal | 530 | 536 | 537.9 | 531.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1517 | 1 | 23 | 11363.2 | 555 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:33 | Normal | 536.3 | 555 | 539.9 | 518.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1759 | 1 | 23.7 | 11363.3 | 555 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:38 | Normal | 550.1 | 559 | 554.5 | 541.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.4 | 231.2 | 230 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2090 | 1 | 23.9 | 11363.5 | 555 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:43 | Normal | 570.1 | 582.1 | 535 | 548.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 229.8 | 231.2 | 231 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2617 | 1 | 24.2 | 11363.6 | 555 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:48 | Normal | 566.9 | 612.7 | 563.1 | 547.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 230 | 231.6 | 230.6 | 11.8 | 11.7 | 12 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4121 | 1 | 24.7 | 11363.9 | 555 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:53 | Normal | 548 | 581 | 575 | 566.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 231 | 231 | 231.2 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5773 | 1 | 25.3 | 11364.3 | 555 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:58 | Normal | 560.3 | 558 | 547.8 | 553.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 230 | 231.2 | 231 | 12 | 12 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4248 | 1 | 26.2 | 11364.7 | 555 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:03 | Normal | 563.8 | 561.7 | 559 | 557.4 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5050 | 1 | 26.4 | 11365.1 | 555 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:08 | Normal | 569.8 | 551.8 | 568 | 565.4 | 3.7 | 4 | 3 | 3.3 | 230.8 | 232.6 | 230.6 | 18 | 17.9 | 18.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6386 | 1 | 26.7 | 11365.5 | 555 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:13 | Normal | 548.7 | 558.9 | 564.5 | 554.1 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 230.6 | 232 | 231.6 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7816 | 1 | 27 | 11366.1 | 556 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:18 | Normal | 556 | 542 | 559.7 | 552.2 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.4 | 230 | 232.6 | 231.6 | 22.8 | 22.8 | 23 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8862 | 1 | 27.4 | 11366.8 | 556 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:23 | Normal | 553.3 | 562.2 | 562.5 | 566.4 | 8.6 | 7.1 | 6 | 6.1 | 232.2 | 234 | 232.6 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13844 | 1 | 28.2 | 11367.7 | 556 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:28 | Normal | 554 | 553.5 | 560.2 | 559.8 | 10.3 | 8.9 | 6.8 | 7.1 | 232.4 | 233 | 232.2 | 42.5 | 42.6 | 42.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16793 | 1 | 31.1 | 11369.3 | 556 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:33 | Normal | 557.5 | 554.2 | 564.7 | 565.3 | 12.7 | 11.3 | 8 | 8.5 | 231.8 | 232 | 231.8 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 20762 | 1 | 33.2 | 11370.8 | 556 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:38 | Normal | 544.2 | 511 | 557.5 | 554.8 | 10.8 | 10.6 | 7.3 | 7.6 | 232 | 232.6 | 232.4 | 45.5 | 45.2 | 45.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17738 | 1 | 35.3 | 11372.4 | 556 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:43 | Normal | 542.1 | 545.1 | 561.9 | 559.5 | 12.3 | 11.3 | 8.3 | 8.7 | 232 | 232.6 | 233 | 51.8 | 51.8 | 51.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20008 | 1 | 36.7 | 11374 | 556 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:48 | Normal | 535.2 | 531.4 | 555 | 548.4 | 10.3 | 10.3 | 7.1 | 8.1 | 232 | 232.4 | 231.4 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 60 | 60.02 | 60 | 18339 | 1 | 38.6 | 11375.9 | 556 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:53 | Normal | 523 | 527.1 | 536.2 | 529.7 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 230.2 | 231.2 | 231.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8952 | 1 | 38.5 | 11377 | 556 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:58 | Normal | 535.2 | 541.1 | 545.1 | 542.8 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 230 | 230.6 | 231 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9555 | 1 | 36.9 | 11377.8 | 556 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:03 | Normal | 540.2 | 537.2 | 537.1 | 542.7 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 229 | 230.6 | 229.6 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10197 | 1 | 35.9 | 11378.6 | 556 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:08 | Normal | 540.9 | 533.8 | 535 | 546.6 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 229.4 | 230.8 | 230 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9585 | 1 | 35.1 | 11379.4 | 556 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:13 | Normal | 542 | 545.9 | 538.1 | 536.7 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 229.8 | 230.4 | 230 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9269 | 1 | 34.5 | 11380.2 | 557 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:18 | Normal | 545.1 | 551.1 | 540.4 | 559.9 | 6.1 | 6.4 | 5 | 5.1 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 28.9 | 28.8 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10834 | 1 | 34.1 | 11381 | 557 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:23 | Normal | 549.6 | 550.6 | 558.9 | 560.4 | 13.8 | 14.5 | 10.2 | 11 | 231.8 | 232.4 | 233.2 | 63.5 | 63.1 | 63.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 25564 | 1 | 36.4 | 11383.2 | 557 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:28 | Normal | 548.2 | 543.2 | 548.5 | 560 | 8.8 | 9.1 | 7.1 | 7.4 | 229.8 | 231.2 | 231.2 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16826 | 1 | 39.3 | 11385.5 | 557 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:33 | Normal | 536.2 | 539.1 | 548.5 | 549.3 | 8.2 | 8.2 | 7 | 7.1 | 230.6 | 230.8 | 230.8 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14832 | 1 | 38.7 | 11386.7 | 557 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:38 | Normal | 539.1 | 548 | 559.3 | 560.7 | 11.2 | 11.6 | 9 | 9.9 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 60.01 | 60 | 60 | 19954 | 1 | 38 | 11388.1 | 557 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:43 | Normal | 538.9 | 535.7 | 553.6 | 554 | 17.9 | 18.4 | 13.6 | 14.6 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 81.8 | 81.4 | 81.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 33525 | 1 | 39.3 | 11390.4 | 557 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:48 | Normal | 531.3 | 533.9 | 542.7 | 538.9 | 15.5 | 15.6 | 12.1 | 12.6 | 231 | 231.4 | 231.4 | 69.9 | 69.6 | 69.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 29307 | 1 | 40.3 | 11392.5 | 557 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:53 | Normal | 542.1 | 536.1 | 546.1 | 548.7 | 18.2 | 18.7 | 14.5 | 15.3 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 84.5 | 84.4 | 84.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33701 | 1 | 41.7 | 11394.9 | 557 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:58 | Normal | 531.3 | 539.2 | 543.9 | 547.5 | 17.7 | 17.3 | 14.1 | 14.3 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 80.6 | 80.2 | 80.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 30528 | 1 | 42.9 | 11397.2 | 557 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:03 | Normal | 520.2 | 524.1 | 540 | 547.6 | 16.6 | 16.3 | 13.6 | 13.1 | 231 | 231.2 | 232 | 74 | 74 | 73.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 29261 | 1 | 45 | 11400 | 557 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:08 | Normal | 518 | 527 | 539 | 547.4 | 20.8 | 20.3 | 16.5 | 16.5 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 92 | 91.6 | 91.6 | 60.01 | 60 | 60 | 36320 | 1 | 46.6 | 11402.8 | 557 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:13 | Normal | 518.9 | 509 | 543.6 | 541.7 | 18.1 | 18.4 | 14.1 | 15 | 231.8 | 232 | 232 | 81.5 | 81.1 | 81.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 31604 | 1 | 47.7 | 11405.4 | 558 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:18 | Normal | 515.2 | 515.2 | 532.6 | 536.1 | 20.6 | 20.5 | 16.8 | 17.1 | 232 | 232.8 | 233.4 | 91.4 | 91 | 91.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36254 | 1 | 49 | 11408.4 | 558 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.8 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:23 | Normal | 511.1 | 510 | 527.9 | 532.4 | 20.8 | 20.8 | 17.3 | 17.5 | 232.2 | 232.6 | 233 | 92.7 | 92.2 | 92.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36829 | 1 | 50.3 | 11411.4 | 558 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:28 | Normal | 511.5 | 514.4 | 536 | 538.4 | 20.4 | 20.5 | 17 | 17.2 | 231 | 231.8 | 232.4 | 91.8 | 91.1 | 91.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 36220 | 1 | 51.5 | 11414.5 | 558 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:33 | Normal | 513.1 | 505 | 524.4 | 537.9 | 19.8 | 20 | 17 | 17 | 231.8 | 232.4 | 232 | 89.4 | 89 | 89 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 35679 | 1 | 51.9 | 11417.5 | 558 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:38 | Normal | 506.8 | 516.9 | 526.9 | 529.3 | 18.9 | 18.8 | 15.9 | 16.1 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 84.7 | 84.2 | 84.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33857 | 1 | 51.8 | 11420.4 | 558 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:43 | Normal | 514.1 | 511.1 | 530.2 | 531.7 | 19.8 | 20 | 17.1 | 17.1 | 231.2 | 231 | 231.8 | 90.5 | 90 | 90.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 35931 | 1 | 51.7 | 11423.2 | 558 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:48 | Normal | 513.2 | 508.1 | 528.9 | 536.2 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 231.2 | 231.6 | 232.4 | 88.1 | 87.5 | 87.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 34799 | 1 | 51.8 | 11426.2 | 558 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:53 | Normal | 518 | 516.9 | 522 | 528.5 | 18.4 | 18.5 | 16.1 | 16 | 230 | 231.2 | 230.6 | 84.8 | 84.5 | 84.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 33555 | 1 | 51.8 | 11429 | 558 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:58 | Normal | 510.9 | 506.9 | 534.6 | 527.3 | 22.2 | 22.3 | 19 | 19.5 | 230.4 | 231.8 | 231 | 101.4 | 101 | 101 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 39523 | 1 | 51.5 | 11432 | 558 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:03 | Normal | 509.7 | 502.9 | 521.6 | 525.3 | 19.6 | 19.6 | 17.2 | 17.3 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 89.4 | 89.1 | 89.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35163 | 1 | 52.5 | 11435.2 | 558 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:08 | Normal | 508.1 | 502.1 | 514.7 | 524.1 | 24.2 | 24.6 | 21.3 | 21.8 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 110.4 | 109.8 | 110.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 43861 | 1 | 52.7 | 11438.5 | 558 | 7.7 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:13 | Normal | 508.2 | 503.6 | 515.5 | 517.4 | 22.5 | 18.6 | 24 | 18.8 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 100.3 | 100 | 99.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45192 | 1 | 53.2 | 11441.9 | 559 | 7.9 | 5.9 | 7.8 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:18 | Normal | 502.3 | 499 | 515.5 | 522.7 | 27.5 | 27.1 | 24.8 | 24.5 | 230.6 | 230.8 | 231.6 | 124 | 123.5 | 123.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 48241 | 1 | 53.3 | 11445 | 559 | 9 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:23 | Normal | 511.1 | 503.1 | 512.2 | 522.7 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 228.4 | 230.4 | 229 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14216 | 1 | 52.5 | 11447.2 | 559 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:28 | Normal | 511.7 | 529.7 | 519.5 | 538 | 25.9 | 21.4 | 23.1 | 19.2 | 232.2 | 232.6 | 232.2 | 111 | 111.9 | 109.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 43808 | 1 | 50.8 | 11449.8 | 559 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:33 | Normal | 520.2 | 504.1 | 514.3 | 531.6 | 13.7 | 12.2 | 12.6 | 10.8 | 229.4 | 231.6 | 231 | 60.2 | 59.9 | 60.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 23068 | 1 | 52.5 | 11453.6 | 559 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:38 | Normal | 504.9 | 505.7 | 513.7 | 526.6 | 13.7 | 14 | 12.1 | 12.3 | 229.2 | 230.6 | 231 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24749 | 1 | 51.5 | 11456 | 559 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:43 | Normal | 525.1 | 522.9 | 526.3 | 534.5 | 21.5 | 19.2 | 17.8 | 18.1 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 95.6 | 95.2 | 95.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36624 | 1 | 50.2 | 11458.5 | 559 | 7 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:48 | Normal | 514.1 | 510.1 | 511 | 519.4 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9.2 | 228.2 | 229 | 228.8 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17145 | 1 | 49.5 | 11460.7 | 559 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:53 | Normal | 544.8 | 559.1 | 560.7 | 559.8 | 26.8 | 23.5 | 22.6 | 24 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 126 | 125.2 | 125.3 | 60.01 | 60 | 60 | 50236 | 1 | 48 | 11463 | 559 | 8.6 | 9 | 8.5 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:58 | Normal | 518.7 | 520.6 | 516.9 | 547.8 | 27.6 | 26.8 | 26.2 | 22.5 | 232 | 232 | 231.8 | 127 | 126.2 | 126.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50173 | 1 | 51.1 | 11467.1 | 559 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:03 | Normal | 513 | 512.9 | 512.8 | 540.1 | 27.6 | 27 | 26.7 | 22.6 | 231.6 | 231.2 | 231 | 127 | 126.6 | 126.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 50040 | 1 | 54.1 | 11471.3 | 559 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:08 | Normal | 519.4 | 528.3 | 522.4 | 529.9 | 27 | 24.5 | 26.1 | 25.3 | 231.2 | 232 | 231.8 | 128 | 127.4 | 127.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 50030 | 1 | 55.7 | 11475.3 | 559 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.1 | 8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:13 | Normal | 485 | 484.1 | 497.2 | 490.8 | 27.8 | 27.7 | 25.6 | 26.6 | 230.8 | 231 | 231 | 124.7 | 124.4 | 124.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 49986 | 1 | 57.2 | 11479.4 | 560 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:18 | Normal | 476.1 | 479 | 485.1 | 492.4 | 28.8 | 28.5 | 26.5 | 26.9 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 126.5 | 125.8 | 126 | 59.99 | 60.01 | 60 | 49789 | 1 | 58 | 11483.3 | 560 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:23 | Normal | 475.8 | 473.7 | 491 | 486.7 | 27.3 | 27.1 | 25 | 26 | 230.6 | 231.2 | 231.6 | 120.7 | 120 | 120.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 47697 | 1 | 59.2 | 11487.4 | 560 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:28 | Normal | 499.9 | 479.3 | 509 | 496.2 | 17.1 | 26.5 | 15.3 | 25.4 | 230 | 231.2 | 231 | 95.3 | 94.8 | 95 | 60 | 60 | 60.01 | 46793 | 1 | 59.3 | 11491.1 | 560 | 4.7 | 6.6 | 4.9 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:33 | Normal | 494 | 487 | 501.1 | 507.6 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 10.9 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 52 | 51.9 | 52.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20508 | 1 | 57.1 | 11493.3 | 560 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:38 | Normal | 495.7 | 493.2 | 518.4 | 530.6 | 27.4 | 27.3 | 23.7 | 22.6 | 230.4 | 231 | 230.8 | 122.1 | 121.5 | 121.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 46686 | 1 | 56.1 | 11496.6 | 560 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9 | 8.7 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:43 | Normal | 485.3 | 474.3 | 502.3 | 483.8 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 32.9 | 32.8 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12551 | 1 | 57.3 | 11499.9 | 560 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:48 | Normal | 503.9 | 511.8 | 510.8 | 521.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 36.5 | 36.3 | 36.7 | 60 | 60 | 60 | 13695 | 1 | 53.4 | 11501 | 560 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:53 | Normal | 526.9 | 516.8 | 529.8 | 535.2 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 227.4 | 228.4 | 228.4 | 46.1 | 46 | 46.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17227 | 1 | 50.1 | 11502.2 | 560 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:58 | Normal | 508.1 | 529.4 | 521.1 | 542.8 | 18.9 | 19.8 | 17.7 | 20.3 | 228.8 | 229.4 | 229.4 | 96.2 | 95.8 | 95.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 36085 | 1 | 50.6 | 11505.4 | 560 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:03 | Normal | 538.8 | 526.9 | 531 | 536.5 | 25.1 | 22.7 | 29 | 24.3 | 229.4 | 230 | 230 | 128.2 | 127.5 | 127.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 43468 | 1 | 51.8 | 11508.4 | 560 | 8.8 | 7.1 | 8.6 | 0.2 | 7 | 7.6 | 7.8 | 0 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:08 | Normal | 548.8 | 549.8 | 577.6 | 557.3 | 26.1 | 26.4 | 18.4 | 27.1 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 126.9 | 126.7 | 126.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 49901 | 1 | 53.2 | 11512.1 | 560 | 8 | 8.9 | 7.8 | 0.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:13 | Normal | 518.4 | 522.3 | 520.7 | 536.4 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 54.6 | 54.5 | 54.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19838 | 1 | 52 | 11514 | 561 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:18 | Normal | 507.9 | 512 | 510 | 531.7 | 10.1 | 10 | 9.7 | 9.5 | 228.4 | 230 | 229 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18460 | 1 | 50.5 | 11516.4 | 561 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:23 | Normal | 512.1 | 512.1 | 521.4 | 525 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13519 | 1 | 49.5 | 11518.5 | 561 | 2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:28 | Normal | 535.9 | 535.9 | 535.4 | 532.8 | 10.5 | 15.4 | 9.8 | 19 | 230.6 | 230.8 | 231.2 | 67.4 | 67.2 | 67.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34488 | 1 | 48.2 | 11520.8 | 561 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1 | 4.6 | 5 | 5.2 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:33 | Normal | 550.2 | 559.2 | 580.4 | 564.4 | 27 | 23.6 | 20.5 | 24.6 | 232.4 | 232.8 | 231.6 | 126.4 | 125.6 | 125.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 50376 | 1 | 49.4 | 11524.1 | 561 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:38 | Normal | 514.2 | 522.2 | 524.6 | 528.3 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 229.8 | 231 | 229.4 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20244 | 1 | 49.1 | 11526.1 | 561 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:43 | Normal | 532.1 | 519 | 530.9 | 531.5 | 12 | 12.5 | 11.5 | 12.1 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23689 | 1 | 47.7 | 11528.1 | 561 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:48 | Normal | 522.2 | 518.2 | 523.2 | 529.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 229 | 230.6 | 229.2 | 37 | 37 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14025 | 1 | 47 | 11530.1 | 561 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:53 | Normal | 526.1 | 533 | 541.4 | 539.1 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 228.8 | 229.4 | 229.8 | 53 | 52.8 | 52.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 20579 | 1 | 45.2 | 11531.5 | 561 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:58 | Normal | 522.7 | 533.6 | 537.8 | 540.4 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8 | 228.2 | 229.6 | 228.2 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15271 | 1 | 44 | 11533 | 561 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:03 | Normal | 570.8 | 578.8 | 565.1 | 595.5 | 24.5 | 21.6 | 27 | 19.6 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 128.9 | 128.6 | 128.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 50296 | 1 | 44.8 | 11535.9 | 561 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:08 | Normal | 551 | 547.9 | 541.7 | 571.7 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 21 | 231.8 | 232.2 | 231.4 | 128 | 127.3 | 127.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 50422 | 1 | 48.1 | 11539.7 | 561 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:13 | Normal | 492 | 493 | 500.5 | 499.3 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 229.4 | 230.8 | 230 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 60 | 60 | 60 | 16154 | 1 | 50.6 | 11543.3 | 562 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:18 | Normal | 525 | 541 | 540 | 546.5 | 27.2 | 23.8 | 25.1 | 24.9 | 231.4 | 231.8 | 231.6 | 126.4 | 126.1 | 126 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 50210 | 1 | 51.4 | 11546.7 | 562 | 8.7 | 9 | 8.7 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:23 | Normal | 506.2 | 507.2 | 514.2 | 513.8 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 227.8 | 230.2 | 228.2 | 41.4 | 41.5 | 41.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15691 | 1 | 50.2 | 11548.5 | 562 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:28 | Normal | 523.2 | 522.1 | 526.1 | 546.5 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 229 | 230.8 | 229 | 50.2 | 50.4 | 50.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 18850 | 1 | 50 | 11551.5 | 562 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:33 | Normal | 508.2 | 506.1 | 521.8 | 517.1 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 32 | 32 | 32.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12335 | 1 | 48.4 | 11552.8 | 562 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:38 | Normal | 543.9 | 544.9 | 542.2 | 552 | 11.5 | 20.6 | 11.1 | 23 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 88.8 | 88.5 | 88.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 26829 | 1 | 46.2 | 11554 | 562 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.9 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:43 | Normal | 529.3 | 527.2 | 534.5 | 535 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 228 | 229.4 | 228.2 | 32.8 | 32.7 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12352 | 1 | 45.3 | 11555.6 | 562 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:48 | Normal | 532.1 | 545 | 530.6 | 536 | 9 | 10.6 | 8.2 | 10.6 | 229 | 230.4 | 229.6 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18100 | 1 | 46.4 | 11558.4 | 562 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:53 | Normal | 547.1 | 548.1 | 544 | 549.5 | 23.9 | 23.2 | 25.7 | 25.6 | 230.6 | 231.8 | 230 | 127.9 | 127.5 | 127.5 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 50003 | 1 | 49.2 | 11562.5 | 562 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:58 | Normal | 533 | 534.2 | 537.7 | 535.9 | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 26.8 | 230.8 | 231 | 230.4 | 125.1 | 124.6 | 124.5 | 60 | 60.01 | 60 | 50013 | 1 | 52.4 | 11566.7 | 562 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:03 | Normal | 537 | 538 | 532.9 | 554.4 | 24.8 | 24.1 | 26.9 | 24 | 230.6 | 231 | 230.2 | 126.6 | 126.4 | 125.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 49956 | 1 | 52.3 | 11569.6 | 562 | 7.9 | 8.2 | 8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:08 | Normal | 516.2 | 522.2 | 533.5 | 530.7 | 21.8 | 28.3 | 20.5 | 30.3 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 129.8 | 129.3 | 128.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37237 | 1 | 51 | 11571.5 | 562 | 5.2 | 8.8 | 5.6 | 0.8 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 0 | 6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:13 | Normal | 498.2 | 513 | 508.7 | 539.2 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 228 | 230 | 228.4 | 40.1 | 40.7 | 40.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15339 | 1 | 52.2 | 11575.1 | 563 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:18 | Normal | 526.4 | 511.6 | 502.4 | 531.5 | 16.5 | 11.3 | 19.8 | 18.8 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 84.1 | 83.6 | 83.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20110 | 1 | 52.4 | 11577.7 | 563 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 0.7 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:23 | Normal | 504.9 | 502.7 | 501.6 | 511.2 | 25.1 | 25.1 | 26.2 | 26.5 | 230.2 | 230.8 | 230.4 | 123 | 122.6 | 122.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 48570 | 1 | 53.9 | 11581.8 | 563 | 8.1 | 8 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:28 | Normal | 504.2 | 503.3 | 501.9 | 510.4 | 23.7 | 23.6 | 24.8 | 25.6 | 230.6 | 230 | 230.2 | 117.4 | 117.3 | 116.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 45936 | 1 | 55.4 | 11585.7 | 563 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:33 | Normal | 499.4 | 505.3 | 510.2 | 507.8 | 23.8 | 23.5 | 24.2 | 25.5 | 228.8 | 230.2 | 230.8 | 116.6 | 116 | 116.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 45572 | 1 | 56.2 | 11589.5 | 563 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:38 | Normal | 503.4 | 507.3 | 499.4 | 510.9 | 24 | 23.5 | 25 | 25.8 | 229.2 | 229.4 | 229.6 | 118.4 | 117.8 | 117.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 46484 | 1 | 57.1 | 11593.4 | 563 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:43 | Normal | 505.3 | 511 | 504.9 | 508.7 | 23.9 | 24 | 24.5 | 26 | 229.8 | 230 | 229.2 | 118.6 | 118.1 | 118 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46705 | 1 | 57.1 | 11596.8 | 563 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:48 | Normal | 503.9 | 502.1 | 507.1 | 517.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 225.8 | 227.8 | 226.8 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 60 | 60 | 60 | 11738 | 1 | 55.3 | 11598.6 | 563 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:53 | Normal | 522.2 | 527.1 | 522.6 | 553.5 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 50.3 | 50.2 | 50.5 | 60 | 60 | 59.99 | 18273 | 1 | 51.5 | 11599.7 | 563 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:58 | Normal | 562 | 546 | 553.2 | 551.6 | 21.6 | 24.4 | 24.2 | 26.7 | 229.2 | 228.4 | 228.2 | 126.4 | 125.8 | 125.9 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 49401 | 1 | 51.5 | 11602.9 | 563 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 0.5 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:03 | Normal | 511 | 520 | 512.9 | 519.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 225 | 226.8 | 225.6 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18458 | 1 | 51.4 | 11605.8 | 563 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:08 | Normal | 525.2 | 523.1 | 523.9 | 523.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 39.6 | 39.7 | 39.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 14791 | 1 | 48 | 11607.1 | 563 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:13 | Normal | 535 | 547.6 | 542.7 | 550.1 | 22.7 | 20.8 | 21.8 | 20.9 | 228.2 | 229.2 | 227 | 111.1 | 111 | 111.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 44346 | 1 | 45.6 | 11609 | 564 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7 | 0 | 7.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:18 | Normal | 558.1 | 550.1 | 572.7 | 549.1 | 21.8 | 23.5 | 19.6 | 25.6 | 227.2 | 228.4 | 228.6 | 123.6 | 122.7 | 123.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37408 | 1 | 44.2 | 11610.6 | 564 | 6.9 | 7.3 | 7 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:23 | Normal | 546.4 | 546.3 | 545.4 | 539 | 23.3 | 23.6 | 22.9 | 26 | 229 | 229.4 | 229.4 | 124.2 | 123.9 | 123.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 48793 | 1 | 44 | 11613 | 564 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:28 | Normal | 533 | 534 | 527.1 | 529.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 7 | 223.8 | 225.6 | 224.6 | 35 | 35.2 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13205 | 1 | 43.5 | 11614.8 | 564 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:33 | Normal | 556.5 | 538.9 | 547.8 | 545.7 | 17.4 | 19 | 17.5 | 20.6 | 227.2 | 227.8 | 226.8 | 97.3 | 97 | 96.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 37118 | 1 | 41.7 | 11616 | 564 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:38 | Normal | 524 | 528 | 531.3 | 529.7 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.4 | 224.6 | 226 | 225.6 | 31 | 31.1 | 31.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11804 | 1 | 42.4 | 11618.3 | 564 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:43 | Normal | 542.9 | 544.3 | 543.2 | 538.4 | 20.1 | 20 | 18.9 | 23 | 228.8 | 229.6 | 229.6 | 105.6 | 105.4 | 105.5 | 60 | 60 | 60 | 41511 | 1 | 41.4 | 11620.1 | 564 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:48 | Normal | 541.7 | 543.4 | 532.7 | 524.1 | 16 | 12.1 | 15.7 | 13.8 | 227.6 | 229 | 227.6 | 70.7 | 70.5 | 70.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29925 | 1 | 43.5 | 11623.2 | 564 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 0.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.1 | 5.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:53 | Normal | 526.9 | 524.9 | 517.2 | 519.6 | 18.3 | 18.4 | 17.1 | 21.4 | 228 | 228.8 | 228.2 | 93.8 | 93.5 | 93.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36558 | 1 | 44.3 | 11626.2 | 564 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:58 | Normal | 527.1 | 526.2 | 522.6 | 520.1 | 17.1 | 16.8 | 15.3 | 19.7 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 86 | 85.7 | 86 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 33701 | 1 | 44.2 | 11628.6 | 564 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:03 | Normal | 539.3 | 526.1 | 522.1 | 527.4 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 10.2 | 227 | 228.4 | 227.2 | 45.9 | 45.9 | 46.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16844 | 1 | 44.2 | 11631.1 | 564 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:08 | Normal | 521.4 | 526.2 | 515.9 | 527.4 | 16.6 | 16.5 | 15.3 | 19 | 225.8 | 228 | 226.2 | 85.3 | 84.9 | 85.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 31588 | 1 | 44.3 | 11633.8 | 564 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:13 | Normal | 541.2 | 537.1 | 528.1 | 530.5 | 15.3 | 16.5 | 13.7 | 19.3 | 227 | 228.2 | 227.2 | 83.2 | 82.8 | 83.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 26982 | 1 | 43.3 | 11635.3 | 565 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 4.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:18 | Normal | 495.7 | 511.8 | 514.3 | 500.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 224.2 | 226.6 | 226 | 23 | 23 | 23.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 8757 | 1 | 43 | 11637.5 | 565 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:23 | Normal | 546.3 | 542.3 | 551.2 | 554.7 | 11.5 | 12.3 | 9.3 | 13.8 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 60 | 59.97 | 60 | 21562 | 1 | 40.9 | 11638.3 | 565 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:28 | Normal | 529 | 532.9 | 527.2 | 527.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 223.2 | 225.2 | 223.8 | 22 | 22.1 | 22.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8234 | 1 | 39.8 | 11639.1 | 565 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:33 | Normal | 524.9 | 540.1 | 525.9 | 535.4 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 223 | 225.4 | 223.4 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7296 | 1 | 38.5 | 11639.7 | 565 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:38 | Normal | 533.8 | 534 | 533.7 | 527.3 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 225.2 | 226.4 | 225 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6251 | 1 | 37.5 | 11640.3 | 565 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:43 | Normal | 523 | 520.6 | 519.9 | 533.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3551 | 1 | 36.6 | 11640.7 | 565 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:48 | Normal | 498.8 | 524.8 | 503.1 | 500.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 224 | 226.2 | 224.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1884 | 1 | 35.6 | 11640.9 | 565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:53 | Normal | 525.3 | 528.3 | 523.8 | 520.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2918 | 1 | 34.7 | 11641.1 | 565 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:58 | Normal | 538.2 | 527 | 540.7 | 509.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 224.6 | 227.2 | 225.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2828 | 1 | 33.9 | 11641.3 | 565 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:03 | Normal | 548.9 | 534 | 538.9 | 537.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 225 | 226 | 225.6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3004 | 1 | 33.2 | 11641.6 | 565 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:08 | Normal | 543.4 | 529.9 | 544.8 | 547.9 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 224.2 | 226.6 | 224.4 | 8 | 8.1 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2814 | 1 | 32.7 | 11641.8 | 565 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:13 | Normal | 526.1 | 535.1 | 537 | 520.6 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 225.6 | 227 | 226.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1672 | 1 | 32.1 | 11642 | 566 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:18 | Normal | 547.2 | 548.9 | 520.5 | 545.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 229.2 | 232 | 230.8 | 9 | 8.9 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3145 | 1 | 31.5 | 11642.2 | 566 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:23 | Normal | 537.2 | 554.2 | 546.3 | 556.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 229.2 | 230 | 229.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3164 | 1 | 30.6 | 11642.5 | 566 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:28 | Normal | 552.9 | 551.9 | 547.2 | 548.6 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 229.6 | 231.2 | 229.2 | 10 | 10 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3537 | 1 | 30.1 | 11642.7 | 566 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:33 | Normal | 554.1 | 557.1 | 540.2 | 546.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.8 | 230.6 | 230 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3771 | 1 | 29.7 | 11643 | 566 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:38 | Normal | 581.1 | 573.9 | 591.2 | 569.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 5.3 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8768 | 1 | 29.3 | 11643.4 | 566 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:43 | Normal | 558 | 546.9 | 562 | 553.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3 | 229.6 | 231.6 | 231 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5142 | 1 | 29.1 | 11644 | 566 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:48 | Normal | 579.5 | 565 | 592.2 | 565.3 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8683 | 1 | 28.9 | 11644.5 | 566 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:53 | Normal | 560.2 | 561 | 585.9 | 569.1 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 22.7 | 22.9 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8447 | 1 | 28.9 | 11645.3 | 566 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:58 | Normal | 581.2 | 556.1 | 577.9 | 558.6 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 5.4 | 230 | 232 | 230.6 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8409 | 1 | 29 | 11646 | 566 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:03 | Normal | 561.1 | 555.1 | 560.2 | 544.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 229.6 | 231.4 | 229.8 | 13 | 13 | 13.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4591 | 1 | 28.9 | 11646.5 | 566 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:08 | Normal | 545.1 | 555.9 | 557.6 | 542.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 230.8 | 231.2 | 231 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4672 | 1 | 28.7 | 11646.8 | 566 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:13 | Normal | 549.1 | 549.1 | 530.5 | 545.9 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 230.4 | 232.6 | 230.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4004 | 1 | 28.5 | 11647.2 | 567 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:18 | Normal | 539.1 | 543.1 | 534.4 | 541.7 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 230.8 | 233 | 230.8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2878 | 1 | 28.2 | 11647.5 | 567 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:23 | Normal | 529.2 | 539.1 | 544.1 | 533.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2168 | 1 | 28 | 11647.7 | 567 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:28 | Normal | 525 | 537.9 | 538.8 | 530.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1771 | 1 | 27.6 | 11647.9 | 567 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:33 | Normal | 537.3 | 541 | 513.2 | 532.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 231.8 | 231 | 4 | 4.1 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1460 | 1 | 27.5 | 11648 | 567 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:38 | Normal | 506.4 | 505 | 514.1 | 517.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1072 | 1 | 27.2 | 11648.1 | 567 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:43 | Normal | 508.4 | 521.6 | 525.6 | 545.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 230 | 232 | 230.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 739 | 1 | 27.1 | 11648.2 | 567 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:48 | Normal | 514.7 | 526.9 | 524.9 | 543.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 228 | 230.2 | 227.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 339 | 1 | 26.9 | 11648.2 | 567 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:53 | Normal | 523.9 | 493.7 | 517.1 | 518.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 229 | 229.6 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 282 | 1 | 26.7 | 11648.2 | 567 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:58 | Normal | 507.1 | 521.9 | 475.1 | 550.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.8 | 228.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 101 | 1 | 26.4 | 11648.3 | 567 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:03 | Normal | 520.3 | 519.4 | 449.2 | 513.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 230.2 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60 | 59.98 | 22 | 1 | 26.1 | 11648.3 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:08 | Normal | 416.1 | 478.8 | 425.1 | 476.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 17 | 1 | 26 | 11648.3 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:13 | Normal | 459.1 | 464.6 | 437 | 459.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 230.6 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 25.9 | 11648.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:18 | Normal | 392.8 | 416.1 | 399.4 | 391.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 228.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25 | 1 | 25.7 | 11648.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:23 | Normal | 335.4 | 346.8 | 303.2 | 331.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 230.2 | 228.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26 | 1 | 25.6 | 11648.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:28 | Normal | 247.3 | 263.9 | 215.4 | 245.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 25.4 | 11648.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:33 | Normal | 168.9 | 189.3 | 161 | 164 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 228.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 25.3 | 11648.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0