## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-03 04:50 | Check | 116.1 | 117 | 178.6 | 172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 4 | 36.6 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 04:55 | Normal | 197.3 | 393.9 | 213.1 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 38.8 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:00 | Normal | 199.5 | 423.3 | 199.9 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 56 | 1 | 36.9 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:05 | Normal | 199.6 | 458.6 | 199.6 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 83 | 1 | 36.7 | 49845.1 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:10 | Normal | 199.7 | 470.2 | 320 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 222 | 1 | 36.9 | 49845.1 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:15 | Normal | 216.7 | 505.1 | 450 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 401 | 1 | 37.3 | 49845.1 | 4445 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:20 | Normal | 236.1 | 493.3 | 502.7 | 468.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 624 | 1 | 37.7 | 49845.2 | 4445 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:25 | Normal | 221.9 | 488.1 | 477.8 | 499.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 747 | 1 | 38.1 | 49845.2 | 4445 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:30 | Normal | 466.8 | 487.4 | 495.7 | 483.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 222 | 3 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 954 | 1 | 38.5 | 49845.3 | 4445 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:35 | Normal | 509.7 | 509.2 | 496.4 | 484.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 222 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1138 | 1 | 38.7 | 49845.4 | 4445 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:40 | Normal | 510.2 | 500 | 523.9 | 506.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 222 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1300 | 1 | 39.1 | 49845.5 | 4445 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:45 | Normal | 526 | 507.3 | 489.8 | 517.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1673 | 1 | 39.4 | 49845.6 | 4445 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:50 | Normal | 517.4 | 537.2 | 498.2 | 502.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2296 | 1 | 39.7 | 49845.8 | 4445 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:55 | Normal | 494.7 | 534.8 | 505.4 | 509.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2731 | 1 | 40 | 49846 | 4445 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:00 | Normal | 528 | 532.3 | 479.4 | 496.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221.2 | 221 | 222.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2684 | 1 | 40.2 | 49846.2 | 4445 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:05 | Normal | 545.8 | 533 | 523.6 | 503.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3414 | 1 | 40.3 | 49846.5 | 4445 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:10 | Normal | 538.9 | 530.3 | 491.8 | 512.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.6 | 221.8 | 223 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4043 | 1 | 40.4 | 49846.8 | 4446 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:15 | Normal | 532.4 | 510.5 | 497.7 | 505 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 221.8 | 221.6 | 223 | 13.1 | 13 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4722 | 1 | 40.6 | 49847.1 | 4446 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:20 | Normal | 527.9 | 528.2 | 527.9 | 512.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5261 | 1 | 40.8 | 49847.6 | 4446 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:25 | Normal | 509.5 | 501 | 526.8 | 518.4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60 | 59.99 | 60 | 7750 | 1 | 41 | 49848.1 | 4446 | 3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:30 | Normal | 526.2 | 517.2 | 527.6 | 516.2 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 222.6 | 223 | 223.8 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7144 | 1 | 41.3 | 49848.7 | 4446 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:35 | Normal | 522.2 | 544.6 | 510.7 | 513.4 | 5.9 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9179 | 1 | 41.6 | 49849.4 | 4446 | 3 | 2.9 | 0 | 1 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:40 | Normal | 526.7 | 540.7 | 512.1 | 514.7 | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 223 | 223.4 | 223.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8956 | 1 | 41.8 | 49850.1 | 4446 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:45 | Normal | 529.7 | 497.1 | 510.7 | 518.4 | 6.3 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | 223.6 | 223 | 224 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10247 | 1 | 42 | 49850.9 | 4446 | 3.3 | 3 | 0 | 1.3 | 5 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:50 | Normal | 516.5 | 490.6 | 498.8 | 517.9 | 5.5 | 6 | 4.2 | 4.1 | 221.8 | 222.6 | 223 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9486 | 1 | 42.3 | 49851.8 | 4446 | 2.8 | 2.6 | 0 | 1.3 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:55 | Normal | 503.8 | 477.3 | 500.5 | 499.2 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5185 | 1 | 42.4 | 49852.3 | 4446 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:00 | Normal | 510.6 | 505.2 | 491.4 | 488.7 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 221 | 221 | 222.2 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 6034 | 1 | 42.5 | 49852.8 | 4446 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:05 | Normal | 504.3 | 501 | 496.6 | 491.2 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 5517 | 1 | 42.5 | 49853.3 | 4446 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:10 | Normal | 530.6 | 494.2 | 509.6 | 500.1 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 16 | 15.9 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5749 | 1 | 42.5 | 49853.7 | 4447 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:15 | Normal | 509.9 | 505.3 | 498.2 | 500.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5386 | 1 | 42.5 | 49854.2 | 4447 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:20 | Normal | 554.6 | 521.2 | 521.9 | 526.6 | 6 | 8.5 | 5.5 | 5.6 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11970 | 1 | 42.6 | 49854.8 | 4447 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 5.1 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:25 | Normal | 529.6 | 512.1 | 515.9 | 518.5 | 9.3 | 12.1 | 8.3 | 8.1 | 223.4 | 223 | 223.8 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 18039 | 1 | 43 | 49856.1 | 4447 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.3 | 7.5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:30 | Normal | 501.7 | 484.2 | 500.6 | 501.3 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 221.2 | 221.4 | 222 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7676 | 1 | 43.1 | 49857.2 | 4447 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:35 | Normal | 503.7 | 501.3 | 485.7 | 501.3 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9256 | 1 | 43.1 | 49857.9 | 4447 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:40 | Normal | 516.8 | 507.1 | 507.7 | 509.3 | 9.5 | 10.6 | 7.6 | 7.6 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 17946 | 1 | 43.1 | 49858.9 | 4447 | 5.5 | 4.2 | 0 | 4 | 6.1 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:45 | Normal | 499.8 | 497.2 | 499.2 | 485.8 | 7 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 12314 | 1 | 44.2 | 49860.3 | 4447 | 3.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:50 | Normal | 514.7 | 501.2 | 505.3 | 506 | 9.3 | 9.5 | 7 | 7.2 | 222 | 222.2 | 222.6 | 41.7 | 41.7 | 41.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 15555 | 1 | 44.6 | 49861.6 | 4447 | 5.3 | 3.9 | 0 | 3.8 | 5.1 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:55 | Normal | 499.9 | 492.4 | 491.1 | 493.7 | 8.5 | 9.3 | 6.2 | 6.3 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 14904 | 1 | 45 | 49863 | 4447 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:00 | Normal | 486.8 | 485.3 | 501.9 | 508.7 | 13.9 | 14.1 | 8.9 | 8.8 | 222.8 | 223.6 | 224 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 21129 | 1 | 45.6 | 49864.5 | 4447 | 7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:05 | Normal | 492.8 | 483.2 | 500.5 | 509.1 | 14.4 | 14.6 | 9.4 | 9.3 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 58.4 | 58.3 | 58.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21590 | 1 | 46.2 | 49866.2 | 4447 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:10 | Normal | 485.6 | 486.1 | 493.1 | 503.7 | 12.8 | 13.9 | 9 | 8.6 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 20974 | 1 | 47 | 49868 | 4448 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:15 | Normal | 481.1 | 491.4 | 495.6 | 503.2 | 14.5 | 14.5 | 9.9 | 9.8 | 224 | 224.4 | 223.8 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22200 | 1 | 47.9 | 49869.8 | 4448 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:20 | Normal | 479.9 | 486.3 | 497.2 | 500.8 | 14.8 | 14.8 | 10.2 | 10.1 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 60 | 60.04 | 60 | 22497 | 1 | 48.6 | 49871.6 | 4448 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:25 | Normal | 479.8 | 470.2 | 492.1 | 497.7 | 14.7 | 14.9 | 10.5 | 10.2 | 223.6 | 223.4 | 224 | 60.3 | 60.3 | 60.1 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 22716 | 1 | 49.3 | 49873.5 | 4448 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:30 | Normal | 480.5 | 474.1 | 482.1 | 489.8 | 14.4 | 14.6 | 10.6 | 10.5 | 224 | 223.4 | 224 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 60.05 | 60 | 60.06 | 22438 | 1 | 49.7 | 49875.4 | 4448 | 7 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:35 | Normal | 478.9 | 477.3 | 483.7 | 496.4 | 14 | 14.1 | 10.5 | 10.3 | 223.2 | 222.8 | 224 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21933 | 1 | 50.1 | 49877.2 | 4448 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:40 | Normal | 482.7 | 475.2 | 488.6 | 493.3 | 13.1 | 13.5 | 10 | 10 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 56 | 55.9 | 56 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20308 | 1 | 50.2 | 49879 | 4448 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:45 | Normal | 481.9 | 476.4 | 485.5 | 492.2 | 14 | 14 | 10.6 | 10.5 | 223.8 | 223.2 | 224 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22187 | 1 | 50.6 | 49880.8 | 4448 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:50 | Normal | 482.7 | 482.1 | 485 | 485.5 | 13.3 | 13.4 | 10.3 | 10.4 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 57 | 57 | 57 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21020 | 1 | 51.5 | 49882.6 | 4448 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:55 | Normal | 479.8 | 476.2 | 482.9 | 486.4 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.4 | 223.4 | 222.8 | 224 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21204 | 1 | 52.1 | 49884.3 | 4448 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:00 | Normal | 480 | 474.4 | 479.5 | 490.1 | 16.1 | 16.1 | 12.6 | 12.5 | 223.2 | 223 | 225.4 | 68.3 | 68.1 | 68.2 | 59.94 | 59.94 | 60 | 25351 | 1 | 52.8 | 49886.2 | 4448 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:05 | Normal | 484.9 | 474.4 | 488.3 | 491.9 | 14.3 | 14.5 | 11.3 | 11.3 | 223.2 | 223 | 224.4 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22805 | 1 | 53.8 | 49888.2 | 4448 | 7 | 7 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:10 | Normal | 484.2 | 483.9 | 487.7 | 489.3 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 223.2 | 223 | 225.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18975 | 1 | 54.5 | 49890.2 | 4449 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.4 | 5 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:15 | Normal | 495.6 | 492 | 491.7 | 519 | 13.6 | 12.8 | 12 | 10.3 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 60.07 | 59.96 | 60.07 | 20680 | 1 | 55 | 49892 | 4449 | 6.9 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 0.3 | 6 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:20 | Normal | 495.9 | 500.9 | 493.2 | 497.9 | 16 | 14.5 | 13.5 | 13 | 223 | 223.4 | 223.4 | 71 | 70.8 | 70.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 23863 | 1 | 56 | 49894.2 | 4449 | 7.8 | 7.6 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:25 | Normal | 500.9 | 486.3 | 483.9 | 493.2 | 11 | 7.5 | 7 | 7.9 | 222.2 | 221.6 | 224 | 42.3 | 42.1 | 42.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12773 | 1 | 54.9 | 49895.1 | 4449 | 6.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 4.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:30 | Normal | 478.8 | 473.5 | 481.4 | 481.2 | 18.1 | 18.3 | 14.8 | 15.1 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 78 | 77.9 | 78 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29653 | 1 | 55 | 49897.1 | 4449 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:35 | Normal | 468.4 | 465.9 | 488.1 | 478.2 | 14.3 | 17.2 | 12.4 | 13 | 223.4 | 223 | 223.8 | 66.6 | 66.8 | 66.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24682 | 1 | 56.7 | 49899.3 | 4449 | 6.8 | 7.3 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:40 | Normal | 505.2 | 503.7 | 530.8 | 501.7 | 18.4 | 17.7 | 12.3 | 16.4 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 26696 | 1 | 56.7 | 49900.9 | 4449 | 9.1 | 8.8 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 6.7 | 5.6 | 8.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:45 | Normal | 527.5 | 501.9 | 512.3 | 502.9 | 15.5 | 18.5 | 15.2 | 16.3 | 223.8 | 223.4 | 223.6 | 82.8 | 82.6 | 82.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30970 | 1 | 56.1 | 49902.7 | 4449 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 9 | 9 | 0.2 | 7.8 | 7.3 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:50 | Normal | 480.5 | 485.9 | 480.2 | 475.9 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12299 | 1 | 54.7 | 49903.7 | 4449 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:55 | Normal | 499.2 | 512.6 | 526.4 | 501.9 | 18.3 | 16 | 12.5 | 15.8 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 79.4 | 79.1 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29860 | 1 | 54.6 | 49905.7 | 4449 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 7.7 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 8.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:00 | Normal | 498.9 | 498.4 | 511 | 489.4 | 17.3 | 16.6 | 13.5 | 16.5 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 79.7 | 79.8 | 79.5 | 59.95 | 60.09 | 59.96 | 29644 | 1 | 57.1 | 49908.2 | 4449 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.2 | 6.1 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:05 | Normal | 488.9 | 488.3 | 501.3 | 490.9 | 17.8 | 17.3 | 14.3 | 16.2 | 222.8 | 224 | 223.4 | 80.1 | 80 | 80.2 | 59.93 | 59.94 | 60 | 29688 | 1 | 59.4 | 49910.6 | 4449 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8 | 0.5 | 7.4 | 6.5 | 8.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:10 | Normal | 497.9 | 473.5 | 493.9 | 496.5 | 17.1 | 19.6 | 15.8 | 16.1 | 223 | 224 | 223.4 | 82.9 | 82.9 | 82.7 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 30951 | 1 | 60.4 | 49913 | 4450 | 8.5 | 8.1 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 0.5 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:15 | Normal | 452.4 | 448.4 | 453.8 | 454.4 | 15.5 | 16 | 14.3 | 14.8 | 222 | 222.8 | 223 | 67.9 | 67.6 | 67.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 25421 | 1 | 61.5 | 49915.4 | 4450 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:20 | Normal | 494.4 | 476.8 | 484.2 | 494.9 | 16.5 | 17.8 | 15.9 | 15.3 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 79 | 78.9 | 79 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 29830 | 1 | 62.3 | 49917.8 | 4450 | 8.3 | 7.9 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 0.6 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:25 | Normal | 464.4 | 458.7 | 455.6 | 455.3 | 16.2 | 16.6 | 15.3 | 15.3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 71.6 | 71.3 | 71.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26697 | 1 | 63 | 49920.2 | 4450 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 8 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:30 | Normal | 463.4 | 461.6 | 474.6 | 477.2 | 11.4 | 11.6 | 9.1 | 9.7 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 60.07 | 60 | 60.06 | 20992 | 1 | 63 | 49922.3 | 4450 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:35 | Normal | 509.7 | 502.7 | 493.3 | 504.7 | 16.6 | 16.7 | 17 | 16.7 | 223 | 223.6 | 223.4 | 82 | 81.8 | 82 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26998 | 1 | 60.8 | 49923.7 | 4450 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.2 | 7.8 | 0.9 | 9.1 | 8 | 9.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:40 | Normal | 492.5 | 499 | 490.9 | 492.5 | 17.2 | 16 | 15.8 | 16.1 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 29622 | 1 | 61 | 49926.1 | 4450 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 0.4 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:45 | Normal | 468.6 | 456.8 | 468 | 461 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 218.6 | 219 | 219.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7414 | 1 | 60.8 | 49927.4 | 4450 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:50 | Normal | 487.6 | 471.9 | 471.4 | 485.1 | 4.5 | 5 | 4.4 | 5.2 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8623 | 1 | 57.8 | 49928.1 | 4450 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:55 | Normal | 528.3 | 502.5 | 495 | 498 | 12.3 | 13.2 | 15.4 | 14.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 71.6 | 71.5 | 71.6 | 60.11 | 60.11 | 60.04 | 21552 | 1 | 55.5 | 49929 | 4450 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 0.5 | 7.8 | 7.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:00 | Normal | 534.9 | 528.3 | 522.9 | 533.6 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 14.6 | 221.4 | 223 | 223.4 | 79.8 | 79.7 | 79.8 | 59.96 | 59.97 | 60.04 | 29597 | 1 | 56.7 | 49931.4 | 4450 | 7.4 | 7 | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:05 | Normal | 493.7 | 494 | 490.2 | 482.8 | 17.5 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 222 | 222.6 | 222.2 | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 60.1 | 59.97 | 60.03 | 29077 | 1 | 56.8 | 49932.9 | 4450 | 8.9 | 8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 8.4 | 8 | 9.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:10 | Normal | 475.8 | 487.1 | 482.6 | 483.3 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19521 | 1 | 57.7 | 49935 | 4451 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:15 | Normal | 466.6 | 512.9 | 499.5 | 510.3 | 17.5 | 10.5 | 13.2 | 12.8 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 25319 | 1 | 56.8 | 49936.3 | 4451 | 9.7 | 8.5 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 8.1 | 6 | 7.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:20 | Normal | 529.1 | 518.6 | 546.6 | 536.1 | 16.6 | 17.6 | 10.8 | 15 | 223 | 223.8 | 224.2 | 79.8 | 79.5 | 79.7 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 29735 | 1 | 56.4 | 49938 | 4451 | 8.4 | 8 | 0.1 | 8.7 | 8.4 | 0.3 | 6.1 | 4.6 | 8.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:25 | Normal | 482 | 487.4 | 485.9 | 488.5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8826 | 1 | 55.5 | 49939.1 | 4451 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:30 | Normal | 476.4 | 485.8 | 496.3 | 490.9 | 8.5 | 9.6 | 7.6 | 8.5 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 16356 | 1 | 55.5 | 49941 | 4451 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:35 | Normal | 480.7 | 479.2 | 475.7 | 476.4 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 221.4 | 221.2 | 223.6 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 17659 | 1 | 56.7 | 49943.1 | 4451 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:40 | Normal | 492.4 | 499.9 | 493.6 | 497.3 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 53 | 53 | 52.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 21847 | 1 | 55.8 | 49944.3 | 4451 | 6.4 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:45 | Normal | 524.3 | 524.9 | 497.9 | 510.6 | 6 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 33.9 | 33.8 | 34 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 12721 | 1 | 55.1 | 49945.8 | 4451 | 3 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:50 | Normal | 493.4 | 499 | 499.6 | 489.2 | 5 | 5.2 | 5 | 5.6 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9542 | 1 | 53.7 | 49946.6 | 4451 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:55 | Normal | 501.5 | 499.9 | 502.2 | 504.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 12385 | 1 | 52.3 | 49947.5 | 4451 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:00 | Normal | 511.8 | 546.5 | 526.2 | 515.1 | 5.9 | 7 | 6.5 | 6.7 | 221 | 221 | 222.4 | 34 | 33.9 | 34 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13343 | 1 | 51.1 | 49948.5 | 4451 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:05 | Normal | 529.5 | 515.6 | 499.6 | 503.3 | 13.5 | 14.6 | 18.6 | 17.1 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 81.3 | 81.4 | 81.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 26138 | 1 | 52.5 | 49950.8 | 4451 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:10 | Normal | 532.2 | 495.5 | 477.3 | 481.8 | 2.6 | 8 | 6.6 | 7.1 | 221.4 | 221 | 222 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23283 | 1 | 54.7 | 49953.3 | 4452 | 1.5 | 2.3 | 0 | 4.7 | 4.2 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:15 | Normal | 507.4 | 532.8 | 501.3 | 522.9 | 17.3 | 12.6 | 17.9 | 15.5 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 80.5 | 80.4 | 80.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 26207 | 1 | 55.5 | 49955 | 4452 | 8.3 | 8.1 | 0.5 | 6.2 | 5.7 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:20 | Normal | 453.8 | 448.3 | 454.9 | 462.5 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8477 | 1 | 56.1 | 49957.1 | 4452 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:25 | Normal | 491.4 | 484.8 | 473.6 | 486.2 | 6 | 7.1 | 6.6 | 7 | 221 | 221 | 222.2 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12499 | 1 | 54.9 | 49958.1 | 4452 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:30 | Normal | 477.8 | 469.3 | 464.1 | 464.7 | 5.4 | 6 | 5.6 | 6 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10665 | 1 | 55.4 | 49960.2 | 4452 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:35 | Normal | 488.1 | 471.4 | 471.2 | 476.7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.1 | 221 | 220.2 | 221 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6908 | 1 | 54.1 | 49960.8 | 4452 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:40 | Normal | 491.8 | 482.3 | 479.3 | 484 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 5 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8215 | 1 | 52.9 | 49961.9 | 4452 | 2 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:45 | Normal | 581 | 551 | 514 | 517.7 | 7.4 | 14.1 | 19.8 | 20 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 80 | 80 | 79.9 | 59.96 | 59.94 | 60 | 29727 | 1 | 51.8 | 49962.8 | 4452 | 3.6 | 3.1 | 0 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:50 | Normal | 532.4 | 536.7 | 532.1 | 518.8 | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 17.9 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 79.2 | 78.7 | 79.1 | 60.1 | 60.08 | 60.02 | 29713 | 1 | 52.6 | 49964.7 | 4452 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 0.6 | 7.6 | 7.5 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:55 | Normal | 511.8 | 516.2 | 511.7 | 498.3 | 15.1 | 14.6 | 15.8 | 18.3 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 79.3 | 78.9 | 79.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29619 | 1 | 54.7 | 49967.2 | 4452 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:00 | Normal | 484.7 | 477.3 | 467 | 491.5 | 6.1 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 221 | 220.6 | 222.2 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 60 | 60.06 | 59.98 | 10544 | 1 | 56 | 49969.1 | 4452 | 3 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:05 | Normal | 505.8 | 509.4 | 501.9 | 512.5 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12687 | 1 | 56.5 | 49971.2 | 4452 | 2.3 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:10 | Normal | 526 | 507.5 | 494.8 | 503.5 | 13.1 | 15.1 | 17.7 | 17.6 | 222.2 | 223 | 223.2 | 80.2 | 80 | 80 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 29621 | 1 | 56 | 49972.5 | 4453 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:15 | Normal | 508.5 | 470.7 | 465.8 | 474.3 | 12.8 | 15.5 | 18.1 | 18.1 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 77.8 | 77.7 | 78.1 | 59.96 | 59.94 | 60 | 27895 | 1 | 56.5 | 49974.6 | 4453 | 6.1 | 6.1 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:20 | Normal | 484.3 | 505.8 | 485.4 | 508.2 | 15.9 | 14.3 | 17.7 | 15.9 | 221.8 | 223 | 222.8 | 79 | 78.8 | 79 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29593 | 1 | 56.8 | 49976.5 | 4453 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:25 | Normal | 469.1 | 467.6 | 461 | 464.7 | 15.3 | 15.1 | 18.2 | 18.4 | 222 | 222.8 | 222.4 | 77.7 | 77.4 | 77.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29017 | 1 | 57.8 | 49979 | 4453 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:30 | Normal | 471.2 | 470.6 | 458.3 | 460 | 14.8 | 14.9 | 18 | 18.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28535 | 1 | 58.7 | 49981.3 | 4453 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.2 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:35 | Normal | 471.7 | 473.2 | 455.8 | 464.5 | 15.1 | 15.3 | 18.5 | 19 | 222 | 222.6 | 222.4 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 29219 | 1 | 59.4 | 49983.7 | 4453 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:40 | Normal | 476.1 | 472.9 | 457.2 | 457.8 | 14.9 | 15 | 18.1 | 18.5 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 77.1 | 76.9 | 76.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 28584 | 1 | 60.1 | 49986.1 | 4453 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 0.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:45 | Normal | 474.5 | 476 | 455.5 | 456.2 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.8 | 218.4 | 219 | 219.4 | 20 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8470 | 1 | 59.5 | 49987.7 | 4453 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:50 | Normal | 478.3 | 475.9 | 474.4 | 483 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 219 | 218.6 | 219.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7666 | 1 | 57.6 | 49988.3 | 4453 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:55 | Normal | 508.6 | 501.1 | 494.7 | 491.3 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 19245 | 1 | 55.9 | 49989.4 | 4453 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:00 | Normal | 475.7 | 479.1 | 462 | 477.6 | 12.7 | 13 | 15.9 | 16 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 69.3 | 69.3 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24633 | 1 | 56.2 | 49991.5 | 4453 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:05 | Normal | 487.7 | 485.1 | 480.8 | 471.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 218 | 217.2 | 218.4 | 28 | 27.8 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10300 | 1 | 56 | 49992.9 | 4453 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:10 | Normal | 504.1 | 502.5 | 501.5 | 490 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 217.4 | 217.6 | 218.8 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10742 | 1 | 53.8 | 49993.7 | 4454 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:15 | Normal | 493.2 | 492.6 | 488.2 | 485.9 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 217.4 | 218 | 219 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8616 | 1 | 52.3 | 49995.1 | 4454 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:20 | Normal | 521.8 | 541.4 | 504 | 500.6 | 4.8 | 4.3 | 6 | 6.2 | 218 | 217.8 | 218.6 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16807 | 1 | 51.2 | 49996.4 | 4454 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:25 | Normal | 509.7 | 495.1 | 503.1 | 490.7 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 217.6 | 217.4 | 218.4 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10394 | 1 | 50.8 | 49997.7 | 4454 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:30 | Normal | 495.1 | 494.5 | 488.8 | 497.5 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.3 | 216.4 | 216 | 217.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7394 | 1 | 50 | 49998.4 | 4454 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:35 | Normal | 528.6 | 547.1 | 539.9 | 522.6 | 7.5 | 4.3 | 6.6 | 9.1 | 218.6 | 218 | 218.2 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 17268 | 1 | 49 | 49999.5 | 4454 | 4.3 | 3.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 5.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:40 | Normal | 496.3 | 497.9 | 504.6 | 497.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 217 | 218 | 218.6 | 20 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7140 | 1 | 48.7 | 50000.5 | 4454 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:45 | Normal | 505.4 | 507.8 | 494.9 | 486.6 | 11.3 | 11.5 | 16.1 | 16.5 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 68.6 | 68.8 | 68.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25560 | 1 | 48.5 | 50002.1 | 4454 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:50 | Normal | 494.3 | 500.8 | 486.4 | 478.8 | 10.8 | 11 | 15.5 | 16 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 24236 | 1 | 49.5 | 50003.9 | 4454 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:55 | Normal | 487.8 | 481.3 | 490.3 | 483.1 | 4.8 | 5 | 6 | 6.5 | 218.8 | 219.4 | 219.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10159 | 1 | 50 | 50005.8 | 4454 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:00 | Normal | 497.2 | 495.7 | 485.7 | 478.1 | 9.6 | 9.8 | 14.1 | 15 | 222 | 221.2 | 222.8 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21898 | 1 | 50.2 | 50007.5 | 4454 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 7 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:05 | Normal | 490.4 | 503.6 | 477.4 | 499.2 | 8.6 | 9 | 13.8 | 12.3 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14292 | 1 | 50.3 | 50009.1 | 4454 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:10 | Normal | 496.5 | 484 | 479.6 | 476.3 | 8.9 | 9.8 | 13.7 | 13.8 | 219 | 219 | 220 | 56.2 | 56 | 56 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20752 | 1 | 50.5 | 50010.9 | 4455 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:15 | Normal | 494.5 | 486.8 | 487.1 | 478.8 | 9.9 | 10 | 14.6 | 15.1 | 219.4 | 219 | 219.6 | 60.8 | 60.6 | 60.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 22346 | 1 | 50.1 | 50012 | 4455 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:20 | Normal | 504.7 | 480.1 | 477.9 | 469.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 216.4 | 216.6 | 217.2 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4931 | 1 | 49.7 | 50013 | 4455 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:25 | Normal | 504.6 | 497.3 | 485.2 | 485.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 215.8 | 216 | 216.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4862 | 1 | 48.3 | 50013.6 | 4455 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:30 | Normal | 513.7 | 496.2 | 492.1 | 485.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 215.6 | 216.4 | 216.6 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5044 | 1 | 47.4 | 50014 | 4455 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:35 | Normal | 508.2 | 488.1 | 500.1 | 492.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 215.4 | 215.8 | 216.6 | 12 | 11.9 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4314 | 1 | 46.7 | 50014.4 | 4455 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:40 | Normal | 508.7 | 493.1 | 499.7 | 489.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 217 | 218 | 218 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3962 | 1 | 46.2 | 50014.7 | 4455 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:45 | Normal | 495.3 | 489 | 465.6 | 475.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 216.2 | 216.4 | 217.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1689 | 1 | 45.7 | 50015 | 4455 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:50 | Normal | 497.8 | 465.1 | 470.6 | 480.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 215.8 | 215.8 | 217 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1377 | 1 | 45.3 | 50015.1 | 4455 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:55 | Normal | 479.8 | 508 | 499.4 | 510.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 216.2 | 216.4 | 217.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2115 | 1 | 44.8 | 50015.2 | 4455 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:00 | Normal | 506.8 | 491.1 | 522.4 | 492.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 217.2 | 216.8 | 217.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1866 | 1 | 44.3 | 50015.4 | 4455 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:05 | Normal | 510.4 | 497 | 467 | 503 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 216.6 | 217 | 217.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1994 | 1 | 43.9 | 50015.6 | 4455 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:10 | Normal | 523.8 | 505.1 | 499.6 | 512.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 217 | 217 | 218 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1791 | 1 | 43.7 | 50015.7 | 4456 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:15 | Normal | 488.5 | 508.1 | 510.5 | 494.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1225 | 1 | 43.1 | 50015.8 | 4456 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:20 | Normal | 510.7 | 514.1 | 497.9 | 499.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2193 | 1 | 42.5 | 50016 | 4456 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:25 | Normal | 529.5 | 528.1 | 505.8 | 523.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 220.4 | 220.8 | 221 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2231 | 1 | 42 | 50016.2 | 4456 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:30 | Normal | 502.6 | 517.9 | 508.3 | 512.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 220 | 220.4 | 221.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2343 | 1 | 41.8 | 50016.4 | 4456 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:35 | Normal | 521.7 | 496.1 | 520.9 | 529.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2655 | 1 | 41.6 | 50016.6 | 4456 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:40 | Normal | 509.6 | 496.9 | 512.5 | 527.2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4516 | 1 | 41.3 | 50016.9 | 4456 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:45 | Normal | 507.2 | 504.9 | 526.5 | 541.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3505 | 1 | 41.2 | 50017.2 | 4456 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:50 | Normal | 534.5 | 488 | 559.3 | 504.6 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 4 | 222.6 | 222 | 223.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4927 | 1 | 41 | 50017.6 | 4456 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:55 | Normal | 536.7 | 510.1 | 524.4 | 490.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 222.2 | 223 | 223.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4840 | 1 | 41.1 | 50018 | 4456 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:00 | Normal | 518.4 | 508.8 | 527.8 | 489.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3519 | 1 | 41.2 | 50018.4 | 4456 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:05 | Normal | 512.4 | 527.1 | 511.5 | 502.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 3078 | 1 | 41.2 | 50018.7 | 4456 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:10 | Normal | 505.6 | 510.1 | 517 | 502.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 222 | 222 | 223.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3143 | 1 | 41.2 | 50018.9 | 4457 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:15 | Normal | 524.5 | 502.1 | 507.5 | 518.4 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 222 | 222.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2405 | 1 | 41.2 | 50019.2 | 4457 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:20 | Normal | 484.7 | 499.1 | 499.8 | 477.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.6 | 222 | 223 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1790 | 1 | 41.2 | 50019.3 | 4457 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:25 | Normal | 501.1 | 507.7 | 512.7 | 494.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1355 | 1 | 41 | 50019.5 | 4457 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:30 | Normal | 491.9 | 508.3 | 484.8 | 492.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222 | 223 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1117 | 1 | 41 | 50019.6 | 4457 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:35 | Normal | 458.7 | 518.1 | 495.6 | 480.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 222 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 897 | 1 | 40.9 | 50019.7 | 4457 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:40 | Normal | 432.8 | 505.1 | 446.6 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 2 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 600 | 1 | 40.8 | 50019.7 | 4457 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:45 | Normal | 199.8 | 470.7 | 379.4 | 491.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 334 | 1 | 40.8 | 50019.8 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:50 | Normal | 200 | 484.4 | 199.6 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 86 | 1 | 40.8 | 50019.8 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:55 | Normal | 199.5 | 432.6 | 208.2 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 101 | 1 | 40.8 | 50019.8 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:00 | Normal | 200.3 | 372.7 | 199.4 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 40.7 | 50019.8 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:05 | Normal | 178.9 | 168.6 | 169.2 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.6 | 50019.8 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:10 | Normal | 194.8 | 203.3 | 187.9 | 432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.5 | 50019.8 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:15 | Normal | 191.6 | 193 | 208.2 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 50019.8 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:20 | Normal | 198.3 | 206.1 | 205.8 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 50019.8 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:25 | Normal | 199.9 | 196.7 | 196 | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 50019.8 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0