## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-30 04:57 | Fault | 490.9 | 490.6 | 490.5 | 490.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.4 | 77.2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 20.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:02 | Fault | 516.9 | 516.5 | 516.4 | 516.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 202.8 | 76.8 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 20.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:07 | Fault | 537.4 | 537 | 537.1 | 536.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 202.8 | 77 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 20.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:12 | Fault | 553.1 | 552.7 | 552.6 | 552.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.4 | 77 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:17 | Fault | 571.4 | 571 | 571.4 | 571.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 77.4 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:22 | Fault | 588.7 | 587.2 | 588.5 | 588.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.8 | 77 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:27 | Fault | 602.2 | 600 | 602 | 601.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.8 | 77.4 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:32 | Fault | 607.2 | 604.8 | 606.8 | 606.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 204 | 77.2 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:37 | Fault | 610.1 | 608.2 | 609.7 | 609.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:42 | Fault | 612 | 610.7 | 611.8 | 611.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 201.2 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:47 | Fault | 612.8 | 611.1 | 612.2 | 612.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 21.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:52 | Fault | 611.2 | 609.3 | 610.8 | 610.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 05:57 | Fault | 613.5 | 611.1 | 613.4 | 613.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:02 | Fault | 617.6 | 615 | 617.5 | 617.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76.2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:07 | Fault | 618.3 | 615.6 | 618.3 | 618.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 21.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:12 | Fault | 618.7 | 615.9 | 618.8 | 619.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:17 | Fault | 620.8 | 617.9 | 621 | 621.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 21.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:22 | Fault | 621.6 | 618.7 | 622.3 | 622.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 200.8 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 21.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:27 | Fault | 621.2 | 618.4 | 622 | 622.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:32 | Fault | 620.4 | 617.6 | 621.2 | 621.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:37 | Fault | 619.3 | 616.6 | 620.3 | 620.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:42 | Fault | 620.8 | 618 | 621.8 | 622.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:47 | Fault | 621 | 618.1 | 621.6 | 622.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 22 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:52 | Fault | 617.4 | 614.6 | 618.2 | 618.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 06:57 | Fault | 616.9 | 614.1 | 617.6 | 618 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 200.2 | 76 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:02 | Fault | 616.5 | 613.6 | 617.5 | 618 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:07 | Fault | 616.8 | 614 | 618.1 | 618.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:12 | Fault | 618.7 | 615.9 | 619.8 | 620.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 75.8 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:17 | Fault | 621.5 | 618.7 | 622.5 | 623.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 200.4 | 76.2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 22.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:22 | Fault | 624.4 | 621.5 | 625.6 | 626.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.2 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:27 | Fault | 628.7 | 625.4 | 629.6 | 630.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 22.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:32 | Fault | 631.8 | 628.6 | 632.6 | 633.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:37 | Fault | 635 | 631.7 | 635 | 635.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:42 | Fault | 636.1 | 632.8 | 636 | 636.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:47 | Fault | 632.3 | 629.1 | 632.9 | 633.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:52 | Fault | 630.2 | 626.6 | 631.1 | 630.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 07:57 | Fault | 625.7 | 621.8 | 627.3 | 625.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:02 | Fault | 623.9 | 619.6 | 627.3 | 624.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:07 | Fault | 618.5 | 614 | 623.4 | 620.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:12 | Fault | 613.9 | 609.7 | 620.1 | 618.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:17 | Fault | 602.7 | 598.7 | 611 | 609.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.6 | 76.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:22 | Fault | 598.4 | 593.9 | 606.7 | 604.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.4 | 76.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:27 | Fault | 592.6 | 588.1 | 601.2 | 599.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.6 | 76.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 32.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:32 | Fault | 587.8 | 584.6 | 596.6 | 596.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.2 | 76.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:37 | Fault | 592.1 | 587.6 | 599.2 | 597.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 202.2 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:42 | Fault | 594.5 | 590.5 | 600.6 | 599.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.2 | 76.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 33.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:47 | Fault | 588.2 | 583.8 | 595.6 | 593.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 33.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:52 | Fault | 588.9 | 584.5 | 595.9 | 594.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 33.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 08:57 | Fault | 592 | 587.5 | 598.3 | 597.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:02 | Fault | 588.5 | 583.9 | 593.9 | 593.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 32.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:07 | Fault | 595 | 590.2 | 600 | 599.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 32.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:12 | Fault | 590.3 | 586.3 | 595.2 | 595.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 31.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:17 | Fault | 597 | 593.3 | 602 | 602.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 76.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:22 | Fault | 597.4 | 594 | 602.3 | 603.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:27 | Fault | 599.4 | 596.9 | 604.6 | 606.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:32 | Fault | 600 | 597.2 | 605.1 | 606.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:37 | Fault | 600.2 | 597 | 605.5 | 606.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:42 | Fault | 598.4 | 595.6 | 604.1 | 605.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:47 | Fault | 597.8 | 594.6 | 603.5 | 604.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:52 | Fault | 597 | 594.1 | 602.3 | 603.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 09:57 | Fault | 597.1 | 594.4 | 601.8 | 603.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.4 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:02 | Fault | 599.2 | 596.3 | 604.4 | 605.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.2 | 75.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:07 | Fault | 598.4 | 595.9 | 603.5 | 605.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:12 | Fault | 600.6 | 598.6 | 606.3 | 608.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:17 | Fault | 602.4 | 599.5 | 609.2 | 610.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:22 | Fault | 604.1 | 601.4 | 610.3 | 612 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 76.2 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:27 | Fault | 605.3 | 602.5 | 612.1 | 613.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:32 | Fault | 600.7 | 598 | 608.3 | 609.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:37 | Fault | 598.7 | 596.2 | 606.8 | 608 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:42 | Fault | 596.5 | 593.9 | 604.9 | 606.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.2 | 75.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:47 | Fault | 596.2 | 593.5 | 604.4 | 605.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:52 | Fault | 596.3 | 593.9 | 605.4 | 607 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 10:57 | Fault | 588 | 586.8 | 595.5 | 598.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:02 | Fault | 589.1 | 587.1 | 595.1 | 596.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:07 | Fault | 592.7 | 589.9 | 598.4 | 598.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 200.8 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:12 | Fault | 595.2 | 592.9 | 601 | 602.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200 | 76.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:17 | Fault | 597 | 594.5 | 604.5 | 605.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:22 | Fault | 595.5 | 592.7 | 602.1 | 603.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:27 | Fault | 593.4 | 591.8 | 599.4 | 602.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:32 | Fault | 594.5 | 593 | 601.6 | 605 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:37 | Fault | 599.1 | 597.6 | 606.2 | 608.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:42 | Fault | 600 | 598.2 | 607.3 | 609.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:47 | Fault | 601.2 | 599.2 | 607.6 | 609.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:52 | Fault | 600.5 | 597.9 | 608.3 | 608.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 11:57 | Fault | 597.3 | 596.1 | 605.1 | 608 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:02 | Fault | 575.3 | 572.8 | 581.9 | 583.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:07 | Fault | 570.3 | 568.1 | 577.3 | 579.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:12 | Fault | 570.4 | 567.7 | 576.9 | 578.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 75.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:17 | Fault | 572.7 | 571.2 | 579.8 | 583.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:22 | Fault | 590.4 | 587 | 596.2 | 598.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:27 | Fault | 574 | 570.9 | 581.3 | 582.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:32 | Fault | 582.5 | 578.8 | 590.1 | 589.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:37 | Fault | 583.5 | 580.7 | 588.7 | 590.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:42 | Fault | 576.2 | 572 | 581.1 | 580.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:47 | Fault | 558.7 | 553.6 | 561.7 | 561.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:52 | Fault | 597.8 | 594.7 | 601.2 | 604.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 12:57 | Fault | 592.6 | 590.6 | 595.5 | 598.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 76 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:02 | Fault | 554.9 | 551.6 | 557.2 | 559.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:07 | Fault | 597.4 | 595.8 | 600.2 | 605.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:12 | Fault | 592.1 | 586.1 | 596.9 | 597.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 76.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:17 | Fault | 588.5 | 585.3 | 593.1 | 596 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 75.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:22 | Fault | 585.7 | 585.5 | 588.2 | 595.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:27 | Fault | 584.4 | 581.6 | 587 | 590.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:32 | Fault | 583.5 | 580.9 | 587.7 | 590.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:37 | Fault | 587.3 | 583.9 | 592.9 | 594.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:42 | Fault | 588.9 | 584.4 | 595 | 594.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:47 | Fault | 586.6 | 582.3 | 591.8 | 591.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:52 | Fault | 586.4 | 582.9 | 590.2 | 593.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 13:57 | Fault | 586.8 | 583.4 | 590.9 | 593.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:02 | Fault | 589.6 | 585.9 | 594.9 | 596.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 76 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:07 | Fault | 591.3 | 587.1 | 597.1 | 597.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:12 | Fault | 591.9 | 587.8 | 597 | 597.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.6 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:17 | Fault | 593.2 | 589.8 | 598 | 600.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.8 | 75.6 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:22 | Fault | 593 | 590.3 | 598 | 599.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:27 | Fault | 603.7 | 600.4 | 607.8 | 610.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.6 | 75.2 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:32 | Fault | 596.4 | 593.7 | 599 | 602.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199 | 75 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:37 | Fault | 593.9 | 591.4 | 596.7 | 600.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:42 | Fault | 593.2 | 590.2 | 596 | 597.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 198.8 | 74.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:47 | Fault | 599.9 | 595.6 | 605.1 | 605.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199 | 75 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:52 | Fault | 572.2 | 568.5 | 574.9 | 575.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75.2 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 14:57 | Fault | 609 | 605.3 | 610.5 | 611.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 76 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:02 | Fault | 603.5 | 599.5 | 605.5 | 606 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:07 | Fault | 589.5 | 578.3 | 592.7 | 584.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 198.4 | 74.8 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:12 | Fault | 569.9 | 566.8 | 571.6 | 571.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201 | 75.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:17 | Fault | 611.8 | 609.7 | 614.6 | 617.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 77.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:22 | Fault | 609.6 | 606.5 | 611.2 | 611.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.4 | 76.6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:27 | Fault | 604.6 | 601 | 604.3 | 603.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 202.2 | 76 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:32 | Fault | 562.5 | 559.9 | 562.3 | 560.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:37 | Fault | 572 | 568.5 | 573.4 | 573.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 75.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:42 | Fault | 587.8 | 589 | 590.8 | 594 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:47 | Fault | 624.6 | 621 | 627.3 | 628.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:52 | Fault | 586.7 | 583.4 | 588.6 | 588.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 15:57 | Fault | 630 | 626.9 | 633.7 | 637.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 76.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:02 | Fault | 620.8 | 618 | 623.8 | 626.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:07 | Fault | 582.5 | 580 | 584 | 583.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:12 | Fault | 620.8 | 618.3 | 624.3 | 628.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201 | 76.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:17 | Fault | 612.9 | 610.7 | 616.2 | 619.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:22 | Fault | 609.6 | 607.1 | 613 | 615.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:27 | Fault | 607.7 | 605.5 | 611.7 | 613.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 75.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:32 | Fault | 605.8 | 603.9 | 610.2 | 612.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:37 | Fault | 604.4 | 602.9 | 609.4 | 611.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:42 | Fault | 603.6 | 602.8 | 609.3 | 612.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:47 | Fault | 602.2 | 601.5 | 608.2 | 610.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:52 | Fault | 600.7 | 600.5 | 607.4 | 610.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 16:57 | Fault | 599.5 | 599.4 | 606.9 | 609.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:02 | Fault | 598.2 | 598.6 | 607.2 | 610.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:07 | Fault | 597.1 | 597.5 | 607.7 | 610.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:12 | Fault | 595 | 595.9 | 607.4 | 610.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:17 | Fault | 582.2 | 582.1 | 592.8 | 594.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.8 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:22 | Fault | 582.9 | 584.2 | 597 | 600 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.4 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:27 | Fault | 587.2 | 588.8 | 605.6 | 608.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 76 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:32 | Fault | 577.4 | 576 | 591 | 591.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.4 | 75.8 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 28.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:37 | Fault | 562.2 | 560.5 | 561.9 | 561.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199 | 75.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:42 | Fault | 559.2 | 557.7 | 558.7 | 558.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 76 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:47 | Fault | 556.2 | 555.1 | 556 | 555.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 75.8 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:52 | Fault | 553 | 552.1 | 552.8 | 552.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 17:57 | Fault | 552.4 | 550.6 | 556.4 | 554.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 76.2 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:02 | Fault | 545.2 | 544.8 | 544.9 | 544.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 76 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:07 | Fault | 539.4 | 539.1 | 539.2 | 539 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.6 | 76.2 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 27.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:12 | Fault | 531.1 | 530.7 | 530.7 | 530.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 76.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:17 | Fault | 511.3 | 510.9 | 510.7 | 510.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 77.6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 27.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:22 | Fault | 488.1 | 487.8 | 487.7 | 487.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 27.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-30 18:27 | Fault | 424.5 | 424.3 | 423.9 | 424 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 27.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0