## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-05 11:34 | Normal | 587.8 | 580.1 | 543.8 | 0 | 7.2 | 7.3 | 3.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.5 | 23.6 | 23.6 | 23.1 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 15298 | 1 | 48 | 26706.5 | 1428 | 3 | 4.2 | 3 | 4.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 3.2 | 13 | 1 | 0.272 | 14 | 730
2025-12-05 11:36 | Normal | 572.8 | 582.7 | 534.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.3 | 0 | 226.1 | 224.4 | 226 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 60.05 | 60 | 60.01 | 11072 | 1 | 48.1 | 26706.8 | 1428 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | 13 | 1 | 0.18 | 14 | 730
2025-12-05 11:36 | Normal | 580.5 | 584.5 | 538 | 60.2 | 5.3 | 5.2 | 2.3 | 0.5 | 225.8 | 224.6 | 225.9 | 17 | 16.8 | 16.4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 11112 | 1 | 48.1 | 26706.8 | 1428 | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 13 | 1 | 0.18 | 14 | 730
2025-12-05 11:41 | Normal | 604.3 | 598.1 | 525.3 | 60.7 | 6.6 | 6.5 | 3 | 0.5 | 225.4 | 223.8 | 225.4 | 22 | 22 | 21.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14420 | 1 | 46.9 | 26708 | 1428 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2.8 | 9 | 1 | 0.24 | 14 | 730
2025-12-05 11:42 | Normal | 615.3 | 608.3 | 548.1 | 61.7 | 7.8 | 7.1 | 3.3 | 0.5 | 225.5 | 224.3 | 225.7 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 60.06 | 60 | 60.02 | 16746 | 1 | 46.7 | 26708.1 | 1428 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | 3.5 | 9 | 1 | 0.272 | 14 | 730