## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-06 04:50 | Normal | 199.9 | 402.2 | 169.7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 39.8 | 50344 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 04:55 | Normal | 199.9 | 341.8 | 199.4 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36 | 1 | 38.4 | 50344 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:00 | Normal | 199.9 | 440.2 | 230 | 486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 172 | 1 | 38.6 | 50344 | 4485 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:05 | Normal | 199.5 | 480.8 | 388.5 | 488 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 361 | 1 | 39 | 50344 | 4485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:10 | Normal | 201.8 | 499 | 361.8 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 403 | 1 | 39.5 | 50344 | 4486 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:15 | Normal | 504.5 | 501.8 | 493.6 | 497.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 222 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1001 | 1 | 39.8 | 50344.1 | 4486 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:20 | Normal | 489.7 | 502.6 | 473.8 | 479.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1529 | 1 | 40.1 | 50344.2 | 4486 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:25 | Normal | 505.9 | 502.9 | 514.7 | 476.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.4 | 221.8 | 222.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1744 | 1 | 40.2 | 50344.3 | 4486 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:30 | Normal | 509 | 487.3 | 508.1 | 478.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221 | 221 | 222 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2056 | 1 | 40.4 | 50344.5 | 4486 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:35 | Normal | 508.8 | 498.7 | 490.4 | 483 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2228 | 1 | 40.5 | 50344.7 | 4486 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:40 | Normal | 507.7 | 508.8 | 486.5 | 507.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2596 | 1 | 40.7 | 50344.9 | 4486 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:45 | Normal | 522.5 | 502.8 | 511.6 | 492.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 222 | 223.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3570 | 1 | 40.8 | 50345.1 | 4486 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:50 | Normal | 520.5 | 519.7 | 504.6 | 508.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4176 | 1 | 40.9 | 50345.5 | 4486 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 05:55 | Normal | 529.7 | 521.8 | 506.1 | 511.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4640 | 1 | 41.1 | 50345.8 | 4486 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:00 | Normal | 540.7 | 537.8 | 507 | 502.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4862 | 1 | 41.3 | 50346.2 | 4486 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:05 | Normal | 545.9 | 518.9 | 506.6 | 506.9 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | 222 | 222.8 | 223.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4554 | 1 | 41.4 | 50346.6 | 4486 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:10 | Normal | 516.9 | 517.8 | 497.8 | 493 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4190 | 1 | 41.6 | 50347 | 4487 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:15 | Normal | 526.7 | 491.8 | 512.8 | 499.4 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 221.8 | 222 | 223 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 3722 | 1 | 41.7 | 50347.3 | 4487 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:20 | Normal | 505.8 | 490.8 | 508.6 | 487.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 221 | 221.6 | 223 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3316 | 1 | 41.8 | 50347.6 | 4487 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:25 | Normal | 483.8 | 502.8 | 492.5 | 489.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.6 | 222.2 | 223 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3294 | 1 | 41.9 | 50347.9 | 4487 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:30 | Normal | 524.7 | 500.8 | 515.9 | 514 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3605 | 1 | 41.9 | 50348.2 | 4487 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:35 | Normal | 511.9 | 511.8 | 517.6 | 518.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 221.6 | 222 | 223.2 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4078 | 1 | 42 | 50348.5 | 4487 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:40 | Normal | 521.7 | 514.7 | 512.9 | 502.2 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4549 | 1 | 42.1 | 50348.9 | 4487 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:45 | Normal | 519.1 | 508.8 | 515 | 503.2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5089 | 1 | 42.2 | 50349.3 | 4487 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:50 | Normal | 514 | 516.8 | 515.5 | 506 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5532 | 1 | 42.3 | 50349.7 | 4487 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 06:55 | Normal | 521.6 | 520.9 | 511.9 | 499.1 | 3 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 6106 | 1 | 42.4 | 50350.2 | 4487 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:00 | Normal | 513.1 | 515.8 | 502.1 | 510.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 222 | 222.4 | 223.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5416 | 1 | 42.7 | 50350.7 | 4487 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:05 | Normal | 513.1 | 497.9 | 505.8 | 502 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 4225 | 1 | 42.7 | 50351.1 | 4487 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:10 | Normal | 509.5 | 512.7 | 496.2 | 509.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 221.2 | 221.6 | 222 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3467 | 1 | 42.7 | 50351.4 | 4488 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:15 | Normal | 498.4 | 513.5 | 486.8 | 500 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 221.8 | 221.2 | 222.2 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4283 | 1 | 42.7 | 50351.7 | 4488 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:20 | Normal | 498.8 | 520.8 | 507.8 | 501.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 222 | 222.2 | 222.8 | 13 | 12.9 | 13 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4740 | 1 | 42.7 | 50352.1 | 4488 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:25 | Normal | 501.1 | 510.7 | 509.1 | 501 | 2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221.4 | 222 | 222.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4417 | 1 | 42.7 | 50352.5 | 4488 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:30 | Normal | 507.3 | 521.3 | 510.6 | 510.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 222 | 222.6 | 223 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6629 | 1 | 42.7 | 50352.9 | 4488 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:35 | Normal | 536.2 | 514.8 | 513.9 | 520 | 9.9 | 10.8 | 7.8 | 7.6 | 225.2 | 225.2 | 226 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17835 | 1 | 42.9 | 50353.6 | 4488 | 5.8 | 3.9 | 0 | 4 | 6.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:40 | Normal | 517.8 | 502.9 | 513.5 | 517.8 | 9.1 | 9.6 | 7 | 6.9 | 225 | 225.6 | 226 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15457 | 1 | 43 | 50355 | 4488 | 5.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 6 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:45 | Normal | 510.8 | 494 | 513.6 | 504.7 | 9.2 | 11.8 | 7.9 | 7.5 | 225.4 | 226 | 226.2 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18674 | 1 | 43.9 | 50356.3 | 4488 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 7.1 | 0.3 | 3.9 | 4 | 3.2 | 4.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:50 | Normal | 504.9 | 488.9 | 498.7 | 504 | 11.8 | 12.3 | 9.2 | 9 | 226 | 226.4 | 226.8 | 51.8 | 51.7 | 51.8 | 60 | 59.99 | 60 | 19595 | 1 | 44.6 | 50357.9 | 4488 | 7 | 4.7 | 0 | 4.9 | 7.1 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 07:55 | Normal | 506 | 486.7 | 492.6 | 491.9 | 14.3 | 15.1 | 10.4 | 10.2 | 226.8 | 226.8 | 227.6 | 61 | 60.9 | 61 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22628 | 1 | 45.4 | 50359.6 | 4488 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7.6 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:00 | Normal | 495.9 | 489.9 | 500.5 | 500.8 | 14.6 | 14.7 | 10.1 | 10 | 226 | 226.2 | 227 | 60.1 | 60 | 60 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22810 | 1 | 45.5 | 50360.6 | 4488 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:05 | Normal | 488.6 | 480.7 | 494.3 | 492.7 | 14.1 | 14.1 | 9.8 | 9.7 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21582 | 1 | 46.4 | 50362.4 | 4488 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:10 | Normal | 493.7 | 477.7 | 488.5 | 480.7 | 4.4 | 5 | 4.1 | 4.4 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8466 | 1 | 47.1 | 50364 | 4489 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:15 | Normal | 490.6 | 483.7 | 490.3 | 493.7 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 223.4 | 224 | 224.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6845 | 1 | 46.5 | 50364.6 | 4489 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:20 | Normal | 508 | 488.9 | 507.4 | 498.8 | 14.6 | 15.1 | 10.5 | 10.6 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 22238 | 1 | 46.8 | 50366 | 4489 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:25 | Normal | 499 | 478.4 | 506 | 482 | 16.5 | 4.8 | 7 | 8 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 8983 | 1 | 47.2 | 50367.2 | 4489 | 8.3 | 6.9 | 0.5 | 2 | 2.2 | 0 | 4.6 | 1.7 | 6.2 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:30 | Normal | 503.7 | 500.5 | 505.5 | 519.8 | 10.3 | 8.7 | 6 | 6.6 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 42.1 | 41.9 | 42 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 10867 | 1 | 46.6 | 50367.9 | 4489 | 5 | 4.5 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:35 | Normal | 492.6 | 475.8 | 486.7 | 490.9 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.8 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6930 | 1 | 46.3 | 50368.7 | 4489 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:40 | Normal | 487.8 | 484.8 | 492.8 | 493 | 18.3 | 18.1 | 14.1 | 14 | 226.8 | 226.8 | 227.6 | 76.5 | 76.4 | 76.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 29117 | 1 | 46.9 | 50370.5 | 4489 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 8.9 | 9 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:45 | Normal | 473.8 | 467.8 | 482.1 | 481.3 | 17.2 | 17.1 | 13.7 | 13.7 | 226.6 | 226.4 | 227.6 | 71.6 | 71.4 | 71.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26689 | 1 | 49 | 50372.8 | 4489 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:50 | Normal | 478.1 | 469.1 | 486.3 | 481.5 | 18.9 | 19.1 | 15.6 | 15.6 | 227 | 227.2 | 228.4 | 80.1 | 79.9 | 79.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30234 | 1 | 51.4 | 50375.2 | 4489 | 9.1 | 9.3 | 0.3 | 9.2 | 9.6 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 08:55 | Normal | 459.9 | 458.9 | 471 | 465.2 | 13.6 | 13.7 | 11.4 | 11.5 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 57.7 | 57.5 | 57.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22249 | 1 | 53.6 | 50377.4 | 4489 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:00 | Normal | 464.2 | 446.3 | 463.1 | 465.2 | 16.3 | 16.6 | 13.5 | 13.4 | 224.4 | 224.6 | 226 | 67.2 | 67 | 67.1 | 59.94 | 59.93 | 60 | 25434 | 1 | 54.5 | 50379.4 | 4489 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8.3 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:05 | Normal | 474.6 | 467.6 | 470.1 | 467.4 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 222 | 222.2 | 222.8 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11856 | 1 | 54.5 | 50380.8 | 4489 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:10 | Normal | 480.3 | 473 | 474.8 | 476 | 8.3 | 11.1 | 7.3 | 7.6 | 221.6 | 222 | 223 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22087 | 1 | 53.6 | 50382.2 | 4490 | 4.2 | 5.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:15 | Normal | 481.7 | 472.7 | 493.9 | 463.1 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 221.4 | 221.2 | 222 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 10988 | 1 | 53 | 50383.4 | 4490 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:20 | Normal | 497.5 | 481.4 | 485.2 | 483.5 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 219.8 | 220.4 | 221 | 22 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13065 | 1 | 51.9 | 50384.2 | 4490 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:25 | Normal | 487.1 | 487.5 | 492.9 | 472.7 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 219 | 220 | 220.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6033 | 1 | 50.4 | 50384.8 | 4490 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:30 | Normal | 495.8 | 491.6 | 470.7 | 490.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4498 | 1 | 49.3 | 50385.2 | 4490 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:35 | Normal | 491.7 | 488.7 | 502.7 | 478.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60 | 59.99 | 3321 | 1 | 48.1 | 50385.5 | 4490 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:40 | Normal | 509.4 | 488.7 | 493.2 | 489.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 218 | 218.4 | 219.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3174 | 1 | 47.4 | 50385.8 | 4490 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:45 | Normal | 509.9 | 515.7 | 505.6 | 507.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.3 | 219.2 | 219 | 219.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5954 | 1 | 47 | 50386.2 | 4490 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:50 | Normal | 508.8 | 500.7 | 509.7 | 496.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 218.6 | 219.8 | 220.4 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4330 | 1 | 46.6 | 50386.6 | 4490 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 09:55 | Normal | 508.4 | 505.6 | 517.4 | 508.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5883 | 1 | 46.2 | 50387 | 4490 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:00 | Normal | 517.4 | 516.7 | 510 | 516.4 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11780 | 1 | 45.9 | 50387.7 | 4490 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:05 | Normal | 537.3 | 530.4 | 529.4 | 535.7 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 14.5 | 227.4 | 227.2 | 228 | 80 | 79.8 | 79.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 30215 | 1 | 47.8 | 50390 | 4490 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 8 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:10 | Normal | 486.7 | 481.7 | 482.8 | 479.1 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 227.2 | 227.2 | 228.4 | 78.5 | 78.3 | 78.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 30215 | 1 | 51.3 | 50392.5 | 4491 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:15 | Normal | 510.1 | 497.1 | 497.1 | 499.4 | 15.7 | 17.1 | 15.6 | 15.8 | 227.2 | 227.6 | 228.6 | 79.7 | 79.4 | 79.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 30236 | 1 | 54.7 | 50395 | 4491 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:20 | Normal | 488 | 491.1 | 490.7 | 486.9 | 17.5 | 16.6 | 15.5 | 16.3 | 226 | 226.6 | 227.2 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30129 | 1 | 57.2 | 50397.5 | 4491 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:25 | Normal | 515.8 | 519.4 | 517 | 520.3 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 3.2 | 224 | 224.2 | 225.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11044 | 1 | 59 | 50399.9 | 4491 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:30 | Normal | 501.1 | 515.1 | 478.6 | 485.8 | 17.8 | 15.3 | 17.8 | 17.8 | 226.2 | 226.6 | 227 | 82.7 | 82.5 | 82.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 31325 | 1 | 57.8 | 50401 | 4491 | 8.6 | 8.5 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 0.2 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:35 | Normal | 468.3 | 460.5 | 463.3 | 461.6 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6798 | 1 | 57.7 | 50402.5 | 4491 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:40 | Normal | 473 | 475.1 | 461.9 | 477.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 221.4 | 221.2 | 222 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7347 | 1 | 55.4 | 50403.2 | 4491 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:45 | Normal | 481.4 | 473.4 | 483.8 | 479.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6846 | 1 | 53.2 | 50403.8 | 4491 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:50 | Normal | 504.3 | 491.2 | 495.5 | 484.3 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8837 | 1 | 51.6 | 50404.4 | 4491 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 10:55 | Normal | 548.4 | 549.6 | 546.9 | 544.4 | 14.8 | 11.9 | 11 | 11.8 | 224.8 | 224 | 225.6 | 66.2 | 65.9 | 66.1 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 13468 | 1 | 50.7 | 50405.4 | 4491 | 6.8 | 5.5 | 1.5 | 4 | 3.8 | 0.7 | 4.6 | 4.1 | 6.2 | 4.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:00 | Normal | 482.3 | 469.3 | 486.1 | 478.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6081 | 1 | 51.3 | 50406.7 | 4491 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:05 | Normal | 490.9 | 478.2 | 479.1 | 487.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5970 | 1 | 50.1 | 50407.2 | 4491 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:10 | Normal | 502.1 | 490.2 | 505.9 | 489.3 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 222.4 | 222 | 222.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11052 | 1 | 49.1 | 50407.8 | 4492 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:15 | Normal | 543.2 | 530.2 | 544.3 | 540.5 | 15 | 16.9 | 13.6 | 14.4 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 80.2 | 80.1 | 80.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30261 | 1 | 49.2 | 50409.3 | 4492 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:20 | Normal | 498.6 | 520.6 | 513.6 | 503.9 | 18.1 | 14.9 | 15.3 | 16.7 | 226.6 | 226.6 | 228.6 | 79 | 78.8 | 78.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 30179 | 1 | 51.5 | 50411.6 | 4492 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | 7.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:25 | Normal | 541.1 | 470.3 | 491.6 | 535.1 | 5.5 | 17.7 | 13.5 | 5.8 | 224.6 | 224.8 | 227 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13537 | 1 | 54.3 | 50413.9 | 4492 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 7.2 | 6.6 | 1.6 | 6.2 | 5.6 | 3 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:30 | Normal | 452.3 | 440.2 | 454.8 | 441 | 6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 222 | 222.4 | 223.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10217 | 1 | 54.9 | 50415.5 | 4492 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:35 | Normal | 474.1 | 471.1 | 470.3 | 466.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 5904 | 1 | 53.5 | 50416.1 | 4492 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:40 | Normal | 476.3 | 466.3 | 476.1 | 469.9 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 220 | 220.6 | 220.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5552 | 1 | 51.7 | 50416.6 | 4492 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:45 | Normal | 507.1 | 488.4 | 503.7 | 483.4 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 223 | 223.6 | 223.6 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11280 | 1 | 50.2 | 50417.3 | 4492 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:50 | Normal | 528.9 | 528 | 514.7 | 520.5 | 15.2 | 15 | 17.1 | 15.9 | 228.2 | 227.8 | 229.2 | 78.4 | 78.3 | 78.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 30388 | 1 | 51.9 | 50419.6 | 4492 | 7.5 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 11:55 | Normal | 508.4 | 506.5 | 500 | 500.7 | 15.9 | 16 | 17.1 | 16.7 | 227.6 | 227.4 | 228.8 | 79.3 | 79.1 | 79.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30361 | 1 | 54.5 | 50422.1 | 4492 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:00 | Normal | 454.2 | 465.3 | 452.5 | 455.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 221.8 | 222 | 223.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7548 | 1 | 55.1 | 50423.6 | 4492 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:05 | Normal | 479.4 | 479.4 | 455.5 | 468.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 220.6 | 221 | 221.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5129 | 1 | 53.1 | 50424.1 | 4492 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:10 | Normal | 510.4 | 521.4 | 503.3 | 502.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5287 | 1 | 50.4 | 50424.5 | 4493 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:15 | Normal | 510.5 | 510.3 | 518.7 | 510.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 219.6 | 220 | 221 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4739 | 1 | 47.5 | 50424.9 | 4493 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:20 | Normal | 527.7 | 523.6 | 518.5 | 513.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 219.6 | 220 | 220.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4998 | 1 | 46.5 | 50425.3 | 4493 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:25 | Normal | 513.2 | 524.3 | 495.2 | 511.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4266 | 1 | 45.8 | 50425.7 | 4493 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:30 | Normal | 499.8 | 529.1 | 516.4 | 510 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3932 | 1 | 45.5 | 50426.1 | 4493 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:35 | Normal | 519.5 | 496.4 | 501.5 | 489.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2661 | 1 | 45.1 | 50426.3 | 4493 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:40 | Normal | 510.3 | 515.3 | 498.1 | 491.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2246 | 1 | 44.7 | 50426.5 | 4493 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:45 | Normal | 523.4 | 496.5 | 517.1 | 505.9 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2495 | 1 | 44.4 | 50426.7 | 4493 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:50 | Normal | 500.6 | 504.4 | 518 | 516.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 220 | 220.2 | 220.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2598 | 1 | 44.1 | 50426.9 | 4493 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 12:55 | Normal | 511.8 | 529.3 | 495.6 | 505.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2740 | 1 | 43.8 | 50427.2 | 4493 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:00 | Normal | 509.9 | 511.3 | 496 | 499.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2731 | 1 | 43.6 | 50427.4 | 4493 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:05 | Normal | 510.2 | 506.3 | 506.4 | 488.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.6 | 221 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2716 | 1 | 43.4 | 50427.6 | 4493 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:10 | Normal | 505.5 | 514.4 | 486.7 | 510.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2485 | 1 | 43.2 | 50427.8 | 4494 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:15 | Normal | 520 | 498.5 | 481.2 | 487 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 219 | 219.4 | 220.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2216 | 1 | 43 | 50428 | 4494 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:20 | Normal | 520.3 | 511.3 | 509.3 | 512 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2229 | 1 | 42.7 | 50428.2 | 4494 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:25 | Normal | 525.3 | 530.3 | 467.1 | 498.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2204 | 1 | 42.6 | 50428.4 | 4494 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:30 | Normal | 513.3 | 515.5 | 504.6 | 521.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2295 | 1 | 42.4 | 50428.6 | 4494 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:35 | Normal | 508.6 | 508.2 | 496.9 | 513.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2436 | 1 | 42.3 | 50428.8 | 4494 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:40 | Normal | 520.3 | 508.9 | 518 | 510.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219 | 219.6 | 220.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 60 | 60 | 2601 | 1 | 42.3 | 50429 | 4494 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:45 | Normal | 501.3 | 508.6 | 518.3 | 526 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2953 | 1 | 42.2 | 50429.2 | 4494 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:50 | Normal | 504.6 | 523.5 | 527.4 | 517.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3417 | 1 | 42.2 | 50429.5 | 4494 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 13:55 | Normal | 547.5 | 498.8 | 521.2 | 519.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.5 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4202 | 1 | 42.3 | 50429.8 | 4494 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:00 | Normal | 518.2 | 525.4 | 512.6 | 519.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 220.4 | 221.2 | 222 | 15 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5438 | 1 | 42.2 | 50430.2 | 4494 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:05 | Normal | 514.4 | 511.4 | 524.4 | 523.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7340 | 1 | 42.4 | 50430.7 | 4494 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:10 | Normal | 522.1 | 516.3 | 524.9 | 520.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 222.4 | 223 | 223.8 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9357 | 1 | 42.6 | 50431.4 | 4495 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:15 | Normal | 522.6 | 515.5 | 523.1 | 511.8 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | 223.6 | 224 | 224.8 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13787 | 1 | 42.8 | 50432.4 | 4495 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:20 | Normal | 502.9 | 503.5 | 510.7 | 511.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 220.8 | 221 | 222.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10155 | 1 | 43 | 50433.4 | 4495 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:25 | Normal | 505.5 | 509.3 | 496 | 501.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60 | 59.99 | 60 | 8642 | 1 | 43 | 50434.2 | 4495 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:30 | Normal | 502.4 | 503.4 | 499 | 496.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 219 | 220 | 221.4 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7179 | 1 | 43.1 | 50434.8 | 4495 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:35 | Normal | 499 | 488.2 | 502.3 | 480 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6396 | 1 | 43 | 50435.4 | 4495 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:40 | Normal | 498.5 | 506.5 | 510.4 | 505.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 218.4 | 218.8 | 220 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6330 | 1 | 43.1 | 50435.9 | 4495 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:45 | Normal | 514 | 492.2 | 516.1 | 496.8 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 217.8 | 218.6 | 220 | 18 | 17.8 | 17.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6449 | 1 | 43 | 50436.4 | 4495 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:50 | Normal | 520.1 | 503.4 | 525.1 | 499.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 219.4 | 219.6 | 221 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7744 | 1 | 43.1 | 50437 | 4495 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 14:55 | Normal | 514.8 | 506.9 | 510.9 | 507.8 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.5 | 219.8 | 220 | 221.4 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9365 | 1 | 43.1 | 50437.8 | 4495 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:00 | Normal | 511.4 | 504.3 | 508.6 | 503.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5 | 219.2 | 220.2 | 221.6 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8677 | 1 | 43.1 | 50438.5 | 4495 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:05 | Normal | 507.3 | 515.4 | 513.5 | 506.1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 219.6 | 220.2 | 221.8 | 25 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9039 | 1 | 43.9 | 50439.2 | 4495 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:10 | Normal | 508.2 | 510.3 | 506.8 | 501.4 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 219.6 | 220 | 221.4 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10084 | 1 | 44 | 50440 | 4496 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:15 | Normal | 514 | 514.3 | 501.9 | 493.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8784 | 1 | 44.1 | 50440.8 | 4496 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:20 | Normal | 500.1 | 487.2 | 508.3 | 505.1 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.1 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7494 | 1 | 44.1 | 50441.5 | 4496 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:25 | Normal | 509.6 | 507.7 | 515.3 | 497 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6619 | 1 | 44 | 50442 | 4496 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:30 | Normal | 500.2 | 517.3 | 516.3 | 500 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 218.4 | 219 | 220.4 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6526 | 1 | 44 | 50442.6 | 4496 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:35 | Normal | 514.4 | 507.8 | 508.1 | 501 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 218.2 | 218.6 | 220.6 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6890 | 1 | 44 | 50443.1 | 4496 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:40 | Normal | 507.3 | 505.4 | 515.7 | 494.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6991 | 1 | 44 | 50443.7 | 4496 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:45 | Normal | 501.6 | 515.6 | 506.4 | 502.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 19 | 18.8 | 18.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6870 | 1 | 44.1 | 50444.3 | 4496 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:50 | Normal | 523.3 | 509.5 | 513.2 | 503.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 218.6 | 219 | 220.8 | 18.1 | 18 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6579 | 1 | 44.1 | 50444.9 | 4496 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 15:55 | Normal | 506.4 | 501.3 | 509.1 | 494.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.6 | 218.6 | 219 | 221 | 17 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6125 | 1 | 44.1 | 50445.4 | 4496 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:00 | Normal | 509.2 | 508.3 | 509.1 | 500.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.5 | 218.2 | 218.2 | 219.8 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5871 | 1 | 44.1 | 50445.9 | 4496 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:05 | Normal | 521.2 | 504.4 | 519.1 | 506.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 218 | 218.8 | 220 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5588 | 1 | 44.1 | 50446.4 | 4496 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:10 | Normal | 496.4 | 500.8 | 517.5 | 502.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 5485 | 1 | 44.1 | 50446.8 | 4497 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:15 | Normal | 513.2 | 507.5 | 521.4 | 499 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5435 | 1 | 44 | 50447.3 | 4497 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:20 | Normal | 498.5 | 514.5 | 518.3 | 512.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 217.8 | 218.8 | 220.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5254 | 1 | 44 | 50447.7 | 4497 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:25 | Normal | 490.3 | 506.4 | 492.5 | 499.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 218 | 218 | 219.8 | 14 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5009 | 1 | 44 | 50448.2 | 4497 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:30 | Normal | 503.3 | 510.3 | 482.5 | 508.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 217.4 | 217.8 | 219.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4574 | 1 | 43.9 | 50448.6 | 4497 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:35 | Normal | 519.5 | 505.4 | 502.4 | 498 | 1.7 | 2 | 2 | 2.4 | 217.8 | 218 | 219.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4218 | 1 | 43.9 | 50448.9 | 4497 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:40 | Normal | 495.7 | 498.6 | 508.6 | 495.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 217 | 217.6 | 219.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3768 | 1 | 43.9 | 50449.3 | 4497 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:45 | Normal | 497 | 492.2 | 506.2 | 493 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 216.8 | 217.2 | 218.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3307 | 1 | 43.8 | 50449.6 | 4497 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:50 | Normal | 499.3 | 501.2 | 511.7 | 481.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 216.8 | 217.2 | 219 | 8.1 | 7.9 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2933 | 1 | 43.7 | 50449.8 | 4497 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 16:55 | Normal | 478.1 | 498.4 | 493.4 | 497.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 216.4 | 217.6 | 219.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2624 | 1 | 43.6 | 50450 | 4497 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:00 | Normal | 491.5 | 469 | 474.4 | 491.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 216.4 | 217 | 218.8 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2272 | 1 | 43.6 | 50450.2 | 4497 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:05 | Normal | 485.4 | 476.5 | 469.3 | 479 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 216.8 | 216.8 | 218.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1964 | 1 | 43.5 | 50450.4 | 4497 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:10 | Normal | 505.3 | 496.5 | 499.2 | 472.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 216.4 | 217 | 218.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1670 | 1 | 43.4 | 50450.6 | 4498 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:15 | Normal | 484.3 | 480.2 | 505.9 | 479.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216.4 | 217 | 218.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1492 | 1 | 43.3 | 50450.7 | 4498 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:20 | Normal | 502.5 | 475.2 | 492.5 | 496.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 216 | 216 | 218 | 4 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1348 | 1 | 43.2 | 50450.8 | 4498 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:25 | Normal | 480.3 | 492.5 | 496.2 | 478.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 215.6 | 216.2 | 218 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1230 | 1 | 43.1 | 50450.9 | 4498 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:30 | Normal | 484.2 | 469 | 497.1 | 477.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1101 | 1 | 43 | 50451 | 4498 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:35 | Normal | 481 | 492.3 | 474.1 | 484.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 215.2 | 215.8 | 217.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 959 | 1 | 43 | 50451.1 | 4498 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:40 | Normal | 460.3 | 484.2 | 463.2 | 477.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 215.6 | 215.4 | 217.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 830 | 1 | 42.8 | 50451.2 | 4498 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:45 | Normal | 451.3 | 482.4 | 479.2 | 497.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 215.4 | 216 | 217.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 675 | 1 | 42.8 | 50451.2 | 4498 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:50 | Normal | 203.8 | 442.5 | 372.3 | 490 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.2 | 215.8 | 217.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 359 | 1 | 42.7 | 50451.3 | 4498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 17:55 | Normal | 199.8 | 425 | 351.2 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.2 | 217.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 196 | 1 | 42.7 | 50451.3 | 4498 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:00 | Normal | 199.5 | 433.1 | 199.5 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.4 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 42.6 | 50451.3 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:05 | Normal | 173.2 | 221.7 | 178.9 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 215.6 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 42.5 | 50451.3 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:10 | Normal | 217.5 | 214.8 | 172.5 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 214.8 | 216.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 42.5 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:15 | Normal | 206.3 | 199.3 | 198 | 379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 214.6 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.3 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:20 | Normal | 207.1 | 191.1 | 182.2 | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214.8 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.2 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2025-12-06 18:25 | Normal | 197.1 | 198.4 | 203.9 | 338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 214.6 | 216 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0