## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-07 04:46 | Wait | 508.3 | 508.4 | 507.6 | 508 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.7 | 12368.3 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 04:51 | Normal | 501.2 | 504.1 | 522.3 | 493.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 54 | 1 | 22.4 | 12368.3 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 04:56 | Normal | 497.5 | 513.8 | 511 | 485.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 135 | 1 | 22.9 | 12368.3 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:01 | Normal | 502.3 | 491.5 | 516.4 | 514.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232.2 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 228 | 1 | 23 | 12368.3 | 610 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:06 | Normal | 510.3 | 518.3 | 515.5 | 499.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.8 | 232 | 231.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 457 | 1 | 23.1 | 12368.4 | 610 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:11 | Normal | 523.5 | 533.5 | 516.7 | 519.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 683 | 1 | 23.8 | 12368.4 | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:16 | Normal | 522.1 | 521.4 | 489.5 | 525.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 780 | 1 | 24.1 | 12368.5 | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:21 | Normal | 541.9 | 533.5 | 534.6 | 534.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 837 | 1 | 24.3 | 12368.5 | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:26 | Normal | 526.2 | 541.3 | 542.5 | 524.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 232 | 231.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 939 | 1 | 24.5 | 12368.6 | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:31 | Normal | 531.2 | 555.4 | 529.5 | 539.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1041 | 1 | 24.8 | 12368.7 | 610 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:36 | Normal | 541.4 | 555.3 | 539.9 | 552.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1361 | 1 | 25.1 | 12368.8 | 610 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:41 | Normal | 554.2 | 570.1 | 543.7 | 544.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 231.2 | 232.6 | 232 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1752 | 1 | 25.4 | 12368.9 | 610 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:46 | Normal | 559.4 | 559.4 | 549.7 | 543.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2234 | 1 | 25.7 | 12369.1 | 610 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:51 | Normal | 539.3 | 535.3 | 554.1 | 560 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 231 | 233 | 232 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3142 | 1 | 26.5 | 12369.3 | 610 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 05:56 | Normal | 509 | 542.6 | 559.3 | 512.4 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 8.9 | 8.8 | 9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3172 | 1 | 27.6 | 12369.6 | 610 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:01 | Normal | 521.3 | 462.2 | 553.3 | 533.9 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 231.8 | 232.4 | 232.4 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3554 | 1 | 28.7 | 12369.9 | 611 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:06 | Normal | 529.6 | 472.1 | 542.2 | 558.2 | 4.6 | 4.5 | 2.7 | 2.9 | 232 | 233.4 | 232.8 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6161 | 1 | 29.9 | 12370.3 | 611 | 1 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:11 | Normal | 560.5 | 464.4 | 552 | 552.8 | 6 | 5.8 | 3.1 | 3.4 | 231.4 | 233.8 | 232.8 | 22.6 | 22.4 | 22.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8504 | 1 | 31.5 | 12370.9 | 611 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:16 | Normal | 554.4 | 463.6 | 561.2 | 560.2 | 6.8 | 6.3 | 3.4 | 3.6 | 228.4 | 229.8 | 229.6 | 25 | 25.1 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9532 | 1 | 33 | 12371.7 | 611 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:21 | Normal | 549.3 | 463.3 | 559.5 | 559.4 | 7.3 | 6.8 | 3.9 | 4 | 229 | 231 | 230.6 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10509 | 1 | 34.4 | 12372.5 | 611 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:26 | Normal | 551.2 | 465.3 | 554.5 | 559.6 | 8.1 | 7.6 | 4.5 | 4.6 | 230 | 231.4 | 231.2 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11634 | 1 | 35.4 | 12373.4 | 611 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:31 | Normal | 552.2 | 530.4 | 555.2 | 557.9 | 8.5 | 7.5 | 5 | 5 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12683 | 1 | 36.4 | 12374.5 | 611 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:36 | Normal | 552.6 | 545.5 | 555.2 | 557.2 | 9 | 8.1 | 5.4 | 5.6 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 36.2 | 36 | 36.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13799 | 1 | 37.4 | 12375.6 | 611 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:41 | Normal | 547.3 | 529.3 | 564 | 560.6 | 9.8 | 9.3 | 6 | 6.2 | 230 | 231.2 | 231.2 | 40 | 39.8 | 40 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15323 | 1 | 38.1 | 12376.8 | 611 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2.2 | 3 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:46 | Normal | 545.3 | 535.4 | 558.6 | 552.4 | 10.1 | 9.3 | 6.3 | 6.6 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 15821 | 1 | 39 | 12378.1 | 611 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:51 | Normal | 547.1 | 504.3 | 553.5 | 559.3 | 10.8 | 10.6 | 6.9 | 7 | 231.4 | 232 | 231.8 | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17065 | 1 | 39.8 | 12379.4 | 611 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 06:56 | Normal | 540.5 | 523.6 | 550.9 | 559.8 | 11.2 | 10.7 | 7.4 | 7.5 | 231.2 | 232.6 | 231.4 | 46.7 | 46.6 | 46.8 | 60.02 | 60 | 60 | 18138 | 1 | 40.3 | 12380.9 | 611 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:01 | Normal | 539.4 | 529.3 | 544.6 | 551.4 | 11.6 | 11.1 | 7.9 | 8 | 231.2 | 232.2 | 232 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60 | 59.99 | 60 | 19214 | 1 | 41.2 | 12382.4 | 612 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:06 | Normal | 544.4 | 524.5 | 544.2 | 549.9 | 12.1 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20248 | 1 | 41.7 | 12384 | 612 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:11 | Normal | 543.3 | 538.4 | 550.1 | 552.7 | 12.5 | 11.9 | 8.8 | 9 | 231 | 232 | 231.2 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21017 | 1 | 42.4 | 12385.7 | 612 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:16 | Normal | 534.3 | 527.5 | 546.8 | 553.7 | 12.2 | 11.7 | 8.8 | 8.6 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 21153 | 1 | 43 | 12387.6 | 612 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:21 | Normal | 534.4 | 538.5 | 554.9 | 554.7 | 14 | 13.6 | 10 | 10.2 | 232.4 | 232.6 | 233 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23665 | 1 | 43.4 | 12389.3 | 612 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:26 | Normal | 539.4 | 538.4 | 541.7 | 558.4 | 13.9 | 13.8 | 10.3 | 10.3 | 232.6 | 233.6 | 233 | 61.1 | 60.9 | 61 | 60.02 | 60 | 60.02 | 24136 | 1 | 44.2 | 12391.3 | 612 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:31 | Normal | 538.2 | 529.4 | 542.2 | 555.1 | 13.9 | 14 | 10.5 | 10.3 | 232 | 232.8 | 232.4 | 61 | 60.8 | 60.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23962 | 1 | 44.8 | 12393.3 | 612 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:36 | Normal | 538.3 | 537.2 | 553.6 | 545.6 | 14.8 | 14.6 | 11 | 11.3 | 233.4 | 233 | 232.4 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25666 | 1 | 45.5 | 12395.4 | 612 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:41 | Normal | 535.7 | 535.7 | 543.6 | 552.6 | 15.6 | 15.5 | 12.1 | 12.1 | 232.8 | 234 | 233.6 | 68.9 | 68.8 | 69 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 27253 | 1 | 46.3 | 12397.6 | 612 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:46 | Normal | 529.5 | 521.7 | 542.4 | 541.3 | 16.4 | 16.5 | 12.5 | 12.8 | 233.4 | 233.6 | 234.2 | 71.8 | 71.3 | 71.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28563 | 1 | 47.1 | 12399.9 | 612 | 5 | 5 | 5.2 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:51 | Normal | 523.4 | 525.5 | 534.9 | 539.7 | 17 | 16.9 | 13.1 | 13.2 | 233.4 | 234.6 | 234.2 | 74 | 73.8 | 73.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 29495 | 1 | 47.9 | 12402.3 | 612 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.7 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 07:56 | Normal | 529.4 | 515.4 | 538.4 | 548.3 | 16.9 | 17.1 | 13.1 | 13.1 | 233 | 233.6 | 233.8 | 74 | 73.9 | 74 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29548 | 1 | 48.7 | 12404.8 | 612 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:01 | Normal | 526.2 | 525.4 | 543.2 | 539.2 | 17.5 | 17.3 | 13.6 | 14.1 | 234 | 234.2 | 234.8 | 77 | 76.6 | 76.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 30686 | 1 | 49.5 | 12407.3 | 613 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:06 | Normal | 521.3 | 527.3 | 552.3 | 556.1 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 8.7 | 232.8 | 233.4 | 233.8 | 53.8 | 53.5 | 53.7 | 60 | 60 | 59.99 | 25663 | 1 | 50.2 | 12409.9 | 613 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:11 | Normal | 517.4 | 522.5 | 530.2 | 536.1 | 18.5 | 18.3 | 15 | 15.2 | 234 | 234.4 | 234.2 | 81.7 | 81.5 | 81.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 32651 | 1 | 50.9 | 12412.5 | 613 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:16 | Normal | 525.4 | 523.3 | 538.3 | 544.2 | 19 | 19.3 | 15.6 | 15.9 | 233.8 | 233.4 | 234.8 | 85.7 | 85.5 | 85.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34549 | 1 | 50.8 | 12414.7 | 613 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:21 | Normal | 519.6 | 522.8 | 534.3 | 542.1 | 19.9 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 233.4 | 234 | 234 | 88.9 | 88.5 | 88.5 | 60 | 60 | 60.01 | 35470 | 1 | 51.4 | 12417.5 | 613 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:26 | Normal | 522.9 | 506.8 | 543.8 | 529.7 | 19.1 | 20.5 | 16.8 | 18.1 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 90.4 | 90 | 89.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38293 | 1 | 52.6 | 12420.6 | 613 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:31 | Normal | 514.4 | 520.3 | 526.4 | 533.2 | 23.4 | 23.2 | 19.4 | 19.8 | 233.8 | 234 | 234.8 | 104.2 | 103.8 | 103.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41803 | 1 | 52 | 12422.9 | 613 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:36 | Normal | 541.8 | 505 | 527.8 | 543.9 | 13.1 | 19.4 | 10.9 | 15.5 | 233.4 | 234 | 233 | 69.6 | 69.3 | 69.5 | 60 | 59.99 | 60 | 34440 | 1 | 50.9 | 12425 | 613 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:41 | Normal | 507.1 | 518.3 | 520.8 | 531.3 | 22.1 | 21.6 | 18.4 | 18.4 | 234.2 | 234 | 235.4 | 96.8 | 96.4 | 96.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 38830 | 1 | 52 | 12428 | 613 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:46 | Normal | 507.2 | 506.4 | 523.3 | 527.2 | 23.4 | 23.3 | 19.6 | 20 | 236 | 235.2 | 236.4 | 103.2 | 102.5 | 102.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 41632 | 1 | 53.4 | 12431.4 | 613 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:51 | Normal | 509.3 | 510.4 | 512.4 | 521.3 | 22.1 | 22.1 | 19.1 | 19.3 | 235.6 | 235.8 | 236.2 | 98 | 97.5 | 97.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39544 | 1 | 54.6 | 12434.7 | 613 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 1 | 7 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 08:56 | Normal | 507.7 | 516.6 | 515.3 | 536.8 | 23.6 | 22.5 | 20.8 | 19.4 | 235.8 | 235.8 | 236.4 | 104.5 | 104 | 103.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 40320 | 1 | 55.3 | 12438 | 613 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:01 | Normal | 493.3 | 496.4 | 501.6 | 515.2 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | 232.6 | 233.4 | 234.4 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13069 | 1 | 56 | 12441.4 | 614 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:06 | Normal | 504.2 | 508.4 | 508.6 | 526.6 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 233.2 | 234.2 | 234.2 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60 | 18251 | 1 | 55.1 | 12444 | 614 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:11 | Normal | 527.3 | 495 | 539.4 | 519.8 | 20.8 | 19.8 | 20.4 | 15.5 | 236.2 | 236 | 236.4 | 97.6 | 97.2 | 97.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26449 | 1 | 54 | 12446.6 | 614 | 6 | 5.3 | 6.1 | 1.7 | 6 | 6 | 5.8 | 0.6 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:16 | Normal | 508.4 | 495.4 | 507.4 | 518.4 | 24.8 | 25.1 | 22.3 | 22.4 | 236.2 | 236.4 | 237.2 | 111 | 110.3 | 110.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 44976 | 1 | 53.8 | 12449.8 | 614 | 8 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:21 | Normal | 488.2 | 492.4 | 496.6 | 523.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 233.4 | 234.2 | 234 | 32.1 | 32 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60 | 22579 | 1 | 54.9 | 12453.3 | 614 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:26 | Normal | 510.4 | 504.6 | 512.4 | 515.3 | 26.3 | 26.4 | 24 | 24.3 | 237.2 | 235.4 | 236 | 119.2 | 118.5 | 118.3 | 59.99 | 60 | 60 | 48060 | 1 | 53 | 12455.6 | 614 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 0.6 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:31 | Normal | 490.4 | 503.6 | 504.5 | 512.3 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 232.2 | 233 | 233.4 | 47.1 | 46.9 | 47.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 19805 | 1 | 54.4 | 12459 | 614 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:36 | Normal | 511 | 515.1 | 515.1 | 521.9 | 27.9 | 27.1 | 25.9 | 25.8 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 127.1 | 126.4 | 126.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 50977 | 1 | 53.6 | 12462 | 614 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:41 | Normal | 500.3 | 495.4 | 509.4 | 524.2 | 29 | 29 | 26.2 | 25.1 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 127.8 | 127.1 | 126.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 51031 | 1 | 56.1 | 12466.3 | 614 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 0.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:46 | Normal | 497.9 | 508.3 | 526.1 | 502.4 | 15.3 | 11.1 | 19 | 11.2 | 233.4 | 233 | 233.8 | 69.7 | 69.4 | 69.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19040 | 1 | 54.7 | 12468.3 | 614 | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:51 | Normal | 518.5 | 513.5 | 523.8 | 531.6 | 26.9 | 27.6 | 25 | 24.8 | 237 | 235.4 | 236.8 | 126.6 | 125.7 | 125.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 51303 | 1 | 53.8 | 12471.4 | 614 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 9 | 9.4 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 09:56 | Normal | 503.6 | 509.7 | 515.7 | 531.4 | 29 | 27.8 | 26 | 24.3 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 127 | 126 | 126 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 51108 | 1 | 56.3 | 12475.5 | 614 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:01 | Normal | 495.4 | 492.4 | 496.4 | 499.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 33.2 | 33 | 33.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12468 | 1 | 55.2 | 12477.6 | 615 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:06 | Normal | 490.2 | 516.9 | 495.2 | 530.5 | 18.4 | 12.9 | 19.3 | 12.6 | 234.6 | 234.6 | 235 | 76.9 | 76.4 | 76.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 27332 | 1 | 54.1 | 12480.5 | 615 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:11 | Normal | 508 | 517.5 | 516.5 | 520.6 | 28.2 | 26.8 | 25.9 | 26 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 126.9 | 126.2 | 126.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 51163 | 1 | 53.4 | 12483.2 | 615 | 9 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:16 | Normal | 535.1 | 539.1 | 525.1 | 531.3 | 26.2 | 25.3 | 26.6 | 27.3 | 235.8 | 235 | 235.4 | 129 | 128.3 | 128 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 52370 | 1 | 54.7 | 12486.5 | 615 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:21 | Normal | 537.3 | 522.4 | 517.7 | 544.3 | 24.8 | 27.1 | 27.6 | 24.5 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 127 | 126.7 | 126.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 49578 | 1 | 54.7 | 12489.7 | 615 | 7.7 | 8 | 7.5 | 0.4 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:26 | Normal | 539.5 | 507.9 | 535.3 | 527.3 | 12.8 | 15.5 | 13.1 | 13.6 | 234.2 | 234.8 | 235 | 67.8 | 67.6 | 67.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29519 | 1 | 55.8 | 12493.2 | 615 | 3 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:31 | Normal | 553.3 | 538.8 | 538.5 | 549.6 | 23.6 | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 236 | 235.2 | 236.8 | 130.5 | 129.9 | 129.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 52415 | 1 | 54.9 | 12496 | 615 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:36 | Normal | 486.4 | 495.6 | 505.7 | 506.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 40.6 | 40.3 | 40.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15740 | 1 | 54.5 | 12498.7 | 615 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:41 | Normal | 510.5 | 511.4 | 528.2 | 553.3 | 26.8 | 21.2 | 22.1 | 17.9 | 235.2 | 234.2 | 236.2 | 110.2 | 109.8 | 109.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30155 | 1 | 53.7 | 12501.5 | 615 | 9 | 7.7 | 9 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:46 | Normal | 486.4 | 492.4 | 500.8 | 495.6 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12128 | 1 | 53.3 | 12503.9 | 615 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:51 | Normal | 510 | 509.2 | 514.8 | 536.8 | 7.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 231 | 231.6 | 231 | 35.7 | 35.5 | 35.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13929 | 1 | 50.7 | 12505.4 | 615 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 10:56 | Normal | 518.6 | 512.7 | 520.7 | 512.5 | 8.4 | 8.5 | 8 | 8.2 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15192 | 1 | 48.5 | 12506.5 | 615 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:01 | Normal | 527.3 | 521.5 | 524.6 | 533.4 | 11.7 | 11.8 | 10.5 | 11.5 | 231.8 | 232.6 | 232.6 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22065 | 1 | 47.7 | 12508.5 | 616 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:06 | Normal | 509.4 | 517.5 | 516.7 | 518.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 231 | 230.8 | 232 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14312 | 1 | 46.9 | 12510.1 | 616 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:11 | Normal | 556.3 | 552.4 | 583.7 | 563.3 | 26.3 | 26.5 | 18.8 | 25.1 | 235 | 234.8 | 235.6 | 124.8 | 124.5 | 124 | 59.98 | 60 | 59.98 | 51031 | 1 | 46.8 | 12512.6 | 616 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:16 | Normal | 515.1 | 499.7 | 528.8 | 494 | 21.6 | 21 | 21.5 | 20.7 | 234 | 234 | 235.4 | 101.2 | 100.9 | 100.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26230 | 1 | 50.4 | 12516.5 | 616 | 6.7 | 7 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:21 | Normal | 490.4 | 493.5 | 497.6 | 499.2 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17190 | 1 | 50.4 | 12519 | 616 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:26 | Normal | 500.3 | 509.3 | 501.9 | 506.8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8 | 230.8 | 232 | 231.6 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14876 | 1 | 48.2 | 12520.6 | 616 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:31 | Normal | 513.6 | 509.6 | 509.3 | 512 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 230 | 230.8 | 230.2 | 24 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9022 | 1 | 46.1 | 12521.4 | 616 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:36 | Normal | 525.3 | 547.1 | 567.8 | 550.4 | 16.7 | 11.6 | 19 | 16.7 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 79.4 | 79 | 79.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 32221 | 1 | 44.4 | 12522.7 | 616 | 6.4 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:41 | Normal | 510.3 | 519.5 | 524.8 | 525.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 230.6 | 232 | 231.2 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10625 | 1 | 43.5 | 12523.8 | 616 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:46 | Normal | 570.3 | 570.2 | 572.5 | 573.6 | 26.7 | 26.6 | 25.5 | 23 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 130.1 | 129.7 | 129.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25499 | 1 | 42.2 | 12524.7 | 616 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:51 | Normal | 517.7 | 512.7 | 517.7 | 521.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 232.8 | 232.8 | 233.8 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 17527 | 1 | 45.1 | 12528.3 | 616 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 11:56 | Normal | 541.1 | 549.2 | 539 | 548.6 | 24.9 | 21.6 | 26.4 | 23.7 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 121.9 | 121.3 | 120.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 51960 | 1 | 45.3 | 12530.5 | 616 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 0.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:01 | Normal | 540.8 | 512.4 | 522.4 | 520.1 | 23.5 | 27.6 | 26.4 | 27.5 | 236.8 | 235.8 | 236 | 126.4 | 125.9 | 125.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 51019 | 1 | 48.7 | 12534.6 | 617 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 0.4 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:06 | Normal | 499.1 | 509.3 | 503.4 | 501.4 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.1 | 231.4 | 232 | 231.6 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12657 | 1 | 48.7 | 12536.5 | 617 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:11 | Normal | 514.5 | 512.5 | 524.5 | 522.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 230.4 | 232 | 232 | 40.2 | 40 | 40.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15394 | 1 | 46.5 | 12537.7 | 617 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:16 | Normal | 565.1 | 560.2 | 551.1 | 564 | 23.2 | 24.4 | 26.8 | 25.3 | 236 | 234.2 | 235.4 | 128.1 | 127.6 | 127.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 51165 | 1 | 46.8 | 12540.4 | 617 | 7.1 | 7.7 | 7 | 0.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:21 | Normal | 504.4 | 504.4 | 507.5 | 500.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8 | 230.6 | 231.2 | 231.6 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 13838 | 1 | 47.9 | 12542.9 | 617 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:26 | Normal | 537.2 | 509.3 | 518.2 | 521.1 | 8.5 | 9 | 9 | 9.1 | 230.4 | 230.8 | 230.6 | 43.6 | 43.4 | 43.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15958 | 1 | 46 | 12544.1 | 617 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:31 | Normal | 530.1 | 581.6 | 524.5 | 557.4 | 10.5 | 6.7 | 10.1 | 9 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20608 | 1 | 44.7 | 12545.8 | 617 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:36 | Normal | 507.3 | 499.5 | 512.4 | 510.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7771 | 1 | 44.3 | 12547.3 | 617 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:41 | Normal | 527.4 | 527.5 | 530.7 | 535.6 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 229 | 230.4 | 228.8 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9442 | 1 | 41.9 | 12548 | 617 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:46 | Normal | 532.4 | 538.5 | 538.5 | 533.2 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 228 | 229.2 | 229.4 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10063 | 1 | 40.1 | 12548.8 | 617 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:51 | Normal | 537.5 | 538.6 | 537.6 | 541.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4 | 228.2 | 229 | 228.2 | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7685 | 1 | 38.4 | 12549.6 | 617 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 12:56 | Normal | 544.3 | 548.6 | 542.4 | 540.3 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 228.8 | 229.4 | 229 | 23.9 | 23.8 | 24 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9133 | 1 | 37.1 | 12550.3 | 617 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:01 | Normal | 558.4 | 555.4 | 558.5 | 564.6 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.1 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8296 | 1 | 36.2 | 12551 | 618 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:06 | Normal | 556.3 | 550.3 | 564.7 | 559.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 228 | 229.8 | 228.8 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6131 | 1 | 35.2 | 12551.6 | 618 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:11 | Normal | 541.1 | 551.3 | 542.3 | 542.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 228 | 229.2 | 228.6 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4887 | 1 | 34.5 | 12552.1 | 618 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:16 | Normal | 541.3 | 543.6 | 558 | 555.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4249 | 1 | 33.7 | 12552.5 | 618 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:21 | Normal | 546.4 | 545.6 | 541.4 | 544.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4346 | 1 | 33.2 | 12552.8 | 618 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:26 | Normal | 546.3 | 537.5 | 551.3 | 544.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3999 | 1 | 32.9 | 12553.2 | 618 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:31 | Normal | 546.4 | 551.5 | 550.5 | 548.2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 230.6 | 231.2 | 231.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 4703 | 1 | 32.6 | 12553.5 | 618 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:36 | Normal | 554 | 540.2 | 559.1 | 540.9 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5482 | 1 | 32.4 | 12553.9 | 618 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:41 | Normal | 531.4 | 552.6 | 558.6 | 549.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 230.6 | 231.8 | 231 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5923 | 1 | 32.2 | 12554.4 | 618 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:46 | Normal | 548.3 | 552.4 | 557.6 | 542.3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 232.2 | 232.4 | 231.6 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5757 | 1 | 32.2 | 12554.9 | 618 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:51 | Normal | 551.7 | 544.7 | 549.7 | 550.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 230.4 | 232 | 230.8 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5947 | 1 | 32 | 12555.4 | 618 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 13:56 | Normal | 547 | 548.2 | 547.8 | 554.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 231.8 | 233.2 | 231.6 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6125 | 1 | 31.9 | 12555.9 | 618 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:01 | Normal | 550.4 | 538.5 | 536.7 | 548.5 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 19.6 | 19.7 | 20 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7613 | 1 | 31.9 | 12556.5 | 619 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:06 | Normal | 547.3 | 548.4 | 552.7 | 543.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4 | 231.8 | 232.6 | 231 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 7173 | 1 | 31.9 | 12557.1 | 619 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:11 | Normal | 539 | 547.5 | 545.5 | 545.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 19.7 | 19.8 | 20 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 7597 | 1 | 31.9 | 12557.7 | 619 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:16 | Normal | 539.2 | 546.4 | 558.2 | 546.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 231.2 | 233.6 | 232.2 | 22.7 | 22.9 | 23 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8780 | 1 | 32 | 12558.3 | 619 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:21 | Normal | 552.8 | 549.9 | 561.5 | 553.8 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 232.6 | 233.2 | 232.6 | 26.2 | 26.8 | 26.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10319 | 1 | 31.9 | 12559.1 | 619 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:26 | Normal | 567 | 560.2 | 564.4 | 570.2 | 9.4 | 10 | 9.8 | 10.7 | 235.2 | 234.4 | 234 | 52.3 | 52 | 52.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 19714 | 1 | 32 | 12560.2 | 619 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:31 | Normal | 541.5 | 545.5 | 554.8 | 551.4 | 6 | 6.2 | 6 | 6.3 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12146 | 1 | 32.7 | 12561.6 | 619 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:36 | Normal | 538.1 | 546.2 | 542.9 | 541.7 | 5.9 | 6 | 6 | 6.2 | 230 | 231.4 | 230.2 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11749 | 1 | 33 | 12562.9 | 619 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:41 | Normal | 541.6 | 533.7 | 539 | 546.9 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10613 | 1 | 33.1 | 12563.8 | 619 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:46 | Normal | 538.4 | 549.5 | 550.4 | 554.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 231 | 232.2 | 232.6 | 29.1 | 29 | 29.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11273 | 1 | 33 | 12564.7 | 619 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:51 | Normal | 544 | 539.3 | 549 | 545.7 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10876 | 1 | 33.1 | 12565.6 | 619 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 14:56 | Normal | 535.9 | 545.2 | 548.9 | 533.2 | 5 | 5.2 | 5 | 5.3 | 231.6 | 233 | 231.8 | 26.1 | 26 | 26.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10083 | 1 | 33.1 | 12566.5 | 619 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:01 | Normal | 542.1 | 532.3 | 552.7 | 540.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 21.9 | 22 | 22.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8518 | 1 | 33.1 | 12567.2 | 620 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:06 | Normal | 532.2 | 537.4 | 538.3 | 525.1 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 230 | 232 | 230.4 | 17.7 | 17.8 | 18 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6309 | 1 | 32.9 | 12567.9 | 620 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:11 | Normal | 538.3 | 540.4 | 535.4 | 544.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 229.4 | 231.4 | 230.2 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5676 | 1 | 32.6 | 12568.4 | 620 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:16 | Normal | 531.3 | 545.2 | 544.1 | 541.7 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 229 | 230.6 | 229 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5016 | 1 | 32.3 | 12568.8 | 620 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:21 | Normal | 539.6 | 534.6 | 544.8 | 539.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 229 | 231.2 | 230 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4441 | 1 | 32 | 12569.2 | 620 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:26 | Normal | 530.4 | 547.4 | 509.1 | 532 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 228.6 | 230 | 228.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3441 | 1 | 31.7 | 12569.5 | 620 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:31 | Normal | 518.2 | 520.3 | 530.8 | 523.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 228.4 | 229.2 | 227.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2219 | 1 | 31.5 | 12569.8 | 620 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:36 | Normal | 522.1 | 540.2 | 526 | 529.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 229 | 229.6 | 228.6 | 7.9 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2796 | 1 | 31.2 | 12570 | 620 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:41 | Normal | 540.3 | 519.7 | 540.2 | 507.4 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 229.2 | 230.2 | 228.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2574 | 1 | 31 | 12570.2 | 620 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:46 | Normal | 536.4 | 535.5 | 548 | 530.5 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 229 | 230.2 | 229.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2580 | 1 | 30.8 | 12570.4 | 620 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:51 | Normal | 528.1 | 527.3 | 541.2 | 521.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 229.2 | 229.4 | 230.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2741 | 1 | 30.5 | 12570.6 | 620 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 15:56 | Normal | 519.4 | 542.5 | 506.1 | 528.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.6 | 230.6 | 229.8 | 6.7 | 7 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2412 | 1 | 30.4 | 12570.8 | 620 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:01 | Normal | 532.5 | 537.1 | 554.5 | 533.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2509 | 1 | 30.2 | 12571 | 621 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:06 | Normal | 531.1 | 533.1 | 493.5 | 526.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230.6 | 229.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2272 | 1 | 30.1 | 12571.2 | 621 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:11 | Normal | 535.5 | 538.4 | 533.6 | 523.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 229.2 | 230.6 | 229.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2050 | 1 | 30 | 12571.4 | 621 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:16 | Normal | 505.3 | 542.5 | 551.5 | 537.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 229.4 | 229.2 | 229.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1715 | 1 | 29.9 | 12571.6 | 621 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:21 | Normal | 519.5 | 486.1 | 508.1 | 490.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 228.6 | 230 | 229.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1327 | 1 | 29.8 | 12571.7 | 621 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:26 | Normal | 489 | 530.4 | 517.5 | 504.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 229.2 | 229 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1046 | 1 | 29.6 | 12571.8 | 621 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:31 | Normal | 527.5 | 516.6 | 510.5 | 497.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 229 | 229.6 | 229 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 903 | 1 | 29.5 | 12571.9 | 621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:36 | Normal | 509.5 | 509.1 | 498.5 | 520.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 757 | 1 | 29.3 | 12571.9 | 621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:41 | Normal | 508.2 | 533.4 | 522.6 | 526.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 229.6 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 555 | 1 | 29.2 | 12572 | 621 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:46 | Normal | 520.3 | 490.7 | 502.7 | 528.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 408 | 1 | 29 | 12572 | 621 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:51 | Normal | 527.3 | 527.4 | 479.7 | 518.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 228.6 | 229 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 263 | 1 | 28.7 | 12572.1 | 621 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 16:56 | Normal | 487.4 | 514.3 | 522.4 | 504.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 227.8 | 230.4 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 268 | 1 | 28.5 | 12572.1 | 621 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:01 | Normal | 490.4 | 528.5 | 514.6 | 480.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 230 | 229.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 244 | 1 | 28.5 | 12572.1 | 622 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:06 | Normal | 481.1 | 520.6 | 509.5 | 487.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 230 | 1 | 28.4 | 12572.1 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:11 | Normal | 490.9 | 499.2 | 498.5 | 490.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 229 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 214 | 1 | 28.3 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:16 | Normal | 525.6 | 534.6 | 365.7 | 551.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 230 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 39 | 1 | 28.2 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:21 | Normal | 517.3 | 504.2 | 478.7 | 512.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.8 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 192 | 1 | 28.1 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:26 | Normal | 478 | 514.3 | 476.6 | 527.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229 | 230.6 | 229.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 133 | 1 | 27.9 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:31 | Normal | 492.4 | 492.5 | 509.4 | 475.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 231 | 230 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 190 | 1 | 27.8 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:36 | Normal | 495.6 | 503.5 | 514.6 | 510.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 217 | 1 | 27.7 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:41 | Normal | 532.3 | 492.5 | 513.6 | 512.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229 | 230.6 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 166 | 1 | 27.5 | 12572.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:46 | Normal | 467.3 | 497.2 | 488.7 | 494.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 173 | 1 | 27.3 | 12572.3 | 622 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:51 | Normal | 517.4 | 523.7 | 466.4 | 520.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.4 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 27.2 | 12572.3 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 17:56 | Normal | 488.6 | 524.6 | 439.4 | 486.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229 | 230.6 | 229.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 32 | 1 | 27 | 12572.3 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:01 | Normal | 486.4 | 515.2 | 468.5 | 504.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 26.9 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:06 | Normal | 424.3 | 479.5 | 441.5 | 465.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15 | 1 | 26.7 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:11 | Normal | 428.7 | 471.1 | 448.6 | 445.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229 | 229.4 | 228.8 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 20 | 1 | 26.5 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:16 | Normal | 426.2 | 418.5 | 427.5 | 418.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.8 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15 | 1 | 26.4 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:21 | Normal | 323.9 | 378.7 | 344.7 | 355.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 228.8 | 227.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12 | 1 | 26.2 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-07 18:26 | Normal | 253 | 268.8 | 235.6 | 242.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 228.8 | 227.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 26.1 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0