## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-07 04:46 | Check | 397.4 | 409.3 | 404.4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 36.9 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2172
2025-12-07 04:50 | Check | 449.3 | 450.7 | 445.3 | 444.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 4 | 36.7 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2125
2025-12-07 04:51 | Check | 462.2 | 464.3 | 455.3 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 4 | 36.5 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1612
2025-12-07 04:52 | Normal | 199.9 | 387.3 | 226.8 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 39.1 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.017 | 0.635 | 6 | 1612
2025-12-07 04:53 | Normal | 199.9 | 344.4 | 177.4 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9 | 1 | 39.6 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.025 | 0.64 | 6 | 1612
2025-12-07 04:54 | Normal | 199.7 | 363.5 | 183.7 | 418.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20 | 1 | 38.8 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.035 | 0.637 | 6 | 1612
2025-12-07 04:55 | Normal | 200.1 | 370.7 | 197.9 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33 | 1 | 38.4 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.054 | 0.64 | 6 | 1612
2025-12-07 04:56 | Normal | 200 | 334.2 | 200.8 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 40 | 1 | 38.2 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068 | 0.639 | 6 | 1612
2025-12-07 04:57 | Normal | 199.5 | 331.7 | 200.4 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 54 | 1 | 38.1 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.087 | 0.642 | 6 | 1612
2025-12-07 04:58 | Normal | 200 | 377.8 | 200.3 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 68 | 1 | 38.1 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.11 | 0.641 | 6 | 1612
2025-12-07 04:59 | Normal | 199.7 | 411.2 | 200.1 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 87 | 1 | 38.1 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.139 | 0.636 | 6 | 1612
2025-12-07 05:00 | Normal | 199.8 | 416.5 | 200 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 98 | 1 | 38.2 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.145 | 0.637 | 6 | 1612
2025-12-07 05:01 | Normal | 199.9 | 456.6 | 199.4 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 102 | 1 | 38.3 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.147 | 0.633 | 6 | 1612
2025-12-07 05:02 | Normal | 199.7 | 418.3 | 208.7 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 122 | 1 | 38.4 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.198 | 0.636 | 6 | 1612
2025-12-07 05:03 | Normal | 199.6 | 390.3 | 199.6 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 130 | 1 | 38.4 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.217 | 0.633 | 6 | 1612
2025-12-07 05:04 | Normal | 199.6 | 402.7 | 200 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 148 | 1 | 38.5 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.232 | 0.638 | 6 | 1612
2025-12-07 05:05 | Normal | 199.6 | 447.9 | 213.4 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 160 | 1 | 38.6 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.27 | 0.633 | 6 | 1612
2025-12-07 05:06 | Wait | 401.1 | 399.2 | 363.6 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.2 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-12-07 05:06 | Check | 125.1 | 121.3 | 173.5 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 35.8 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-12-07 05:06 | Normal | 199.8 | 433.2 | 215.1 | 496.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 142 | 1 | 38.7 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.185 | 0.633 | 6 | 1612
2025-12-07 05:07 | Normal | 199.4 | 476.4 | 226.8 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 159 | 1 | 38.7 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.281 | 0.634 | 6 | 1612
2025-12-07 05:08 | Normal | 200.9 | 453.6 | 282.6 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 38.9 | 50451.3 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.41 | 0.632 | 6 | 1612
2025-12-07 05:09 | Normal | 207.8 | 475.4 | 313.7 | 460.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 303 | 1 | 38.9 | 50451.3 | 4499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.443 | 0.635 | 6 | 1612
2025-12-07 05:10 | Normal | 201.6 | 470.9 | 333.8 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 284 | 1 | 39 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.433 | 0.629 | 6 | 1612
2025-12-07 05:11 | Normal | 199.8 | 461.7 | 323.2 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 222 | 223.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 304 | 1 | 39.1 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.437 | 0.629 | 6 | 1612
2025-12-07 05:12 | Normal | 221.6 | 471.3 | 358.5 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 379 | 1 | 39.1 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.548 | 0.632 | 6 | 1612
2025-12-07 05:13 | Normal | 199.6 | 458.7 | 400.8 | 458.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 418 | 1 | 39.2 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.574 | 0.629 | 6 | 1612
2025-12-07 05:14 | Normal | 207.5 | 477.3 | 389.8 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 222 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 379 | 1 | 39.2 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.569 | 0.628 | 6 | 1612
2025-12-07 05:15 | Normal | 211.7 | 490.3 | 422.1 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 402 | 1 | 39.4 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.543 | 0.63 | 6 | 1612
2025-12-07 05:16 | Normal | 231.8 | 478.5 | 412 | 482.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 418 | 1 | 39.4 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.569 | 0.628 | 6 | 1612
2025-12-07 05:17 | Normal | 204.4 | 496.4 | 365.6 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 381 | 1 | 39.5 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.494 | 0.628 | 6 | 1612
2025-12-07 05:18 | Normal | 209.6 | 490.2 | 368.6 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 393 | 1 | 39.6 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.554 | 0.636 | 6 | 1612
2025-12-07 05:19 | Normal | 201.7 | 496.6 | 406.5 | 510.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 387 | 1 | 39.6 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.482 | 0.631 | 6 | 1612
2025-12-07 05:20 | Normal | 224.9 | 486.5 | 384.9 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 410 | 1 | 39.7 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.582 | 0.633 | 6 | 1612
2025-12-07 05:21 | Normal | 224.3 | 493.4 | 400.8 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 222.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 437 | 1 | 39.8 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.585 | 0.632 | 6 | 1612
2025-12-07 05:22 | Normal | 219.8 | 495.4 | 436.7 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 475 | 1 | 39.8 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.614 | 0.632 | 6 | 1612
2025-12-07 05:23 | Normal | 244.9 | 504.4 | 441.4 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 446 | 1 | 39.9 | 50451.4 | 4499 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.563 | 0.63 | 6 | 1612
2025-12-07 05:24 | Normal | 221.7 | 488.2 | 453.7 | 484.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 516 | 1 | 39.9 | 50451.4 | 4499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.651 | 0.624 | 6 | 1612
2025-12-07 05:25 | Normal | 201.8 | 495.2 | 442.8 | 480.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 497 | 1 | 40 | 50451.5 | 4499 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.649 | 0.626 | 6 | 1612
2025-12-07 05:26 | Normal | 199 | 485.4 | 471.9 | 467.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 222 | 223.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 521 | 1 | 40.1 | 50451.5 | 4499 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.698 | 0.619 | 6 | 1612
2025-12-07 05:27 | Normal | 237.9 | 495.3 | 439.8 | 515.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221 | 221.8 | 222.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 507 | 1 | 40.1 | 50451.5 | 4499 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.611 | 0.631 | 6 | 1612
2025-12-07 05:28 | Normal | 242.5 | 497.6 | 478 | 501.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 553 | 1 | 40.1 | 50451.5 | 4499 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.686 | 0.615 | 6 | 1612
2025-12-07 05:29 | Normal | 236.6 | 490.4 | 509.8 | 497.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 222.2 | 223.2 | 2 | 1.9 | 2 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 598 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4499 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.698 | 0.619 | 6 | 1612
2025-12-07 05:30 | Normal | 222.9 | 522.5 | 494.3 | 473.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 222 | 223 | 2 | 2 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 579 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4500 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.692 | 0.624 | 6 | 1612
2025-12-07 05:31 | Normal | 252.9 | 494.5 | 485.2 | 483.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 598 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4500 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.729 | 0.617 | 6 | 1612
2025-12-07 05:32 | Normal | 227.4 | 485.5 | 484.6 | 487.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222 | 222.2 | 223.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 609 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4500 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.753 | 0.612 | 6 | 1612
2025-12-07 05:33 | Normal | 213.8 | 498.4 | 481.9 | 514.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 624 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4500 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0.701 | 0.617 | 6 | 1612
2025-12-07 05:34 | Normal | 236.2 | 513.5 | 495 | 488.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 653 | 1 | 40.2 | 50451.5 | 4500 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.737 | 0.618 | 6 | 1612
2025-12-07 05:35 | Normal | 245.8 | 512.4 | 462.9 | 498.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.2 | 222 | 223.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 689 | 1 | 40.3 | 50451.6 | 4500 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.757 | 0.613 | 6 | 1612
2025-12-07 05:36 | Normal | 253 | 489.1 | 491.8 | 498.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 772 | 1 | 40.2 | 50451.6 | 4500 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.8 | 0.612 | 6 | 1612
2025-12-07 05:41 | Normal | 259.6 | 485.1 | 497.9 | 467.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 222 | 223.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 900 | 1 | 40.4 | 50451.6 | 4500 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 05:46 | Normal | 256.6 | 505.3 | 500.7 | 478.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222.8 | 223.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1038 | 1 | 40.4 | 50451.7 | 4500 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 05:51 | Normal | 253.2 | 535.6 | 510 | 501.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222 | 222.2 | 223.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1151 | 1 | 40.6 | 50451.8 | 4500 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 05:56 | Normal | 205.6 | 502.3 | 490.7 | 497.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1223 | 1 | 40.7 | 50451.9 | 4500 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:01 | Normal | 244.2 | 528.9 | 497.7 | 494.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1321 | 1 | 40.7 | 50452 | 4500 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:06 | Normal | 206.7 | 531.4 | 499.8 | 517.6 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1922 | 1 | 40.8 | 50452.2 | 4500 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:11 | Normal | 224.3 | 496.6 | 502.9 | 498.5 | 4.1 | 0.6 | 1 | 1 | 223 | 222.8 | 223.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2333 | 1 | 41 | 50452.3 | 4500 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:16 | Normal | 215.9 | 497.4 | 515.3 | 511.9 | 6.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 220 | 220 | 221.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2813 | 1 | 41.1 | 50452.5 | 4500 | 3 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:21 | Normal | 243.5 | 424.4 | 508.6 | 513.4 | 5.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3674 | 1 | 41.3 | 50452.8 | 4500 | 3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:26 | Normal | 249.6 | 464.4 | 506 | 506.7 | 7 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 220.6 | 220.4 | 221 | 12.1 | 12 | 12 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4423 | 1 | 41.4 | 50453.1 | 4500 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:31 | Normal | 247.9 | 518.6 | 513.3 | 508 | 7.3 | 2.5 | 1.8 | 2 | 221 | 221.2 | 221.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4847 | 1 | 41.5 | 50453.5 | 4501 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:36 | Normal | 250.8 | 548 | 516.9 | 508.6 | 7.5 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 220.8 | 221 | 222.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5350 | 1 | 41.7 | 50453.9 | 4501 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:41 | Normal | 253.9 | 549.3 | 518.7 | 503.5 | 8.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 221.6 | 221.8 | 222 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5982 | 1 | 41.9 | 50454.4 | 4501 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:46 | Normal | 254.9 | 489.4 | 509.7 | 519.4 | 8.3 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6827 | 1 | 42 | 50455 | 4501 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:51 | Normal | 245.3 | 505.3 | 499.4 | 519.3 | 8.7 | 5 | 3.2 | 3.1 | 222 | 221.6 | 222.6 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7431 | 1 | 42.2 | 50455.6 | 4501 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 06:56 | Normal | 251.9 | 464.3 | 502.9 | 502.7 | 9.1 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8440 | 1 | 42.5 | 50456.2 | 4501 | 4.7 | 4.6 | 0 | 2.3 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:01 | Normal | 246 | 495.4 | 502.9 | 504.7 | 9.5 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 222.2 | 222 | 222.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9036 | 1 | 42.7 | 50456.9 | 4501 | 4.6 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:06 | Normal | 248.6 | 493.7 | 502.2 | 507 | 9.9 | 7.6 | 4.1 | 4.1 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9670 | 1 | 42.9 | 50457.7 | 4501 | 4.9 | 5 | 0 | 2.5 | 4.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:11 | Normal | 249.1 | 488.4 | 504 | 498.8 | 9.9 | 8 | 4.5 | 4.5 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10108 | 1 | 43.1 | 50458.5 | 4501 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.6 | 4.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:16 | Normal | 241.8 | 487.3 | 488.4 | 503.2 | 9 | 7 | 4.2 | 4.2 | 222 | 222.2 | 223.2 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9345 | 1 | 43.1 | 50459.4 | 4501 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:21 | Normal | 247.7 | 493.4 | 510 | 510.7 | 11 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 223.2 | 223 | 224.4 | 31 | 30.9 | 31 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11565 | 1 | 43 | 50460.2 | 4501 | 5.4 | 5.5 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:26 | Normal | 251 | 493.3 | 500.2 | 509.4 | 10.9 | 8.5 | 5.5 | 5.3 | 222.8 | 223 | 223.4 | 30.9 | 31 | 30.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11665 | 1 | 43.9 | 50461.2 | 4501 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:31 | Normal | 245.9 | 486.4 | 504.8 | 508.5 | 11 | 8.6 | 5.6 | 5.5 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11690 | 1 | 44.2 | 50462.2 | 4502 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:36 | Normal | 252.9 | 489.5 | 508.2 | 501.8 | 11.7 | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 60 | 60 | 60.01 | 12559 | 1 | 44.4 | 50463.2 | 4502 | 5.9 | 5.6 | 0 | 3.1 | 5.6 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:41 | Normal | 254.9 | 489.5 | 503.4 | 502 | 12.2 | 9.6 | 6.8 | 6.6 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13370 | 1 | 44.5 | 50464.3 | 4502 | 6.3 | 5.9 | 0 | 3.2 | 6 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:46 | Normal | 249.9 | 479.3 | 500 | 507.7 | 12.6 | 10 | 7.1 | 7 | 223.6 | 224 | 224.4 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60 | 13923 | 1 | 44.7 | 50465.4 | 4502 | 6.4 | 6 | 0.1 | 3.3 | 6.1 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:51 | Normal | 245.6 | 484.3 | 499 | 503.8 | 12.9 | 11.1 | 7.6 | 7.5 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14809 | 1 | 44.9 | 50466.6 | 4502 | 6.6 | 6 | 0 | 4.3 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 07:56 | Normal | 492.8 | 480.4 | 500.6 | 497.4 | 12.1 | 12.5 | 7.8 | 7.7 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 18205 | 1 | 45.3 | 50468 | 4502 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:01 | Normal | 493.6 | 492 | 497.2 | 498.8 | 12.8 | 12.8 | 8.1 | 8.1 | 224.4 | 225 | 225.4 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19191 | 1 | 45.9 | 50469.6 | 4502 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:06 | Normal | 487.6 | 489.6 | 488 | 525.6 | 10.8 | 9.9 | 7 | 6.6 | 224.2 | 224 | 225 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17374 | 1 | 46.6 | 50471.2 | 4502 | 5.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:11 | Normal | 485.6 | 477.3 | 487.1 | 496.9 | 13.6 | 13.9 | 9.1 | 9 | 225 | 224.8 | 225.4 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20524 | 1 | 47.2 | 50472.8 | 4502 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:16 | Normal | 494.8 | 492.4 | 497.4 | 505 | 14 | 14.1 | 9.6 | 9.5 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21560 | 1 | 47.9 | 50474.2 | 4502 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:21 | Normal | 495.9 | 490.5 | 494.2 | 498.9 | 14.2 | 14.3 | 9.9 | 10 | 225 | 225 | 225.6 | 58.7 | 58.6 | 58.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22202 | 1 | 48.4 | 50476 | 4502 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:26 | Normal | 487.7 | 474 | 489.3 | 497.2 | 14.1 | 16 | 11.2 | 10.8 | 225 | 225 | 225.8 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 24587 | 1 | 49.3 | 50478 | 4502 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.7 | 8 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:31 | Normal | 487.8 | 477.5 | 490 | 498.7 | 16.8 | 17 | 12 | 11.8 | 225 | 225.4 | 225.6 | 68.8 | 68.6 | 68.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26099 | 1 | 49.6 | 50479.5 | 4503 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:36 | Normal | 508.7 | 481.3 | 498.8 | 507.9 | 11.6 | 14 | 9.8 | 8.8 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23526 | 1 | 49.4 | 50480.8 | 4503 | 6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 7.1 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:41 | Normal | 488.1 | 478.7 | 489.8 | 493.5 | 15.6 | 15.7 | 11.3 | 11.2 | 225.4 | 226 | 226 | 64.1 | 64 | 64.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 24199 | 1 | 50 | 50482.7 | 4503 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:46 | Normal | 481.5 | 471 | 484 | 495.3 | 16.6 | 17 | 12.5 | 12 | 227.6 | 227.4 | 228.6 | 68.1 | 68 | 68 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26053 | 1 | 51 | 50484.8 | 4503 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:51 | Normal | 472.9 | 473.8 | 480.4 | 484.1 | 16.1 | 15.7 | 11.8 | 11.9 | 227.4 | 227 | 228.8 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24746 | 1 | 52.6 | 50486.9 | 4503 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 08:56 | Normal | 473.1 | 461.7 | 469.5 | 482.3 | 17 | 17.5 | 13.2 | 12.9 | 227.2 | 227.4 | 228.8 | 70 | 69.8 | 69.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26338 | 1 | 54.3 | 50489 | 4503 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:01 | Normal | 472.7 | 455.3 | 475.2 | 472.9 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9044 | 1 | 55.7 | 50491.1 | 4503 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:06 | Normal | 467.9 | 480.5 | 479.4 | 474.2 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 224.6 | 224.6 | 225 | 26 | 26 | 26.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11446 | 1 | 55.8 | 50492.8 | 4503 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:11 | Normal | 466.5 | 492.3 | 515.4 | 500.1 | 18.5 | 16.5 | 12 | 13.3 | 227.6 | 228.4 | 229 | 72.9 | 73 | 72.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21199 | 1 | 55.5 | 50494.4 | 4503 | 8.8 | 8.4 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 6.9 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:16 | Normal | 477.2 | 472.3 | 478.9 | 479.2 | 17.7 | 17.8 | 14.3 | 14.1 | 227.8 | 227.4 | 228.8 | 73.9 | 74 | 73.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28243 | 1 | 55.7 | 50496.3 | 4503 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:21 | Normal | 477.8 | 459.5 | 464.1 | 476.9 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 223.6 | 224 | 224.4 | 19.9 | 19.9 | 20 | 59.99 | 60 | 60 | 7628 | 1 | 57.3 | 50498.5 | 4503 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:26 | Normal | 475.8 | 463.5 | 476.1 | 484.8 | 18.5 | 18.7 | 15.4 | 15.3 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 78.2 | 78.2 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29948 | 1 | 56.8 | 50500 | 4503 | 9 | 9 | 0.3 | 9 | 9.3 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:31 | Normal | 474.4 | 465.9 | 471.1 | 468.8 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | 6.8 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60 | 60 | 59.99 | 12856 | 1 | 58.4 | 50502.1 | 4504 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:36 | Normal | 501 | 476.7 | 478.7 | 512.4 | 17.1 | 19 | 16.6 | 13.7 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 80 | 80 | 79.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30158 | 1 | 58.2 | 50504 | 4504 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:41 | Normal | 493.8 | 484.1 | 489.3 | 473.3 | 16.9 | 18.2 | 15.6 | 16.8 | 227.8 | 228 | 228 | 78.3 | 78.1 | 78.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30228 | 1 | 60.1 | 50506.5 | 4504 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 9 | 8.4 | 0.4 | 8 | 7.4 | 8.7 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:46 | Normal | 450.7 | 477.3 | 480.7 | 471.6 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11763 | 1 | 59.3 | 50507.7 | 4504 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:51 | Normal | 495.8 | 509.4 | 508.8 | 496.6 | 18.5 | 16.1 | 14.6 | 16.1 | 227 | 227 | 228 | 78.9 | 79.1 | 78.5 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 30142 | 1 | 58.2 | 50509.4 | 4504 | 9.1 | 8.9 | 0.4 | 8.2 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 09:56 | Normal | 486.1 | 483.7 | 520.5 | 489.7 | 19.2 | 18.8 | 11.8 | 16.7 | 226.8 | 227.6 | 227.6 | 78.6 | 78.5 | 78.6 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 30150 | 1 | 60 | 50511.9 | 4504 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | 0.2 | 6.6 | 5.2 | 8.8 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:01 | Normal | 463.5 | 468.1 | 467.9 | 471.6 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7681 | 1 | 59.5 | 50513.1 | 4504 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:06 | Normal | 481.9 | 480.6 | 471.4 | 474.1 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 225.2 | 225 | 226.2 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 15069 | 1 | 58.6 | 50514.8 | 4504 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:11 | Normal | 507.2 | 507.9 | 490.4 | 481.1 | 16.5 | 15.5 | 16 | 16.9 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 30242 | 1 | 58 | 50516.4 | 4504 | 8.2 | 8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:16 | Normal | 502.1 | 498.6 | 531.7 | 489.8 | 18.6 | 18.3 | 10.8 | 18.3 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 29186 | 1 | 59 | 50518.3 | 4504 | 9 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 8.3 | 0.6 | 5.5 | 4.3 | 9.5 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:21 | Normal | 523.1 | 504.6 | 512.7 | 504.5 | 13.9 | 16.6 | 14.2 | 16.2 | 227.2 | 228.8 | 228 | 77.1 | 77 | 77 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25715 | 1 | 59 | 50520.2 | 4504 | 6.9 | 6.3 | 0.3 | 8.4 | 7.6 | 0.5 | 7.8 | 6.5 | 8.6 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:26 | Normal | 520.4 | 472.3 | 476.1 | 510 | 11.3 | 14 | 13.3 | 12.4 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22633 | 1 | 59.7 | 50522.2 | 4504 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 0.7 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:31 | Normal | 520.9 | 502.5 | 516.5 | 523.2 | 16.1 | 18.5 | 14.9 | 14.6 | 226.4 | 226.8 | 227.2 | 79.5 | 79.2 | 79.2 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 29731 | 1 | 59.4 | 50523.8 | 4505 | 8.2 | 7.6 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | 0.4 | 8 | 6.9 | 8.2 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:36 | Normal | 455.2 | 458.9 | 465.2 | 465.9 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 6 | 224 | 224.4 | 224.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9553 | 1 | 58.7 | 50525.2 | 4505 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:41 | Normal | 545.8 | 523.6 | 523.2 | 543.6 | 10.8 | 15.3 | 12.1 | 9.7 | 226.4 | 226 | 226.8 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 60.08 | 59.96 | 60.1 | 18678 | 1 | 57.6 | 50526.6 | 4505 | 5.4 | 5.1 | 0 | 7.8 | 6.8 | 0.5 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:46 | Normal | 470.2 | 457.8 | 467.2 | 461 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 20 | 20 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7420 | 1 | 57.5 | 50528 | 4505 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:51 | Normal | 494.9 | 483.5 | 475.9 | 489.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8904 | 1 | 55.6 | 50528.8 | 4505 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 10:56 | Normal | 480 | 481.6 | 483.3 | 484 | 5.1 | 5.5 | 5 | 5.4 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9454 | 1 | 53.9 | 50529.5 | 4505 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:01 | Normal | 497.2 | 489.8 | 486.9 | 475.6 | 7.6 | 8 | 7.5 | 8 | 223.8 | 224 | 224.6 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14091 | 1 | 53.1 | 50530.7 | 4505 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:06 | Normal | 485 | 475.7 | 494.9 | 472.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 222 | 222.2 | 222.6 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8711 | 1 | 52.5 | 50531.7 | 4505 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:11 | Normal | 528.4 | 506.9 | 553.3 | 537.9 | 17.5 | 19.1 | 10.9 | 14.3 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 79 | 78.8 | 78.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30195 | 1 | 52.2 | 50533.1 | 4505 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 6 | 5.1 | 7.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:16 | Normal | 541 | 486.7 | 516.1 | 518.2 | 3 | 11.6 | 8.9 | 7.8 | 224.2 | 224.2 | 225 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18360 | 1 | 55 | 50535.5 | 4505 | 2.5 | 3.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:21 | Normal | 460 | 455.6 | 463.2 | 453.9 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10726 | 1 | 55.4 | 50536.9 | 4505 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:26 | Normal | 479.9 | 469.6 | 475.7 | 470.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 221.8 | 222.4 | 223 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8995 | 1 | 54 | 50537.9 | 4505 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:31 | Normal | 476.1 | 474.7 | 483.1 | 474.9 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 220.8 | 221.6 | 221 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5616 | 1 | 52.3 | 50538.4 | 4506 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:36 | Normal | 543.7 | 538 | 537.2 | 534.2 | 8.7 | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8661 | 1 | 50.9 | 50539.1 | 4506 | 4.8 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | 5.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:41 | Normal | 501.9 | 492.3 | 497.7 | 491.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 221.6 | 222.2 | 223 | 17.9 | 17.9 | 18 | 60.01 | 60 | 60 | 6575 | 1 | 50.2 | 50539.7 | 4506 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:46 | Normal | 573.9 | 586.7 | 587.8 | 570.6 | 12.5 | 7.5 | 6.5 | 11.1 | 225 | 225.4 | 225.4 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15453 | 1 | 49.3 | 50540.3 | 4506 | 6.5 | 5.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 6.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:51 | Normal | 491.4 | 481.1 | 483.5 | 473.1 | 5.7 | 6.2 | 6 | 6.6 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10907 | 1 | 50.4 | 50542.3 | 4506 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 11:56 | Normal | 547.1 | 528.8 | 508.3 | 494 | 11.6 | 14.8 | 17.6 | 18 | 226.4 | 226.4 | 227 | 73.9 | 73.5 | 73.7 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 28451 | 1 | 50.7 | 50543.5 | 4506 | 5.5 | 5.8 | 0 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:01 | Normal | 523.7 | 491.7 | 477.5 | 482.2 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 18.1 | 227 | 227 | 228.2 | 79.3 | 79 | 79.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 30214 | 1 | 52.4 | 50545.8 | 4506 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:06 | Normal | 468.3 | 466.4 | 470.2 | 469.9 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 222 | 222.2 | 223.2 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7845 | 1 | 52.9 | 50546.9 | 4506 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:11 | Normal | 483.3 | 483.5 | 485 | 477.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 222.2 | 222.2 | 223 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9577 | 1 | 51.7 | 50547.6 | 4506 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:16 | Normal | 507.8 | 577.3 | 511.3 | 518.1 | 19.6 | 4 | 19.5 | 18.5 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 76.7 | 76.4 | 76.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25823 | 1 | 51.5 | 50549.1 | 4506 | 9.5 | 9.4 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:21 | Normal | 462.8 | 467.8 | 473.8 | 475.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 221.6 | 222 | 222.4 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8541 | 1 | 52.1 | 50550.5 | 4506 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:26 | Normal | 479.2 | 482.2 | 482.5 | 478.4 | 5.7 | 6 | 6 | 6.6 | 221.8 | 221.2 | 222 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10117 | 1 | 51.1 | 50551.2 | 4506 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:31 | Normal | 519.4 | 515 | 519.8 | 511.7 | 13 | 10.3 | 9.1 | 10.8 | 222.6 | 223 | 224.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19564 | 1 | 50.4 | 50552.3 | 4507 | 6.5 | 5.6 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:36 | Normal | 485.7 | 471.7 | 484.6 | 468.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 13 | 12.9 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4708 | 1 | 50 | 50553.2 | 4507 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:41 | Normal | 495.6 | 479.3 | 491.7 | 494.3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 220.2 | 220.6 | 220.6 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5824 | 1 | 48.8 | 50553.6 | 4507 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:46 | Normal | 505.8 | 494.1 | 504.4 | 497 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 17 | 17 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6234 | 1 | 47.6 | 50554.1 | 4507 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:51 | Normal | 508 | 510.9 | 503.9 | 505.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 218.8 | 219.6 | 220 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4812 | 1 | 46.6 | 50554.6 | 4507 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 12:56 | Normal | 511.2 | 513 | 501.5 | 506.1 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.1 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5687 | 1 | 45.9 | 50555 | 4507 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:01 | Normal | 517.5 | 518.7 | 509.8 | 515 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 14 | 13.9 | 14 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5084 | 1 | 45.4 | 50555.5 | 4507 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:06 | Normal | 505.3 | 513.2 | 491.2 | 506 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 220 | 219.6 | 220.4 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4106 | 1 | 44.8 | 50555.9 | 4507 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:11 | Normal | 513.2 | 511.2 | 500.5 | 522.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 218.6 | 219 | 220.4 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3270 | 1 | 44.5 | 50556.2 | 4507 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:16 | Normal | 507.9 | 503.1 | 511.8 | 509.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 222 | 221 | 222.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2820 | 1 | 44.2 | 50556.4 | 4507 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:21 | Normal | 502.2 | 498.2 | 520.6 | 497.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 221 | 221.4 | 222.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2903 | 1 | 44 | 50556.7 | 4507 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:26 | Normal | 510.2 | 497.3 | 484.9 | 502.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 221.2 | 221.2 | 222 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2654 | 1 | 43.8 | 50556.9 | 4507 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:31 | Normal | 506.8 | 494 | 491.7 | 498.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 221.2 | 222 | 222.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60 | 3166 | 1 | 43.8 | 50557.1 | 4508 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:36 | Normal | 515 | 503 | 470.3 | 517 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 222 | 221.8 | 223 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3675 | 1 | 43.8 | 50557.4 | 4508 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:41 | Normal | 508 | 511.1 | 492.7 | 512.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3943 | 1 | 43.6 | 50557.7 | 4508 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:46 | Normal | 521.9 | 514.2 | 493 | 520.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 221.6 | 221.8 | 223 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3868 | 1 | 43.5 | 50558.1 | 4508 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:51 | Normal | 507 | 511.9 | 502 | 504 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3984 | 1 | 43.4 | 50558.4 | 4508 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 13:56 | Normal | 506.2 | 498.1 | 498.2 | 516.9 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4103 | 1 | 43.4 | 50558.7 | 4508 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:01 | Normal | 488.3 | 511 | 506.5 | 523.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 222.4 | 222 | 223.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4588 | 1 | 43.3 | 50559.1 | 4508 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:06 | Normal | 509.3 | 516.1 | 512.6 | 508.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4552 | 1 | 43.4 | 50559.5 | 4508 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:11 | Normal | 511.3 | 494.3 | 516.2 | 505.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4625 | 1 | 43.4 | 50559.8 | 4508 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:16 | Normal | 514.1 | 514 | 510 | 498.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5425 | 1 | 43.4 | 50560.3 | 4508 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:21 | Normal | 510.5 | 512.7 | 514 | 509.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 222.6 | 223.2 | 224.2 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6376 | 1 | 43.5 | 50560.8 | 4508 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:26 | Normal | 525.4 | 511.2 | 515 | 516.5 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 33.1 | 32.9 | 33 | 60.04 | 60 | 60.03 | 13006 | 1 | 43.6 | 50561.4 | 4508 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:31 | Normal | 504.7 | 506 | 512.8 | 503.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 220.6 | 221.2 | 222 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7383 | 1 | 43.8 | 50562.3 | 4509 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:36 | Normal | 505.7 | 496.9 | 518.8 | 506.3 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7159 | 1 | 44 | 50563.1 | 4509 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:41 | Normal | 504.3 | 494.1 | 507 | 503.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 222.6 | 222.6 | 224 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6539 | 1 | 44.1 | 50563.6 | 4509 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:46 | Normal | 506.2 | 511.2 | 505.8 | 503.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 222 | 223.4 | 223.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6951 | 1 | 44 | 50564.2 | 4509 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:51 | Normal | 513.5 | 499.2 | 505.6 | 507.2 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 222.4 | 222.8 | 224 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6703 | 1 | 44.1 | 50564.8 | 4509 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 14:56 | Normal | 507.7 | 486 | 502.6 | 492.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6159 | 1 | 44.2 | 50565.3 | 4509 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:01 | Normal | 510.7 | 498.9 | 508 | 493.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 221 | 222.2 | 222.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5217 | 1 | 44.2 | 50565.8 | 4509 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:06 | Normal | 507.3 | 491.1 | 506.7 | 500.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 221 | 221.2 | 221.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4306 | 1 | 44.2 | 50566.2 | 4509 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:11 | Normal | 508.1 | 488.7 | 486.8 | 496.4 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3902 | 1 | 44 | 50566.5 | 4509 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:16 | Normal | 501.5 | 509.3 | 516.8 | 492.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3469 | 1 | 43.9 | 50566.8 | 4509 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:21 | Normal | 492.1 | 513.3 | 501.7 | 486.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 220 | 220 | 221 | 8.2 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 3038 | 1 | 43.8 | 50567.1 | 4509 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:26 | Normal | 503.4 | 491.3 | 502.9 | 490.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 218.8 | 220 | 220.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2400 | 1 | 43.6 | 50567.3 | 4509 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:31 | Normal | 475.3 | 480.2 | 464.8 | 483.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1570 | 1 | 43.6 | 50567.5 | 4510 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:36 | Normal | 504.7 | 488 | 488.7 | 491.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1998 | 1 | 43.4 | 50567.6 | 4510 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:41 | Normal | 482 | 452.1 | 494.8 | 487.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1806 | 1 | 43.4 | 50567.8 | 4510 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:46 | Normal | 491.4 | 481.9 | 503.5 | 491.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1818 | 1 | 43.3 | 50567.9 | 4510 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:51 | Normal | 484.9 | 477 | 475 | 497.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1912 | 1 | 43.1 | 50568.1 | 4510 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 15:56 | Normal | 482 | 459.2 | 483.9 | 483.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.6 | 221.4 | 221.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1690 | 1 | 43 | 50568.2 | 4510 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:01 | Normal | 496.2 | 488.2 | 496.5 | 494.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.4 | 221.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1781 | 1 | 42.8 | 50568.4 | 4510 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:06 | Normal | 502 | 485.9 | 503.1 | 460.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 220 | 220.2 | 221.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1598 | 1 | 42.8 | 50568.5 | 4510 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:11 | Normal | 480.4 | 479.2 | 467.7 | 475.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1441 | 1 | 42.7 | 50568.6 | 4510 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:16 | Normal | 488.7 | 501 | 497.7 | 472.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 219.8 | 221 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1208 | 1 | 42.7 | 50568.8 | 4510 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:21 | Normal | 497.7 | 486 | 490.2 | 449.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 895 | 1 | 42.6 | 50568.8 | 4510 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:26 | Normal | 456.1 | 501.1 | 466.8 | 473.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 701 | 1 | 42.5 | 50568.9 | 4510 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:31 | Normal | 454 | 484.9 | 433.9 | 482.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 604 | 1 | 42.4 | 50569 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:36 | Normal | 335.2 | 487.2 | 477.6 | 473 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 488 | 1 | 42.4 | 50569 | 4511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:41 | Normal | 206.6 | 487.9 | 471.5 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 364 | 1 | 42.3 | 50569 | 4511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:46 | Normal | 199.8 | 426.3 | 321.9 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 234 | 1 | 42.2 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:51 | Normal | 199.4 | 466.1 | 226.7 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 158 | 1 | 42.2 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 16:56 | Normal | 199.8 | 423 | 199.7 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 126 | 1 | 42.1 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:01 | Normal | 199.5 | 406.3 | 199.4 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 101 | 1 | 42.1 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:06 | Normal | 199.8 | 424.4 | 199.7 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 99 | 1 | 42 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:11 | Normal | 200.1 | 378.9 | 199.8 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 85 | 1 | 41.9 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:16 | Normal | 199.5 | 306.5 | 199.6 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 68 | 1 | 41.8 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:21 | Normal | 199.4 | 200.6 | 199.5 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 50 | 1 | 41.7 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:26 | Normal | 199.5 | 200.3 | 199.3 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 55 | 1 | 41.6 | 50569.1 | 4511 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:31 | Normal | 199.4 | 199.6 | 200.1 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 67 | 1 | 41.4 | 50569.1 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:36 | Normal | 199.9 | 250.3 | 199.8 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 79 | 1 | 41.3 | 50569.1 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:42 | Normal | 199.6 | 264.4 | 199.9 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 69 | 1 | 41.3 | 50569.1 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:46 | Normal | 199.5 | 207.6 | 200.3 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 42 | 1 | 41.1 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:51 | Normal | 200.3 | 202.3 | 198.5 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21 | 1 | 41 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 17:56 | Normal | 204.6 | 208.3 | 200.1 | 404.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12 | 1 | 40.9 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:02 | Normal | 222.7 | 173.6 | 202.3 | 409.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 3 | 1 | 41 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:06 | Normal | 179 | 178.2 | 165.7 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:11 | Normal | 189.3 | 184.9 | 180.1 | 349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:16 | Normal | 207.8 | 192.2 | 192.7 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:22 | Normal | 194.6 | 194.5 | 204.1 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.8 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.7 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-12-07 18:26 | Normal | 198.7 | 200 | 199.8 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 50569.2 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0