## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-08 04:51 | Wait | 490.4 | 489.1 | 490.3 | 489 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 04:56 | Normal | 485 | 513.9 | 531.5 | 458.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 31 | 1 | 21.5 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:01 | Normal | 534.4 | 529.2 | 532.7 | 522.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 84 | 1 | 21.9 | 12572.3 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:06 | Normal | 508.3 | 535.9 | 524.6 | 528.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232.6 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 371 | 1 | 22.3 | 12572.3 | 623 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:11 | Normal | 532.3 | 524.2 | 537.8 | 535.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 583 | 1 | 22.6 | 12572.3 | 623 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:16 | Normal | 506 | 527.9 | 501.7 | 530.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 231.6 | 232 | 230.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 998 | 1 | 22.9 | 12572.4 | 623 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:21 | Normal | 512.7 | 540.1 | 549.8 | 532.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232 | 231.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1267 | 1 | 23 | 12572.5 | 623 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:26 | Normal | 547.8 | 529 | 517 | 530.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 231.6 | 232.2 | 231.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1321 | 1 | 23.1 | 12572.6 | 624 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:31 | Normal | 536.3 | 556 | 540.8 | 538 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 231.2 | 232 | 231 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1643 | 1 | 23.4 | 12572.7 | 624 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:36 | Normal | 542 | 535.8 | 540.6 | 545.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 233 | 232 | 6 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60 | 60.01 | 2123 | 1 | 23.9 | 12572.9 | 624 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:41 | Normal | 548.6 | 545.2 | 534.4 | 547.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 232 | 232.6 | 232.2 | 6.8 | 7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2406 | 1 | 24.1 | 12573.1 | 624 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:46 | Normal | 547.1 | 537.2 | 535.7 | 546.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231.4 | 232.2 | 232.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2681 | 1 | 24.2 | 12573.3 | 624 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:51 | Normal | 550.3 | 537 | 536.9 | 541.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 231.4 | 232 | 232 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3060 | 1 | 24.4 | 12573.5 | 624 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 05:56 | Normal | 546.4 | 546 | 548.8 | 549.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 231.8 | 232.6 | 231.4 | 9.7 | 9.8 | 10 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3431 | 1 | 24.6 | 12573.8 | 624 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:01 | Normal | 546.1 | 548.8 | 541.7 | 551.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 231.2 | 232.6 | 232 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3929 | 1 | 24.7 | 12574.1 | 624 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:06 | Normal | 554.2 | 552.9 | 551.7 | 544.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 60 | 59.98 | 60 | 4098 | 1 | 24.9 | 12574.5 | 624 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:11 | Normal | 552.2 | 545 | 550.4 | 544.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 231.4 | 232.2 | 231.2 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4277 | 1 | 25.1 | 12574.8 | 624 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:16 | Normal | 541.6 | 547.5 | 547.7 | 545 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4297 | 1 | 25.3 | 12575.2 | 624 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:21 | Normal | 550.3 | 550.1 | 555.2 | 559.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5152 | 1 | 25.5 | 12575.5 | 624 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:26 | Normal | 545.1 | 551 | 556.6 | 549 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 231.2 | 232 | 231.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5470 | 1 | 25.7 | 12576 | 625 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:31 | Normal | 544.3 | 562 | 562.8 | 556.9 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 15.8 | 15.8 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5602 | 1 | 26 | 12576.5 | 625 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:36 | Normal | 541.1 | 545.9 | 545 | 545.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5297 | 1 | 26.2 | 12576.9 | 625 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:41 | Normal | 551.1 | 546.9 | 541.2 | 552.6 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5494 | 1 | 26.3 | 12577.3 | 625 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:46 | Normal | 555.5 | 553.2 | 552.1 | 559.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 231.6 | 232.2 | 231 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60 | 59.99 | 5874 | 1 | 26.4 | 12577.8 | 625 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:51 | Normal | 552 | 551.2 | 555.6 | 551.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 6537 | 1 | 26.6 | 12578.3 | 625 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 06:56 | Normal | 561.3 | 554 | 567 | 561.2 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 231.2 | 232.6 | 232.6 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7930 | 1 | 26.8 | 12578.9 | 625 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:01 | Normal | 554.3 | 554 | 552.9 | 562 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 232 | 233.6 | 232 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9109 | 1 | 27 | 12579.6 | 625 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:06 | Normal | 553.9 | 557.8 | 551.5 | 561.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 232.4 | 232.8 | 232.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10140 | 1 | 27.3 | 12580.5 | 625 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:11 | Normal | 558 | 552.8 | 562.8 | 552.9 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11026 | 1 | 27.7 | 12581.3 | 625 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:16 | Normal | 556.9 | 558.7 | 561.4 | 560.6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.4 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12807 | 1 | 28.1 | 12582.3 | 625 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:21 | Normal | 562.6 | 554.2 | 562.1 | 557.1 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 232.4 | 233.4 | 232.4 | 37.8 | 37.9 | 38 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14638 | 1 | 28.6 | 12583.5 | 625 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:26 | Normal | 559.5 | 553.1 | 549.9 | 565.1 | 8 | 8 | 7.5 | 7.6 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15506 | 1 | 29.2 | 12584.8 | 626 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:31 | Normal | 551.3 | 550.1 | 552.4 | 550.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 231.2 | 233 | 231.6 | 33.1 | 33 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12672 | 1 | 29.6 | 12585.9 | 626 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:36 | Normal | 550.1 | 544.9 | 547.4 | 557.5 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12007 | 1 | 29.7 | 12586.9 | 626 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:41 | Normal | 539.2 | 543 | 541.5 | 546.9 | 5 | 5 | 4.6 | 4.9 | 230.6 | 231.2 | 230.4 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9600 | 1 | 29.8 | 12587.9 | 626 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:46 | Normal | 554.6 | 550.2 | 550.6 | 555.7 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 28 | 28 | 28.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10679 | 1 | 29.8 | 12588.7 | 626 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:51 | Normal | 555.4 | 555.3 | 554.3 | 550.5 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 230.2 | 230.8 | 231.6 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60 | 60 | 60.01 | 12842 | 1 | 30 | 12589.7 | 626 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 07:56 | Normal | 552.3 | 551 | 559 | 552.1 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12621 | 1 | 30.3 | 12590.9 | 626 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:01 | Normal | 566.3 | 564.1 | 568.1 | 568.2 | 9 | 8.7 | 8 | 8.1 | 229.6 | 230.8 | 231 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16893 | 1 | 30.5 | 12592 | 626 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:06 | Normal | 557.4 | 560.2 | 564.5 | 560.6 | 11 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 229.8 | 230.4 | 231.8 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 21603 | 1 | 32.1 | 12594 | 626 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:11 | Normal | 555.4 | 533.2 | 550.4 | 556 | 17 | 18.1 | 14.8 | 15.5 | 231.4 | 233.6 | 231.4 | 83.9 | 83.7 | 83.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32283 | 1 | 35.2 | 12596.9 | 626 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:16 | Normal | 537.4 | 536 | 540.7 | 544.7 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 11 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 56.6 | 56.3 | 56.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22179 | 1 | 38.1 | 12599.7 | 626 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:21 | Normal | 538.2 | 539.9 | 545.2 | 545.4 | 14.2 | 14 | 12.4 | 12.8 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 26433 | 1 | 38 | 12601.7 | 626 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:26 | Normal | 549.7 | 541.3 | 550.1 | 547 | 13.6 | 14.4 | 12.5 | 13.5 | 231 | 232.2 | 231.8 | 69.1 | 68.8 | 69 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 22747 | 1 | 38.5 | 12604 | 627 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:31 | Normal | 545.2 | 539 | 543.2 | 543.5 | 12.8 | 12.9 | 11.6 | 12.1 | 229.6 | 231.8 | 230.6 | 62.3 | 61.9 | 62.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25553 | 1 | 38.5 | 12606 | 627 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:36 | Normal | 539.4 | 537 | 539.7 | 542.8 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 11 | 229.8 | 230.8 | 231.8 | 57.1 | 56.8 | 57 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21626 | 1 | 38.5 | 12608.2 | 627 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:41 | Normal | 540.2 | 535 | 550.4 | 547.5 | 11.5 | 11.1 | 10 | 10.1 | 230.2 | 231.6 | 231 | 54.3 | 54.2 | 54.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20214 | 1 | 39.2 | 12610.6 | 627 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:46 | Normal | 542.1 | 542.9 | 548.7 | 550.8 | 16.9 | 16.8 | 14.7 | 15.2 | 231 | 231.8 | 232.8 | 80.9 | 80.5 | 80.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 32414 | 1 | 38.9 | 12612.6 | 627 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:51 | Normal | 541.1 | 536 | 565.8 | 549.7 | 13 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 230 | 231.2 | 231.4 | 62.6 | 62.3 | 62.5 | 59.99 | 60 | 60 | 22620 | 1 | 39.5 | 12615 | 627 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 08:56 | Normal | 538.2 | 537 | 547.5 | 553.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 10 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 51.6 | 51.3 | 51.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 20545 | 1 | 38.9 | 12616.9 | 627 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:01 | Normal | 550.3 | 546.1 | 540.7 | 547.6 | 13.1 | 14.1 | 11.8 | 13.4 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 59.99 | 60 | 60 | 23768 | 1 | 39.2 | 12619.2 | 627 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:06 | Normal | 538.3 | 530.1 | 550.3 | 551.5 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | 11.4 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 59 | 58.8 | 59.1 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 23963 | 1 | 39.2 | 12621.4 | 627 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:11 | Normal | 550.3 | 548 | 534.6 | 547.7 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 11 | 229 | 230.2 | 230.2 | 55.6 | 55.6 | 55.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21875 | 1 | 39.1 | 12623.4 | 627 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:16 | Normal | 536.1 | 538.9 | 531.7 | 546 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 228.6 | 229.4 | 228.8 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13758 | 1 | 37.9 | 12624.8 | 627 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:21 | Normal | 541.2 | 539.9 | 549.6 | 548.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 7 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 13501 | 1 | 36.6 | 12625.9 | 627 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:26 | Normal | 551 | 556.7 | 563.6 | 557.1 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 18678 | 1 | 36 | 12627.2 | 628 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:31 | Normal | 547.2 | 539.9 | 549.9 | 547 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 50.5 | 50.5 | 50.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20002 | 1 | 36.2 | 12629.1 | 628 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:36 | Normal | 548.7 | 551.5 | 549 | 551 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10.4 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 21704 | 1 | 36.3 | 12630.9 | 628 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:41 | Normal | 542.4 | 548.2 | 543.4 | 545.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9.3 | 228 | 230 | 229.4 | 46.1 | 46.3 | 46.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17778 | 1 | 36 | 12632.5 | 628 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:46 | Normal | 543.4 | 543 | 541 | 546 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17140 | 1 | 35.9 | 12634.2 | 628 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:51 | Normal | 538.6 | 547.3 | 554 | 556.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 54 | 53.9 | 54.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20600 | 1 | 35.7 | 12635.8 | 628 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 09:56 | Normal | 577.7 | 570.5 | 586.2 | 579.4 | 23 | 24.3 | 20.2 | 22.6 | 232.4 | 234.2 | 235 | 119.4 | 118.7 | 118.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 51709 | 1 | 36.4 | 12638.2 | 628 | 7.7 | 8 | 7.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:01 | Normal | 535.1 | 538 | 540.8 | 541.9 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.5 | 229.2 | 230.4 | 230 | 46.1 | 46 | 46.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18490 | 1 | 38.2 | 12640.7 | 628 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:06 | Normal | 541.2 | 539 | 540.8 | 538.9 | 7.9 | 8 | 7.6 | 8 | 228.6 | 230 | 229.8 | 40 | 39.9 | 40.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14977 | 1 | 37.1 | 12641.8 | 628 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:11 | Normal | 557.4 | 542.7 | 552.6 | 560.6 | 19.3 | 17.6 | 18.3 | 16.1 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 93 | 92.3 | 92.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 30998 | 1 | 36.7 | 12643.5 | 628 | 6 | 5.6 | 6.1 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:16 | Normal | 540.1 | 545.4 | 544 | 547.1 | 24.4 | 22.1 | 23.3 | 22.3 | 232.2 | 233 | 232.8 | 121.1 | 120.6 | 120.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 38021 | 1 | 38.5 | 12646.5 | 628 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 0.6 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:21 | Normal | 542.1 | 556.3 | 563.3 | 546 | 20.4 | 20.7 | 17.6 | 22.3 | 232.4 | 233.4 | 233.2 | 103.8 | 103.3 | 103.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 40832 | 1 | 40.1 | 12649.5 | 628 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:26 | Normal | 516.8 | 505.2 | 535.1 | 531.4 | 21 | 20.7 | 20.1 | 22.1 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 103.4 | 103.1 | 103.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 32476 | 1 | 42.9 | 12653.2 | 629 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:31 | Normal | 513.4 | 513.2 | 519.6 | 521.7 | 15.7 | 15.8 | 14.7 | 15.3 | 230.2 | 231 | 231.4 | 74.4 | 74.2 | 74.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 29532 | 1 | 44.8 | 12656.5 | 629 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:36 | Normal | 521.4 | 522.1 | 531.4 | 526.5 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 15 | 231 | 232.8 | 232.6 | 74.4 | 74.1 | 74.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 30082 | 1 | 44 | 12658.8 | 629 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:41 | Normal | 541.3 | 539.8 | 545.1 | 548.9 | 14.3 | 14 | 13.6 | 14 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 71.7 | 71.5 | 71.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 31795 | 1 | 45 | 12662.2 | 629 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:46 | Normal | 520.5 | 513.3 | 516.7 | 533.5 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | 19 | 231 | 232 | 231.4 | 96.7 | 96.4 | 96.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 37757 | 1 | 45.9 | 12665.2 | 629 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:51 | Normal | 532.3 | 531.8 | 530.2 | 531.2 | 14 | 12.7 | 14 | 12.8 | 229.6 | 230.4 | 230.6 | 68.2 | 67.9 | 68.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 23858 | 1 | 45.3 | 12667.5 | 629 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 10:56 | Normal | 529 | 531.8 | 521.6 | 535.8 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 229.6 | 231 | 230.6 | 50.1 | 50 | 50.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19625 | 1 | 43.6 | 12669.3 | 629 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:01 | Normal | 536.6 | 528.4 | 548.2 | 545.4 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 14 | 231.6 | 232.4 | 231.4 | 70.7 | 70.4 | 70.8 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 27347 | 1 | 42.8 | 12671.4 | 629 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:06 | Normal | 529.7 | 532.3 | 529.4 | 531.4 | 12 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 229.2 | 231 | 229.2 | 57.8 | 57.8 | 58.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22624 | 1 | 43.1 | 12674 | 629 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:11 | Normal | 514.3 | 524.1 | 517.7 | 526.9 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 227.2 | 229 | 228.2 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 10776 | 1 | 42 | 12675.5 | 629 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:16 | Normal | 534.1 | 524.3 | 547.6 | 541.2 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.5 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 43 | 42.9 | 43 | 60 | 60 | 59.97 | 16295 | 1 | 40.3 | 12676.6 | 629 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:21 | Normal | 523.1 | 526 | 524.5 | 524.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 225.4 | 227.6 | 226.6 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9020 | 1 | 39.4 | 12677.7 | 629 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:26 | Normal | 531.2 | 535 | 515.1 | 539.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 225 | 227 | 225.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3402 | 1 | 37.6 | 12678.2 | 630 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:31 | Normal | 535.7 | 533.1 | 543.3 | 545.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 225.4 | 227.4 | 225.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 1784 | 1 | 35.8 | 12678.3 | 630 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:36 | Normal | 543 | 548.8 | 553.7 | 545.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 225.6 | 227.8 | 226.4 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2210 | 1 | 34.1 | 12678.5 | 630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:41 | Normal | 543.2 | 528.7 | 536.3 | 544.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 227 | 228 | 226.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2200 | 1 | 32.5 | 12678.7 | 630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:46 | Normal | 572.1 | 532.9 | 550.8 | 543.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 225.8 | 228 | 226.2 | 6.7 | 6.8 | 7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2385 | 1 | 31.3 | 12678.9 | 630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:51 | Normal | 544.3 | 543.9 | 550.7 | 533.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 226.4 | 228.2 | 226.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2556 | 1 | 30.3 | 12679.1 | 630 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 11:56 | Normal | 543.3 | 544.2 | 531.7 | 543.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 226.8 | 228 | 226.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2689 | 1 | 29.5 | 12679.3 | 630 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:01 | Normal | 551.3 | 548.1 | 555.1 | 538.3 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 225.8 | 228.4 | 226.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3095 | 1 | 28.8 | 12679.5 | 630 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:06 | Normal | 526.3 | 554.6 | 531.4 | 558.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 227 | 227.6 | 227.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3351 | 1 | 28.2 | 12679.8 | 630 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:11 | Normal | 547.4 | 553.1 | 553.9 | 546.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3786 | 1 | 27.9 | 12680.1 | 630 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:16 | Normal | 544 | 549 | 568.3 | 543.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4179 | 1 | 27.8 | 12680.4 | 630 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:21 | Normal | 549.2 | 546.1 | 553.9 | 565.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 229.4 | 231.6 | 230.8 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5066 | 1 | 27.5 | 12680.8 | 630 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:26 | Normal | 555.6 | 552 | 557.7 | 552.9 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 230 | 232.2 | 231 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6036 | 1 | 27.5 | 12681.3 | 631 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:31 | Normal | 565.7 | 555.2 | 564.7 | 567.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 230 | 231.8 | 231.2 | 17.7 | 17.7 | 18 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6272 | 1 | 27.4 | 12681.8 | 631 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:36 | Normal | 558.1 | 552.8 | 572.9 | 554 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.1 | 230 | 231.4 | 231.2 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7648 | 1 | 27.4 | 12682.4 | 631 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:41 | Normal | 560.1 | 558.7 | 563.2 | 562.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 230 | 232.4 | 231.2 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 8428 | 1 | 27.5 | 12683 | 631 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:46 | Normal | 557.4 | 556 | 559.7 | 557.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 230 | 232.2 | 231.4 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9275 | 1 | 27.7 | 12683.8 | 631 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:51 | Normal | 559.3 | 552 | 558.7 | 564.7 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 9696 | 1 | 27.8 | 12684.6 | 631 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 12:56 | Normal | 550.2 | 546.9 | 562.2 | 566.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.9 | 231.2 | 232.8 | 231.4 | 24.7 | 24.8 | 25 | 60 | 59.99 | 60 | 9661 | 1 | 28.1 | 12685.4 | 631 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:01 | Normal | 562.5 | 553.2 | 564.2 | 561.4 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 231.8 | 232.4 | 231.4 | 25 | 25.1 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9680 | 1 | 28.3 | 12686.2 | 631 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:06 | Normal | 564.2 | 558.6 | 560.9 | 550.3 | 5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 231 | 232.6 | 232.4 | 25.6 | 25.7 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9715 | 1 | 28.5 | 12687 | 631 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:11 | Normal | 550.3 | 555.1 | 561.6 | 553.5 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 231.6 | 232.6 | 231 | 30.9 | 31.3 | 31.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11859 | 1 | 28.6 | 12687.9 | 631 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:16 | Normal | 546.4 | 546.7 | 555 | 552.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.3 | 230.6 | 232.2 | 230.2 | 26.5 | 26.8 | 26.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10234 | 1 | 28.9 | 12688.9 | 631 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:21 | Normal | 550.2 | 554.9 | 560.9 | 558 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 230.6 | 232.8 | 231 | 34.2 | 34.1 | 34.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13257 | 1 | 29 | 12689.9 | 631 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:26 | Normal | 557.6 | 548.2 | 554.6 | 555.7 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.3 | 231 | 231.6 | 231 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12475 | 1 | 29.3 | 12691 | 632 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:31 | Normal | 542.8 | 546.7 | 549.5 | 551.6 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 230.6 | 231.6 | 231 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10166 | 1 | 29.4 | 12691.9 | 632 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:36 | Normal | 551.2 | 542 | 547.2 | 545.4 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 229.2 | 231.4 | 230.8 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8227 | 1 | 29.5 | 12692.7 | 632 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:41 | Normal | 535.1 | 552 | 544.4 | 543.5 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 60.02 | 60 | 60 | 6848 | 1 | 29.4 | 12693.3 | 632 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:46 | Normal | 539.2 | 539.9 | 550.7 | 542.8 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5576 | 1 | 29.2 | 12693.8 | 632 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:51 | Normal | 549.2 | 536.9 | 543.9 | 546.2 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 229.2 | 229.8 | 229 | 13.6 | 13.7 | 14 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4808 | 1 | 29.1 | 12694.2 | 632 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 13:56 | Normal | 542.3 | 539.9 | 538.6 | 552.6 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3 | 229 | 229.8 | 229.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5203 | 1 | 28.9 | 12694.7 | 632 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:01 | Normal | 547.4 | 540.1 | 547.6 | 552.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 228 | 229.8 | 228.6 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5128 | 1 | 28.7 | 12695.1 | 632 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:06 | Normal | 537.3 | 553.9 | 549.5 | 536.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 227.6 | 229.6 | 228 | 12.7 | 12.8 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4516 | 1 | 28.7 | 12695.5 | 632 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:11 | Normal | 538.8 | 544 | 527.8 | 548.1 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 228.8 | 229.8 | 229 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3740 | 1 | 28.5 | 12695.8 | 632 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:16 | Normal | 514.4 | 528.6 | 530.5 | 525.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2019 | 1 | 28.3 | 12696.1 | 632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:21 | Normal | 519.4 | 519.1 | 536.4 | 502.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 228.2 | 229.6 | 229 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2058 | 1 | 28.1 | 12696.2 | 632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:26 | Normal | 525.5 | 529 | 537.5 | 539.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2836 | 1 | 27.8 | 12696.4 | 633 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:31 | Normal | 529 | 536.8 | 551.2 | 550.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 228.6 | 230 | 230.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3397 | 1 | 27.8 | 12696.7 | 633 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:36 | Normal | 536.3 | 551.6 | 550 | 537 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 10 | 10 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3534 | 1 | 27.7 | 12697 | 633 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:41 | Normal | 539.1 | 541.9 | 521.9 | 539 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 229.2 | 230.4 | 229 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3473 | 1 | 27.6 | 12697.3 | 633 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:46 | Normal | 541.6 | 534.2 | 542.1 | 536.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 229 | 231 | 229.6 | 9.7 | 9.6 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3399 | 1 | 27.5 | 12697.6 | 633 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:51 | Normal | 519.9 | 543 | 548.2 | 551.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 228.4 | 230.8 | 230.2 | 8.8 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3124 | 1 | 27.5 | 12697.8 | 633 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 14:56 | Normal | 543 | 537.1 | 538.8 | 514.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2954 | 1 | 27.4 | 12698.1 | 633 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:01 | Normal | 547.1 | 518.8 | 537.7 | 550 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 228.8 | 230.2 | 230 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2797 | 1 | 27.5 | 12698.3 | 633 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:06 | Normal | 543.5 | 530 | 534.3 | 548.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2592 | 1 | 27.4 | 12698.5 | 633 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:11 | Normal | 535.2 | 540.2 | 496 | 523 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 227 | 229.8 | 229 | 4.8 | 5 | 5.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1759 | 1 | 27.4 | 12698.7 | 633 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:16 | Normal | 528.7 | 526 | 520.7 | 548.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1066 | 1 | 27.3 | 12698.8 | 633 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:21 | Normal | 510.2 | 518.9 | 505.5 | 526.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 229 | 230.8 | 230.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 694 | 1 | 27.2 | 12698.9 | 633 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:26 | Normal | 501.1 | 512.9 | 490.6 | 520.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 230 | 229.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 320 | 1 | 27 | 12698.9 | 634 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:31 | Normal | 493 | 508.7 | 513.5 | 532.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.2 | 229 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 26.8 | 12698.9 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:36 | Normal | 501.2 | 491 | 512.7 | 480 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 230.8 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 201 | 1 | 26.5 | 12698.9 | 634 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:41 | Normal | 501.4 | 522.5 | 461 | 524.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 230.8 | 229.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 112 | 1 | 26.3 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:46 | Normal | 501.1 | 521 | 500.6 | 526.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 172 | 1 | 26 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:51 | Normal | 516.4 | 493.5 | 451.1 | 510.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229 | 230.6 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 88 | 1 | 25.8 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 15:56 | Normal | 470.2 | 515.4 | 455.6 | 496.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.8 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 52 | 1 | 25.6 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:01 | Normal | 512.2 | 505.2 | 445.8 | 484.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 230.6 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 52 | 1 | 25.6 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:06 | Normal | 505.4 | 528 | 509.4 | 469.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40 | 1 | 25.6 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:11 | Normal | 481.9 | 493.9 | 443.7 | 497.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 25.6 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:16 | Normal | 474 | 484.8 | 430.7 | 496.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 231 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 25.5 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:21 | Normal | 478.9 | 481.5 | 464.8 | 498.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 44 | 1 | 25.4 | 12699 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:26 | Normal | 500.5 | 500.3 | 500.4 | 498.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 231.2 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 25.3 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:31 | Normal | 510.2 | 517.8 | 418.2 | 512.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 232 | 230.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11 | 1 | 25.2 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:36 | Normal | 457.7 | 516 | 470.4 | 491.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231.4 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 31 | 1 | 25.2 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:41 | Normal | 400.6 | 499 | 478.5 | 484.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231.8 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23 | 1 | 25.2 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:46 | Normal | 493.6 | 512.9 | 477.5 | 522.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231.6 | 231.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 34 | 1 | 25.1 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:52 | Normal | 450.5 | 528.2 | 431.7 | 517.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 229.8 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 44 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 16:56 | Normal | 489.6 | 498.3 | 435.3 | 513.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.4 | 229 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 22 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:02 | Normal | 476.5 | 518.2 | 505.3 | 489.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 229 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:06 | Normal | 481.7 | 504.2 | 511.6 | 519.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 97 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:11 | Normal | 503.8 | 476.9 | 481.5 | 519.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 86 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:17 | Normal | 527.6 | 472.7 | 525.4 | 525.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 68 | 1 | 25 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:22 | Normal | 484.6 | 504.8 | 432.7 | 496.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 84 | 1 | 24.9 | 12699 | 635 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:26 | Normal | 493.2 | 515.4 | 473 | 488.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 24.9 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:31 | Normal | 507.5 | 503.8 | 430.1 | 471.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229 | 230 | 229.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 72 | 1 | 24.9 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:36 | Normal | 486.8 | 503.2 | 464.5 | 422.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 49 | 1 | 24.9 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:42 | Normal | 418.6 | 514.9 | 443.4 | 505.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 230.6 | 230 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 24.9 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:47 | Normal | 399.6 | 477.6 | 397.4 | 477.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230.8 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8 | 1 | 24.8 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:51 | Normal | 382.8 | 455.9 | 462.5 | 469.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231 | 230 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 24.9 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 17:57 | Normal | 408.6 | 463.7 | 446.7 | 434.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 24.8 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 18:01 | Normal | 434.4 | 446.1 | 415.5 | 433.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 231.6 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 24.7 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 18:06 | Normal | 365 | 375 | 345.1 | 353.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15 | 1 | 24.6 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 18:11 | Normal | 311.7 | 333.9 | 309.5 | 311.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231.6 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 21 | 1 | 24.6 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 18:16 | Normal | 260.9 | 314.9 | 288.4 | 275.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231 | 232 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25 | 1 | 24.6 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-08 18:22 | Normal | 198.1 | 212.6 | 185.9 | 189.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12 | 1 | 24.5 | 12699.1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0