## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-09 05:01 | Wait | 518.6 | 517.3 | 518.6 | 517.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 229.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 12699.1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:06 | Normal | 516.5 | 512.7 | 512.7 | 513.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 20.8 | 12699.1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:11 | Normal | 519.4 | 535 | 518.7 | 474.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.2 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 214 | 1 | 21.2 | 12699.1 | 637 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:16 | Normal | 537.7 | 513.1 | 520.8 | 550.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229 | 230 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 220 | 1 | 21.5 | 12699.1 | 637 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:21 | Normal | 513.7 | 490.9 | 502.1 | 489.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 336 | 1 | 21.7 | 12699.1 | 637 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:26 | Normal | 523.5 | 528.9 | 522.3 | 524.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 384 | 1 | 22 | 12699.2 | 637 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:31 | Normal | 519.3 | 512.8 | 499 | 527.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.2 | 230.4 | 229 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 440 | 1 | 22.1 | 12699.2 | 637 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:36 | Normal | 516.6 | 532 | 489 | 502.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 230 | 229.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 570 | 1 | 22.3 | 12699.2 | 637 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:41 | Normal | 499.4 | 517.5 | 514.4 | 550.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 754 | 1 | 22.5 | 12699.3 | 637 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:46 | Normal | 520.5 | 533.7 | 525.8 | 521 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 229.6 | 230.4 | 230 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1031 | 1 | 22.6 | 12699.4 | 637 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:51 | Normal | 511.3 | 516.7 | 530.7 | 498.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 229 | 230 | 229 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1108 | 1 | 22.8 | 12699.5 | 637 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 05:56 | Normal | 526.5 | 529.6 | 537.1 | 500.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 229 | 229.8 | 229.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1337 | 1 | 23 | 12699.6 | 637 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:01 | Normal | 525.2 | 516.5 | 522 | 525.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 229 | 230.2 | 230.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1301 | 1 | 23.1 | 12699.6 | 637 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:06 | Normal | 530.7 | 541.7 | 544.6 | 528.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230.2 | 229 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2224 | 1 | 23 | 12699.8 | 638 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:11 | Normal | 548.5 | 512.5 | 522.5 | 540.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2302 | 1 | 23.1 | 12700 | 638 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:16 | Normal | 541.4 | 542.7 | 556.6 | 538.5 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228 | 229.8 | 229.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3044 | 1 | 23.1 | 12700.2 | 638 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:21 | Normal | 538.8 | 555 | 537.3 | 526.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 8 | 8 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2879 | 1 | 23.7 | 12700.4 | 638 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:26 | Normal | 531.9 | 532.9 | 537.7 | 545.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 9 | 9 | 9.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3145 | 1 | 23.8 | 12700.7 | 638 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:31 | Normal | 521.7 | 518.3 | 545.9 | 546.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2885 | 1 | 24 | 12700.9 | 638 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:36 | Normal | 553.7 | 556.8 | 554.5 | 543.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4400 | 1 | 24 | 12701.2 | 638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:41 | Normal | 541.6 | 550.7 | 553.1 | 553.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 229 | 229.2 | 229.4 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4505 | 1 | 24.2 | 12701.6 | 638 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:46 | Normal | 533.6 | 539.6 | 545.9 | 542.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228.4 | 230.2 | 229 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3027 | 1 | 24.3 | 12701.9 | 638 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:51 | Normal | 556.6 | 532.7 | 549.5 | 547.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.8 | 229 | 228.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2417 | 1 | 24.4 | 12702.2 | 638 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 06:56 | Normal | 537.2 | 544 | 526 | 519.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 228.8 | 229 | 228.8 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2214 | 1 | 24.4 | 12702.3 | 638 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:01 | Normal | 513.7 | 544.1 | 521 | 522.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 229 | 229.4 | 229.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2814 | 1 | 24.4 | 12702.6 | 638 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:06 | Normal | 552.4 | 535.6 | 544.8 | 539.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 228.2 | 229.4 | 229.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3127 | 1 | 24.5 | 12702.8 | 639 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:11 | Normal | 528.6 | 530.7 | 546.2 | 537.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 228.2 | 228.8 | 229 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 60 | 59.98 | 60 | 2296 | 1 | 24.5 | 12703.1 | 639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:16 | Normal | 535.8 | 529 | 533 | 542 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 6.8 | 6.8 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2343 | 1 | 24.5 | 12703.2 | 639 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:21 | Normal | 544.3 | 548.8 | 545.8 | 545.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3640 | 1 | 24.5 | 12703.5 | 639 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:26 | Normal | 559.4 | 549.6 | 557.1 | 559 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 228.4 | 229.6 | 229.4 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 60 | 60.02 | 60 | 5546 | 1 | 24.6 | 12703.9 | 639 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:31 | Normal | 550.4 | 545.8 | 544.4 | 545.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4907 | 1 | 24.7 | 12704.3 | 639 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:36 | Normal | 547.3 | 550.5 | 555.4 | 548.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 228 | 229.2 | 228.8 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4486 | 1 | 24.9 | 12704.7 | 639 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:41 | Normal | 555.4 | 563.6 | 552.4 | 551.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 16 | 15.9 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5651 | 1 | 24.9 | 12705.1 | 639 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:46 | Normal | 562.5 | 547.7 | 547.7 | 542.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 228.2 | 229.4 | 228.4 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6266 | 1 | 25.2 | 12705.6 | 639 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:51 | Normal | 555 | 556.4 | 558.5 | 564.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 17.1 | 17 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5957 | 1 | 25.2 | 12706.2 | 639 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 07:56 | Normal | 567.5 | 548.7 | 562.9 | 559 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 228.4 | 229.2 | 229.6 | 22.9 | 22.7 | 23.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8550 | 1 | 25.5 | 12706.8 | 639 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:01 | Normal | 556.1 | 555.5 | 555.6 | 554.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 228.4 | 229.2 | 229 | 19.5 | 19.4 | 19.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7695 | 1 | 25.6 | 12707.5 | 639 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:06 | Normal | 548.4 | 533.6 | 551.1 | 555.9 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 17.7 | 17.7 | 18 | 60 | 60 | 60 | 6197 | 1 | 25.8 | 12708 | 640 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:11 | Normal | 558.4 | 551.7 | 554.9 | 547.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6684 | 1 | 25.9 | 12708.7 | 640 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:16 | Normal | 570.4 | 570.5 | 565.4 | 571.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 229 | 229.6 | 229.2 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11899 | 1 | 26.1 | 12709.5 | 640 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:21 | Normal | 557.3 | 569.5 | 572.7 | 560.4 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 32.8 | 32.6 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12163 | 1 | 26.5 | 12710.5 | 640 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:26 | Normal | 568.8 | 570.9 | 572.1 | 561.1 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12976 | 1 | 26.8 | 12711.4 | 640 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:31 | Normal | 547.5 | 546.6 | 568.6 | 554.4 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 227.8 | 229.8 | 229.2 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 9404 | 1 | 27.1 | 12712.4 | 640 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:36 | Normal | 562.1 | 567.7 | 569.7 | 581.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 228.6 | 229 | 230 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12451 | 1 | 27.2 | 12713.2 | 640 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:41 | Normal | 552.6 | 561 | 565.2 | 568.2 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 228.2 | 230.4 | 230.2 | 29.9 | 29.9 | 30 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11342 | 1 | 27.4 | 12714.3 | 640 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:46 | Normal | 564.4 | 565.6 | 568.4 | 565.3 | 6 | 6 | 5.6 | 6.1 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11929 | 1 | 27.6 | 12715.2 | 640 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:51 | Normal | 568.3 | 570.6 | 574.9 | 564.7 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 229.4 | 229.8 | 229.2 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13055 | 1 | 28 | 12716.4 | 640 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 08:56 | Normal | 555.8 | 563 | 566.3 | 564.1 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 228.8 | 229.2 | 228.4 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11167 | 1 | 28.2 | 12717.5 | 640 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:01 | Normal | 567.5 | 558.8 | 570.4 | 568.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 35.7 | 35.5 | 35.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13659 | 1 | 28.3 | 12718.5 | 640 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:06 | Normal | 564.4 | 564.9 | 558.1 | 567.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 229.4 | 229.4 | 230.2 | 37.2 | 37 | 37.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13981 | 1 | 28.5 | 12719.7 | 641 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:11 | Normal | 576.3 | 567.5 | 568.5 | 571.5 | 8 | 8.2 | 7.7 | 8 | 228.8 | 229.8 | 230 | 42.9 | 42.8 | 43 | 60 | 59.99 | 59.97 | 16342 | 1 | 28.6 | 12720.9 | 641 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:16 | Normal | 571.9 | 569.7 | 579.1 | 584.9 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 229.6 | 229.8 | 229.2 | 48.3 | 48 | 48.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18811 | 1 | 28.9 | 12722.2 | 641 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:21 | Normal | 571.1 | 571.8 | 577.7 | 576.7 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 230 | 230.8 | 230.8 | 52.3 | 52.3 | 52.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20311 | 1 | 29.5 | 12723.9 | 641 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:26 | Normal | 570.5 | 567.7 | 571.8 | 563.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 228.8 | 230 | 229.4 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15862 | 1 | 30 | 12725.4 | 641 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:31 | Normal | 563.8 | 569.8 | 572 | 565.7 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 229 | 229.6 | 229.4 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15440 | 1 | 29.9 | 12726.6 | 641 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:36 | Normal | 567.4 | 568.6 | 573.7 | 566.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 229.8 | 230 | 230.4 | 40.9 | 40.7 | 41.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15576 | 1 | 29.9 | 12727.9 | 641 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:41 | Normal | 572.8 | 566 | 564.1 | 571.1 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15726 | 1 | 30 | 12729.2 | 641 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:46 | Normal | 563.2 | 569.5 | 570.7 | 577.7 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 230.4 | 231.4 | 231 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23871 | 1 | 30.9 | 12731.1 | 641 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:51 | Normal | 575 | 575.4 | 577.6 | 580.6 | 16.7 | 16.5 | 15.9 | 16.1 | 231.6 | 232 | 231.8 | 87.7 | 87.2 | 87.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 34709 | 1 | 31.7 | 12733.3 | 641 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 09:56 | Normal | 567.5 | 568.9 | 570 | 569.8 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10.4 | 230 | 230 | 230.2 | 55.3 | 55 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21506 | 1 | 32.6 | 12735.3 | 641 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:01 | Normal | 571.5 | 571.8 | 575.2 | 579 | 17.3 | 17.6 | 16 | 16.9 | 232.6 | 232.2 | 231 | 90.1 | 89.9 | 89.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37183 | 1 | 32.6 | 12737.1 | 641 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:06 | Normal | 570.4 | 561.8 | 571.6 | 566.6 | 9.4 | 9.5 | 9 | 9.4 | 229.2 | 230.8 | 228.8 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19272 | 1 | 33.6 | 12739.3 | 642 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:11 | Normal | 568.4 | 566.6 | 573.1 | 563.9 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 227.8 | 228.4 | 228.4 | 35.4 | 35.3 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13503 | 1 | 32.9 | 12740.6 | 642 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:16 | Normal | 547.6 | 559.9 | 549.1 | 550.2 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 227 | 228.4 | 227 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7766 | 1 | 32.1 | 12741.4 | 642 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:21 | Normal | 555.9 | 550.5 | 554.7 | 559.6 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.8 | 227.4 | 228.4 | 227.8 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6704 | 1 | 31.2 | 12742.1 | 642 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:26 | Normal | 529.3 | 539.5 | 539 | 538.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 9.9 | 10 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3491 | 1 | 30.7 | 12742.6 | 642 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:31 | Normal | 582.7 | 575.7 | 584.3 | 579.3 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10 | 229.8 | 230.4 | 231 | 53.7 | 53.5 | 53.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 19808 | 1 | 30.2 | 12743.5 | 642 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:36 | Normal | 581.5 | 580.7 | 575.1 | 577.8 | 11.9 | 12 | 11.5 | 12 | 229.8 | 231.2 | 230 | 64 | 63.7 | 64 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 25048 | 1 | 31.2 | 12745.6 | 642 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:41 | Normal | 571.3 | 573.5 | 574.7 | 576.7 | 13 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 67.7 | 67.4 | 67.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 27651 | 1 | 32.4 | 12747.9 | 642 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:46 | Normal | 566.2 | 565.5 | 569.9 | 569.8 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 50.1 | 50 | 50.2 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 19227 | 1 | 32.9 | 12749.8 | 642 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:51 | Normal | 572 | 563.5 | 571.3 | 570.5 | 13.1 | 13.3 | 13 | 13.3 | 232 | 232.4 | 231 | 69.9 | 69.8 | 69.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26856 | 1 | 33.7 | 12752.1 | 642 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 10:56 | Normal | 564.2 | 555.5 | 568.4 | 560.4 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 17.5 | 232 | 232.8 | 232.6 | 91.3 | 91.2 | 91.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 36125 | 1 | 35.3 | 12754.9 | 642 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:01 | Normal | 547.3 | 554.5 | 561.2 | 561.3 | 16.9 | 16.5 | 16 | 16.4 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 85 | 84.7 | 84.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 33999 | 1 | 36.9 | 12757.8 | 642 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:06 | Normal | 552.2 | 548 | 552.5 | 562.4 | 23.3 | 25.5 | 21.9 | 25.6 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 124.4 | 124.1 | 123.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 45505 | 1 | 38.3 | 12761 | 643 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:11 | Normal | 524.2 | 533.6 | 535.3 | 537.3 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 228 | 229.6 | 228.4 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 14148 | 1 | 39.5 | 12763.4 | 643 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:16 | Normal | 562.4 | 553.6 | 562.6 | 568.8 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 16 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 83.5 | 83.2 | 83.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32517 | 1 | 37.8 | 12764.9 | 643 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:21 | Normal | 544.2 | 550.5 | 554.8 | 557.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 10.3 | 229.6 | 231.4 | 230.2 | 52.8 | 52.5 | 52.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 20691 | 1 | 38.3 | 12767.4 | 643 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.7 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:26 | Normal | 563.4 | 554.9 | 567.6 | 568.7 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 231.2 | 230.4 | 231.4 | 84.4 | 83.9 | 84.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32481 | 1 | 37.9 | 12769.6 | 643 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:31 | Normal | 561.6 | 561.9 | 571.4 | 563.4 | 16 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 232.2 | 233 | 232.4 | 83.2 | 83 | 83 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32422 | 1 | 37.7 | 12771.7 | 643 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:36 | Normal | 563.7 | 561 | 562.5 | 568.4 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 230.2 | 230.6 | 231 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26083 | 1 | 39.6 | 12774.9 | 643 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:41 | Normal | 557.3 | 556.6 | 568.7 | 571.8 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13854 | 1 | 38.6 | 12776.3 | 643 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:46 | Normal | 564.1 | 564.4 | 571.1 | 574 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 15.3 | 231 | 231 | 232.2 | 80.6 | 80.4 | 80.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 32020 | 1 | 39 | 12779 | 643 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:51 | Normal | 555.4 | 561.3 | 559.8 | 554.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 230.2 | 231.8 | 231.6 | 49.5 | 49.4 | 49.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19313 | 1 | 39 | 12781.1 | 643 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 11:56 | Normal | 554.7 | 563.8 | 564.6 | 565.5 | 13.6 | 13.1 | 13 | 13.3 | 231 | 231.8 | 231.6 | 68.9 | 68.7 | 68.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 27356 | 1 | 38.1 | 12783 | 643 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:01 | Normal | 541.3 | 536.9 | 549.5 | 546.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 230 | 231 | 230 | 40.1 | 40 | 40 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15819 | 1 | 37.9 | 12785 | 643 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:06 | Normal | 544.6 | 558.7 | 553.4 | 564.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 43.6 | 43.5 | 43.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16712 | 1 | 36.6 | 12786.1 | 644 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:11 | Normal | 554.7 | 559 | 566.7 | 566.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 47.2 | 47.1 | 47.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 18529 | 1 | 35.8 | 12787.6 | 644 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:16 | Normal | 564.6 | 554.9 | 559.3 | 564.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 230 | 231.6 | 231.4 | 59.2 | 58.9 | 59.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 23160 | 1 | 35.5 | 12789.3 | 644 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:21 | Normal | 551.8 | 554.9 | 569.8 | 559.8 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 15 | 231.2 | 232 | 231.8 | 76.1 | 75.8 | 75.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29937 | 1 | 35.8 | 12791.4 | 644 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:26 | Normal | 551.3 | 558.4 | 563.1 | 562.5 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 13.9 | 231.8 | 232.2 | 232.4 | 71.1 | 70.6 | 70.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27224 | 1 | 36.9 | 12794 | 644 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:31 | Normal | 606.9 | 587.7 | 607.5 | 589.1 | 5.6 | 8.6 | 6.7 | 10.1 | 231 | 231.6 | 232.2 | 43.4 | 43 | 43.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40185 | 1 | 40 | 12798 | 644 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:36 | Normal | 528.5 | 529.8 | 531.1 | 543.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14958 | 1 | 40.2 | 12800 | 644 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:41 | Normal | 571.1 | 579.2 | 597.7 | 587.3 | 25.7 | 23.3 | 20.5 | 24.5 | 233.8 | 233.4 | 232.8 | 125.6 | 125.3 | 125 | 60.02 | 59.98 | 60 | 50855 | 1 | 40.7 | 12802.7 | 644 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:46 | Normal | 580.1 | 579 | 579.9 | 578.5 | 21.1 | 26.7 | 21.8 | 29.3 | 235.2 | 235 | 235.4 | 131.6 | 130.6 | 130.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 39734 | 1 | 42.1 | 12805.8 | 644 | 6.7 | 8.2 | 6.7 | 0 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:51 | Normal | 560.2 | 563.5 | 565.2 | 592.4 | 25.5 | 22.9 | 25.8 | 17 | 233.6 | 234 | 233.4 | 118.8 | 118.5 | 118.8 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 49174 | 1 | 44.3 | 12809.6 | 644 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 12:56 | Normal | 517.6 | 529.8 | 535.8 | 533.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 9 | 231 | 231.2 | 230.8 | 43.8 | 43.5 | 43.9 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 16246 | 1 | 44.4 | 12812.1 | 644 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:01 | Normal | 538.4 | 535.8 | 544.3 | 553.3 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 57.9 | 57.9 | 58.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22257 | 1 | 43 | 12814.3 | 644 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:06 | Normal | 548.7 | 542.6 | 552.6 | 565.3 | 14.7 | 14.3 | 15.5 | 13.3 | 230.2 | 232 | 231 | 75 | 74.8 | 74.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 29133 | 1 | 44.2 | 12817.5 | 645 | 3.8 | 4.1 | 4 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:11 | Normal | 537.5 | 568.3 | 566.1 | 580.9 | 16 | 11.1 | 15 | 11 | 230.4 | 231.8 | 232 | 69.6 | 69.2 | 69.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46016 | 1 | 42.9 | 12819.6 | 645 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:16 | Normal | 593 | 572.4 | 560.7 | 563.6 | 18.5 | 22.8 | 27.3 | 27.8 | 232.8 | 233.8 | 232.2 | 127.4 | 126.7 | 126.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50431 | 1 | 44 | 12822.8 | 645 | 5.3 | 6 | 5.4 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:21 | Normal | 517.3 | 517.7 | 536 | 524.8 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 13392 | 1 | 44 | 12825 | 645 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:26 | Normal | 577.1 | 572.7 | 574.2 | 573 | 23.4 | 22.6 | 24.4 | 25.8 | 233 | 233.2 | 233.6 | 130.4 | 129.9 | 129.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 49341 | 1 | 42.3 | 12827.1 | 645 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:31 | Normal | 524.1 | 533.6 | 548.8 | 537.8 | 8 | 8 | 7.8 | 8.2 | 227.2 | 228.6 | 229.2 | 40.4 | 40.1 | 40.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 15175 | 1 | 43.8 | 12829.8 | 645 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:36 | Normal | 575.7 | 574.2 | 577.7 | 577.7 | 22.9 | 23.5 | 24.8 | 25.1 | 231 | 231.8 | 232.2 | 130 | 129.8 | 129.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 43479 | 1 | 42.2 | 12831.7 | 645 | 7.1 | 8 | 7.1 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:41 | Normal | 576.4 | 565.8 | 572.5 | 570.4 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.6 | 234 | 234.8 | 235.2 | 127.1 | 126.6 | 126.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50661 | 1 | 42.4 | 12834.4 | 645 | 6.9 | 7.3 | 7 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:46 | Normal | 543.2 | 566 | 546.7 | 558.5 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 228.4 | 230 | 229.2 | 44.5 | 44.4 | 44.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30832 | 1 | 45.6 | 12838.3 | 645 | 3 | 3.3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:51 | Normal | 525.6 | 528.8 | 533.7 | 532.6 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.5 | 229.6 | 231.2 | 230.8 | 39.9 | 40 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15785 | 1 | 44.1 | 12840.1 | 645 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 13:56 | Normal | 550.6 | 539.3 | 567 | 536.3 | 23.5 | 21.7 | 22.1 | 24.8 | 232 | 232.6 | 232.6 | 121.2 | 120.8 | 121 | 60 | 60.01 | 60.03 | 49396 | 1 | 45.2 | 12843.5 | 645 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:01 | Normal | 525.5 | 535.7 | 535.9 | 539.8 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 228.6 | 229.8 | 229 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 20395 | 1 | 46 | 12846.3 | 645 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:06 | Normal | 536.6 | 535.1 | 539.7 | 539.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 229.8 | 231 | 230.6 | 38.3 | 38 | 38.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13973 | 1 | 43.4 | 12847.6 | 646 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:11 | Normal | 528.7 | 527 | 534.1 | 529.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 26.9 | 27 | 27.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10429 | 1 | 42.5 | 12849.5 | 646 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:16 | Normal | 524.8 | 536.3 | 539.2 | 538.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 228 | 229.8 | 230.4 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 14405 | 1 | 42.1 | 12851.5 | 646 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:21 | Normal | 587.3 | 534.4 | 588.4 | 572.3 | 9.3 | 10.6 | 9.5 | 10 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36798 | 1 | 40.8 | 12853.2 | 646 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:26 | Normal | 542.5 | 560.7 | 550.9 | 563.6 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 227.6 | 229.4 | 229.2 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 18824 | 1 | 40.3 | 12855 | 646 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:31 | Normal | 533.6 | 545.8 | 542.5 | 551.5 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 226.2 | 227.8 | 227.8 | 31 | 30.8 | 31 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11764 | 1 | 39.5 | 12856.3 | 646 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:36 | Normal | 552.2 | 552 | 564.8 | 568.6 | 17.4 | 15 | 14.2 | 10.5 | 227.4 | 229.6 | 229.8 | 39.3 | 39.1 | 39.3 | 60.11 | 60.09 | 60.12 | 43672 | 1 | 39 | 12858.2 | 646 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:41 | Normal | 553.7 | 543.7 | 556.6 | 549.9 | 20.5 | 20.7 | 19.3 | 23.6 | 231.2 | 231.2 | 230.4 | 108.6 | 107.8 | 107.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 43006 | 1 | 39.6 | 12860.4 | 646 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:46 | Normal | 543 | 558.1 | 538.9 | 569.3 | 16 | 18 | 14.3 | 20.3 | 230.2 | 230.8 | 231.2 | 90 | 89.8 | 90 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 39397 | 1 | 39.7 | 12862.1 | 646 | 4.9 | 6 | 5 | 0.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 0 | 5.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:51 | Normal | 549.8 | 550.1 | 569.3 | 543.6 | 10.3 | 11.3 | 9.8 | 12.5 | 228.6 | 229.6 | 230 | 59.1 | 58.9 | 59.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 19851 | 1 | 39.9 | 12864.1 | 646 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 14:56 | Normal | 541.5 | 547.2 | 554.9 | 549.4 | 13.3 | 11.9 | 13.5 | 13.2 | 228.2 | 230.6 | 229.2 | 68.5 | 68.2 | 68.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23119 | 1 | 40.2 | 12866.5 | 646 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 0.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:01 | Normal | 525.6 | 544.8 | 537.8 | 545.8 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7.3 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13767 | 1 | 39.3 | 12867.9 | 646 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:06 | Normal | 537.7 | 540.8 | 547.5 | 548.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.3 | 227 | 228.4 | 228 | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11995 | 1 | 38 | 12869.1 | 647 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:11 | Normal | 535.5 | 545.7 | 549.1 | 546.3 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 225 | 226.8 | 226.6 | 32.9 | 32.8 | 33 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 12795 | 1 | 37.6 | 12870.6 | 647 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:16 | Normal | 550.2 | 552.7 | 548.9 | 568.7 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11591 | 1 | 36.7 | 12871.5 | 647 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:21 | Normal | 546.7 | 550 | 551.2 | 554.1 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10953 | 1 | 36.2 | 12872.7 | 647 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:26 | Normal | 546.6 | 538.8 | 545.8 | 549.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 230.2 | 230.6 | 229.8 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 60 | 59.98 | 60 | 7561 | 1 | 35.2 | 12873.4 | 647 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:31 | Normal | 551.3 | 561.5 | 570.4 | 566.5 | 15.5 | 15.4 | 12.1 | 18.3 | 233 | 233.6 | 232.6 | 80.1 | 79.8 | 79.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32332 | 1 | 35.3 | 12875.3 | 647 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:36 | Normal | 525.3 | 550.6 | 548.3 | 548.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 28.9 | 28.6 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11118 | 1 | 36 | 12877.1 | 647 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:41 | Normal | 541 | 540.3 | 552.1 | 548.9 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 229 | 230 | 229.2 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10578 | 1 | 35.1 | 12878 | 647 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:46 | Normal | 540.2 | 537.7 | 548.7 | 557 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 230 | 231.2 | 230.6 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10530 | 1 | 34.4 | 12878.8 | 647 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:51 | Normal | 538.5 | 543.8 | 547.7 | 541.7 | 5 | 5.1 | 5 | 5.5 | 230.8 | 231.8 | 230.6 | 25.9 | 26 | 26.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10050 | 1 | 33.9 | 12879.7 | 647 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 15:56 | Normal | 553.2 | 525.5 | 550.7 | 560.8 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9221 | 1 | 34.1 | 12881 | 647 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:01 | Normal | 555.6 | 555.7 | 554.9 | 562.8 | 8.5 | 9 | 5.5 | 12 | 231 | 231.4 | 231.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 17866 | 1 | 34.1 | 12882.6 | 647 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:06 | Normal | 553.6 | 550 | 531.6 | 561.9 | 7.5 | 8.8 | 5.5 | 12 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 43.7 | 43.4 | 43.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16646 | 1 | 34.1 | 12884 | 648 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:11 | Normal | 549.5 | 551.6 | 584.2 | 551.9 | 7 | 9 | 5.1 | 12 | 229.8 | 230 | 231 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16698 | 1 | 34.1 | 12885.5 | 648 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:16 | Normal | 551.4 | 546.5 | 549.9 | 550.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 229 | 229.4 | 230.2 | 29 | 28.9 | 29.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 9596 | 1 | 33.8 | 12886.7 | 648 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:21 | Normal | 549.8 | 564.7 | 571.3 | 552 | 8.2 | 10.5 | 7.6 | 13.8 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20203 | 1 | 33.4 | 12887.7 | 648 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:26 | Normal | 579.6 | 554.7 | 550.4 | 554.6 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 7 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12677 | 1 | 33.7 | 12889.2 | 648 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:31 | Normal | 519.8 | 514.6 | 539.2 | 520.8 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 228 | 228.6 | 229 | 10.7 | 10.8 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3853 | 1 | 33.1 | 12889.6 | 648 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:36 | Normal | 524.5 | 519.7 | 530.7 | 521.7 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 227.6 | 228.6 | 227.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3370 | 1 | 32.4 | 12889.9 | 648 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:41 | Normal | 532.5 | 526.7 | 531.1 | 528.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 229 | 230 | 229.2 | 9.3 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2989 | 1 | 31.9 | 12890.1 | 648 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:46 | Normal | 560.7 | 548.9 | 556 | 560 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 5.1 | 229.8 | 230.8 | 229.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7945 | 1 | 31.6 | 12890.8 | 648 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:51 | Normal | 537.4 | 540.7 | 545.6 | 542.5 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5805 | 1 | 31.7 | 12891.6 | 648 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 16:56 | Normal | 523.7 | 525.5 | 518 | 525.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 228.6 | 230 | 229 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2668 | 1 | 31.4 | 12891.9 | 648 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:01 | Normal | 543.7 | 525.7 | 532.4 | 534.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2573 | 1 | 31.1 | 12892.1 | 648 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:06 | Normal | 513.5 | 527.7 | 535.6 | 554.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 229 | 230.4 | 229.4 | 6.7 | 7 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2439 | 1 | 30.8 | 12892.4 | 649 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:11 | Normal | 522.7 | 527.9 | 528.8 | 504.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 230 | 230 | 229.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1532 | 1 | 30.4 | 12892.5 | 649 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:16 | Normal | 514.3 | 544.9 | 526.8 | 531.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 229 | 230.6 | 229.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1245 | 1 | 30 | 12892.7 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:21 | Normal | 561.6 | 562.7 | 575.3 | 531.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 230.4 | 230.2 | 230.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1874 | 1 | 29.8 | 12892.8 | 649 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:26 | Normal | 553.3 | 543.7 | 518.5 | 423.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1492 | 1 | 29.5 | 12892.9 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:31 | Normal | 534.6 | 549.5 | 539.3 | 547.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 229.6 | 230.4 | 229.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1226 | 1 | 29.4 | 12893 | 649 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:36 | Normal | 529.6 | 528.7 | 544 | 547.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 229.6 | 230 | 230 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 991 | 1 | 29.2 | 12893.1 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:41 | Normal | 508.4 | 503.7 | 511 | 528.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 230.6 | 229.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 747 | 1 | 29 | 12893.2 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:46 | Normal | 515.3 | 532.5 | 514.8 | 524.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 574 | 1 | 28.8 | 12893.3 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:51 | Normal | 504.6 | 515.7 | 494.3 | 529.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 501 | 1 | 28.6 | 12893.3 | 649 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 17:56 | Normal | 516.5 | 498.7 | 496.3 | 515.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 433 | 1 | 28.4 | 12893.3 | 649 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:01 | Normal | 470.5 | 497.7 | 517.9 | 521.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 231.4 | 230.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 292 | 1 | 28.3 | 12893.4 | 649 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:06 | Normal | 516.2 | 532.5 | 501.6 | 506.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 158 | 1 | 28.2 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:11 | Normal | 513.4 | 512.7 | 468.3 | 483.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 28 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:16 | Normal | 515.9 | 508.6 | 450.7 | 462.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8 | 1 | 27.8 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:21 | Normal | 488.4 | 485.8 | 466.7 | 481.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11 | 1 | 27.7 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:26 | Normal | 436.1 | 449.5 | 340.8 | 440.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19 | 1 | 27.5 | 12893.4 | 650 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:31 | Normal | 365.6 | 391.6 | 328.1 | 367.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229 | 230.2 | 229 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 27.4 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-09 18:36 | Normal | 251.1 | 276.3 | 270.7 | 270.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15 | 1 | 27.2 | 12893.4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0