## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-09 04:59 | Check | 307.7 | 316.3 | 330.2 | 327.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 32 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 470
2025-12-09 04:59 | Check | 447 | 447.8 | 455.9 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 32.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 419
2025-12-09 04:59 | Check | 465.3 | 463.2 | 467.4 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 32.8 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 408
2025-12-09 05:03 | Normal | 179.3 | 462.3 | 200.1 | 436.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 37.2 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.012 | 0.628 | 13 | 394
2025-12-09 05:04 | Normal | 203.8 | 462.4 | 209 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 5 | 1 | 38.2 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.009 | 0.633 | 13 | 394
2025-12-09 05:05 | Normal | 199.7 | 479.4 | 199.1 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11 | 1 | 39 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.03 | 0.629 | 13 | 394
2025-12-09 05:06 | Normal | 198.4 | 465.6 | 201.4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22 | 1 | 39.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.033 | 0.629 | 13 | 394
2025-12-09 05:07 | Normal | 199.7 | 417.4 | 199.7 | 436.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27 | 1 | 39.1 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.044 | 0.631 | 13 | 394
2025-12-09 05:08 | Normal | 200.3 | 462.4 | 198.8 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40 | 1 | 37.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.064 | 0.635 | 13 | 394
2025-12-09 05:09 | Normal | 199.7 | 456.4 | 200.5 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 45 | 1 | 36.8 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.084 | 0.635 | 16 | 394
2025-12-09 05:10 | Normal | 199.5 | 450.2 | 200.1 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 90 | 1 | 36.4 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.153 | 0.631 | 16 | 394
2025-12-09 05:11 | Normal | 199.6 | 433.8 | 199.9 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 48 | 1 | 36 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.1 | 0.629 | 16 | 394
2025-12-09 05:12 | Normal | 199.8 | 445.5 | 201.4 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 89 | 1 | 35.8 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.16 | 0.63 | 16 | 394
2025-12-09 05:13 | Normal | 199.7 | 433.3 | 200.8 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 53 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.142 | 0.63 | 16 | 394
2025-12-09 05:14 | Normal | 200 | 446 | 211 | 465.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 107 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.192 | 0.628 | 16 | 394
2025-12-09 05:15 | Normal | 199.9 | 449.7 | 223.5 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 78 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.125 | 0.394 | 16 | 394
2025-12-09 05:16 | Normal | 199.6 | 464.4 | 199.6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 73 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.153 | 0.627 | 16 | 394
2025-12-09 05:17 | Normal | 199.8 | 478.5 | 216.9 | 489.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 62 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.173 | 0.626 | 13 | 394
2025-12-09 05:18 | Normal | 199.7 | 453.5 | 238.6 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 149 | 1 | 35.7 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.273 | 0.627 | 13 | 394
2025-12-09 05:19 | Normal | 199.8 | 467.8 | 286.1 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 150 | 1 | 35.8 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.227 | 0.629 | 13 | 394
2025-12-09 05:20 | Normal | 199.6 | 476.5 | 304.7 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 117 | 1 | 35.8 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.163 | 0.632 | 13 | 394
2025-12-09 05:21 | Normal | 199.7 | 465.4 | 244.8 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 164 | 1 | 35.9 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.271 | 0.63 | 16 | 394
2025-12-09 05:22 | Normal | 200.1 | 462.2 | 279 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 172 | 1 | 35.9 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.271 | 0.626 | 16 | 394
2025-12-09 05:23 | Normal | 199.9 | 462.3 | 273.9 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 167 | 1 | 36 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.24 | 0.412 | 13 | 394
2025-12-09 05:24 | Normal | 199.6 | 424.4 | 302.7 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 183 | 1 | 36 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.289 | 0.628 | 16 | 394
2025-12-09 05:25 | Normal | 199.6 | 436.6 | 335.9 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 178 | 1 | 36.1 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.262 | 0.626 | 16 | 394
2025-12-09 05:26 | Normal | 199.7 | 481.4 | 389.8 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 269 | 1 | 36.1 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.412 | 0.633 | 16 | 394
2025-12-09 05:27 | Normal | 199.8 | 464.6 | 386.8 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 245 | 1 | 36.1 | 50648.9 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.395 | 0.628 | 16 | 394
2025-12-09 05:28 | Normal | 199.9 | 475.5 | 436.9 | 439.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 304 | 1 | 36.2 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.447 | 0.628 | 16 | 394
2025-12-09 05:29 | Normal | 199.9 | 474.6 | 459.9 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 220.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 284 | 1 | 36.2 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.413 | 0.625 | 16 | 394
2025-12-09 05:30 | Normal | 199.7 | 472.5 | 444 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 232 | 1 | 36.2 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.382 | 0.625 | 13 | 394
2025-12-09 05:31 | Normal | 199.5 | 472.4 | 452.9 | 434.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 220.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 258 | 1 | 36.3 | 50649 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.383 | 0.632 | 13 | 394
2025-12-09 05:32 | Normal | 199.6 | 474.7 | 439.9 | 456 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 280 | 1 | 36.4 | 50649 | 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.416 | 0.632 | 13 | 394
2025-12-09 05:33 | Normal | 199.9 | 444.5 | 470 | 472.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 302 | 1 | 36.4 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.446 | 0.627 | 13 | 394
2025-12-09 05:34 | Normal | 200.2 | 507.6 | 472.8 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 295 | 1 | 36.5 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.378 | 0.628 | 13 | 394
2025-12-09 05:35 | Normal | 199.7 | 466.5 | 465.9 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.8 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 295 | 1 | 36.5 | 50649 | 4526 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.406 | 0.627 | 13 | 394
2025-12-09 05:36 | Normal | 200 | 477.7 | 450.4 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 351 | 1 | 36.6 | 50649 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.498 | 0.624 | 13 | 394
2025-12-09 05:37 | Normal | 199.7 | 457.5 | 464.5 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 221.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 322 | 1 | 36.6 | 50649 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.463 | 0.632 | 13 | 394
2025-12-09 05:39 | Normal | 200.8 | 482.8 | 453.7 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 364 | 1 | 36.7 | 50649 | 4527 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.509 | 0.63 | 16 | 394
2025-12-09 05:39 | Normal | 230.2 | 477.5 | 453.9 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 350 | 1 | 36.7 | 50649 | 4527 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0.533 | 0.627 | 16 | 394
2025-12-09 05:40 | Normal | 201.8 | 492.7 | 456.8 | 504.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 374 | 1 | 36.8 | 50649 | 4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.55 | 0.624 | 16 | 394
2025-12-09 05:41 | Normal | 200.1 | 491.9 | 478 | 512.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.02 | 401 | 1 | 36.8 | 50649 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.529 | 0.625 | 16 | 394
2025-12-09 05:42 | Normal | 199.8 | 485.7 | 466 | 503.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 436 | 1 | 36.9 | 50649 | 4527 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.581 | 0.626 | 16 | 394
2025-12-09 05:43 | Normal | 224.7 | 484.5 | 470.7 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 477 | 1 | 36.8 | 50649 | 4527 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.628 | 0.622 | 16 | 394
2025-12-09 05:44 | Normal | 205.7 | 496.5 | 442.6 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 485 | 1 | 36.8 | 50649 | 4527 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.633 | 0.624 | 16 | 394
2025-12-09 05:45 | Normal | 273.5 | 489.5 | 512 | 475 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 648 | 1 | 37 | 50649.1 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.761 | 0.608 | 13 | 394
2025-12-09 05:46 | Normal | 251.6 | 492.2 | 499.9 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.2 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 615 | 1 | 37 | 50649.1 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.698 | 0.615 | 13 | 394
2025-12-09 05:47 | Normal | 270.8 | 473.6 | 494.8 | 499 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220 | 221.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 687 | 1 | 37 | 50649.1 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0.746 | 0.613 | 13 | 394
2025-12-09 05:48 | Normal | 349.1 | 478.5 | 493.9 | 492.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 731 | 1 | 37 | 50649.1 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.789 | 0.61 | 13 | 394
2025-12-09 05:49 | Normal | 376.5 | 499.5 | 505.5 | 520.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 713 | 1 | 37.1 | 50649.1 | 4527 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.778 | 0.606 | 13 | 394
2025-12-09 05:50 | Normal | 425.9 | 514.5 | 498.7 | 504 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220.4 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 701 | 1 | 37.1 | 50649.1 | 4527 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.758 | 0.612 | 13 | 394
2025-12-09 05:51 | Normal | 425.5 | 482.3 | 505.8 | 491 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 220 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 758 | 1 | 37.1 | 50649.1 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.797 | 0.61 | 13 | 394
2025-12-09 05:52 | Normal | 436.1 | 516.7 | 516.7 | 497.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 734 | 1 | 37.2 | 50649.1 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.782 | 0.614 | 13 | 394
2025-12-09 05:53 | Normal | 461 | 476.7 | 492.7 | 493 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 813 | 1 | 37.2 | 50649.1 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.815 | 0.62 | 13 | 394
2025-12-09 05:54 | Normal | 466 | 502.6 | 484.1 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 221 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 791 | 1 | 37.3 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.804 | 0.616 | 13 | 394
2025-12-09 05:55 | Normal | 493.9 | 495.6 | 493.7 | 501.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 955 | 1 | 37.3 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0.845 | 0.618 | 13 | 394
2025-12-09 05:56 | Normal | 487.1 | 497.6 | 483.7 | 492.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 931 | 1 | 37.3 | 50649.2 | 4527 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0.853 | 0.619 | 13 | 394
2025-12-09 05:57 | Normal | 430 | 491.7 | 473.9 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 627 | 1 | 37.3 | 50649.2 | 4527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.694 | 0.624 | 13 | 394
2025-12-09 05:58 | Normal | 305.8 | 511.5 | 480.9 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 554 | 1 | 37.4 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.645 | 0.631 | 13 | 394
2025-12-09 05:59 | Normal | 366.8 | 486.3 | 504.8 | 494 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.2 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 617 | 1 | 37.4 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.755 | 0.618 | 13 | 394
2025-12-09 06:00 | Normal | 405.6 | 516.4 | 495.8 | 459 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 817 | 1 | 37.4 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0.811 | 0.616 | 13 | 394
2025-12-09 06:01 | Normal | 483 | 489.6 | 476.5 | 506.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221 | 3 | 2.8 | 2.9 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 949 | 1 | 37.4 | 50649.2 | 4527 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0.864 | 0.613 | 13 | 394
2025-12-09 06:02 | Normal | 491.7 | 499.5 | 498.7 | 507.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219.8 | 220 | 221.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1128 | 1 | 37.5 | 50649.3 | 4527 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.893 | 0.615 | 13 | 394
2025-12-09 06:03 | Normal | 495.6 | 503.4 | 486.8 | 493.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1275 | 1 | 37.5 | 50649.3 | 4527 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.916 | 0.615 | 13 | 394
2025-12-09 06:04 | Normal | 487.6 | 512.6 | 507.7 | 491.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 220.4 | 221.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1198 | 1 | 37.6 | 50649.3 | 4527 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.908 | 0.615 | 13 | 394
2025-12-09 06:05 | Normal | 505.2 | 503.7 | 488.2 | 477.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 220 | 220 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1445 | 1 | 37.6 | 50649.3 | 4527 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.936 | 0.611 | 13 | 394
2025-12-09 06:06 | Normal | 494.7 | 476.4 | 513.6 | 497.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1534 | 1 | 37.6 | 50649.4 | 4527 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.936 | 0.614 | 13 | 394
2025-12-09 06:07 | Normal | 520.8 | 501.6 | 515.6 | 501.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1498 | 1 | 37.6 | 50649.4 | 4527 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.938 | 0.617 | 13 | 394
2025-12-09 06:08 | Normal | 510.9 | 513.7 | 526.9 | 510.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1373 | 1 | 37.7 | 50649.4 | 4527 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.915 | 0.62 | 13 | 394
2025-12-09 06:09 | Normal | 499.2 | 515.6 | 464.1 | 518.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1538 | 1 | 37.7 | 50649.4 | 4527 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.933 | 0.621 | 13 | 394
2025-12-09 06:10 | Normal | 501.9 | 526.5 | 523 | 468.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1516 | 1 | 37.7 | 50649.5 | 4527 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.939 | 0.621 | 13 | 394
2025-12-09 06:11 | Normal | 517 | 499.2 | 498.1 | 496.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1628 | 1 | 37.7 | 50649.5 | 4527 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.947 | 0.609 | 13 | 394
2025-12-09 06:12 | Normal | 491 | 496.5 | 522 | 496.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 219.2 | 220 | 220.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1500 | 1 | 37.7 | 50649.5 | 4527 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.938 | 0.617 | 13 | 394
2025-12-09 06:13 | Normal | 504.6 | 506.5 | 537.1 | 501.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1721 | 1 | 37.8 | 50649.5 | 4527 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.954 | 0.593 | 13 | 394
2025-12-09 06:14 | Normal | 500.7 | 499.5 | 504.8 | 504 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2069 | 1 | 37.8 | 50649.6 | 4527 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0.969 | 0.618 | 16 | 394
2025-12-09 06:15 | Normal | 499.1 | 515.6 | 518.6 | 510 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.6 | 220 | 221.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2134 | 1 | 37.8 | 50649.6 | 4527 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.964 | 0.612 | 16 | 394
2025-12-09 06:16 | Normal | 526.6 | 508.5 | 526.9 | 510.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.4 | 220 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2046 | 1 | 37.8 | 50649.6 | 4527 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.964 | 0.62 | 16 | 394
2025-12-09 06:17 | Normal | 514.8 | 520.5 | 515.2 | 484.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2124 | 1 | 37.9 | 50649.7 | 4527 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0.968 | 0.618 | 16 | 394
2025-12-09 06:18 | Normal | 489.7 | 514.4 | 501.9 | 504.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2102 | 1 | 37.9 | 50649.7 | 4527 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0.965 | 0.612 | 13 | 394
2025-12-09 06:19 | Normal | 496.8 | 503.7 | 511.5 | 501.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.2 | 220 | 221 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2281 | 1 | 37.9 | 50649.7 | 4527 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0.977 | 0.6 | 13 | 394
2025-12-09 06:20 | Normal | 493.9 | 516.6 | 514 | 508.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2081 | 1 | 37.9 | 50649.8 | 4527 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.963 | 0.616 | 13 | 394
2025-12-09 06:21 | Normal | 515.7 | 499.6 | 486.4 | 497.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1930 | 1 | 37.9 | 50649.8 | 4527 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0.962 | 0.596 | 16 | 394
2025-12-09 06:22 | Normal | 504 | 517.7 | 512.1 | 498.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1964 | 1 | 38 | 50649.8 | 4527 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.96 | 0.601 | 13 | 394
2025-12-09 06:23 | Normal | 511.8 | 474.4 | 501 | 492.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1831 | 1 | 38 | 50649.9 | 4527 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.961 | 0.602 | 13 | 394
2025-12-09 06:24 | Normal | 514.9 | 516.5 | 518.7 | 519.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 219.2 | 219.6 | 221.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2025 | 1 | 38 | 50649.9 | 4527 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0.964 | 0.614 | 13 | 394
2025-12-09 06:25 | Normal | 525.8 | 513.5 | 488.9 | 501.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2143 | 1 | 38.1 | 50649.9 | 4527 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0.967 | 0.611 | 16 | 394
2025-12-09 06:30 | Normal | 521.7 | 498.5 | 519.6 | 502.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 221 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1959 | 1 | 38.1 | 50650.1 | 4527 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 06:35 | Normal | 499.5 | 508.4 | 529.3 | 517.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2645 | 1 | 38.2 | 50650.3 | 4528 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 06:40 | Normal | 512.7 | 501.4 | 524.8 | 515 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 220 | 219.8 | 221 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3364 | 1 | 38.3 | 50650.6 | 4528 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 06:45 | Normal | 526.5 | 512.5 | 519.6 | 499.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2041 | 1 | 38.4 | 50650.8 | 4528 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 06:50 | Normal | 511.7 | 505.4 | 504.7 | 480 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1733 | 1 | 38.6 | 50651 | 4528 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 06:55 | Normal | 518.8 | 513.6 | 471.6 | 491.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1607 | 1 | 38.6 | 50651.1 | 4528 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:00 | Normal | 491.5 | 500.5 | 507 | 489.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1880 | 1 | 38.6 | 50651.2 | 4528 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:05 | Normal | 509.4 | 516.6 | 518.9 | 525.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2099 | 1 | 38.6 | 50651.4 | 4528 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:10 | Normal | 522.9 | 515.5 | 503.6 | 494.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1796 | 1 | 38.6 | 50651.6 | 4528 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:15 | Normal | 503.1 | 509.5 | 499.8 | 517 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1535 | 1 | 38.7 | 50651.7 | 4528 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:20 | Normal | 521 | 513.7 | 504.6 | 521.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2399 | 1 | 38.7 | 50651.8 | 4528 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:25 | Normal | 517.7 | 525.3 | 508.5 | 522.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 219.4 | 220 | 220.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3854 | 1 | 38.8 | 50652.1 | 4528 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:30 | Normal | 509.9 | 523.6 | 510.5 | 494.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 9.1 | 9 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3292 | 1 | 38.9 | 50652.4 | 4528 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:35 | Normal | 519.9 | 531.5 | 498 | 525.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 219.6 | 219.8 | 220 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 3040 | 1 | 39.1 | 50652.7 | 4529 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:40 | Normal | 522.8 | 509.3 | 523.9 | 513.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 220 | 220.4 | 220.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3935 | 1 | 39.2 | 50652.9 | 4529 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:45 | Normal | 516.9 | 524.4 | 499.4 | 516.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4200 | 1 | 39.3 | 50653.3 | 4529 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:50 | Normal | 519.7 | 515.5 | 526.9 | 515 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219 | 219 | 219.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4117 | 1 | 39.5 | 50653.7 | 4529 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 07:55 | Normal | 526.8 | 520.5 | 523.6 | 527.9 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 219.8 | 219.2 | 220.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5187 | 1 | 39.6 | 50654 | 4529 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:00 | Normal | 526.7 | 520.4 | 518 | 513.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4985 | 1 | 39.8 | 50654.4 | 4529 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:05 | Normal | 523.5 | 518.4 | 524.3 | 518.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219 | 219.4 | 220.4 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4267 | 1 | 40 | 50654.8 | 4529 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:10 | Normal | 525.8 | 516.6 | 524.2 | 518.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4296 | 1 | 40.1 | 50655.2 | 4529 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:15 | Normal | 536.9 | 532.6 | 531.3 | 526.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7430 | 1 | 40.2 | 50655.7 | 4529 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:20 | Normal | 523.7 | 531.5 | 539.8 | 526 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7343 | 1 | 40.3 | 50656.3 | 4529 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:25 | Normal | 525.9 | 535.6 | 521.2 | 523.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 6806 | 1 | 40.4 | 50656.9 | 4529 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:30 | Normal | 535.9 | 535.6 | 534.7 | 535 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5647 | 1 | 40.5 | 50657.5 | 4529 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:35 | Normal | 531 | 517.7 | 534.9 | 530.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 220 | 220.4 | 220.6 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6525 | 1 | 40.6 | 50658 | 4530 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:40 | Normal | 528 | 521.6 | 542.8 | 524 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 19 | 19 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 6970 | 1 | 40.7 | 50658.6 | 4530 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:45 | Normal | 525.5 | 516.4 | 538.5 | 521.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7453 | 1 | 40.7 | 50659.2 | 4530 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:50 | Normal | 531.7 | 523.4 | 503.4 | 526.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.3 | 220.6 | 220.2 | 221 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7980 | 1 | 40.8 | 50659.9 | 4530 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 08:55 | Normal | 535.9 | 538.5 | 531.2 | 529.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 220 | 219.8 | 221 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.04 | 60 | 60.05 | 6682 | 1 | 41 | 50660.6 | 4530 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:00 | Normal | 533.5 | 532.5 | 530.7 | 532 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 219.8 | 221 | 220.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8088 | 1 | 41 | 50661.2 | 4530 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:05 | Normal | 530.1 | 532.8 | 531.8 | 521.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 8298 | 1 | 41.1 | 50661.9 | 4530 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:10 | Normal | 533.7 | 534.5 | 530.5 | 527.9 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5.3 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9922 | 1 | 41.2 | 50662.6 | 4530 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:15 | Normal | 527.9 | 538.5 | 540.2 | 538.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 6 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 31 | 30.9 | 31 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11412 | 1 | 41.2 | 50663.4 | 4530 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:20 | Normal | 532.1 | 527.7 | 537.9 | 524.1 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 221.6 | 222 | 222.2 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 12541 | 1 | 41.2 | 50664.4 | 4530 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:25 | Normal | 533.8 | 532.5 | 529 | 530.3 | 4.7 | 5 | 4.6 | 5.1 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9923 | 1 | 41.4 | 50665.4 | 4530 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:30 | Normal | 537 | 537.6 | 524.7 | 530.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 5 | 220.2 | 220.8 | 221 | 25.1 | 25 | 25 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8792 | 1 | 41.4 | 50666.1 | 4530 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:35 | Normal | 534.5 | 527.5 | 522 | 535.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9567 | 1 | 41.4 | 50666.8 | 4531 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:40 | Normal | 546.3 | 514.2 | 541.5 | 528.8 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9848 | 1 | 41.5 | 50667.6 | 4531 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:45 | Normal | 539.8 | 535.4 | 537 | 535.5 | 7 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14298 | 1 | 41.6 | 50668.8 | 4531 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:50 | Normal | 534.9 | 530.6 | 539.4 | 543.6 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 10.2 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20089 | 1 | 42 | 50670.1 | 4531 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 09:55 | Normal | 541.8 | 535.7 | 537.7 | 530 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 13201 | 1 | 42.4 | 50671.3 | 4531 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:00 | Normal | 558.7 | 540.4 | 550.5 | 537.9 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 11.3 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 20913 | 1 | 42.4 | 50672.4 | 4531 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:05 | Normal | 527.9 | 527.4 | 529.3 | 523.5 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 220.4 | 221 | 221.4 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12807 | 1 | 42.7 | 50673.8 | 4531 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:10 | Normal | 531.5 | 536.7 | 514.8 | 524.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.3 | 219.2 | 220 | 220.4 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8034 | 1 | 42.5 | 50674.6 | 4531 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:15 | Normal | 510.3 | 527.7 | 527.7 | 521.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4539 | 1 | 42 | 50675.1 | 4531 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:20 | Normal | 517.3 | 528.5 | 518.1 | 525.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 218.4 | 218.2 | 219 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4463 | 1 | 41.7 | 50675.5 | 4531 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:25 | Normal | 499.3 | 503.4 | 504.8 | 499.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.2 | 218 | 219.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2473 | 1 | 41.4 | 50675.9 | 4531 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:30 | Normal | 550.1 | 552.6 | 551.1 | 533.3 | 5 | 5.2 | 5.3 | 6 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10853 | 1 | 41.3 | 50676.4 | 4531 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:35 | Normal | 548.9 | 540.2 | 545.5 | 540.7 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 8 | 221.4 | 221.8 | 223 | 41.8 | 41.5 | 41.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 15606 | 1 | 41.5 | 50677.6 | 4532 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:40 | Normal | 528.7 | 531.5 | 543.4 | 533.7 | 8.7 | 9 | 8.3 | 9 | 221.4 | 222 | 222.8 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.01 | 60 | 60 | 17567 | 1 | 42.1 | 50679 | 4532 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:45 | Normal | 522.8 | 518.4 | 529.2 | 514.5 | 5.6 | 6 | 5.5 | 6.2 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11657 | 1 | 42.5 | 50680.2 | 4532 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:50 | Normal | 527.4 | 534.6 | 531.9 | 536.5 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8.3 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15944 | 1 | 42.8 | 50681.5 | 4532 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 10:55 | Normal | 536.9 | 530.6 | 531.1 | 522.2 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 11.4 | 223.4 | 224 | 224.2 | 57.5 | 57.3 | 57.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20389 | 1 | 43 | 50683.2 | 4532 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:00 | Normal | 514.6 | 515.4 | 510.8 | 514.1 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 11 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 54.1 | 54 | 53.9 | 60 | 60 | 60 | 20010 | 1 | 44.2 | 50684.9 | 4532 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:05 | Normal | 539.1 | 519.8 | 497 | 518.2 | 13.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 79.2 | 79.1 | 79.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29102 | 1 | 45 | 50686.8 | 4532 | 6.3 | 6.2 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:10 | Normal | 498.1 | 496.8 | 505.8 | 494.1 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 219.6 | 220.6 | 221 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10074 | 1 | 45.8 | 50688.4 | 4532 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:15 | Normal | 531.4 | 525.1 | 535.5 | 522.8 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 10.6 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 19999 | 1 | 45.1 | 50689.3 | 4532 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 5 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:20 | Normal | 507.2 | 511 | 526 | 506.3 | 6.6 | 7 | 6.3 | 7.1 | 221 | 221.4 | 221.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 13194 | 1 | 45.3 | 50690.8 | 4532 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:25 | Normal | 523.4 | 519.1 | 519.7 | 519 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 50 | 49.8 | 50.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 18388 | 1 | 45.1 | 50692.1 | 4532 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:30 | Normal | 523.1 | 527.3 | 545.7 | 529 | 9.1 | 9.6 | 9.1 | 10.3 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18040 | 1 | 45.1 | 50693.3 | 4532 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:35 | Normal | 540.7 | 533.5 | 522.7 | 520 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 222.6 | 222.4 | 222.2 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16785 | 1 | 45.6 | 50695.3 | 4533 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:40 | Normal | 519.8 | 518.6 | 530.1 | 531.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7333 | 1 | 45.5 | 50696.1 | 4533 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:45 | Normal | 535.1 | 534.9 | 543.2 | 522.5 | 9.6 | 10 | 9.5 | 10.4 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.99 | 60 | 60 | 19912 | 1 | 45.4 | 50697.8 | 4533 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:50 | Normal | 518.3 | 524.9 | 528.6 | 525.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 6.3 | 221.8 | 222 | 222 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11670 | 1 | 45.6 | 50699.1 | 4533 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 11:55 | Normal | 518.4 | 525.2 | 521.6 | 521.8 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 223.2 | 223 | 223.6 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 16923 | 1 | 45.3 | 50700.2 | 4533 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:00 | Normal | 515 | 497.9 | 505.3 | 512.6 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 220.4 | 221.2 | 221.2 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10639 | 1 | 45.2 | 50701.4 | 4533 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:05 | Normal | 520.2 | 521.9 | 523.4 | 526.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10541 | 1 | 44.8 | 50702.1 | 4533 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:10 | Normal | 519.9 | 526.8 | 530.1 | 517.4 | 5.7 | 6 | 5.5 | 6.1 | 221.4 | 221.8 | 222 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11620 | 1 | 44.4 | 50703 | 4533 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:15 | Normal | 529.1 | 522.1 | 535.8 | 528 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 222.4 | 222.6 | 223 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14037 | 1 | 44.3 | 50704.1 | 4533 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:20 | Normal | 534 | 511.8 | 530.9 | 521.1 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 48.1 | 48 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 17963 | 1 | 44.5 | 50705.4 | 4533 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:25 | Normal | 522.6 | 518.4 | 529.8 | 517 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 9 | 223.6 | 224.4 | 223.2 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 60 | 60.02 | 60 | 16523 | 1 | 44.9 | 50706.9 | 4533 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:30 | Normal | 564.8 | 550.4 | 551.5 | 562.8 | 13 | 15.8 | 15.8 | 13.9 | 225.8 | 226 | 225.8 | 79.5 | 79.4 | 79.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 30127 | 1 | 46.3 | 50709.3 | 4533 | 6.4 | 6.3 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:35 | Normal | 496.3 | 491 | 474.5 | 488.9 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.5 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9759 | 1 | 46.8 | 50710.6 | 4534 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:40 | Normal | 572.3 | 565.3 | 579.2 | 578.5 | 10.6 | 12.3 | 8 | 9.3 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 17743 | 1 | 46.7 | 50711.9 | 4534 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4.7 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:45 | Normal | 545.8 | 536.5 | 552.1 | 527.3 | 5.1 | 6.2 | 4.1 | 7.1 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 10369 | 1 | 47.1 | 50713.6 | 4534 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:50 | Normal | 556 | 548.4 | 548 | 547.3 | 12.1 | 14.3 | 14.1 | 15.3 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 23393 | 1 | 48 | 50715.7 | 4534 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.6 | 6.4 | 0.5 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 12:55 | Normal | 487.6 | 472.9 | 476.3 | 484.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 222 | 222.4 | 222.4 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9670 | 1 | 48.4 | 50717.2 | 4534 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:00 | Normal | 497 | 505.8 | 513.4 | 499.7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.7 | 221.6 | 222.6 | 223 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13464 | 1 | 47.9 | 50718.5 | 4534 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:05 | Normal | 564.4 | 569.1 | 562.8 | 552 | 6.9 | 8.9 | 8.5 | 11.2 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 55.5 | 55.2 | 55.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23034 | 1 | 48.2 | 50720.2 | 4534 | 3.7 | 3.6 | 0 | 4.4 | 4 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:10 | Normal | 575.1 | 572.7 | 573.5 | 572.1 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 222.8 | 223 | 223.4 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 16704 | 1 | 47.8 | 50721.4 | 4534 | 4.7 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:15 | Normal | 560 | 527.3 | 529.6 | 515.9 | 10.8 | 15.8 | 17.4 | 19.7 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 82.4 | 82.3 | 82.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 29569 | 1 | 47.9 | 50723 | 4534 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 9.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:20 | Normal | 488.3 | 488.3 | 485.2 | 483.7 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 5 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8480 | 1 | 48.1 | 50724.4 | 4534 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:25 | Normal | 595.9 | 508.8 | 568.7 | 586.2 | 3.7 | 19.7 | 11.8 | 7.1 | 223 | 222.8 | 224.4 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 17609 | 1 | 47.5 | 50725.4 | 4534 | 1.9 | 2.1 | 0 | 8.6 | 8.9 | 0.9 | 6.3 | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:30 | Normal | 492.4 | 489.4 | 492.7 | 497 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 219.4 | 220 | 220.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 8773 | 1 | 48 | 50727 | 4534 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:35 | Normal | 513 | 514.1 | 516.7 | 502.9 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 220.8 | 221 | 221 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 15597 | 1 | 47.4 | 50728 | 4535 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:40 | Normal | 545.7 | 547.8 | 547.8 | 545.1 | 14.3 | 14 | 15.3 | 16.3 | 225.4 | 225.4 | 227 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 30085 | 1 | 47.4 | 50729.5 | 4535 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:45 | Normal | 540.3 | 531.4 | 536.9 | 517.2 | 11.4 | 13.3 | 14.4 | 16.6 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 74.3 | 74.5 | 74.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 23473 | 1 | 49 | 50731.9 | 4535 | 5.5 | 6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:50 | Normal | 508.9 | 506.2 | 501.1 | 499.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10853 | 1 | 48.7 | 50733 | 4535 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 13:55 | Normal | 561.3 | 544.9 | 554.1 | 539.7 | 8.8 | 10.8 | 9.6 | 13.5 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 27139 | 1 | 49 | 50734.9 | 4535 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:00 | Normal | 511.1 | 500.2 | 504.5 | 494.8 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14460 | 1 | 49.4 | 50736.3 | 4535 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:05 | Normal | 505.2 | 489 | 516.2 | 503.5 | 4 | 4.3 | 4.2 | 5 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8055 | 1 | 48.4 | 50737.1 | 4535 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:10 | Normal | 508.1 | 487.1 | 489.1 | 497.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 218.6 | 219.2 | 220 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6858 | 1 | 47.9 | 50738.2 | 4535 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:15 | Normal | 501.2 | 503.4 | 505.4 | 495.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 24.1 | 24 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8921 | 1 | 47.5 | 50739.3 | 4535 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:20 | Normal | 586.4 | 585.5 | 574 | 574.2 | 6.8 | 6 | 9.6 | 10.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13711 | 1 | 47 | 50740.2 | 4535 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:25 | Normal | 529.9 | 539.7 | 525.4 | 516.2 | 6.7 | 6.1 | 7.8 | 8.7 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13197 | 1 | 46.8 | 50741.3 | 4535 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:30 | Normal | 496.3 | 506.6 | 516.7 | 514 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 7241 | 1 | 46.5 | 50742.1 | 4535 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:35 | Normal | 526.8 | 554.3 | 514.8 | 529.5 | 11.9 | 10.1 | 16.5 | 15.6 | 222.8 | 222.8 | 222.6 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 60.08 | 60.12 | 60.1 | 26369 | 1 | 46.2 | 50743.2 | 4536 | 5.8 | 6.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:40 | Normal | 520.1 | 506.1 | 505.5 | 504.9 | 12 | 12.5 | 17.1 | 17.6 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 74.7 | 74.5 | 74.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 27897 | 1 | 46.5 | 50744.5 | 4536 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:45 | Normal | 504.3 | 502.2 | 510.3 | 501.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 5 | 220 | 220 | 221 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7968 | 1 | 46.7 | 50745.5 | 4536 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:50 | Normal | 500.9 | 511.1 | 508 | 504.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 220 | 220 | 220.4 | 30 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12556 | 1 | 46.7 | 50746.6 | 4536 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 14:55 | Normal | 566.9 | 556.2 | 574.9 | 560.2 | 4.5 | 5.6 | 3.1 | 5.9 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20008 | 1 | 46.8 | 50747.9 | 4536 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:00 | Normal | 512.9 | 488.8 | 503.6 | 507.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5 | 218.6 | 218.4 | 219 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8588 | 1 | 46.6 | 50748.9 | 4536 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:05 | Normal | 510.6 | 512.6 | 512.1 | 508.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7570 | 1 | 46.1 | 50749.6 | 4536 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:10 | Normal | 510.5 | 509.9 | 501.5 | 508.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 217.4 | 217.6 | 218.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8438 | 1 | 45.9 | 50750.5 | 4536 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:15 | Normal | 508.9 | 498.1 | 506.5 | 512.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 218.2 | 217.8 | 218.2 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7160 | 1 | 45.6 | 50751.1 | 4536 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:20 | Normal | 506.8 | 518.8 | 524.6 | 514.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 221.6 | 221.6 | 222 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6671 | 1 | 45.4 | 50751.8 | 4536 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:25 | Normal | 509.7 | 499.8 | 496.1 | 514.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 220 | 220.6 | 220.8 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4751 | 1 | 45 | 50752.3 | 4536 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:30 | Normal | 523.4 | 523.4 | 536.3 | 519.6 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 14.4 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20909 | 1 | 45 | 50753.3 | 4536 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:35 | Normal | 515 | 507.8 | 513.9 | 504.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6926 | 1 | 45.4 | 50754.5 | 4537 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:40 | Normal | 506.5 | 507.8 | 498.2 | 506.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6702 | 1 | 45.1 | 50755 | 4537 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:45 | Normal | 515.7 | 511.8 | 511.4 | 503.7 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6449 | 1 | 44.8 | 50755.6 | 4537 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:50 | Normal | 512.8 | 518.9 | 512.9 | 519.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5530 | 1 | 44.5 | 50756.1 | 4537 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 15:55 | Normal | 503.1 | 503.2 | 514.4 | 523.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5378 | 1 | 44.6 | 50756.9 | 4537 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:00 | Normal | 518.7 | 488.8 | 519.8 | 513.2 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 7.8 | 221.8 | 222.8 | 223.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60 | 60 | 60.01 | 10471 | 1 | 44.6 | 50757.8 | 4537 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:05 | Normal | 513.9 | 489.9 | 529.8 | 511 | 4 | 4.3 | 5 | 7.6 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10104 | 1 | 44.6 | 50758.6 | 4537 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:10 | Normal | 517.2 | 505.1 | 500.1 | 512.5 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 8 | 221 | 221.2 | 222.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11142 | 1 | 44.5 | 50759.6 | 4537 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:15 | Normal | 521 | 478.9 | 489.5 | 508.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4375 | 1 | 44.5 | 50760.3 | 4537 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:20 | Normal | 523.9 | 497 | 502 | 517.3 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | 9 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12385 | 1 | 44.3 | 50760.9 | 4537 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:25 | Normal | 512.1 | 506.1 | 507.2 | 512.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5813 | 1 | 44.4 | 50761.9 | 4537 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:30 | Normal | 490.9 | 499 | 473.9 | 487.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2758 | 1 | 44.3 | 50762.2 | 4537 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:35 | Normal | 511.8 | 489.4 | 496.8 | 498 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 217.8 | 218.8 | 219 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2319 | 1 | 44 | 50762.4 | 4538 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:40 | Normal | 500.9 | 481.8 | 478.4 | 507.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 220.4 | 220.6 | 221 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1746 | 1 | 43.8 | 50762.6 | 4538 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:45 | Normal | 517 | 506 | 512.1 | 520.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4969 | 1 | 43.6 | 50763 | 4538 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:50 | Normal | 511.1 | 503 | 505.1 | 514.4 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 220 | 220.2 | 221.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4276 | 1 | 43.6 | 50763.5 | 4538 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 16:55 | Normal | 480.1 | 481 | 498 | 493.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 219 | 220.2 | 220.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1885 | 1 | 43.4 | 50763.7 | 4538 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:00 | Normal | 498.4 | 475 | 505.2 | 512.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1669 | 1 | 43.3 | 50763.8 | 4538 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:05 | Normal | 487.3 | 486.3 | 486.2 | 512 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1773 | 1 | 43.2 | 50764 | 4538 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:10 | Normal | 496.6 | 473.7 | 509 | 504.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60 | 60 | 1053 | 1 | 43 | 50764.1 | 4538 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:15 | Normal | 493.7 | 497.7 | 505 | 523.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220 | 221.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 805 | 1 | 42.8 | 50764.2 | 4538 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:20 | Normal | 511.8 | 493.9 | 496.9 | 527.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1342 | 1 | 42.7 | 50764.3 | 4538 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:25 | Normal | 477.9 | 490.9 | 459 | 518.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 897 | 1 | 42.6 | 50764.4 | 4538 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:30 | Normal | 479.7 | 485.9 | 498.1 | 536.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 221.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 745 | 1 | 42.5 | 50764.4 | 4538 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:35 | Normal | 475 | 500.8 | 482.1 | 523 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 644 | 1 | 42.4 | 50764.5 | 4539 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:40 | Normal | 400.9 | 457.9 | 485.2 | 514.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 492 | 1 | 42.3 | 50764.5 | 4539 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:45 | Normal | 200.1 | 405.1 | 416.1 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 289 | 1 | 42.2 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:50 | Normal | 199.6 | 455.9 | 379.9 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 253 | 1 | 42.1 | 50764.6 | 4539 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 17:55 | Normal | 199.6 | 456.9 | 207.5 | 497.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 181 | 1 | 42 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:00 | Normal | 199.8 | 424.8 | 201.9 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 152 | 1 | 42 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:05 | Normal | 199.2 | 360.3 | 199.9 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 74 | 1 | 41.9 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:10 | Normal | 197.1 | 218 | 199.5 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 41.8 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:15 | Normal | 167.8 | 172 | 244 | 389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 41.7 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:20 | Normal | 210.4 | 221.8 | 198.9 | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:25 | Normal | 199.4 | 200.1 | 191.3 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:30 | Normal | 196.3 | 196.2 | 196.2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 50764.6 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-12-09 18:35 | Normal | 198.1 | 201.3 | 202 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.4 | 50764.6 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0