## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-02 05:12 | Wait | 567.4 | 567.5 | 558.5 | 564.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.5 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:15 | Wait | 590.9 | 591 | 569.5 | 575.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.4 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:16 | Wait | 599 | 599.1 | 574.2 | 580 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.1 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:17 | Wait | 605.9 | 605.9 | 578.1 | 583.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:18 | Wait | 612.4 | 612.5 | 582.2 | 588 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:19 | Wait | 618.2 | 618.3 | 586.6 | 592.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 225 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:20 | Wait | 625.1 | 625.2 | 591.4 | 597.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.9 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:21 | Wait | 630.3 | 634.2 | 593.8 | 599.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 12414.1 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:22 | Normal | 338.2 | 619.9 | 577.9 | 564.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.2 | 233.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.96 | 629 | 1 | 36.2 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:23 | Normal | 200.1 | 602.5 | 593.1 | 565.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 224 | 233.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 636 | 1 | 37.2 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:24 | Normal | 202.8 | 610.7 | 581.3 | 557.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.6 | 226.6 | 233.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.13 | 60.03 | 670 | 1 | 37.9 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:25 | Normal | 200.5 | 620 | 528.3 | 522.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 226 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 679 | 1 | 38.3 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:26 | Normal | 224.1 | 580.7 | 488.8 | 506.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.4 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.85 | 59.93 | 689 | 1 | 38.6 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:27 | Normal | 228.3 | 563 | 509.7 | 516.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 226.4 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 709 | 1 | 38.9 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:28 | Normal | 215.7 | 561.3 | 453.8 | 516.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 231.4 | 233.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 724 | 1 | 39.3 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:29 | Normal | 206.9 | 580.7 | 430.6 | 548.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.6 | 226.8 | 233.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 60 | 750 | 1 | 39.7 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:30 | Normal | 205.3 | 562.6 | 453.7 | 551.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.4 | 226 | 233.8 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 772 | 1 | 40 | 12414.2 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:31 | Normal | 221.2 | 585.2 | 389 | 503.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 229.6 | 228.8 | 233.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 794 | 1 | 40.1 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:32 | Normal | 243 | 605.8 | 420.1 | 545.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 227.4 | 234.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 863 | 1 | 40.4 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:33 | Normal | 217.9 | 608.8 | 369.5 | 551.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 227.8 | 234 | 2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.9 | 60.02 | 856 | 1 | 40.7 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:34 | Normal | 209 | 642.1 | 383.4 | 538.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 227.6 | 233.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 911 | 1 | 41 | 12414.3 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:35 | Normal | 204.8 | 603.2 | 436 | 535.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 229.8 | 233.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 930 | 1 | 41.1 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:36 | Normal | 225.4 | 554.1 | 399.7 | 575.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 228.4 | 233.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.13 | 60.06 | 932 | 1 | 41.4 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:37 | Normal | 217.9 | 557.4 | 398 | 568.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 229 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 953 | 1 | 41.8 | 12414.3 | 2086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:38 | Normal | 227.9 | 625.9 | 389.8 | 558.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230 | 230 | 234 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 59.86 | 59.95 | 1032 | 1 | 42 | 12414.4 | 2086 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:39 | Normal | 199.7 | 636.9 | 389.8 | 572.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 230.4 | 233.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1060 | 1 | 42.2 | 12414.4 | 2086 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:40 | Normal | 219.6 | 631.2 | 401.2 | 563.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 230.8 | 233.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1066 | 1 | 42.4 | 12414.4 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:41 | Normal | 207.6 | 612.9 | 402.1 | 544.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 230 | 233.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 1112 | 1 | 42.7 | 12414.4 | 2086 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:42 | Normal | 228.4 | 625.6 | 362.7 | 559.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 231.8 | 230 | 233.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.9 | 60.02 | 1148 | 1 | 42.9 | 12414.4 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:43 | Normal | 289 | 624.3 | 344.9 | 581.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.4 | 233.6 | 234 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1208 | 1 | 43.1 | 12414.5 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:44 | Normal | 301.6 | 624.9 | 374.7 | 579.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231 | 232.4 | 234 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 1262 | 1 | 43.2 | 12414.5 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:45 | Normal | 291.7 | 637.2 | 472.1 | 575.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.2 | 233.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1301 | 1 | 43.5 | 12414.5 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:46 | Normal | 298 | 621 | 522 | 573.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.2 | 232.6 | 234.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.12 | 60.07 | 1352 | 1 | 43.7 | 12414.5 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:47 | Normal | 317.2 | 636.5 | 518.3 | 566.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231 | 233.6 | 234.2 | 2 | 2 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1372 | 1 | 43.8 | 12414.5 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:48 | Normal | 306 | 636.2 | 467.1 | 574.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 235.4 | 233.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 1406 | 1 | 44 | 12414.6 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:49 | Normal | 345.6 | 638.4 | 540.3 | 537.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 233.4 | 232.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 60.07 | 60 | 60.03 | 1452 | 1 | 44.1 | 12414.6 | 2086 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:50 | Normal | 364.8 | 622.2 | 507.4 | 560.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.8 | 230.6 | 2.1 | 2 | 2.6 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 1487 | 1 | 44.3 | 12414.6 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:51 | Normal | 379.9 | 622.2 | 509.8 | 554.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 233.4 | 230.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.11 | 60.04 | 1487 | 1 | 44.4 | 12414.6 | 2086 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:52 | Normal | 359.8 | 624.8 | 563.7 | 561.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 232.6 | 230.6 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 1543 | 1 | 44.5 | 12414.7 | 2086 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:53 | Normal | 346.7 | 623.6 | 606.1 | 498.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 228 | 233 | 230.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 1556 | 1 | 44.6 | 12414.7 | 2086 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:54 | Normal | 367 | 633.6 | 603.1 | 543.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 233.8 | 230.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1582 | 1 | 44.7 | 12414.7 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:55 | Normal | 372.8 | 627 | 606.1 | 578.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 227.2 | 233.6 | 230.4 | 2.1 | 2.4 | 3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1636 | 1 | 44.9 | 12414.7 | 2086 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:56 | Normal | 399.9 | 634.1 | 610 | 578.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 234.4 | 230.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1689 | 1 | 45 | 12414.8 | 2086 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:57 | Normal | 409.8 | 645 | 590.6 | 555.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228 | 234.2 | 230.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1714 | 1 | 45.1 | 12414.8 | 2086 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:58 | Normal | 389.7 | 643.1 | 608.8 | 612.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.4 | 234.2 | 230.2 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 1755 | 1 | 45.2 | 12414.8 | 2086 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 05:59 | Normal | 381.9 | 606.1 | 630.1 | 561.9 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 234.6 | 230.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 1766 | 1 | 45.4 | 12414.9 | 2086 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:00 | Normal | 407.4 | 633.3 | 612.9 | 591.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228 | 235.4 | 230.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1831 | 1 | 45.5 | 12414.9 | 2086 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:01 | Normal | 395.1 | 636.1 | 589.2 | 609.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 236.2 | 230 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1851 | 1 | 45.6 | 12414.9 | 2086 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:02 | Normal | 397.1 | 643.5 | 585.3 | 587.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 235.6 | 230.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 1905 | 1 | 45.7 | 12415 | 2086 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:03 | Normal | 401.4 | 623 | 567 | 593.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 237 | 230.4 | 2.3 | 3 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 60 | 1947 | 1 | 45.8 | 12415 | 2086 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:04 | Normal | 380.3 | 663.7 | 545.1 | 602.8 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 235.2 | 230.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1950 | 1 | 45.9 | 12415 | 2086 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:05 | Normal | 418.8 | 636.9 | 586.9 | 597.5 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 236 | 229.6 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2018 | 1 | 46 | 12415.1 | 2086 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:06 | Normal | 392.7 | 649.3 | 515.9 | 559.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 236.4 | 230.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 2054 | 1 | 46.1 | 12415.1 | 2086 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:07 | Normal | 427.5 | 639.3 | 557.5 | 604.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 237 | 230.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 2121 | 1 | 46.2 | 12415.1 | 2086 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:08 | Normal | 435.2 | 640 | 550.2 | 595.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 237.4 | 230 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 2183 | 1 | 46.3 | 12415.2 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:09 | Normal | 470.5 | 664 | 578.1 | 586.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 239.8 | 229.8 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 59.98 | 59.94 | 60.03 | 2256 | 1 | 46.4 | 12415.2 | 2086 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:10 | Normal | 466.8 | 642.7 | 525 | 536.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 238.2 | 230 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2276 | 1 | 46.5 | 12415.2 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:11 | Normal | 467.9 | 680.3 | 546.9 | 565 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 229 | 239.6 | 230 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 2323 | 1 | 46.5 | 12415.3 | 2086 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:12 | Normal | 494.7 | 701.9 | 545 | 600.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 229 | 238.6 | 230.6 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60 | 2224 | 1 | 46.6 | 12415.3 | 2086 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:13 | Normal | 486.7 | 697.4 | 537 | 590.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 238.2 | 230 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 2223 | 1 | 46.8 | 12415.3 | 2086 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:14 | Normal | 490.6 | 700.5 | 584.5 | 586.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 239.2 | 229.8 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 60.02 | 59.89 | 60.01 | 2202 | 1 | 46.9 | 12415.4 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:15 | Normal | 486.2 | 707.8 | 568.3 | 587 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 236.8 | 230 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2210 | 1 | 47 | 12415.4 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:16 | Normal | 551.9 | 709.7 | 534.7 | 568.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229 | 237 | 230 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 60.12 | 59.97 | 60.02 | 2186 | 1 | 47.1 | 12415.5 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:17 | Normal | 559.5 | 718.8 | 485.7 | 586 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 228 | 239.6 | 230.4 | 2.4 | 3.3 | 4 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 2219 | 1 | 47.2 | 12415.5 | 2086 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:18 | Normal | 550.9 | 714.7 | 469.3 | 518.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 237.6 | 229.8 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 2179 | 1 | 47.3 | 12415.5 | 2086 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:19 | Normal | 554.8 | 711.1 | 475.4 | 587.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 227.8 | 241.8 | 230 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2275 | 1 | 47.4 | 12415.6 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:20 | Normal | 499.7 | 716.6 | 445.5 | 596.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 228.2 | 240 | 230 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 2204 | 1 | 47.5 | 12415.6 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:21 | Normal | 539.9 | 712.9 | 441.1 | 621.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 241.8 | 230 | 2.5 | 3.9 | 4.6 | 60.06 | 59.97 | 59.99 | 2337 | 1 | 47.6 | 12415.6 | 2087 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:22 | Normal | 514.6 | 717.5 | 405.5 | 588.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 240.4 | 229.6 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2275 | 1 | 47.7 | 12415.7 | 2087 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:23 | Wait | 731 | 733.7 | 684.4 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:24 | Wait | 731.3 | 734.2 | 684.5 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:25 | Wait | 731.8 | 734.5 | 685 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:26 | Normal | 710.6 | 715 | 663.1 | 670.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 238.4 | 229.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 75 | 1 | 48.1 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:27 | Wait | 732.6 | 735.1 | 685.8 | 692.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:28 | Wait | 733.1 | 735.6 | 686 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:29 | Wait | 733.5 | 735.9 | 686.1 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:30 | Normal | 706.9 | 723.8 | 658.9 | 665.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 241 | 229 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 59.92 | 59.99 | 60.05 | 105 | 1 | 48.4 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:31 | Wait | 734.7 | 736.8 | 687.5 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:32 | Wait | 735.2 | 737.2 | 688.1 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:33 | Wait | 735.8 | 737.6 | 688.3 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 48.4 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:34 | Wait | 736.4 | 738 | 688.8 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:35 | Wait | 736.4 | 738 | 689 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:36 | Wait | 737 | 738.7 | 689.3 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:37 | Wait | 737.8 | 739.3 | 689.7 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12415.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:38 | Normal | 711.2 | 730.7 | 660.2 | 669.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 229.4 | 241.8 | 230 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 2363 | 1 | 48.7 | 12415.8 | 2087 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:39 | Wait | 737.9 | 739.5 | 690.3 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:40 | Wait | 738.5 | 739.9 | 690.5 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:41 | Wait | 739.1 | 740.3 | 690.9 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:42 | Wait | 739.2 | 740.4 | 691.2 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:43 | Wait | 739.9 | 741.2 | 691.4 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:44 | Wait | 740.1 | 741.4 | 691.9 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:45 | Wait | 740.1 | 741.3 | 691.9 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:46 | Wait | 740.3 | 741.7 | 692.3 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:47 | Wait | 740.3 | 741.8 | 692.3 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:48 | Wait | 740.2 | 741.8 | 692.4 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:49 | Wait | 740.3 | 741.8 | 691.9 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:50 | Wait | 740.1 | 741.8 | 692.2 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:51 | Wait | 740.2 | 742 | 692.2 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:52 | Wait | 739.8 | 741.6 | 692 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 220.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:53 | Wait | 740.1 | 742.1 | 692 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:54 | Wait | 739.8 | 741.9 | 692.1 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:55 | Wait | 739.5 | 741.7 | 691.9 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:56 | Wait | 739.4 | 741.7 | 692.1 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:57 | Wait | 739.5 | 741.9 | 692.3 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:58 | Wait | 739.4 | 741.9 | 692.2 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 216.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 06:59 | Wait | 739.2 | 741.7 | 692.4 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:00 | Wait | 739.1 | 741.9 | 692.8 | 696.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:01 | Wait | 739.1 | 742 | 693 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:02 | Wait | 739.7 | 742.4 | 693.5 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:03 | Wait | 739.3 | 742.1 | 693.7 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:04 | Wait | 739.8 | 742.7 | 693.6 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:05 | Wait | 740.1 | 743 | 693.8 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:06 | Wait | 739.6 | 742.6 | 693.7 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 216.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:07 | Wait | 740.3 | 743.3 | 694.1 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:08 | Wait | 740.1 | 743.1 | 693.9 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:09 | Wait | 740 | 743.2 | 694.1 | 697 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 216.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:10 | Wait | 740.3 | 743.2 | 694.4 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 217 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:11 | Wait | 740.6 | 743.5 | 694.6 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222 | 215.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:12 | Wait | 740.6 | 743.5 | 694.9 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:13 | Wait | 740.8 | 743.5 | 695 | 697.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:14 | Wait | 740.5 | 743.4 | 695.3 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:15 | Wait | 740.5 | 743.4 | 695.4 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 217.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:16 | Wait | 740.2 | 743.2 | 695.4 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 213.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:17 | Wait | 740.1 | 743.1 | 695.4 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 217 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:18 | Wait | 740.4 | 743.2 | 695.5 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 216.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:19 | Wait | 740.4 | 743.2 | 695.6 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:20 | Wait | 739.7 | 742.6 | 695.5 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 218.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:21 | Wait | 739.9 | 742.6 | 695.5 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:22 | Wait | 739.4 | 742.3 | 695.3 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:23 | Wait | 739.6 | 742.4 | 695.4 | 696.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 217 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:24 | Wait | 739.6 | 742.3 | 695.6 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.4 | 214.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:25 | Wait | 739.6 | 742.3 | 695.6 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:27 | Wait | 739.6 | 742.3 | 695.8 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 218.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:28 | Wait | 738.8 | 741.5 | 695.4 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:29 | Wait | 738.5 | 741.3 | 695.2 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 217 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:30 | Wait | 738.2 | 741.1 | 695.1 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 217 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-02 07:35 | Wait | 736.7 | 739.6 | 693.6 | 693.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 07:40 | Wait | 738.6 | 740.8 | 694.2 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 216.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 07:45 | Wait | 737.9 | 739.9 | 693.4 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 07:50 | Wait | 738.4 | 740.5 | 694.4 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 213.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 07:55 | Fault | 737.9 | 740.2 | 694.2 | 694.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 222 | 213.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:00 | Wait | 738 | 740.3 | 694.6 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 213.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:05 | Wait | 736.1 | 738.5 | 693.4 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:10 | Wait | 736.4 | 738.4 | 693.6 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:15 | Wait | 735.9 | 736.9 | 692.4 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 213.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:20 | Wait | 735.7 | 736.6 | 692.8 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 213.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:25 | Wait | 734.7 | 735.9 | 693.5 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:30 | Wait | 733 | 734.2 | 692 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:35 | Wait | 731.5 | 732.9 | 691.1 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 210.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:40 | Wait | 729.4 | 730.6 | 689.6 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 211.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:45 | Wait | 730.8 | 731.2 | 690.6 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:50 | Wait | 730.7 | 730.1 | 689.9 | 688.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 08:55 | Wait | 730.6 | 730.5 | 689.8 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:00 | Wait | 731.3 | 730.8 | 691.5 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:05 | Wait | 731.3 | 731.1 | 691.9 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 214 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:10 | Wait | 728.4 | 727.3 | 688.8 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:15 | Wait | 728.2 | 726.6 | 688 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:20 | Wait | 727.4 | 725.6 | 687.5 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:25 | Wait | 726.7 | 724.8 | 686.7 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 212.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:30 | Wait | 727.8 | 725.9 | 687.8 | 685.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:35 | Wait | 725 | 723.5 | 685.2 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 212.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:40 | Wait | 726.1 | 724.9 | 686.2 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:45 | Wait | 727.1 | 725.7 | 687.3 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:50 | Wait | 725.2 | 722.9 | 684.8 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 213.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 09:55 | Wait | 724.8 | 722.7 | 684.6 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:00 | Wait | 724 | 722.3 | 683.4 | 682 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:05 | Wait | 723.1 | 720.8 | 682.5 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:10 | Wait | 721.3 | 717.5 | 679.6 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:15 | Wait | 718.6 | 714.7 | 677.4 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:20 | Wait | 716.8 | 712.9 | 675.6 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:25 | Wait | 717.5 | 714.6 | 678.2 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:30 | Wait | 714.9 | 711.6 | 674.6 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:35 | Wait | 714.8 | 711.9 | 674.6 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 213.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:40 | Wait | 715.2 | 713.9 | 676.2 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:45 | Wait | 715.8 | 713.3 | 674.8 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:50 | Wait | 714.3 | 712.4 | 673.9 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 10:55 | Wait | 711.1 | 709.6 | 671.2 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:00 | Wait | 708.9 | 707.3 | 669.7 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:05 | Wait | 708.4 | 706.9 | 669.3 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:10 | Wait | 708.3 | 708.3 | 671.1 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:15 | Wait | 716.2 | 715 | 677.3 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:20 | Wait | 712.5 | 711.5 | 674.1 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:25 | Wait | 689 | 689.6 | 652.7 | 652.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:30 | Wait | 717.8 | 716.7 | 681 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:35 | Fault | 717.7 | 717 | 679.5 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:40 | Wait | 711.6 | 710.4 | 672.2 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:45 | Wait | 715.1 | 712.3 | 673.4 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:50 | Wait | 711.9 | 710.9 | 672.6 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 11:55 | Wait | 713.9 | 711.9 | 674 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:00 | Wait | 713.9 | 711.9 | 673.1 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:05 | Wait | 713.6 | 711.4 | 672.9 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:10 | Wait | 694.7 | 695 | 655.3 | 659.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:15 | Wait | 725.7 | 723.7 | 684.3 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:20 | Wait | 714.8 | 712.8 | 673.9 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:25 | Wait | 716.5 | 714.8 | 674 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:30 | Wait | 711.9 | 710.3 | 669.9 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:35 | Wait | 714.3 | 712.9 | 672.8 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:40 | Wait | 690.8 | 690.8 | 650.4 | 654.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:45 | Wait | 692.3 | 693.1 | 651.5 | 655.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 217.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:50 | Wait | 708.3 | 708.4 | 666.3 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 12:55 | Wait | 707.9 | 708.8 | 667.1 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 217.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:00 | Wait | 706.3 | 708.1 | 665.4 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:05 | Wait | 711.7 | 713 | 670.7 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:10 | Wait | 722.7 | 723.8 | 681.1 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:15 | Wait | 729.6 | 734.6 | 692.5 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:20 | Wait | 728.3 | 728.1 | 687.2 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:25 | Wait | 722.2 | 722 | 681.3 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:30 | Wait | 719.7 | 718.5 | 678 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:35 | Wait | 715.8 | 715 | 674.6 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 212.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:40 | Wait | 714.4 | 714.1 | 673 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:45 | Wait | 716.9 | 716.9 | 676.3 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 219 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:50 | Wait | 714.2 | 714.3 | 674.2 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 13:55 | Wait | 713.5 | 713.7 | 673 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:00 | Wait | 714 | 714.2 | 673.4 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 213.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:05 | Wait | 711.1 | 711 | 670.5 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:10 | Wait | 713.3 | 713.3 | 673 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:15 | Wait | 713.9 | 714.2 | 673.9 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 215.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:20 | Wait | 713.5 | 714.1 | 673.5 | 671.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:25 | Wait | 696.2 | 693.3 | 648.6 | 657.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:30 | Wait | 717 | 717.8 | 676 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 214.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:35 | Wait | 714.4 | 714.8 | 672.7 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:40 | Fault | 714 | 714.4 | 672.9 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:45 | Wait | 715.6 | 716.4 | 675.1 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:50 | Wait | 715 | 715.4 | 674.3 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 14:55 | Wait | 694.1 | 701.3 | 664 | 652.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:00 | Wait | 692.9 | 694.7 | 652.2 | 655.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 213.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:05 | Wait | 697 | 698.8 | 655.3 | 658.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:10 | Wait | 702.7 | 705 | 661.4 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:15 | Wait | 727.7 | 730.1 | 688.3 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 214.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:20 | Wait | 727.5 | 729 | 686.4 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:25 | Wait | 702.7 | 704.3 | 660.3 | 662.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 215.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:30 | Wait | 722.1 | 725 | 682.5 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 217.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:35 | Wait | 721.6 | 723.6 | 680.8 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 216.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 48.1 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:40 | Wait | 717.7 | 719.8 | 676.7 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 216.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:45 | Wait | 716.6 | 718.7 | 676.1 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:50 | Wait | 715 | 717.2 | 674.6 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 15:55 | Wait | 695 | 697.2 | 653.9 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.4 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:00 | Wait | 695.8 | 699.1 | 655.1 | 658.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 214.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.8 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:05 | Wait | 697.6 | 701.1 | 656.9 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220 | 215.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12415.9 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:10 | Normal | 521.3 | 654.7 | 453.5 | 556.8 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 223.8 | 239 | 226.2 | 3.1 | 4 | 5.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2764 | 1 | 47.3 | 12416 | 2087 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:15 | Normal | 443.5 | 618.7 | 442 | 534.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 230 | 225 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 2051 | 1 | 48.2 | 12416.2 | 2087 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:20 | Normal | 409.7 | 610.9 | 523.5 | 502.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 223.2 | 233 | 225.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2085 | 1 | 49.1 | 12416.4 | 2087 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:25 | Normal | 338.1 | 612.9 | 478.2 | 556 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 228.8 | 225.4 | 2 | 2.5 | 2.9 | 60.02 | 60.07 | 59.99 | 1519 | 1 | 50 | 12416.6 | 2087 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:30 | Normal | 350.6 | 604.6 | 397.3 | 564.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 226.6 | 225.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1439 | 1 | 45.3 | 12416.7 | 2087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:35 | Normal | 497.4 | 579.1 | 327.5 | 531.9 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 226.4 | 225.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1471 | 1 | 47.1 | 12416.8 | 2087 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:40 | Normal | 418.8 | 594.7 | 382.9 | 493.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 225.6 | 225.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1330 | 1 | 48.8 | 12416.9 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:45 | Normal | 425.6 | 610.9 | 273.1 | 561.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 225.6 | 225.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1386 | 1 | 49.8 | 12417 | 2087 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:50 | Normal | 312.8 | 599.2 | 333.9 | 543.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 225.2 | 225.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 1133 | 1 | 46.4 | 12417.1 | 2087 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 16:55 | Normal | 244.9 | 534.5 | 243.1 | 546.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 222 | 224.8 | 226 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 960 | 1 | 46.7 | 12417.2 | 2087 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:00 | Normal | 208 | 536.6 | 285.1 | 532.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 226.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 885 | 1 | 48.4 | 12417.3 | 2088 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:05 | Normal | 211.7 | 571 | 240 | 477.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223.2 | 227.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.1 | 60.01 | 60.06 | 791 | 1 | 49.5 | 12417.4 | 2088 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:10 | Normal | 212.7 | 540.3 | 284.9 | 439.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.2 | 222.8 | 227 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 730 | 1 | 47.2 | 12417.4 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:15 | Normal | 212.5 | 576.1 | 263.8 | 450 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 221.2 | 227 | 1.6 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 681 | 1 | 45.7 | 12417.5 | 2088 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:20 | Normal | 200.3 | 591.2 | 264.9 | 375.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 222 | 227 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 603 | 1 | 47.8 | 12417.5 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:25 | Normal | 256.5 | 553.6 | 409.3 | 487.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 221 | 227.2 | 1.7 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60 | 60 | 600 | 1 | 49.1 | 12417.6 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:30 | Normal | 316.9 | 484.2 | 497.5 | 513.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 219.8 | 226.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 540 | 1 | 50.1 | 12417.6 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:35 | Normal | 207.3 | 520.2 | 528.4 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 220 | 228.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 500 | 1 | 45.6 | 12417.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:40 | Normal | 166.7 | 514 | 507.7 | 475.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 221.4 | 228 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 498 | 1 | 46.6 | 12417.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:45 | Normal | 211.1 | 442 | 475.3 | 478.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 220.6 | 227.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 500 | 1 | 48 | 12417.8 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:50 | Normal | 203.2 | 452.1 | 414.5 | 420.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 219 | 227.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.93 | 60 | 487 | 1 | 49.1 | 12417.8 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-02 17:55 | Normal | 201.6 | 300.9 | 259.1 | 275.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 220 | 227.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 486 | 1 | 49.9 | 12417.8 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0