## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-23 05:00 | Wait | 592.2 | 592.3 | 570.1 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.7 | 50325.9 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:05 | Normal | 531.3 | 607.6 | 517.7 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 526 | 1 | 32.9 | 50325.9 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:10 | Normal | 476.8 | 461 | 355.7 | 328.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 771 | 1 | 36.1 | 50326 | 3878 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:15 | Normal | 412.7 | 397.7 | 216.8 | 201.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 233.4 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.94 | 825 | 1 | 38.1 | 50326.1 | 3878 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:20 | Normal | 277.7 | 398.6 | 200.4 | 201.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.8 | 232 | 232.6 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 865 | 1 | 39.5 | 50326.1 | 3878 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:25 | Normal | 255.2 | 458.3 | 214.9 | 221.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 232 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 59.89 | 59.99 | 59.99 | 1017 | 1 | 40.3 | 50326.2 | 3878 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:30 | Normal | 432.4 | 518.5 | 276.6 | 259.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229 | 232 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1384 | 1 | 41.2 | 50326.3 | 3878 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:35 | Normal | 605.7 | 626 | 200 | 339.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.8 | 232.8 | 4.7 | 1.5 | 4.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 1947 | 1 | 42 | 50326.5 | 3878 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:40 | Normal | 556 | 623.1 | 221.3 | 254.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230 | 230 | 232.4 | 5 | 1.5 | 5 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 2056 | 1 | 42.7 | 50326.6 | 3878 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:45 | Normal | 588.8 | 637.7 | 199.8 | 281.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.8 | 228 | 232.8 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2107 | 1 | 43.5 | 50326.8 | 3878 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:50 | Normal | 624.1 | 608.4 | 201.6 | 269.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 230 | 228 | 231.6 | 5.1 | 1.5 | 5 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 2080 | 1 | 44 | 50327 | 3878 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-23 05:56 | Normal | 597.8 | 608.1 | 200.4 | 203.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.8 | 228.8 | 231.6 | 4.8 | 1.5 | 4.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1976 | 1 | 44.4 | 50327.2 | 3879 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:59 | Normal | 624.6 | 626.9 | 199.5 | 230.7 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 229.6 | 229.4 | 231.6 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2172 | 1 | 44.9 | 50327.3 | 3879 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:04 | Normal | 629.7 | 629.8 | 234.8 | 269.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 227.6 | 230.8 | 5.7 | 1.5 | 5.6 | 59.87 | 59.94 | 59.9 | 2350 | 1 | 45.3 | 50327.5 | 3879 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:09 | Normal | 646.9 | 662 | 201.8 | 199.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 227 | 232.6 | 6.1 | 1.7 | 5.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2419 | 1 | 45.7 | 50327.7 | 3879 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:14 | Normal | 640.3 | 624.3 | 216.4 | 296.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 229.2 | 228.4 | 231.8 | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 59.98 | 60.05 | 60 | 2958 | 1 | 46 | 50327.9 | 3879 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:19 | Normal | 646.1 | 650.3 | 276.2 | 312.3 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0.5 | 229 | 228.2 | 232.2 | 9 | 1.6 | 8.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 3570 | 1 | 46.5 | 50328.2 | 3879 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:24 | Normal | 639.9 | 613.9 | 200.8 | 449.8 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 229.4 | 226.2 | 232 | 10.6 | 1.4 | 10.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4001 | 1 | 46.9 | 50328.5 | 3879 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:29 | Normal | 623.4 | 579.6 | 201.6 | 415.7 | 3.4 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 228.4 | 229 | 233.6 | 12.6 | 1.4 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4703 | 1 | 47.2 | 50328.9 | 3879 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:34 | Normal | 638.8 | 609.7 | 240 | 527.5 | 5.6 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 230 | 228 | 233.6 | 19.8 | 1.4 | 19.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 7492 | 1 | 47.7 | 50329.4 | 3879 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:39 | Normal | 627.3 | 623.3 | 203.4 | 576.8 | 8.8 | 6.3 | 0.4 | 2.1 | 229.4 | 228.8 | 236 | 31.9 | 1.4 | 31.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 10842 | 1 | 48.3 | 50330.3 | 3879 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:44 | Normal | 612.8 | 632.2 | 237.9 | 623.4 | 4 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 229.4 | 228.8 | 234.2 | 15.7 | 1.4 | 15.8 | 60.07 | 60.14 | 60.06 | 5706 | 1 | 49 | 50330.8 | 3879 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:49 | Wait | 765.3 | 768.7 | 697.2 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50331.3 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:54 | Wait | 755.6 | 760.8 | 703.2 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.2 | 50331.4 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 06:59 | Wait | 747.8 | 753.8 | 707.3 | 703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 50331.4 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:04 | Wait | 742.9 | 749.2 | 709.7 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 50331.4 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:09 | Wait | 740 | 745.4 | 706.1 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1130 | 0 | 48.4 | 50331.4 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:14 | Wait | 738.2 | 743.9 | 705.1 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:19 | Wait | 738.1 | 742.9 | 707 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:24 | Wait | 734.9 | 739 | 705.4 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:29 | Wait | 732.1 | 735.6 | 701.7 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:34 | Wait | 730.2 | 732.9 | 697.6 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 625 | 0 | 47.6 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:39 | Wait | 730.2 | 733.4 | 695.8 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:44 | Wait | 705.1 | 707.5 | 668.6 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 50331.5 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:49 | Normal | 576.7 | 587.5 | 549.2 | 553.1 | 6.1 | 6 | 1.4 | 1.5 | 227.4 | 226.4 | 231.6 | 26.7 | 1.3 | 26.7 | 60.12 | 60.07 | 59.99 | 8883 | 1 | 45.6 | 50331.7 | 3880 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:54 | Normal | 604.8 | 585.6 | 518.9 | 549.6 | 6.2 | 6.5 | 1.5 | 1.6 | 225.8 | 225.6 | 232 | 29.4 | 1.3 | 29.4 | 59.88 | 60.01 | 59.95 | 9440 | 1 | 48.7 | 50332.5 | 3880 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:59 | Wait | 734.2 | 738.8 | 696.1 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 50333.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:04 | Wait | 752.8 | 750.3 | 701.5 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 50333.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:09 | Wait | 743.7 | 746.8 | 703.8 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.8 | 50333.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:14 | Wait | 731.4 | 733.4 | 691 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 50333.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:19 | Wait | 720.4 | 722.7 | 680.4 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.5 | 50333.2 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:24 | Wait | 690.8 | 692.5 | 650.1 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 50333.2 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:29 | Wait | 733.3 | 735.1 | 692.7 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:34 | Wait | 726.3 | 728.2 | 685.2 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:39 | Wait | 722.1 | 723.9 | 681.8 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:44 | Wait | 719.2 | 721.8 | 678.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 302 | 0 | 49.8 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:49 | Wait | 716.9 | 717.9 | 675.8 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:54 | Wait | 715.4 | 715.7 | 673.7 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:59 | Wait | 716.4 | 716.3 | 673.9 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:04 | Wait | 712.4 | 711.3 | 668.1 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:09 | Wait | 713.7 | 715.4 | 672.8 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:14 | Wait | 711.7 | 712.2 | 670.8 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:19 | Wait | 715 | 715.9 | 673.5 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:24 | Wait | 711.1 | 712.2 | 670.2 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:29 | Wait | 710.8 | 712.3 | 670.4 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:34 | Wait | 707.9 | 709.6 | 667.8 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:39 | Wait | 703.4 | 705.3 | 663.1 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:44 | Wait | 702.4 | 703.6 | 661.8 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:49 | Wait | 700.4 | 701.2 | 659.1 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 50333.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:54 | Wait | 702 | 702.2 | 660.2 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:59 | Wait | 701.3 | 702.7 | 660.7 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:04 | Wait | 700.2 | 698.3 | 654 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:09 | Wait | 707.8 | 708.4 | 665.1 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:14 | Wait | 706.9 | 709.3 | 668.4 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:19 | Wait | 706.7 | 695.9 | 648.2 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:24 | Normal | 688.9 | 690.3 | 649.9 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.6 | 13.9 | 1.8 | 13.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7 | 1 | 46.4 | 50333.5 | 3880 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:29 | Wait | 698.5 | 699 | 658 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:34 | Wait | 711.6 | 715.5 | 673.9 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:39 | Wait | 704.5 | 705 | 662.3 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:44 | Wait | 680.7 | 686.7 | 647.7 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50333.5 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:49 | Wait | 701.3 | 702.4 | 660.4 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:54 | Wait | 696.6 | 697.7 | 657.3 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:59 | Wait | 697.3 | 698.9 | 658.5 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 534 | 0 | 49.5 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:04 | Wait | 694.1 | 696 | 655.2 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:09 | Wait | 695.1 | 696.1 | 653.8 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:14 | Wait | 695.2 | 696 | 654.3 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:19 | Wait | 693.7 | 695.3 | 653.9 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50333.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:24 | Wait | 690.9 | 694.9 | 654.3 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 50333.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:29 | Wait | 689.5 | 692 | 651.9 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50333.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:34 | Normal | 666 | 665.9 | 642.7 | 645.8 | 7.5 | 8.2 | 0.3 | 0.8 | 223.6 | 226.8 | 234.4 | 43.5 | 1.5 | 43.3 | 60.08 | 60.06 | 59.98 | 11292 | 1 | 49.4 | 50334.4 | 3880 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:39 | Normal | 662.5 | 662.6 | 643.5 | 644.5 | 7.6 | 8.6 | 0.4 | 0.8 | 226.4 | 225.4 | 235.6 | 35.3 | 1.5 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11612 | 1 | 48.7 | 50335.4 | 3880 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:44 | Wait | 695.2 | 697.8 | 656.5 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 50335.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:49 | Wait | 697.3 | 698.6 | 657.5 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 50335.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:54 | Wait | 693.3 | 693.6 | 652.4 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 50335.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:59 | Wait | 695.3 | 695.3 | 652.4 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 50335.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:04 | Wait | 695.8 | 694.5 | 651.5 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 50335.8 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:09 | Wait | 698.9 | 699.2 | 657.6 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 50335.8 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:14 | Wait | 718.1 | 719.9 | 678.3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 50335.8 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:19 | Wait | 716.6 | 717.3 | 675.7 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 50335.8 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:24 | Wait | 699.5 | 700.7 | 660.6 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 50335.8 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:29 | Wait | 694 | 698.4 | 658.1 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.5 | 50335.9 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:34 | Normal | 506.9 | 554.4 | 484.6 | 457.7 | 8.9 | 8 | 2 | 2.7 | 224.8 | 227.4 | 232.4 | 38.2 | 1.4 | 38.1 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 10495 | 1 | 49.1 | 50336.5 | 3880 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:39 | Wait | 735.9 | 736.9 | 694.2 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 50336.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:44 | Wait | 712.9 | 714.3 | 671.9 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 50336.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:49 | Wait | 711.4 | 713.1 | 671.9 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 50336.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:54 | Wait | 664.2 | 665.6 | 623.8 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 50336.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:59 | Wait | 714.4 | 715.6 | 671.5 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 143 | 0 | 47.2 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:04 | Wait | 703.3 | 703.9 | 661.5 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:09 | Wait | 704.6 | 706 | 663.6 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:14 | Wait | 703.8 | 703.9 | 661.7 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:19 | Wait | 701.3 | 701.9 | 659.9 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:24 | Wait | 701.4 | 703.9 | 660.6 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 50336.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:29 | Wait | 668.2 | 670.7 | 627.5 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 50336.9 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:34 | Normal | 586 | 580 | 572 | 539.3 | 5.2 | 5.6 | 1 | 1.6 | 224.2 | 227.6 | 229.8 | 24.5 | 1.4 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 8248 | 1 | 47.4 | 50337.2 | 3880 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:39 | Wait | 711.1 | 714.6 | 670.5 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 50337.6 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:44 | Wait | 736.3 | 739.2 | 695.5 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 50337.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:49 | Wait | 712.2 | 715.7 | 672.3 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50337.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:54 | Normal | 635.5 | 635.9 | 592.7 | 594.7 | 6.4 | 6.9 | 1.6 | 2.1 | 225.4 | 227.2 | 232.2 | 34.5 | 1.5 | 34.4 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 2771 | 1 | 49.8 | 50337.7 | 3880 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:59 | Wait | 711.3 | 712.2 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50337.7 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:04 | Wait | 722.5 | 728 | 690.1 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 50338.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:09 | Wait | 712.1 | 715.4 | 672.7 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 50338.1 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:14 | Wait | 701.1 | 705.1 | 663.2 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 50338.4 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:19 | Wait | 735.5 | 741.2 | 698.6 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 50338.9 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:24 | Wait | 691.3 | 694.2 | 652.3 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 50338.9 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:29 | Normal | 605.6 | 570.8 | 531.9 | 553.7 | 4.4 | 5.3 | 1 | 1.6 | 225 | 226 | 230.6 | 22.8 | 1.4 | 22.9 | 60.06 | 59.92 | 59.99 | 8328 | 1 | 48.6 | 50339.4 | 3880 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:34 | Normal | 577.1 | 584.1 | 480.2 | 521 | 5.7 | 6.3 | 1.3 | 2.1 | 227.2 | 225.6 | 232.8 | 27.1 | 1.3 | 27.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 9140 | 1 | 48.5 | 50340.1 | 3880 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:39 | Wait | 725.1 | 728.3 | 683.6 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 50340.2 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:44 | Wait | 745.3 | 748.8 | 703.9 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 50340.3 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:49 | Normal | 667.8 | 669 | 626.8 | 624.3 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 226.4 | 226 | 228.6 | 15.5 | 1.6 | 15.3 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 238 | 1 | 48.1 | 50340.3 | 3880 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:54 | Normal | 577.7 | 609 | 496.2 | 545.1 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | 227 | 226.8 | 230.2 | 17.7 | 1.3 | 17.7 | 59.9 | 60.03 | 59.9 | 6368 | 1 | 48.1 | 50340.9 | 3881 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:59 | Wait | 741.4 | 745.6 | 700.3 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 232.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 50341 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:04 | Wait | 729.6 | 734.4 | 690.7 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 50341.1 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:09 | Wait | 727.7 | 730.7 | 686.1 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 50341.1 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:14 | Wait | 724.5 | 726 | 683.1 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 50341.2 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:19 | Wait | 685.7 | 685.8 | 646.4 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 50341.2 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:24 | Wait | 709.1 | 709.7 | 665.5 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 50341.4 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:29 | Wait | 721.9 | 725.6 | 682.3 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 50341.5 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:34 | Wait | 720 | 724.1 | 680.9 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 50341.5 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:39 | Wait | 720.3 | 725.1 | 681.2 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 50341.5 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:44 | Wait | 718.3 | 726 | 682.2 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 50341.6 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:49 | Normal | 586.2 | 616.4 | 591 | 600.6 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 225.2 | 224.2 | 227.6 | 11.6 | 1.4 | 11.6 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 4246 | 1 | 47 | 50341.8 | 3881 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:54 | Wait | 732.1 | 738.2 | 692.3 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50342.2 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:59 | Normal | 563.8 | 565.5 | 609.7 | 517.7 | 5.4 | 6.6 | 0.6 | 2.5 | 225.6 | 225.4 | 230.6 | 28.2 | 1.4 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5807 | 1 | 49.8 | 50342.2 | 3881 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:04 | Normal | 544.7 | 590.1 | 463.9 | 556.6 | 6.8 | 8.7 | 2 | 3.5 | 225.2 | 224.4 | 231 | 37.3 | 1.4 | 37.2 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 11876 | 1 | 49.7 | 50342.5 | 3881 | 1.3 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:09 | Normal | 573.4 | 600.1 | 500.4 | 450.7 | 5 | 7 | 1.2 | 3.2 | 224.4 | 221.6 | 229.4 | 30.3 | 1.4 | 30.4 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 9529 | 1 | 49.6 | 50343.4 | 3881 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:14 | Normal | 535.8 | 611.7 | 417 | 374.5 | 3.8 | 5.3 | 1.2 | 2.6 | 224.8 | 224.2 | 229 | 21 | 1.3 | 21.1 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 7344 | 1 | 49.4 | 50344.1 | 3881 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:19 | Normal | 526.5 | 603.3 | 445.3 | 378.2 | 3.5 | 4.8 | 1 | 2.3 | 225.6 | 225 | 228.4 | 18.9 | 1.3 | 18.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 6698 | 1 | 49.2 | 50344.7 | 3881 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:24 | Normal | 512.7 | 603.1 | 430.5 | 407.5 | 3.1 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 224.8 | 224.8 | 228.2 | 17.2 | 1.3 | 17.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6015 | 1 | 49.1 | 50345.2 | 3881 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:29 | Normal | 479.4 | 585.1 | 450.7 | 535.2 | 2.8 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 225.4 | 222.8 | 228.2 | 15.3 | 1.3 | 15.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5476 | 1 | 49.1 | 50345.7 | 3881 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:34 | Normal | 470.8 | 564.1 | 200.2 | 555.4 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | 1.6 | 225.6 | 224 | 228.4 | 12.6 | 1.3 | 12.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 4582 | 1 | 49 | 50346.1 | 3881 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:39 | Normal | 421.8 | 578.8 | 280.3 | 490.8 | 2 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 225.8 | 224.2 | 228 | 9.9 | 1.3 | 10 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3817 | 1 | 48.9 | 50346.5 | 3881 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:44 | Normal | 537.1 | 596.5 | 218.5 | 349.8 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 225 | 223.4 | 228 | 8.5 | 1.3 | 8.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 3196 | 1 | 48.7 | 50346.8 | 3881 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:49 | Normal | 561.3 | 615.3 | 201.5 | 373.5 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 225.8 | 223.8 | 227.4 | 7.2 | 1.4 | 7.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2752 | 1 | 48.7 | 50347 | 3881 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:54 | Normal | 600.4 | 626.1 | 207.1 | 251.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 226.2 | 224.6 | 226.2 | 5.8 | 1.4 | 5.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2296 | 1 | 48.5 | 50347.2 | 3882 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:59 | Normal | 511.6 | 623.5 | 199.4 | 210.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 225.8 | 225.6 | 227.8 | 5.1 | 1.5 | 5 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 1992 | 1 | 48.3 | 50347.4 | 3882 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:04 | Normal | 465.4 | 594.9 | 198.8 | 275.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 226.2 | 226.6 | 228.2 | 5 | 1.5 | 4.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1636 | 1 | 48.1 | 50347.5 | 3882 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:09 | Normal | 247.3 | 539.7 | 216.6 | 199.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.8 | 225.2 | 227.6 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 1203 | 1 | 48.1 | 50347.7 | 3882 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:14 | Normal | 220.1 | 452 | 203.9 | 209.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 228.4 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 60.02 | 59.94 | 60 | 1015 | 1 | 48 | 50347.7 | 3882 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:19 | Normal | 250.6 | 482.7 | 269 | 251.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 60 | 59.93 | 59.98 | 936 | 1 | 47.8 | 50347.8 | 3882 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:24 | Normal | 202.3 | 358.6 | 200 | 203.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 228 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 688 | 1 | 47.6 | 50347.9 | 3882 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:29 | Normal | 200.4 | 238 | 206.5 | 240.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.2 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 550 | 1 | 47.3 | 50347.9 | 3882 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:34 | Normal | 199.4 | 254.1 | 200.1 | 242.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 478 | 1 | 46.9 | 50348 | 3882 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:39 | Normal | 201.8 | 377.8 | 247.3 | 280.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.06 | 59.97 | 60.06 | 441 | 1 | 46.5 | 50348 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:44 | Normal | 200.9 | 359.2 | 238.6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 59.94 | 60 | 396 | 1 | 46.2 | 50348.1 | 3882 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:49 | Normal | 161.1 | 248.2 | 200.1 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 228.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 352 | 1 | 45.4 | 50348.1 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:54 | Normal | 180 | 265.3 | 214.7 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.4 | 229.4 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 60.14 | 60.03 | 60.07 | 335 | 1 | 45.6 | 50348.1 | 3883 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:59 | Normal | 317.7 | 212.2 | 267.5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 60.1 | 60.17 | 60.15 | 333 | 1 | 47.5 | 50348.1 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 18:04 | Normal | 196 | 199 | 197.7 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 331 | 1 | 50 | 50348.2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 18:09 | Normal | 199.1 | 200.3 | 165.1 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 362 | 1 | 49.5 | 50348.2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0