## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-23 05:03 | Fault | 485.2 | 483.4 | 483.1 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:04 | Fault | 498.6 | 496.8 | 495.4 | 496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:05 | Fault | 510.2 | 508.3 | 505.9 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 31.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:06 | Fault | 515.7 | 513.7 | 511.2 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 32.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:07 | Fault | 520.5 | 518.5 | 515.4 | 517.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:08 | Fault | 525.4 | 523.5 | 520 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:09 | Wait | 528.8 | 526.8 | 523.1 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:10 | Fault | 531 | 529 | 525.3 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:11 | Fault | 533.4 | 531.3 | 527.7 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:12 | Fault | 535.2 | 533.1 | 529.4 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:13 | Fault | 536.8 | 534.8 | 531 | 531.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:14 | Fault | 538.2 | 536.2 | 532.6 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:15 | Fault | 539.9 | 537.9 | 534.1 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:16 | Fault | 541.4 | 539.3 | 535.6 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:17 | Wait | 542.9 | 540.8 | 537.1 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:18 | Fault | 544.4 | 542.3 | 538.4 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:19 | Fault | 545.9 | 543.8 | 539.8 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:20 | Fault | 547 | 545 | 540.8 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:21 | Fault | 548 | 546 | 541.8 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:22 | Fault | 549.2 | 547.2 | 542.8 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:23 | Wait | 550.2 | 548.2 | 543.6 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:24 | Fault | 551.4 | 549.4 | 544.5 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:25 | Fault | 551.8 | 550 | 545.1 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:26 | Fault | 552.9 | 551.3 | 546.2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:27 | Fault | 553.8 | 552.5 | 547.2 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:28 | Wait | 555 | 554.1 | 548.5 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:29 | Fault | 556.3 | 555.8 | 549.9 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:30 | Fault | 557.6 | 557.5 | 551 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:31 | Wait | 558.5 | 558.8 | 552.1 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:32 | Fault | 559.4 | 559.8 | 552.8 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:33 | Fault | 559.8 | 560.6 | 553.4 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:34 | Fault | 560.1 | 560.8 | 553.7 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:35 | Fault | 559.9 | 558.8 | 553.7 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:36 | Fault | 560.7 | 559.6 | 554.5 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:37 | Fault | 561.8 | 562.9 | 555.3 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:38 | Fault | 562.3 | 564.3 | 555.9 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:39 | Fault | 562.4 | 562.7 | 555.8 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:40 | Fault | 562.8 | 564.6 | 556.6 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:41 | Fault | 563.4 | 565.6 | 556.8 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:42 | Wait | 563.5 | 565.8 | 557 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:43 | Fault | 563.9 | 566.1 | 557.2 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:44 | Fault | 564 | 566 | 557.1 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:45 | Wait | 564.3 | 566 | 557.1 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:46 | Fault | 563.3 | 563.2 | 555.8 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:47 | Fault | 562.5 | 560.3 | 555.1 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:48 | Fault | 562.8 | 560.7 | 554.9 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:49 | Fault | 562.7 | 560.6 | 554.4 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:50 | Wait | 562.8 | 560.7 | 554.3 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:51 | Fault | 563.1 | 561.1 | 554.2 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:52 | Fault | 563.4 | 561.3 | 554.2 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:53 | Fault | 563.6 | 561.7 | 554.3 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:54 | Fault | 563.5 | 561.7 | 553.9 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:55 | Fault | 562.8 | 560.7 | 553.2 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:56 | Wait | 562.1 | 560 | 552.5 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:57 | Fault | 561.6 | 559.5 | 552 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:58 | Fault | 562.5 | 561.8 | 552.7 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 05:59 | Fault | 563 | 563.7 | 553.3 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:00 | Fault | 565.4 | 568.2 | 555.5 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:01 | Fault | 563.5 | 563.7 | 553.4 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:02 | Fault | 563.1 | 562.3 | 553.1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:03 | Fault | 566.2 | 567.2 | 555.4 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:04 | Wait | 563.9 | 562.5 | 554.3 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:05 | Fault | 566.2 | 565.6 | 555.8 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:06 | Fault | 564 | 561.8 | 555 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:08 | Fault | 564.6 | 562.4 | 555.5 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:09 | Fault | 565.3 | 563.2 | 556.6 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:10 | Fault | 566.3 | 564.2 | 557.4 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:10 | Fault | 567.3 | 565.1 | 558.5 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:11 | Fault | 568.4 | 566.3 | 559.5 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:12 | Fault | 569.6 | 567.5 | 560.5 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:14 | Fault | 571 | 568.9 | 561.8 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:14 | Fault | 572.5 | 570.5 | 563 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:16 | Fault | 573.3 | 571.4 | 563.9 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:16 | Fault | 573.9 | 572.1 | 564.5 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:18 | Fault | 574.3 | 572.4 | 565.2 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:19 | Wait | 574.1 | 572.3 | 565.4 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:20 | Fault | 574 | 572.2 | 565.9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:21 | Fault | 574.4 | 572.7 | 566.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:22 | Fault | 575.2 | 573.5 | 567.1 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:23 | Fault | 576.7 | 575 | 567.8 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:24 | Wait | 576.9 | 575.1 | 568 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:25 | Fault | 578.2 | 576.3 | 568.7 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:26 | Fault | 582.1 | 580.2 | 570.3 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:27 | Wait | 584.2 | 582.1 | 570.9 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:28 | Fault | 581.2 | 579.3 | 569.9 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:29 | Fault | 581 | 579.2 | 569.9 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:30 | Wait | 584.3 | 582.3 | 571.3 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:31 | Fault | 585.2 | 583.3 | 571.8 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:32 | Fault | 580.9 | 579.3 | 570 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:33 | Wait | 583.3 | 581.7 | 571.2 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:34 | Fault | 592.5 | 590.5 | 576.4 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:35 | Fault | 599.9 | 597.4 | 581.4 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:36 | Fault | 600.5 | 598.3 | 582.6 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:37 | Fault | 598.5 | 596.5 | 582 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:38 | Wait | 596.7 | 594.8 | 581.6 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:39 | Fault | 592.7 | 591 | 579.3 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:40 | Fault | 583 | 582.2 | 572.7 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:41 | Fault | 573.3 | 572.1 | 566.6 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:42 | Fault | 578.1 | 576.6 | 569.4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:43 | Fault | 576.2 | 574.4 | 568.2 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:44 | Fault | 572 | 570.5 | 566 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:45 | Fault | 573.1 | 571.5 | 567 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:46 | Fault | 573.3 | 571.7 | 567.4 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:47 | Fault | 580.2 | 578.4 | 572 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:48 | Fault | 588.9 | 587.1 | 578.8 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:49 | Fault | 595.5 | 594 | 584.8 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:50 | Fault | 590.6 | 589.1 | 582.3 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:51 | Fault | 591.8 | 590.4 | 584.4 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:52 | Wait | 590.3 | 588.7 | 584 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-10-23 06:57 | Fault | 584.7 | 583.3 | 583 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:02 | Fault | 578.3 | 576.4 | 580.6 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:07 | Fault | 575.1 | 572.6 | 577.5 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:12 | Wait | 570.6 | 569.2 | 573.1 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:17 | Fault | 580.8 | 577.8 | 581.8 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:22 | Fault | 576.9 | 573.5 | 579.7 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:27 | Fault | 574.3 | 571 | 579.1 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:32 | Wait | 572.3 | 568.3 | 578.1 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:37 | Fault | 570.2 | 566 | 577.4 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:42 | Fault | 571.9 | 567.8 | 580.2 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:47 | Fault | 556.2 | 552.3 | 564.6 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:52 | Wait | 562.4 | 558.6 | 566.7 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 07:57 | Fault | 570.4 | 566.6 | 571.8 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:02 | Fault | 577.1 | 574.3 | 577.7 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:07 | Fault | 588 | 585.7 | 588.3 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:12 | Fault | 580.8 | 578 | 586.1 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:17 | Fault | 572.1 | 569.4 | 579.2 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:22 | Fault | 571 | 569.1 | 577.5 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:27 | Fault | 573.5 | 562.3 | 576.4 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:32 | Fault | 578.4 | 574.7 | 583.7 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:37 | Fault | 568.8 | 565.3 | 576.8 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:42 | Fault | 565 | 561.5 | 574.3 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:47 | Wait | 564 | 559.6 | 573.3 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:52 | Fault | 562.4 | 558.3 | 571.7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 08:57 | Fault | 562.6 | 557.5 | 571.7 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:02 | Fault | 564.6 | 560.3 | 572.6 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:07 | Wait | 564.6 | 559.5 | 572.2 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:12 | Fault | 562.9 | 557.3 | 570.7 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:17 | Fault | 559.6 | 555.6 | 567.8 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:22 | Fault | 566.4 | 561 | 574 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:27 | Wait | 568.1 | 563.1 | 574.6 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:32 | Fault | 565.2 | 560.2 | 572 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:37 | Fault | 562.7 | 557.6 | 569.2 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:42 | Fault | 562.2 | 557.3 | 568 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:47 | Fault | 561.4 | 557.6 | 566.8 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:52 | Fault | 552.7 | 549.1 | 558.2 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 09:57 | Fault | 560.5 | 556.8 | 565.9 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:02 | Fault | 560.4 | 556.4 | 565.7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:07 | Fault | 557.5 | 552.7 | 563.2 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:12 | Fault | 553.1 | 550.4 | 558.9 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:17 | Fault | 555 | 548.5 | 559.8 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:22 | Fault | 546.7 | 541.2 | 551.7 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:27 | Fault | 553.3 | 548.3 | 557.5 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:32 | Fault | 558.5 | 553.4 | 561.8 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:37 | Fault | 564.5 | 560.5 | 567.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:42 | Fault | 557.6 | 553 | 560.3 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:47 | Fault | 561.3 | 555.2 | 564.5 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:52 | Fault | 557 | 552.8 | 560 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 10:57 | Fault | 555.6 | 550.1 | 559.1 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:02 | Wait | 555.4 | 548.8 | 558.1 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:07 | Fault | 554.7 | 549 | 556.8 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:12 | Fault | 551.1 | 545.1 | 551.2 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:17 | Wait | 549.6 | 545.3 | 549.7 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:22 | Fault | 552 | 546.9 | 553.1 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:27 | Fault | 552.4 | 546.1 | 551.3 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:32 | Fault | 550.8 | 545.1 | 551 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:37 | Fault | 553.3 | 546.6 | 554.3 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:42 | Fault | 552.7 | 546.1 | 553.9 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:47 | Fault | 523 | 519.7 | 523.9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:52 | Fault | 554.5 | 549.9 | 554.6 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 11:57 | Fault | 551.7 | 546.9 | 550.7 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:02 | Fault | 556.9 | 554.6 | 554.7 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:07 | Fault | 554.1 | 550.7 | 551.2 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:12 | Fault | 536 | 529.8 | 532.9 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:17 | Fault | 539 | 535.2 | 535.9 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:22 | Fault | 553.7 | 551.2 | 543.1 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:27 | Fault | 550.2 | 550.2 | 549 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:32 | Fault | 521.1 | 517.6 | 518.1 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:37 | Fault | 538.6 | 534.3 | 535.5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:42 | Fault | 569.1 | 564.1 | 568 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:47 | Fault | 562.1 | 557.8 | 561.6 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:52 | Wait | 564.6 | 560.2 | 564.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 12:57 | Fault | 567.1 | 559.5 | 567.9 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:02 | Fault | 560.4 | 556.8 | 557.1 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:07 | Fault | 561.9 | 557.9 | 559.4 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:12 | Wait | 560.5 | 555.7 | 558 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:17 | Fault | 555.9 | 551.9 | 550.8 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:22 | Fault | 558.3 | 553.2 | 554.3 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:27 | Fault | 528.1 | 523.9 | 523 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:32 | Fault | 542.2 | 537.4 | 539.6 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:37 | Fault | 571.2 | 566.2 | 572.8 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:42 | Fault | 582 | 581 | 581.6 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:47 | Fault | 566.1 | 561.2 | 562.1 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:52 | Fault | 557.8 | 555.2 | 554.1 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 13:57 | Fault | 566 | 563.2 | 563.7 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:02 | Fault | 564.1 | 561.1 | 562.1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:07 | Fault | 585 | 582.2 | 585.7 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:12 | Fault | 572.9 | 567.7 | 573.2 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:17 | Fault | 558.9 | 555.1 | 557.6 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:22 | Fault | 581.9 | 578.5 | 582.8 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:27 | Wait | 552.8 | 549 | 551.6 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:32 | Fault | 561.6 | 557.9 | 562.8 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:37 | Fault | 569.2 | 565.9 | 570.6 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:42 | Fault | 564 | 561 | 562.5 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:47 | Wait | 558.3 | 555.7 | 551.3 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:52 | Fault | 555.7 | 553.1 | 552.6 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 14:57 | Fault | 576.2 | 573 | 581.3 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:02 | Fault | 552.6 | 550.1 | 547.3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:07 | Fault | 572.8 | 570.4 | 570.6 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:12 | Fault | 570 | 567.3 | 564.4 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:17 | Fault | 568.8 | 565.8 | 562.2 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:22 | Fault | 557 | 552.4 | 550.8 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:27 | Fault | 571.6 | 568.8 | 570.6 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:32 | Fault | 566.4 | 563.7 | 564.7 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:37 | Fault | 568.6 | 565.6 | 565.4 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:42 | Fault | 568.2 | 564.3 | 569 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:47 | Fault | 543.9 | 540.5 | 537.3 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:52 | Fault | 573.6 | 570.3 | 578.8 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 15:57 | Fault | 558.4 | 555.7 | 551.6 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:02 | Wait | 572.6 | 569.9 | 575 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:07 | Fault | 566.9 | 564.2 | 569 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:12 | Fault | 557.9 | 555.1 | 563.2 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:17 | Fault | 555.7 | 552.9 | 563 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:22 | Wait | 555.1 | 552.4 | 564.1 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:27 | Fault | 552.7 | 550.2 | 562.5 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:32 | Fault | 550 | 547.6 | 560.5 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:37 | Fault | 547.9 | 545.6 | 558.2 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:42 | Fault | 545.6 | 543.3 | 555.4 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:47 | Fault | 544.6 | 542.2 | 554.2 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:52 | Fault | 543 | 540.6 | 551.3 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 16:57 | Fault | 542.9 | 540.7 | 550.5 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:02 | Fault | 542.4 | 540.2 | 549.2 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:07 | Fault | 539.5 | 537.4 | 545 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:12 | Fault | 536.7 | 534.6 | 540.9 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:17 | Fault | 533.8 | 531.7 | 537 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:22 | Fault | 524.6 | 522.6 | 524.7 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:27 | Fault | 517.2 | 515 | 516.9 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:32 | Fault | 506.4 | 503.8 | 505.2 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:37 | Fault | 497.5 | 494.5 | 495.7 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:42 | Fault | 480.9 | 478.7 | 478.2 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:47 | Fault | 456.9 | 454.8 | 454.2 | 454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0
2024-10-23 17:52 | Fault | 420.3 | 418.5 | 417.9 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0