## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-24 05:00 | Wait | 611 | 611 | 574.3 | 588.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.7 | 12497.3 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:03 | Normal | 517.6 | 563.1 | 525.2 | 514.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 222.2 | 228.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 59.92 | 59.95 | 597 | 1 | 37.6 | 12497.3 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:04 | Normal | 542.1 | 589 | 542.7 | 505.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 221.8 | 228.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 59.93 | 59.89 | 59.87 | 623 | 1 | 38.5 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:05 | Normal | 535 | 571.8 | 547.3 | 509.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 222.4 | 228.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 622 | 1 | 39.3 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:06 | Normal | 526.9 | 595.7 | 530.9 | 509.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 222.4 | 228.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.84 | 59.93 | 642 | 1 | 39.9 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:07 | Normal | 558.3 | 567.4 | 492.8 | 508.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 223.6 | 229 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 665 | 1 | 40.2 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:08 | Normal | 539 | 599.7 | 508.2 | 499.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 223.2 | 228.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 688 | 1 | 40.6 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:09 | Normal | 575.7 | 604.9 | 509.8 | 440.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 223.8 | 228.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 60.01 | 59.87 | 59.94 | 706 | 1 | 41.1 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:10 | Normal | 567.9 | 567 | 530.6 | 487.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 223.6 | 229.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.96 | 703 | 1 | 41.5 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:11 | Normal | 567 | 617.7 | 534.7 | 462.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 223.2 | 229 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 751 | 1 | 41.9 | 12497.4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:12 | Normal | 575.8 | 595 | 531 | 476.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226 | 224 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 764 | 1 | 42.2 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:13 | Normal | 579 | 590.7 | 508.9 | 487.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 223.8 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 782 | 1 | 42.5 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:14 | Normal | 555.1 | 561.8 | 545.1 | 487.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 225.2 | 229.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 59.97 | 60.06 | 771 | 1 | 42.8 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:15 | Normal | 535 | 594.6 | 523.3 | 534.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 226 | 225.8 | 228.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 825 | 1 | 43.1 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:16 | Normal | 515.2 | 616.7 | 533.6 | 520.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 226 | 226.2 | 229.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 862 | 1 | 43.4 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:17 | Normal | 480 | 599 | 556.8 | 576.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 226.4 | 224.8 | 229 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 875 | 1 | 43.7 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:18 | Normal | 454 | 638.3 | 604.2 | 571.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 226.4 | 226.8 | 229 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 947 | 1 | 44 | 12497.5 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:19 | Normal | 433.1 | 600 | 563.5 | 583.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 226 | 227.6 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 991 | 1 | 44.3 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:20 | Normal | 408.8 | 587 | 573.1 | 558.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 227 | 225.8 | 229 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 981 | 1 | 44.5 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:21 | Normal | 411 | 581.9 | 578.9 | 536 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 227 | 227 | 229.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 988 | 1 | 44.8 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:22 | Normal | 426.6 | 561 | 581.9 | 602.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 226 | 227 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 1033 | 1 | 45.3 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:23 | Normal | 436.9 | 627.7 | 613 | 588.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 227.8 | 229 | 1.9 | 1.6 | 2 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 1079 | 1 | 45.7 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:24 | Normal | 411.9 | 578.8 | 603.1 | 576.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 227.6 | 229.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 1094 | 1 | 45.6 | 12497.6 | 2147 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:25 | Normal | 359.9 | 609.9 | 594.2 | 578.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 227 | 229.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.05 | 60.01 | 1103 | 1 | 45.8 | 12497.7 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:26 | Normal | 339.2 | 653.1 | 538.4 | 565.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.4 | 229.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1125 | 1 | 45.8 | 12497.7 | 2147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:27 | Normal | 332.7 | 603.1 | 616.1 | 586.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 226 | 228.2 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1142 | 1 | 46 | 12497.7 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:28 | Normal | 344.9 | 605.1 | 626.6 | 580.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 227 | 228.8 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 1156 | 1 | 46.1 | 12497.7 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:29 | Normal | 301.7 | 605.8 | 589.1 | 591.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 229.8 | 229.4 | 1.7 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1164 | 1 | 46.2 | 12497.7 | 2147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:30 | Normal | 342.9 | 609.2 | 588.2 | 587.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229 | 229.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1190 | 1 | 46.3 | 12497.7 | 2147 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:31 | Normal | 359.9 | 638 | 625 | 584.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 229.4 | 229 | 1.8 | 2 | 2 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 1209 | 1 | 46.4 | 12497.8 | 2147 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:32 | Normal | 372.5 | 593.6 | 580.1 | 517.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 229.4 | 229 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1245 | 1 | 46.5 | 12497.8 | 2147 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:33 | Normal | 407.7 | 620.6 | 553.9 | 606.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 229 | 229.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1288 | 1 | 46.6 | 12497.8 | 2148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:34 | Normal | 405 | 626.3 | 592.1 | 574.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.8 | 229.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1308 | 1 | 46.8 | 12497.8 | 2148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:35 | Normal | 344.7 | 626.2 | 585.1 | 573.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 230.2 | 229.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.11 | 60 | 60.06 | 1307 | 1 | 46.9 | 12497.9 | 2148 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:36 | Normal | 369.7 | 630.2 | 593.3 | 597.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 228.4 | 228.8 | 1.7 | 2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1331 | 1 | 47 | 12497.9 | 2148 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:37 | Normal | 324.9 | 634.6 | 564.9 | 582.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.8 | 228.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1331 | 1 | 47.1 | 12497.9 | 2148 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:38 | Normal | 343.8 | 648.1 | 585 | 569.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 227 | 231.4 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.04 | 60.17 | 60.07 | 1360 | 1 | 47.1 | 12497.9 | 2148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:39 | Normal | 381.8 | 617.1 | 598.2 | 570.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 230.6 | 229 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1400 | 1 | 47.2 | 12497.9 | 2148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:40 | Normal | 378.6 | 638.7 | 602.1 | 578.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226 | 230.8 | 229 | 1.9 | 2 | 2.4 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 1411 | 1 | 47.4 | 12498 | 2148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:41 | Normal | 374.6 | 654.1 | 598.6 | 604.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 230.6 | 228.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 1432 | 1 | 47.5 | 12498 | 2148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:42 | Normal | 341.8 | 641.4 | 588.1 | 588.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 231.8 | 229.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1440 | 1 | 47.6 | 12498 | 2148 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:43 | Normal | 361.8 | 626.9 | 576.1 | 565.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 230 | 228.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1455 | 1 | 47.6 | 12498 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:44 | Normal | 360.8 | 612.8 | 585.9 | 598.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 227 | 230.8 | 228.6 | 2.1 | 2 | 2.6 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 1484 | 1 | 47.7 | 12498.1 | 2148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:45 | Normal | 359.7 | 593.2 | 573.9 | 558.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 226.8 | 232 | 229.4 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.1 | 60.04 | 1464 | 1 | 47.8 | 12498.1 | 2148 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:46 | Normal | 381.6 | 598.7 | 571.6 | 622.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 232.8 | 229.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 1539 | 1 | 48 | 12498.1 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:47 | Normal | 387.8 | 620.8 | 537.9 | 625.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 232.6 | 229.2 | 2 | 2.3 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1577 | 1 | 48.1 | 12498.1 | 2148 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:48 | Normal | 372.9 | 667.2 | 575.5 | 585.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 227.4 | 231.6 | 229 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 1550 | 1 | 48.1 | 12498.2 | 2148 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:49 | Normal | 393.6 | 626.1 | 589 | 624.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 226 | 233 | 229.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1623 | 1 | 48.2 | 12498.2 | 2148 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:50 | Normal | 389 | 622.7 | 580.4 | 583.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 232.6 | 228.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1644 | 1 | 48.2 | 12498.2 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:51 | Normal | 381.1 | 641.1 | 591 | 591.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 227.2 | 234.2 | 229.2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1675 | 1 | 48.3 | 12498.2 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:52 | Normal | 363.9 | 645.9 | 604.2 | 638.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 234 | 228.4 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 60.02 | 59.92 | 60.02 | 1713 | 1 | 48.4 | 12498.3 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:53 | Normal | 310.8 | 614.5 | 599.8 | 562.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 228.2 | 236 | 229.4 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1884 | 1 | 48.5 | 12498.3 | 2148 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:54 | Normal | 331 | 643.4 | 620.2 | 538.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 227.8 | 236.4 | 228.8 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2002 | 1 | 48.7 | 12498.3 | 2148 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:55 | Normal | 321.7 | 640.3 | 571.2 | 589.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 237.8 | 229.2 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 2086 | 1 | 48.7 | 12498.4 | 2148 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:56 | Normal | 345.8 | 635.7 | 581 | 573.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 229.2 | 238.8 | 229 | 2.6 | 3.5 | 4 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 2187 | 1 | 48.8 | 12498.4 | 2148 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:57 | Normal | 355 | 628.7 | 595.8 | 637.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 228.8 | 238.6 | 229.2 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 2268 | 1 | 48.8 | 12498.4 | 2148 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:58 | Normal | 439.4 | 652.2 | 579.5 | 618.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 228.4 | 240.2 | 229.4 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 60 | 60.05 | 60.06 | 2294 | 1 | 48.9 | 12498.5 | 2148 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:59 | Normal | 444.3 | 678 | 554.7 | 638.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 228.6 | 238.4 | 228.8 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 60 | 59.91 | 60 | 2344 | 1 | 49.1 | 12498.5 | 2148 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:00 | Normal | 486.7 | 667.7 | 545.1 | 637.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 227.8 | 240.2 | 228.8 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 2340 | 1 | 49.1 | 12498.6 | 2148 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:01 | Normal | 495.4 | 665.7 | 475.2 | 601.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 229.2 | 238.8 | 229.6 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 2334 | 1 | 49.2 | 12498.6 | 2148 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:02 | Normal | 497.2 | 676.7 | 488.1 | 602.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 229 | 240.2 | 229.4 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 2465 | 1 | 49.3 | 12498.6 | 2148 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:03 | Normal | 532.7 | 681.9 | 495.1 | 630.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 228.6 | 240.6 | 229 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 2461 | 1 | 49.4 | 12498.7 | 2148 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:04 | Normal | 551.5 | 668.9 | 469.3 | 594.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 228.8 | 240.4 | 228.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 2489 | 1 | 49.4 | 12498.7 | 2148 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:05 | Wait | 735.1 | 713.5 | 659.4 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12498.7 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:06 | Wait | 736.6 | 714.5 | 659.6 | 698.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12498.7 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:07 | Wait | 737.1 | 715.3 | 660.2 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.7 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:08 | Normal | 703.5 | 684.2 | 635.1 | 639.7 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 228.2 | 240.8 | 229.2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1944 | 1 | 49.8 | 12498.7 | 2148 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:09 | Normal | 675.9 | 676.9 | 632.5 | 647.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 228 | 241.4 | 228.6 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2375 | 1 | 49.9 | 12498.8 | 2148 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:10 | Wait | 740 | 718.8 | 661.7 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:11 | Wait | 740.6 | 719.9 | 661.7 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:12 | Wait | 741.2 | 720.7 | 661.6 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:13 | Wait | 741.5 | 721.9 | 662.4 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:14 | Wait | 742 | 722.8 | 662.4 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:15 | Wait | 742.4 | 722.9 | 662.4 | 699.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.98 | 59.92 | 0 | 0 | 46.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:16 | Wait | 742.7 | 724.4 | 662.8 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:17 | Wait | 742.8 | 724.3 | 662.8 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:18 | Wait | 743 | 726.6 | 663.1 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:19 | Wait | 744.5 | 727.1 | 662.8 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:20 | Wait | 744.4 | 727.2 | 662.8 | 700.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:21 | Wait | 745.3 | 728.2 | 662.7 | 700.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:22 | Wait | 745.4 | 728.7 | 662.6 | 700.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 49.1 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:23 | Wait | 745.6 | 728.7 | 663.1 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:24 | Wait | 746.6 | 730.5 | 663.4 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:25 | Wait | 746.8 | 731.4 | 663.9 | 701.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:26 | Wait | 746.6 | 732.6 | 663.8 | 701.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:27 | Wait | 747.1 | 732.9 | 663.5 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:28 | Wait | 747.2 | 733.7 | 664.1 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:29 | Wait | 747.3 | 734 | 664.5 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:30 | Wait | 747.5 | 735.1 | 665.1 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:31 | Wait | 747.6 | 735.4 | 665.4 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:32 | Wait | 747.5 | 736.3 | 666.6 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:33 | Wait | 747.6 | 737.3 | 667.3 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:34 | Wait | 747.8 | 737.8 | 667.7 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:35 | Wait | 748.8 | 738.2 | 669.3 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:36 | Wait | 748.1 | 738.5 | 670.3 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:37 | Wait | 748.3 | 739.2 | 670.3 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:38 | Wait | 748.2 | 739.3 | 671 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:39 | Wait | 748.2 | 740.1 | 672.5 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:40 | Wait | 748.4 | 740 | 673.5 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 219.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:41 | Wait | 747.8 | 739.6 | 674.4 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:42 | Wait | 747.7 | 740.7 | 675.3 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.9 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:43 | Wait | 747.4 | 740.6 | 677.1 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:44 | Wait | 746.5 | 740.9 | 678.2 | 703 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:45 | Wait | 747.5 | 742.2 | 679.5 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:46 | Wait | 747.5 | 742.2 | 679.4 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:47 | Wait | 747.3 | 741.8 | 681.3 | 703.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:48 | Wait | 746.9 | 742.2 | 680.8 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:49 | Wait | 746.3 | 741.5 | 681.7 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 48 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:50 | Wait | 745.9 | 742 | 682.7 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:51 | Wait | 746.2 | 742.8 | 683.7 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:52 | Wait | 746 | 742.9 | 685 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:53 | Wait | 745.9 | 742.7 | 686.2 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:54 | Wait | 745.8 | 743 | 686.7 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.05 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:55 | Wait | 745.8 | 743.3 | 687.4 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:56 | Wait | 745.9 | 742.7 | 688.3 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:57 | Wait | 745.9 | 742.8 | 688.7 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:58 | Wait | 745.7 | 742.8 | 690.1 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 06:59 | Wait | 745.3 | 743.7 | 689.7 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 213.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 07:00 | Wait | 745.4 | 744.3 | 690.1 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 07:01 | Wait | 745.3 | 743.7 | 690.2 | 701.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 07:02 | Wait | 744.9 | 743.6 | 691 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 07:03 | Wait | 744.7 | 743.8 | 690.9 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 07:08 | Wait | 743.3 | 743.2 | 691.5 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:13 | Wait | 743.3 | 743.3 | 693.4 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 214.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:18 | Wait | 741.7 | 741.4 | 692.9 | 699.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:23 | Wait | 740.8 | 740.7 | 693.1 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:28 | Wait | 740.3 | 740.4 | 692.2 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 214.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:33 | Wait | 737.6 | 738.3 | 691 | 696.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 213.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:38 | Wait | 737.2 | 737.6 | 690 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:43 | Wait | 736.8 | 736.6 | 688.2 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:48 | Wait | 735.5 | 735.8 | 686.6 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:53 | Wait | 736.5 | 736.3 | 688.2 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 07:58 | Wait | 734.5 | 735 | 688.7 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:03 | Wait | 735.9 | 734.8 | 689.9 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:08 | Wait | 733.4 | 732.6 | 688 | 692.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:13 | Wait | 734.1 | 732.7 | 687.7 | 692.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:18 | Wait | 730.7 | 729.1 | 685.7 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:23 | Wait | 731.4 | 730.3 | 686.4 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:28 | Wait | 730.9 | 730.6 | 687.3 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:33 | Wait | 728.8 | 728.6 | 685.7 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:38 | Wait | 726.5 | 726.1 | 684.1 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:43 | Wait | 724.9 | 723.8 | 682.4 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:48 | Wait | 722.2 | 721 | 680.6 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:53 | Wait | 725.6 | 724.7 | 685.5 | 684.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 225.4 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 08:58 | Fault | 722.7 | 720.5 | 680.8 | 681.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.2 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:03 | Wait | 722.1 | 720.3 | 681.8 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:08 | Wait | 720.7 | 719.3 | 681.2 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:13 | Wait | 722.4 | 720.4 | 682.9 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:18 | Wait | 719.8 | 718.3 | 680 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:23 | Wait | 689 | 674 | 636.9 | 649.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 50.1 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:28 | Wait | 727.9 | 726.5 | 687.6 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:33 | Wait | 727.8 | 725.5 | 686.7 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:38 | Wait | 729.3 | 727.8 | 689.3 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:43 | Wait | 681 | 688.4 | 654.9 | 639.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:48 | Wait | 725.2 | 720.7 | 683 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:53 | Wait | 702.5 | 695 | 657.8 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.8 | 212.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 09:58 | Wait | 679.2 | 679.8 | 641.6 | 644.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:03 | Wait | 738.4 | 731.2 | 690.8 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:08 | Wait | 694.8 | 696.7 | 669.3 | 654.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:13 | Wait | 693.3 | 694.8 | 654 | 654.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:18 | Wait | 708.8 | 709.6 | 668.2 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:23 | Wait | 694.1 | 696.3 | 654.9 | 657 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:28 | Wait | 712.3 | 712.9 | 671.8 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12498.8 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:33 | Wait | 694.8 | 695.5 | 654.5 | 657.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:38 | Wait | 703.5 | 705.9 | 663.1 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:43 | Wait | 727.2 | 728.9 | 684.1 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:48 | Wait | 760.1 | 744.5 | 702 | 715.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:53 | Wait | 723.9 | 719 | 677.4 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 10:58 | Wait | 715 | 704.3 | 661.3 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:03 | Wait | 760.6 | 758.9 | 716 | 712.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:08 | Wait | 708.8 | 707.6 | 669.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:13 | Wait | 677.6 | 678 | 638.2 | 642.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:18 | Wait | 739.9 | 739.2 | 699 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:23 | Wait | 676 | 677.8 | 637.3 | 640.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:28 | Wait | 745 | 743.5 | 700 | 699.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:33 | Wait | 724.7 | 723.8 | 683.6 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:38 | Wait | 717.1 | 714.7 | 675.3 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:43 | Wait | 709.1 | 706.9 | 667.3 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:48 | Wait | 705.6 | 701.8 | 663.1 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:53 | Wait | 707 | 703.3 | 663.5 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 11:58 | Wait | 713.5 | 712.3 | 673 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:03 | Wait | 718 | 715.8 | 677.2 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:08 | Wait | 716 | 714.4 | 673.9 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:13 | Wait | 706.6 | 705.5 | 665.9 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:18 | Wait | 716.2 | 715.1 | 674.6 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:23 | Wait | 711.7 | 710.5 | 671.3 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:28 | Wait | 717.2 | 710.5 | 660.1 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:33 | Wait | 670.4 | 671.6 | 630.9 | 634.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:38 | Wait | 717.6 | 715.7 | 676.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:43 | Wait | 692.7 | 708.1 | 670.3 | 649.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:48 | Wait | 730.3 | 727.3 | 687 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:53 | Wait | 715.9 | 714.9 | 675 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 12:58 | Wait | 720.7 | 719.7 | 678.5 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:03 | Wait | 716.4 | 716.3 | 675.5 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:08 | Wait | 711.1 | 711.2 | 670.8 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:13 | Wait | 706.1 | 706 | 666 | 664.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:18 | Wait | 649.3 | 652.4 | 611.7 | 614.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 214.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:23 | Wait | 722.1 | 721.9 | 681.5 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:28 | Wait | 713.2 | 712.4 | 673.1 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:33 | Wait | 672.5 | 673.9 | 635 | 636.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:38 | Fault | 718 | 717.7 | 677.4 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:43 | Wait | 716.9 | 716.2 | 677.3 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:48 | Wait | 731.5 | 731.8 | 691.2 | 689.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:53 | Wait | 721.9 | 721.7 | 681.3 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 13:58 | Wait | 681 | 680.7 | 640.2 | 643.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:03 | Wait | 672.6 | 672.8 | 632.3 | 636.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:08 | Wait | 736 | 736.4 | 694 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:13 | Wait | 705.9 | 716.1 | 675.8 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:18 | Wait | 724.5 | 725.3 | 682.8 | 680.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:23 | Wait | 717.8 | 719.1 | 677.3 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:28 | Wait | 697.1 | 695.4 | 651 | 658.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:33 | Wait | 685.6 | 686.7 | 644.3 | 644.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.6 | 211.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:38 | Wait | 738.7 | 739.3 | 696.6 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:43 | Wait | 723.6 | 724.2 | 682.2 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:48 | Fault | 692 | 693.7 | 650.6 | 652.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 2 | 48.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:53 | Wait | 724.2 | 725.4 | 683.7 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 213.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 14:58 | Wait | 724.2 | 724.7 | 682.8 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:03 | Wait | 721.9 | 721.8 | 680.6 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 214.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:08 | Wait | 726.9 | 727.8 | 685.7 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.6 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:13 | Wait | 735.7 | 738.3 | 695.9 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 218.6 | 212.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:18 | Wait | 731.3 | 732.7 | 689.9 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.2 | 212.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:23 | Normal | 692 | 703.1 | 623.5 | 628.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 223.4 | 231.2 | 225.2 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 246 | 1 | 46.6 | 12498.9 | 2148 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:28 | Wait | 692.5 | 694.5 | 651.9 | 654.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.2 | 211.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:33 | Wait | 730.6 | 733 | 690.5 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 214.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:38 | Wait | 723.6 | 726 | 683.6 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.2 | 213.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:43 | Wait | 687.5 | 690.8 | 645.1 | 644.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.4 | 215.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:48 | Wait | 699.2 | 702.7 | 659.5 | 660 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219 | 214.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:53 | Wait | 729.2 | 732.1 | 688.6 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 218.4 | 221.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 15:58 | Wait | 721.7 | 725.3 | 681.5 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.2 | 213.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:03 | Wait | 722.1 | 725 | 681.5 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:08 | Wait | 714 | 716.6 | 673.2 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 217.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:13 | Wait | 727.3 | 730.2 | 686.7 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 218.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:18 | Wait | 715.6 | 718.8 | 675 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:23 | Wait | 715.6 | 718.6 | 675.2 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.8 | 214.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:28 | Wait | 719 | 722.9 | 679.6 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:33 | Wait | 708.8 | 712.3 | 669 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.4 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:38 | Wait | 705.9 | 710.8 | 666.6 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 214 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:43 | Wait | 707.3 | 711.2 | 667 | 669.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12498.9 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:48 | Wait | 698.8 | 702.8 | 658 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 12499 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:53 | Normal | 454.1 | 624.1 | 519 | 516.9 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 227.8 | 238.2 | 227.6 | 3 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2368 | 1 | 45.5 | 12499.1 | 2148 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 16:58 | Wait | 704.8 | 708.5 | 664.8 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.1 | 12499.3 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:03 | Normal | 467.8 | 599.8 | 518.2 | 586.7 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 238.2 | 228.4 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2227 | 1 | 46.4 | 12499.4 | 2148 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:08 | Normal | 444.1 | 614.9 | 552.9 | 561.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 237.6 | 228.4 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 60 | 59.93 | 60.04 | 2269 | 1 | 46.7 | 12499.6 | 2148 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:13 | Normal | 443.7 | 589.7 | 489.8 | 563.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 231.8 | 229.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 1833 | 1 | 47.2 | 12499.8 | 2148 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:18 | Normal | 428.3 | 611.3 | 554.9 | 574.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 227.2 | 232 | 228.6 | 2.2 | 2.4 | 3 | 59.97 | 59.94 | 60 | 1653 | 1 | 48 | 12499.9 | 2149 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:23 | Normal | 423.1 | 598.8 | 500.9 | 558.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 229 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1410 | 1 | 48.6 | 12500 | 2149 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:28 | Normal | 416.3 | 605.8 | 438.7 | 551.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.8 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 869 | 1 | 49.2 | 12500.1 | 2149 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:33 | Normal | 332.5 | 583.4 | 387.6 | 455.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.2 | 228.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 684 | 1 | 49.8 | 12500.2 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:38 | Normal | 280.9 | 532 | 337.2 | 528.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 222.2 | 227.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 586 | 1 | 48.1 | 12500.2 | 2149 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:43 | Normal | 206.8 | 551.7 | 459.9 | 565 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 220.8 | 227.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 533 | 1 | 45 | 12500.3 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:48 | Normal | 193.1 | 535.4 | 475.8 | 538 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 222.2 | 226.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 510 | 1 | 47.1 | 12500.3 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:53 | Normal | 231.2 | 529.3 | 431.2 | 505.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 220.8 | 227.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 495 | 1 | 47.8 | 12500.4 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 17:58 | Normal | 210.5 | 482.1 | 459.6 | 455.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 220.2 | 228.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60 | 493 | 1 | 48.5 | 12500.4 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 18:03 | Normal | 198.9 | 366.8 | 227.4 | 327.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 221.4 | 229.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 59.98 | 498 | 1 | 49.1 | 12500.4 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-10-24 18:08 | Normal | 182.7 | 201.5 | 173.6 | 182.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 221.2 | 228.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 480 | 1 | 49.6 | 12500.5 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0