## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-24 04:56 | Wait | 588.4 | 588.9 | 564.1 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.8 | 50348.2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:01 | Normal | 562.3 | 605 | 539 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 432 | 1 | 35.9 | 50348.2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:06 | Normal | 564.2 | 574.3 | 553.6 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.84 | 59.97 | 59.9 | 525 | 1 | 39 | 50348.2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:11 | Normal | 495.4 | 475.5 | 414.8 | 447 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 227 | 228 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 618 | 1 | 40.7 | 50348.3 | 3883 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:16 | Normal | 392.3 | 552.8 | 349.1 | 327.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 224.6 | 229 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 60.13 | 60.06 | 60.1 | 742 | 1 | 42.1 | 50348.4 | 3883 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:21 | Normal | 358 | 468.7 | 201 | 202.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.4 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 820 | 1 | 43.1 | 50348.4 | 3883 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:26 | Normal | 199.2 | 354.1 | 201.5 | 213.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.6 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 753 | 1 | 43.9 | 50348.5 | 3883 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:31 | Normal | 271.9 | 381.2 | 199.9 | 202.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 879 | 1 | 44.6 | 50348.6 | 3883 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:36 | Normal | 391.7 | 620.8 | 204.7 | 237.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.2 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 1207 | 1 | 45.2 | 50348.6 | 3883 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:41 | Normal | 460 | 604.3 | 200.1 | 217 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 3.6 | 1.5 | 3.3 | 60.11 | 59.98 | 60.03 | 1357 | 1 | 45.8 | 50348.7 | 3884 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:46 | Normal | 620.6 | 612.6 | 250.6 | 252.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.8 | 229.6 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1594 | 1 | 46.2 | 50348.9 | 3884 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:51 | Normal | 620.8 | 520.6 | 199.7 | 290.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 226.8 | 225.2 | 228.4 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1662 | 1 | 46.7 | 50349 | 3884 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 05:56 | Normal | 464.1 | 542.6 | 199.5 | 227.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 226.6 | 226.2 | 229.2 | 4.8 | 1.3 | 4.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1942 | 1 | 47.2 | 50349.2 | 3884 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:01 | Normal | 653.5 | 636.1 | 205.5 | 278.7 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 227.2 | 225.8 | 228.8 | 6.9 | 1.7 | 6.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2643 | 1 | 47.6 | 50349.4 | 3884 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:06 | Normal | 652.8 | 611.3 | 208.6 | 511.1 | 3.1 | 1 | 0 | 0.9 | 226.4 | 224.6 | 230 | 9.9 | 1.5 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3752 | 1 | 48 | 50349.6 | 3884 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:11 | Normal | 649.6 | 665.3 | 200.1 | 605.4 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 226.8 | 225.4 | 229.8 | 12.8 | 1.5 | 12.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4862 | 1 | 48.4 | 50350 | 3884 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:16 | Normal | 627.3 | 671.8 | 199.6 | 650.3 | 5.4 | 1.1 | 0 | 0.9 | 226.4 | 227 | 229.8 | 14.1 | 1.6 | 14 | 60.04 | 60.09 | 59.95 | 5403 | 1 | 48.8 | 50350.4 | 3884 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:21 | Normal | 637.4 | 476.4 | 269.3 | 639.5 | 6 | 2.8 | 0 | 1.1 | 226.6 | 225.2 | 229.6 | 16.9 | 1.5 | 16.9 | 60.03 | 60 | 60 | 6300 | 1 | 49.2 | 50350.9 | 3884 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:26 | Normal | 642.4 | 522.4 | 199.4 | 579.6 | 6.5 | 3.2 | 0 | 1.5 | 226.2 | 223.4 | 230.4 | 20.4 | 1.3 | 20.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7148 | 1 | 49.7 | 50351.5 | 3884 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:31 | Normal | 640 | 607.5 | 201.4 | 583.7 | 7.1 | 3.8 | 0 | 1.7 | 226.2 | 225.2 | 230.4 | 23.9 | 1.4 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 8154 | 1 | 46.6 | 50352.1 | 3884 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:36 | Normal | 649.5 | 623.3 | 206.8 | 606.9 | 7.3 | 4.8 | 0 | 1.8 | 226.2 | 225.8 | 232.8 | 26.7 | 1.4 | 26.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9237 | 1 | 48.9 | 50352.8 | 3884 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:41 | Normal | 636.4 | 621.1 | 220.5 | 598.5 | 8.4 | 6 | 0.1 | 2 | 226 | 225.6 | 230.8 | 30.6 | 1.4 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10298 | 1 | 45.9 | 50353.6 | 3885 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:47 | Normal | 607.2 | 616.4 | 216.2 | 469.9 | 9.1 | 6.6 | 0.1 | 2.4 | 225.2 | 225.2 | 231.6 | 33.4 | 1.4 | 33.4 | 60.05 | 60.1 | 59.98 | 10868 | 1 | 49.6 | 50354.5 | 3885 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:52 | Normal | 619.2 | 618.3 | 214.2 | 384.5 | 9.6 | 7.4 | 0.1 | 2.6 | 224.4 | 225.8 | 230.8 | 35 | 1.4 | 35 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11334 | 1 | 48.5 | 50355.4 | 3885 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 06:56 | Wait | 752.5 | 756.5 | 686.1 | 704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 50356.2 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:01 | Wait | 749.7 | 752.8 | 692 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 50356.2 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:06 | Wait | 747.2 | 750.4 | 696.8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 50356.2 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:12 | Wait | 745.7 | 748.6 | 702.4 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:16 | Wait | 744.1 | 747.2 | 704.6 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1157 | 0 | 46.5 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:21 | Wait | 742.3 | 745.4 | 706.4 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:26 | Wait | 742.6 | 745.3 | 705.9 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:31 | Wait | 739.7 | 741.9 | 702.7 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:36 | Wait | 738.9 | 740.7 | 700.3 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:41 | Wait | 739.8 | 740.9 | 699.3 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:46 | Wait | 737.9 | 739.3 | 696.3 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:52 | Wait | 737.2 | 738.1 | 694.9 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 07:56 | Wait | 736.1 | 737.7 | 694 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:02 | Wait | 736.3 | 738 | 693.4 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:07 | Wait | 734.5 | 736.1 | 692 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:12 | Wait | 734.2 | 737 | 692.5 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:17 | Wait | 731.4 | 734 | 689.5 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:22 | Wait | 731.1 | 733.3 | 689.2 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:26 | Wait | 730.2 | 732.7 | 689.8 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:31 | Wait | 729.1 | 732.1 | 688.5 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:37 | Wait | 726.6 | 729.7 | 686.3 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:42 | Wait | 722.7 | 726.4 | 682.4 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 50356.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:47 | Wait | 722.3 | 724.6 | 680.7 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:52 | Wait | 721.7 | 725 | 680.4 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 08:56 | Wait | 723.8 | 725.5 | 680.9 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 135 | 0 | 48.1 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:02 | Wait | 724.4 | 726.1 | 680.2 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:07 | Wait | 722.5 | 724 | 679.5 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:12 | Wait | 722 | 724.2 | 679.7 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:17 | Wait | 721.6 | 723.7 | 680.2 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.2 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:22 | Wait | 719.7 | 720.9 | 677.8 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:27 | Wait | 673.5 | 675 | 632.2 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:32 | Wait | 729.4 | 731.7 | 688.9 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:37 | Wait | 662.3 | 666.6 | 625.6 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:42 | Wait | 717.8 | 721.5 | 679.1 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:47 | Wait | 719.7 | 722.5 | 680.1 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:52 | Wait | 729.6 | 731.3 | 688.4 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 137 | 0 | 48 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 09:57 | Wait | 681.2 | 683.8 | 641.4 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50356.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:02 | Wait | 742.7 | 748.7 | 704.4 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 50356.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:07 | Wait | 679.3 | 682.4 | 641 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 50356.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:12 | Normal | 581.6 | 582.8 | 560.3 | 540.8 | 4 | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 224.8 | 226.6 | 230.6 | 17.9 | 1.3 | 18 | 60.01 | 59.92 | 60.02 | 4481 | 1 | 49.8 | 50356.8 | 3885 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:17 | Wait | 708.8 | 713 | 670.9 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 50357.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:22 | Wait | 737.8 | 740.3 | 702.8 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 50357.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:27 | Wait | 705.4 | 708.2 | 664.5 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50357.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:32 | Wait | 697.7 | 700.6 | 655.9 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 50357.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:37 | Normal | 549.4 | 610.8 | 541.7 | 577 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 1 | 224 | 223.8 | 228.6 | 15.1 | 1.3 | 15.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 5310 | 1 | 46.5 | 50357.3 | 3885 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:42 | Normal | 606.3 | 588.4 | 337.4 | 529.7 | 4.5 | 4.6 | 1 | 1.5 | 224.6 | 224.2 | 229.2 | 20.1 | 1.3 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7095 | 1 | 49.7 | 50357.9 | 3885 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:47 | Wait | 759.6 | 762.1 | 716.8 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 50358.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:52 | Wait | 744.7 | 747 | 702.3 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 50358.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 10:57 | Wait | 686.4 | 688.3 | 645 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 50358.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:02 | Normal | 563.1 | 562.4 | 518.8 | 559.1 | 7.9 | 8 | 2.1 | 2.2 | 225.6 | 226.6 | 231.2 | 36.6 | 1.4 | 36.6 | 60.12 | 60.04 | 60.11 | 11636 | 1 | 49.5 | 50358.3 | 3885 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:07 | Wait | 704.7 | 707 | 663.7 | 662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:12 | Wait | 727.2 | 729.6 | 686.5 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:17 | Wait | 746.6 | 737.5 | 665.6 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1459 | 0 | 49.2 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:22 | Wait | 726.3 | 729.5 | 686.4 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:27 | Wait | 725.8 | 737.7 | 697.9 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:32 | Wait | 725.8 | 729 | 685.1 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 50358.5 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:37 | Wait | 709.5 | 719.4 | 676.9 | 656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:42 | Wait | 711.5 | 712 | 669.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:47 | Wait | 706.9 | 706.9 | 662.9 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:52 | Wait | 707 | 709.2 | 666.9 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 11:57 | Wait | 713 | 712.4 | 667.2 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:02 | Wait | 675.3 | 676.9 | 634.9 | 641.3 | 8.2 | 8.3 | 2.1 | 2.6 | 228 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3657 | 0 | 48.8 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:07 | Wait | 654.3 | 655.1 | 613.8 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:12 | Wait | 709.6 | 710 | 666.9 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:17 | Wait | 722.2 | 723 | 679 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:22 | Wait | 711.1 | 712.5 | 670.1 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:27 | Wait | 665.3 | 667.1 | 626.4 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:32 | Wait | 702.1 | 707.2 | 661.9 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 50358.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:37 | Wait | 717.1 | 718.2 | 676.5 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50358.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:42 | Wait | 662.7 | 665.1 | 624.3 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50358.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:47 | Wait | 699.4 | 700.7 | 658.4 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:52 | Wait | 717.2 | 719.7 | 677.1 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 12:57 | Wait | 684.3 | 686.7 | 649.5 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:02 | Wait | 722 | 724.5 | 681.3 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:07 | Wait | 711.5 | 714.2 | 672 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:12 | Normal | 685 | 685.8 | 662.7 | 661.6 | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 226.8 | 233 | 27.5 | 1.7 | 27.1 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 222 | 1 | 45.3 | 50358.8 | 3885 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:17 | Wait | 645.8 | 648.5 | 608.4 | 613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 50358.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:22 | Wait | 725.5 | 727.3 | 684.3 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 50358.9 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:27 | Wait | 712.8 | 714.9 | 672.9 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 0 | 48.4 | 50358.9 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:32 | Wait | 685 | 689.2 | 646.7 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 50359 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:37 | Wait | 719.8 | 722.8 | 679.5 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.8 | 50359 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:42 | Wait | 695.3 | 708.1 | 666 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50359 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:47 | Wait | 729.2 | 730.9 | 683.9 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 50359.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:52 | Wait | 720.3 | 723.7 | 680.7 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 50359.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 13:57 | Wait | 722.1 | 728 | 685.9 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 50359.1 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:02 | Wait | 734.1 | 737.6 | 693.3 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 50359.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:07 | Wait | 740.2 | 743.7 | 699.2 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 50359.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:12 | Wait | 724.8 | 728.1 | 684.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 50359.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:17 | Wait | 730.6 | 734.3 | 690.3 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 50359.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:22 | Wait | 721.1 | 724.6 | 681.4 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 50359.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:27 | Wait | 724.6 | 727 | 683.5 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 333 | 0 | 46.8 | 50359.6 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:32 | Wait | 730.7 | 732.9 | 688.8 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 218.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 50359.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:37 | Wait | 698.1 | 700.5 | 657.4 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50359.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:42 | Wait | 725.8 | 729.2 | 685.2 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 221 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 50359.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:47 | Wait | 682.2 | 684.5 | 643.1 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 219.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 50359.7 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:52 | Wait | 726.5 | 729.7 | 685.4 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 220.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 872 | 0 | 47.5 | 50359.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 14:57 | Wait | 724.7 | 727.5 | 683.8 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 50359.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:02 | Wait | 722.2 | 724.9 | 681.6 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 219.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 50359.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:07 | Wait | 727.4 | 729.9 | 685.6 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 220.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50359.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:12 | Wait | 687.9 | 690.7 | 648.1 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 219 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 50359.8 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:17 | Wait | 731.9 | 736 | 690.9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 220.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 50359.9 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:22 | Normal | 563.3 | 550 | 480.6 | 502.8 | 3.2 | 3.6 | 0.5 | 1.1 | 222.6 | 220.2 | 226.6 | 15.5 | 1.3 | 15.6 | 60 | 59.94 | 59.98 | 5402 | 1 | 46.9 | 50360.1 | 3885 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:27 | Wait | 733.1 | 738.4 | 692.1 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 219.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 50360.2 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:32 | Wait | 730.9 | 736.1 | 690.5 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 220.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 50360.2 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:37 | Wait | 723.3 | 728.8 | 683.2 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 50360.3 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:42 | Wait | 724.1 | 729.2 | 684.2 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 50360.4 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:47 | Normal | 623.1 | 556.2 | 575.3 | 556.8 | 2.1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 221.8 | 219.2 | 224 | 12.4 | 1.4 | 12.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 4564 | 1 | 48.4 | 50360.5 | 3885 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:52 | Normal | 580.3 | 585.5 | 486.7 | 518.6 | 5.8 | 7.4 | 1.5 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 227.8 | 35 | 1.4 | 35 | 59.96 | 59.94 | 60.02 | 10466 | 1 | 47.5 | 50361.2 | 3885 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 15:57 | Normal | 582.3 | 609.7 | 469.2 | 487.2 | 5.5 | 7 | 1.5 | 2.8 | 223.2 | 221.6 | 228.8 | 31.3 | 1.4 | 31.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10036 | 1 | 46.4 | 50362 | 3886 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:02 | Normal | 592.8 | 595 | 490.1 | 607 | 5.2 | 7 | 1.3 | 2.3 | 224.2 | 222 | 229.4 | 30.7 | 1.4 | 30.7 | 60.15 | 60 | 60.11 | 9581 | 1 | 45 | 50362.8 | 3886 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:07 | Normal | 601.4 | 612.5 | 473.8 | 537.6 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 224 | 222 | 229.6 | 21.6 | 1.3 | 21.6 | 60.06 | 60.1 | 60.01 | 7613 | 1 | 45.4 | 50363.4 | 3886 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:12 | Normal | 598.9 | 642.2 | 477.7 | 563.2 | 4.3 | 4.9 | 1 | 2 | 224.8 | 221.8 | 229.6 | 23 | 1.4 | 23 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7659 | 1 | 45.8 | 50364 | 3886 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:17 | Normal | 569.6 | 633.2 | 497.6 | 602.9 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 1 | 223.8 | 223.6 | 227.2 | 16.7 | 1.3 | 16.6 | 60 | 59.95 | 59.98 | 6006 | 1 | 46.3 | 50364.6 | 3886 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:22 | Normal | 630.3 | 618.6 | 456.7 | 594.3 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 1 | 224.4 | 221.8 | 227.2 | 14.8 | 1.4 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5284 | 1 | 47 | 50365.1 | 3886 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:27 | Normal | 613.5 | 637.9 | 426.9 | 565.7 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 225.8 | 222.2 | 228 | 13.2 | 1.3 | 13.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4867 | 1 | 47.7 | 50365.6 | 3886 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:32 | Normal | 621.3 | 564.8 | 297.8 | 530.3 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 225 | 220.8 | 227.6 | 12.9 | 1.4 | 12.9 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 4865 | 1 | 48.9 | 50366 | 3886 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:37 | Normal | 604.7 | 622 | 200.8 | 535.3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 1 | 224.4 | 223.8 | 227.2 | 11.2 | 1.4 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 4150 | 1 | 50 | 50366.3 | 3886 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:42 | Normal | 608 | 524.7 | 207.4 | 538.5 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 224.6 | 223 | 228 | 9.7 | 1.4 | 9.7 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3681 | 1 | 49.8 | 50366.6 | 3886 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:47 | Normal | 629.1 | 632.4 | 202 | 527.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 225.4 | 222.4 | 226.6 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3106 | 1 | 49.5 | 50366.9 | 3886 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:52 | Normal | 585.2 | 443 | 199.9 | 291.9 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 225.6 | 224.8 | 226.8 | 5.2 | 1.3 | 5.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2086 | 1 | 49.3 | 50367.1 | 3886 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 16:57 | Normal | 598.8 | 610.9 | 227.9 | 344.3 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 225.4 | 225 | 227.2 | 7.9 | 1.4 | 8 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 3078 | 1 | 49 | 50367.4 | 3887 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:02 | Normal | 616.6 | 646.2 | 204.8 | 311.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 226.4 | 225 | 227 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 2291 | 1 | 48.7 | 50367.6 | 3887 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:07 | Normal | 417.6 | 582.4 | 234 | 299.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 59.93 | 59.97 | 60 | 1769 | 1 | 48.4 | 50367.7 | 3887 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:12 | Normal | 512.7 | 630.5 | 200 | 317.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 227.2 | 225 | 228 | 3.8 | 1.4 | 4.2 | 59.94 | 60.01 | 60 | 1849 | 1 | 48 | 50367.9 | 3887 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:17 | Normal | 569.9 | 615 | 199.8 | 283.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 59.85 | 59.96 | 59.9 | 1361 | 1 | 47.5 | 50368 | 3887 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:22 | Normal | 539.7 | 559.5 | 214.8 | 254.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 229 | 2.9 | 1.3 | 3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1305 | 1 | 47 | 50368.1 | 3887 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:27 | Normal | 420.5 | 417.5 | 203.3 | 229.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 227.2 | 227.4 | 3 | 1.5 | 2.2 | 59.91 | 60 | 59.93 | 768 | 1 | 46.1 | 50368.2 | 3887 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:32 | Normal | 198.5 | 456.1 | 198.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 228.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 60.13 | 60 | 60.07 | 494 | 1 | 45 | 50368.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:37 | Normal | 199.1 | 420.9 | 152 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 228.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 413 | 1 | 45.4 | 50368.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:42 | Normal | 199.9 | 560.4 | 204.1 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 228.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 385 | 1 | 46.7 | 50368.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:47 | Normal | 247.1 | 469.7 | 216.7 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 340 | 1 | 49.2 | 50368.4 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:52 | Normal | 170.5 | 474.1 | 243.2 | 238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 341 | 1 | 49.8 | 50368.4 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 17:57 | Normal | 215.6 | 175.6 | 213 | 289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 326 | 1 | 49.2 | 50368.4 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 18:02 | Normal | 193 | 209.2 | 384.5 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 227.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 329 | 1 | 48.6 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-24 18:07 | Normal | 198.7 | 201.4 | 197.2 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.8 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 331 | 1 | 47.8 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0