## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-24 04:59 | Wait | 431.4 | 429.2 | 429.3 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-10-24 05:04 | Fault | 474.8 | 472.4 | 472.4 | 472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:09 | Fault | 496.4 | 494 | 494 | 493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:14 | Fault | 511.2 | 508.7 | 508.6 | 506.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:19 | Fault | 528.7 | 526.2 | 522.8 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:24 | Fault | 537.1 | 534.6 | 529.8 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:29 | Fault | 542.4 | 540.6 | 533.8 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:34 | Fault | 545.3 | 546.3 | 537.8 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:39 | Fault | 547.7 | 550 | 541.3 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:44 | Fault | 550.8 | 553.1 | 544 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:49 | Fault | 554.3 | 557 | 548.3 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:54 | Fault | 557.5 | 561.2 | 552.2 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 05:59 | Fault | 560 | 564.5 | 553.9 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:04 | Fault | 565.9 | 568.2 | 556 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:09 | Fault | 571.8 | 571.3 | 558.3 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:14 | Wait | 576.9 | 574.7 | 560.9 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:19 | Fault | 580.5 | 578.2 | 563.1 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:24 | Fault | 584.4 | 582.1 | 566 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:29 | Fault | 585.8 | 583.4 | 568.7 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:34 | Wait | 587.1 | 585.1 | 571.5 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:39 | Fault | 587.2 | 585.2 | 574.1 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:44 | Fault | 585.9 | 584.4 | 575.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:49 | Fault | 586.1 | 584.9 | 578.2 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:54 | Fault | 586.4 | 584.9 | 579.8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 06:59 | Fault | 584.9 | 583.3 | 580.6 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:04 | Fault | 583.5 | 581.7 | 581.3 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:09 | Fault | 584.3 | 582.1 | 582.3 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:14 | Fault | 584.8 | 582.2 | 583.5 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:19 | Fault | 583.9 | 581.2 | 583.6 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:24 | Fault | 584.3 | 581.4 | 584.7 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:29 | Fault | 584.3 | 581 | 585.4 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:34 | Fault | 582.8 | 579.6 | 584.9 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:39 | Fault | 583.1 | 579.8 | 585.5 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:44 | Fault | 581.1 | 578.3 | 585 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:49 | Wait | 580.4 | 578 | 584.8 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:54 | Fault | 580 | 577.5 | 584.4 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 07:59 | Fault | 579.3 | 576.5 | 584.8 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:04 | Fault | 581.5 | 578.7 | 586.8 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:09 | Wait | 578.9 | 575.5 | 585.3 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:14 | Fault | 577.1 | 573.4 | 583.6 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:19 | Fault | 575.7 | 572.7 | 582.3 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:24 | Fault | 577.3 | 574 | 584 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:29 | Wait | 576.6 | 573 | 583.8 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:34 | Fault | 574.5 | 571.9 | 581.6 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:39 | Fault | 573.8 | 570.6 | 581.4 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:44 | Fault | 573 | 568.8 | 581.2 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:49 | Fault | 572.5 | 568.7 | 580 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:54 | Fault | 573.1 | 569.4 | 581 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 08:59 | Fault | 571.7 | 568 | 580.5 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:04 | Fault | 571.7 | 567.4 | 580.5 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:09 | Fault | 570.1 | 566.9 | 578.4 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:14 | Fault | 566.4 | 563.8 | 577.3 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:19 | Fault | 569.4 | 563.9 | 578.4 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:24 | Fault | 571.3 | 566 | 579.6 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:29 | Fault | 544.8 | 540.2 | 555.2 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:34 | Fault | 572.8 | 569.4 | 578.5 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:39 | Fault | 574.8 | 570.5 | 580.4 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:44 | Wait | 576.9 | 572.1 | 582.5 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:49 | Fault | 537.6 | 532.6 | 545.6 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:54 | Fault | 554.2 | 550 | 559.8 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 09:59 | Wait | 545 | 541.6 | 549.2 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:04 | Wait | 582.6 | 579.2 | 586 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:09 | Fault | 543.2 | 541 | 545.1 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:14 | Fault | 574.3 | 568.2 | 577.5 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:19 | Wait | 557.2 | 555.1 | 559.1 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:24 | Fault | 572.9 | 562.1 | 580 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:29 | Fault | 584.8 | 579 | 586.4 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:34 | Fault | 550.8 | 547.3 | 551.4 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:39 | Fault | 565.5 | 562.2 | 566.7 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:44 | Fault | 608.8 | 605.6 | 608.3 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:49 | Fault | 577.8 | 578.1 | 583.6 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:54 | Fault | 579.5 | 577.1 | 580.9 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 10:59 | Fault | 553.4 | 549.7 | 556 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:04 | Fault | 584.3 | 582.2 | 587.5 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:09 | Fault | 584.5 | 581.6 | 586 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:14 | Fault | 542 | 539.7 | 543.2 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:19 | Fault | 578.5 | 575 | 580 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:24 | Fault | 571.2 | 567.6 | 572.8 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:29 | Fault | 575.6 | 570.4 | 578.5 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:34 | Wait | 569.9 | 564.7 | 572.4 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:39 | Fault | 544.8 | 537.7 | 551.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:44 | Fault | 566.1 | 563.2 | 569.3 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:49 | Fault | 566.4 | 561.9 | 569.6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:54 | Wait | 566.3 | 560.9 | 568.4 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 11:59 | Fault | 570.1 | 566.2 | 570.4 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:04 | Fault | 571.9 | 567.1 | 573.1 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:09 | Fault | 572.5 | 567.8 | 573.6 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:14 | Wait | 514.4 | 509 | 515.8 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:19 | Fault | 571.4 | 567.8 | 571.8 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:24 | Fault | 569.5 | 565.6 | 569.6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:29 | Fault | 574.9 | 567.6 | 576.8 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:34 | Fault | 576.1 | 571.8 | 575.7 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:39 | Fault | 536.7 | 532.9 | 534.9 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:44 | Fault | 555.9 | 555.1 | 554.8 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:49 | Fault | 574.3 | 570.9 | 573 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:54 | Fault | 571.3 | 567.8 | 569.7 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 12:59 | Fault | 570.6 | 566.3 | 567.6 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:04 | Fault | 569.1 | 564.8 | 567.9 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:09 | Wait | 569 | 564 | 566.8 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:14 | Fault | 565.9 | 562.3 | 563.5 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:19 | Fault | 533.4 | 528.3 | 531.3 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:24 | Fault | 576.2 | 572.2 | 574.5 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:29 | Wait | 565 | 563.8 | 563.8 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:34 | Fault | 577.4 | 576.4 | 575.6 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:39 | Fault | 569.9 | 568.2 | 567.2 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:44 | Fault | 557 | 558.9 | 557.3 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:49 | Wait | 578.5 | 575.4 | 577.4 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:54 | Fault | 573 | 571.1 | 571.6 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 13:59 | Fault | 548.2 | 545.3 | 545.7 | 536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:04 | Fault | 542 | 539 | 541.4 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:09 | Fault | 580.6 | 578.6 | 580.5 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:14 | Fault | 554.4 | 552.4 | 551 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:19 | Fault | 575.1 | 573.1 | 574 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:24 | Fault | 570.6 | 568.1 | 569 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:29 | Fault | 548.2 | 545.7 | 543.4 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:34 | Fault | 554.4 | 551.8 | 553.6 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:39 | Fault | 581.9 | 579.3 | 582.3 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:44 | Fault | 573.1 | 570.1 | 572.9 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:49 | Fault | 578.8 | 576.6 | 579.6 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:54 | Fault | 574.6 | 572.6 | 573.6 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 14:59 | Fault | 573.4 | 571.3 | 571.2 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:04 | Wait | 573.1 | 570.3 | 572.8 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:09 | Fault | 571.5 | 568.7 | 571.4 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:14 | Fault | 564.4 | 563.3 | 566.1 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:19 | Fault | 573.7 | 572 | 574.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:24 | Wait | 578.5 | 577.4 | 584.7 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:29 | Fault | 561.2 | 558.3 | 563.9 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:34 | Fault | 572.6 | 571.7 | 575.1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:39 | Fault | 568.7 | 567.6 | 572.1 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:44 | Fault | 549.3 | 546.8 | 545 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:49 | Fault | 573.6 | 572.4 | 581.8 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:54 | Fault | 571.6 | 570.6 | 577.4 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 15:59 | Fault | 568.5 | 567.4 | 573.9 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:04 | Fault | 563 | 561.7 | 564.5 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:09 | Fault | 560.1 | 558.7 | 559.3 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:14 | Fault | 570.6 | 569.3 | 577.1 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:19 | Fault | 560.4 | 559.2 | 564.5 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:24 | Fault | 564.2 | 563.1 | 573.1 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:29 | Fault | 561.7 | 560.7 | 568.5 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:34 | Fault | 553.8 | 552.7 | 557.1 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:39 | Fault | 554.4 | 553.3 | 556.7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:44 | Fault | 555.9 | 554.8 | 557.1 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:49 | Fault | 549 | 547.8 | 548.6 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:54 | Fault | 548.3 | 547.1 | 552 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 16:59 | Wait | 550.1 | 549 | 551.8 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:04 | Fault | 542.4 | 541.2 | 545.6 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:09 | Fault | 545.1 | 543.8 | 548.6 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:14 | Wait | 535.9 | 534.3 | 536 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:19 | Fault | 537.5 | 536 | 537.1 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:24 | Fault | 528.1 | 525.8 | 526.1 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:29 | Fault | 505 | 502.6 | 502.6 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:34 | Wait | 485.9 | 483.6 | 483.8 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:39 | Fault | 472.6 | 470.4 | 470.3 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:44 | Fault | 449.8 | 447.8 | 447.8 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-10-24 17:49 | Fault | 394 | 392.1 | 392.1 | 392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0