## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-25 04:59 | Wait | 587.7 | 587.8 | 564.4 | 573.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.3 | 12500.5 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:04 | Normal | 535.4 | 566.6 | 534.5 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.4 | 230.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 642 | 1 | 34.8 | 12500.5 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-25 05:09 | Normal | 522.8 | 556.2 | 487.8 | 535.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 770 | 1 | 38.1 | 12500.6 | 2150 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:13 | Normal | 443.4 | 520.9 | 437.7 | 561 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 225.8 | 230.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 845 | 1 | 39.5 | 12500.6 | 2150 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:14 | Normal | 439.3 | 565.1 | 440.4 | 563.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 227 | 225.4 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 878 | 1 | 39.8 | 12500.6 | 2150 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:15 | Normal | 399.8 | 549.5 | 437.7 | 538.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 227 | 227 | 230.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.08 | 60 | 60 | 898 | 1 | 40.1 | 12500.6 | 2150 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:16 | Normal | 394.6 | 471.8 | 411.3 | 586.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 227 | 230.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 921 | 1 | 40.4 | 12500.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:17 | Normal | 397.8 | 537.8 | 448.7 | 600.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 227.2 | 230.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 968 | 1 | 40.7 | 12500.7 | 2150 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:18 | Normal | 435.3 | 579.5 | 483.1 | 566.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 229.8 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1048 | 1 | 41.1 | 12500.7 | 2150 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:19 | Normal | 435.1 | 638.7 | 493.9 | 573.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 230.6 | 230.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 59.93 | 1109 | 1 | 41.2 | 12500.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:20 | Normal | 419 | 617.4 | 498 | 569.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 230 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 1155 | 1 | 41.5 | 12500.7 | 2150 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:21 | Normal | 386.7 | 637.4 | 519.1 | 563.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 232 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1201 | 1 | 41.7 | 12500.8 | 2150 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:22 | Normal | 335 | 646 | 469.6 | 566.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228 | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 1217 | 1 | 42 | 12500.8 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:23 | Normal | 332.8 | 607.6 | 461.3 | 589.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 230.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.89 | 60.04 | 59.96 | 1242 | 1 | 42.2 | 12500.8 | 2150 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:24 | Normal | 337 | 624.6 | 423.7 | 595.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 230.8 | 230.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 1253 | 1 | 42.4 | 12500.8 | 2150 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:25 | Normal | 323.8 | 614.9 | 421.1 | 567.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 232 | 231.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1253 | 1 | 42.6 | 12500.8 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:26 | Normal | 385.8 | 634.5 | 425 | 592.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230 | 230.2 | 231 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1274 | 1 | 42.8 | 12500.9 | 2150 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:27 | Normal | 403.1 | 645.9 | 433.3 | 594 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 230.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1289 | 1 | 43 | 12500.9 | 2150 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:28 | Normal | 411.1 | 624.4 | 370.1 | 539.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229 | 232.6 | 231 | 1.9 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1335 | 1 | 43.2 | 12500.9 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:29 | Normal | 393.2 | 602.9 | 402.4 | 556.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 229.4 | 232 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1377 | 1 | 43.3 | 12500.9 | 2150 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:30 | Normal | 420.9 | 644.2 | 443.7 | 593.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 233.4 | 230.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1433 | 1 | 43.4 | 12500.9 | 2150 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:31 | Normal | 392 | 628.8 | 452.9 | 586.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.6 | 233.8 | 230.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1482 | 1 | 43.6 | 12501 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:32 | Normal | 407.7 | 618.7 | 439.1 | 596.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 233.6 | 230.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 1519 | 1 | 43.8 | 12501 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:33 | Normal | 371.7 | 651.9 | 374.7 | 602.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 234.2 | 231 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1530 | 1 | 43.9 | 12501 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:34 | Normal | 347.7 | 637.7 | 391.8 | 560.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.6 | 233.4 | 230.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1518 | 1 | 44 | 12501 | 2150 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:35 | Normal | 342.9 | 649.3 | 435.1 | 522.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 233.8 | 231 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 1515 | 1 | 44.2 | 12501.1 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:36 | Normal | 383.8 | 638.9 | 407.9 | 540.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230 | 234.2 | 230.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60.04 | 59.86 | 59.96 | 1551 | 1 | 44.3 | 12501.1 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:37 | Normal | 417.8 | 636.7 | 428.3 | 573.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230 | 235 | 230.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1594 | 1 | 44.4 | 12501.1 | 2150 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:38 | Normal | 414.8 | 633.6 | 472.8 | 552.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 235.6 | 230.6 | 2 | 2.6 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1617 | 1 | 44.5 | 12501.1 | 2150 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:39 | Normal | 363.4 | 606.4 | 485 | 568.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 234.2 | 230.2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1590 | 1 | 44.6 | 12501.2 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:40 | Normal | 370 | 646.3 | 536.2 | 598.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 228.4 | 235.4 | 230.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1631 | 1 | 44.7 | 12501.2 | 2150 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:41 | Normal | 378 | 636.4 | 570 | 596.9 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 228.6 | 234.8 | 230.4 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1686 | 1 | 44.9 | 12501.2 | 2150 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:42 | Normal | 382.5 | 651.3 | 549.8 | 622.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 236.2 | 230.8 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 1744 | 1 | 45 | 12501.3 | 2150 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:43 | Normal | 429.8 | 628 | 551.1 | 604.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230 | 236.2 | 230.8 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1842 | 1 | 45 | 12501.3 | 2150 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:44 | Normal | 443.7 | 615.1 | 539.6 | 553.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 236.6 | 231 | 2.2 | 3 | 3.6 | 60.01 | 60.08 | 60.06 | 1977 | 1 | 45.1 | 12501.3 | 2150 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:45 | Normal | 455 | 681.1 | 550.2 | 573.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 239.8 | 230.6 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2130 | 1 | 45.2 | 12501.4 | 2150 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:46 | Normal | 464 | 702.2 | 535.1 | 596.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 237.4 | 230.6 | 2.5 | 3 | 3.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2100 | 1 | 45.3 | 12501.4 | 2150 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:47 | Normal | 482.9 | 712 | 555.3 | 590.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 229.8 | 237.8 | 231 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 2041 | 1 | 45.4 | 12501.4 | 2150 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:48 | Normal | 503 | 708 | 600.2 | 614.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229 | 242 | 231.2 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60.06 | 2156 | 1 | 45.5 | 12501.5 | 2150 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:49 | Normal | 470.7 | 712.3 | 568 | 590 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 229.4 | 242 | 230.6 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 60.04 | 60.08 | 60.1 | 2203 | 1 | 45.7 | 12501.5 | 2150 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:50 | Normal | 643.5 | 715.8 | 587.3 | 624 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 229.4 | 241.4 | 230 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 2299 | 1 | 45.8 | 12501.5 | 2150 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:51 | Wait | 734.5 | 735.6 | 685.4 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:52 | Wait | 736.1 | 737.1 | 687.2 | 695.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:53 | Wait | 738.1 | 738.5 | 688.8 | 698 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:54 | Wait | 739.2 | 740 | 689.9 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 227 | 0 | 46.1 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:55 | Wait | 742 | 741.9 | 691.5 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:56 | Wait | 744.9 | 743.5 | 691.8 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:57 | Wait | 746.3 | 743.7 | 692 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12501.5 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:58 | Wait | 746.3 | 743.2 | 691.7 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 46.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:59 | Wait | 745.3 | 742.1 | 690.7 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:00 | Wait | 745.6 | 741.2 | 689.7 | 706 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:01 | Normal | 738.6 | 735.2 | 679.9 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 232.2 | 230.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 46.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:02 | Wait | 743.5 | 739 | 686.8 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:03 | Wait | 742 | 737.9 | 686 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:04 | Wait | 740.5 | 736.8 | 684.8 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:05 | Normal | 704.5 | 724.1 | 650.8 | 663.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 229.8 | 243 | 230.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 2346 | 1 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:06 | Wait | 743.1 | 738 | 685.3 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:07 | Wait | 742.6 | 738 | 684.6 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:08 | Wait | 743.2 | 737.3 | 684.4 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:09 | Wait | 744.1 | 737.4 | 683.9 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:10 | Wait | 735.1 | 735 | 683.2 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:11 | Wait | 730.3 | 733.6 | 683.4 | 689.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:12 | Wait | 731.4 | 734.4 | 683.4 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:13 | Wait | 733.8 | 735.5 | 683.6 | 692.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:14 | Wait | 738.3 | 737.8 | 684.7 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:15 | Wait | 744.3 | 739.8 | 684.7 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:16 | Wait | 740.4 | 738.1 | 684.2 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:17 | Wait | 741.6 | 738.9 | 684.3 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:18 | Wait | 742.2 | 739.6 | 684.8 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:19 | Wait | 744.9 | 741.3 | 685.8 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:20 | Wait | 750.1 | 743.8 | 686.8 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:21 | Wait | 749.5 | 743.7 | 686.5 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:22 | Wait | 744.6 | 742.3 | 686.9 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:23 | Wait | 749 | 745.7 | 689.2 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:24 | Wait | 757.6 | 750.3 | 690.8 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:25 | Wait | 756 | 750 | 691 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:26 | Wait | 755 | 749.8 | 691.4 | 710 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:27 | Wait | 757.9 | 752 | 692.3 | 712 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:28 | Wait | 759 | 752.9 | 693.1 | 713.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:29 | Wait | 757.2 | 752.5 | 693.2 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:30 | Wait | 759.1 | 754 | 694 | 713.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:31 | Wait | 759.2 | 754.2 | 694.1 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:32 | Wait | 759.4 | 754.7 | 694.7 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:33 | Wait | 760.4 | 756 | 695.5 | 714.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:34 | Wait | 757.5 | 754.2 | 695.4 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:35 | Wait | 756.6 | 753.9 | 695.7 | 711.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:36 | Wait | 756.6 | 754.4 | 696.3 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:37 | Wait | 755.2 | 753.5 | 696.4 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:38 | Wait | 756.6 | 755 | 697.4 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:39 | Wait | 757.1 | 755.4 | 698.3 | 712 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:40 | Wait | 757.6 | 755.8 | 698.9 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:41 | Wait | 757 | 755.9 | 699.2 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:42 | Wait | 756.3 | 755.2 | 699.2 | 710.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:43 | Wait | 754.4 | 754.2 | 698.8 | 709.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:44 | Wait | 753.2 | 753.2 | 699.1 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 224 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:45 | Wait | 753.7 | 754.1 | 699.9 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:46 | Wait | 752.4 | 753.1 | 699.8 | 708 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:47 | Wait | 749.1 | 750.7 | 699 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:48 | Wait | 750.2 | 751.7 | 699.8 | 705.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:49 | Wait | 753.9 | 754.8 | 702.1 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:50 | Wait | 754.5 | 755.3 | 702.6 | 709.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:51 | Wait | 754.5 | 755 | 703 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.9 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:52 | Wait | 754.6 | 755.4 | 703.8 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 222.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:53 | Wait | 756.1 | 756.7 | 704.6 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 60.04 | 59.93 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:54 | Wait | 753.7 | 755 | 704.3 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:55 | Wait | 750.9 | 752.9 | 702.6 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:56 | Wait | 753 | 754.5 | 704.6 | 708.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:57 | Wait | 753 | 754.8 | 705.2 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:58 | Wait | 752.8 | 754.4 | 704.9 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 06:59 | Wait | 747.5 | 749.8 | 701.1 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 07:00 | Wait | 747.3 | 749.6 | 701 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 07:01 | Wait | 745.3 | 747.9 | 699.8 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 07:02 | Wait | 744.4 | 747.3 | 699.3 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 07:07 | Wait | 750.8 | 752.8 | 704.3 | 705.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 221.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:12 | Fault | 756.1 | 756.9 | 708.4 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:17 | Wait | 742.5 | 743.9 | 698 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:22 | Wait | 744.6 | 746.2 | 700.2 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:27 | Wait | 753.2 | 753.8 | 707.8 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:32 | Wait | 746.4 | 747.5 | 701.7 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:37 | Wait | 748.9 | 749.6 | 704.1 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 47.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:42 | Wait | 741.5 | 742.2 | 698.6 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:47 | Wait | 746.1 | 746.8 | 702.9 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:52 | Wait | 746.8 | 747.4 | 704.3 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:57 | Wait | 742.4 | 742.2 | 700.8 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:02 | Wait | 737 | 736.9 | 696.4 | 692.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:07 | Wait | 741.3 | 740.9 | 700.4 | 696.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:12 | Wait | 734.1 | 733.9 | 694.8 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:17 | Wait | 731.2 | 730.9 | 692.4 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:22 | Wait | 733.6 | 733 | 694.3 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:27 | Wait | 731.6 | 730.6 | 692.9 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:32 | Wait | 726 | 724.4 | 688.5 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 48.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:37 | Wait | 721.3 | 719.8 | 683.8 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:42 | Wait | 722.8 | 721.2 | 684.4 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:47 | Wait | 732.4 | 731 | 693.2 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:52 | Wait | 731.9 | 730.8 | 693.5 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:57 | Wait | 709.3 | 701.8 | 663.6 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:02 | Wait | 726.2 | 726.1 | 688.4 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:07 | Wait | 728.4 | 728 | 690.7 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:12 | Wait | 726.4 | 726.2 | 689.7 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:17 | Wait | 724 | 723.8 | 686.8 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:22 | Wait | 724.6 | 724.4 | 687.5 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:27 | Wait | 721.8 | 721.1 | 685 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:32 | Wait | 685.4 | 686.3 | 651.1 | 648.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:37 | Wait | 719.4 | 719.3 | 684.2 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:42 | Wait | 715.3 | 715 | 680.5 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:47 | Wait | 707.5 | 708.1 | 673 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:52 | Wait | 714.5 | 714.7 | 679.1 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:57 | Wait | 711.7 | 710.8 | 675.6 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:02 | Wait | 708.4 | 708.2 | 672.6 | 669.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:07 | Wait | 707 | 707.7 | 671.6 | 670.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:12 | Wait | 695.4 | 681.3 | 639.8 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:17 | Fault | 710.7 | 719.9 | 677.8 | 675.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:22 | Wait | 724.3 | 718.3 | 663.6 | 686.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:27 | Wait | 722.7 | 723.9 | 686.8 | 685.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:32 | Wait | 708.1 | 707.7 | 671.6 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:37 | Wait | 709.7 | 709.1 | 672.3 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:42 | Wait | 706.7 | 711.9 | 676.2 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:47 | Wait | 669.2 | 671.2 | 637.9 | 638.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:52 | Wait | 678 | 679 | 643.6 | 645.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:57 | Wait | 688.7 | 690.2 | 652.3 | 653.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:02 | Wait | 696.5 | 699.1 | 660.2 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:07 | Wait | 734.7 | 741.7 | 703.1 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:12 | Wait | 727.7 | 728.4 | 690.5 | 686.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:17 | Wait | 713.2 | 713.1 | 675.5 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:22 | Wait | 705.4 | 704.9 | 668.3 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:27 | Wait | 705.2 | 697.4 | 650.5 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:32 | Wait | 732.1 | 730.9 | 692.5 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:37 | Wait | 705.9 | 706 | 661.4 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:42 | Wait | 719.1 | 718.1 | 680.6 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:47 | Wait | 709.3 | 710.3 | 673.9 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:52 | Wait | 685.8 | 686.7 | 649.4 | 647.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:57 | Wait | 713.6 | 712.7 | 675.1 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:02 | Wait | 704.4 | 704 | 666.7 | 665.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:07 | Wait | 707.9 | 708.2 | 670.5 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:12 | Wait | 699.7 | 699.7 | 661.9 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:17 | Wait | 698.2 | 698.5 | 660.8 | 659.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:22 | Wait | 696.6 | 697.8 | 659.8 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:27 | Wait | 675.9 | 677.2 | 638.3 | 640.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:32 | Wait | 688 | 690.7 | 649.7 | 651.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:37 | Wait | 731.8 | 731.6 | 691 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:42 | Wait | 693.2 | 695.1 | 654.4 | 656.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:47 | Wait | 735.6 | 735.1 | 695.2 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:52 | Wait | 714.4 | 714.3 | 675.7 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:57 | Wait | 708.8 | 707.8 | 667.9 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:02 | Wait | 677.1 | 677 | 635.7 | 641.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:07 | Wait | 686 | 687.4 | 647.1 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:12 | Wait | 686.1 | 687.8 | 645.7 | 650.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:17 | Wait | 735.2 | 735 | 694.3 | 693.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:22 | Normal | 683.8 | 686.6 | 643.3 | 646.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 239.2 | 227.2 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 49.4 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:27 | Wait | 743 | 742.3 | 701.4 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:32 | Wait | 722.5 | 722 | 680.6 | 679 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:37 | Wait | 718.3 | 717.1 | 676.3 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:42 | Wait | 709.5 | 709 | 668.4 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:47 | Wait | 660.4 | 660.5 | 621.4 | 623.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 47.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:52 | Wait | 680.7 | 682.1 | 641.8 | 643.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:57 | Wait | 728.7 | 728.3 | 685.6 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:02 | Wait | 718.3 | 718.3 | 676.7 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:07 | Wait | 716.1 | 716 | 675.2 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:12 | Wait | 712.4 | 710 | 673 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:17 | Wait | 726.5 | 727.4 | 684.6 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:22 | Wait | 724.3 | 724.8 | 684.2 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:27 | Wait | 685 | 686.4 | 645.5 | 647.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:32 | Fault | 704.9 | 705.6 | 665 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:37 | Wait | 704.7 | 706.2 | 663.4 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:42 | Wait | 731.8 | 732.5 | 691 | 689.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:47 | Wait | 719.7 | 720 | 678.5 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:52 | Wait | 716.9 | 717 | 675.3 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:57 | Wait | 719.3 | 715 | 670.4 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:02 | Wait | 715.9 | 716.5 | 674.9 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:07 | Wait | 716.9 | 718 | 676.2 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:12 | Wait | 723.3 | 724.8 | 683 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 213.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:17 | Wait | 722.5 | 723.2 | 681.2 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 46.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:22 | Wait | 715.9 | 717.3 | 675.3 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:27 | Wait | 714.1 | 715.5 | 673.4 | 672.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:32 | Wait | 715.6 | 716.8 | 674.9 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:37 | Wait | 687.8 | 689.8 | 646.7 | 649 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:42 | Wait | 721.2 | 723.4 | 680.7 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:47 | Wait | 695.2 | 699.5 | 656.8 | 656.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:52 | Wait | 721.8 | 724.3 | 681.8 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:57 | Wait | 723.1 | 725.5 | 682.5 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 45.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:02 | Wait | 718.9 | 721.2 | 678 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:07 | Wait | 716.4 | 718.7 | 675.4 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 219.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:12 | Wait | 718.1 | 721.1 | 678.2 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:17 | Wait | 716.2 | 719 | 676.6 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:22 | Wait | 703.9 | 706 | 662.2 | 663.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:27 | Wait | 716.6 | 719 | 676.1 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:32 | Wait | 709.4 | 712.7 | 670 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:37 | Wait | 704.6 | 708.4 | 663.1 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12501.6 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:42 | Wait | 709.3 | 712.8 | 669.3 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:47 | Wait | 708.6 | 712.3 | 669.1 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:52 | Wait | 703.2 | 707.4 | 664.5 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:57 | Wait | 701.9 | 704.1 | 663.5 | 667.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:02 | Wait | 703.8 | 706.1 | 665.1 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:07 | Wait | 701.2 | 704.4 | 661.9 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12501.7 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:12 | Normal | 513.5 | 635.8 | 528.6 | 566.8 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 240.8 | 230.4 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2234 | 1 | 47.4 | 12501.8 | 2150 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:17 | Normal | 377.9 | 613.3 | 471.7 | 585.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 233.8 | 230 | 2.1 | 2.3 | 3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 1676 | 1 | 49.9 | 12502 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:22 | Normal | 406.2 | 600.6 | 492.6 | 537.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 231.2 | 230.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 60.01 | 1421 | 1 | 49.8 | 12502.1 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:27 | Normal | 339.8 | 602.2 | 500.5 | 553.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227.2 | 230 | 230.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1176 | 1 | 49.6 | 12502.2 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:32 | Normal | 276.8 | 521.3 | 516.9 | 558.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226.8 | 228.4 | 230 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 909 | 1 | 49.6 | 12502.3 | 2151 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:37 | Normal | 230.1 | 539.4 | 496.9 | 488.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 224.2 | 230.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 758 | 1 | 49.6 | 12502.4 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:42 | Normal | 202.1 | 551.1 | 395.8 | 506.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.4 | 230.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 648 | 1 | 49.7 | 12502.4 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:47 | Normal | 200.1 | 533.7 | 432.2 | 442.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222.4 | 230.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 573 | 1 | 49.7 | 12502.5 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:52 | Normal | 236.6 | 540.6 | 450.9 | 538.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 223.4 | 231 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 60.1 | 60.14 | 60.02 | 529 | 1 | 49.8 | 12502.5 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:57 | Normal | 210.7 | 525.4 | 206.8 | 482.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222.8 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 504 | 1 | 49.8 | 12502.6 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:02 | Normal | 181.1 | 469.8 | 194.5 | 437.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 219.4 | 228.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.9 | 60.04 | 59.97 | 485 | 1 | 49.9 | 12502.6 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:07 | Normal | 195.3 | 323 | 198.9 | 286.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 221 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 483 | 1 | 50 | 12502.7 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:12 | Normal | 160.1 | 188.1 | 157.6 | 169.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 220.4 | 226.2 | 1.7 | 1 | 1 | 59.94 | 59.91 | 59.98 | 472 | 1 | 50 | 12502.7 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0