## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-25 04:59 | Wait | 597.4 | 597.1 | 576.4 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.7 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:02 | Wait | 627.2 | 626.9 | 595.3 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 32.6 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:03 | Wait | 585.3 | 585 | 570.2 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 29.4 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-10-25 05:07 | Normal | 621.9 | 569.6 | 509.4 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 59.87 | 59.95 | 59.99 | 590 | 1 | 35.6 | 50368.5 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:12 | Normal | 462.3 | 487 | 442.9 | 373.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 231.6 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 60.15 | 60.06 | 60.11 | 683 | 1 | 37.8 | 50368.6 | 3888 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:17 | Normal | 512.4 | 384 | 218.8 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 805 | 1 | 39.4 | 50368.7 | 3888 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:22 | Normal | 436.2 | 369.2 | 208.1 | 200 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 226 | 230.2 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 59.87 | 59.98 | 59.9 | 935 | 1 | 40.2 | 50368.7 | 3888 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:27 | Normal | 458.8 | 436.5 | 199.9 | 200.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.4 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60 | 1062 | 1 | 41.2 | 50368.8 | 3888 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:32 | Normal | 595.5 | 583.9 | 201.2 | 241.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 231.4 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 1430 | 1 | 42 | 50368.9 | 3888 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:37 | Normal | 627.8 | 568.8 | 206.4 | 253.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229 | 227.8 | 230.4 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1551 | 1 | 42.7 | 50369 | 3888 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:42 | Normal | 611.6 | 626 | 277.9 | 298.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229 | 226.8 | 230.2 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1763 | 1 | 43.3 | 50369.2 | 3888 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:47 | Normal | 513.4 | 677.8 | 201.4 | 310.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 229.4 | 225.8 | 232 | 5.6 | 1.7 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60.09 | 2380 | 1 | 43.8 | 50369.3 | 3888 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:52 | Normal | 616.8 | 655.9 | 199.9 | 401.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 226.2 | 231 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 60.01 | 60.06 | 60 | 3257 | 1 | 44.3 | 50369.6 | 3889 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 05:57 | Normal | 617 | 645.1 | 207.4 | 341.5 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 227.8 | 233 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 60.05 | 60.06 | 60 | 4103 | 1 | 44.8 | 50369.9 | 3889 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:02 | Normal | 647.5 | 650.2 | 201.1 | 243.3 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 228.6 | 227 | 232 | 9.9 | 1.6 | 9.8 | 59.94 | 59.88 | 59.91 | 3847 | 1 | 45.4 | 50370.2 | 3889 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:07 | Normal | 666.1 | 636.5 | 201.6 | 232.5 | 2.5 | 2 | 0.1 | 0.7 | 228 | 226.6 | 231 | 9.7 | 1.5 | 9.6 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 3860 | 1 | 45.9 | 50370.5 | 3889 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:12 | Normal | 643.6 | 639.1 | 200.8 | 206 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 228.2 | 227.2 | 230.8 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3240 | 1 | 46.4 | 50370.8 | 3889 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:17 | Normal | 648.4 | 639.9 | 217.7 | 232.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 227.8 | 226.4 | 232.8 | 10.4 | 1.6 | 10.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 4048 | 1 | 46.9 | 50371.2 | 3889 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:22 | Normal | 643.2 | 631.4 | 255.6 | 417 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 228.8 | 232.2 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 4857 | 1 | 47.4 | 50371.5 | 3889 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:27 | Normal | 663.3 | 604.1 | 202.2 | 428.9 | 5.3 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | 228.4 | 228.8 | 233.8 | 19.3 | 1.5 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6904 | 1 | 47.9 | 50372.1 | 3889 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:32 | Normal | 650.4 | 690.3 | 213 | 496.1 | 6.8 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 229 | 228.6 | 234.6 | 23.1 | 1.6 | 23 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 8572 | 1 | 48.5 | 50372.7 | 3889 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:37 | Normal | 639.6 | 623 | 217.6 | 484.5 | 6.7 | 5.2 | 0.6 | 1.7 | 228.4 | 230.6 | 233.8 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 8626 | 1 | 49 | 50373.5 | 3889 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:42 | Normal | 629.7 | 603.1 | 200.5 | 583.2 | 7.6 | 6.4 | 0.7 | 2 | 228.6 | 229.4 | 235.6 | 29.9 | 1.4 | 29.9 | 60 | 60.01 | 59.96 | 10219 | 1 | 49.8 | 50374.3 | 3889 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:47 | Normal | 627.3 | 638.8 | 262.9 | 550.1 | 6.5 | 5.6 | 0.7 | 1.7 | 228.8 | 229 | 233.4 | 25.6 | 1.5 | 25.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9377 | 1 | 47.7 | 50375.1 | 3889 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:52 | Normal | 629.7 | 643.4 | 288.7 | 417.9 | 8.3 | 6.9 | 0.8 | 2.3 | 228.4 | 229 | 234.8 | 32.4 | 1.4 | 32.3 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 10747 | 1 | 49.9 | 50375.9 | 3890 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 06:57 | Normal | 608.6 | 602.1 | 280.8 | 369.5 | 8.8 | 7.9 | 0.9 | 2.5 | 227.8 | 228.6 | 234.2 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 60.11 | 60.03 | 60.07 | 11512 | 1 | 48.6 | 50376.9 | 3890 | 3 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:02 | Normal | 613.3 | 595.5 | 262.5 | 481 | 6.8 | 6.5 | 0.9 | 1.8 | 227 | 227.2 | 234.4 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 60.11 | 60 | 60.05 | 9651 | 1 | 46.6 | 50377.7 | 3890 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:07 | Normal | 639.7 | 634.6 | 329.5 | 483.7 | 7.8 | 7.7 | 1.1 | 2.3 | 228.4 | 226.8 | 235.2 | 33.8 | 1.5 | 33.9 | 60.03 | 59.99 | 59.92 | 11437 | 1 | 47.6 | 50378.6 | 3890 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:12 | Wait | 758 | 761.6 | 716.2 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50378.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:17 | Wait | 743.1 | 746.2 | 706.5 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 50379 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:22 | Wait | 745.6 | 748.5 | 709 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 50379 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:27 | Wait | 752.9 | 756.1 | 716.9 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50379 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:32 | Wait | 745.5 | 747.9 | 709.3 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 50379 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:37 | Wait | 746.7 | 749.9 | 710.9 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 984 | 0 | 48.7 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:42 | Wait | 740 | 742.4 | 703.3 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:47 | Wait | 744 | 746.2 | 706.4 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:52 | Wait | 744.4 | 746.8 | 707.3 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 07:57 | Wait | 739.8 | 741.8 | 701.9 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:02 | Wait | 734 | 736.1 | 696 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:07 | Wait | 739.3 | 741 | 701.1 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:12 | Wait | 730.7 | 733.4 | 693.6 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:17 | Wait | 728.7 | 731.1 | 691.9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:22 | Wait | 730.7 | 731.8 | 691.5 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:27 | Wait | 728.5 | 729 | 689 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:32 | Wait | 722.3 | 723.9 | 684.2 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.4 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:37 | Wait | 719.3 | 720.3 | 679.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:42 | Wait | 720.1 | 721.7 | 681.5 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:47 | Wait | 731.2 | 731.9 | 690.6 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:52 | Wait | 729 | 730.3 | 689.3 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 08:57 | Wait | 697.7 | 698 | 656.6 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:02 | Wait | 724.2 | 726.4 | 684.7 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:07 | Wait | 726.2 | 728.7 | 687.3 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:12 | Wait | 724.5 | 726.9 | 685.8 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:17 | Wait | 724.3 | 726.1 | 685.3 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 419 | 0 | 49.4 | 50379.1 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:22 | Wait | 723.6 | 725.9 | 684.1 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:27 | Wait | 720.3 | 722.7 | 680.6 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:32 | Wait | 687.1 | 689.4 | 647.4 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:37 | Wait | 717.3 | 719.6 | 677.7 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:42 | Wait | 713.7 | 715.6 | 673.5 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:47 | Wait | 706.5 | 709 | 667.9 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:52 | Wait | 711.9 | 713.7 | 672.3 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 09:57 | Wait | 708.6 | 710.1 | 669 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:02 | Wait | 705.8 | 707.3 | 665.9 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:07 | Wait | 706.2 | 708 | 666.2 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:12 | Wait | 686.4 | 683.2 | 635.3 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:17 | Wait | 723.8 | 727.9 | 684.2 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:22 | Wait | 714.4 | 706.3 | 655.9 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:27 | Wait | 721.6 | 724.2 | 680.5 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:32 | Wait | 709.4 | 710.3 | 668.3 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:37 | Wait | 707.7 | 710.2 | 667.6 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:42 | Wait | 712 | 715.2 | 672.5 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:47 | Wait | 675 | 683.1 | 642.2 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:52 | Wait | 680.4 | 683.4 | 643.1 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 10:57 | Wait | 691 | 692.6 | 652.2 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:02 | Wait | 697.3 | 699.4 | 657.3 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:07 | Wait | 726.7 | 715.7 | 667.3 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:12 | Wait | 727 | 727.9 | 684.3 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:17 | Wait | 712.4 | 712.8 | 671.4 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:22 | Wait | 704.6 | 705.3 | 664.1 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 50379.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:27 | Normal | 649.8 | 649.3 | 632.8 | 637 | 6.7 | 6.9 | 0.6 | 1 | 223.4 | 223.8 | 229 | 33.5 | 1.5 | 33.5 | 59.98 | 59.93 | 59.92 | 9527 | 1 | 49.4 | 50379.7 | 3890 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:32 | Wait | 730.8 | 732.4 | 690.2 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 231 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 50379.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:37 | Wait | 705.5 | 713.6 | 675 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 50379.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:42 | Wait | 716.5 | 718.4 | 677.3 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50379.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:47 | Wait | 710.2 | 711.6 | 671.8 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 50379.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:52 | Wait | 686.1 | 687.8 | 648 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 11:57 | Wait | 711.4 | 712.2 | 671.5 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:02 | Normal | 681.1 | 681.3 | 658.3 | 661.1 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0.4 | 225.8 | 226 | 233 | 29.6 | 1.7 | 29.3 | 59.91 | 60.04 | 59.98 | 255 | 1 | 47.8 | 50379.8 | 3890 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:07 | Wait | 707.6 | 708.9 | 667.7 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:12 | Wait | 698.3 | 700.4 | 660.5 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:17 | Wait | 696 | 697.8 | 657.8 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:22 | Wait | 695.7 | 696.6 | 656.1 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:27 | Wait | 676.6 | 678 | 637.4 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50379.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:32 | Normal | 557.8 | 552.6 | 518.4 | 483.9 | 8 | 8.2 | 2.1 | 2.7 | 223 | 222.8 | 231 | 39.1 | 1.5 | 39.1 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 11289 | 1 | 47 | 50380.3 | 3890 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:37 | Wait | 729.3 | 730.9 | 689.5 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 50380.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:42 | Wait | 694.7 | 697 | 655.5 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 50380.3 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:47 | Wait | 733.4 | 735.6 | 693.8 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 50380.6 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:52 | Wait | 713.9 | 715.4 | 674.8 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 50380.6 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 12:57 | Wait | 704.8 | 707.8 | 667.2 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50380.6 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:02 | Wait | 677.1 | 677.6 | 637.9 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 50380.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:07 | Wait | 686.6 | 687.8 | 647.1 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 50380.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:12 | Normal | 583.7 | 584.2 | 546.3 | 548.7 | 5.6 | 6 | 1.3 | 1.8 | 225.8 | 224.4 | 231 | 27.9 | 1.4 | 27.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 3446 | 1 | 49.1 | 50380.7 | 3890 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:17 | Wait | 733.7 | 735.4 | 693.6 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 50381.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:22 | Normal | 572.5 | 586.1 | 561.2 | 546.7 | 5.8 | 6.1 | 1.4 | 1.8 | 224 | 222.2 | 229.8 | 26.7 | 1.4 | 26.7 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 4740 | 1 | 49.2 | 50381.2 | 3890 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:27 | Wait | 742 | 744 | 701.3 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:32 | Wait | 721.2 | 722.5 | 681.5 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:37 | Wait | 715.9 | 716.8 | 676.3 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:42 | Wait | 706.4 | 707.8 | 667.5 | 666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:47 | Wait | 663.9 | 671.7 | 643.9 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:52 | Wait | 680.1 | 682.3 | 642.7 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 50381.7 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 13:57 | Wait | 726.7 | 727 | 683.5 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50381.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:02 | Wait | 715.4 | 715.8 | 673.1 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 222.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 50381.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:07 | Wait | 713.7 | 714.3 | 670.7 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 50382 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:12 | Wait | 711.5 | 713 | 669.1 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 50382 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:17 | Wait | 714.1 | 717.3 | 671.3 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.5 | 50382.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:22 | Wait | 723.1 | 724 | 681.4 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 50382.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:27 | Wait | 688.7 | 689 | 646.3 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 50382.5 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:32 | Wait | 704.1 | 705.6 | 663.4 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 50382.5 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:37 | Normal | 587 | 558 | 585.2 | 525.2 | 5.8 | 6.4 | 1.1 | 2 | 226 | 224.8 | 231.6 | 27.1 | 1.4 | 27.1 | 60.05 | 60.04 | 60 | 9076 | 1 | 47.2 | 50382.7 | 3890 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:42 | Wait | 731 | 732.7 | 690.3 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 50382.8 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:47 | Wait | 718.1 | 720.1 | 678.3 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 50382.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:52 | Wait | 714.8 | 716.2 | 674.7 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 231 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 474 | 0 | 48.4 | 50382.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 14:57 | Wait | 718.9 | 720.8 | 678.8 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 50382.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:02 | Wait | 715.1 | 717.1 | 674.4 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 50382.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:07 | Wait | 716 | 717.3 | 674.8 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 50382.9 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:12 | Wait | 722.9 | 724.8 | 681.9 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 50383.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:17 | Wait | 721.5 | 723.7 | 681.4 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 50383.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:22 | Wait | 717.6 | 720 | 678.5 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 50383.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:27 | Wait | 712.8 | 715.6 | 673.1 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 50383.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:32 | Wait | 714 | 716.8 | 673.8 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 50383.2 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:37 | Normal | 570.6 | 590.6 | 587.8 | 585.6 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 226.4 | 225.4 | 231.2 | 14.4 | 1.4 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5112 | 1 | 45.6 | 50383.3 | 3890 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:42 | Normal | 592.5 | 606.4 | 585.9 | 568.1 | 6.4 | 8.5 | 0.7 | 3.3 | 225.6 | 226.2 | 232.2 | 35.4 | 1.4 | 35.5 | 59.96 | 59.8 | 59.89 | 11300 | 1 | 50 | 50383.5 | 3890 | 1.1 | 3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:47 | Normal | 589.2 | 590 | 533.9 | 580.9 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 226.8 | 225.6 | 229.8 | 16.8 | 1.4 | 16.8 | 59.99 | 60 | 59.94 | 5068 | 1 | 49.2 | 50384.2 | 3890 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:52 | Normal | 574.8 | 597.8 | 433.5 | 413.1 | 5.4 | 7.3 | 1.8 | 3.1 | 227.4 | 225.8 | 233.6 | 29 | 1.4 | 29.1 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 9718 | 1 | 48.4 | 50385 | 3891 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 15:57 | Normal | 582.3 | 594.1 | 431 | 395.5 | 5.8 | 7.8 | 1.7 | 3.3 | 225.8 | 226.4 | 231.6 | 33.7 | 1.4 | 33.7 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 10211 | 1 | 47.5 | 50385.8 | 3891 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:02 | Normal | 570.1 | 584.8 | 474.9 | 453.4 | 5.3 | 7.2 | 1.3 | 3 | 226.6 | 225.2 | 232.4 | 28.8 | 1.4 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9545 | 1 | 46.8 | 50386.6 | 3891 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:07 | Normal | 556.4 | 589.2 | 400.7 | 389.6 | 4.7 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | 226 | 227.2 | 231.4 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 8419 | 1 | 46.1 | 50387.4 | 3891 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:12 | Normal | 596.5 | 600.2 | 408.2 | 547.7 | 4.4 | 6 | 1.3 | 2.5 | 227 | 226.8 | 232.6 | 25.4 | 1.4 | 25.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 8494 | 1 | 45.7 | 50388.1 | 3891 | 1 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:17 | Normal | 567.7 | 622.6 | 348.4 | 590.2 | 4.1 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 226.2 | 227.4 | 231.8 | 22.1 | 1.4 | 22 | 59.92 | 59.94 | 60.02 | 7651 | 1 | 45 | 50388.7 | 3891 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:22 | Normal | 518.9 | 655.9 | 460.4 | 600.8 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 1 | 226.8 | 225.8 | 230.2 | 13 | 1.5 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5151 | 1 | 45.3 | 50389.3 | 3891 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:27 | Normal | 574.6 | 581.1 | 466.6 | 564 | 3.5 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 226.8 | 227.2 | 232 | 18.9 | 1.4 | 19 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6751 | 1 | 45.7 | 50389.8 | 3891 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:32 | Normal | 534.2 | 594.8 | 318.8 | 483.7 | 3.4 | 4 | 0.7 | 1.6 | 227.2 | 226.6 | 230.4 | 16.6 | 1.3 | 16.5 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 5817 | 1 | 46.1 | 50390.3 | 3891 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:37 | Normal | 618.5 | 601 | 341.2 | 581.7 | 2.5 | 3 | 0.3 | 0.8 | 227 | 225.6 | 231.2 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4623 | 1 | 46.4 | 50390.7 | 3891 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:42 | Normal | 582.8 | 529.7 | 298.8 | 449.5 | 2.3 | 3 | 0.4 | 1.2 | 227 | 226.2 | 230.6 | 11.9 | 1.4 | 12 | 60.01 | 60 | 60.05 | 4366 | 1 | 46.9 | 50391 | 3891 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:47 | Normal | 573.1 | 564.7 | 259.5 | 445.3 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 228 | 226.2 | 231.2 | 11 | 1.4 | 11 | 59.96 | 60.01 | 60 | 4106 | 1 | 47.5 | 50391.4 | 3891 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:52 | Normal | 597.3 | 626.9 | 227.9 | 348.7 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 227.8 | 225.8 | 230 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 60.05 | 59.96 | 60 | 3443 | 1 | 48.4 | 50391.7 | 3892 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 16:57 | Normal | 604.9 | 598.7 | 219.8 | 281 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 228.4 | 226.4 | 230.8 | 7.5 | 1.4 | 7.6 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 2983 | 1 | 49.8 | 50392 | 3892 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:02 | Normal | 603.5 | 590.5 | 199.7 | 234.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0.6 | 228.4 | 226 | 231.4 | 7.5 | 1.4 | 7.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2988 | 1 | 49.8 | 50392.2 | 3892 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:07 | Normal | 589.1 | 606.8 | 237.4 | 200.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 228.8 | 225.6 | 230.8 | 6.9 | 1.4 | 7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 2760 | 1 | 49.5 | 50392.4 | 3892 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:12 | Normal | 583.4 | 615.6 | 201.7 | 248.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226.8 | 230.6 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2035 | 1 | 49.3 | 50392.6 | 3892 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:17 | Normal | 443.8 | 557.8 | 253.5 | 296.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.6 | 230.2 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 1438 | 1 | 48.9 | 50392.8 | 3892 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:22 | Normal | 544.1 | 567 | 199.7 | 289.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 230 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1281 | 1 | 48.6 | 50392.9 | 3892 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:27 | Normal | 406.1 | 451.7 | 202 | 273.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 2.8 | 1.4 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 948 | 1 | 48.1 | 50393 | 3892 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:32 | Normal | 203 | 383.9 | 197.9 | 198.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.94 | 59.97 | 664 | 1 | 47.5 | 50393.1 | 3892 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:37 | Normal | 201.8 | 246.2 | 203.4 | 202.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 230.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 497 | 1 | 46.7 | 50393.1 | 3892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:42 | Normal | 200.5 | 463.4 | 222.8 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.09 | 60.12 | 466 | 1 | 45.3 | 50393.1 | 3892 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:47 | Normal | 199.9 | 404.9 | 276.6 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 387 | 1 | 45.7 | 50393.2 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:52 | Normal | 240.9 | 305.4 | 281.8 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.6 | 230.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 342 | 1 | 48.5 | 50393.2 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 17:57 | Normal | 210.2 | 265.9 | 290.4 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 342 | 1 | 49.7 | 50393.2 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:02 | Normal | 423.6 | 183.2 | 444.4 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.4 | 225.6 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 313 | 1 | 49.1 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:07 | Normal | 196.5 | 195.1 | 200.7 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 224.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 325 | 1 | 48.2 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-25 18:12 | Normal | 187.5 | 193.4 | 151 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 225.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 357 | 1 | 47 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0