## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-26 05:14 | Wait | 582.7 | 582.7 | 571.2 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.8 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:19 | Wait | 623.3 | 623.3 | 595.9 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:24 | Normal | 607.6 | 598 | 475.8 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 60.01 | 60.06 | 470 | 1 | 34.5 | 50393.3 | 3893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:29 | Normal | 497.5 | 487.3 | 395.6 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 228.4 | 1 | 1.5 | 1.2 | 60.11 | 60.06 | 60.07 | 524 | 1 | 36.7 | 50393.4 | 3893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:34 | Normal | 448.3 | 411.9 | 275.7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231 | 2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 533 | 1 | 38.2 | 50393.4 | 3893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:39 | Normal | 447.4 | 407.7 | 387.2 | 349.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 231 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 569 | 1 | 39.3 | 50393.5 | 3893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:44 | Normal | 456.9 | 315.4 | 263.5 | 376.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 550 | 1 | 40.1 | 50393.5 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:49 | Normal | 434.5 | 213.6 | 192.4 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 486 | 1 | 40.6 | 50393.6 | 3893 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:54 | Normal | 398.2 | 271.8 | 207.6 | 298.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 534 | 1 | 41.2 | 50393.6 | 3893 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 05:59 | Normal | 341.6 | 381.8 | 233.4 | 310.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 230.4 | 2 | 1.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 59.91 | 559 | 1 | 41.7 | 50393.6 | 3894 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:04 | Normal | 297.7 | 443.1 | 288.5 | 294.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.89 | 59.85 | 59.86 | 529 | 1 | 42.1 | 50393.7 | 3894 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:09 | Normal | 233.4 | 562.3 | 295 | 260.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 230.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 497 | 1 | 42.6 | 50393.7 | 3894 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:14 | Normal | 245.2 | 602.9 | 218.7 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 493 | 1 | 42.9 | 50393.8 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:19 | Normal | 271.1 | 575.3 | 267.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 494 | 1 | 43.3 | 50393.8 | 3894 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:24 | Normal | 260.7 | 595.6 | 218.6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 496 | 1 | 43.5 | 50393.9 | 3894 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:29 | Normal | 200.7 | 598.4 | 209.9 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60.03 | 60 | 483 | 1 | 43.8 | 50393.9 | 3894 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:34 | Normal | 200.7 | 578.1 | 226.7 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 59.94 | 60.02 | 478 | 1 | 44 | 50393.9 | 3894 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:39 | Normal | 200.9 | 583.7 | 266 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 60.04 | 60 | 60.06 | 502 | 1 | 44.2 | 50394 | 3894 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:44 | Normal | 200 | 579 | 489.7 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 546 | 1 | 44.4 | 50394 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:49 | Normal | 199.8 | 574 | 197.6 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 544 | 1 | 44.5 | 50394.1 | 3894 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:54 | Normal | 199.7 | 552.9 | 212.4 | 202.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 574 | 1 | 44.7 | 50394.1 | 3894 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 06:59 | Normal | 210.7 | 463.2 | 208.4 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 593 | 1 | 44.7 | 50394.2 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:04 | Normal | 203 | 319.6 | 198.7 | 203.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.92 | 60.03 | 59.91 | 592 | 1 | 44.8 | 50394.2 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:09 | Normal | 200.1 | 202.1 | 213.6 | 201.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 596 | 1 | 45 | 50394.3 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:14 | Normal | 233.3 | 236.4 | 199.7 | 211.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 230.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 712 | 1 | 45.1 | 50394.3 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:19 | Normal | 392.1 | 387.8 | 199.2 | 253.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 60.11 | 60.04 | 60.06 | 1053 | 1 | 45.2 | 50394.4 | 3895 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:24 | Normal | 577 | 548 | 205 | 277.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.2 | 228.4 | 229.6 | 3.3 | 1.3 | 3.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1432 | 1 | 45.3 | 50394.5 | 3895 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:29 | Normal | 608.1 | 614.7 | 200.3 | 251.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 227.6 | 229.6 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1466 | 1 | 45.5 | 50394.6 | 3895 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:34 | Normal | 612.3 | 601.7 | 203.7 | 226.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.6 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1311 | 1 | 45.6 | 50394.7 | 3895 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:39 | Normal | 622.1 | 635.2 | 268.6 | 215.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.2 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1240 | 1 | 45.8 | 50394.8 | 3895 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:44 | Normal | 598 | 614.1 | 199.8 | 205.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 229 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 1202 | 1 | 45.9 | 50394.9 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:49 | Normal | 587.6 | 607.1 | 200.1 | 201.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 229 | 2.7 | 1.4 | 3.1 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 1219 | 1 | 46 | 50395 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:54 | Normal | 606.5 | 609 | 199.4 | 215.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 228.4 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1290 | 1 | 46 | 50395.1 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 07:59 | Normal | 562.7 | 598.1 | 206.7 | 224.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.4 | 3.8 | 1.4 | 3.6 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 1310 | 1 | 46.1 | 50395.3 | 3896 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:04 | Normal | 540.9 | 594.4 | 208.2 | 235.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227 | 228 | 229.4 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 60.04 | 59.96 | 60 | 1324 | 1 | 46.2 | 50395.4 | 3896 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:09 | Normal | 585.9 | 592.9 | 237.8 | 237.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 230.2 | 3.2 | 1.3 | 3.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1392 | 1 | 46.4 | 50395.5 | 3896 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:14 | Normal | 583.5 | 639.3 | 318.1 | 248.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 228.6 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 59.93 | 60 | 60 | 1539 | 1 | 46.4 | 50395.6 | 3896 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:19 | Normal | 639.9 | 622.2 | 264.2 | 279.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228.8 | 229.4 | 4.4 | 1.6 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1712 | 1 | 46.5 | 50395.7 | 3896 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:24 | Normal | 632.5 | 644.4 | 328.4 | 326.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.8 | 228 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1920 | 1 | 46.7 | 50395.9 | 3896 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:29 | Normal | 553.1 | 585.7 | 208.2 | 253.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 226.2 | 228 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1811 | 1 | 46.9 | 50396.1 | 3896 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:34 | Normal | 649.2 | 655.2 | 200 | 231.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.6 | 225.8 | 227.8 | 5.5 | 1.7 | 5.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 2181 | 1 | 46.9 | 50396.2 | 3896 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:39 | Normal | 634.6 | 643.6 | 216.6 | 203.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 224.4 | 227.6 | 6 | 1.6 | 5.9 | 59.91 | 60 | 59.96 | 2358 | 1 | 47 | 50396.4 | 3896 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:44 | Normal | 633.5 | 654.9 | 211 | 205.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 6.4 | 1.6 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2544 | 1 | 47.1 | 50396.6 | 3896 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:49 | Normal | 638.8 | 613.4 | 199.7 | 251.7 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 221.4 | 223.6 | 6.9 | 1.5 | 6.8 | 60 | 60.03 | 60 | 2663 | 1 | 47.2 | 50396.8 | 3896 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:54 | Normal | 635.3 | 665 | 206.9 | 330 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 223.2 | 222 | 224.6 | 8.2 | 1.7 | 8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3160 | 1 | 47.4 | 50397.1 | 3896 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 08:59 | Normal | 624.7 | 636.7 | 213.7 | 488.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 223.2 | 222 | 225.6 | 9.4 | 1.5 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3582 | 1 | 47.5 | 50397.4 | 3897 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:04 | Normal | 604.2 | 655.5 | 291.1 | 388.8 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 223 | 223 | 225.2 | 10.8 | 1.5 | 10.6 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 4049 | 1 | 47.6 | 50397.7 | 3897 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:09 | Normal | 651.1 | 692.8 | 257.8 | 273.8 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 221 | 223.8 | 11.6 | 1.7 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4500 | 1 | 47.7 | 50398.1 | 3897 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:14 | Normal | 660.9 | 684.4 | 234.1 | 289 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 222.8 | 220.4 | 225.2 | 12.5 | 1.7 | 12.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4891 | 1 | 48 | 50398.4 | 3897 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:19 | Normal | 644.6 | 663.6 | 231.3 | 492.6 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 1 | 222.8 | 221.8 | 224.6 | 14.6 | 1.5 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5387 | 1 | 48.1 | 50398.9 | 3897 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:24 | Normal | 622.9 | 665.1 | 208.2 | 639 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 221.8 | 223.4 | 225 | 15.2 | 1.5 | 15.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5684 | 1 | 48.5 | 50399.3 | 3897 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:29 | Normal | 611.3 | 619.3 | 199.4 | 642.5 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 222.6 | 223.4 | 226 | 15.6 | 1.4 | 15.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5713 | 1 | 48.9 | 50399.8 | 3897 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:34 | Normal | 642.3 | 614.4 | 239.2 | 641.3 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1 | 221.6 | 222.6 | 225.2 | 16.6 | 1.5 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6074 | 1 | 49.2 | 50400.3 | 3897 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:39 | Normal | 645.3 | 648 | 223.5 | 630.9 | 4 | 4.1 | 0.9 | 1 | 223 | 221.8 | 226.2 | 18.2 | 1.5 | 18.1 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 6608 | 1 | 49.5 | 50400.8 | 3897 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:44 | Normal | 638.9 | 698.9 | 325.2 | 630.1 | 4.3 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 222.4 | 222 | 226.2 | 18.8 | 1.7 | 18.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 7115 | 1 | 49.9 | 50401.4 | 3897 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:49 | Normal | 663 | 667.1 | 341.1 | 459 | 4.3 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 222 | 221.6 | 226.6 | 19.8 | 1.6 | 19.6 | 59.99 | 60.07 | 59.99 | 7259 | 1 | 47.7 | 50402 | 3897 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:54 | Normal | 671.1 | 644.8 | 381.4 | 489.9 | 4.3 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 222.2 | 222.4 | 227.4 | 20.9 | 1.5 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7569 | 1 | 49.2 | 50402.6 | 3897 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 09:59 | Normal | 658.9 | 664.8 | 372.7 | 589.2 | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 222.8 | 223.2 | 226.8 | 21 | 1.7 | 20.8 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 7709 | 1 | 45 | 50403.3 | 3898 | 1.3 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:04 | Normal | 637.3 | 635.2 | 409.3 | 463.6 | 4.5 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 223 | 221.6 | 226.6 | 21 | 1.5 | 20.9 | 60.06 | 60.12 | 60.04 | 7529 | 1 | 48.5 | 50403.9 | 3898 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:09 | Normal | 633.4 | 671.3 | 381.8 | 506.3 | 4.8 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 222 | 221.4 | 227.4 | 21.3 | 1.5 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7855 | 1 | 49.9 | 50404.5 | 3898 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:14 | Normal | 661.2 | 669.2 | 483.1 | 577.1 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 1.6 | 222.6 | 222.8 | 227 | 23.7 | 1.6 | 23.6 | 60.04 | 60.23 | 60.14 | 8673 | 1 | 48.3 | 50405.2 | 3898 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:19 | Normal | 649.7 | 656.3 | 488.6 | 595.7 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 222.4 | 221.8 | 228.6 | 25.2 | 1.6 | 25 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 8915 | 1 | 48.8 | 50406 | 3898 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:24 | Normal | 667.6 | 617.4 | 405.9 | 597.8 | 4.8 | 5.2 | 1.3 | 1.6 | 223.4 | 223.8 | 227.4 | 23.8 | 1.5 | 23.7 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 8429 | 1 | 48.7 | 50406.7 | 3898 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:29 | Normal | 625.1 | 650.3 | 413.3 | 511.8 | 4.8 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 223.8 | 222.6 | 228 | 22.1 | 1.5 | 21.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 7840 | 1 | 45.8 | 50407.4 | 3898 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:34 | Normal | 655 | 659.9 | 371.4 | 550.4 | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 223 | 222.4 | 227.6 | 21.3 | 1.6 | 21.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 7688 | 1 | 49.3 | 50408 | 3898 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:39 | Normal | 645.8 | 630.1 | 454.4 | 478.7 | 4.7 | 5 | 1.2 | 1.5 | 223.4 | 222.4 | 227 | 22.7 | 1.5 | 22.7 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 8106 | 1 | 47.4 | 50408.7 | 3898 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:44 | Normal | 626.4 | 644.5 | 459.1 | 511.4 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 1.7 | 223.8 | 222.8 | 227.8 | 25.5 | 1.4 | 25.4 | 60 | 60.07 | 60.03 | 8719 | 1 | 49.8 | 50409.4 | 3898 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:49 | Normal | 643.5 | 648.3 | 487.7 | 530.5 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 222.6 | 222.4 | 227.4 | 27.4 | 1.6 | 27.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9532 | 1 | 48.4 | 50410.1 | 3898 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:54 | Normal | 630.3 | 650.6 | 553.9 | 625 | 6 | 6 | 1.5 | 1.7 | 222.2 | 222.4 | 227.8 | 31.5 | 1.5 | 31.4 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 10155 | 1 | 45.9 | 50411 | 3898 | 2 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 10:59 | Normal | 641.5 | 657.4 | 520.4 | 594 | 6.1 | 6.2 | 1.6 | 1.9 | 223.6 | 222.8 | 229 | 30.5 | 1.6 | 30.3 | 60.08 | 60.04 | 60.09 | 10427 | 1 | 49.5 | 50411.8 | 3899 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:04 | Normal | 622.1 | 625.2 | 499.8 | 534.5 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 2 | 221.4 | 224.8 | 228.8 | 30.6 | 1.5 | 30.5 | 60.11 | 60.11 | 60.01 | 10419 | 1 | 47.8 | 50412.7 | 3899 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:09 | Normal | 649.5 | 646.2 | 436.4 | 542.4 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 2 | 223.8 | 224.8 | 229.8 | 29 | 1.5 | 28.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10076 | 1 | 44.7 | 50413.5 | 3899 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:14 | Normal | 665.6 | 618.1 | 463.8 | 532.8 | 5.3 | 6 | 1.5 | 1.9 | 223.8 | 223.2 | 229.6 | 26.9 | 1.6 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 9637 | 1 | 49.4 | 50414.4 | 3899 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:19 | Normal | 637 | 667.8 | 529.7 | 581.7 | 6.1 | 5.8 | 1.6 | 2 | 223.4 | 223.8 | 229.4 | 28.8 | 1.5 | 28.7 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 10025 | 1 | 48 | 50415.2 | 3899 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:24 | Wait | 771 | 772.4 | 724.2 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 50415.7 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:29 | Normal | 618.9 | 666.6 | 546.3 | 568.7 | 6.2 | 5.8 | 1.6 | 2 | 224 | 223.6 | 229.4 | 28.9 | 1.6 | 28.8 | 60.06 | 59.93 | 60.03 | 10207 | 1 | 49.3 | 50416.3 | 3899 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:34 | Normal | 648.3 | 610.6 | 506.8 | 615.4 | 5.8 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 223.4 | 223.8 | 229.4 | 29.5 | 1.4 | 29.5 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 9787 | 1 | 47.6 | 50417.1 | 3899 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:39 | Normal | 639.3 | 668.3 | 570.6 | 629.5 | 5.7 | 5.5 | 1.4 | 1.7 | 223.2 | 223.8 | 229.4 | 27 | 1.6 | 26.8 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 9569 | 1 | 46.3 | 50417.9 | 3899 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:44 | Normal | 652 | 629.1 | 470.4 | 545.4 | 5.2 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 224 | 223.2 | 229.4 | 25.4 | 1.5 | 25.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8878 | 1 | 49.3 | 50418.7 | 3899 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:49 | Normal | 668.4 | 652.9 | 487.2 | 508.9 | 5 | 5.2 | 1.3 | 1.6 | 224 | 223.6 | 228.6 | 23.7 | 1.6 | 23.6 | 60.01 | 60 | 59.96 | 8597 | 1 | 47.9 | 50419.4 | 3899 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:54 | Normal | 645.6 | 674 | 543.5 | 521.9 | 5.2 | 5 | 1.3 | 1.7 | 224.2 | 224.8 | 229.6 | 24.5 | 1.6 | 24.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8923 | 1 | 45.4 | 50420.1 | 3899 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 11:59 | Normal | 652.6 | 648.9 | 480.5 | 642.5 | 5.4 | 5.6 | 1.4 | 1.5 | 224.2 | 224.4 | 229.2 | 26.1 | 1.6 | 25.9 | 59.95 | 59.91 | 60.01 | 9359 | 1 | 49.6 | 50420.9 | 3899 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:04 | Normal | 642.4 | 640.9 | 460.3 | 536.9 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.9 | 224.8 | 224.2 | 230 | 27.6 | 1.6 | 27.4 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 9701 | 1 | 48.4 | 50421.7 | 3900 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:09 | Normal | 643.7 | 678.3 | 529.9 | 541.1 | 6.2 | 5.8 | 1.6 | 2 | 224.2 | 225.4 | 230.6 | 28.8 | 1.6 | 28.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 10133 | 1 | 46.5 | 50422.5 | 3900 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:14 | Normal | 626.1 | 661.3 | 529.7 | 562.2 | 6.5 | 6.3 | 1.7 | 2.1 | 225 | 224.6 | 231.2 | 30.9 | 1.5 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60 | 10704 | 1 | 50 | 50423.4 | 3900 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:19 | Normal | 639.6 | 633.2 | 516 | 491 | 6.5 | 6.9 | 1.7 | 2.3 | 224.8 | 223.8 | 231.4 | 31.4 | 1.5 | 31.3 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 10943 | 1 | 49 | 50424.3 | 3900 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:24 | Normal | 630.7 | 635.3 | 590.4 | 406.4 | 6.8 | 7 | 1.6 | 2.3 | 224.6 | 225.4 | 231.2 | 32.3 | 1.5 | 32.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 10980 | 1 | 47.4 | 50425.2 | 3900 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:29 | Normal | 617.4 | 645.9 | 581.5 | 357.6 | 6.8 | 6.6 | 1.8 | 2.3 | 224.6 | 225.4 | 231.2 | 31.9 | 1.5 | 31.8 | 59.99 | 59.78 | 59.89 | 10797 | 1 | 46.3 | 50426.1 | 3900 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:34 | Normal | 630.1 | 633.7 | 583.7 | 389.6 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 2.3 | 225.2 | 226.6 | 231.4 | 31.1 | 1.5 | 31.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10631 | 1 | 49.4 | 50427 | 3900 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:39 | Normal | 641.6 | 606.8 | 610.7 | 356.5 | 6.4 | 6.8 | 1.5 | 2.2 | 225.4 | 226.2 | 231.8 | 29.6 | 1.5 | 29.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10231 | 1 | 48.1 | 50427.8 | 3900 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:44 | Normal | 618.6 | 636.3 | 510.7 | 471.5 | 5.8 | 5.8 | 1.4 | 1.9 | 224.4 | 224.6 | 229.8 | 26.8 | 1.5 | 26.7 | 59.9 | 60.04 | 59.97 | 9338 | 1 | 46.2 | 50428.7 | 3900 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:49 | Normal | 642.4 | 633.3 | 426.1 | 591.3 | 5 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 224.8 | 223.6 | 229.4 | 24.3 | 1.6 | 24.2 | 60 | 59.97 | 60 | 8567 | 1 | 50 | 50429.4 | 3900 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:54 | Normal | 632.1 | 668.8 | 476.5 | 534.3 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 225 | 224.6 | 230.4 | 24.6 | 1.6 | 24.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8875 | 1 | 48.9 | 50430.1 | 3900 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 12:59 | Normal | 626.9 | 620.5 | 402.7 | 577.6 | 5.9 | 6.1 | 1.6 | 2 | 225.4 | 223 | 231.2 | 28.1 | 1.5 | 28.1 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 9683 | 1 | 47.1 | 50430.9 | 3900 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:04 | Normal | 608.1 | 610.5 | 482.7 | 597.4 | 6.8 | 6.9 | 1.8 | 2 | 224.4 | 226.8 | 231.8 | 33 | 1.3 | 33 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10714 | 1 | 48.3 | 50431.7 | 3901 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:09 | Normal | 646.2 | 632.6 | 545.1 | 613.7 | 6.8 | 7.5 | 1.8 | 2.1 | 225 | 224.4 | 232 | 36.2 | 1.5 | 36.2 | 59.92 | 60.04 | 59.97 | 11827 | 1 | 49.1 | 50432.7 | 3901 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:14 | Wait | 765 | 768.1 | 722.3 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 50432.9 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:19 | Wait | 761.9 | 765 | 720 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 50432.9 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:24 | Normal | 647.5 | 648.6 | 622.6 | 601.6 | 7 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 225.2 | 226.2 | 232 | 34.4 | 1.6 | 34.2 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 5334 | 1 | 48.4 | 50432.9 | 3901 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:29 | Normal | 636.9 | 632.4 | 515.2 | 580.5 | 6.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 225.6 | 224 | 230 | 31.9 | 1.4 | 31.8 | 59.87 | 60.05 | 60 | 10486 | 1 | 50 | 50433.9 | 3901 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:34 | Normal | 606.4 | 596.9 | 446.4 | 479.9 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.8 | 224.2 | 225 | 228.8 | 27.8 | 1.4 | 27.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 9143 | 1 | 48.4 | 50434.7 | 3901 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:40 | Normal | 627.6 | 658.6 | 461.7 | 512 | 5.3 | 5 | 1.4 | 1.6 | 225.4 | 223.6 | 230.6 | 24.3 | 1.6 | 24.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8762 | 1 | 45.4 | 50435.4 | 3901 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:44 | Normal | 626.6 | 654.9 | 420.8 | 481.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 224.4 | 223 | 231.2 | 21.3 | 1.6 | 21.2 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 7618 | 1 | 49.5 | 50436.1 | 3901 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:49 | Normal | 628.7 | 659.6 | 462 | 563.6 | 5.7 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | 225.2 | 225.2 | 230.4 | 26.7 | 1.4 | 26.5 | 60 | 60.06 | 60.03 | 9335 | 1 | 48.2 | 50436.8 | 3901 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:54 | Normal | 622.6 | 631.4 | 412 | 607 | 5.4 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 224.8 | 226 | 229 | 25.3 | 1.5 | 25.3 | 60.01 | 60.1 | 59.95 | 8759 | 1 | 46.3 | 50437.6 | 3901 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 13:59 | Normal | 648.1 | 637.6 | 484.7 | 594.8 | 4.9 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 224.6 | 224 | 229.4 | 22.4 | 1.6 | 22.3 | 60.02 | 59.91 | 59.98 | 8158 | 1 | 49.5 | 50438.3 | 3901 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:04 | Normal | 639.5 | 636.3 | 344.7 | 445.9 | 4.4 | 4.6 | 1.1 | 1.4 | 224.4 | 224.6 | 228.8 | 20.3 | 1.5 | 20.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 7273 | 1 | 49.1 | 50438.9 | 3901 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:10 | Normal | 636.3 | 649.9 | 305.2 | 511.9 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.3 | 224 | 223.8 | 228.6 | 18.9 | 1.6 | 18.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6878 | 1 | 47.7 | 50439.5 | 3901 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:14 | Normal | 647 | 605.8 | 280.7 | 369.3 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 225.2 | 223.8 | 228 | 17.1 | 1.5 | 17.1 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 6289 | 1 | 44.9 | 50440 | 3901 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:20 | Normal | 635 | 608.5 | 241 | 385.3 | 3.6 | 4 | 0.9 | 1.1 | 224.6 | 225.2 | 228.2 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6060 | 1 | 49.5 | 50440.6 | 3902 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:24 | Normal | 637.8 | 647.5 | 260.8 | 406.6 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 1 | 224.6 | 223.2 | 229.6 | 15.3 | 1.6 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5756 | 1 | 48.1 | 50441 | 3902 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:29 | Normal | 648.5 | 628.4 | 246.8 | 431.4 | 3.1 | 3.5 | 0.7 | 1 | 224.4 | 223.6 | 228 | 14.8 | 1.5 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 5519 | 1 | 45.3 | 50441.5 | 3902 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:34 | Normal | 617.2 | 642 | 234.3 | 415.3 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 223.8 | 223.4 | 228.4 | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 5658 | 1 | 49.4 | 50442 | 3902 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:40 | Normal | 609.9 | 649.8 | 239.5 | 424.4 | 3.8 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | 224 | 222 | 227.8 | 16.5 | 1.5 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6044 | 1 | 47.6 | 50442.5 | 3902 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:44 | Normal | 650.1 | 619.1 | 284.5 | 489.6 | 3.9 | 4.3 | 1 | 1.3 | 224.2 | 224.2 | 228.2 | 18.7 | 1.4 | 18.7 | 59.94 | 59.89 | 59.94 | 6639 | 1 | 50 | 50443 | 3902 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:50 | Normal | 611.2 | 632.7 | 402 | 537 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 223.8 | 223.6 | 229.4 | 21.9 | 1.4 | 21.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7653 | 1 | 48.8 | 50443.6 | 3902 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 14:54 | Normal | 628 | 680.2 | 493.2 | 584.7 | 4.9 | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 223.8 | 224.2 | 229.4 | 22.3 | 1.6 | 22.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 8133 | 1 | 46.7 | 50444.2 | 3902 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:00 | Normal | 629.2 | 636.9 | 490.5 | 519.8 | 5 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | 225.2 | 226.4 | 229.2 | 23.8 | 1.5 | 23.8 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 8359 | 1 | 49.8 | 50444.9 | 3902 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:04 | Normal | 629.9 | 657.2 | 637.9 | 498 | 4.8 | 4.7 | 0.9 | 1.5 | 224.2 | 223.4 | 228.2 | 22.3 | 1.5 | 22.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8012 | 1 | 48.7 | 50445.6 | 3902 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:10 | Normal | 631.2 | 639.7 | 600.8 | 469.9 | 4.6 | 4.7 | 1 | 1.5 | 224.2 | 223.8 | 228.6 | 21.6 | 1.6 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 7887 | 1 | 46.9 | 50446.3 | 3902 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:14 | Normal | 638.5 | 625.1 | 594.6 | 566.2 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | 224.8 | 224.2 | 228.4 | 21.1 | 1.5 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7470 | 1 | 48.3 | 50446.9 | 3902 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:20 | Normal | 602.4 | 662.7 | 604.6 | 390.1 | 4 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 224 | 223 | 229.2 | 17.5 | 1.6 | 17.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 6663 | 1 | 49.1 | 50447.5 | 3903 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:25 | Normal | 626.7 | 650.1 | 492.6 | 380.1 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 226.2 | 226 | 229.8 | 17.4 | 1.5 | 17.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 6368 | 1 | 47.7 | 50448 | 3903 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:29 | Normal | 646.6 | 640.5 | 505.9 | 423.8 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 228.8 | 230 | 233.4 | 17.3 | 1.6 | 17.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6382 | 1 | 45.2 | 50448.6 | 3903 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:34 | Normal | 629.8 | 635.8 | 475.4 | 394.6 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 228.8 | 229 | 233.8 | 16.6 | 1.4 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6069 | 1 | 49.3 | 50449.1 | 3903 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:40 | Normal | 636.5 | 636.4 | 431.7 | 368.3 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 1 | 229.2 | 227 | 233.6 | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 59.98 | 59.89 | 60 | 5821 | 1 | 47.8 | 50449.6 | 3903 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:44 | Normal | 628.6 | 644.5 | 420.5 | 390.6 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 229 | 228.4 | 233.4 | 15.6 | 1.5 | 15.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 5811 | 1 | 45 | 50450.1 | 3903 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:50 | Normal | 626.3 | 606 | 236.4 | 392.1 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 1 | 228.8 | 228 | 232.8 | 14 | 1.4 | 14 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 5332 | 1 | 49.4 | 50450.5 | 3903 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:54 | Normal | 630.4 | 639.9 | 206.6 | 339.8 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 228.4 | 231.2 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4853 | 1 | 47.8 | 50451 | 3903 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 15:59 | Normal | 625.7 | 655.8 | 225 | 261.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 227.8 | 228 | 231 | 11.2 | 1.5 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4371 | 1 | 46.9 | 50451.3 | 3903 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:05 | Normal | 610.5 | 638 | 329.4 | 235.7 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 230 | 228.8 | 231.8 | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3926 | 1 | 49.1 | 50451.7 | 3903 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:10 | Normal | 629.8 | 644.1 | 199.7 | 210.7 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 229 | 227.6 | 231.6 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 3381 | 1 | 46.9 | 50452 | 3903 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:15 | Normal | 620.6 | 635.1 | 240.9 | 200 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 228.6 | 226.2 | 231.2 | 8 | 1.5 | 8 | 59.87 | 59.96 | 59.92 | 3123 | 1 | 49.7 | 50452.3 | 3903 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:20 | Normal | 584.7 | 590.4 | 251.2 | 199.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 228.6 | 231.2 | 7.4 | 1.4 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2900 | 1 | 48.1 | 50452.5 | 3904 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:24 | Normal | 621.2 | 641.3 | 205 | 268.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 227.8 | 226.8 | 230.8 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2871 | 1 | 50 | 50452.8 | 3904 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:30 | Normal | 654.9 | 617.2 | 201.8 | 341.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 225.2 | 231.4 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 2911 | 1 | 48.4 | 50453 | 3904 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:35 | Normal | 642.9 | 639.6 | 234.8 | 368.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 228.2 | 230.8 | 8.7 | 1.6 | 8.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3453 | 1 | 50 | 50453.3 | 3904 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:40 | Normal | 632.5 | 617.1 | 315.9 | 217.7 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 228.6 | 228.2 | 231.4 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 3684 | 1 | 48.4 | 50453.6 | 3904 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:45 | Normal | 623.3 | 635.2 | 273.1 | 394 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 228 | 230.6 | 8.3 | 1.4 | 8.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3237 | 1 | 49.9 | 50453.9 | 3904 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:50 | Normal | 659.9 | 639.3 | 201.6 | 358.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 228 | 227.6 | 230.2 | 5.7 | 1.7 | 5.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 2389 | 1 | 48.2 | 50454.1 | 3904 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 16:55 | Normal | 535.9 | 609.7 | 208.1 | 359 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.6 | 230.4 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1897 | 1 | 49.7 | 50454.3 | 3904 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:00 | Normal | 608.1 | 563.9 | 199.5 | 224.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228 | 226.6 | 230 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 60 | 60.02 | 60 | 1665 | 1 | 46.9 | 50454.4 | 3904 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:05 | Normal | 467.4 | 482.9 | 199.9 | 202 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.6 | 228.2 | 229.6 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1435 | 1 | 49.1 | 50454.5 | 3904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:10 | Normal | 395.6 | 618.9 | 203.7 | 206.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227 | 229.6 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1518 | 1 | 50 | 50454.7 | 3904 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:15 | Normal | 234.8 | 584 | 201.1 | 200 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.2 | 229.6 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 1248 | 1 | 48.1 | 50454.8 | 3904 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:20 | Normal | 227.2 | 569.7 | 224.2 | 200 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 230.8 | 3.7 | 1.3 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1172 | 1 | 49.4 | 50454.9 | 3905 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:25 | Normal | 485.7 | 619.4 | 278.1 | 237 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 229 | 230.2 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1263 | 1 | 50 | 50455 | 3905 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:30 | Normal | 484.5 | 476.8 | 216 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.8 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 908 | 1 | 47.6 | 50455.1 | 3905 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:35 | Normal | 315.5 | 301.8 | 198 | 233.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 229.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 623 | 1 | 49.1 | 50455.1 | 3905 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:40 | Normal | 233.8 | 269.9 | 203.5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 59.83 | 59.95 | 59.89 | 462 | 1 | 49.7 | 50455.2 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:45 | Normal | 199.5 | 225.6 | 308.1 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 367 | 1 | 46.1 | 50455.2 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:50 | Normal | 178.8 | 180 | 321.4 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 229 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 346 | 1 | 48.3 | 50455.2 | 3905 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 17:55 | Normal | 174.9 | 207.9 | 399.5 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 228.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 59.73 | 59.97 | 59.88 | 339 | 1 | 49.1 | 50455.3 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 18:00 | Normal | 187.1 | 187.4 | 195 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 60.12 | 59.98 | 60.05 | 338 | 1 | 49.4 | 50455.3 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-26 18:05 | Normal | 204.4 | 198.1 | 199.7 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.11 | 59.95 | 60.07 | 331 | 1 | 49.6 | 50455.3 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0