## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-27 04:53 | Wait | 623.7 | 624.2 | 585.7 | 599 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.2 | 12509.3 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 04:58 | Normal | 197.4 | 611.5 | 582.3 | 601.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 227.4 | 225 | 230.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 574 | 1 | 31.7 | 12509.4 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:03 | Normal | 200 | 578.4 | 585.2 | 584.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228 | 224.8 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 622 | 1 | 35 | 12509.4 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:08 | Normal | 199.6 | 598.5 | 574.2 | 540.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 224.8 | 230.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 651 | 1 | 37.1 | 12509.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:13 | Normal | 199.7 | 628.4 | 522.3 | 444.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 226.6 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 802 | 1 | 38.4 | 12509.5 | 2157 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:18 | Normal | 276.2 | 651 | 547.8 | 405.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 228.2 | 229.8 | 230.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 1046 | 1 | 39.5 | 12509.6 | 2157 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:23 | Normal | 386.7 | 640.6 | 530.4 | 597.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 234 | 231.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1409 | 1 | 40.1 | 12509.7 | 2157 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:28 | Normal | 477 | 642.9 | 600.1 | 601.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 230 | 237.4 | 231.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1725 | 1 | 40.7 | 12509.8 | 2157 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:33 | Normal | 451.7 | 661.6 | 504.7 | 577.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231 | 238.4 | 232.2 | 2.3 | 3 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 1953 | 1 | 41.3 | 12510 | 2157 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:38 | Normal | 434.6 | 700.5 | 418.4 | 597.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 239.6 | 231.6 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 2013 | 1 | 41.8 | 12510.2 | 2157 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:43 | Normal | 491.1 | 710.4 | 323.3 | 556.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 230 | 241.4 | 231.8 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 2133 | 1 | 42.4 | 12510.3 | 2157 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:48 | Wait | 739.5 | 741.9 | 690.6 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43 | 12510.4 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:53 | Wait | 753.3 | 748.5 | 696.3 | 716.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.3 | 12510.4 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:58 | Wait | 761.7 | 751.6 | 699.9 | 721.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 43.6 | 12510.4 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:03 | Wait | 762.6 | 753.3 | 700.4 | 720.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.8 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:08 | Wait | 746.8 | 751.1 | 699.9 | 705.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.8 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:13 | Wait | 747.2 | 751.8 | 700.1 | 705.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:18 | Wait | 746.6 | 751.4 | 699.9 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:23 | Wait | 748.6 | 751.9 | 699.4 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.89 | 0 | 0 | 43.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:28 | Wait | 752.5 | 752.6 | 697.7 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:33 | Wait | 771.1 | 764.5 | 700.1 | 724.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 223 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 44.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:38 | Wait | 754.3 | 754 | 698.5 | 710.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:43 | Wait | 752.4 | 752.7 | 701 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:48 | Wait | 770.3 | 767 | 710.2 | 725.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:53 | Wait | 765.4 | 765.3 | 712.3 | 721.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:58 | Wait | 759.5 | 762.4 | 713.9 | 716.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:03 | Wait | 748.8 | 753.9 | 709.8 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:08 | Wait | 752.1 | 756.1 | 712.6 | 710.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:13 | Wait | 750.2 | 755.2 | 712.8 | 707.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:18 | Fault | 741.8 | 747.2 | 707.8 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:23 | Wait | 722.7 | 729.1 | 691.6 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:28 | Wait | 732.7 | 739 | 700.8 | 691.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:33 | Wait | 740 | 741.9 | 699.5 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:38 | Wait | 741.4 | 743.3 | 701.5 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:43 | Wait | 725.1 | 725.2 | 683.9 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 223.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:48 | Wait | 732.4 | 733.7 | 691.2 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:53 | Wait | 729.7 | 731.7 | 688.3 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:58 | Wait | 727.4 | 729.5 | 687.2 | 688.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:03 | Wait | 725.8 | 727.8 | 686.1 | 686.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:08 | Wait | 725.5 | 727.1 | 686.3 | 686.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:13 | Wait | 714.3 | 717.2 | 679.3 | 672.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:18 | Wait | 696.3 | 699.2 | 663.3 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:23 | Wait | 732.6 | 734.1 | 694 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:28 | Wait | 723.7 | 725.5 | 684.1 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.8 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:33 | Wait | 721.2 | 722.5 | 682.6 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:38 | Wait | 710.9 | 715.6 | 682.3 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:43 | Wait | 720.7 | 721.9 | 684.7 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:48 | Wait | 717.4 | 719.4 | 684.7 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:53 | Wait | 714.7 | 716.6 | 679.4 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 08:58 | Wait | 720.9 | 723.2 | 686.1 | 678 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:03 | Wait | 722.9 | 725.8 | 687 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:08 | Wait | 725.3 | 728.7 | 688.8 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:13 | Wait | 730.1 | 732.6 | 693.4 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:18 | Wait | 728.5 | 730.4 | 691.8 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:23 | Wait | 715.5 | 716.9 | 680.1 | 672.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:28 | Wait | 717 | 719.2 | 680.6 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:33 | Wait | 738.7 | 738.2 | 696.3 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:38 | Wait | 727.9 | 727.4 | 687.7 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:43 | Wait | 712.8 | 714.2 | 674.3 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:48 | Wait | 715.8 | 717.4 | 675.5 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 227.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:53 | Wait | 723.7 | 725.2 | 682.9 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 09:58 | Wait | 725 | 725.3 | 683.7 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:03 | Wait | 724.6 | 725.1 | 684.4 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:08 | Wait | 724.4 | 724.9 | 681.9 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:13 | Wait | 726.3 | 726.8 | 684.3 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:18 | Wait | 727.9 | 729.3 | 686.4 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:23 | Fault | 730.8 | 732.2 | 689.2 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:28 | Wait | 731.2 | 732.6 | 689.4 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:33 | Wait | 732.3 | 733.6 | 690.7 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:38 | Wait | 732.5 | 733.2 | 690.3 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:43 | Wait | 731.9 | 732.2 | 689.4 | 687 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:48 | Wait | 730.5 | 731.5 | 687.8 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:53 | Wait | 730.4 | 731.7 | 688.3 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 10:58 | Wait | 726.9 | 728.4 | 685.3 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 219.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:03 | Wait | 727.5 | 729.6 | 686.3 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:08 | Wait | 729.7 | 732.3 | 689.3 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:13 | Wait | 732.8 | 735.5 | 691.9 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:18 | Wait | 732.6 | 735.1 | 690.8 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 223.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:23 | Wait | 728.9 | 732.2 | 687.9 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:28 | Wait | 731.2 | 734 | 689.6 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:33 | Wait | 731.2 | 733.4 | 689.5 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:38 | Wait | 728.4 | 730.8 | 686.5 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:43 | Wait | 723.6 | 726.6 | 681.8 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.99 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:48 | Wait | 726.1 | 729.9 | 684.8 | 682.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:53 | Wait | 731.5 | 735.7 | 690.6 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 11:58 | Wait | 736 | 739.9 | 694.9 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:03 | Wait | 732.2 | 735.9 | 691.2 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:08 | Wait | 733 | 737.1 | 691.5 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:13 | Wait | 728.8 | 732.4 | 687.9 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:18 | Wait | 720.4 | 725.1 | 679.6 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:23 | Wait | 738.4 | 744.3 | 696.7 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:28 | Wait | 747.8 | 754.1 | 706.4 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:33 | Wait | 745.5 | 751.3 | 702.6 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:38 | Wait | 746.2 | 751.2 | 702.3 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:43 | Wait | 747.4 | 751.7 | 703.4 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 223.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:48 | Wait | 748.7 | 752.8 | 704.5 | 707.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:53 | Wait | 749.5 | 753.3 | 704.4 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 12:58 | Wait | 749.6 | 753 | 704.7 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:03 | Wait | 746.6 | 750.3 | 701.8 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:08 | Wait | 747.8 | 751.5 | 702.6 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 221.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.9 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:13 | Wait | 748.1 | 751 | 703.3 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 222 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:18 | Wait | 745.6 | 747.9 | 700.7 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 223.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:23 | Wait | 746.2 | 749.3 | 701.7 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:28 | Wait | 749.9 | 753 | 704.9 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:33 | Wait | 750.4 | 753.6 | 705.3 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:38 | Wait | 750 | 753.3 | 704.3 | 709.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.91 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:43 | Wait | 750.7 | 754.2 | 705.4 | 709.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:48 | Wait | 752.3 | 755.6 | 707 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:53 | Fault | 753.3 | 756 | 707.7 | 711.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 13:58 | Wait | 751.9 | 754.3 | 706.3 | 709.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:03 | Wait | 748 | 749.5 | 702.6 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:08 | Wait | 739 | 741.1 | 694.4 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.98 | 59.93 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:13 | Wait | 737.1 | 740.3 | 693.5 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:18 | Wait | 743.8 | 747 | 699.5 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:23 | Wait | 739.9 | 743.3 | 696.5 | 697 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:28 | Wait | 737.5 | 741.2 | 694.4 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:33 | Wait | 740.3 | 743.7 | 696.5 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:38 | Wait | 747.3 | 750.2 | 703.6 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 60.02 | 60.12 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:43 | Wait | 749.6 | 751.9 | 706 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 223.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:48 | Wait | 749.3 | 750.9 | 704.5 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 223.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:53 | Wait | 747 | 748.1 | 703.2 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 14:58 | Wait | 745.4 | 746 | 701.9 | 699.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:03 | Wait | 734.1 | 734.5 | 691.2 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 223.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:08 | Wait | 729.9 | 730.7 | 686.8 | 683.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.89 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:13 | Wait | 735.9 | 736.9 | 693.6 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 223.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:18 | Wait | 732.5 | 733 | 690.2 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:23 | Wait | 733.1 | 733.3 | 689.5 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:28 | Wait | 728.1 | 728.5 | 684.8 | 681.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 223.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:33 | Wait | 733 | 733.8 | 690 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:38 | Wait | 723.5 | 724.2 | 680.3 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 226 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:43 | Wait | 725.5 | 726.6 | 682 | 682.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:48 | Wait | 714.3 | 716.6 | 672 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 222 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:53 | Wait | 721.9 | 724.5 | 679.9 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 15:58 | Wait | 728.5 | 730.8 | 686.3 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.11 | 60.1 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:03 | Wait | 726.9 | 729 | 684.6 | 683.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:08 | Wait | 730 | 732.2 | 687.9 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:13 | Wait | 731 | 732.9 | 689.1 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 224 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:18 | Wait | 729.1 | 731 | 687.3 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:23 | Wait | 728.7 | 731.4 | 688 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:28 | Wait | 719.6 | 721.7 | 677.6 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:33 | Wait | 723.4 | 726.1 | 683.1 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:38 | Wait | 716.2 | 719.2 | 675.1 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:43 | Wait | 714.7 | 717.8 | 673.2 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:48 | Wait | 712.5 | 715.7 | 671.5 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:53 | Wait | 709.5 | 713.1 | 668.7 | 670.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 16:58 | Wait | 708.1 | 711.1 | 667 | 669.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.04 | 60.09 | 0 | 0 | 48.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:03 | Wait | 705 | 708.4 | 664.8 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 48.7 | 12510.5 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:08 | Normal | 457.2 | 623.2 | 524.2 | 565.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 237.8 | 230.8 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2027 | 1 | 48.8 | 12510.7 | 2158 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:13 | Normal | 420.1 | 630.7 | 574.1 | 570.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 235.8 | 230.2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1762 | 1 | 49.1 | 12510.9 | 2158 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:18 | Normal | 359.8 | 622.1 | 530.4 | 566.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 228.2 | 230.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 1049 | 1 | 49.4 | 12511 | 2158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:23 | Normal | 296.2 | 588.8 | 541.8 | 546.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227 | 225.6 | 230 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 830 | 1 | 49.8 | 12511 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:28 | Normal | 238.1 | 560.9 | 394.7 | 568.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 227 | 229.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 836 | 1 | 45.2 | 12511.1 | 2158 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:33 | Normal | 248.1 | 583.6 | 437.2 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 227.2 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 840 | 1 | 48.5 | 12511.2 | 2158 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:38 | Normal | 222.2 | 493.7 | 416.5 | 499.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.4 | 229.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.88 | 59.96 | 59.95 | 716 | 1 | 49.6 | 12511.2 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:43 | Normal | 263.2 | 538.2 | 401.4 | 462.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 223.4 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 620 | 1 | 46.5 | 12511.3 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:48 | Normal | 170.6 | 556.5 | 460.3 | 537.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.6 | 229.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 542 | 1 | 49.1 | 12511.3 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:53 | Normal | 217.5 | 559.7 | 490.4 | 522.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.91 | 60.11 | 59.89 | 518 | 1 | 50 | 12511.4 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 17:58 | Normal | 215.7 | 519.5 | 443.1 | 481.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 512 | 1 | 48.3 | 12511.4 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 18:03 | Normal | 212.7 | 414.4 | 388.8 | 406.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 223.2 | 229 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 508 | 1 | 49.7 | 12511.5 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 18:08 | Normal | 195.7 | 263.6 | 232.5 | 220.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 222.6 | 230 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.86 | 59.94 | 59.92 | 516 | 1 | 46.8 | 12511.5 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0