## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-27 04:53 | Wait | 629.4 | 629.4 | 598 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25.7 | 50455.3 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 04:58 | Normal | 511.1 | 628.6 | 531 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 424 | 1 | 29.9 | 50455.4 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:03 | Normal | 508.4 | 595.4 | 529.9 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 491 | 1 | 32.8 | 50455.4 | 3906 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:08 | Normal | 457.6 | 553.6 | 359.3 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 541 | 1 | 34.8 | 50455.4 | 3906 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:13 | Normal | 454.1 | 383 | 333.7 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 650 | 1 | 36.2 | 50455.5 | 3906 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:18 | Normal | 393.7 | 374.5 | 200 | 244 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 784 | 1 | 37.3 | 50455.5 | 3906 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:23 | Normal | 380.7 | 401.1 | 200.2 | 204.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.4 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 969 | 1 | 38.1 | 50455.6 | 3906 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:28 | Normal | 634.4 | 623.2 | 257.6 | 276.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229.4 | 231.2 | 4.1 | 1.5 | 4 | 60.08 | 60 | 60.04 | 1660 | 1 | 38.8 | 50455.7 | 3906 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:33 | Normal | 627.8 | 650.4 | 198 | 350.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230 | 228.8 | 232.2 | 5.3 | 1.6 | 5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1971 | 1 | 39.4 | 50455.9 | 3906 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:38 | Normal | 601.6 | 666.4 | 199.9 | 199.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.6 | 228.4 | 231.8 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2157 | 1 | 39.9 | 50456.1 | 3906 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:43 | Normal | 634.4 | 624 | 201.9 | 221 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.6 | 230 | 232.2 | 6.3 | 1.5 | 6.3 | 60.09 | 60 | 60.05 | 2543 | 1 | 40.2 | 50456.3 | 3906 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:48 | Normal | 640.7 | 642.4 | 263.8 | 269 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229.6 | 227.6 | 232 | 8 | 1.6 | 7.9 | 59.92 | 60.02 | 59.97 | 3152 | 1 | 40.8 | 50456.5 | 3906 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:53 | Normal | 668.9 | 658.7 | 248.2 | 296.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 230.4 | 229.4 | 233.4 | 10.2 | 1.7 | 10 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3897 | 1 | 41.4 | 50456.8 | 3906 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 05:58 | Normal | 682.9 | 663.9 | 201.3 | 496.3 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 229.6 | 229.2 | 234 | 14.5 | 1.6 | 14.4 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 5633 | 1 | 42 | 50457.2 | 3906 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:03 | Normal | 682 | 670.4 | 205.7 | 547.4 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 229.8 | 229.4 | 234.4 | 16.9 | 1.6 | 16.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6485 | 1 | 42.6 | 50457.7 | 3907 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:08 | Normal | 661.4 | 650.2 | 289 | 281.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 230.4 | 229 | 235 | 13 | 1.5 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 4842 | 1 | 43.3 | 50458.1 | 3907 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:13 | Normal | 656.3 | 644.9 | 292.8 | 326.2 | 3 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 230.6 | 228.6 | 233.6 | 12.9 | 1.5 | 12.8 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 4986 | 1 | 44 | 50458.5 | 3907 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:18 | Normal | 642.4 | 681.2 | 310.1 | 277.5 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 231 | 230.6 | 234.2 | 12.6 | 1.6 | 12.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5002 | 1 | 44.6 | 50459 | 3907 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:23 | Normal | 645.2 | 675.8 | 330.8 | 332.4 | 3.3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 230.6 | 229.8 | 233.8 | 13.8 | 1.5 | 13.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5437 | 1 | 45.1 | 50459.4 | 3907 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:28 | Normal | 665.6 | 657.4 | 325.5 | 547.3 | 4 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 230.4 | 229 | 234.4 | 16.3 | 1.6 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6200 | 1 | 45.6 | 50459.9 | 3907 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:33 | Normal | 662.5 | 651.2 | 307.9 | 606.6 | 7 | 4.9 | 0.4 | 1.9 | 230.4 | 230 | 236.4 | 25.7 | 1.6 | 25.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8867 | 1 | 46.3 | 50460.5 | 3907 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:38 | Normal | 641.3 | 670.9 | 303.3 | 521.1 | 5.2 | 4 | 0.4 | 1.5 | 230.2 | 227.8 | 234.8 | 20.3 | 1.5 | 20.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7055 | 1 | 47 | 50461.3 | 3907 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:43 | Normal | 653.2 | 644.9 | 355 | 497.2 | 5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 229 | 229.6 | 234.2 | 20 | 1.5 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7332 | 1 | 47.7 | 50461.9 | 3907 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:48 | Wait | 771.3 | 773.9 | 704.5 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1944 | 0 | 48.4 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:53 | Wait | 767.6 | 771.8 | 706.9 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 06:58 | Wait | 761.7 | 768.4 | 712.8 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:03 | Wait | 746 | 754.8 | 713.7 | 703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:08 | Wait | 752 | 758.6 | 720.7 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:13 | Wait | 747.9 | 753.9 | 724.9 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:18 | Wait | 737.1 | 742.5 | 718.5 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-27 07:23 | Wait | 728.9 | 731.4 | 706 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:28 | Wait | 737.8 | 741 | 712.1 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 50462.1 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:33 | Wait | 730.7 | 733.5 | 702.8 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 534 | 0 | 49.1 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:38 | Wait | 737.9 | 740.1 | 706.3 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:43 | Wait | 723.2 | 724.5 | 688.7 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:48 | Wait | 729.1 | 731.4 | 694.1 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:53 | Wait | 725.4 | 728 | 689.5 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 07:58 | Wait | 724.7 | 727.2 | 687.5 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:03 | Wait | 723.1 | 724.5 | 683.8 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:08 | Wait | 720.9 | 722.1 | 680.6 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:13 | Wait | 724.7 | 729.4 | 687.2 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 50462.2 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:18 | Normal | 657.5 | 662 | 622.3 | 632.5 | 4.8 | 7.9 | 2.6 | 0.9 | 226.6 | 226.4 | 234 | 31.3 | 1.6 | 31.2 | 60.1 | 59.96 | 59.96 | 2192 | 1 | 48.8 | 50462.2 | 3907 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:23 | Wait | 729 | 728.9 | 685.5 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:28 | Wait | 720.7 | 719.8 | 675.9 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:33 | Wait | 718 | 717.1 | 673.4 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:38 | Wait | 708 | 710 | 668.2 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:43 | Wait | 716.4 | 715.2 | 670.8 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:48 | Wait | 710 | 710.4 | 667.3 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:53 | Wait | 710.1 | 711.1 | 666.7 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 142 | 0 | 48.7 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 08:58 | Wait | 724.7 | 724.6 | 679.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:03 | Wait | 724.9 | 724.2 | 678.3 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 50462.3 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:08 | Wait | 724.5 | 724.7 | 679.4 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 227.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:13 | Wait | 730.1 | 730 | 684.8 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:18 | Wait | 725.3 | 727.2 | 683.3 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:23 | Wait | 713.6 | 714.1 | 671.1 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:28 | Wait | 714.5 | 716.5 | 672.1 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:33 | Wait | 732.8 | 732.5 | 686.8 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:38 | Wait | 723.2 | 723.1 | 678.8 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:43 | Wait | 710.5 | 711.1 | 666.8 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:48 | Wait | 714 | 714.2 | 669.3 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:53 | Wait | 722.2 | 722.1 | 677.5 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 09:58 | Wait | 722.1 | 722 | 677.9 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:03 | Wait | 723.1 | 723 | 679.1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:08 | Wait | 722.3 | 721.3 | 676.9 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 50462.4 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:13 | Wait | 724.3 | 725 | 680.5 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:18 | Wait | 726.3 | 727.4 | 682.6 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:23 | Wait | 650.2 | 650.6 | 609.7 | 608.8 | 7 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 228.2 | 227.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.79 | 59.77 | 1507 | 0 | 47.7 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:28 | Wait | 729.4 | 730.1 | 686.1 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:33 | Wait | 730.8 | 732.3 | 688 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:38 | Wait | 730.7 | 732.2 | 687.9 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 50462.5 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:43 | Wait | 729.6 | 730.8 | 686.8 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 50462.6 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:48 | Wait | 728.7 | 729.9 | 686.1 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 50462.6 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:53 | Wait | 728.7 | 730.5 | 686.5 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 231.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 50462.6 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 10:58 | Wait | 725 | 726.9 | 683.5 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 50462.6 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:03 | Normal | 596.6 | 561.1 | 493.1 | 581.4 | 6.8 | 7 | 1.6 | 2.1 | 226.2 | 225 | 234.2 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 10354 | 1 | 47.5 | 50463.5 | 3907 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:08 | Normal | 613.2 | 607.1 | 453.6 | 583.1 | 6.8 | 7 | 1.8 | 2.1 | 228.8 | 229.2 | 235.4 | 31.9 | 1.4 | 32 | 60.11 | 59.97 | 60.04 | 10523 | 1 | 48 | 50464.4 | 3907 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:13 | Normal | 595 | 538.2 | 510.4 | 588.3 | 7.2 | 7.5 | 1.8 | 2.2 | 228.8 | 230.2 | 235.6 | 32.8 | 1.4 | 32.8 | 59.96 | 60.01 | 59.9 | 10731 | 1 | 48.9 | 50465.2 | 3908 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:18 | Normal | 607 | 596.7 | 439.5 | 585.4 | 6.8 | 6.9 | 1.8 | 2.2 | 228.8 | 229 | 235 | 32.7 | 1.4 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 10450 | 1 | 49.8 | 50466.1 | 3908 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:23 | Normal | 616 | 625.4 | 382.8 | 556.5 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 2 | 229.2 | 229.8 | 233.8 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9270 | 1 | 48.2 | 50467 | 3908 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:28 | Normal | 610.7 | 602.4 | 540.9 | 531.9 | 6 | 6.2 | 1.5 | 2.1 | 228.8 | 228 | 235 | 28.8 | 1.4 | 28.9 | 59.89 | 59.94 | 59.93 | 9564 | 1 | 44.8 | 50467.7 | 3908 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:33 | Normal | 614.5 | 575.2 | 497.7 | 537.9 | 5.7 | 6.1 | 1.5 | 2.1 | 229 | 229.8 | 234.4 | 27.2 | 1.4 | 27.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 9288 | 1 | 49.5 | 50468.5 | 3908 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:38 | Normal | 625.3 | 558 | 394.1 | 555.8 | 4.9 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 228.4 | 228.6 | 233.2 | 23.1 | 1.4 | 23.1 | 60.06 | 60 | 60.03 | 7916 | 1 | 48.5 | 50469.2 | 3908 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:43 | Normal | 618.5 | 647 | 283.4 | 444.3 | 4 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 229.2 | 229.2 | 233.4 | 17.5 | 1.4 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6353 | 1 | 47.1 | 50469.8 | 3908 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:48 | Normal | 593.9 | 578.7 | 283.5 | 426.4 | 4.1 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 229 | 227.6 | 233.6 | 17.2 | 1.4 | 17.3 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 6241 | 1 | 45.4 | 50470.3 | 3908 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:53 | Normal | 609.6 | 605.4 | 383.4 | 493.1 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 228.8 | 229 | 234 | 20.9 | 1.4 | 20.9 | 60.06 | 59.96 | 59.99 | 7281 | 1 | 49.6 | 50470.9 | 3908 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 11:58 | Normal | 622.3 | 641.1 | 423.1 | 553.1 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 229.6 | 230.2 | 234.4 | 24.1 | 1.5 | 24.2 | 59.98 | 60 | 60 | 8703 | 1 | 48.5 | 50471.6 | 3908 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:03 | Normal | 612.6 | 622.4 | 434.7 | 513.9 | 5 | 5 | 1.1 | 1.6 | 227.6 | 228.4 | 233.8 | 23.1 | 1.5 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 8018 | 1 | 47.2 | 50472.3 | 3908 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:08 | Normal | 629.9 | 634.8 | 361.4 | 471.2 | 5 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 228.2 | 227.6 | 233.6 | 22.3 | 1.5 | 22.2 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 7947 | 1 | 44.8 | 50472.9 | 3908 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:13 | Normal | 592.2 | 629.8 | 379.1 | 520.4 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 229.2 | 229 | 234 | 20 | 1.5 | 20 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7280 | 1 | 49.9 | 50473.6 | 3909 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:18 | Normal | 608.8 | 595.7 | 471.1 | 387.8 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 1 | 229.2 | 228.4 | 233 | 14.4 | 1.4 | 14.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5352 | 1 | 49.1 | 50474.1 | 3909 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:23 | Normal | 625.7 | 633.6 | 261.7 | 514.1 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 229 | 228.6 | 232.8 | 16.1 | 1.5 | 16 | 60 | 59.97 | 60 | 5935 | 1 | 47.9 | 50474.6 | 3909 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:28 | Normal | 637.4 | 648 | 368.9 | 533.7 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.4 | 229 | 228.6 | 233.4 | 19.3 | 1.5 | 19.3 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 7072 | 1 | 45.5 | 50475.1 | 3909 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:33 | Normal | 666.1 | 635 | 587.1 | 644.4 | 3.2 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 229 | 229.8 | 233.6 | 17.2 | 1.5 | 17.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6297 | 1 | 49.7 | 50475.3 | 3909 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:38 | Normal | 612.9 | 567.1 | 475.8 | 397.2 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 228.8 | 228.4 | 233.6 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 60.01 | 59.95 | 59.91 | 5840 | 1 | 48.4 | 50475.8 | 3909 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:43 | Normal | 631.4 | 643.4 | 516.2 | 487.1 | 3.8 | 4 | 0.8 | 1.2 | 229.2 | 230.4 | 233.8 | 18.3 | 1.5 | 18.3 | 59.95 | 59.92 | 59.87 | 6567 | 1 | 45.6 | 50476.3 | 3909 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:48 | Normal | 628.2 | 640.4 | 505 | 419.4 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 229.6 | 227.4 | 233.6 | 19.4 | 1.6 | 19.4 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 7126 | 1 | 49.5 | 50476.9 | 3909 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:53 | Normal | 647.4 | 624.5 | 581.3 | 401.5 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 1.4 | 229.2 | 230.8 | 234 | 20.7 | 1.5 | 20.6 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 7424 | 1 | 48.1 | 50477.5 | 3909 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 12:58 | Normal | 632.4 | 596.7 | 620.9 | 511 | 4.6 | 4.8 | 0.9 | 1.5 | 229.6 | 228.8 | 234.2 | 21.3 | 1.5 | 21.2 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 7664 | 1 | 45.9 | 50478.1 | 3909 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:03 | Normal | 621.4 | 618.3 | 578.8 | 532.2 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | 229.6 | 228.4 | 235.2 | 20.6 | 1.4 | 20.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7395 | 1 | 49.8 | 50478.8 | 3909 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:08 | Normal | 634 | 637.2 | 595 | 606 | 4.5 | 4.6 | 1 | 1.3 | 229.6 | 228.8 | 234.4 | 22.3 | 1.5 | 22.3 | 59.85 | 60.08 | 60.03 | 7856 | 1 | 49 | 50479 | 3909 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:13 | Normal | 610.2 | 654.4 | 612.8 | 547.1 | 4.8 | 4.6 | 1 | 1.5 | 229.2 | 230.6 | 234 | 22.4 | 1.5 | 22.5 | 60.03 | 59.89 | 59.92 | 8110 | 1 | 47.3 | 50479.6 | 3909 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:18 | Normal | 648.3 | 661.3 | 620.4 | 514.1 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 230 | 229.4 | 234.8 | 20 | 1.6 | 19.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 7482 | 1 | 47.2 | 50480.3 | 3910 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:23 | Normal | 641.5 | 642.1 | 564.2 | 440 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 229.6 | 229.6 | 234.4 | 19.5 | 1.5 | 19.5 | 60 | 60.17 | 60.09 | 7098 | 1 | 49.3 | 50480.9 | 3910 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:28 | Normal | 626.7 | 644.9 | 528.1 | 421.5 | 4.6 | 4.6 | 1 | 1.5 | 229.8 | 229.6 | 235.2 | 20.8 | 1.5 | 20.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 7704 | 1 | 48.2 | 50481.5 | 3910 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:33 | Normal | 633.9 | 632.1 | 575.1 | 518.2 | 4.8 | 4.9 | 1 | 1.5 | 229 | 230 | 234.4 | 22.5 | 1.4 | 22.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8036 | 1 | 46.8 | 50482.2 | 3910 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:38 | Normal | 636.1 | 656.6 | 621.4 | 543.3 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 229.8 | 229.2 | 234 | 22.1 | 1.5 | 22.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8038 | 1 | 45.7 | 50482.8 | 3910 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:43 | Normal | 635.1 | 652.2 | 602.2 | 505.2 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1.5 | 229.8 | 228.2 | 234.8 | 22.5 | 1.6 | 22.5 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 8175 | 1 | 49.8 | 50483.5 | 3910 | 1.5 | 2 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:48 | Wait | 756 | 758.4 | 711.1 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 50483.9 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:53 | Normal | 621.6 | 647.4 | 652.5 | 539.6 | 5.2 | 5.1 | 0.8 | 1.6 | 229.4 | 227.8 | 234.8 | 23.2 | 1.6 | 23.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 8696 | 1 | 48.1 | 50484.4 | 3910 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 13:58 | Normal | 642.3 | 637.1 | 610.1 | 579.3 | 5 | 5.1 | 1 | 1.6 | 229.6 | 228.8 | 234.4 | 24.4 | 1.5 | 24.4 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 8614 | 1 | 46.6 | 50485.1 | 3910 | 1.7 | 2.1 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:03 | Normal | 643.1 | 618.8 | 618 | 556.4 | 4.7 | 5 | 1 | 1.5 | 229.4 | 227.6 | 234 | 22.7 | 1.5 | 22.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8160 | 1 | 45.6 | 50485.8 | 3910 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:08 | Normal | 617.9 | 602.7 | 552.2 | 430.1 | 4 | 4.1 | 0.7 | 1.3 | 230 | 228.4 | 234.2 | 18.4 | 1.4 | 18.6 | 59.99 | 59.91 | 59.91 | 6587 | 1 | 49.9 | 50486.5 | 3910 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:13 | Normal | 632.9 | 608.5 | 431 | 403.6 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 229 | 229.2 | 233.6 | 16.7 | 1.4 | 16.6 | 59.92 | 60.05 | 59.97 | 6063 | 1 | 49.1 | 50487 | 3910 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:18 | Normal | 634.5 | 638.4 | 355 | 421.9 | 3.9 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 229 | 228.4 | 233.4 | 17.9 | 1.5 | 17.9 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 6663 | 1 | 48.2 | 50487.5 | 3910 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:23 | Normal | 641.7 | 643.6 | 277.8 | 434.9 | 3.8 | 4 | 0.8 | 1.2 | 230.6 | 229.2 | 235.6 | 17.3 | 1.5 | 17.3 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 6416 | 1 | 47 | 50488.1 | 3911 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:28 | Normal | 626.3 | 645.8 | 295.3 | 431.8 | 3.9 | 4 | 1 | 1.2 | 231 | 230.4 | 235.4 | 17.7 | 1.4 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6346 | 1 | 45 | 50488.6 | 3911 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:33 | Normal | 621.6 | 610.4 | 384.7 | 515.2 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 230 | 235.6 | 20.9 | 1.4 | 20.9 | 59.88 | 59.92 | 59.88 | 7344 | 1 | 49.8 | 50489.1 | 3911 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:38 | Normal | 634.1 | 656.4 | 365.2 | 605.4 | 5.3 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 233.4 | 236.2 | 24.6 | 1.6 | 24.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 8934 | 1 | 49.1 | 50489.8 | 3911 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:43 | Normal | 603.6 | 635.3 | 506.4 | 554.1 | 6.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 230.6 | 232 | 237 | 30.1 | 1.5 | 30.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10478 | 1 | 48.2 | 50490.6 | 3911 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:48 | Normal | 622.8 | 601.6 | 536.7 | 459.1 | 7.1 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 231.6 | 229.2 | 238 | 35.2 | 1.5 | 35.2 | 59.88 | 60.14 | 59.97 | 11527 | 1 | 47.4 | 50491.5 | 3911 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:53 | Wait | 749.1 | 752.4 | 707.6 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 50492 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 14:58 | Wait | 745.7 | 749.3 | 705.3 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 50492.1 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:03 | Wait | 735 | 738 | 695.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50492.1 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:08 | Normal | 642.6 | 643.6 | 620.5 | 599.7 | 6.1 | 6.6 | 1.4 | 2.1 | 231.4 | 231.6 | 236.8 | 31.1 | 1.5 | 31.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3423 | 1 | 48.2 | 50492.1 | 3911 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:13 | Normal | 600.4 | 593.5 | 452.1 | 580.9 | 7 | 7.8 | 2 | 2.3 | 230.6 | 231 | 237 | 33.5 | 1.4 | 33.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 10952 | 1 | 45 | 50493 | 3911 | 2 | 2.8 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:18 | Wait | 734.9 | 737.7 | 694.9 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 50493 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:23 | Wait | 730.7 | 733.4 | 690.4 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 50493.1 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:28 | Normal | 594.5 | 599.9 | 554.8 | 558.2 | 7 | 7.3 | 1.6 | 2.5 | 229.8 | 229.2 | 236.6 | 34.6 | 1.5 | 34.7 | 59.91 | 59.89 | 59.95 | 11064 | 1 | 47.7 | 50493.2 | 3911 | 2.1 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:33 | Normal | 596.1 | 600.8 | 500.9 | 451.6 | 7.3 | 7.9 | 1.8 | 2.9 | 229.8 | 228.6 | 236 | 35.2 | 1.5 | 35.3 | 59.99 | 59.96 | 60.1 | 11222 | 1 | 48.8 | 50494.1 | 3911 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:38 | Normal | 603.8 | 616.9 | 590.9 | 582.5 | 6.4 | 6.9 | 1.3 | 2.3 | 230.2 | 230.2 | 236 | 32 | 1.5 | 32 | 60.07 | 59.93 | 59.99 | 10571 | 1 | 46.2 | 50494.4 | 3911 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:43 | Normal | 592.4 | 588.4 | 599 | 545.2 | 5.2 | 6 | 0.9 | 2.1 | 230.8 | 229.4 | 234.8 | 25.7 | 1.4 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8790 | 1 | 49.9 | 50495.2 | 3911 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:48 | Normal | 597.6 | 629.8 | 575.2 | 568.3 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 1.3 | 229.6 | 229.4 | 234.6 | 19 | 1.4 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6739 | 1 | 49.1 | 50495.4 | 3911 | 1 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:53 | Normal | 601.8 | 587 | 598.8 | 429.7 | 4 | 4.6 | 0.8 | 1.4 | 229.8 | 228.2 | 235.6 | 19.1 | 1.4 | 19.2 | 60.02 | 59.91 | 60 | 6689 | 1 | 47.6 | 50496 | 3911 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 15:58 | Normal | 629.3 | 640.5 | 596.2 | 556.6 | 4.3 | 4.7 | 0.9 | 1.6 | 229.8 | 228.6 | 234.8 | 21.6 | 1.5 | 21.5 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 7953 | 1 | 45.1 | 50496.6 | 3911 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:03 | Normal | 625.5 | 621.4 | 540.6 | 457.8 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 229.6 | 229.6 | 233.4 | 21 | 1.5 | 21 | 59.95 | 60.11 | 60.04 | 7469 | 1 | 49.8 | 50497.2 | 3912 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:08 | Normal | 619.6 | 641.2 | 613.1 | 522.2 | 4.6 | 4.9 | 0.8 | 1.7 | 229.6 | 229.6 | 235 | 22.2 | 1.5 | 22.1 | 59.95 | 60.03 | 59.94 | 7974 | 1 | 49 | 50497.9 | 3912 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:13 | Normal | 630.7 | 599 | 557.9 | 545.3 | 4.5 | 5.3 | 1 | 1.8 | 229.8 | 229.2 | 234.8 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 59.91 | 60 | 59.92 | 8188 | 1 | 48 | 50498.5 | 3912 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:18 | Normal | 612.3 | 618.4 | 606.1 | 483.6 | 4.6 | 5.1 | 0.8 | 1.8 | 230 | 230 | 235.6 | 22.7 | 1.4 | 22.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7965 | 1 | 46.9 | 50499.2 | 3912 | 1.3 | 2 | 1 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:23 | Normal | 634.8 | 632 | 568.8 | 526.4 | 4 | 4.6 | 0.8 | 1.6 | 229.2 | 230 | 234 | 20.9 | 1.4 | 20.9 | 59.9 | 59.95 | 59.89 | 7252 | 1 | 45.3 | 50499.9 | 3912 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:28 | Normal | 581 | 574 | 519.6 | 556.4 | 3.6 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 229.2 | 228.6 | 234 | 17.9 | 1.4 | 18 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6410 | 1 | 46.4 | 50500.6 | 3912 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:33 | Normal | 617.5 | 606.5 | 411.7 | 488.3 | 3.2 | 4 | 0.7 | 1.5 | 229.4 | 227.2 | 233.6 | 17.1 | 1.4 | 17.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 5896 | 1 | 50 | 50501.1 | 3912 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:38 | Normal | 595.3 | 617.7 | 368.9 | 390 | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 1 | 229.8 | 229.6 | 232.6 | 13.4 | 1.4 | 13.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4894 | 1 | 49.4 | 50501.6 | 3912 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:43 | Normal | 591.5 | 654.8 | 413.4 | 486.9 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 229 | 228.4 | 232.6 | 11.3 | 1.5 | 11.3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 4475 | 1 | 48.7 | 50502 | 3912 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:48 | Normal | 612.5 | 617.6 | 287.6 | 494.9 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 228.2 | 232.6 | 10.3 | 1.4 | 10.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3869 | 1 | 47.8 | 50502.3 | 3912 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:53 | Normal | 600.3 | 611.6 | 271.8 | 301.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 229 | 227.6 | 230.8 | 8.4 | 1.4 | 8.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 3200 | 1 | 46.5 | 50502.6 | 3912 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 16:58 | Normal | 646.4 | 635.6 | 239 | 428.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 229 | 227.8 | 232.2 | 7.5 | 1.6 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2965 | 1 | 46.5 | 50502.9 | 3912 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:03 | Normal | 605.9 | 592.2 | 210.9 | 292.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.4 | 226.6 | 231 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 2514 | 1 | 49.7 | 50503.1 | 3913 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:08 | Normal | 572.1 | 640.9 | 199.9 | 236.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229 | 228.4 | 230.4 | 4.5 | 1.6 | 4.3 | 60 | 60 | 59.98 | 1900 | 1 | 48.7 | 50503.3 | 3913 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:13 | Normal | 468 | 592.7 | 204.5 | 224.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.6 | 230.4 | 3.6 | 1.4 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1488 | 1 | 47.2 | 50503.4 | 3913 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:18 | Normal | 413.4 | 481.9 | 225.3 | 232.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 2 | 1.5 | 2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 843 | 1 | 46.2 | 50503.5 | 3913 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:23 | Normal | 321 | 403.8 | 226 | 213.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60.07 | 59.99 | 608 | 1 | 49.3 | 50503.6 | 3913 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:28 | Normal | 313.3 | 401.2 | 219.6 | 206.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 1.8 | 1.6 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 603 | 1 | 47.6 | 50503.6 | 3913 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:33 | Normal | 217.2 | 271.4 | 198.3 | 202.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 512 | 1 | 47.6 | 50503.7 | 3913 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:38 | Normal | 200 | 245.2 | 198.9 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 458 | 1 | 49 | 50503.7 | 3913 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:43 | Normal | 200.6 | 459.3 | 177.1 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 230 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 59.94 | 59.9 | 427 | 1 | 46.5 | 50503.8 | 3913 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:48 | Normal | 196.3 | 483 | 215.5 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 229.4 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 376 | 1 | 49.5 | 50503.8 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:53 | Normal | 229.2 | 502 | 184.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 370 | 1 | 47.2 | 50503.8 | 3913 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 17:58 | Normal | 189.4 | 505.2 | 213.5 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 314 | 1 | 49.5 | 50503.9 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 18:03 | Normal | 212.7 | 364.7 | 194.6 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 227.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 59.9 | 59.99 | 59.98 | 328 | 1 | 47 | 50503.9 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-27 18:08 | Normal | 202.7 | 204.5 | 198.6 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 228.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 59.94 | 60.07 | 333 | 1 | 49.3 | 50503.9 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0