## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-28 04:56 | Wait | 588.9 | 589.5 | 569.1 | 574.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 29.5 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:04 | Normal | 362.7 | 637.4 | 588.6 | 579.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 230.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.04 | 60.05 | 607 | 1 | 33.9 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:06 | Normal | 199.6 | 578.1 | 590 | 567.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.8 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.89 | 60 | 60 | 624 | 1 | 36.2 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:07 | Normal | 199.4 | 595.3 | 563 | 588.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.4 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.94 | 60.06 | 60 | 648 | 1 | 36.9 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:08 | Normal | 199 | 574.9 | 585.3 | 572.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60.05 | 677 | 1 | 37.3 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:10 | Wait | 625.6 | 633.3 | 589.8 | 594 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 223.6 | 217.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:10 | Normal | 210.1 | 574 | 543.8 | 552.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.2 | 230.8 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 717 | 1 | 38.1 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:11 | Normal | 214.3 | 605.4 | 565.8 | 551.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227.8 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 741 | 1 | 38.4 | 12511.6 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:12 | Normal | 221.2 | 605.2 | 527.8 | 533.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 225 | 230.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.92 | 60.01 | 781 | 1 | 38.6 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:13 | Normal | 228.9 | 629.3 | 535.1 | 530.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 227.6 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 804 | 1 | 38.9 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:14 | Normal | 218 | 604.3 | 533.1 | 497.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 225.8 | 231 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 824 | 1 | 39.1 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:16 | Normal | 238.1 | 593.5 | 531.1 | 477.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227.6 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 60.01 | 60.06 | 59.98 | 838 | 1 | 39.2 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:17 | Normal | 255.9 | 605.5 | 494 | 487.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.4 | 226.8 | 231.2 | 2 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 59.9 | 60 | 888 | 1 | 39.5 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:18 | Normal | 220.6 | 573.6 | 473 | 437.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.4 | 227.8 | 231.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 883 | 1 | 39.7 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:19 | Normal | 200.9 | 571.5 | 456.8 | 500 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228.6 | 228.2 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 59.98 | 896 | 1 | 40 | 12511.7 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:20 | Normal | 203.9 | 509.7 | 479.7 | 589.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 228.8 | 231 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 59.95 | 60 | 921 | 1 | 40 | 12511.8 | 2159 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:21 | Normal | 201.4 | 545.9 | 438.7 | 551.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 227.2 | 231.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 957 | 1 | 40.3 | 12511.8 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:22 | Normal | 219.8 | 564.5 | 477.1 | 600.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 227.2 | 231.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 59.91 | 60.02 | 59.98 | 1006 | 1 | 40.7 | 12511.8 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:23 | Normal | 236.7 | 630.8 | 466.4 | 594.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 231.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1065 | 1 | 41.1 | 12511.8 | 2159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:24 | Normal | 249.6 | 604.5 | 425.8 | 583.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228 | 229.8 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1119 | 1 | 41.1 | 12511.8 | 2159 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:25 | Normal | 252.7 | 605.8 | 413.6 | 562.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 229.2 | 231.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 60.04 | 60 | 1156 | 1 | 41.2 | 12511.8 | 2159 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:26 | Normal | 243 | 597.6 | 403 | 543.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 230.4 | 231.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 60.04 | 59.87 | 59.95 | 1179 | 1 | 41.3 | 12511.9 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:27 | Normal | 240.6 | 608.1 | 400.7 | 526.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230 | 231.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 1226 | 1 | 41.5 | 12511.9 | 2159 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:28 | Normal | 298 | 609.3 | 413.7 | 528.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 232.6 | 231.4 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60.09 | 60.06 | 1307 | 1 | 41.6 | 12511.9 | 2159 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:29 | Normal | 322.2 | 624.4 | 444.5 | 541.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 233.2 | 231.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1409 | 1 | 41.8 | 12511.9 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:30 | Normal | 353.5 | 619.2 | 450.8 | 526.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.4 | 234 | 231.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1464 | 1 | 42 | 12512 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:31 | Normal | 342.6 | 644.2 | 444.8 | 531.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 234.8 | 231.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1504 | 1 | 42.2 | 12512 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:32 | Normal | 376.1 | 657.1 | 466.9 | 520.5 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.6 | 236 | 231.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1572 | 1 | 42.3 | 12512 | 2159 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:33 | Normal | 371 | 630 | 548.9 | 555 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 235.2 | 232 | 2.2 | 2.3 | 3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1652 | 1 | 42.5 | 12512 | 2159 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:34 | Normal | 366.6 | 647.1 | 518.5 | 586.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 230.6 | 236.4 | 231.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1710 | 1 | 42.6 | 12512.1 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:35 | Normal | 403.7 | 619.6 | 539.9 | 550.5 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230 | 235.8 | 231.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1777 | 1 | 42.7 | 12512.1 | 2159 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:36 | Normal | 381.6 | 623.2 | 547.5 | 571.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 237.2 | 231.6 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 1861 | 1 | 42.9 | 12512.1 | 2159 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:37 | Normal | 360 | 640.8 | 558.9 | 582.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 236.6 | 231.6 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1909 | 1 | 43.1 | 12512.2 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:38 | Normal | 372.6 | 647.3 | 543.1 | 572.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230 | 239.6 | 231.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 1964 | 1 | 43.1 | 12512.2 | 2159 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:39 | Normal | 413.6 | 666 | 545.2 | 570.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 239.2 | 231.4 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 60 | 59.97 | 60.07 | 2033 | 1 | 43.3 | 12512.2 | 2159 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:40 | Normal | 439.8 | 676.5 | 534.8 | 579.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230 | 239.8 | 231.6 | 2.4 | 3.3 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2049 | 1 | 43.4 | 12512.3 | 2159 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:41 | Normal | 451 | 694.9 | 556.1 | 589.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 238.4 | 231.2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 59.96 | 60.11 | 60.02 | 2044 | 1 | 43.5 | 12512.3 | 2159 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:42 | Normal | 405.4 | 698.9 | 527.4 | 575.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 240.4 | 231.6 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 2026 | 1 | 43.7 | 12512.3 | 2159 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:43 | Normal | 435.9 | 703 | 543.2 | 589.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 229 | 239.4 | 231.4 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 2033 | 1 | 43.8 | 12512.4 | 2159 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:44 | Normal | 459.5 | 708.7 | 526.6 | 573.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 237.2 | 231.4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 2030 | 1 | 43.9 | 12512.4 | 2159 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:45 | Normal | 522.3 | 713.6 | 563.6 | 576 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 239 | 231.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 2060 | 1 | 43.9 | 12512.4 | 2159 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:46 | Normal | 498.9 | 710.2 | 569 | 516.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 230.2 | 239 | 231.4 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2094 | 1 | 44.1 | 12512.5 | 2159 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:47 | Normal | 520.8 | 721.6 | 525.5 | 445.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 230 | 237.4 | 231.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2136 | 1 | 44.2 | 12512.5 | 2159 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:48 | Normal | 504.9 | 714.7 | 471 | 410.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 230 | 241.4 | 231.4 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2093 | 1 | 44.2 | 12512.5 | 2159 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:49 | Wait | 729.4 | 733.8 | 683.6 | 690.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.07 | 60.11 | 0 | 0 | 44.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:50 | Wait | 729.9 | 734.4 | 684.3 | 691 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 44.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:51 | Wait | 730.6 | 735.1 | 684.8 | 691.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 44.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:52 | Wait | 731.3 | 735.5 | 685.4 | 692 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 44.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:53 | Wait | 731.8 | 736.2 | 685.8 | 692.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:54 | Wait | 732.1 | 736.6 | 686.6 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:55 | Wait | 733.1 | 737.5 | 687 | 693.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:56 | Normal | 701.6 | 731.7 | 653.9 | 661 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 240 | 231.8 | 2.5 | 3.1 | 4 | 60.12 | 60.06 | 60.09 | 130 | 1 | 45 | 12512.6 | 2159 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:57 | Wait | 734.7 | 738.8 | 688.3 | 695.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:58 | Wait | 735.4 | 739.5 | 688.6 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:59 | Wait | 736.2 | 740.3 | 689.8 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:00 | Wait | 737.3 | 741.1 | 690.4 | 697.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 45.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:01 | Wait | 738 | 741.9 | 691.2 | 698.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:02 | Wait | 738.9 | 742.6 | 692.1 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:03 | Wait | 740.4 | 743.6 | 692.7 | 700.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:04 | Normal | 715.8 | 741.7 | 666.4 | 667.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 229 | 239.6 | 231.4 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1954 | 1 | 45.5 | 12512.6 | 2159 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:05 | Wait | 743.5 | 745.2 | 693.5 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 45.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:06 | Wait | 742.3 | 745.3 | 693.7 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:07 | Wait | 742.8 | 745.6 | 694 | 702.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:08 | Wait | 764.2 | 750.4 | 695.1 | 721.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.88 | 59.87 | 0 | 0 | 45.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:09 | Wait | 757.5 | 749.3 | 694.6 | 714.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:10 | Wait | 749.9 | 747.5 | 694.5 | 708 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.04 | 59.96 | 0 | 0 | 45.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:11 | Normal | 748.7 | 740.7 | 686.1 | 704.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 241.6 | 231 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 59.99 | 59.88 | 59.93 | 0 | 1 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:12 | Wait | 762.5 | 752.2 | 695.5 | 718 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.92 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:13 | Wait | 757.2 | 750.8 | 695.1 | 713.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:14 | Wait | 759.9 | 752 | 695.3 | 715.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:15 | Wait | 753.9 | 749.9 | 694.6 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:16 | Wait | 735.5 | 743.1 | 693.9 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.87 | 59.89 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:17 | Wait | 735.7 | 743 | 693.5 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:18 | Wait | 736.2 | 742.8 | 693.4 | 695.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:19 | Wait | 738.7 | 743.8 | 693.4 | 697.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:20 | Wait | 744.1 | 745.9 | 693.2 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:21 | Wait | 739.7 | 744 | 693.5 | 698.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:22 | Wait | 744.2 | 746.1 | 694 | 701.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:23 | Wait | 751.3 | 749.9 | 694.2 | 706.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:24 | Wait | 740 | 744.5 | 693.7 | 698 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:25 | Wait | 741.5 | 745.1 | 693.5 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:26 | Wait | 740.8 | 744.7 | 693.7 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 06:31 | Wait | 738.2 | 743 | 693.2 | 696.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:36 | Wait | 737.1 | 741.5 | 691.2 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 217.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:41 | Wait | 737 | 739.7 | 688 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:46 | Wait | 755.9 | 753.6 | 695 | 709.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:51 | Wait | 736.7 | 739.3 | 691.4 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:56 | Wait | 745.5 | 748.4 | 702.2 | 701.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:01 | Wait | 749.5 | 750.7 | 703.5 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:06 | Wait | 732.6 | 737.1 | 694.3 | 691.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:11 | Wait | 733.6 | 737.4 | 695 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222 | 223 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:16 | Wait | 738.3 | 741.6 | 697.8 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:21 | Wait | 756.1 | 754.2 | 705.8 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:26 | Wait | 745.9 | 747.1 | 701.4 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:31 | Wait | 740.7 | 741.7 | 697.9 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:36 | Wait | 746.4 | 746.7 | 701.3 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:41 | Wait | 734.1 | 735.5 | 692.8 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:46 | Wait | 728.7 | 730.4 | 687.4 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:51 | Wait | 730.3 | 731.8 | 689 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:56 | Wait | 727.6 | 729.1 | 686.2 | 684.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:01 | Wait | 733.2 | 735.5 | 691.6 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:06 | Wait | 742.9 | 743.2 | 697.9 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:11 | Wait | 739 | 739.7 | 695.2 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 221 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:16 | Wait | 735.7 | 738.1 | 695 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:21 | Wait | 736.9 | 739.1 | 695.1 | 692 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:26 | Wait | 742.8 | 742.4 | 699.3 | 696.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:31 | Fault | 726.5 | 728.9 | 689.7 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:36 | Wait | 726.7 | 728.3 | 688.2 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:41 | Wait | 728.9 | 730.3 | 689.5 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:46 | Wait | 734 | 736.4 | 695.5 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:51 | Wait | 718.6 | 719.3 | 681.1 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:56 | Wait | 713.8 | 716.7 | 677.7 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:01 | Wait | 721.3 | 723.5 | 682 | 677.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:06 | Wait | 730.6 | 731.3 | 688.9 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:11 | Wait | 729.4 | 731 | 689.9 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:16 | Wait | 727.1 | 727.8 | 687.1 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 48 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:21 | Wait | 728.8 | 730.5 | 690.4 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:26 | Wait | 726.3 | 727.8 | 687.2 | 680.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:31 | Wait | 733.8 | 732.8 | 690.8 | 685.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:36 | Wait | 734.4 | 734.4 | 694.1 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:41 | Wait | 711.3 | 712.7 | 673.3 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:46 | Wait | 726.9 | 731.2 | 691.7 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:51 | Wait | 716.7 | 718.3 | 678.4 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:56 | Wait | 711.4 | 712.9 | 674 | 664.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:01 | Wait | 715.8 | 717.1 | 676.6 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:06 | Wait | 713.9 | 716.2 | 675.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:11 | Wait | 717.5 | 719.8 | 678.8 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:16 | Wait | 723 | 725.5 | 683.3 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:21 | Wait | 732.7 | 735.4 | 692.5 | 687 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:26 | Wait | 728.2 | 731.4 | 687.4 | 683.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:31 | Wait | 731.6 | 734.3 | 691 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:36 | Wait | 731.5 | 734.2 | 691 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:41 | Wait | 735.4 | 737.5 | 694.9 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:46 | Wait | 730.9 | 732.8 | 690.3 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 221 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:51 | Wait | 733.9 | 735.5 | 693.7 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 212.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:56 | Wait | 728.9 | 731.9 | 689.4 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:01 | Wait | 733.9 | 736.8 | 695.1 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:06 | Wait | 743.1 | 745.1 | 703 | 693.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:11 | Wait | 715.5 | 718.6 | 675.8 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:16 | Wait | 710.3 | 713.7 | 671.2 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:21 | Wait | 719.8 | 724.6 | 680.6 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:26 | Wait | 726.4 | 729.7 | 685.6 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:31 | Wait | 719.5 | 722.5 | 677.8 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:36 | Wait | 720.6 | 723.3 | 679.8 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:41 | Wait | 733.4 | 736.5 | 691.4 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:46 | Wait | 736.3 | 739 | 694.2 | 691.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.02 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:51 | Wait | 732.8 | 734.9 | 690.7 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:56 | Wait | 729.9 | 731.8 | 687.6 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:01 | Wait | 730.9 | 733.1 | 688.9 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:06 | Wait | 737.2 | 739.1 | 695.1 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 49.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:11 | Wait | 741.8 | 742.5 | 698.1 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:16 | Wait | 739.9 | 740.7 | 696.1 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:21 | Wait | 764.4 | 762.5 | 718.8 | 719.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:26 | Wait | 754 | 747.5 | 706.2 | 710.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:31 | Wait | 737.5 | 732.5 | 693 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:36 | Wait | 703.8 | 702.7 | 661.6 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:41 | Wait | 731.7 | 729.8 | 688.8 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:46 | Fault | 734.1 | 733.2 | 693.8 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:51 | Wait | 733.6 | 730.8 | 688.2 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:56 | Wait | 720.9 | 717.6 | 676.1 | 679 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:01 | Wait | 709.1 | 706.1 | 666 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:06 | Wait | 705.3 | 702.2 | 660.8 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:11 | Wait | 704.8 | 702.3 | 658.6 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:16 | Wait | 705.6 | 703.8 | 660.7 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:21 | Wait | 706.7 | 702.9 | 660 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:26 | Wait | 704.8 | 701.4 | 659.6 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:31 | Wait | 702.6 | 699.4 | 658.1 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:36 | Wait | 701 | 698.4 | 657.7 | 663.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:41 | Wait | 702.7 | 700.2 | 660.3 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:46 | Wait | 703.1 | 700.8 | 659.8 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:51 | Wait | 679 | 678.6 | 637 | 643.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:56 | Wait | 698.4 | 698.8 | 656 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:01 | Wait | 710.4 | 712.3 | 669.7 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:06 | Wait | 729.3 | 728.3 | 685.2 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:11 | Wait | 716.2 | 714.5 | 672.4 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:16 | Wait | 713.4 | 711.8 | 668.5 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:21 | Wait | 710.8 | 709.1 | 665.9 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:26 | Wait | 709.7 | 709.3 | 666.7 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:31 | Wait | 681.2 | 680.6 | 638.3 | 646.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:36 | Wait | 716.3 | 715.9 | 673.9 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:41 | Wait | 714.3 | 714.3 | 672.5 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:46 | Wait | 711.2 | 710.8 | 669.2 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:51 | Wait | 712.4 | 711.7 | 669.4 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:56 | Wait | 707.5 | 708.7 | 669 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.6 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:01 | Wait | 697.5 | 707.2 | 668.4 | 663.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:06 | Wait | 725.4 | 723.6 | 675.2 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:11 | Wait | 679.6 | 681.6 | 639.5 | 639.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:16 | Wait | 694.7 | 695.9 | 651 | 656.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:21 | Wait | 720 | 728.2 | 686.1 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:26 | Wait | 737.6 | 737.7 | 693.1 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 47.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:31 | Wait | 728.8 | 729.2 | 684.8 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:36 | Wait | 725.7 | 725.8 | 682 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:41 | Wait | 724.2 | 724 | 679.6 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:46 | Wait | 727.5 | 726.3 | 681.3 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:51 | Wait | 731.9 | 729.9 | 684.9 | 689.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 215 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:56 | Wait | 729.4 | 727.7 | 682.5 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:01 | Wait | 718.8 | 712.9 | 667.1 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:06 | Wait | 707.6 | 707.9 | 658.7 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:11 | Wait | 711.2 | 711.7 | 664.4 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:16 | Wait | 710.7 | 711.8 | 664.4 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:21 | Wait | 719.7 | 720.8 | 673.9 | 680.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:26 | Wait | 722 | 723.4 | 676.7 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:31 | Wait | 709 | 711 | 664.9 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:36 | Wait | 711.1 | 713.3 | 667 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12512.6 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:41 | Normal | 615.6 | 678.2 | 589.2 | 590.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 238.2 | 231.6 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 2200 | 1 | 45.8 | 12512.6 | 2159 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:46 | Normal | 642 | 702.8 | 629.3 | 610.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 242.2 | 231.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2341 | 1 | 49.1 | 12512.7 | 2159 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:51 | Wait | 714.7 | 719 | 675.1 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12512.7 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:56 | Normal | 492.7 | 636.7 | 552.3 | 577.8 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 230.6 | 239.4 | 232.2 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 2080 | 1 | 48.4 | 12512.8 | 2159 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:01 | Normal | 450.9 | 686.2 | 509.7 | 641.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 231 | 239.8 | 232.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 60.1 | 59.97 | 60.04 | 2103 | 1 | 47.5 | 12513 | 2160 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:06 | Normal | 444.6 | 648.1 | 469.5 | 569.2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 231.2 | 238.8 | 232 | 2.3 | 3 | 3.6 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 2072 | 1 | 49.2 | 12513.1 | 2160 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:11 | Wait | 715.7 | 720.1 | 675.9 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12513.3 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:16 | Normal | 530.3 | 663.6 | 538.4 | 546.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 230.4 | 235.8 | 232.6 | 2.2 | 3 | 3.3 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 1979 | 1 | 45.1 | 12513.4 | 2160 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:21 | Normal | 341.2 | 616.9 | 377.7 | 560.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 229.6 | 230 | 231.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 1287 | 1 | 49.7 | 12513.5 | 2160 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:26 | Normal | 345.4 | 616.9 | 316.1 | 571.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 229.8 | 233 | 231.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 1290 | 1 | 49 | 12513.6 | 2160 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:31 | Normal | 471.2 | 616.1 | 241 | 591.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 233 | 232.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1518 | 1 | 48.1 | 12513.7 | 2160 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:36 | Normal | 319.8 | 618.8 | 215.1 | 566.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 228.4 | 229.6 | 232.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 1135 | 1 | 46.7 | 12513.8 | 2160 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:41 | Normal | 382.4 | 551.8 | 250.8 | 529.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.2 | 231.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.94 | 60.01 | 774 | 1 | 45.8 | 12513.9 | 2160 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:46 | Normal | 343.9 | 569.3 | 199.9 | 519.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 225.4 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 665 | 1 | 50 | 12514 | 2160 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:51 | Normal | 572.2 | 578.8 | 212.2 | 550.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 227 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 577 | 1 | 49.6 | 12514 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:56 | Normal | 243.9 | 582.3 | 182.6 | 512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.4 | 224.2 | 233.8 | 2 | 1.2 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 542 | 1 | 48.9 | 12514.1 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 18:01 | Normal | 196.3 | 530.1 | 199.4 | 487.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 225.6 | 234 | 1.7 | 1.4 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 538 | 1 | 47.9 | 12514.1 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 18:06 | Normal | 199.7 | 395.6 | 323.7 | 362.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 223.4 | 233 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 523 | 1 | 46.2 | 12514.2 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 18:11 | Normal | 200.7 | 239.9 | 198.1 | 202.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 223.4 | 232.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 526 | 1 | 50 | 12514.2 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0