## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-28 04:55 | Wait | 591.3 | 591.3 | 575.8 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 28 | 50503.9 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:00 | Wait | 621.6 | 621.5 | 594.6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.1 | 50503.9 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:05 | Normal | 478.5 | 524.2 | 474 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 515 | 1 | 33.7 | 50504 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:10 | Normal | 408.9 | 610.2 | 368.8 | 456.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 230.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 59.96 | 59.97 | 601 | 1 | 36.1 | 50504 | 3914 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:15 | Normal | 280.1 | 511.1 | 209 | 453.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 670 | 1 | 37.9 | 50504.1 | 3914 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:20 | Normal | 241 | 477.8 | 203.1 | 208.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 227.4 | 230.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 744 | 1 | 39 | 50504.1 | 3914 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:25 | Normal | 225.3 | 393.6 | 200 | 199.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 60.04 | 59.93 | 59.99 | 811 | 1 | 39.9 | 50504.2 | 3914 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:30 | Normal | 474.6 | 507.8 | 205.5 | 240.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.4 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1215 | 1 | 40.4 | 50504.3 | 3914 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-28 05:35 | Normal | 608.3 | 625.3 | 199.7 | 325.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1843 | 1 | 41 | 50504.4 | 3914 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 05:36 | Normal | 603.7 | 622.1 | 200.2 | 343.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.2 | 229.2 | 232.2 | 4.5 | 1.6 | 4.4 | 60.15 | 60.04 | 60.09 | 1877 | 1 | 41.1 | 50504.4 | 3914 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:37 | Normal | 623.6 | 630.8 | 199.8 | 267.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 229.4 | 231.4 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1970 | 1 | 41.2 | 50504.5 | 3914 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:40 | Normal | 577.7 | 638.5 | 205.8 | 200 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.2 | 228.4 | 231.6 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 59.87 | 59.99 | 59.96 | 2041 | 1 | 41.6 | 50504.5 | 3914 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:41 | Normal | 594.7 | 668.6 | 199.7 | 199.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 229.6 | 228.8 | 231.2 | 5 | 1.7 | 5.1 | 59.97 | 60.05 | 60 | 2145 | 1 | 41.7 | 50504.6 | 3914 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:42 | Normal | 592.4 | 635.9 | 208 | 200.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 229.2 | 227.8 | 231 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2211 | 1 | 41.8 | 50504.6 | 3914 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:47 | Normal | 658.1 | 626.1 | 233 | 261.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227.2 | 231 | 6.7 | 1.7 | 6.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2710 | 1 | 42.4 | 50504.8 | 3914 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 05:48 | Normal | 636.3 | 599.9 | 228.4 | 258.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.8 | 232 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 60.08 | 60.12 | 60.09 | 2686 | 1 | 42.5 | 50504.8 | 3914 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:49 | Normal | 627.8 | 655 | 285.8 | 253.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.2 | 227 | 232.2 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2828 | 1 | 42.6 | 50504.9 | 3914 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:50 | Normal | 641.2 | 660.4 | 250.1 | 253.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.8 | 228 | 231.4 | 7.3 | 1.8 | 7.2 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 2929 | 1 | 42.7 | 50504.9 | 3914 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:50 | Normal | 635.5 | 641.5 | 219.6 | 246.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 228.6 | 226.4 | 232.8 | 7.1 | 1.7 | 7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2916 | 1 | 42.7 | 50505 | 3914 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:51 | Normal | 626.1 | 637 | 235.6 | 267.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 226.8 | 231 | 7.3 | 1.6 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3011 | 1 | 42.9 | 50505 | 3915 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:53 | Normal | 650.1 | 651.2 | 207.6 | 302.7 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229.8 | 227 | 231.6 | 8.1 | 1.7 | 8 | 59.99 | 60.04 | 60 | 3188 | 1 | 43.1 | 50505.1 | 3915 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:54 | Normal | 633.3 | 629.5 | 209 | 292.8 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 229.4 | 227.8 | 232.2 | 8.2 | 1.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3253 | 1 | 43.2 | 50505.2 | 3915 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-28 05:59 | Normal | 615.4 | 654.9 | 216.5 | 383.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 229.6 | 227.2 | 232.8 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 60.04 | 60.03 | 60.13 | 3797 | 1 | 43.8 | 50505.5 | 3915 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:04 | Normal | 645.4 | 674.7 | 304.6 | 319.6 | 3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 228.8 | 226.4 | 232 | 12.2 | 1.6 | 12.2 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 4783 | 1 | 44.3 | 50505.8 | 3915 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:09 | Normal | 651.5 | 667.3 | 341.3 | 521.9 | 4.8 | 3 | 0.5 | 1.3 | 228.8 | 226.6 | 233.4 | 17.8 | 1.5 | 17.8 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 6657 | 1 | 45 | 50506.3 | 3915 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:14 | Normal | 661.4 | 617.4 | 199.2 | 519.2 | 6.8 | 3.5 | 0.6 | 2 | 228.2 | 226.8 | 234.8 | 22.6 | 1.5 | 22.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8437 | 1 | 45.6 | 50507 | 3915 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:19 | Normal | 628.2 | 646.7 | 229.5 | 516.7 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 228.2 | 228 | 232.2 | 17.8 | 1.5 | 17.8 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 6368 | 1 | 46.2 | 50507.5 | 3915 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:24 | Normal | 635.5 | 656.4 | 217.9 | 544.7 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 227.8 | 227.2 | 231.8 | 18.4 | 1.5 | 18.3 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 6559 | 1 | 46.9 | 50508 | 3915 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:29 | Normal | 629.3 | 674.8 | 230.6 | 462.5 | 4.6 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 228.2 | 228 | 233 | 18.4 | 1.6 | 18.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6844 | 1 | 47.6 | 50508.6 | 3915 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:34 | Normal | 618.1 | 642.2 | 345.5 | 623.9 | 4.4 | 4.1 | 0.8 | 1 | 228.6 | 226.8 | 232.8 | 18.8 | 1.5 | 18.7 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 6768 | 1 | 48.3 | 50509.2 | 3915 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:39 | Normal | 634.4 | 630.8 | 201.4 | 614.7 | 4.3 | 4.1 | 0.7 | 1 | 228.4 | 227.4 | 232.8 | 18.4 | 1.5 | 18.4 | 59.9 | 59.85 | 59.88 | 6661 | 1 | 49 | 50509.7 | 3915 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:44 | Normal | 634 | 638.1 | 261 | 591.2 | 7.6 | 6.3 | 0.6 | 2 | 229.2 | 228.6 | 235.8 | 29.8 | 1.5 | 29.8 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 10096 | 1 | 49.8 | 50510.4 | 3915 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:49 | Wait | 757.4 | 760.9 | 701.3 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 50510.5 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:54 | Normal | 612.9 | 641.7 | 597.1 | 595.4 | 6.3 | 5.8 | 1 | 1.8 | 228 | 226.4 | 233.2 | 27.1 | 1.4 | 27 | 59.96 | 59.96 | 60 | 9392 | 1 | 48.9 | 50510.9 | 3915 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 06:59 | Normal | 621.1 | 603.2 | 606.3 | 574.1 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 1.8 | 226.2 | 230.4 | 233.4 | 30.1 | 1.4 | 30.1 | 59.97 | 60.1 | 60.04 | 9621 | 1 | 47.3 | 50511.2 | 3915 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:04 | Wait | 738.3 | 742.8 | 704.5 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.4 | 50511.3 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:09 | Normal | 601.3 | 611.9 | 491.3 | 571.9 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 226.8 | 225.6 | 232.8 | 27.2 | 1.4 | 27.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9023 | 1 | 49.7 | 50511.7 | 3916 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:14 | Normal | 589.6 | 599.8 | 466.2 | 527.2 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 2 | 225.8 | 226 | 232.2 | 29.5 | 1.4 | 29.6 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 9734 | 1 | 47.2 | 50512.5 | 3916 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:19 | Wait | 746.5 | 749.2 | 706.7 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 50512.9 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:24 | Wait | 743.2 | 745.3 | 702.9 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:29 | Wait | 754 | 752.6 | 707.3 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:34 | Wait | 752.7 | 752.7 | 710.1 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:39 | Wait | 732 | 732.3 | 691 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:44 | Wait | 726.1 | 726.8 | 684.5 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:49 | Wait | 741.4 | 743.8 | 702.2 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:54 | Wait | 727.5 | 727.6 | 684.3 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 07:59 | Wait | 729.5 | 729.5 | 684.6 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:04 | Wait | 738.1 | 738 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50513 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:09 | Wait | 734.9 | 734.9 | 690.6 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 927 | 0 | 49.5 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:14 | Wait | 734.7 | 735.2 | 690.4 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:19 | Wait | 736.1 | 736.2 | 691.2 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:24 | Wait | 740 | 741.1 | 696.5 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:29 | Wait | 731.6 | 732.5 | 688.5 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:34 | Wait | 724.1 | 727.2 | 682.5 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:39 | Wait | 732.2 | 732.3 | 687.1 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:44 | Wait | 728.2 | 728 | 683.2 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:49 | Wait | 715 | 716.7 | 672.9 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:54 | Wait | 712 | 713.5 | 668.1 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 08:59 | Wait | 716.2 | 716.7 | 671.7 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:04 | Wait | 725.5 | 725.8 | 681.1 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:09 | Wait | 727 | 727.3 | 682.4 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:14 | Wait | 723.3 | 724 | 679.8 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:19 | Wait | 724.3 | 725.6 | 681.5 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:24 | Wait | 726.4 | 726.6 | 681.9 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 50513.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:29 | Wait | 728.9 | 729.8 | 685.4 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:34 | Wait | 739.9 | 735.5 | 688.6 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:39 | Normal | 687 | 686.8 | 643.4 | 646.3 | 4.1 | 4.4 | 1 | 1.2 | 227.4 | 226 | 232.2 | 25.5 | 1.7 | 25.3 | 59.94 | 60.14 | 60.08 | 242 | 1 | 48.6 | 50513.2 | 3916 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:44 | Wait | 716.1 | 716.2 | 671.1 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:49 | Wait | 716.9 | 718.6 | 673.8 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:54 | Wait | 716.8 | 717.5 | 671.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 09:59 | Wait | 714 | 715.1 | 669.9 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:04 | Wait | 713.6 | 714.8 | 668.5 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 50513.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:09 | Normal | 574.4 | 573 | 552.5 | 569 | 8 | 7.8 | 1.8 | 2.4 | 222.4 | 223.4 | 229.6 | 39.5 | 1.5 | 39.6 | 60.01 | 59.96 | 59.94 | 11440 | 1 | 48.7 | 50513.6 | 3916 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:14 | Normal | 582.9 | 585.4 | 556.4 | 523.2 | 7.7 | 7.5 | 1.7 | 2.5 | 223.4 | 224.6 | 230 | 37.1 | 1.4 | 37 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 11307 | 1 | 49 | 50514.6 | 3916 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:19 | Wait | 732.7 | 733.6 | 688.3 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 50515.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:24 | Wait | 731.6 | 732.5 | 686.7 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 50515.1 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:29 | Wait | 731.9 | 732.8 | 687 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:34 | Wait | 732.2 | 733.9 | 688.8 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:39 | Wait | 734.9 | 736.9 | 691.9 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:44 | Wait | 730.4 | 733 | 687.8 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:49 | Wait | 732.1 | 734.4 | 690.4 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:54 | Wait | 727.4 | 730.2 | 685.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 10:59 | Wait | 732 | 735.2 | 690.9 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 50515.2 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:04 | Wait | 735.3 | 738 | 694.4 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 50515.3 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:09 | Wait | 723 | 725.9 | 683.6 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50515.3 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:14 | Normal | 592.6 | 572.1 | 590.8 | 597.3 | 6.2 | 6.5 | 1.1 | 1.4 | 223.8 | 223.6 | 229.4 | 27.9 | 1.3 | 28 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9458 | 1 | 47.1 | 50515.5 | 3916 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:19 | Normal | 585.6 | 597.4 | 516.9 | 491.9 | 6.4 | 6.3 | 1.6 | 2 | 224 | 224.4 | 230 | 29.6 | 1.4 | 29.7 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 9442 | 1 | 48.2 | 50516.3 | 3916 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:24 | Normal | 594.8 | 586.6 | 543.8 | 428.1 | 7.8 | 8 | 2.1 | 2.5 | 223.4 | 223.6 | 230.4 | 38.3 | 1.5 | 38.2 | 60.08 | 59.99 | 60 | 11633 | 1 | 49.7 | 50517.2 | 3916 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:29 | Normal | 595 | 604.7 | 552.3 | 336.1 | 6.5 | 6.4 | 1.6 | 2 | 225 | 225 | 229.8 | 29.4 | 1.4 | 29.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9621 | 1 | 47.8 | 50518 | 3916 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:34 | Normal | 590.6 | 606.3 | 399.4 | 489.4 | 5.1 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 224.4 | 224.4 | 229.8 | 23.2 | 1.3 | 23.3 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 7880 | 1 | 45 | 50518.7 | 3916 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:39 | Normal | 598.6 | 600.9 | 469.3 | 518.7 | 5.7 | 6 | 1.5 | 1.8 | 224 | 225.2 | 229.4 | 28.1 | 1.4 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 59.91 | 9038 | 1 | 49.9 | 50519.4 | 3916 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:44 | Normal | 595 | 617.5 | 550.6 | 547.5 | 6.8 | 6.8 | 1.7 | 2 | 225.6 | 224.4 | 231.6 | 32.1 | 1.4 | 32 | 59.92 | 60.02 | 59.97 | 10829 | 1 | 49.3 | 50520.3 | 3916 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:49 | Normal | 606.2 | 615.7 | 503.3 | 512.1 | 6.5 | 6.7 | 1.6 | 2 | 225 | 226 | 232 | 31 | 1.4 | 31.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10169 | 1 | 48.6 | 50521.2 | 3917 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:54 | Normal | 588.7 | 562.6 | 514.7 | 580.3 | 6.1 | 6.5 | 1.5 | 1.7 | 225.4 | 224.4 | 230.8 | 28.7 | 1.4 | 28.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9633 | 1 | 48 | 50522 | 3917 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 11:59 | Normal | 612.8 | 604 | 411.3 | 539.5 | 5.9 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 226 | 225.4 | 231 | 27.7 | 1.3 | 27.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 9355 | 1 | 47.5 | 50522.8 | 3917 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:04 | Normal | 597.4 | 617.3 | 516.4 | 543.5 | 7 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 225.6 | 225.2 | 231.2 | 34.4 | 1.4 | 34.4 | 59.92 | 59.86 | 59.89 | 10816 | 1 | 46.9 | 50523.6 | 3917 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:09 | Wait | 743.7 | 746.5 | 702.5 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:14 | Wait | 740.1 | 742 | 697.9 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:19 | Wait | 751 | 751.1 | 706.7 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:24 | Wait | 757.6 | 758 | 713.9 | 716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:29 | Wait | 734.5 | 733.9 | 691.4 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:34 | Wait | 700.7 | 699.6 | 656.5 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:39 | Wait | 708.9 | 709 | 666.2 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:44 | Wait | 713.9 | 719 | 677.9 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 67 | 0 | 44.8 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:49 | Wait | 714.2 | 716.1 | 674.5 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:54 | Wait | 722.1 | 720.4 | 678.4 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 12:59 | Wait | 706.4 | 705 | 663.3 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:04 | Wait | 700.6 | 699.2 | 657.3 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 50524 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:09 | Wait | 700.1 | 697.3 | 654.1 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:14 | Wait | 700.1 | 697.7 | 654.8 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:19 | Wait | 702.4 | 698.5 | 655.2 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:24 | Wait | 701.7 | 697.5 | 654.2 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:29 | Wait | 698.2 | 696.9 | 655.3 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 935 | 0 | 49.2 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:34 | Wait | 696.6 | 695.3 | 654 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:39 | Wait | 697.4 | 696.4 | 654.5 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:44 | Wait | 697.7 | 697.7 | 655.9 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:49 | Wait | 672.9 | 672.3 | 630.4 | 636.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 50524.1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:54 | Normal | 549.9 | 545.1 | 471.7 | 530.1 | 8.1 | 8.6 | 2.3 | 2.6 | 223.2 | 224 | 230.4 | 39.5 | 1.5 | 39.5 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 11590 | 1 | 49.4 | 50524.9 | 3917 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 13:59 | Wait | 703.4 | 703.9 | 661.3 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4411 | 0 | 45.7 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:04 | Wait | 731.6 | 732.6 | 688.3 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:09 | Wait | 715.1 | 715.4 | 672.3 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:14 | Wait | 694.1 | 698.5 | 662 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:19 | Wait | 707.8 | 705.8 | 661.1 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:24 | Wait | 707.4 | 706.3 | 662.2 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:29 | Wait | 708 | 706.7 | 663.1 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 50525.2 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:34 | Wait | 710 | 708.9 | 666.2 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 760 | 0 | 47.8 | 50525.3 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:39 | Wait | 711.5 | 711 | 668.3 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 50525.3 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:44 | Wait | 709.7 | 709.7 | 667.3 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 50525.3 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:49 | Wait | 709.1 | 708.9 | 666 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 50525.3 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:54 | Wait | 710.3 | 710.1 | 666.3 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 50525.3 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 14:59 | Normal | 559.9 | 561.3 | 552 | 510.5 | 5.2 | 5.6 | 1.1 | 1.8 | 228.4 | 227.6 | 234.2 | 23.1 | 1.4 | 23.2 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 7873 | 1 | 49.1 | 50525.5 | 3917 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:04 | Wait | 722.4 | 722.2 | 677.9 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 50525.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:09 | Wait | 716.3 | 715 | 669 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 50525.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:14 | Normal | 578 | 557.9 | 482 | 366.1 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 227.8 | 224.8 | 230.2 | 13.3 | 1.3 | 13.3 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 4749 | 1 | 47 | 50525.9 | 3917 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:19 | Normal | 587.8 | 595.8 | 338.7 | 495.2 | 4.8 | 5.3 | 1.2 | 1.9 | 225.6 | 224 | 231 | 22.4 | 1.3 | 22.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7620 | 1 | 49.7 | 50526.5 | 3917 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:24 | Wait | 735.3 | 736.8 | 692.5 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 48 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:29 | Wait | 727.1 | 728.3 | 685.8 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.4 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:34 | Wait | 722.8 | 723.4 | 681.6 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:39 | Wait | 720.8 | 720.8 | 677.8 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:44 | Normal | 698.9 | 698.5 | 656.5 | 660.8 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.2 | 224.8 | 230.2 | 18.8 | 1.8 | 18.5 | 60 | 60 | 60.01 | 144 | 1 | 50.1 | 50526.6 | 3917 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:49 | Wait | 725.9 | 724.7 | 681.3 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:54 | Wait | 724.7 | 724.3 | 681.9 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 50526.6 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 15:59 | Wait | 725.3 | 724.9 | 682.8 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50526.7 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:04 | Normal | 555.2 | 562.6 | 462.1 | 537.4 | 5 | 5.1 | 1.1 | 1.5 | 228.8 | 226.4 | 234.2 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 7507 | 1 | 47 | 50527 | 3917 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:09 | Normal | 576 | 587.2 | 272.2 | 392.4 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 227 | 226 | 232.4 | 17.4 | 1.4 | 17.5 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 6218 | 1 | 49.7 | 50527.6 | 3917 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:14 | Normal | 615.2 | 636.8 | 218.7 | 415 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 1 | 228 | 226.4 | 231.6 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5470 | 1 | 48.3 | 50528.1 | 3917 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:19 | Normal | 629.8 | 593.7 | 204.8 | 423.8 | 3.6 | 4 | 0.8 | 1.1 | 228.4 | 228.8 | 231.8 | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5839 | 1 | 45.7 | 50528.5 | 3917 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:24 | Normal | 609.7 | 628.3 | 310 | 562.3 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1.3 | 228.2 | 228.4 | 232.2 | 19.3 | 1.4 | 19.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6901 | 1 | 49.9 | 50529.1 | 3918 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:29 | Normal | 629.9 | 632.4 | 205.1 | 400.8 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 228 | 225.8 | 231.4 | 11.3 | 1.5 | 11.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 4399 | 1 | 49 | 50529.5 | 3918 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:34 | Normal | 617.9 | 614.4 | 325.1 | 473.6 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 228 | 227 | 230.6 | 10.1 | 1.4 | 10.1 | 60 | 60.02 | 60 | 3824 | 1 | 47.9 | 50529.9 | 3918 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:39 | Normal | 618.2 | 605.7 | 199.5 | 403.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 228.6 | 226.4 | 231.2 | 7.9 | 1.4 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3147 | 1 | 46.4 | 50530.2 | 3918 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:44 | Normal | 620.7 | 606.2 | 238.7 | 493 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229 | 226.8 | 230.4 | 6.4 | 1.5 | 6.3 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 2580 | 1 | 47.5 | 50530.4 | 3918 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:49 | Normal | 571.9 | 618.6 | 220.6 | 624.3 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 228.6 | 229 | 231.6 | 9.8 | 1.4 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3848 | 1 | 49.5 | 50530.7 | 3918 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:54 | Normal | 624.9 | 515.7 | 202.9 | 586.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 228 | 231 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2236 | 1 | 48.6 | 50530.9 | 3918 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 16:59 | Normal | 586.5 | 636.8 | 207.6 | 597 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230 | 229.2 | 231.4 | 4.9 | 1.5 | 4.6 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 2146 | 1 | 47.4 | 50531.1 | 3918 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:04 | Normal | 619.8 | 602.3 | 202.7 | 401.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.4 | 228.8 | 231.4 | 5.6 | 1.4 | 5.5 | 60.04 | 59.97 | 60.06 | 2241 | 1 | 45.1 | 50531.3 | 3918 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:09 | Normal | 622.6 | 621.1 | 214.5 | 384.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 231 | 228.8 | 231 | 7.1 | 1.4 | 7.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2832 | 1 | 49.6 | 50531.5 | 3918 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:14 | Normal | 639.6 | 646 | 225.8 | 416.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230.2 | 228 | 230.8 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 2377 | 1 | 48.5 | 50531.8 | 3918 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:19 | Normal | 489.1 | 570.9 | 211.5 | 233.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.8 | 4 | 1.5 | 4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1349 | 1 | 46.5 | 50531.9 | 3918 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:24 | Normal | 478.5 | 570.5 | 200.3 | 216.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.8 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1185 | 1 | 50 | 50532 | 3919 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:29 | Normal | 515.1 | 598.4 | 261.5 | 206.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228 | 231.4 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1430 | 1 | 48.9 | 50532.1 | 3919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:34 | Normal | 503.7 | 504 | 217.8 | 203.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 227.2 | 232 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1118 | 1 | 47 | 50532.2 | 3919 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:39 | Normal | 367.9 | 272.1 | 216.9 | 203.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 608 | 1 | 50 | 50532.3 | 3919 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:44 | Normal | 262.4 | 367.7 | 162.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232 | 1.5 | 1.5 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 495 | 1 | 48.7 | 50532.3 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:49 | Normal | 251.4 | 362.1 | 204.3 | 284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 411 | 1 | 46.5 | 50532.4 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:54 | Normal | 224.2 | 343.1 | 233.8 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 228.6 | 234 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 366 | 1 | 49.6 | 50532.4 | 3919 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 17:59 | Normal | 183.1 | 284.4 | 177.9 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 234.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 362 | 1 | 47.9 | 50532.4 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 18:04 | Normal | 208.7 | 295.9 | 202.9 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 231.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 352 | 1 | 50 | 50532.5 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-28 18:09 | Normal | 196.7 | 202.2 | 197.1 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 347 | 1 | 48.2 | 50532.5 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0