## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-29 04:52 | Wait | 601.3 | 601.7 | 570.3 | 585.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 227 | 217 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.2 | 12514.2 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 04:57 | Normal | 310.4 | 598.2 | 589.7 | 602 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 224.6 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 658 | 1 | 32.4 | 12514.2 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:02 | Normal | 213.9 | 591.2 | 538 | 522 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228 | 227.4 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 746 | 1 | 36 | 12514.3 | 2161 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:07 | Normal | 201.2 | 629.9 | 466.8 | 493 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.6 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.86 | 59.93 | 59.88 | 875 | 1 | 38 | 12514.4 | 2161 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:12 | Normal | 214.7 | 634.8 | 317.8 | 553.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229 | 227.4 | 231.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.88 | 59.92 | 942 | 1 | 39.5 | 12514.4 | 2161 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:17 | Normal | 217 | 637.4 | 449.3 | 596.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228.6 | 228 | 231.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1013 | 1 | 40.5 | 12514.5 | 2161 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:22 | Normal | 254.7 | 640 | 420.5 | 581.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 228.6 | 232.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 1098 | 1 | 41.6 | 12514.6 | 2161 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:27 | Normal | 302.8 | 610.8 | 410.8 | 597.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.8 | 231.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1217 | 1 | 42.2 | 12514.7 | 2161 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:32 | Normal | 337.5 | 642.8 | 339.3 | 626.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 232.4 | 231.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1346 | 1 | 42.9 | 12514.8 | 2161 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:37 | Normal | 323.9 | 646 | 317.2 | 572.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 232.2 | 231.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1422 | 1 | 43.3 | 12514.9 | 2161 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:42 | Normal | 388.1 | 634.8 | 396.5 | 598.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 234.2 | 231.6 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 1593 | 1 | 43.8 | 12515.1 | 2161 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:47 | Normal | 376.9 | 639.8 | 494.1 | 607.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 235.8 | 231.4 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 1782 | 1 | 44.4 | 12515.2 | 2162 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:52 | Normal | 515.8 | 672.1 | 612 | 507.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 230.2 | 239.4 | 231.8 | 2.5 | 3.4 | 4 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 2289 | 1 | 44.8 | 12515.4 | 2162 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 05:57 | Wait | 747.6 | 723 | 671 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.11 | 60.08 | 0 | 0 | 45.4 | 12515.5 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:02 | Wait | 753.2 | 726.6 | 672 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 216.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12515.5 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:07 | Wait | 758.6 | 732.6 | 672.7 | 715.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:12 | Normal | 738.2 | 716 | 652.1 | 696.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 229.8 | 243.6 | 230.4 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1054 | 1 | 46.2 | 12515.6 | 2162 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:17 | Wait | 762.8 | 743.3 | 673.8 | 716.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:22 | Wait | 762.9 | 748.3 | 674.8 | 716 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:27 | Normal | 753 | 742.9 | 666.5 | 705.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 242.8 | 230 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 59.89 | 59.99 | 59.97 | 2177 | 1 | 46.4 | 12515.6 | 2162 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:32 | Wait | 759.6 | 755.4 | 680 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:37 | Wait | 758 | 757.7 | 686.3 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:42 | Wait | 756.5 | 758.4 | 692.4 | 713.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:47 | Wait | 753.3 | 757.6 | 698.5 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 46.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:52 | Wait | 751.2 | 756.5 | 703.8 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 06:57 | Wait | 750.1 | 755 | 707.3 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:02 | Wait | 747.7 | 752.4 | 707.2 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 227.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:07 | Wait | 745.5 | 750.8 | 706.5 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:12 | Wait | 742.7 | 748.3 | 703.9 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:17 | Wait | 740.6 | 746.4 | 701.3 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:22 | Wait | 738.7 | 743.7 | 699.3 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:27 | Wait | 738.9 | 744.2 | 698.5 | 697 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:32 | Wait | 737 | 741.4 | 695 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:37 | Wait | 735.4 | 738.4 | 692.3 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:42 | Wait | 735.2 | 737.1 | 692.6 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:47 | Wait | 694.5 | 709.3 | 679.3 | 651.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:52 | Wait | 733 | 735.4 | 689.9 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 07:57 | Wait | 730.4 | 732.5 | 689.6 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:02 | Wait | 728.2 | 730.6 | 688 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:07 | Wait | 728.1 | 731.2 | 687.2 | 686.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:12 | Wait | 727.5 | 730.5 | 685.7 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:17 | Wait | 725.3 | 727.9 | 684.1 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:22 | Wait | 723.1 | 725.1 | 682.4 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:27 | Wait | 722 | 725.1 | 682.2 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:32 | Wait | 721.8 | 724.1 | 680.8 | 682.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:37 | Wait | 721.2 | 723 | 679.9 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:42 | Wait | 718.8 | 721.3 | 678.6 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:47 | Wait | 716.5 | 719.3 | 678 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:52 | Wait | 715.6 | 717.9 | 677.3 | 675.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 08:57 | Wait | 713.7 | 717.2 | 676.7 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:02 | Wait | 713.6 | 715.3 | 675.4 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:07 | Wait | 711 | 712.6 | 673.7 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:12 | Wait | 712.2 | 713.9 | 675 | 670.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:17 | Wait | 708.4 | 710.9 | 672 | 668.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:22 | Wait | 708.9 | 711.1 | 670.4 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:27 | Wait | 707.3 | 709.4 | 669 | 668.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:32 | Wait | 705.5 | 707.8 | 666.6 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:37 | Wait | 705.1 | 708.1 | 666.6 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:42 | Wait | 703.7 | 706.9 | 665.6 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:47 | Wait | 700.9 | 703.9 | 663.6 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:52 | Wait | 699.9 | 701.3 | 662.9 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 09:57 | Wait | 691.2 | 695.6 | 657.6 | 655.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:02 | Wait | 696.4 | 696.3 | 657.3 | 660.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:07 | Fault | 696.2 | 697.7 | 658.1 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:12 | Wait | 708 | 709.2 | 668.4 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:17 | Wait | 701.1 | 703.3 | 661.3 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:22 | Wait | 696.6 | 698.5 | 657.2 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:27 | Wait | 694.3 | 696 | 655.3 | 655.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:32 | Wait | 693.8 | 695.2 | 655.8 | 651.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:37 | Wait | 707.8 | 709.9 | 669.7 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:42 | Fault | 698.6 | 700.6 | 661.5 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:47 | Wait | 696.5 | 698.5 | 658.1 | 656.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:52 | Wait | 693.4 | 695.3 | 655.4 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 10:57 | Wait | 696.9 | 695.7 | 655.1 | 657.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:02 | Wait | 691.8 | 690.9 | 651.9 | 651.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:07 | Wait | 685.5 | 684.9 | 646.3 | 647.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:12 | Wait | 634.7 | 635.8 | 597.5 | 605.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 218 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:17 | Wait | 712.1 | 711.8 | 671.9 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:22 | Wait | 698.5 | 699.7 | 660 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:27 | Wait | 704.7 | 702.7 | 660.8 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:32 | Wait | 695.5 | 693.6 | 653 | 659.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:37 | Wait | 691.6 | 691 | 649.8 | 654.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:42 | Wait | 687.6 | 687.7 | 646.3 | 648.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:47 | Wait | 683.3 | 683.6 | 643.4 | 646 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:52 | Wait | 642.2 | 645.8 | 606.5 | 612.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 11:57 | Wait | 698.5 | 698.5 | 658.6 | 659.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:02 | Wait | 689.3 | 688.6 | 648.7 | 650.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:07 | Wait | 685.3 | 684.4 | 644.3 | 647 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 220.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:12 | Wait | 639.6 | 642.2 | 603 | 603.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 220.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:17 | Wait | 705.2 | 705.3 | 663.9 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:22 | Wait | 696.9 | 698 | 655.5 | 656.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:27 | Wait | 691.6 | 691.6 | 648.8 | 649.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 44.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:32 | Wait | 685.4 | 687.4 | 646.6 | 646.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:37 | Wait | 679.3 | 700 | 676 | 641.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:42 | Wait | 704.7 | 704.1 | 661.7 | 662.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:47 | Wait | 695.3 | 694.2 | 652.9 | 654.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:52 | Wait | 669.6 | 670.1 | 634.5 | 628.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.05 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 12:57 | Wait | 675.5 | 675.6 | 633.7 | 638.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:02 | Wait | 711.4 | 710.2 | 667.9 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:07 | Wait | 704 | 703.1 | 660.9 | 660.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.7 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:12 | Wait | 698.1 | 697.8 | 656.1 | 653.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:17 | Wait | 694 | 693.3 | 651.7 | 653.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:22 | Wait | 694.1 | 691.3 | 649.2 | 655.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:27 | Wait | 695.6 | 697.1 | 656 | 644.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:32 | Wait | 676.9 | 679.3 | 635.9 | 638.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:37 | Wait | 679.9 | 692.5 | 660.8 | 640.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:42 | Wait | 680.1 | 680.9 | 636.9 | 641.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:47 | Wait | 721.2 | 720.7 | 675.7 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:52 | Wait | 711.8 | 711 | 666.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 13:57 | Wait | 707.3 | 706.5 | 661.8 | 665.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:02 | Wait | 703.2 | 702.9 | 659.3 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:07 | Wait | 712.2 | 714.7 | 670.6 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:12 | Wait | 721 | 721.3 | 677 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 214.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:17 | Wait | 713.5 | 713.3 | 670 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:22 | Wait | 707.4 | 707.5 | 664.3 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:27 | Wait | 706.7 | 705.9 | 662.2 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:32 | Wait | 707.7 | 707.8 | 664.5 | 665.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:37 | Wait | 713 | 713.7 | 671.5 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:42 | Wait | 714.3 | 715.6 | 673.3 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12515.6 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:47 | Wait | 672.2 | 673 | 630.2 | 631.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:52 | Wait | 729.2 | 730 | 686.2 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 214.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 14:57 | Wait | 721 | 721.5 | 677.8 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:02 | Wait | 718.2 | 717.5 | 672.8 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:07 | Wait | 714.9 | 715 | 671.3 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:12 | Wait | 716.6 | 716.5 | 672.7 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 213.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.6 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:17 | Wait | 715.7 | 715.7 | 671.3 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:22 | Fault | 671.7 | 671.9 | 627.5 | 630 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1910 | 2 | 47.7 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:27 | Wait | 691.4 | 689.9 | 644.2 | 652.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 212.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:32 | Wait | 691.6 | 699.7 | 664.7 | 653 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:37 | Wait | 727.7 | 728.9 | 684.3 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:42 | Wait | 728 | 728.7 | 683.7 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 213.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:47 | Wait | 723.5 | 724.1 | 679.5 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:52 | Wait | 719.1 | 720.3 | 675.7 | 678.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 15:57 | Wait | 718 | 719.4 | 675.3 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:02 | Wait | 721.3 | 722.5 | 677.3 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:07 | Wait | 718.2 | 719.3 | 674.6 | 678.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:12 | Wait | 714.3 | 714.9 | 670.9 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:17 | Wait | 713.3 | 714.3 | 670.1 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:22 | Normal | 568.4 | 661.9 | 532.3 | 621.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 225.6 | 240.2 | 227.2 | 2.8 | 4.3 | 5 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 2679 | 1 | 45.5 | 12515.7 | 2162 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:27 | Wait | 715.6 | 717.1 | 673.7 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219 | 213.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12515.7 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:32 | Wait | 714.1 | 715.8 | 672 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50.1 | 12515.8 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:37 | Wait | 711.3 | 713.2 | 670 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12515.8 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:42 | Wait | 709.3 | 710.8 | 667.6 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12515.8 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:47 | Wait | 705.2 | 707.1 | 664.8 | 668.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12515.8 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:52 | Normal | 518.3 | 687.5 | 544.2 | 611.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 227.4 | 238.8 | 229 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 2476 | 1 | 49.5 | 12515.9 | 2162 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 16:57 | Normal | 474.3 | 605.8 | 578.3 | 616.2 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 227.6 | 238.8 | 228.6 | 3 | 3.7 | 4.3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2466 | 1 | 49.5 | 12516.1 | 2162 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:02 | Normal | 423.5 | 615.8 | 574.6 | 570 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 234.4 | 228.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 2078 | 1 | 49.7 | 12516.3 | 2162 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:07 | Normal | 393.4 | 617.1 | 545 | 621 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 232.2 | 228 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1845 | 1 | 49.9 | 12516.5 | 2162 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:12 | Normal | 412.6 | 601.3 | 543.3 | 574 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 232.2 | 228 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1706 | 1 | 48.1 | 12516.6 | 2162 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:17 | Normal | 440.7 | 596.1 | 555.4 | 560.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 231.8 | 229.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 1550 | 1 | 45.1 | 12516.8 | 2162 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:22 | Normal | 362.8 | 585.6 | 540.6 | 538.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 226.8 | 228.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1293 | 1 | 46.4 | 12516.9 | 2162 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:27 | Normal | 234.6 | 570.1 | 452 | 568.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226.6 | 225.2 | 229.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.05 | 60.05 | 943 | 1 | 47.5 | 12517 | 2162 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:32 | Normal | 272.5 | 579.7 | 390.7 | 516.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223 | 228.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 858 | 1 | 48.3 | 12517 | 2163 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:37 | Normal | 252.7 | 565.4 | 257.9 | 498.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 731 | 1 | 49 | 12517.1 | 2163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:42 | Normal | 199.3 | 598.4 | 305.9 | 465.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 221.6 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 648 | 1 | 49.5 | 12517.2 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:47 | Normal | 199.3 | 530.9 | 235.3 | 546.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 223 | 229.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 576 | 1 | 48.7 | 12517.2 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:52 | Normal | 222.4 | 597.4 | 337.9 | 514.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.6 | 228.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.89 | 60.02 | 533 | 1 | 45.3 | 12517.3 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 17:57 | Normal | 238.5 | 564.8 | 365.4 | 536.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221.8 | 231 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.04 | 515 | 1 | 46.1 | 12517.3 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 18:02 | Normal | 197.9 | 508.5 | 469.6 | 496.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.4 | 229.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 523 | 1 | 46.9 | 12517.3 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 18:07 | Normal | 204.1 | 383.6 | 351.8 | 362.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 516 | 1 | 47.5 | 12517.4 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 18:12 | Normal | 198 | 232 | 199.9 | 218.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 221.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 519 | 1 | 47.9 | 12517.4 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0