## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-29 04:51 | Wait | 606.6 | 606.2 | 580.8 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 27.5 | 50532.5 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-29 04:59 | Normal | 550.6 | 586.1 | 515 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 59.82 | 60.01 | 59.91 | 593 | 1 | 32.9 | 50532.5 | 3919 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:05 | Normal | 603.5 | 591.5 | 561.8 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.4 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 552 | 1 | 32.2 | 50532.5 | 3919 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:05 | Normal | 435.6 | 424.1 | 403.4 | 303.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 59.92 | 59.86 | 59.89 | 694 | 1 | 35.9 | 50532.6 | 3919 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-29 05:10 | Normal | 464.3 | 318.1 | 331.1 | 354.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 226.2 | 230.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 60.13 | 59.99 | 60.06 | 753 | 1 | 37.5 | 50532.7 | 3920 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:15 | Normal | 438.8 | 344.5 | 211.5 | 200.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 229.8 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 789 | 1 | 38.8 | 50532.7 | 3920 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:20 | Normal | 307.7 | 289.1 | 205.6 | 199.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.09 | 60.02 | 60.05 | 747 | 1 | 39.6 | 50532.8 | 3920 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:25 | Normal | 226.8 | 286.5 | 213.3 | 202 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 755 | 1 | 40.1 | 50532.9 | 3920 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:30 | Normal | 299.5 | 457.8 | 238.3 | 203.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 227 | 231 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 59.9 | 60.05 | 59.98 | 979 | 1 | 40.8 | 50532.9 | 3920 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:35 | Normal | 463.9 | 612.4 | 202.2 | 253.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 227.2 | 231 | 2.9 | 1.4 | 3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1297 | 1 | 41.4 | 50533 | 3920 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:40 | Normal | 509.6 | 612.1 | 199.6 | 259.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.4 | 230.8 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1441 | 1 | 42 | 50533.1 | 3920 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:45 | Normal | 492.2 | 635.5 | 208.6 | 238.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.6 | 231.2 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1571 | 1 | 42.5 | 50533.3 | 3920 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:50 | Normal | 384.3 | 629.1 | 213.8 | 233.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 230 | 228.4 | 231.2 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 1673 | 1 | 43.1 | 50533.4 | 3920 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 05:55 | Normal | 594.5 | 628.6 | 322.6 | 275.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 229.4 | 227.6 | 231 | 5.9 | 1.5 | 5.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2377 | 1 | 43.6 | 50533.6 | 3920 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:00 | Normal | 622.2 | 639.7 | 200.4 | 385.1 | 2.3 | 0.9 | 0 | 1 | 229.8 | 226.6 | 230.8 | 8 | 1.6 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3062 | 1 | 44.1 | 50533.8 | 3920 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:05 | Normal | 570.2 | 563.5 | 199.3 | 335.7 | 3.8 | 1 | 0 | 1.1 | 228.8 | 227 | 232.8 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3635 | 1 | 44.5 | 50534.1 | 3920 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:10 | Normal | 668.9 | 605 | 199.8 | 473.1 | 5 | 1 | 0 | 1.3 | 228.2 | 226.6 | 231.4 | 13.6 | 1.5 | 13.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 5147 | 1 | 44.9 | 50534.5 | 3921 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:15 | Normal | 668.3 | 625.2 | 214.9 | 453.8 | 5.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 227.8 | 228.6 | 231.6 | 15 | 1.6 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 5712 | 1 | 45.5 | 50534.9 | 3921 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:20 | Normal | 661.6 | 451.4 | 212 | 525.4 | 6.3 | 3.1 | 0 | 1.6 | 228.2 | 226.6 | 232 | 18.6 | 1.5 | 18.6 | 60 | 59.97 | 60 | 6824 | 1 | 46 | 50535.5 | 3921 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:25 | Normal | 655.1 | 486.2 | 199.9 | 624.4 | 6.8 | 3.6 | 0 | 1.6 | 227.8 | 227.6 | 233.2 | 21.2 | 1.4 | 21.1 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 7488 | 1 | 46.4 | 50536.1 | 3921 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:30 | Normal | 670 | 553.6 | 211.8 | 574.9 | 7.3 | 4.8 | 0 | 2 | 229 | 228 | 234 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8849 | 1 | 47 | 50536.7 | 3921 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:35 | Normal | 648.4 | 602.8 | 200.5 | 431.3 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2.2 | 228.4 | 226.8 | 235.2 | 28 | 1.5 | 28 | 59.96 | 60 | 59.97 | 9789 | 1 | 47.6 | 50537.5 | 3921 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:40 | Normal | 647.5 | 654.3 | 201.4 | 378.2 | 8.9 | 6.2 | 0 | 2.4 | 228.2 | 228.6 | 234.6 | 30.3 | 1.5 | 30.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10504 | 1 | 48.5 | 50538.4 | 3921 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:45 | Normal | 614.2 | 623.3 | 225.2 | 397 | 9.7 | 7 | 0 | 2.6 | 228 | 227.6 | 235.2 | 36.5 | 1.5 | 36.5 | 60.05 | 60.02 | 59.96 | 11385 | 1 | 49.4 | 50539.3 | 3921 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:50 | Normal | 622.5 | 582.1 | 223 | 432.1 | 10.1 | 8.2 | 0.1 | 2.8 | 229 | 229 | 236.4 | 36.8 | 1.4 | 36.9 | 59.98 | 60 | 60 | 12079 | 1 | 46.1 | 50540.2 | 3921 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 06:55 | Wait | 756.1 | 765.5 | 703.7 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:00 | Wait | 751.4 | 760.8 | 709.3 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:05 | Wait | 748 | 756.9 | 713.1 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:10 | Wait | 744.2 | 752.5 | 716 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:15 | Wait | 742.1 | 749.1 | 717.4 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:20 | Wait | 739.8 | 745.1 | 716.3 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:25 | Wait | 739 | 742.6 | 715.4 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 344 | 0 | 49.4 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:30 | Wait | 736 | 738.6 | 709.8 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:35 | Wait | 734.7 | 736.5 | 706.2 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.3 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:40 | Wait | 732.4 | 733.3 | 701.3 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:45 | Wait | 730.9 | 731.3 | 696.8 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:50 | Wait | 732.2 | 732 | 694.5 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 07:55 | Wait | 730.2 | 729.4 | 690.7 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:00 | Wait | 728 | 727.4 | 686.8 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:05 | Wait | 728.1 | 727.1 | 685.2 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:10 | Wait | 728.8 | 727 | 683.4 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:15 | Wait | 726.7 | 725.3 | 681.7 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:20 | Normal | 696.3 | 695.5 | 662.6 | 666 | 6.8 | 7.1 | 1.1 | 1.3 | 227 | 226.8 | 233.2 | 34.9 | 1.7 | 34.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 537 | 1 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:25 | Wait | 723.8 | 723.1 | 678.7 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:30 | Wait | 722.2 | 721.9 | 677.3 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:35 | Wait | 722.5 | 720 | 675.2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:40 | Wait | 720.8 | 718.2 | 673.7 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:45 | Wait | 718.7 | 716.8 | 672.1 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:50 | Wait | 715.5 | 713.8 | 669.4 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 08:55 | Wait | 714.4 | 713.1 | 668.9 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:00 | Wait | 714 | 712.1 | 667.3 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:05 | Wait | 710.9 | 709.7 | 664.9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 688 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:10 | Wait | 711.1 | 710.6 | 666.4 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:15 | Wait | 708.6 | 709.2 | 666.2 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 50540.4 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:20 | Wait | 707.8 | 708.5 | 663.6 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 50540.5 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:25 | Wait | 708.7 | 707.1 | 661.9 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50540.5 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-29 09:30 | Wait | 706.5 | 705.7 | 661.9 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 50540.5 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0