## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-30 04:51 | Wait | 597.9 | 598.3 | 568.7 | 585 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.3 | 12517.5 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 04:56 | Wait | 634.2 | 634.6 | 594.4 | 608.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 34.7 | 12517.5 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:01 | Normal | 200.1 | 582 | 590.1 | 605.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.6 | 227 | 234.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 660 | 1 | 37.6 | 12517.5 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:06 | Normal | 208.2 | 605.4 | 535.2 | 561.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.2 | 234.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 60.01 | 59.8 | 59.89 | 767 | 1 | 39.6 | 12517.5 | 2163 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-30 05:09 | Normal | 200.1 | 611 | 477.6 | 535.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 228.2 | 234.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 832 | 1 | 40.2 | 12517.6 | 2163 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:14 | Normal | 203 | 618.9 | 538.1 | 570.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 231.2 | 234.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.92 | 60 | 947 | 1 | 41.7 | 12517.7 | 2164 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 05:16 | Normal | 201.8 | 585.9 | 560.5 | 572.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 232 | 229.2 | 234.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.87 | 59.93 | 953 | 1 | 42 | 12517.7 | 2164 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:17 | Normal | 212.5 | 581.1 | 534.5 | 597 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 229.8 | 234.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 974 | 1 | 42.2 | 12517.7 | 2164 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:18 | Normal | 227.5 | 593 | 493.5 | 565 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 230.6 | 235.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.95 | 60 | 1006 | 1 | 42.5 | 12517.7 | 2164 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:19 | Normal | 225.7 | 581.2 | 494.9 | 565.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 230.6 | 235 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1020 | 1 | 42.6 | 12517.7 | 2164 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:20 | Normal | 241.2 | 575.2 | 503.9 | 576.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.8 | 230 | 234.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 60 | 1039 | 1 | 42.8 | 12517.8 | 2164 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:21 | Normal | 255.7 | 575.9 | 512.1 | 587.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 231.4 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 1072 | 1 | 43 | 12517.8 | 2164 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:22 | Normal | 267.7 | 551 | 506.6 | 595.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 231.8 | 235 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.92 | 60.04 | 59.97 | 1089 | 1 | 43.2 | 12517.8 | 2164 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:23 | Normal | 235.8 | 614.9 | 517 | 545.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 231.4 | 229.8 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 817 | 1 | 40 | 12517.6 | 2163 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:24 | Normal | 271.7 | 642.8 | 506.2 | 580.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232 | 233.6 | 234.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 1184 | 1 | 43.5 | 12517.8 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:25 | Normal | 297.2 | 614.1 | 491.1 | 564.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 233 | 233.6 | 234.8 | 2 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 60.03 | 1206 | 1 | 43.6 | 12517.8 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:26 | Normal | 269.7 | 637.6 | 447.7 | 575.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 233 | 234 | 235.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 1223 | 1 | 43.8 | 12517.9 | 2164 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:27 | Normal | 283.1 | 626.7 | 426.3 | 540.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 232.2 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 1206 | 1 | 44 | 12517.9 | 2164 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:28 | Normal | 323.7 | 650 | 468.8 | 595.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.6 | 232.6 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 59.91 | 60.02 | 1287 | 1 | 44.1 | 12517.9 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:29 | Normal | 352.8 | 637.6 | 476.8 | 594.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.4 | 233.4 | 234.8 | 2 | 2 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 1315 | 1 | 44.2 | 12517.9 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:30 | Normal | 312.7 | 644.9 | 477 | 590.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232 | 234.8 | 234.8 | 1.9 | 2 | 2.4 | 60.09 | 60 | 60.06 | 1320 | 1 | 44.4 | 12518 | 2164 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:31 | Normal | 320.9 | 639.1 | 535.1 | 579.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233 | 235.2 | 235.2 | 2 | 2 | 2.3 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 1346 | 1 | 44.4 | 12518 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:32 | Normal | 303.7 | 648.9 | 601.3 | 594.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.8 | 236.2 | 234.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1342 | 1 | 44.5 | 12518 | 2164 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:33 | Normal | 337.7 | 635.7 | 560.2 | 570.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233.2 | 233.4 | 235 | 2.3 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1390 | 1 | 44.7 | 12518 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:34 | Normal | 339.9 | 630 | 572.2 | 567.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233 | 235.8 | 235.6 | 2 | 2.4 | 2.3 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 1404 | 1 | 44.8 | 12518 | 2164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:35 | Normal | 363.3 | 650 | 590.8 | 581.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 232.6 | 236.6 | 235 | 2 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60.06 | 1447 | 1 | 44.8 | 12518.1 | 2164 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:36 | Normal | 358.6 | 647.6 | 612.4 | 586 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 233.4 | 235 | 235.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 1471 | 1 | 45 | 12518.1 | 2164 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:37 | Normal | 369.7 | 625.4 | 599.6 | 605.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.4 | 236.8 | 234.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 1470 | 1 | 45.2 | 12518.1 | 2164 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:38 | Normal | 374 | 649.7 | 577.4 | 594.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.8 | 236.4 | 235.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 59.92 | 60.02 | 59.99 | 1524 | 1 | 45.2 | 12518.1 | 2164 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:39 | Normal | 388.8 | 618.4 | 590.4 | 602.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 233 | 236.4 | 234.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1554 | 1 | 45.3 | 12518.2 | 2164 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:40 | Normal | 374.8 | 642.8 | 596.7 | 554.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.6 | 236.6 | 235 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 60.04 | 59.89 | 59.96 | 1548 | 1 | 45.4 | 12518.2 | 2164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:41 | Normal | 401 | 662.7 | 588.2 | 581.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 233 | 236.6 | 235 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 1605 | 1 | 45.5 | 12518.2 | 2164 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:42 | Normal | 443.8 | 629.7 | 625.2 | 585.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 232.8 | 237.8 | 234.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 1648 | 1 | 45.6 | 12518.3 | 2164 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:43 | Normal | 432.6 | 652 | 620.3 | 585.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.4 | 237.8 | 235.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 60.03 | 60.09 | 60.03 | 1656 | 1 | 45.7 | 12518.3 | 2164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:44 | Normal | 455.2 | 663.8 | 602.1 | 599.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 239.4 | 234.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 60.08 | 59.96 | 59.97 | 1711 | 1 | 45.8 | 12518.3 | 2164 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:44 | Normal | 459.7 | 672 | 612.3 | 617.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 233 | 237 | 234.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1715 | 1 | 45.8 | 12518.3 | 2164 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:46 | Normal | 440.9 | 648 | 613 | 546.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 239 | 235 | 2 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1737 | 1 | 46 | 12518.4 | 2164 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-30 05:51 | Normal | 486.2 | 699.2 | 528 | 556.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 233.4 | 241.2 | 234.8 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 60.11 | 59.97 | 60.04 | 2087 | 1 | 46.4 | 12518.5 | 2164 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 05:56 | Normal | 703.6 | 688.1 | 654.3 | 675.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 233 | 243.2 | 234.6 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 60.07 | 59.97 | 60.09 | 2146 | 1 | 46.8 | 12518.6 | 2164 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:01 | Wait | 748.2 | 725.7 | 670.1 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 12518.6 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:06 | Wait | 751.1 | 731.3 | 671.2 | 709.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12518.6 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:11 | Wait | 752.1 | 736.8 | 672.6 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:16 | Wait | 752.4 | 741.5 | 674.1 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:21 | Wait | 751.9 | 744.3 | 674.1 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 224.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:26 | Wait | 750.4 | 747.3 | 675.9 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 222.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.95 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:31 | Fault | 748.4 | 748.6 | 678.2 | 703.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 223.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:36 | Wait | 746.4 | 748.5 | 684 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 224.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:41 | Wait | 744.2 | 747.2 | 688.6 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 223.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:46 | Wait | 742.8 | 746.1 | 693.4 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 224.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:51 | Wait | 740.8 | 744.8 | 696.6 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 48 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 06:56 | Wait | 739.4 | 743.2 | 698.5 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:01 | Wait | 737.8 | 741.7 | 697.9 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:06 | Wait | 735.8 | 739.9 | 696.8 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:11 | Wait | 734.4 | 738.4 | 695.6 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:16 | Wait | 732.6 | 736.9 | 693 | 691.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:21 | Wait | 731.4 | 735.2 | 691.2 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:26 | Wait | 729.8 | 733.8 | 689.6 | 689.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:31 | Wait | 727.9 | 731.8 | 687.2 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:36 | Wait | 726.9 | 730.5 | 685.7 | 686.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:41 | Wait | 726.1 | 729.1 | 684.1 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:46 | Wait | 724.7 | 727.5 | 683 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:51 | Wait | 723.7 | 726.1 | 681.8 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 07:56 | Wait | 722.8 | 724.4 | 681.3 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:01 | Wait | 721.4 | 723 | 680.5 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:06 | Wait | 719.5 | 721.5 | 679 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:11 | Wait | 718.7 | 721 | 678.2 | 677.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:16 | Wait | 717.9 | 719.9 | 677.4 | 677.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:21 | Wait | 717 | 720.4 | 676.8 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:26 | Wait | 715.7 | 719.2 | 675.5 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:31 | Wait | 714.8 | 719.1 | 674.6 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:36 | Wait | 712.6 | 716.7 | 673.5 | 672.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:41 | Wait | 712.3 | 715.6 | 673 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:46 | Wait | 710.3 | 713.6 | 672.5 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:51 | Wait | 710.5 | 713.6 | 672.1 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 08:56 | Wait | 709.1 | 712.2 | 671.6 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:01 | Wait | 708.6 | 710.5 | 669.7 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:06 | Wait | 708 | 708.4 | 668 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:11 | Wait | 707.5 | 708.5 | 666.6 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 224.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:16 | Wait | 703.9 | 705.6 | 664.7 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:21 | Wait | 703.4 | 706.6 | 664.9 | 665.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:26 | Wait | 702.4 | 705.1 | 663.9 | 663.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:31 | Wait | 701.9 | 704.3 | 663.5 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:36 | Fault | 698.2 | 700.6 | 661.1 | 660 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 45.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:41 | Wait | 697.4 | 698.7 | 658.3 | 659.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:46 | Wait | 697.5 | 697.7 | 657.9 | 659.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:51 | Wait | 696 | 695.6 | 655.8 | 660.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 09:56 | Wait | 699 | 699.1 | 658.8 | 661.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 225.8 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:01 | Wait | 695.4 | 695.6 | 653.8 | 658.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:06 | Wait | 692.7 | 692.6 | 651.6 | 656.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 216.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:11 | Wait | 694.2 | 694.9 | 652.7 | 657 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:16 | Wait | 693.6 | 695.2 | 653.1 | 657.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:21 | Wait | 692.3 | 693.3 | 651.8 | 655.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:26 | Wait | 690.5 | 691.8 | 652.2 | 652.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:31 | Wait | 691.9 | 692.9 | 653.6 | 651.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:36 | Wait | 689.2 | 691.2 | 651.2 | 650.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:41 | Wait | 687 | 688 | 647.9 | 648.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:46 | Wait | 686.5 | 686.7 | 649 | 645.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:51 | Wait | 687.3 | 687.3 | 648.5 | 647 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 10:56 | Wait | 687.2 | 685.3 | 646.9 | 648.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:01 | Wait | 671.1 | 677.8 | 642.2 | 635.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:06 | Wait | 680.6 | 653.8 | 600.7 | 647.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:11 | Wait | 706.2 | 711.3 | 669.9 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:16 | Wait | 701 | 701.6 | 662.1 | 660.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:21 | Wait | 690.3 | 690.6 | 650.9 | 650.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:26 | Wait | 686 | 684.9 | 646.9 | 645.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:31 | Wait | 683.7 | 683.8 | 644.6 | 642.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:36 | Wait | 683.8 | 684.2 | 644.7 | 644.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:41 | Wait | 684.3 | 684.4 | 645.5 | 643.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:46 | Wait | 681.2 | 680.7 | 642.4 | 641 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:51 | Wait | 682.1 | 682.1 | 642.3 | 641.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 11:56 | Wait | 695.2 | 694.8 | 654.3 | 657.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:01 | Wait | 688.9 | 689.1 | 648.6 | 650.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:06 | Wait | 687.2 | 687.4 | 647.2 | 647.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:11 | Wait | 673.4 | 655 | 602.9 | 629.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:16 | Wait | 676.4 | 685.3 | 646.2 | 643.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:21 | Wait | 662.8 | 663.5 | 619.3 | 629.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.07 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:26 | Wait | 704.5 | 702.5 | 660.5 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:31 | Wait | 657.4 | 661.7 | 619.5 | 621.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:36 | Wait | 666.7 | 669.5 | 629.4 | 629.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:41 | Wait | 706.6 | 704.8 | 665.2 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 226.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:46 | Wait | 703.2 | 702.7 | 661.5 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:51 | Wait | 697.2 | 695 | 653.6 | 659 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 12:56 | Wait | 692.9 | 691.3 | 651.1 | 654.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:01 | Wait | 689.4 | 688.7 | 647.1 | 649.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:06 | Wait | 691.7 | 691.9 | 653 | 649.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:11 | Wait | 691.9 | 691.4 | 651.2 | 652.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:16 | Fault | 688.7 | 689.2 | 648.7 | 649.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:21 | Wait | 630.9 | 631.5 | 588.8 | 597.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 222 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:26 | Wait | 727 | 726.8 | 684.9 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:31 | Wait | 710.9 | 711 | 669.6 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:36 | Wait | 705 | 706.1 | 663.2 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:41 | Wait | 702 | 702.8 | 660.1 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:46 | Wait | 703.7 | 705 | 662.5 | 660 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:51 | Wait | 655.4 | 659.3 | 616.6 | 620.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 13:56 | Wait | 734.9 | 735.8 | 691.4 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:01 | Wait | 718.5 | 718.7 | 675 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:06 | Wait | 711.7 | 711.1 | 667.6 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:11 | Wait | 658.4 | 660.6 | 618.1 | 622.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:16 | Wait | 674.9 | 678.5 | 635.2 | 638.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:21 | Wait | 742.5 | 742.8 | 697.9 | 700.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:26 | Wait | 730.6 | 730.2 | 685 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:31 | Wait | 722.2 | 721.8 | 677.5 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.9 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:36 | Wait | 709.8 | 709.4 | 665.8 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:41 | Wait | 716.6 | 715.4 | 671.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 213 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:46 | Wait | 719.5 | 719 | 675.3 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 214 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:51 | Wait | 700.9 | 700.5 | 655.4 | 659.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 216.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 14:56 | Wait | 696.7 | 697.7 | 653.1 | 656.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.8 | 213.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:01 | Wait | 730.8 | 734.8 | 691.6 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 213.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:06 | Wait | 716.3 | 718 | 673.2 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 213.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:11 | Wait | 745.9 | 747.5 | 703.4 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:16 | Wait | 693.4 | 695.4 | 651.2 | 648.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12518.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:21 | Wait | 696.5 | 698.4 | 654.5 | 653.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12518.8 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:26 | Wait | 702.2 | 704.7 | 660.7 | 659.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 213.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12518.8 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:31 | Wait | 704.3 | 707 | 662.5 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12518.8 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:36 | Wait | 702.6 | 705.1 | 659.7 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 213.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12518.8 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:41 | Wait | 701.7 | 704.2 | 657.8 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12518.8 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:46 | Normal | 625.1 | 692.8 | 493 | 560.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 224 | 238.6 | 225.8 | 3 | 3.9 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2805 | 1 | 49.2 | 12519 | 2164 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:51 | Wait | 705.8 | 706.8 | 661.3 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 214 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12519.1 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 15:56 | Wait | 706.9 | 706.9 | 661.4 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 214.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 12519.2 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:01 | Normal | 598.9 | 664.8 | 516.3 | 572.9 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 224.6 | 240.6 | 226 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2703 | 1 | 48.3 | 12519.4 | 2164 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:06 | Normal | 542.4 | 641.6 | 527.2 | 504.2 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 224.4 | 240 | 225.4 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 2625 | 1 | 45.2 | 12519.6 | 2165 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:11 | Normal | 516.6 | 606.4 | 569.4 | 548.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 224.2 | 235.8 | 225.6 | 3 | 3.5 | 4.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2451 | 1 | 46.8 | 12519.8 | 2165 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:16 | Normal | 510.1 | 605 | 559.3 | 560.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 224.4 | 238.2 | 226.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 2418 | 1 | 48.1 | 12520 | 2165 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:21 | Normal | 522 | 634.7 | 551.7 | 536.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 225 | 237.2 | 226.4 | 3 | 3.5 | 4.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2423 | 1 | 49.2 | 12520.2 | 2165 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:26 | Normal | 477.5 | 606 | 563.5 | 559.4 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 237 | 226.2 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 59.97 | 60.04 | 60 | 2423 | 1 | 50.1 | 12520.4 | 2165 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:31 | Normal | 506 | 613.4 | 566.4 | 582 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 225 | 238.6 | 226.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 2529 | 1 | 45 | 12520.6 | 2165 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:36 | Normal | 485.6 | 610.7 | 558.3 | 577.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227 | 235.6 | 227 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 2311 | 1 | 47.3 | 12520.8 | 2165 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:41 | Normal | 413.5 | 606 | 570.4 | 569.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 227.2 | 234 | 227 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 60.02 | 60.09 | 60.09 | 2109 | 1 | 48.4 | 12521 | 2165 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:46 | Normal | 462.9 | 592.1 | 592.1 | 550.3 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 226 | 236 | 227.4 | 2.6 | 3.3 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 2106 | 1 | 49.3 | 12521.2 | 2165 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:51 | Normal | 426.6 | 617.8 | 560.3 | 582.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 234 | 227.6 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 2063 | 1 | 50 | 12521.3 | 2165 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 16:56 | Normal | 414.6 | 599.1 | 543.9 | 569.8 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 232 | 228.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1860 | 1 | 46.1 | 12521.5 | 2165 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:01 | Normal | 432.8 | 611.5 | 426.1 | 567.1 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 226.8 | 232.6 | 229 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 60.06 | 60.06 | 60.1 | 1736 | 1 | 46.4 | 12521.7 | 2165 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:06 | Normal | 408.6 | 600.7 | 439.3 | 588 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 232 | 229.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 1602 | 1 | 48 | 12521.8 | 2166 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:11 | Normal | 384.3 | 617.4 | 390.2 | 577 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 229.2 | 229.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.95 | 60.01 | 1413 | 1 | 48.9 | 12521.9 | 2166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:16 | Normal | 488.1 | 631.4 | 577.1 | 581.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 232.6 | 230.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1639 | 1 | 49.8 | 12522.1 | 2166 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:21 | Normal | 436.8 | 617 | 565 | 574.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 232 | 230.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 59.9 | 59.85 | 59.96 | 1647 | 1 | 47.2 | 12522.2 | 2166 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:26 | Normal | 455.4 | 591.4 | 559.4 | 557.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227 | 230.2 | 229.8 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 1456 | 1 | 45.4 | 12522.3 | 2166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:31 | Normal | 279.6 | 607.6 | 443.8 | 602.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 226.6 | 230.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1122 | 1 | 47.1 | 12522.4 | 2166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:36 | Normal | 199.6 | 590.7 | 400.9 | 557.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 226 | 230.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 849 | 1 | 48.1 | 12522.5 | 2166 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:41 | Normal | 212.5 | 568.4 | 271 | 484.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 225.4 | 230.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 700 | 1 | 49 | 12522.6 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:46 | Normal | 231 | 567.3 | 321.6 | 475.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 222.8 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 600 | 1 | 49.6 | 12522.6 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:51 | Normal | 208.7 | 555.4 | 378 | 487.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 231.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 60 | 60.02 | 60 | 537 | 1 | 50 | 12522.7 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 17:56 | Normal | 239.3 | 535.7 | 418.2 | 552.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 222.4 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 59.96 | 60.1 | 60.02 | 511 | 1 | 47.1 | 12522.7 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 18:01 | Normal | 186.8 | 523.6 | 317.3 | 495.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.8 | 232 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 508 | 1 | 45.8 | 12522.8 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 18:06 | Normal | 209.9 | 413.8 | 327.5 | 391 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 222 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.86 | 59.95 | 496 | 1 | 44.9 | 12522.8 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-30 18:11 | Normal | 197.1 | 250.9 | 197 | 207.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 231.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 516 | 1 | 45.7 | 12522.8 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0