## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-31 04:51 | Wait | 619.1 | 619.1 | 583 | 594.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232.2 | 222.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.8 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-10-31 04:53 | Normal | 199.4 | 624.2 | 558.9 | 556.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232.4 | 228.4 | 235.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 629 | 1 | 33.9 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:56 | Normal | 199.8 | 571.5 | 541.8 | 532.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 232.6 | 225.4 | 236.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 664 | 1 | 36.7 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:57 | Normal | 199.7 | 586.1 | 561.3 | 505.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.4 | 227 | 237 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.09 | 60 | 60.05 | 653 | 1 | 37.2 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:58 | Normal | 199.5 | 548.7 | 577 | 491.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.2 | 229.2 | 237 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 59.97 | 661 | 1 | 37.8 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:59 | Normal | 200.7 | 522.4 | 550.4 | 538.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.4 | 228.8 | 236.8 | 2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 672 | 1 | 38.3 | 12522.9 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:00 | Normal | 206.5 | 565.9 | 563.4 | 511.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234 | 231.4 | 236.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.18 | 60.04 | 698 | 1 | 38.7 | 12523 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:01 | Normal | 199.3 | 572.1 | 577.1 | 482.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 233.4 | 230.4 | 236.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.08 | 60.07 | 732 | 1 | 39.1 | 12523 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:02 | Normal | 223.8 | 595.2 | 604.6 | 457.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 232.6 | 228.8 | 236.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.85 | 59.95 | 776 | 1 | 39.5 | 12523 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:03 | Normal | 260.6 | 581.9 | 551.2 | 558.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233 | 232.6 | 236.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 828 | 1 | 39.9 | 12523 | 2167 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:04 | Normal | 266.3 | 595.7 | 536.3 | 560.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 231 | 236.8 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 858 | 1 | 40.1 | 12523 | 2167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:05 | Normal | 218.1 | 578.3 | 532.2 | 564.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 229.4 | 236.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.11 | 60.08 | 853 | 1 | 40.5 | 12523 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:06 | Normal | 209.8 | 593 | 516.3 | 551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 234 | 230 | 236.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 60.05 | 60.03 | 846 | 1 | 40.9 | 12523 | 2167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:07 | Normal | 211.4 | 643.8 | 484.7 | 575 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 231.4 | 236.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.05 | 59.95 | 853 | 1 | 41.2 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:08 | Normal | 202.6 | 615.5 | 431.5 | 535 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233.6 | 229.8 | 236.4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60 | 851 | 1 | 41.5 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:09 | Normal | 215.9 | 585.1 | 436.6 | 574 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.6 | 230.8 | 236.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 59.82 | 59.92 | 857 | 1 | 41.8 | 12523.1 | 2167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:10 | Normal | 200.3 | 591.6 | 459.4 | 583.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 232.4 | 236.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 59.92 | 59.94 | 874 | 1 | 42.1 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:11 | Normal | 204 | 607.4 | 447.8 | 588.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 232.6 | 236.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 885 | 1 | 42.5 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:12 | Normal | 207.4 | 598.3 | 448.1 | 591.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 231.6 | 236.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 889 | 1 | 42.8 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:13 | Normal | 202 | 559.2 | 410.1 | 546.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 230.6 | 236.4 | 2 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 892 | 1 | 42.9 | 12523.1 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:14 | Normal | 202.6 | 536.3 | 427 | 544 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 235 | 232.6 | 236.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 890 | 1 | 43.1 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:15 | Normal | 202.9 | 533.6 | 482.2 | 566.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 233.2 | 236.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 880 | 1 | 43.2 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:16 | Normal | 214 | 590.6 | 439.9 | 570.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 234 | 233.2 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 59.97 | 880 | 1 | 43.4 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:17 | Normal | 212.7 | 554.6 | 479.6 | 562 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 234.4 | 231.6 | 237.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 59.87 | 60.01 | 895 | 1 | 43.6 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:18 | Normal | 219.7 | 590 | 454 | 576.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 234.2 | 231.4 | 236.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.95 | 60 | 913 | 1 | 43.8 | 12523.2 | 2167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:19 | Normal | 203 | 612.8 | 471.9 | 598.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 229.2 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 920 | 1 | 43.9 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:20 | Normal | 207.2 | 615.8 | 417.1 | 567.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230 | 229.8 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 961 | 1 | 44.1 | 12523.2 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:21 | Normal | 225.7 | 591.3 | 412.1 | 551 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230 | 233 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 968 | 1 | 44.2 | 12523.3 | 2167 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:22 | Normal | 202.8 | 586.8 | 378.9 | 570 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 229.6 | 233.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 968 | 1 | 44.3 | 12523.3 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:23 | Normal | 199.6 | 634.5 | 418.5 | 553.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231 | 228.6 | 233 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1016 | 1 | 44.4 | 12523.3 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:24 | Normal | 230 | 615.4 | 433.8 | 554.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 229.4 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.83 | 59.89 | 1048 | 1 | 44.5 | 12523.3 | 2167 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:25 | Normal | 268.4 | 616.1 | 446.9 | 612.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 229.2 | 233.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1110 | 1 | 44.7 | 12523.3 | 2167 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:26 | Normal | 253.9 | 618.9 | 472.1 | 577.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.8 | 233.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1162 | 1 | 44.9 | 12523.4 | 2167 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:27 | Normal | 293.8 | 625.6 | 502.5 | 567.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 233.8 | 232.8 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.87 | 59.92 | 1282 | 1 | 44.9 | 12523.4 | 2167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:28 | Normal | 326 | 631.7 | 478.5 | 534.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 230.4 | 232.6 | 233.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1378 | 1 | 45 | 12523.4 | 2167 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:29 | Normal | 348.9 | 619.5 | 538.2 | 582.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 231 | 235.4 | 233 | 2 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 1508 | 1 | 45.1 | 12523.4 | 2167 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:30 | Normal | 358.6 | 641.5 | 598.9 | 576.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 231.2 | 237.4 | 233.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1660 | 1 | 45.2 | 12523.4 | 2167 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:31 | Normal | 415.9 | 648.3 | 604.1 | 611.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 238.2 | 232.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 60.04 | 60 | 59.97 | 1869 | 1 | 45.2 | 12523.5 | 2167 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:32 | Normal | 445.3 | 681.4 | 582.8 | 588.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232 | 240 | 233.2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 1944 | 1 | 45.3 | 12523.5 | 2167 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:33 | Normal | 459.8 | 706.4 | 521.1 | 617.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 240 | 233.4 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 59.97 | 60.09 | 60.07 | 1951 | 1 | 45.5 | 12523.5 | 2167 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:34 | Normal | 432.8 | 705.8 | 562.8 | 573.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 231.4 | 242.4 | 233.2 | 2.4 | 3.5 | 4 | 60.05 | 60 | 59.96 | 2072 | 1 | 45.5 | 12523.6 | 2167 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:35 | Fault | 728.1 | 729.8 | 679.4 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1517 | 2 | 45.6 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:36 | Wait | 730.3 | 731.9 | 681.1 | 691 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:37 | Wait | 731.5 | 733 | 682.4 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 220.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:38 | Wait | 732.6 | 733.9 | 682.7 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:39 | Wait | 733.7 | 734.7 | 684.2 | 693.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:40 | Wait | 735 | 735.9 | 685.4 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 223.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:41 | Wait | 735.7 | 736.1 | 686 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:42 | Normal | 715.6 | 721.5 | 667.3 | 675.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 244.8 | 233.4 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 60 | 60.08 | 60.06 | 319 | 1 | 46.1 | 12523.6 | 2167 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:43 | Wait | 737 | 736.8 | 686.1 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:44 | Wait | 736.6 | 736 | 685.2 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:45 | Wait | 736 | 734.7 | 683.6 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:46 | Wait | 734.7 | 732.9 | 681.4 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:47 | Wait | 735.7 | 732 | 679.8 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:48 | Wait | 735.3 | 730.4 | 677.9 | 700 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:49 | Normal | 728.7 | 723.8 | 666.5 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 233.4 | 233.6 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 59.97 | 60.02 | 60.1 | 0 | 1 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:50 | Wait | 735.3 | 728.1 | 674.8 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:51 | Wait | 735.6 | 727.3 | 673.9 | 701 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:52 | Wait | 737.1 | 727 | 673.5 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:53 | Normal | 696 | 714.2 | 646.2 | 678.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 232.4 | 241.6 | 233.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 2094 | 1 | 46.5 | 12523.6 | 2167 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:54 | Wait | 733.3 | 727.4 | 674.3 | 695.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:55 | Wait | 736.5 | 728.8 | 676.2 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:56 | Wait | 738.6 | 730.4 | 678.1 | 699 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:57 | Wait | 732.4 | 731.7 | 679.9 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 229.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:58 | Wait | 727.7 | 732.3 | 681.8 | 687.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:59 | Wait | 730.2 | 734 | 683.6 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:00 | Wait | 732.8 | 735.6 | 685.3 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:01 | Wait | 743.9 | 738.4 | 686.5 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 218.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:02 | Wait | 751.3 | 740.2 | 687.5 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.96 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:03 | Wait | 756.5 | 742 | 688.3 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:04 | Wait | 756.1 | 742 | 688.1 | 712 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 223.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.92 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.6 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:05 | Wait | 756.3 | 742.9 | 688 | 711.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:06 | Wait | 755.7 | 742.5 | 686.1 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:07 | Wait | 754.5 | 741.8 | 684.2 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 60 | 59.92 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:08 | Wait | 752.7 | 740.9 | 682.5 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:09 | Wait | 743.3 | 738.1 | 681.4 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:10 | Wait | 749.1 | 740 | 681.3 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:11 | Wait | 752.4 | 741.8 | 682.1 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 59.96 | 59.89 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:12 | Wait | 749.8 | 741.4 | 683 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:13 | Wait | 746.2 | 741.7 | 684.7 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:14 | Wait | 746.1 | 742.6 | 686.5 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:15 | Fault | 745.1 | 743.3 | 688.6 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1295 | 2 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:16 | Wait | 741.3 | 742.5 | 690 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.92 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:17 | Wait | 746.1 | 745.6 | 690.9 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 223.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:18 | Wait | 745 | 744.8 | 690.8 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:19 | Wait | 738.7 | 742 | 690.1 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:20 | Wait | 734.8 | 740 | 689 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:21 | Wait | 737.9 | 740.9 | 687.9 | 695 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:22 | Fault | 739.3 | 741.3 | 686.8 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 0 | 2 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:23 | Wait | 733.4 | 737.8 | 684.5 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:24 | Wait | 727.9 | 734 | 682 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:25 | Wait | 726.1 | 731.6 | 679.5 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.95 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:26 | Wait | 725.2 | 730.6 | 678.2 | 685.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:27 | Wait | 724.7 | 729.6 | 677.3 | 684.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:29 | Wait | 724.7 | 729.1 | 676.5 | 684.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:30 | Normal | 702.2 | 713 | 653.1 | 662.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 239.4 | 232.6 | 2.2 | 3 | 3.6 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:31 | Normal | 680.4 | 712.6 | 653.2 | 636.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 241.8 | 232.8 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 2200 | 1 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:32 | Wait | 728.9 | 729.6 | 672.4 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:33 | Wait | 758.2 | 748.8 | 675.9 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:34 | Wait | 748.8 | 742.9 | 675.1 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:34 | Wait | 746.2 | 742.7 | 676.3 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.08 | 0 | 0 | 46.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:36 | Wait | 757.4 | 749.2 | 678.9 | 711.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:37 | Wait | 769 | 759.9 | 684.2 | 721 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:38 | Wait | 766.9 | 758.6 | 685.9 | 719.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:39 | Wait | 765.9 | 757.9 | 687 | 718.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:40 | Wait | 765.5 | 758 | 687 | 718.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:41 | Wait | 761.8 | 755.5 | 687.8 | 715.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 222.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:42 | Wait | 762.1 | 755.9 | 689.3 | 715.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 223.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:43 | Wait | 760.5 | 755 | 690.2 | 714.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:44 | Wait | 760 | 755.2 | 691 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.3 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:45 | Wait | 759.8 | 755.1 | 691.8 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:46 | Wait | 757.9 | 753.7 | 692.2 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:47 | Wait | 759.6 | 755.6 | 695 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.96 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:48 | Wait | 758.9 | 755.5 | 695.6 | 713.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:49 | Wait | 759.8 | 756.6 | 697.8 | 714 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:50 | Wait | 758.5 | 755.8 | 698.5 | 713 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:51 | Wait | 759.7 | 757.3 | 700.4 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:52 | Wait | 758.8 | 756.9 | 701.6 | 713.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:53 | Wait | 759 | 757.4 | 702.8 | 713.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:54 | Wait | 758.3 | 757.1 | 703.5 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.4 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:55 | Wait | 758.2 | 757.5 | 704.9 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:56 | Wait | 758.1 | 757.7 | 705.9 | 713 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:57 | Wait | 758 | 757.9 | 706.9 | 712.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:58 | Wait | 755.6 | 756.5 | 706.3 | 710.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:59 | Wait | 753.3 | 754.6 | 705.4 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:00 | Wait | 750.2 | 752 | 703.2 | 705.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:01 | Wait | 755.9 | 757.4 | 707.3 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:02 | Wait | 749.3 | 751.6 | 702.3 | 704.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:03 | Fault | 750.7 | 752.4 | 702.4 | 705.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:04 | Wait | 743.4 | 746.1 | 696.6 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:05 | Wait | 747 | 749.2 | 699.1 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:06 | Wait | 742.2 | 745.3 | 695.7 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:07 | Wait | 746.8 | 748.8 | 697.8 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:08 | Wait | 749.5 | 751.3 | 699.6 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:09 | Wait | 746.7 | 748.9 | 697.9 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:10 | Fault | 753.3 | 754.9 | 703.3 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:11 | Wait | 754.2 | 755.6 | 704.4 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:12 | Wait | 756.8 | 758.2 | 706.5 | 711.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:13 | Wait | 758.6 | 760 | 708 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:14 | Wait | 747.5 | 749.5 | 698.5 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 217.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:15 | Wait | 754.6 | 756.2 | 704.9 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 217.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:16 | Wait | 755.5 | 757 | 705 | 709.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 216.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:17 | Fault | 753.2 | 755 | 703.4 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:18 | Wait | 747.1 | 749 | 698.4 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:19 | Wait | 752 | 754 | 703.1 | 707.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 215.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:20 | Wait | 754.1 | 755.4 | 704.3 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:21 | Wait | 752.7 | 754.6 | 703.9 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:22 | Wait | 754.9 | 756.8 | 706 | 709.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 216.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:23 | Wait | 753.4 | 755.6 | 705.2 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:24 | Wait | 752.7 | 754.9 | 704.3 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:25 | Wait | 748.6 | 750.6 | 700.1 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:26 | Wait | 748.8 | 751.2 | 701.3 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 216.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:27 | Wait | 752.4 | 754.4 | 703.3 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:28 | Wait | 751.2 | 753.5 | 702.9 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:29 | Wait | 750.8 | 753.3 | 702.9 | 706 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:30 | Wait | 748.4 | 750.5 | 700.5 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 217.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:31 | Wait | 745.6 | 748.4 | 698.8 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:32 | Wait | 750.9 | 753.2 | 702.8 | 705.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:33 | Wait | 751.3 | 754 | 702.5 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 214.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:34 | Wait | 750.6 | 753.3 | 702.2 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:35 | Wait | 747.1 | 749.7 | 699.9 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:36 | Wait | 749.9 | 752.9 | 702.5 | 704.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:37 | Wait | 749.3 | 751.7 | 701 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 214.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:38 | Wait | 749.2 | 751.8 | 701.4 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:39 | Wait | 748.9 | 751.4 | 700.9 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:40 | Wait | 747.4 | 749.9 | 700 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:41 | Wait | 748.3 | 750.4 | 700.8 | 703.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:42 | Wait | 745.3 | 747.2 | 697.8 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12523.7 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001