## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-31 04:50 | Fault | 468.7 | 466.4 | 465.9 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 27 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:50 | Fault | 475.3 | 472.9 | 472.4 | 472.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:51 | Fault | 481.9 | 479.5 | 479 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 29.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:52 | Fault | 490 | 487.6 | 487 | 487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 30.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:53 | Fault | 494.2 | 491.8 | 491.3 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 31.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:54 | Fault | 497.6 | 495.1 | 494.5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:55 | Wait | 499.8 | 497.3 | 496.7 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:56 | Fault | 500.9 | 498.4 | 497.7 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:57 | Fault | 500.4 | 498 | 497.5 | 497.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:58 | Wait | 500.9 | 498.5 | 497.7 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 04:59 | Fault | 504.1 | 501.6 | 500.9 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:00 | Fault | 509.8 | 507.4 | 506.1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:01 | Fault | 516.3 | 513.8 | 511.5 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:02 | Fault | 522.5 | 519.9 | 516.6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:03 | Wait | 527.4 | 524.9 | 520.6 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:04 | Fault | 529.5 | 526.9 | 522.7 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:05 | Fault | 529.9 | 527.4 | 523.3 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:06 | Fault | 529.4 | 526.8 | 523.1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:07 | Fault | 528.6 | 526.1 | 523.1 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:08 | Fault | 528.6 | 526 | 523.5 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:09 | Wait | 530 | 527.4 | 524.8 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:10 | Fault | 531.7 | 529.2 | 526.1 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:11 | Fault | 533.4 | 530.8 | 527.3 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:12 | Fault | 534.2 | 531.6 | 527.7 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:13 | Fault | 534.3 | 531.7 | 527.6 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:14 | Fault | 534 | 531.3 | 527.3 | 528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:15 | Fault | 533.3 | 530.7 | 526.9 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:16 | Fault | 533.2 | 530.6 | 527.1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:17 | Wait | 534 | 531.4 | 527.7 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:18 | Fault | 535.2 | 532.6 | 529 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:19 | Fault | 537.1 | 534.5 | 530.9 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:20 | Fault | 538.8 | 536.2 | 532.7 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:21 | Fault | 540.5 | 538 | 534.1 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:22 | Fault | 542.3 | 539.6 | 535.9 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:23 | Fault | 543.3 | 540.7 | 536.9 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:24 | Fault | 544.2 | 541.6 | 538.1 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:25 | Fault | 545.4 | 542.9 | 539.7 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:26 | Fault | 548.2 | 545.7 | 542.7 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:27 | Fault | 550.4 | 547.8 | 545.4 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:28 | Fault | 553.1 | 550.5 | 548.2 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:29 | Fault | 555.9 | 553.4 | 551.1 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:30 | Fault | 559 | 556.9 | 553.9 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:31 | Wait | 562.1 | 559.8 | 556.8 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:32 | Fault | 565.2 | 563 | 559.5 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:33 | Fault | 567.8 | 566 | 562.1 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:34 | Fault | 570.4 | 569 | 564.3 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:35 | Fault | 573.3 | 573.8 | 566.8 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:36 | Wait | 575.1 | 576.4 | 568.6 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:37 | Fault | 576.1 | 577.2 | 569.4 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:38 | Fault | 577 | 578 | 570.2 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:39 | Wait | 577.9 | 578.5 | 570.9 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:40 | Fault | 578.5 | 579.3 | 571.4 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:41 | Fault | 578.9 | 579.7 | 572.1 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:42 | Fault | 579.3 | 580.3 | 572.4 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:43 | Fault | 579.4 | 580.3 | 572.4 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:44 | Fault | 579.7 | 580 | 572 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:45 | Wait | 579.1 | 579.6 | 571.3 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:46 | Fault | 577.9 | 578.5 | 570.2 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:47 | Fault | 577 | 578.2 | 569.6 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:48 | Fault | 576.8 | 578.2 | 569.1 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:49 | Fault | 576.3 | 578.2 | 568.5 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:50 | Wait | 575.6 | 577.3 | 568 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:51 | Fault | 574.9 | 577 | 567.7 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:52 | Fault | 574.8 | 577.3 | 567.8 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:53 | Fault | 574.6 | 576.9 | 567.5 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:54 | Fault | 574.1 | 575.4 | 566.9 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:55 | Fault | 575.1 | 576.4 | 568 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:56 | Fault | 577.1 | 578.6 | 569.8 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:57 | Fault | 575.4 | 574.4 | 568.6 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:58 | Fault | 574.5 | 571.8 | 569 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 05:59 | Fault | 576.3 | 573.8 | 570.5 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:00 | Fault | 577.6 | 575 | 571.3 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:01 | Fault | 581.8 | 580.9 | 573.5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:02 | Fault | 586 | 586 | 575.7 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:03 | Fault | 588.2 | 588.2 | 576.7 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:04 | Wait | 588.5 | 588 | 576.7 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:05 | Fault | 589.2 | 587.6 | 576.5 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:06 | Fault | 588.9 | 587.1 | 576 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:07 | Fault | 588.8 | 586.5 | 575 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:08 | Fault | 586.7 | 584.9 | 573.7 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:09 | Fault | 582.7 | 580.1 | 571.3 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:10 | Fault | 586.7 | 583.9 | 572.9 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:11 | Fault | 587.8 | 585 | 574.1 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:12 | Wait | 587.5 | 584.6 | 573.7 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:13 | Fault | 585.1 | 582.1 | 573.4 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:14 | Fault | 584.4 | 581.6 | 574.2 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:15 | Fault | 584.9 | 582 | 575.5 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:16 | Fault | 583.8 | 581 | 575.8 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:17 | Fault | 587.3 | 584.6 | 577.4 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:18 | Fault | 583.8 | 580.9 | 576.4 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:19 | Fault | 582.3 | 579.5 | 575.4 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:20 | Fault | 580.7 | 578.3 | 574.4 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:21 | Fault | 584.4 | 581.6 | 575.1 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:22 | Fault | 582.6 | 579.8 | 574 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:23 | Fault | 579 | 576.2 | 571.8 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:24 | Fault | 575.9 | 573.5 | 569.7 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:25 | Fault | 574.8 | 572.2 | 567.8 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:26 | Wait | 574.2 | 571.5 | 566.8 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:27 | Fault | 573.9 | 571.2 | 566.3 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:28 | Fault | 573.7 | 571 | 565.5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:29 | Fault | 572.9 | 570.3 | 564.7 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:30 | Fault | 572.8 | 570 | 563.7 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:31 | Wait | 574.6 | 571.8 | 564 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:32 | Fault | 598.4 | 594.1 | 577.3 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:33 | Fault | 587.9 | 585 | 570.9 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:34 | Fault | 582.3 | 579.5 | 567.8 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:36 | Fault | 597.9 | 594.8 | 578.8 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:36 | Fault | 602.8 | 599.5 | 582.9 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:37 | Wait | 601.6 | 598.6 | 582.9 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:38 | Fault | 600.4 | 597.5 | 583 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:39 | Fault | 599.8 | 597 | 583.1 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:40 | Wait | 597.8 | 595 | 582 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:41 | Fault | 597 | 594.2 | 581.8 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:42 | Fault | 596.5 | 593.7 | 581.9 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:43 | Fault | 595.7 | 593.1 | 582.1 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:44 | Fault | 595.5 | 592.8 | 582.4 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:45 | Wait | 593.5 | 590.7 | 581.7 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:46 | Fault | 595.5 | 592.8 | 583.6 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:47 | Fault | 594.8 | 592.1 | 583.5 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:48 | Fault | 595.8 | 592.9 | 584.8 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:49 | Fault | 594.6 | 591.8 | 584.4 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:50 | Fault | 595.3 | 592.4 | 585.6 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:51 | Fault | 594.4 | 591.5 | 585.9 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:52 | Fault | 592.9 | 590 | 585.1 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:53 | Fault | 594.2 | 591.2 | 586.7 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:54 | Fault | 594.4 | 591.1 | 587.3 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:55 | Fault | 594.2 | 590.4 | 587.8 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:56 | Fault | 594.1 | 590.4 | 588 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:57 | Fault | 594.2 | 590.2 | 588.5 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:58 | Fault | 590.3 | 586.1 | 585.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 06:59 | Wait | 591.2 | 587.2 | 586.7 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:00 | Fault | 593.4 | 589 | 588.6 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:01 | Fault | 590.3 | 585.7 | 585.8 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:02 | Fault | 584.4 | 579.8 | 581.1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:03 | Fault | 583.1 | 578.2 | 579.7 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:04 | Fault | 584.9 | 579.5 | 580.9 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:05 | Fault | 583.8 | 578.5 | 579.6 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:06 | Fault | 585.1 | 579.7 | 580.3 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-10-31 07:11 | Fault | 598.2 | 592.2 | 591.6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:16 | Fault | 591.4 | 585.9 | 586.5 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:21 | Fault | 593.8 | 587.8 | 590 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:26 | Fault | 591.7 | 584.8 | 588.5 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:31 | Fault | 591.5 | 583.8 | 588.4 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:36 | Fault | 592.1 | 583.6 | 589 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:41 | Fault | 588.1 | 579.4 | 586.5 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:46 | Fault | 586.8 | 578.1 | 586.2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:51 | Fault | 586.7 | 579.1 | 586.5 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 07:56 | Fault | 587.8 | 580 | 588 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:01 | Fault | 584.6 | 576.1 | 584.8 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:06 | Fault | 585 | 576.3 | 584.8 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:11 | Fault | 579.9 | 570.7 | 579.1 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:16 | Wait | 584.3 | 574.7 | 581.8 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:21 | Fault | 582.6 | 573.6 | 581.4 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:26 | Fault | 576.3 | 568.4 | 576.8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:31 | Wait | 582 | 572.5 | 582.2 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:36 | Wait | 567.6 | 557.7 | 568.3 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:41 | Fault | 580.1 | 570.1 | 580.3 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:46 | Fault | 574.3 | 563.8 | 575.4 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:51 | Wait | 572.9 | 562 | 574.6 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 08:56 | Fault | 566.9 | 557.1 | 570.1 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:01 | Fault | 563.8 | 554.7 | 567.5 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:06 | Fault | 561.5 | 552.2 | 565 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:11 | Fault | 565.1 | 555.5 | 569 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:16 | Fault | 562.7 | 553.5 | 566.4 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:21 | Fault | 559.2 | 550.5 | 563.3 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:26 | Fault | 555.5 | 547.2 | 559.9 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:31 | Fault | 559 | 548.8 | 560.2 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:36 | Fault | 556.5 | 547.3 | 559.3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:41 | Fault | 553.3 | 543.6 | 555.4 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:46 | Fault | 557.8 | 546.4 | 557.6 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:51 | Fault | 557.5 | 546.3 | 556.7 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 09:56 | Fault | 555.1 | 545.2 | 555.8 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:01 | Fault | 553.7 | 542.2 | 553.4 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:06 | Wait | 560 | 547.2 | 558.4 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:11 | Fault | 559 | 546.7 | 556.7 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:16 | Fault | 562.3 | 548.5 | 559.7 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:21 | Fault | 560 | 546.4 | 556.8 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:26 | Wait | 557.9 | 544.5 | 554.8 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:31 | Fault | 559.6 | 544.6 | 556 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:36 | Fault | 557 | 542.5 | 553.3 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:41 | Fault | 557.2 | 542.6 | 553.5 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:46 | Wait | 556.9 | 544 | 553.1 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:51 | Fault | 553.9 | 541.3 | 550.7 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 10:56 | Fault | 556.3 | 544.4 | 554.6 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:01 | Fault | 549.3 | 539.5 | 548.2 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:06 | Fault | 548.8 | 537.9 | 545.6 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:11 | Fault | 539.5 | 518.8 | 535.5 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:16 | Fault | 549.2 | 540.4 | 545.3 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:21 | Fault | 557.9 | 546.4 | 552.8 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:26 | Fault | 555.6 | 547.4 | 550.5 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:31 | Fault | 553.3 | 545.6 | 549.5 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:36 | Fault | 553.2 | 545.1 | 548.2 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:41 | Wait | 553.1 | 542 | 546.3 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:46 | Fault | 552.9 | 541.2 | 545.3 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:51 | Fault | 546.8 | 536.1 | 538.9 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 11:56 | Fault | 527.5 | 515.5 | 521.8 | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:01 | Wait | 566 | 549.9 | 558.5 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:06 | Fault | 578.5 | 568.8 | 572.7 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:11 | Fault | 560.2 | 551.5 | 553.6 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:16 | Fault | 552.7 | 542.9 | 544.3 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:21 | Wait | 530.6 | 520.2 | 523 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:26 | Fault | 544.7 | 535.6 | 539.9 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:31 | Fault | 569.2 | 561.6 | 564.1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:36 | Fault | 558.6 | 549 | 550.6 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:41 | Fault | 530.1 | 520.5 | 523.4 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:46 | Fault | 543.5 | 535.2 | 536.7 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:51 | Fault | 553 | 544.5 | 546.9 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 12:56 | Fault | 558.9 | 551.3 | 553.8 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:01 | Fault | 566.9 | 560 | 562.4 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:06 | Fault | 567.6 | 561.8 | 564 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:11 | Fault | 571.7 | 566 | 568.2 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:16 | Fault | 572.2 | 567.3 | 569.2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:21 | Fault | 551.8 | 548.4 | 547.9 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:26 | Fault | 557.3 | 553.4 | 553.9 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:31 | Fault | 559.2 | 555 | 553.5 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:36 | Wait | 558 | 553.9 | 553.7 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:41 | Fault | 565.7 | 561.4 | 562.1 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:46 | Fault | 569.6 | 565.5 | 566.5 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:51 | Fault | 565.9 | 562.4 | 563.8 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 13:56 | Wait | 564.4 | 561.2 | 562.3 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:01 | Fault | 563.1 | 560.3 | 561.4 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:06 | Fault | 557.6 | 554.7 | 550.9 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:11 | Fault | 561.8 | 559.1 | 554.8 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:16 | Fault | 562.7 | 560.4 | 556.1 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:21 | Fault | 574.1 | 571.1 | 568.5 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:26 | Fault | 579.9 | 577 | 575.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:31 | Fault | 577.9 | 575.5 | 573.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:36 | Fault | 575.7 | 573.6 | 571.5 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:41 | Fault | 572.7 | 570.8 | 568.9 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:46 | Fault | 571 | 569.4 | 567.5 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:51 | Fault | 570.4 | 568.9 | 567.7 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 14:56 | Fault | 571.4 | 570 | 568.6 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:01 | Fault | 572.3 | 570.8 | 569.5 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:06 | Fault | 574.3 | 573 | 571.6 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:11 | Fault | 575.6 | 574.4 | 573.3 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:16 | Fault | 573.2 | 571.9 | 571.2 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:21 | Fault | 572.1 | 570.8 | 570.1 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:26 | Fault | 572.6 | 571.4 | 570.9 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:31 | Wait | 573 | 571.9 | 571.2 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:36 | Fault | 570.5 | 569.3 | 568.8 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:41 | Fault | 569.3 | 568.1 | 568.1 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:46 | Wait | 572.3 | 571.3 | 575.3 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:51 | Fault | 564.9 | 563.9 | 563.9 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 15:56 | Fault | 562.4 | 560.8 | 560.2 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:01 | Fault | 564.2 | 562.4 | 561.7 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:06 | Wait | 563.8 | 561.9 | 560.5 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:11 | Fault | 562.8 | 561.3 | 561.1 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:16 | Fault | 563.7 | 561.7 | 563.7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:21 | Fault | 569.1 | 567.1 | 568.6 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:26 | Fault | 564.9 | 562.3 | 562 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:31 | Fault | 563.8 | 561.2 | 563 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:36 | Fault | 558.6 | 555.9 | 555.5 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:41 | Fault | 553.2 | 550.8 | 550.6 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:46 | Fault | 552.9 | 550.6 | 551.5 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:51 | Fault | 554.1 | 552 | 553.7 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 16:56 | Fault | 550.2 | 548 | 549.6 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:01 | Fault | 542.2 | 539.9 | 540.5 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:06 | Fault | 532.6 | 529.8 | 529.5 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:11 | Fault | 531.6 | 529.2 | 530.2 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:16 | Fault | 524.6 | 522 | 522.7 | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:21 | Wait | 521.7 | 519.1 | 518.6 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:26 | Fault | 515.2 | 512.5 | 512.2 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:31 | Fault | 503 | 500.3 | 499.7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:36 | Fault | 496.8 | 494.2 | 493.7 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:41 | Wait | 494.3 | 491.8 | 491.3 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-10-31 17:46 | Fault | 464.4 | 462.1 | 461.5 | 461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0