## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-10-08 05:05 | Wait | 605.1 | 614.5 | 568 | 574.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 29.1 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:06 | Wait | 618.9 | 619.4 | 585.3 | 592.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 30.3 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:07 | Wait | 624.8 | 625.4 | 590.1 | 596.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 32 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:08 | Wait | 583.9 | 602.9 | 525.4 | 549.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 32 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:09 | Normal | 543.9 | 612.4 | 536.8 | 552.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.6 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 60.04 | 60 | 601 | 1 | 33.3 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:10 | Normal | 556.2 | 583.7 | 521.7 | 590 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 59.94 | 60 | 619 | 1 | 34.7 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:11 | Normal | 548.1 | 562.4 | 532.8 | 598.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 60.12 | 60.03 | 607 | 1 | 35.7 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:13 | Normal | 199.7 | 536.7 | 571 | 534.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 223.2 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 60.05 | 590 | 1 | 37.4 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:14 | Normal | 198.6 | 579.6 | 577.5 | 525.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 232.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 59.92 | 60.13 | 59.91 | 593 | 1 | 38.2 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:15 | Normal | 199 | 556.9 | 554.3 | 527.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 225.2 | 231 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.95 | 615 | 1 | 38.6 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:16 | Normal | 199.2 | 563.8 | 565.6 | 526.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 223.6 | 231.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 630 | 1 | 39.1 | 12432.5 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:17 | Normal | 200.6 | 582.5 | 561.9 | 526.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224.8 | 231.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 654 | 1 | 39.5 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:18 | Normal | 201.1 | 594.5 | 584.9 | 516.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 225 | 231.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 677 | 1 | 40 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:19 | Normal | 201.4 | 615.5 | 533 | 536 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 226.8 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.95 | 59.93 | 729 | 1 | 40.1 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:20 | Normal | 200.1 | 603.2 | 517.9 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 226.6 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 733 | 1 | 40.4 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:21 | Normal | 206.1 | 591.4 | 543.1 | 518.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 756 | 1 | 40.8 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:22 | Normal | 199.4 | 597.5 | 548.7 | 506.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 225.2 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.93 | 797 | 1 | 41.1 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:23 | Normal | 208.8 | 602.5 | 502.5 | 499.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 226.2 | 231.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.97 | 824 | 1 | 41.4 | 12432.6 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:24 | Normal | 221 | 623.6 | 520.1 | 520.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 228.4 | 232 | 2 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 897 | 1 | 41.7 | 12432.6 | 2100 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:25 | Normal | 218.1 | 638 | 486.4 | 516.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 229.2 | 232.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.87 | 59.98 | 924 | 1 | 42.1 | 12432.7 | 2100 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:26 | Normal | 203.5 | 618.6 | 465.7 | 552.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229 | 228.2 | 232.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 964 | 1 | 42.3 | 12432.7 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:27 | Normal | 222.8 | 615.3 | 462.5 | 575.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 230.4 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 1020 | 1 | 42.7 | 12432.7 | 2100 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:28 | Normal | 220.6 | 620.4 | 468.2 | 580.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 227.2 | 229.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1069 | 1 | 43 | 12432.7 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:29 | Normal | 248.8 | 613.2 | 464.7 | 592.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 229.4 | 230 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 1125 | 1 | 43.4 | 12432.7 | 2100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:30 | Normal | 259.1 | 625.4 | 481.3 | 607.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 230.6 | 230.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 59.92 | 59.95 | 1201 | 1 | 43.5 | 12432.7 | 2100 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:31 | Normal | 249.7 | 617.1 | 500.9 | 582.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 230.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.08 | 59.98 | 1234 | 1 | 43.7 | 12432.8 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:32 | Normal | 239.7 | 641.7 | 520.9 | 555 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 230.4 | 230.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 1280 | 1 | 43.8 | 12432.8 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:33 | Normal | 295.8 | 662.3 | 540.7 | 557.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 231.8 | 230 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60 | 1352 | 1 | 44 | 12432.8 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:34 | Normal | 406.7 | 623.4 | 549 | 540.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 232.8 | 230.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 1472 | 1 | 44.1 | 12432.8 | 2100 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:35 | Normal | 429 | 645.9 | 557.8 | 552.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 233 | 230 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1524 | 1 | 44.3 | 12432.9 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:36 | Normal | 430.9 | 649.8 | 517.8 | 523.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 234.4 | 230.4 | 2 | 2.7 | 2.9 | 60.03 | 59.93 | 60.01 | 1546 | 1 | 44.5 | 12432.9 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:37 | Normal | 411.5 | 628.8 | 497.6 | 492.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 234.2 | 230.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1538 | 1 | 44.6 | 12432.9 | 2100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:38 | Normal | 397.8 | 651.6 | 507.1 | 583.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 233.4 | 230.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 1554 | 1 | 44.9 | 12432.9 | 2100 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:39 | Normal | 395.6 | 638.9 | 536 | 595.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 232.2 | 230.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1556 | 1 | 45 | 12433 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:40 | Normal | 396.6 | 660.7 | 528.4 | 572 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229 | 231.6 | 230.6 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 1569 | 1 | 45.1 | 12433 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:41 | Normal | 400.4 | 647.9 | 520.4 | 600.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 233 | 230.6 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1541 | 1 | 45.2 | 12433 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:42 | Normal | 370.7 | 647.2 | 494.4 | 574.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 234 | 230.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1573 | 1 | 45.3 | 12433 | 2100 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:43 | Normal | 371.7 | 640.8 | 532.9 | 556.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 234.6 | 230.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1606 | 1 | 45.5 | 12433.1 | 2100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:44 | Normal | 404.5 | 642.3 | 566.9 | 547.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 236.4 | 230.2 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 1661 | 1 | 45.6 | 12433.1 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:45 | Normal | 411.8 | 647.8 | 563.6 | 609.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 235.2 | 230.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 1723 | 1 | 45.7 | 12433.1 | 2100 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:46 | Normal | 444.3 | 649.9 | 587.7 | 579.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 235.8 | 230.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 1757 | 1 | 45.8 | 12433.1 | 2100 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:47 | Normal | 470.9 | 655.2 | 580 | 553 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 236.8 | 230.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 1822 | 1 | 45.9 | 12433.2 | 2100 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:48 | Normal | 487.2 | 679.6 | 560.1 | 573.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 235.4 | 230.8 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 60.02 | 60.15 | 60 | 1857 | 1 | 46.1 | 12433.2 | 2100 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:49 | Normal | 445.9 | 639.2 | 583 | 578.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 236 | 230.2 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 60.06 | 60 | 60.01 | 1898 | 1 | 46.1 | 12433.2 | 2100 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:50 | Normal | 438.9 | 639.9 | 616.3 | 590 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 236.4 | 230.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 60.08 | 60.02 | 60.1 | 1930 | 1 | 46.2 | 12433.3 | 2100 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:51 | Normal | 411.4 | 648.4 | 595 | 592.6 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229 | 238.4 | 230.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 1989 | 1 | 46.4 | 12433.3 | 2100 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:52 | Normal | 439.4 | 647.8 | 611.6 | 581.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 237.2 | 230.6 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2068 | 1 | 46.4 | 12433.3 | 2100 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:53 | Normal | 450.7 | 681 | 597.1 | 567.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 238.6 | 230.4 | 2.3 | 3.2 | 4 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 2125 | 1 | 46.6 | 12433.4 | 2100 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:54 | Normal | 473.8 | 692.1 | 604 | 583.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 229.2 | 239.6 | 230.6 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60.06 | 60.13 | 60.08 | 2097 | 1 | 46.7 | 12433.4 | 2100 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:55 | Normal | 514.6 | 690.9 | 611.6 | 579.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 239 | 230.6 | 2.7 | 3.3 | 4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2070 | 1 | 46.7 | 12433.4 | 2100 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:56 | Normal | 528.8 | 705.3 | 570.9 | 558.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 239 | 230.6 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 60.1 | 60.15 | 60.12 | 2083 | 1 | 46.9 | 12433.5 | 2100 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:57 | Normal | 539.2 | 708.3 | 524.4 | 581.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 230 | 242.2 | 230.4 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 2168 | 1 | 47 | 12433.5 | 2101 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:58 | Normal | 548.1 | 712.8 | 526.1 | 573.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 240 | 230.4 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 60.08 | 59.98 | 60.05 | 2247 | 1 | 47.1 | 12433.6 | 2101 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 05:59 | Wait | 726.9 | 731 | 681.4 | 687.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.1 | 12433.6 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:00 | Wait | 727.3 | 731.4 | 681.8 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12433.6 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:01 | Wait | 727.3 | 731.3 | 681.8 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12433.6 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:02 | Normal | 674 | 719.1 | 643 | 629.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 237.6 | 230.2 | 2.4 | 3 | 3.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 437 | 1 | 47.5 | 12433.6 | 2101 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:03 | Normal | 669.4 | 712.1 | 630.9 | 612.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229 | 240.2 | 230.8 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 2340 | 1 | 47.6 | 12433.6 | 2101 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:04 | Normal | 664.3 | 711.8 | 636.7 | 611.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 241.2 | 230 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 2387 | 1 | 47.7 | 12433.6 | 2101 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:05 | Wait | 727.3 | 731.1 | 681.9 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 47.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:06 | Wait | 726.7 | 730.6 | 681.4 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:07 | Wait | 726.8 | 730.7 | 681.5 | 687 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:08 | Normal | 668.6 | 712.9 | 644.9 | 628.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 228.8 | 241.8 | 229.8 | 2.7 | 3.9 | 4.6 | 59.89 | 59.95 | 59.96 | 2341 | 1 | 47.9 | 12433.7 | 2101 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:09 | Wait | 727.1 | 731.1 | 682.1 | 687.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 222.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:10 | Wait | 727.5 | 731.4 | 682.4 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:11 | Wait | 728.1 | 732 | 682.8 | 688 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:12 | Wait | 728.5 | 732.2 | 683.3 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.8 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:13 | Wait | 729.4 | 733.2 | 684.2 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:14 | Wait | 730.2 | 733.9 | 684.8 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:15 | Wait | 730.8 | 734.4 | 685.2 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.2 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:16 | Wait | 729.9 | 733.7 | 684.8 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:18 | Wait | 730.2 | 733.9 | 685 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:18 | Wait | 730.5 | 734.1 | 685.3 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:20 | Normal | 688.7 | 726.9 | 665.9 | 658.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 241.2 | 230.4 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 60.08 | 60 | 60 | 1846 | 1 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:20 | Wait | 730.4 | 734 | 685.1 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:22 | Wait | 730.3 | 733.9 | 685 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:22 | Wait | 730.9 | 734 | 685 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:24 | Fault | 730.3 | 734 | 685.2 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 80 | 2 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:25 | Wait | 730.5 | 734.3 | 685.5 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:26 | Wait | 730.2 | 734.1 | 685.4 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:27 | Wait | 730.5 | 734.4 | 685.7 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:28 | Wait | 731.4 | 735.2 | 686.2 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.2 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:29 | Wait | 731.8 | 735.6 | 686.8 | 691 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:30 | Wait | 732.2 | 736 | 686.9 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.6 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:31 | Normal | 697.7 | 733.5 | 652.4 | 656.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 229.2 | 242.8 | 230.4 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 692 | 1 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:32 | Wait | 733.6 | 737.2 | 688 | 692.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:33 | Wait | 734.2 | 737.8 | 688.7 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:34 | Wait | 734.9 | 738.3 | 689.4 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:35 | Wait | 735.4 | 738.8 | 689.5 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:36 | Wait | 736 | 739.1 | 690.1 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:37 | Wait | 736.2 | 739.4 | 690.3 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:38 | Normal | 715.9 | 739.2 | 670.2 | 674.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 240.4 | 230.6 | 3.1 | 3.1 | 5 | 60.02 | 59.9 | 59.95 | 14 | 1 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:39 | Wait | 736.9 | 739.9 | 691 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:40 | Wait | 736.9 | 740 | 691.2 | 695 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:41 | Wait | 737.1 | 740.1 | 691.2 | 695 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:42 | Wait | 737 | 740 | 691.3 | 695 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:43 | Wait | 736.6 | 739.6 | 691.1 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:44 | Wait | 736.3 | 739.4 | 691.1 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:45 | Wait | 736.7 | 739.6 | 691.2 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 222.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:46 | Wait | 736.2 | 739.3 | 691.1 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:47 | Wait | 736.4 | 739.3 | 691.1 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:48 | Wait | 736.4 | 739.3 | 690.8 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:49 | Wait | 736 | 739 | 690.8 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-10-08 06:54 | Wait | 735.7 | 738.7 | 690.4 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 06:58 | Wait | 734.8 | 737.8 | 689.6 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 221 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:04 | Wait | 733.7 | 736.9 | 689 | 691.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:08 | Wait | 734.6 | 737.5 | 689.6 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:13 | Wait | 735.1 | 737.9 | 690.3 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:19 | Wait | 736.1 | 738.9 | 691.1 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:24 | Wait | 737.3 | 739.7 | 692.1 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 219.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:28 | Wait | 735.8 | 738 | 691 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:34 | Wait | 736.1 | 738.3 | 691.3 | 693.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:39 | Wait | 740.4 | 742.2 | 694.8 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:44 | Wait | 738.9 | 740.8 | 694.5 | 695.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:49 | Wait | 736.4 | 738.2 | 692.5 | 693.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:54 | Wait | 734.1 | 736 | 691.2 | 691.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 07:59 | Wait | 734.7 | 736.5 | 691.9 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:04 | Wait | 735.9 | 737.4 | 692.5 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:08 | Wait | 730.5 | 732.1 | 688.6 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:13 | Wait | 731 | 732.4 | 689.2 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:19 | Wait | 734.3 | 736 | 691.9 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:24 | Wait | 733.7 | 735 | 691.7 | 691.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:29 | Wait | 733.4 | 734.6 | 691.1 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:34 | Wait | 732.3 | 733.9 | 690.6 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:39 | Wait | 731.5 | 732.8 | 690 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:44 | Wait | 730.5 | 731.6 | 689.2 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:49 | Wait | 723.1 | 725.2 | 683.2 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:54 | Wait | 733.9 | 735.7 | 693.6 | 692.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 08:59 | Wait | 734.4 | 736.3 | 693.1 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:04 | Wait | 729.8 | 732.2 | 689.4 | 688.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 213.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:09 | Wait | 732.2 | 734.2 | 691.8 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:14 | Wait | 731.4 | 732 | 690 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:19 | Fault | 727.1 | 727.1 | 686.6 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:24 | Wait | 725.4 | 726 | 685.4 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:29 | Wait | 721.7 | 722.2 | 681.8 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:34 | Wait | 719.9 | 720.6 | 681.5 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:39 | Wait | 718.4 | 718.2 | 679.5 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:44 | Wait | 717.4 | 716.8 | 678.2 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:49 | Wait | 716.3 | 716.2 | 676.5 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:54 | Wait | 719.5 | 719.6 | 680.4 | 679 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 09:59 | Wait | 717.9 | 718.1 | 677.7 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:04 | Wait | 718.9 | 719.4 | 678.9 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:09 | Wait | 718.1 | 718.3 | 677.5 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:14 | Wait | 716 | 714.6 | 674.7 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:19 | Wait | 713.5 | 712.6 | 673.6 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:24 | Wait | 708.4 | 708.3 | 669.2 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:29 | Wait | 711.9 | 712.2 | 672.8 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:34 | Wait | 713.5 | 714.6 | 675.8 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:39 | Wait | 712.3 | 711.9 | 673.6 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:44 | Wait | 711.9 | 710.6 | 672.4 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:49 | Wait | 709.8 | 707.3 | 669.7 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:54 | Wait | 708.6 | 706.8 | 669.6 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 10:59 | Wait | 709.9 | 708.5 | 671.1 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:04 | Wait | 708.4 | 707 | 668.9 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:09 | Wait | 702.8 | 701.6 | 663.8 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:14 | Wait | 699.8 | 700.3 | 662.5 | 660.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 222.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:19 | Wait | 711.5 | 711.4 | 671.5 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:24 | Wait | 713.2 | 712.4 | 672.8 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:29 | Wait | 706.4 | 705.6 | 666.1 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:34 | Wait | 714.5 | 713.9 | 673.7 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:39 | Wait | 715.9 | 716 | 676.5 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:44 | Wait | 709.7 | 709.7 | 671 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:49 | Fault | 704.9 | 704.1 | 665.4 | 664 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:54 | Wait | 706.2 | 705.3 | 665.2 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 11:59 | Wait | 718.3 | 716.6 | 676.5 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:04 | Wait | 716.4 | 715 | 675.4 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:09 | Wait | 709.9 | 709.6 | 669.9 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:14 | Wait | 714.2 | 713.6 | 673.8 | 673.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:19 | Wait | 711 | 710.8 | 670.4 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:24 | Wait | 708.2 | 707.3 | 667.3 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 45.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:29 | Wait | 705.3 | 705 | 664.9 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:34 | Wait | 704.7 | 704.2 | 663.8 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:39 | Wait | 708.8 | 709.1 | 668.4 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:44 | Wait | 713 | 712.9 | 672.2 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:49 | Wait | 714.7 | 715 | 674.3 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:54 | Wait | 707.9 | 708 | 667.7 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 12:59 | Wait | 707 | 706.6 | 666.6 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:04 | Wait | 702.3 | 702.8 | 662.3 | 662.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:09 | Wait | 708.4 | 709.6 | 668.7 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 214.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:14 | Wait | 712.3 | 713.3 | 671.7 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:19 | Wait | 719 | 719.6 | 678.8 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:24 | Wait | 716 | 717 | 675.3 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:29 | Wait | 707.6 | 709.5 | 668.4 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:34 | Wait | 708.6 | 709.3 | 667.8 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:39 | Wait | 707.6 | 709 | 667.1 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:44 | Wait | 709.2 | 710.6 | 669.2 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 213.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:49 | Wait | 711.6 | 713.9 | 672.1 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:54 | Wait | 707.2 | 708.6 | 666.9 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 13:59 | Wait | 708.6 | 709.3 | 668 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 212.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:04 | Wait | 710.8 | 711.8 | 670.3 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:09 | Wait | 711.4 | 711.7 | 670 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:14 | Wait | 707.6 | 708.3 | 666.5 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:19 | Wait | 709 | 709.4 | 667.5 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.2 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:24 | Wait | 708.3 | 709.4 | 667.2 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:29 | Wait | 707.3 | 708.4 | 666.9 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:34 | Wait | 709.2 | 710.3 | 668.3 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221 | 213 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:39 | Wait | 712.6 | 713.2 | 670.2 | 670.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:44 | Wait | 713.6 | 714.8 | 671.9 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:49 | Wait | 711.9 | 713.1 | 669.8 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 214.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:54 | Wait | 713.9 | 714.7 | 672.1 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 14:59 | Wait | 713.2 | 714.9 | 672 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 214.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 45.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:04 | Wait | 717 | 718.8 | 675.4 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:09 | Wait | 701.9 | 707.3 | 666.9 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:14 | Wait | 716.2 | 718.1 | 674.3 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 218.6 | 211.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:19 | Wait | 714.6 | 716.7 | 673.2 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 212.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 45 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:24 | Wait | 712.1 | 714.5 | 671 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 47.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:29 | Wait | 712.7 | 714.9 | 671.2 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 49.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:34 | Wait | 704 | 706.8 | 663.6 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 215 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 50.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:39 | Wait | 704.8 | 708 | 664.3 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 217.6 | 220.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.6 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:44 | Wait | 699.7 | 703 | 659.4 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:49 | Wait | 711 | 714.8 | 671.1 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:54 | Wait | 717.8 | 721.5 | 677.2 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 15:59 | Wait | 718.3 | 721.5 | 677.1 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:04 | Wait | 717 | 720.1 | 675.2 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:09 | Wait | 713.7 | 716.8 | 672.3 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 214.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:14 | Wait | 711.2 | 714.6 | 669.9 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:19 | Wait | 708.1 | 711.4 | 667.1 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:24 | Wait | 706.1 | 709.6 | 665.6 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12433.7 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:29 | Wait | 704.4 | 708 | 663.9 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12433.8 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:34 | Wait | 702.4 | 706.3 | 662.3 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 555 | 0 | 47.8 | 12433.8 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:39 | Wait | 698.3 | 702.5 | 658 | 662 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12433.8 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:44 | Wait | 695.2 | 699.6 | 655.8 | 660.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12433.8 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:49 | Normal | 601.7 | 680.9 | 518.1 | 526.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 226.8 | 238.8 | 228 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2421 | 1 | 47.5 | 12434 | 2101 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:54 | Normal | 496.6 | 620 | 456.3 | 509.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 227 | 239.6 | 228.6 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 60 | 60.07 | 60.04 | 2399 | 1 | 45.3 | 12434.2 | 2101 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 16:59 | Normal | 402.9 | 599.2 | 476.9 | 547.3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 226.8 | 234.2 | 229.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1801 | 1 | 47.7 | 12434.4 | 2101 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:04 | Normal | 342 | 602.3 | 471.2 | 572.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 232.6 | 229 | 2 | 2.3 | 2.8 | 60.16 | 60.09 | 60.13 | 1560 | 1 | 49.2 | 12434.5 | 2101 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:09 | Normal | 436.4 | 585.1 | 522.9 | 566.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 231.2 | 228.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 1340 | 1 | 48.3 | 12434.6 | 2101 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:14 | Normal | 350.1 | 579.7 | 508.2 | 575.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 228.8 | 229.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1150 | 1 | 45.3 | 12434.7 | 2101 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:19 | Normal | 302.9 | 557.1 | 476.1 | 546.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.4 | 224.6 | 228.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1009 | 1 | 48 | 12434.8 | 2101 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:24 | Normal | 200.6 | 555.9 | 338.8 | 414.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226.2 | 228.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60 | 852 | 1 | 49.6 | 12434.9 | 2101 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:29 | Normal | 204 | 491.1 | 414.6 | 394.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 222.6 | 228.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.07 | 712 | 1 | 47.1 | 12435 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:34 | Normal | 207.3 | 553.6 | 245.9 | 415.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.6 | 229.4 | 1.8 | 1 | 1.6 | 60.06 | 60 | 60 | 624 | 1 | 45.5 | 12435 | 2101 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:39 | Normal | 177.9 | 509.9 | 322.3 | 493.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 221 | 229.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.09 | 60.05 | 561 | 1 | 48 | 12435.1 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:44 | Normal | 172.4 | 570.4 | 239.8 | 535.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 219.8 | 230.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 518 | 1 | 49.2 | 12435.1 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:49 | Normal | 183.7 | 481 | 472.8 | 464.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.8 | 228.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 494 | 1 | 48.1 | 12435.1 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:54 | Normal | 199.1 | 401.7 | 329 | 374.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 220 | 228.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.95 | 60 | 505 | 1 | 45.1 | 12435.2 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-10-08 17:59 | Normal | 198.2 | 251.4 | 202.4 | 220.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 229 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 510 | 1 | 47.4 | 12435.2 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0