## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-14 05:34 | Wait | 472.6 | 473 | 472.7 | 460.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:35 | Wait | 480.8 | 481.2 | 480.8 | 471.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:36 | Wait | 513.1 | 513.5 | 503.3 | 477.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:37 | Wait | 526.6 | 527 | 511 | 484.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:38 | Wait | 534.5 | 534.7 | 516.8 | 489.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:39 | Normal | 264.7 | 546.1 | 416.7 | 228.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 27 | 1 | 23 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:40 | Normal | 199.7 | 542.6 | 388 | 198.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 27 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:41 | Normal | 199.8 | 558.9 | 371.6 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 226 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:42 | Normal | 199.9 | 541.3 | 361.8 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:43 | Normal | 199.7 | 536.5 | 350.1 | 203.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:44 | Normal | 199.8 | 527.5 | 394.5 | 202 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 226.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 41 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:45 | Normal | 200.7 | 545.4 | 370 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 226 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 59 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:46 | Normal | 200.1 | 531.7 | 381.4 | 204.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 77 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:47 | Normal | 200.6 | 528.5 | 384.6 | 228.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 224 | 226.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 104 | 1 | 23 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:48 | Normal | 206.6 | 558.6 | 402.5 | 233.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 223 | 226.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 101 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:49 | Normal | 201.7 | 554.7 | 396.2 | 223 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 223.6 | 225.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 99 | 1 | 23.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:50 | Normal | 207.8 | 554.4 | 411.3 | 279.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 224 | 226.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 166 | 1 | 23.3 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:51 | Normal | 222.9 | 559.8 | 421.2 | 292.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 224.6 | 226.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 264 | 1 | 23.7 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:52 | Normal | 263.9 | 555 | 441.3 | 273.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225 | 224.2 | 226.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 294 | 1 | 23.9 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:53 | Normal | 288.3 | 542.7 | 487.6 | 278.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 224 | 225.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 333 | 1 | 23.9 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:54 | Normal | 317.8 | 569.6 | 503.6 | 312.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 386 | 1 | 24 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:55 | Normal | 348.9 | 503.8 | 510.5 | 320 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 509 | 1 | 24.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:56 | Normal | 384 | 533.6 | 522.2 | 376 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 225.8 | 2 | 1.6 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 561 | 1 | 24.1 | 39047.1 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:57 | Normal | 481.8 | 559 | 515.8 | 438 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 637 | 1 | 24.1 | 39047.1 | 2547 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:58 | Normal | 443.7 | 551.9 | 503.4 | 474.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 224 | 226.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 709 | 1 | 24.2 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 05:59 | Normal | 516.9 | 551.1 | 506.4 | 491.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224 | 226 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 782 | 1 | 24.2 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:00 | Normal | 538 | 531.6 | 488.4 | 493.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224 | 226 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 823 | 1 | 24.3 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:01 | Normal | 546 | 551.9 | 504.4 | 469.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 893 | 1 | 24.4 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:02 | Normal | 508.8 | 559 | 505.5 | 481 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 224.6 | 224 | 226.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 929 | 1 | 24.4 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:03 | Normal | 548.8 | 555.7 | 508.4 | 482.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 224.2 | 226.6 | 3 | 2.5 | 3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1007 | 1 | 24.4 | 39047.2 | 2547 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:04 | Normal | 540.1 | 546 | 524.8 | 490 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224 | 223.4 | 225.8 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1083 | 1 | 24.5 | 39047.2 | 2547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:05 | Normal | 535.9 | 554 | 509.5 | 491.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1168 | 1 | 24.5 | 39047.3 | 2547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:06 | Normal | 532.7 | 556.8 | 528.7 | 475.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 224.2 | 224.2 | 226.6 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1258 | 1 | 24.5 | 39047.3 | 2547 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:07 | Normal | 549.8 | 565.9 | 515.4 | 491 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 224.4 | 224 | 226 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1304 | 1 | 24.6 | 39047.3 | 2547 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:08 | Normal | 553.5 | 553 | 506.3 | 494.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 224.6 | 224.2 | 226.4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1413 | 1 | 24.6 | 39047.3 | 2547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:09 | Normal | 557.6 | 569.8 | 507.5 | 496.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 224.4 | 223.4 | 225.8 | 4.2 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1472 | 1 | 24.7 | 39047.3 | 2547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:10 | Normal | 556.9 | 567.8 | 539 | 511.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 224.4 | 223.6 | 226 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1560 | 1 | 24.7 | 39047.4 | 2547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:11 | Normal | 573.7 | 565.7 | 522.3 | 495.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1654 | 1 | 24.8 | 39047.4 | 2547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:12 | Normal | 553.6 | 553.6 | 503.5 | 491.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 224.2 | 224 | 226.2 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1777 | 1 | 24.9 | 39047.4 | 2547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:13 | Normal | 551.2 | 562.6 | 539.5 | 474.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 224.4 | 224 | 226 | 5.3 | 4.8 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1889 | 1 | 24.9 | 39047.5 | 2547 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:14 | Normal | 558.7 | 557.8 | 528.6 | 503.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 225 | 223.6 | 226.2 | 5.8 | 5 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2022 | 1 | 24.9 | 39047.5 | 2547 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:15 | Normal | 585.7 | 592.1 | 533.1 | 508.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 5.9 | 4.5 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2153 | 1 | 25 | 39047.5 | 2547 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:16 | Normal | 568.1 | 569.8 | 540.2 | 505.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224 | 223.6 | 226 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2276 | 1 | 25 | 39047.6 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:17 | Normal | 571.7 | 571.7 | 546.4 | 496.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 6.3 | 5.7 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2341 | 1 | 25 | 39047.6 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:18 | Normal | 567.8 | 551.6 | 533.4 | 499.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 6.3 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2300 | 1 | 25.1 | 39047.6 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:19 | Normal | 571 | 567.8 | 509.3 | 483.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 223.6 | 226 | 6.3 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2299 | 1 | 25.1 | 39047.7 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:20 | Normal | 567.8 | 577.8 | 528.5 | 503 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.4 | 223.8 | 226 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2304 | 1 | 25.1 | 39047.7 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:21 | Normal | 577.4 | 579 | 529 | 506.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 224 | 224 | 226.2 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2214 | 1 | 25.2 | 39047.8 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:22 | Normal | 554.7 | 583 | 529.7 | 514.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2145 | 1 | 25.3 | 39047.8 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:23 | Normal | 554 | 560.7 | 527.9 | 495.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 224.4 | 223.6 | 225.8 | 6 | 5.3 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2146 | 1 | 25.3 | 39047.8 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:24 | Normal | 553.2 | 573.6 | 528.3 | 489.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 225 | 224.4 | 226.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2126 | 1 | 25.3 | 39047.9 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:25 | Normal | 562.3 | 557.8 | 524.5 | 493.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 224.4 | 223.4 | 226.6 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2140 | 1 | 25.4 | 39047.9 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:26 | Normal | 551.8 | 554.8 | 534.7 | 498.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224.2 | 224.4 | 226.4 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2093 | 1 | 25.5 | 39047.9 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:27 | Normal | 567.8 | 564.8 | 524.3 | 497.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2075 | 1 | 25.5 | 39048 | 2547 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:28 | Normal | 546.5 | 579 | 531.4 | 505.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 225 | 223.8 | 226.6 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2142 | 1 | 25.5 | 39048 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:29 | Normal | 560.7 | 569.7 | 538.5 | 501.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 224.2 | 224 | 226 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2226 | 1 | 25.5 | 39048 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:30 | Normal | 568 | 567 | 531.1 | 482.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 223.8 | 226.4 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2324 | 1 | 25.6 | 39048.1 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:31 | Normal | 572.4 | 557.8 | 525.7 | 491.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.6 | 224.2 | 226.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2385 | 1 | 25.6 | 39048.1 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:32 | Normal | 558.7 | 568.7 | 529.5 | 503.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 224.2 | 223.8 | 226.4 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2357 | 1 | 25.7 | 39048.2 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:33 | Normal | 553.3 | 578.9 | 523.7 | 487.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 224.4 | 224 | 226.4 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2333 | 1 | 25.7 | 39048.2 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:34 | Normal | 564.3 | 584.4 | 509.4 | 500.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 224.6 | 223.8 | 226.2 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2351 | 1 | 25.7 | 39048.2 | 2547 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:35 | Normal | 553.6 | 575.9 | 521.5 | 514.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 224.4 | 224 | 226.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2368 | 1 | 25.7 | 39048.3 | 2547 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:36 | Normal | 563.4 | 560.7 | 532.1 | 504.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 224.6 | 224.2 | 226 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2323 | 1 | 25.8 | 39048.3 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:37 | Normal | 560.9 | 559.8 | 537.5 | 508 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 223.2 | 226 | 6.5 | 6 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60 | 2365 | 1 | 25.8 | 39048.4 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:38 | Normal | 565.3 | 581.2 | 550.8 | 494.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 224.4 | 223.8 | 226 | 6.6 | 6 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2429 | 1 | 25.9 | 39048.4 | 2547 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:39 | Normal | 571.7 | 558.7 | 535.4 | 493.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 2518 | 1 | 25.9 | 39048.4 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:40 | Normal | 563.4 | 546.6 | 534.2 | 490.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224.8 | 224 | 226.2 | 7 | 6.4 | 6.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2546 | 1 | 26 | 39048.5 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:41 | Normal | 559.9 | 572.9 | 529.6 | 486.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 223.8 | 223.6 | 226 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2541 | 1 | 26 | 39048.5 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:42 | Normal | 567.5 | 562.9 | 542.4 | 516.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 224.4 | 224 | 226 | 7 | 6.5 | 6.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2617 | 1 | 26 | 39048.6 | 2547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:43 | Normal | 574.1 | 575.2 | 522.3 | 514.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 224.2 | 223.8 | 226 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2681 | 1 | 26.1 | 39048.6 | 2548 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:44 | Normal | 560.8 | 571.8 | 539.1 | 495.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224 | 223.4 | 226.2 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2681 | 1 | 26.1 | 39048.7 | 2548 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:45 | Normal | 570.2 | 583 | 522 | 513.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 224 | 223.6 | 225.8 | 7.4 | 6.7 | 7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2747 | 1 | 26.2 | 39048.7 | 2548 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:46 | Normal | 567.4 | 572.4 | 535.2 | 512.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 224.4 | 223.4 | 226.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2825 | 1 | 26.2 | 39048.7 | 2548 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:47 | Normal | 578.5 | 588.8 | 527.5 | 504.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 224.2 | 223.8 | 226.4 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2870 | 1 | 26.3 | 39048.8 | 2548 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:48 | Normal | 578.7 | 563.7 | 548 | 502.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 224.6 | 224 | 225.6 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3032 | 1 | 26.3 | 39048.8 | 2548 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:49 | Normal | 575.6 | 579.8 | 542.6 | 512.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 224 | 224.2 | 226 | 8.4 | 7.8 | 8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 3286 | 1 | 26.3 | 39048.9 | 2548 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:50 | Normal | 578.1 | 579 | 532.5 | 503.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 9.4 | 9 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3477 | 1 | 26.3 | 39049 | 2548 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:51 | Normal | 583.1 | 577.9 | 547.3 | 500.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 224 | 223.4 | 225.8 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3652 | 1 | 26.3 | 39049 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:52 | Normal | 574 | 581.3 | 545.2 | 501.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 224.2 | 223.8 | 226 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3840 | 1 | 26.4 | 39049.1 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:53 | Normal | 580.9 | 579.9 | 532.4 | 512.6 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4044 | 1 | 26.5 | 39049.1 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:54 | Normal | 581.6 | 587.6 | 542.1 | 510.3 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4122 | 1 | 26.5 | 39049.2 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:55 | Normal | 564.8 | 576.8 | 540.6 | 510 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 224.2 | 224 | 226.6 | 11 | 10.4 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4131 | 1 | 26.5 | 39049.3 | 2548 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:56 | Normal | 572 | 589.9 | 536.2 | 514.7 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 224 | 223.8 | 226.4 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4035 | 1 | 26.5 | 39049.3 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:57 | Normal | 579.5 | 577.5 | 540.3 | 500.6 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3990 | 1 | 26.6 | 39049.4 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 06:58 | Normal | 566 | 585 | 539.9 | 507.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 10.4 | 10 | 10.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3952 | 1 | 26.6 | 39049.5 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-14 07:03 | Normal | 578.3 | 576.8 | 532.8 | 498 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 224.2 | 223.6 | 226.2 | 11 | 10.4 | 10.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4101 | 1 | 26.9 | 39049.8 | 2548 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:08 | Normal | 584 | 584.6 | 552.4 | 514.1 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 224.6 | 224.2 | 225 | 14.9 | 14.2 | 14.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5575 | 1 | 27.1 | 39050.2 | 2548 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:13 | Normal | 569 | 581.9 | 552.8 | 516 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 224 | 224.4 | 226 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6461 | 1 | 27.3 | 39050.7 | 2548 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:23 | Normal | 591.4 | 600.5 | 563.3 | 523.5 | 7.6 | 5.3 | 8.3 | 5.4 | 226 | 225.2 | 227.6 | 37.9 | 37.5 | 38 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 14328 | 1 | 28.2 | 39052.3 | 2548 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:28 | Normal | 585.5 | 597.5 | 553.1 | 525.4 | 8.8 | 6.1 | 9.4 | 6.2 | 225.2 | 226 | 227.2 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16038 | 1 | 28.9 | 39053.6 | 2548 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:33 | Normal | 583.6 | 590.6 | 552.6 | 513.8 | 9.1 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 43.5 | 43 | 43.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16420 | 1 | 29.4 | 39054.9 | 2548 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:38 | Normal | 578.3 | 584.2 | 548 | 514.3 | 9.3 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 226.8 | 225.6 | 227.6 | 44.1 | 43.7 | 44.1 | 60.01 | 60 | 60 | 16649 | 1 | 30 | 39056.2 | 2548 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:43 | Normal | 573.8 | 585.8 | 550.8 | 513 | 10.8 | 7.4 | 11.3 | 7.6 | 226.8 | 226 | 227.4 | 50.2 | 49.4 | 50 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19195 | 1 | 30.6 | 39057.7 | 2549 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:48 | Normal | 565.7 | 582.8 | 544.9 | 507.2 | 10.5 | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 225.8 | 226.2 | 227.8 | 48.5 | 47.8 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 18474 | 1 | 31.2 | 39059.3 | 2549 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:53 | Normal | 574.3 | 575.1 | 547 | 503.2 | 11.1 | 7.6 | 11.7 | 8 | 226.6 | 226 | 227.6 | 51.4 | 50.6 | 51 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19624 | 1 | 31.8 | 39060.9 | 2549 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 07:58 | Normal | 579.6 | 575.6 | 544.5 | 499.8 | 12 | 8.3 | 12.6 | 8.5 | 226.4 | 227 | 228.4 | 54.6 | 53.9 | 54.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20868 | 1 | 32.4 | 39062.5 | 2549 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:03 | Normal | 574.7 | 564.8 | 536.8 | 503.9 | 12.5 | 8.5 | 13 | 8.7 | 226.2 | 225.6 | 227.6 | 55.9 | 55.1 | 55.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21391 | 1 | 33 | 39064.3 | 2549 | 4 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:08 | Normal | 571.7 | 575.8 | 539.9 | 497 | 12.1 | 8.1 | 12.5 | 8.5 | 225 | 226.6 | 227.4 | 54.4 | 53.8 | 54.3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 20652 | 1 | 33.4 | 39066 | 2549 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:13 | Normal | 572.9 | 567.8 | 531.3 | 501.6 | 13.3 | 9.1 | 14 | 9.3 | 225.4 | 226.4 | 227.6 | 59.6 | 58.8 | 59.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 22846 | 1 | 33.9 | 39067.8 | 2549 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:18 | Normal | 566.7 | 568.9 | 530.8 | 501.2 | 14 | 9.5 | 14.6 | 9.6 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 62 | 61.2 | 61.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23667 | 1 | 34.5 | 39069.8 | 2549 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:23 | Normal | 564.7 | 560.8 | 528 | 493.3 | 14.5 | 9.8 | 15 | 10.1 | 227 | 226.6 | 228.6 | 63.2 | 62.8 | 63.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24285 | 1 | 35.2 | 39071.8 | 2549 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:28 | Normal | 559.7 | 564.6 | 524.3 | 489.4 | 14.3 | 9.7 | 14.9 | 9.9 | 226 | 227.2 | 229 | 62.6 | 62.2 | 62.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 23754 | 1 | 35.9 | 39073.8 | 2549 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:33 | Normal | 565.6 | 560.6 | 529.9 | 488.2 | 14.2 | 9.6 | 14.6 | 9.8 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 62.1 | 61.6 | 61.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23662 | 1 | 36.2 | 39075.7 | 2549 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:38 | Normal | 562 | 563 | 525.4 | 484.6 | 14.4 | 9.7 | 15.1 | 10.1 | 225.8 | 226.4 | 228.2 | 63.2 | 62.7 | 63 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24038 | 1 | 36.7 | 39077.7 | 2549 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:43 | Normal | 562.7 | 560.6 | 530 | 493.2 | 14.1 | 9.5 | 14.4 | 9.6 | 225.8 | 226.8 | 228.2 | 61.6 | 60.8 | 61.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 23564 | 1 | 37 | 39079.7 | 2550 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:48 | Normal | 565 | 557 | 521.3 | 489.6 | 16.3 | 11 | 16.9 | 11.1 | 226.4 | 226 | 227 | 70.7 | 70.2 | 70.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 27144 | 1 | 37.4 | 39081.8 | 2550 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:53 | Normal | 564.3 | 555.8 | 523.1 | 488.1 | 14.5 | 9.8 | 14.8 | 9.8 | 225.8 | 225.6 | 228 | 62.7 | 62.1 | 62.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 24073 | 1 | 37.9 | 39084 | 2550 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 08:58 | Normal | 555.6 | 552.6 | 520.5 | 484.9 | 17.2 | 11.6 | 17.8 | 11.8 | 226.4 | 226.8 | 228 | 74.2 | 73.4 | 73.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 28855 | 1 | 38.5 | 39086.3 | 2550 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:03 | Normal | 557.6 | 559.6 | 517.4 | 477.6 | 19 | 12.7 | 19.4 | 13.1 | 227 | 227.6 | 228 | 81.1 | 80.3 | 80.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30932 | 1 | 39.2 | 39088.7 | 2550 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:08 | Normal | 552.6 | 553.5 | 515.9 | 488 | 18 | 12 | 18.5 | 12.2 | 227.2 | 226.6 | 228.8 | 76.8 | 76.1 | 76.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29850 | 1 | 39.4 | 39090.8 | 2550 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:13 | Normal | 551 | 546.9 | 510.7 | 481.9 | 18.4 | 12.3 | 19 | 12.5 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 78.3 | 77.5 | 78.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 30268 | 1 | 40 | 39093.3 | 2550 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:18 | Normal | 549.9 | 548 | 509.9 | 482.2 | 18.3 | 12.3 | 19.1 | 12.5 | 227 | 226.8 | 228.6 | 78.2 | 77.3 | 77.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30389 | 1 | 40.5 | 39095.8 | 2550 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:23 | Normal | 549.7 | 541.7 | 514.2 | 476.6 | 18.7 | 12.5 | 19.1 | 13 | 226.8 | 226.8 | 228.2 | 79.1 | 78.3 | 78.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 30782 | 1 | 41.1 | 39098.4 | 2550 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:28 | Normal | 541 | 542 | 504.2 | 477.2 | 19.3 | 12.6 | 19.6 | 13.1 | 227.2 | 227.8 | 229 | 80.4 | 79.4 | 80.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 31214 | 1 | 41.8 | 39101 | 2550 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:33 | Normal | 534.6 | 537.6 | 503.3 | 475.6 | 19.6 | 13 | 20.1 | 13.1 | 227.2 | 226.4 | 228.4 | 81.2 | 80.3 | 80.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 31586 | 1 | 42.4 | 39103.6 | 2550 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:38 | Normal | 533.6 | 535.6 | 501.7 | 474 | 19.8 | 13.1 | 20.4 | 13.4 | 227.6 | 227.6 | 229.2 | 81.8 | 80.8 | 81.2 | 60 | 60 | 60 | 31790 | 1 | 43 | 39106.2 | 2550 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:43 | Normal | 536.8 | 532.7 | 507 | 470.2 | 20.1 | 13.4 | 20.8 | 13.6 | 226.8 | 226.8 | 228.6 | 83.4 | 82.7 | 83.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32479 | 1 | 43.5 | 39108.9 | 2551 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:48 | Normal | 538.8 | 531.7 | 509.2 | 473.4 | 20.3 | 13.5 | 20.8 | 13.8 | 227 | 227.2 | 229 | 84.3 | 83.5 | 83.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32850 | 1 | 44 | 39111.7 | 2551 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 09:53 | Normal | 534.6 | 534.5 | 498 | 472.2 | 20.8 | 13.8 | 21.3 | 14 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 85.2 | 84.7 | 85.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33249 | 1 | 44.4 | 39114.4 | 2551 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:03 | Normal | 536.7 | 537.7 | 496.7 | 473.9 | 21.3 | 14.1 | 21.9 | 14.3 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 87.6 | 87 | 87.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 34160 | 1 | 45.3 | 39120 | 2551 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:08 | Normal | 537.8 | 537.8 | 494.3 | 470.5 | 21.4 | 14.1 | 22.2 | 14.3 | 227 | 227.6 | 228.8 | 88.1 | 87.4 | 87.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 34327 | 1 | 45.7 | 39122.9 | 2551 | 7.1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:13 | Normal | 532.3 | 536.2 | 494.6 | 468.9 | 21.9 | 14.4 | 22.3 | 14.6 | 228 | 227.4 | 228.4 | 89 | 88.2 | 88.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 34683 | 1 | 46.2 | 39125.8 | 2551 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:18 | Normal | 535.3 | 533.3 | 496.8 | 466 | 21.8 | 14.6 | 22.6 | 14.9 | 227.4 | 227.8 | 229.6 | 90 | 89.2 | 89.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 35076 | 1 | 46.6 | 39128.7 | 2551 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:23 | Normal | 527.7 | 526.8 | 491.2 | 465.5 | 22.2 | 14.8 | 22.8 | 14.9 | 228 | 227.4 | 228.6 | 90.4 | 89.6 | 90.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 35214 | 1 | 47.1 | 39131.6 | 2551 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:28 | Normal | 535.6 | 526.5 | 500.7 | 473.8 | 22.3 | 15 | 22.7 | 14.8 | 228 | 227 | 228.6 | 91 | 90.4 | 90.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35570 | 1 | 47.5 | 39134.6 | 2551 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:33 | Normal | 527 | 527 | 489.8 | 466.2 | 22.8 | 15.1 | 23.2 | 15.1 | 227.8 | 226.2 | 228.8 | 91.8 | 91 | 91.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 35801 | 1 | 47.9 | 39137.5 | 2551 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:38 | Normal | 533.2 | 530 | 498.7 | 466.5 | 23.1 | 15.1 | 23.3 | 15.3 | 227.8 | 227.6 | 229 | 92 | 91.7 | 92.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36141 | 1 | 48.2 | 39140.5 | 2551 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:43 | Normal | 529 | 532 | 499 | 466.3 | 23.3 | 15.3 | 23.8 | 15.5 | 228 | 228 | 228.8 | 94 | 93.1 | 93.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36643 | 1 | 48.5 | 39143.6 | 2552 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:48 | Normal | 523.9 | 518.6 | 496 | 469.6 | 23.2 | 15.5 | 23.9 | 15.6 | 227.6 | 228.4 | 228.4 | 93.8 | 93 | 93.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36646 | 1 | 48.9 | 39146.6 | 2552 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:53 | Normal | 525.7 | 520.7 | 494.7 | 466.9 | 23.6 | 15.6 | 24 | 15.5 | 227.4 | 227.4 | 229 | 94.4 | 93.7 | 94.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36889 | 1 | 49.2 | 39149.7 | 2552 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 10:58 | Normal | 519.8 | 518.7 | 495 | 462.5 | 23.8 | 15.8 | 24.3 | 15.8 | 228 | 227.8 | 229 | 94.9 | 94.2 | 94.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 37067 | 1 | 49.6 | 39152.8 | 2552 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:03 | Normal | 531.7 | 520.7 | 496.2 | 460.3 | 23.7 | 15.8 | 24.1 | 15.9 | 227.8 | 227 | 229.4 | 95.4 | 94.7 | 95 | 59.99 | 60 | 59.97 | 37340 | 1 | 50 | 39155.9 | 2552 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:08 | Normal | 527.7 | 517.8 | 487.2 | 466.4 | 24 | 15.8 | 24.4 | 15.9 | 228 | 227.4 | 229 | 95.6 | 94.7 | 95.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37349 | 1 | 50.3 | 39159 | 2552 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:13 | Normal | 525.9 | 526.3 | 490.5 | 462.6 | 23.9 | 15.8 | 24.3 | 16 | 228 | 228.4 | 229.6 | 96.4 | 95.7 | 96.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 37663 | 1 | 50.5 | 39162.1 | 2552 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:18 | Normal | 523.4 | 518.4 | 487.7 | 454.8 | 24.3 | 16.1 | 24.6 | 16.1 | 228.4 | 227.4 | 228.6 | 96.2 | 95.5 | 96 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37647 | 1 | 50.9 | 39165.3 | 2552 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:23 | Normal | 518.9 | 524.1 | 490.1 | 455.9 | 24.3 | 16 | 24.6 | 16.3 | 228.2 | 228.2 | 229.6 | 96.5 | 95.8 | 96.2 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 37733 | 1 | 51.1 | 39168.4 | 2552 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:28 | Normal | 519.8 | 523.8 | 492.3 | 459.7 | 24.5 | 16 | 24.6 | 16.3 | 228.4 | 228.4 | 229.2 | 96.6 | 95.8 | 96.3 | 60 | 59.99 | 60 | 37806 | 1 | 51.5 | 39171.5 | 2552 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:33 | Normal | 523 | 517.3 | 483.6 | 455.9 | 24.6 | 16.2 | 24.8 | 16.4 | 228 | 228.4 | 230 | 96.6 | 95.9 | 96.3 | 60 | 60 | 60 | 37868 | 1 | 51.7 | 39174.7 | 2552 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:38 | Normal | 526.7 | 517.7 | 487.5 | 460.6 | 24.5 | 16.2 | 25 | 16.3 | 228 | 227.8 | 229.6 | 97.3 | 96.5 | 96.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 38102 | 1 | 52 | 39177.9 | 2552 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:43 | Normal | 519.9 | 521.7 | 490.7 | 464.9 | 24.4 | 16.3 | 24.8 | 16.3 | 228.8 | 228.2 | 229.2 | 97.4 | 96.5 | 97 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38082 | 1 | 52.3 | 39181 | 2553 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:48 | Normal | 516.9 | 514.9 | 495.8 | 464 | 24.8 | 16.4 | 24.8 | 16.4 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 97.9 | 97.3 | 97.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38367 | 1 | 52.5 | 39184.2 | 2553 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:53 | Normal | 524.7 | 523.9 | 491 | 459.1 | 25.2 | 16.5 | 25.3 | 16.8 | 228 | 227.6 | 228.8 | 99.8 | 98.9 | 99.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 38985 | 1 | 52.7 | 39187.4 | 2553 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 11:58 | Normal | 536.2 | 508.3 | 487.3 | 475.7 | 6.1 | 4.5 | 6.6 | 4 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 26.7 | 26.3 | 26.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17804 | 1 | 52.7 | 39190.2 | 2553 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:03 | Normal | 522.7 | 524.8 | 493 | 459.3 | 25.1 | 16.4 | 25.1 | 16.5 | 228.4 | 228.4 | 229.4 | 99.4 | 98.7 | 99.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38840 | 1 | 52.5 | 39193.4 | 2553 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:08 | Normal | 529.3 | 529.9 | 487.3 | 459.5 | 25 | 16.2 | 25.4 | 16.8 | 228.6 | 227.4 | 229.2 | 99.2 | 98.2 | 99.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 38836 | 1 | 52.8 | 39196.6 | 2553 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:13 | Normal | 521.1 | 522.1 | 494.6 | 463.8 | 25 | 16.4 | 25.1 | 16.5 | 228 | 227.6 | 229 | 99 | 98.1 | 98.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 38693 | 1 | 53 | 39199.9 | 2553 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:18 | Normal | 523.7 | 525.7 | 487 | 467.1 | 25.3 | 16.6 | 25.5 | 16.5 | 227.4 | 227.4 | 229.4 | 100.3 | 99.5 | 100 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 39196 | 1 | 53.3 | 39203.1 | 2553 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:23 | Normal | 523.2 | 519.7 | 482.8 | 453.4 | 26 | 17.4 | 26.8 | 17.6 | 228.6 | 227.4 | 230 | 104.2 | 103.5 | 104.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40720 | 1 | 53.5 | 39206.4 | 2553 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:28 | Normal | 522.9 | 521.8 | 499.9 | 469.1 | 26.1 | 17.5 | 26.3 | 17.5 | 227.2 | 227.6 | 229 | 105.5 | 104.6 | 105.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 39457 | 1 | 53.3 | 39209.2 | 2553 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:33 | Normal | 528 | 523.3 | 487.2 | 458.6 | 25.7 | 17 | 26.1 | 17.2 | 227.4 | 228.2 | 229.2 | 102.6 | 101.7 | 102.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 40008 | 1 | 53 | 39212.3 | 2553 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:38 | Normal | 528.5 | 528.5 | 485.1 | 456.4 | 24.5 | 16 | 25 | 16.5 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 97.9 | 96.9 | 97.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38111 | 1 | 53 | 39215.4 | 2553 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:43 | Normal | 522.6 | 526.6 | 491.9 | 462 | 24.6 | 16 | 24.5 | 16.2 | 227 | 227 | 228.2 | 97.4 | 96.6 | 97.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 37918 | 1 | 53 | 39218.6 | 2554 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:48 | Normal | 525.8 | 521.7 | 488.5 | 458.8 | 24.7 | 16.4 | 25.2 | 16.6 | 227 | 227.2 | 228.6 | 98.9 | 98.3 | 98.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 38459 | 1 | 53.1 | 39221.8 | 2554 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:53 | Normal | 518.8 | 518.7 | 488.3 | 464.6 | 24.1 | 16 | 24.7 | 16.1 | 227 | 226.2 | 228 | 96.8 | 96.1 | 96.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 37715 | 1 | 53.2 | 39224.7 | 2554 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 12:58 | Normal | 520.8 | 525.8 | 489.9 | 459.2 | 23.8 | 15.6 | 23.8 | 15.8 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 95.1 | 94.4 | 94.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 36662 | 1 | 52.9 | 39227.6 | 2554 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:03 | Normal | 528.9 | 524.8 | 495.3 | 468.5 | 24.3 | 16.2 | 25 | 16.4 | 227 | 227.2 | 227.4 | 98.9 | 98.3 | 98.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 38512 | 1 | 52.3 | 39230.2 | 2554 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 7.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:08 | Normal | 528 | 523.4 | 488.7 | 461.5 | 24.5 | 16.3 | 25 | 16.3 | 226 | 226 | 226.6 | 98.9 | 98 | 98.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 38163 | 1 | 52.4 | 39233.3 | 2554 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:13 | Normal | 562.8 | 568.9 | 511.2 | 486.1 | 15 | 9 | 17 | 9.7 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 64.3 | 63.4 | 63.4 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 25223 | 1 | 51.4 | 39235.4 | 2554 | 5.2 | 4 | 4.7 | 0 | 6.1 | 0 | 4.7 | 0 | 6.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:18 | Normal | 526.5 | 530.7 | 497.1 | 464.4 | 23.6 | 15.4 | 23.5 | 15.6 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 95.4 | 94.4 | 95 | 60 | 60 | 60 | 36955 | 1 | 51.5 | 39238.4 | 2554 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:23 | Normal | 534.7 | 540.7 | 498.2 | 478.5 | 24.3 | 16.1 | 24.6 | 16 | 225.2 | 226 | 227.6 | 99.2 | 98.5 | 98.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 38488 | 1 | 51.1 | 39241 | 2554 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:28 | Normal | 548.9 | 547.8 | 505.1 | 477.4 | 23.6 | 15.6 | 23.9 | 15.8 | 226.2 | 227.6 | 228.2 | 98.6 | 97.8 | 98.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 38567 | 1 | 50.3 | 39243.1 | 2554 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:33 | Normal | 533.8 | 537.8 | 503.7 | 474.8 | 23.6 | 15.6 | 23.8 | 15.6 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 96.5 | 95.8 | 96.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37556 | 1 | 50.2 | 39246 | 2554 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:38 | Normal | 555.7 | 556.6 | 502.1 | 478.3 | 23.3 | 15.4 | 24 | 15.9 | 227 | 226.2 | 228.6 | 98.7 | 97.6 | 98.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 34446 | 1 | 49.2 | 39247.7 | 2554 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:43 | Normal | 543.6 | 538 | 493.2 | 479.2 | 22.7 | 15 | 22.8 | 15 | 226.4 | 225.8 | 228 | 92.9 | 92.2 | 92.6 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 36061 | 1 | 49.4 | 39250.7 | 2555 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:48 | Normal | 527.4 | 535.5 | 490.1 | 467.3 | 22.9 | 15 | 23 | 15.1 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 92.3 | 91.8 | 92.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 33093 | 1 | 49.9 | 39253.7 | 2555 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:53 | Normal | 536.9 | 538.8 | 487.5 | 469.8 | 22.1 | 14.6 | 22.6 | 14.8 | 225.8 | 225.6 | 227.6 | 90.2 | 89.4 | 89.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34868 | 1 | 50.3 | 39256.6 | 2555 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 13:58 | Normal | 529.7 | 529.7 | 481.1 | 469.5 | 22 | 14.6 | 22 | 14.6 | 226.2 | 224.8 | 227.6 | 88.7 | 88 | 88.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34380 | 1 | 50.4 | 39259.5 | 2555 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:03 | Normal | 531.3 | 529.3 | 477.9 | 471.2 | 21.7 | 14.4 | 21.8 | 14.2 | 226.2 | 224.6 | 226.8 | 87.1 | 86.1 | 86.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33672 | 1 | 50.5 | 39262.3 | 2555 | 7.1 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:08 | Normal | 535.7 | 541.2 | 479.4 | 474.6 | 21.6 | 14.3 | 21.8 | 14.3 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 88.2 | 87.3 | 88 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 34110 | 1 | 49.4 | 39264.2 | 2555 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:13 | Normal | 539.7 | 541.8 | 480.3 | 476.6 | 20.1 | 13.4 | 20.2 | 13.5 | 224.2 | 225.4 | 226 | 82.5 | 81.9 | 82.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31834 | 1 | 49.3 | 39266.9 | 2555 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:18 | Normal | 543.7 | 541.8 | 467.4 | 477.6 | 19.5 | 13 | 19.9 | 13 | 225.4 | 225.6 | 227.8 | 80.4 | 79.4 | 79.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 30980 | 1 | 49.2 | 39269.5 | 2555 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:23 | Normal | 545.9 | 550.9 | 472.4 | 477.7 | 19.1 | 12.5 | 19.4 | 12.8 | 225.4 | 224.2 | 225.6 | 78.5 | 77.6 | 78.2 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 30196 | 1 | 48.7 | 39272.1 | 2555 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:28 | Normal | 545.9 | 553 | 475.6 | 479.9 | 18.3 | 12.3 | 18.7 | 12.5 | 225.2 | 224.8 | 226 | 76.4 | 75.7 | 76.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 29453 | 1 | 48.4 | 39274.5 | 2555 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:33 | Normal | 544.7 | 558.3 | 470.7 | 483.9 | 18.8 | 12.2 | 19.2 | 12.6 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 78.1 | 77.4 | 77.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 29367 | 1 | 48 | 39276.8 | 2555 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:38 | Normal | 552.9 | 555.9 | 477.4 | 483.7 | 17.8 | 12 | 18.3 | 12 | 224.8 | 224.2 | 226 | 74.9 | 74.2 | 74.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28745 | 1 | 47.6 | 39279.3 | 2555 | 6 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:43 | Normal | 549.3 | 558.2 | 469.9 | 491.1 | 17 | 11.3 | 17.5 | 11.6 | 223.6 | 223.8 | 226 | 73 | 72.3 | 72.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27689 | 1 | 47.4 | 39281.6 | 2556 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:48 | Normal | 549.5 | 561.5 | 472 | 495.3 | 17.7 | 11.9 | 18.2 | 12 | 224.2 | 224.4 | 226 | 74.8 | 74.1 | 74.5 | 59.98 | 60 | 60 | 28796 | 1 | 46.2 | 39283.1 | 2556 | 6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:53 | Normal | 525.7 | 557.3 | 464 | 493.5 | 17 | 11.3 | 17.3 | 11.1 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 69.9 | 69.2 | 69.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26550 | 1 | 46.1 | 39285.4 | 2556 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 14:58 | Normal | 539.5 | 560.9 | 455.3 | 493.4 | 17 | 11.5 | 17.5 | 11.6 | 223.8 | 223 | 224.8 | 71.1 | 70.5 | 70.7 | 60 | 60 | 60 | 26849 | 1 | 45.5 | 39287.3 | 2556 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:03 | Normal | 526.8 | 535.9 | 460.1 | 476.3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 220.8 | 220.4 | 222 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4722 | 1 | 45.3 | 39289.2 | 2556 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:08 | Normal | 523.7 | 563.8 | 451.6 | 488.8 | 16 | 10.8 | 16.5 | 11 | 222.8 | 223.6 | 225.4 | 66.1 | 65.5 | 66.1 | 60 | 60 | 60 | 25046 | 1 | 44.7 | 39291.1 | 2556 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:13 | Normal | 543.6 | 545.6 | 438.7 | 479.9 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 220.8 | 220 | 221.6 | 15.3 | 14.7 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5845 | 1 | 44.4 | 39293 | 2556 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:18 | Normal | 508.6 | 562.9 | 452.3 | 494.7 | 15.8 | 10.6 | 15.9 | 10.6 | 222.4 | 222.2 | 224.6 | 64.6 | 63.9 | 64.4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 24377 | 1 | 43.5 | 39294.7 | 2556 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:23 | Normal | 508.5 | 538.8 | 465.1 | 470.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.9 | 220 | 219.4 | 220.8 | 11 | 10.4 | 10.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4122 | 1 | 43.3 | 39296.4 | 2556 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:28 | Normal | 518.1 | 581.5 | 436.1 | 504.5 | 14.1 | 9.4 | 15.3 | 9.8 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 60.5 | 59.6 | 60.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23116 | 1 | 42.2 | 39297.5 | 2556 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:33 | Normal | 547.8 | 546.7 | 436.7 | 479.2 | 3.9 | 3 | 4.2 | 2.9 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6551 | 1 | 42.1 | 39299.3 | 2556 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:38 | Normal | 567.5 | 570 | 421.9 | 499.6 | 10.3 | 9 | 13.7 | 9.1 | 222.8 | 221.2 | 224 | 51.8 | 51.1 | 51.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19454 | 1 | 41.7 | 39300.8 | 2556 | 4.3 | 0.9 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:43 | Normal | 572.7 | 572.7 | 417.7 | 503 | 10 | 9 | 13.5 | 9 | 222.2 | 222 | 223.8 | 51.3 | 50.6 | 51 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 19266 | 1 | 41.5 | 39302.4 | 2557 | 4.3 | 0.8 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:48 | Normal | 570.3 | 568.2 | 401.9 | 497 | 8.6 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 224 | 223.8 | 225.2 | 44.7 | 44.1 | 44.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16805 | 1 | 41.2 | 39303.9 | 2557 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:53 | Normal | 573.9 | 574.9 | 391.7 | 498.9 | 8 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 223.4 | 223.8 | 225.4 | 41 | 40.4 | 40.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 15379 | 1 | 40.7 | 39305.2 | 2557 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 15:58 | Normal | 576.7 | 571.6 | 378.9 | 504 | 7.9 | 7.3 | 10.9 | 7.2 | 223.8 | 223 | 225 | 39.8 | 39.2 | 39.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14901 | 1 | 40.1 | 39306.5 | 2557 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:03 | Normal | 575.1 | 578.8 | 378.9 | 503.2 | 7.3 | 6.8 | 10 | 6.8 | 223.8 | 223.2 | 225 | 37.4 | 36.7 | 37.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13952 | 1 | 39.9 | 39307.7 | 2557 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:08 | Normal | 581.6 | 580.7 | 370.4 | 506.6 | 6.9 | 6.3 | 9.7 | 6.3 | 223 | 222.6 | 224 | 35.7 | 35 | 35.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 13283 | 1 | 39.3 | 39308.6 | 2557 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:13 | Normal | 576.4 | 584.5 | 358.2 | 509.4 | 6.5 | 6 | 9 | 6 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 33.5 | 33.1 | 33.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12531 | 1 | 38.8 | 39309.6 | 2557 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:18 | Normal | 579.3 | 582.5 | 387.6 | 507.8 | 6.2 | 5.8 | 7 | 5.7 | 223.4 | 223 | 224.8 | 31.5 | 30.9 | 31.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11686 | 1 | 38.2 | 39310.4 | 2557 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:23 | Normal | 582.9 | 576.2 | 336.7 | 497.8 | 6.1 | 5.5 | 8.2 | 5.6 | 222.8 | 222 | 224.4 | 31 | 30.4 | 30.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8950 | 1 | 38 | 39311.4 | 2557 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:28 | Normal | 582.8 | 585.6 | 304.2 | 506.5 | 5.3 | 5 | 7.3 | 4.9 | 222 | 221.8 | 224 | 26.8 | 26.2 | 26.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9979 | 1 | 37.7 | 39312.3 | 2557 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:33 | Normal | 550.9 | 554 | 284.9 | 482.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 221.8 | 220.2 | 222.8 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3005 | 1 | 37.3 | 39313 | 2557 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:38 | Normal | 587.8 | 582.7 | 560.8 | 488 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | 4.1 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 20.7 | 20.1 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7575 | 1 | 36.8 | 39313.5 | 2557 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:43 | Normal | 553.8 | 562.8 | 523.8 | 490.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 | 221.4 | 221 | 223.2 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4151 | 1 | 36.5 | 39314.1 | 2558 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:48 | Normal | 589.7 | 584.7 | 547.4 | 534.7 | 4 | 3.8 | 1.3 | 2.6 | 222 | 221.6 | 223.8 | 17.8 | 17.1 | 17.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6704 | 1 | 36.1 | 39314.5 | 2558 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:53 | Normal | 584.7 | 579.7 | 540.6 | 535.7 | 3.4 | 3.3 | 1 | 2.1 | 222 | 222 | 224 | 15.3 | 14.7 | 14.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5770 | 1 | 35.9 | 39315.1 | 2558 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 16:58 | Normal | 589 | 581.5 | 549.5 | 526.2 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 222.4 | 220.6 | 223.2 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4939 | 1 | 35.7 | 39315.5 | 2558 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:03 | Normal | 585.2 | 584.2 | 534 | 502.2 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 223 | 221.4 | 224 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4032 | 1 | 35.4 | 39315.9 | 2558 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:08 | Normal | 551.7 | 540.6 | 505 | 417.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 222.8 | 221.6 | 224.2 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3415 | 1 | 35.2 | 39316.2 | 2558 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:13 | Normal | 441 | 433.7 | 516.9 | 353.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1 | 223 | 221.8 | 224.2 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2536 | 1 | 34.9 | 39316.4 | 2558 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:18 | Normal | 314.2 | 356.9 | 529.1 | 380.9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 220.8 | 223.2 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1723 | 1 | 34.6 | 39316.6 | 2558 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:23 | Normal | 286 | 207.8 | 507.9 | 480.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 222.6 | 221.4 | 224 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1028 | 1 | 34.4 | 39316.7 | 2558 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:28 | Normal | 550.7 | 550.8 | 494.7 | 489 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222 | 222.4 | 223.4 | 3 | 2.5 | 2.8 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 990 | 1 | 34.2 | 39316.8 | 2558 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:33 | Normal | 537.9 | 546.5 | 498 | 480 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 225.8 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 866 | 1 | 33.9 | 39316.9 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:38 | Normal | 530 | 544.7 | 503.5 | 481.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 222.6 | 221.8 | 224.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 778 | 1 | 33.7 | 39316.9 | 2558 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:43 | Normal | 508.5 | 535 | 509.4 | 469.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 730 | 1 | 33.5 | 39317 | 2559 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:48 | Normal | 442.2 | 561.8 | 474.6 | 463.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 532 | 1 | 33.3 | 39317.1 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:53 | Normal | 482.9 | 548.6 | 482.7 | 413.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 223 | 224.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 449 | 1 | 33.1 | 39317.1 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 17:58 | Normal | 301.1 | 539.7 | 422.5 | 434.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 304 | 1 | 32.9 | 39317.1 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:03 | Normal | 199.7 | 509.8 | 201.6 | 354.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 99 | 1 | 32.8 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:08 | Normal | 199.3 | 435 | 199.6 | 201.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 75 | 1 | 32.6 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:13 | Normal | 199.5 | 509.8 | 199.8 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 19 | 1 | 32.4 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:18 | Normal | 200.5 | 478.4 | 199.9 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 225.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 32.3 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:23 | Normal | 190.8 | 421.8 | 203 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 32.2 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:28 | Normal | 204.9 | 305.9 | 206.2 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 32 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-14 18:33 | Normal | 200.6 | 186.9 | 168.9 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 31.9 | 39317.2 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0